## B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 钟村街金花楼小区微改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处 |  | (盖章)
年 月 日

## C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 钟村街金花楼小区微改造项目
标段名称： |  | 钟村街金花楼小区微改造项目
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处 | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：钟村街金花楼小区微改造项目 |  | 标段：钟村街金花楼小区微改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 单项工程
1.1.1 | 建筑工程
1.1.2 | 给水排水工程
1.1.3 | 电气工程
1.1.4 | 园建工程
2 | 措施项目费
2.1 | 安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：预算包干费
3.7 | 其中：工程优质费
3.8 | 其中：消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  | 标段：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
单项工程
建筑工程
整个项目
拆除工程
1 | 01B001 | 立面块料拆除 |  | 1.立面块料拆除 2.拆除废料运距(km):15 | m2 | 3041.43
2 | 01B002 | 立面抹灰层拆除 |  | 1.立面抹灰铲除 2.拆除废料运距(km):15 | m2 | 1053.356
3 | 01B003 | 天棚抹灰面拆除 |  | 1.天棚面抹灰铲除 2.拆除废料运距(km):15 | m2 | 299.599
4 | 01B004 | 平面块料拆除 |  | 1.平面块料拆除 2.拆除废料运距(km):15 | m2 | 92.5334
5 | 01B005 | 空调外机拆除 |  | 1.空调器室外机拆除 | 台 | 172
6 | 070202001001 | 空调铜管拆除 |  | 1.空调铜管拆除 | m | 516
7 | 01B006 | 清洗墙面 |  | 1、弱酸性清洁剂洗刷原外墙上的污渍,然后再用水洗刷干净 | m2 | 332.23
8 | 01B007 | 金属门拆除 |  | 1.人工拆除金属门 2.拆除废料运距(km):15 | m2 | 4.05
9 | 01B008 | 金属窗拆除 |  | 1.拆除金属窗 2.拆除废料运距(km):15 | m2 | 239.04
10 | 010807001001 | 残值回收 |  | 残值回收 | m2 | -0.6928
11 | 01B009 | 屋面隔热拆除 |  | 1.人工单项拆除 拆除块料面层 架空 2.屋面拆除 防水层拆除 水泥砂浆 | m2 | 1691.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  | 标段：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 01B010 | 防水层拆除 |  | 防水层拆除 | m2 | 1782.69
外立面改造工程
13 | 011404001001 | 外墙涂料 |  | 1.全挂镀锌电焊钢丝网(0.9x12.7x12.7),使用水泥钉钉挂 2.12厚DP-M15聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 4.8厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5.刮外墙腻子,压入耐碱玻纤网格布(160g/m2,网孔中心距4x4),按设计要求设分格缝,缝内嵌填柔性防水密封膏 6.涂饰底层涂料 7.外墙仿石漆主层涂料 8.涂饰面层涂料二遍 9.罩面清漆一遍 | m2 | 3298.33
14 | 011503001001 | 女儿墙加高 |  | 1.不锈钢栏杆制安 直型 换为【不锈钢管D50】 2.预埋铁件 3.不锈钢扶手 φ50 直型 | m | 540.47
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  | 标段：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 011301001001 | 天棚抹灰 |  | 1.修补破损、空鼓部分 2.刷防潮加固剂 3.刮腻子两遍 4.抗碱底漆一道 5.刷白色无机涂料(燃烧性能等级为A级)2遍(开敞式、封闭式) | m2 | 172
16 | 030701003001 | 室外空调 |  | 1.减震器安装 2.分体式室外空调器安装 制冷量(kW) 8以下 | 台 | 52
17 | 031001005001 | 空调铜管 |  | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 9.5 2.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 15 | m | 516
18 | 010807005001 | 铝合金方通 |  | 1.铝合金格栅天栅 2.钢骨架 | m2 | 427
19 | 031001008001 | 冷凝水管 |  | 1.给排水管道 室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50 | m | 824.46
门窗工程
20 | 010802001001 | 铝合金门 |  | 1.铝合金平开门安装 2.成品铝合金平开门 3.特殊五金安装 智能门锁安装 单向 | m2 | 4.05
21 | 010807001002 | 铝合金推拉窗 |  | 1.推拉窗安装 2.铝合金双扇推拉窗90系列 | m2 | 239.04
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  | 标段：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
屋面
22 | 010902004001 | 塔楼上人屋面 |  | 1·50厚C30细石混凝土(普通防水混凝土掺减水剂),内配钢筋:%%C4@100×100随捣随光(分格缝纵横间距不宜大于6m,缝宽20,内嵌填密封材料) 2·干铺聚酯无纺布一层·40厚挤塑型聚苯板隔热保温层(按缝分布) 3·3.0厚自粘无胎类改性沥青防水卷材,遇墙上返至建筑完成面250 4·3.0厚自粘无胎类改性沥青防水卷材,遇墙上返至建筑完成面250 5·2.0厚聚氨酯防水涂料,遇墙上返至建筑完成面250 6·20厚1:3水泥砂浆找平层 7·最薄处30厚LCD5.0轻质混凝土找坡,坡度3%。 8·涂刷基层处理剂一遍 9·原屋面各层构造(清理原屋面杂物、并对裂缝、破损处进行修缮,修缮做法详 见说明) | m2 | 819.47
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  | 标段：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 010902004002 | 裙楼上人屋面 |  | 1·10厚防滑地砖,DTG砂浆勾缝·20厚DS M20聚合物水泥砂浆(1:2.5水泥砂浆)粘结层·40厚C20细石混凝土保护层 2·干铺聚酯无纺布一层·40厚挤塑型聚苯板隔热保温层(按缝分布) 3·3.0厚自粘无胎类改性沥青防水卷材,遇墙上返至建筑完成面250 4·3.0厚自粘无胎类改性沥青防水卷材,遇墙上返至建筑完成面250 5·2.0厚聚氨酯防水涂料,遇墙上返至建筑完成面250 6·20厚1:3水泥砂浆找平层 7·最薄处30厚LCD5.0轻质混凝土找坡,坡度3%。 8·涂刷基层处理剂一遍 9·原屋面各层构造(清理原屋面杂物、并对裂缝、破损处进行修缮,修缮做法详 见说明) | m2 | 817.06
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  | 标段：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 010902004003 | 不上人屋面 |  | 1·30厚C30细石混凝土(普通防水混凝土掺减水剂),内配钢筋:%%C4@100×100随捣随光(分格缝纵横间距不宜大于6m,缝宽20,内嵌填密封材料) 2·干铺聚酯无纺布一层·3.0厚自粘无胎类改性沥青防水卷材,遇墙上返至建筑完成面250 3·3.0厚自粘无胎类改性沥青防水卷材,遇墙上返至建筑完成面250 4·2.0厚聚氨酯防水涂料,遇墙上返至建筑完成面250 5·20厚1:3水泥砂浆找平层 6·最薄处30厚LCD5.0轻质混凝土找坡,坡度3%。 7·涂刷基层处理剂一遍 8·原屋面各层构造(清理原屋面杂物、并对裂缝、破损处进行修缮,修缮做法详 见说明) | m2 | 142.29
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  | 标段：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 011201001001 | 墙面抹灰（塔楼女儿墙内侧） |  | 1、原墙体结构,清理清洗墙面,修复破损部分 2、全挂镀锌电焊钢丝网(0.9x12.7x12.7),使用水泥钉钉挂女儿墙 3、12厚DP-M15聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆内侧做法 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 5、8厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 6、水泥膏抹面; | m2 | 349.848
26 | 010502025001 | 洞口修补 |  | 1.现浇混凝土其他构件 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.其他加固工程 凿除混凝土保护层 砼地面凿毛 3.现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ25以内 现浇或预制小型构件钢筋 人工*2,机械*2 4.植筋 钢筋直径(mm) 14 | m2 | 0.19625
楼道改造
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  | 标段：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 011201001002 | 墙面抹灰（公共楼梯间及走廊墙面） |  | 1.15厚1:2:8水泥石灰砂浆,压入玻璃纤维网格布 2.刮腻子两遍 3.刷抗碱底漆一道 4.刷白色无机涂料(燃烧性能等级为A级)2遍(开敞式、封闭式) | m2 | 426.608
28 | 011301001002 | 天棚抹灰 |  | 1.修补破损、空鼓部分 2.刷防潮加固剂 3.刮腻子两遍 4.抗碱底漆一道 5.刷白色无机涂料(燃烧性能等级为A级)2遍(开敞式、封闭式) | m2 | 127.599
29 | 011106003001 | 块料楼梯面层 |  | 1. 5~10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝用人造石专用填填缝 2. 30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 结构楼板 | m2 | 38.174
30 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际结合层厚度(mm):30 | m2 | 77.506
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  | 标段：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 011105003001 | 块料踢脚线 |  | 1.铺贴楼梯踢脚线块料面层 | m | 10.554
32 | 011503003001 | 金属靠墙扶手 |  | 1.开孔打洞(0.1-0.3m2) 高1.5m内(工作面) 砖砌体 2.金属靠墙扶手 | m | 286.44
33 | 030910002001 | 更换灭火器箱 |  | 1.更换残旧干粉灭火器 2.增加灭火箱 3.每套包含2个4kg干粉灭火器 4.2个3C面具;1. | 个 | 32
34 | 010901004001 | 采光天棚 |  | 1.主要受力杆件采用3mm厚灰色铝合金 2.次要杆件采用2mm厚灰色铝合金 3.阳光板采用3mm厚聚碳酸酯板,颜色采用透明色 | m2 | 16.344
35 | 011503001002 | 护栏加高 |  | 1.不锈钢栏杆制安 | m | 102.32
36 | 030413001001 | 楼道吸顶灯 |  | 1.名称:楼道吸顶灯 2.型号:LED光源，功率30W，黄光 3.规格:详见图纸要求综合考虑 4.安装形式:天花安装 | 套 | 5
37 | 030413001002 | 壁灯 |  | 1.灯杆采用烤漆铁艺,黑色;灯罩采用2mm厚黑色铝合金,直径380mm; 灯采用led节能灯,功率60W | 套 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  | 标段：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 080702019001 | 标识牌 |  | 1.采用亚克力材质 2.尺寸:200*350mm | 块 | 18
入口改造
39 | 010606003001 | 方通骨架 |  | 1.钢骨架 | t | 1.1341
40 | 010807005002 | 方通格栅 |  | 1.铝合金方通50*50*1 @150 2.钢骨架 | m2 | 22.5
41 | 010807005003 | 方通格栅 |  | 1.铝合金方通50*50*1 @100 2.钢骨架 | m2 | 6
42 | 011205001001 | 墙面装饰板 |  | 1.饰面层：5mm厚仿木纹铝板 2.仿木纹涂饰 墙面 | m2 | 4.572
43 | 011205001002 | 墙面装饰板 |  | 1.饰面层：3mm厚灰色铝板 2.仿木纹涂饰 墙面 | m2 | 39.703
44 | 011205001003 | 墙面装饰板 |  | 1.饰面层 塑料板面 换为【5mm厚PVC】 | m2 | 7.3
45 | 011508001001 | 金属字1000 |  | 1.金属美术字安装 1.0m2以内 其他面 | 个 | 5
46 | 011508001002 | 金属字450 |  | 1.金属美术字安装 0.5m2以内 其他面 | 个 | 6
47 | 011508001003 | 金属字250 |  | 1.金属美术字安装 0.2m2以内 其他面 | 个 | 6
晾晒架
48 | 010502001001 | 独立基础 |  | C25混凝土基础 | m3 | 0.81
49 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋φ25以内 | t | 0.052
50 | 010607010001 | 零星钢构件 |  | 1.预埋铁件 | t | 0.1693
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  | 标段：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 010603002001 | 空腹钢柱 |  | 1.类型:镀锌方钢管 2.钢材品种、规格:Q235B 3.单根质量:3t以内 4.安装高度:综合考虑 5.构件运输:场内运输 6.具体做法详见施工图纸 | t | 0.17
52 | 010604001001 | 钢梁 |  | 1.类型:镀锌方钢管 2.钢材品种、规格:Q235B 3.单根质量:3t以内 4.安装高度:综合考虑 5.构件运输:场内运输 6.具体做法详见施工图纸 | t | 0.4718
53 | 010901002001 | 阳光板屋面 |  | 1.聚碳酸酯PC(阳光板)屋面 安装在钢檩上 | m2 | 21.46
54 | 020413013001 | 零星构件模板 |  | 1.小型构件模板 | m2 | 7.2
给水排水工程
整个项目
55 | 031001008002 | HDPE塑料排水管(污水管) DN300清淤 |  | 1.水力冲洗管道 管径300mm以内 积泥1/2以内 | m | 149.44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  | 标段：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 031001008003 | UPVC塑料排水管 DN50 |  | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水塑料管 DN50 4.连接形式:粘接 5.钢制罩型通气帽 DN100 | m | 774.76
57 | 031003014001 | 钢制87雨水斗 DN100 |  | 1.名称:87雨水斗 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN100 | 个 | 13
58 | 031003014002 | 侧排雨水斗 DN100 |  | 1.名称:侧排雨水斗 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN100 | 个 | 17
59 | 010502028001 | 化粪池 |  | 1.部位:混凝土化粪池 2.混凝土等级：池壁、底板及盖板混凝土：C30，垫层：C10 3.参考图集：22S702 | 座 | 1
60 | 010502028002 | 化粪池清淤 |  | 1.原有化粪池清淤 | 座 | 3
61 | 010102001001 | 挖基坑土方 |  | 1.土壤类别:挖基坑土方一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 6
62 | 010102007001 | 回填方 |  | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 | m3 | 2
63 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:土方 2.运距：15km | m3 | 4
电气工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  | 标段：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
整个项目
室外照明
64 | 030413010001 | 壁装路灯 |  | 1.名称:壁装路灯 2.型号: 太阳能30W LED IP65及以上,安装高度H=4m | 套 | 10
65 | 030412003001 | 弱电线路桥架 |  | 1.名称:弱电线路桥架 2.规格:CT300*150 3.材质:钢制 | m | 343.97
66 | 030412003002 | 弱电线路桥架 |  | 1.名称:弱电线路桥架 2.规格:CT500*300 3.材质:钢制 | m | 257.46
67 | 031301005001 | 铁构件 |  | 1.名称:支架制作安装 2.材质:角钢 3.规格:综合 | kg | 810
室内照明
68 | 030412002001 | 线槽 |  | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:PR100*30 | m | 372.552
69 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BVV 4.规格:3*2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 | m | 372.552
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  | 标段：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
70 | 030413001003 | 吸顶灯 |  | 1.名称:吸顶灯 2.型号:LED吸顶灯 3.安装形式:吸顶安装 4.本体及附件安装 | 套 | 44
园建工程
整个项目
拆除工程
71 | 070301013001 | 拆除路面 |  | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:20cm 3.装载机装土，自卸汽车运石方 | m2 | 319.045
72 | 04B001 | 拆除基层 |  | 1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 2.装载机装松散石方 3.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):15 | m2 | 319.045
73 | 04B002 | 拆除排水沟盖板 |  | 1.拆除平(缘)石 石质 | m | 76.14
路面
74 | 040203006001 | 沥青混凝土 |  | 1.60厚细粒式(AC-13)改性沥青混凝土面层 | m2 | 671.36
75 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.150厚C25混凝土结构层，混凝土抗折强度不小于4.5MPa | m2 | 319.045
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  | 标段：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 040202008001 | 砾石垫层 |  | 1.人机配合铺装砂砾石底层 厚度 15cm  | m2 | 319.045
77 | 040205007001 | 标线 |  | 100宽白色热熔漆划线 | m2 | 9.4
78 | 040402017001 | 混凝土预制盖板 |  | 1.混凝土预制盖板 2.强度等级C30 | m | 76.14
79 | 010403005001 | 成品花岗石车挡 |  | 1.石料种类、规格:成品花岗石车挡；H=450mm，直径200mm、倒20x20斜角 2.混凝土强度等级:C20 3.垫层厚度、材质:100mm厚级配碎石垫层 | m3 | 15
80 | 030910002002 | 成品微型消防站 |  | 1.规格尺寸:900*400*1200 | 个 | 1
金花楼二层
81 | 011101008001 | 涂料 |  | 1、在建筑完成面的基础上涂一层0.2mm底漆； 2、2.0mm厚聚氨酯涂料 | m2 | 51.2
82 | 050305004001 | 成品水磨石组合桌椅 |  | 材质尺寸：花岗岩，桌子0.8mx0.8mx0.8m高，凳子0.4mx0.4mx0.4m高 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  | 标段：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
83 | 050307015001 | 成品花箱 |  | 1.材质尺寸：800mmx600mmx400mm，3.0mm不锈钢面喷灰色氟碳漆，檐口位置折板，折板宽度30mm 2.种植植物：小龙血树、龟甲冬青、波士顿蕨；种植土厚度不小于500mm | 套 | 26
84 | 050305004002 | 成品坐凳 |  | 1.成品坐凳 | 套 | 18
井盖
85 | 040204006001 | 方形电力井盖抬高 |  | 1.提升高度：300mm 2.Mu10砖M7.5水泥砂浆砌240厚 3.井口采用镀锌角钢包边 | 座 | 4
86 | 070205001001 | 更换方形电力井盖 |  | 1.更换方形电力井盖 | 块 | 2
87 | 040204006002 | 铸铁井盖抬高 |  | 1.提升高度：300mm（不含路面）） 2.混凝土等级：c30 | 座 | 25
88 | 070205001002 | 更换铸铁井盖 |  | 1.更换铸铁井盖 | 块 | 8
89 | 040204006003 | 现有电力井盖抬高 |  | 1.提升高度：300mm 2.Mu10砖M7.5水泥砂浆砌240厚 3.井口采用镀锌角钢包边 | 座 | 3
90 | 070205001003 | 更换现有电力井盖 |  | 更换现有电力井盖 | 块 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  | 标段：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
91 | 040204006004 | 雨水箅子抬高 |  | 1.提升高度：300mm（不含路面）） 2.混凝土等级：c30 | 座 | 10
92 | 040204006005 | 方形砼井盖抬高 |  | 1.提升高度：300mm（不含路面）） 2.混凝土等级：c30 | 座 | 23
93 | 070205001004 | 新设铸铁盖板（雨水口） |  | 1.盖板材料种类、规格:铸铁盖板 2.结合层M7.55水泥砂浆 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 | 块 | 16
94 | 070205001005 | 残值回收 |  | 残值回收 | 块 | -1.1078
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：钟村街金花楼小区微改造项目 |  | 标段：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 |  |  | 建筑工程
1.1.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000001 |  | 文明施工措施
1.1.1.2 | HJBHCS000001 |  | 环境保护措施
1.1.1.3 | LSSSCS000001 |  | 临时设施措施
1.1.1.4 | AQSCCS000001 |  | 安全生产措施
1.1.1.5 | 011601001001 |  | 满堂脚手架
1.1.1.6 | 011601001002 |  | 综合钢脚手架
1.1.1.7 | 011601001003 |  | 综合钢脚手架
1.1.1.8 | 011601002001 |  | 垂直运输
1.1.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.1.2.1 | WMGDZJF00001 |  | 文明工地增加费
1.1.2.2 | DNASSG000001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.1.2.3 | DNASSGCC0001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.1.2.4 | YJSGZJ000001 |  | 夜间施工增加费
1.1.2.5 | GGCSF0000001 |  | 赶工措施费
1.1.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.1.2.7 | 2.7 |  | 靠脚手架安全挡板
1.1.2.8 | 2.8 |  | 密目式安全网
1.1.2.9 | 2.9 |  | 围尼龙编织布
1.1.2.10 | 2.10 |  | 模板的支架
1.1.2.11 | 2.11 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.1.2.12 | 2.12 |  | 施工围挡照明
1.1.2.13 | 2.13 |  | 临时钢管架通道
1.1.2.14 | 2.14 |  | 独立安全防护挡板
1.1.2.15 | 2.15 |  | 吊装设备基础
1.1.2.16 | 2.16 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：钟村街金花楼小区微改造项目 |  | 标段：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.1.2.17 | 2.17 |  | 施工便道
1.1.2.18 | 2.18 |  | 样板引路
1.1.2.19 | 2.19 |  | 垂直运输工程
1.1.2.20 | 2.20 |  | 材料及小型构件二次水平运输
1.1.2.21 | 2.21 |  | 成品保护工程
1.1.2.22 | 2.22 |  | 井点降水工程
1.2 |  |  | 装饰工程
1.2.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.2.1.1 | WMSGCS000002 |  | 文明施工措施
1.2.1.2 | HJBHCS000002 |  | 环境保护措施
1.2.1.3 | LSSSCS000002 |  | 临时设施措施
1.2.1.4 | AQSCCS000002 |  | 安全生产措施
1.2.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.2.2.1 | WMGDZJF00002 |  | 文明工地增加费
1.2.2.2 | DNASSG000002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.2.2.3 | DNASSGCC0002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.2.2.4 | YJSGZJ000002 |  | 夜间施工增加费
1.2.2.5 | GGCSF0000002 |  | 赶工措施费
1.2.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.2.2.7 | 2.7 |  | 靠脚手架安全挡板
1.2.2.8 | 2.8 |  | 密目式安全网
1.2.2.9 | 2.9 |  | 围尼龙编织布
1.2.2.10 | 2.10 |  | 模板的支架
1.2.2.11 | 2.11 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.2.2.12 | 2.12 |  | 施工围挡照明
1.2.2.13 | 2.13 |  | 临时钢管架通道
1.2.2.14 | 2.14 |  | 独立安全防护挡板
1.2.2.15 | 2.15 |  | 吊装设备基础
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：钟村街金花楼小区微改造项目 |  | 标段：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.2.2.16 | 2.16 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.2.2.17 | 2.17 |  | 施工便道
1.2.2.18 | 2.18 |  | 样板引路
1.2.2.19 | 2.19 |  | 垂直运输工程
1.2.2.20 | 2.20 |  | 材料及小型构件二次水平运输
1.2.2.21 | 2.21 |  | 成品保护工程
1.2.2.22 | 2.22 |  | 井点降水工程
1.3 |  |  | 安装工程
1.3.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.3.1.1 | WMSGCS000003 |  | 文明施工措施
1.3.1.2 | HJBHCS000003 |  | 环境保护措施
1.3.1.3 | LSSSCS000003 |  | 临时设施措施
1.3.1.4 | AQSCCS000003 |  | 安全生产措施
1.3.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.3.2.1 | WMGDZJF00003 |  | 文明工地增加费
1.3.2.2 | ASGDSG000003 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.3.2.3 | GJSJSG000003 |  | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.3.2.4 | GGCSF0000003 |  | 赶工措施费
1.3.2.5 | YJSGZJ000003 |  | 夜间施工增加费
1.3.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.3.2.7 | 2.7 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.3.2.8 | 2.8 |  | 施工围档照明
1.3.2.9 | 2.9 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.3.2.10 | 2.10 |  | 施工便道
1.3.2.11 | 2.11 |  | 样板引路
1.4 |  |  | 市政工程
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：钟村街金花楼小区微改造项目 |  | 标段：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.4.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.4.1.1 | WMSGCS000004 |  | 文明施工措施
1.4.1.2 | HJBHCS000004 |  | 环境保护措施
1.4.1.3 | LSSSCS000004 |  | 临时设施措施
1.4.1.4 | AQSCCS000004 |  | 安全生产措施
1.4.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.4.2.1 | WMGDZJF00004 |  | 文明工地增加费
1.4.2.2 | YJSGZJ000004 |  | 夜间施工增加费
1.4.2.3 | GGCSF0000004 |  | 赶工措施费
1.4.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.4.2.5 | 2.5 |  | 靠脚手架安全挡板
1.4.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编制布
1.4.2.7 | 2.7 |  | 桥梁支架
1.4.2.8 | 2.8 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.4.2.9 | 2.9 |  | 施工围挡照明
1.4.2.10 | 2.10 |  | 独立安全防护挡板
1.4.2.11 | 2.11 |  | 吊装设备基础
1.4.2.12 | 2.12 |  | 围堰工程
1.4.2.13 | 2.13 |  | 材料二次运输
1.4.2.14 | 2.14 |  | 井点降水工程
1.4.2.15 | 2.15 |  | 施工护栏
1.4.2.16 | 2.16 |  | 监测量控工程
1.5 |  |  | 园林绿化工程
1.5.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.5.1.1 | WMSGCS000005 |  | 文明施工措施
1.5.1.2 | HJBHCS000005 |  | 环境保护措施
1.5.1.3 | LSSSCS000005 |  | 临时设施措施
1.5.1.4 | AQSCCS000005 |  | 安全生产措施
1.5.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.5.2.1 | WMGDZJF00005 |  | 文明工地增加费
1.5.2.2 | YJSGZJ000005 |  | 夜间施工增加费
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：钟村街金花楼小区微改造项目 |  | 标段：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.5.2.3 | GGCSF0000005 |  | 赶工措施费
1.5.2.4 | 2.4 |  | 外墙立体绿化综合脚手架
1.5.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.5.2.6 | 2.6 |  | 施工围档照明
1.5.2.7 | 2.7 |  | 施工便道
1.5.2.8 | 2.8 |  | 样板引路
1.5.2.9 | 2.9 |  | 二次水平运输
1.5.2.10 | 2.10 |  | 垂直运输
1.5.2.11 | 2.11 |  | 坡地脚手架
1.5.2.12 | 2.12 |  | 树木保护
1.5.2.13 | 2.13 |  | 大型机械设备进出场及安拆
1.6 |  |  | 轨道工程
1.6.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.6.1.1 | WMSGCS000006 |  | 文明施工措施
1.6.1.2 | HJBHCS000006 |  | 环境保护措施
1.6.1.3 | LSSSCS000006 |  | 临时设施措施
1.6.1.4 | AQSCCS000006 |  | 安全生产措施
1.6.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.6.2.1 | WMGDZJF00006 |  | 文明工地增加费
1.6.2.2 | YJSGZJ000006 |  | 夜间施工增加费
1.6.2.3 | GGCSF0000006 |  | 赶工措施费
1.6.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.6.2.5 | 2.5 |  | 靠脚手架安全挡板
1.6.2.6 | 2.6 |  | 独立安全防护挡板
1.6.2.7 | 2.7 |  | 围尼龙编制布
1.6.2.8 | 2.8 |  | 现场围挡、围墙
1.6.2.9 | 2.9 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.6.2.10 | 2.10 |  | 大型机械设备进出场费用
1.6.2.11 | 2.11 |  | 其他费用
1.7 |  |  | 轨道工程-安装
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：钟村街金花楼小区微改造项目 |  | 标段：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.7.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.7.1.1 | WMSGCS000007 |  | 文明施工措施
1.7.1.2 | HJBHCS000007 |  | 环境保护措施
1.7.1.3 | LSSSCS000007 |  | 临时设施措施
1.7.1.4 | AQSCCS000007 |  | 安全生产措施
1.7.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.7.2.1 | WMGDZJF00007 |  | 文明工地增加费
1.7.2.2 | GGCSF0000007 |  | 赶工措施费
1.7.2.3 | YJSGZJ000007 |  | 夜间施工增加费
1.7.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.7.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.7.2.6 | 2.6 |  | 施工围档照明
1.7.2.7 | 2.7 |  | 施工便道
1.7.2.8 | 2.8 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.7.2.9 | 2.9 |  | 样板引路
1.8 |  |  | 古驿道工程
1.8.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.8.1.1 | WMSGCS000008 |  | 文明施工措施
1.8.1.2 | HJBHCS000008 |  | 环境保护措施
1.8.1.3 | LSSSCS000008 |  | 临时设施措施
1.8.1.4 | AQSCCS000008 |  | 安全生产措施
1.8.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.8.2.1 | YJSGZJ000008 |  | 夜间施工增加费
1.8.2.2 | DNASSG000008 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.8.2.3 | 2.3 |  | 综合脚手架
1.8.2.4 | 2.4 |  | 靠脚手架安全挡板
1.8.2.5 | 2.5 |  | 独立安全防护挡板
1.8.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编织布
1.8.2.7 | 2.7 |  | 现场围挡围墙
1.9 |  |  | 传统建筑工程
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：钟村街金花楼小区微改造项目 |  | 标段：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.9.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.9.1.1 | WMSGCS000009 |  | 文明施工措施
1.9.1.2 | HJBHCS000009 |  | 环境保护措施
1.9.1.3 | LSSSCS000009 |  | 临时设施措施
1.9.1.4 | AQSCCS000009 |  | 安全生产措施
1.9.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.9.2.1 | DNASSG000009 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.9.2.2 | YJSGZJ000009 |  | 夜间施工增加费
1.9.2.3 | 2.3 |  | 综合脚手架
1.9.2.4 | 2.4 |  | 靠脚手架安全挡板
1.9.2.5 | 2.5 |  | 独立安全防护挡板
1.9.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编织布
1.9.2.7 | 2.7 |  | 现场围挡围墙
1.9.2.8 | 2.8 |  | 材料二次运输
1.9.2.9 | 2.9 |  | 成品保护工程
1.10 |  |  | 市政设施养护维修工程
1.10.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.10.1.1 | WMSGCS000010 |  | 文明施工措施
1.10.1.2 | HJBHCS000010 |  | 环境保护措施
1.10.1.3 | LSSSCS000010 |  | 临时设施措施
1.10.1.4 | AQSCCS000010 |  | 安全生产措施
1.10.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.10.2.1 | YJSGZJ000010 |  | 夜间施工增加费
1.10.2.2 | 2.2 |  | 靠脚手架安全挡板
1.10.2.3 | 2.3 |  | 围尼龙编制布
1.10.2.4 | 2.4 |  | 桥梁支架
1.10.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.10.2.6 | 2.6 |  | 施工围挡照明
1.10.2.7 | 2.7 |  | 独立安全防护挡板
1.10.2.8 | 2.8 |  | 吊装设备基础
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：钟村街金花楼小区微改造项目 |  | 标段：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.10.2.9 | 2.9 |  | 围堰工程
1.10.2.10 | 2.10 |  | 材料二次运输
1.10.2.11 | 2.11 |  | 井点降水工程
1.10.2.12 | 2.12 |  | 施工护栏
1.10.2.13 | 2.13 |  | 监测量控工程
1.11 |  |  | 管廊安装工程
1.11.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.11.1.1 | WMSGCS000011 |  | 文明施工措施
1.11.1.2 | HJBHCS000011 |  | 环境保护措施
1.11.1.3 | LSSSCS000011 |  | 临时设施措施
1.11.1.4 | AQSCCS000011 |  | 安全生产措施
1.11.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.11.2.1 | WMGDZJ000011 |  | 文明工地增加费
1.11.2.2 | YJSGZJ000011 |  | 夜间施工增加费
1.11.2.3 | GGCSF0000011 |  | 赶工措施费
1.11.2.4 | 2.4 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.11.2.5 | 2.5 |  | 临时钢管架通道
1.11.2.6 | 2.6 |  | 独立安全防护挡板
1.11.2.7 | 2.7 |  | 吊装设备基础
1.11.2.8 | 2.8 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.11.2.9 | 2.9 |  | 施工便道
1.11.2.10 | 2.10 |  | 样板引路
1.12 |  |  | 管廊建筑工程
1.12.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.12.1.1 | WMSGCS000012 |  | 文明施工措施
1.12.1.2 | HJBHCS000012 |  | 环境保护措施
1.12.1.3 | LSSSCS000012 |  | 临时设施措施
1.12.1.4 | AQSCCS000012 |  | 安全生产措施
1.12.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.12.2.1 | WMGDZJ000012 |  | 文明工地增加费
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：钟村街金花楼小区微改造项目 |  | 标段：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.12.2.2 | DNASSG000012 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.12.2.3 | YJSGZJ000012 |  | 夜间施工增加费
1.12.2.4 | GGCSF0000012 |  | 赶工措施费
1.12.2.5 | 2.5 |  | 综合脚手架
1.12.2.6 | 2.6 |  | 靠脚手架安全挡板
1.12.2.7 | 2.7 |  | 密目式安全网
1.12.2.8 | 2.8 |  | 围尼龙编织布
1.12.2.9 | 2.9 |  | 模板的支架
1.12.2.10 | 2.10 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.12.2.11 | 2.11 |  | 临时钢管架通道
1.12.2.12 | 2.12 |  | 独立安全防护挡板
1.12.2.13 | 2.13 |  | 吊装设备基础
1.12.2.14 | 2.14 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.12.2.15 | 2.15 |  | 施工便道
1.12.2.16 | 2.16 |  | 样板引路
1.12.2.17 | 2.17 |  | 围堰工程
1.12.2.18 | 2.18 |  | 井点降水工程
1.12.2.19 | 2.19 |  | 材料及小型构件的二次水平运输
1.12.2.20 | 2.20 |  | 监测量控工程
1.12.2.21 | 2.21 |  | 其他费用
1.13 |  |  | 其他工程
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：钟村街金花楼小区微改造项目 |  | 标段：钟村街金花楼小区微改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
YSBGF | 预算包干费
GCYZF | 工程优质费
XNF | 消纳费
合 计 | [6 empty] | -