## 分项报价表1（新北五）
分项报价表
项目名称：华南理工大学五山校区北区学生宿舍（新北五）电梯设备采购及相关服务项目
序号 | 楼栋 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 货物综合单价 |  |  | 货物综合合价 |  |  | 备注
[5 empty] | 小计 | 其中：货物材料费 | 其中：安装及伴随服务费 | 小计 | 其中：货物材料费 | 其中：安装及伴随服务费
1 | A栋宿舍 | 1.名称:客梯/无障碍电梯/担架电梯 A-DT1 2.层数:6 3.站数:6 4.提升高度18m、载重量1350kg、额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
2 | A栋宿舍 | 1.名称:客梯 A-DT2 2.层数:6 3.站数:6 4.提升高度18m、载重量1350kg、额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
3 | B栋宿舍 | 1.名称:客梯 B-DT1 2.层数:18 3.站数:18 4.提升高度64.2m、载重量1350kg、额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
4 | B栋宿舍 | 1.名称:客梯 B-DT2 2.层数:18 3.站数:18 4.提升高度64.2m、载重量1350kg、额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
5 | B栋宿舍 | 1.名称:客梯 B-DT3 2.层数:18 3.站数:18 4.提升高度64.2m、载重量1350kg、额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
6 | B栋宿舍 | 1.名称:客梯 B-DT4 2.层数:18 3.站数:18 4.提升高度64.2m、载重量1350kg、额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
7 | B栋宿舍 | 1.名称:客梯 B-DT5 2.层数:18 3.站数:18 4.提升高度64.2m、载重量1350kg、额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
8 | B栋宿舍 | 1.名称:客梯 B-DT6 2.层数:18 3.站数:18 4.提升高度64.2m、载重量1350kg、额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
9 | B栋宿舍 | 1.名称:货梯/无障碍电梯/担架电梯/消防员电梯 B-XT1 2.层数:18 3.站数:18 4.提升高度64.2m、载重量1600kg、额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
10 | C栋宿舍 | 1.名称:客梯 C-DT1 2.层数:18 3.站数:18 4.提升高度64.2m、载重量1350kg、额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
11 | C栋宿舍 | 1.名称:客梯 C-DT2 2.层数:18 3.站数:18 4.提升高度64.2m、载重量1350kg、额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
12 | C栋宿舍 | 1.名称:客梯 C-DT3 2.层数:18 3.站数:18 4.提升高度64.2m、载重量1350kg、额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
13 | C栋宿舍 | 1.名称:客梯 C-DT4 2.层数:18 3.站数:18 4.提升高度64.2m、载重量1350kg、额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
14 | C栋宿舍 | 1.名称:客梯 C-DT5 2.层数:18 3.站数:18 4.提升高度64.2m、载重量1350kg、额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
15 | C栋宿舍 | 1.名称:客梯 C-DT6 2.层数:18 3.站数:18 4.提升高度64.2m、载重量1350kg、额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
16 | C栋宿舍 | 1.名称:货梯/无障碍电梯/担架电梯/消防员电梯 C-XT1 2.层数:18 3.站数:18 4.提升高度64.2m、载重量1600kg、额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
17 | D栋一站式社区服务中心 | 1.名称:客梯 D-DT1 2.层数:3 3.站数:3 4.提升高度12m、载重量1150kg、额定速度1.0m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
18 | E栋一站式社区服务中心 | 1.名称:客梯 E-DT1 2.层数:3 3.站数:3 4.提升高度7.5m、载重量1350kg、额定速度1.0m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
一 | 电梯小计（不含税）
二 | 税费
三 | 合计（一+二）

## 分项报价表2（科创大楼）
分项报价表
项目名称：华南理工大学五山校区科技创新大楼电梯设备采购及相关服务项目
序号 | 楼栋 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 货物综合单价 |  |  | 货物综合合价 |  |  | 备注
[5 empty] | 小计 | 其中：货物材料费 | 其中：安装及伴随服务费 | 小计 | 其中：货物材料费 | 其中：安装及伴随服务费
1 | 科技创新大楼 | 1.名称:客梯/无障碍电梯 DT-01 2.层数:14 3.站数:14 4.提升高度59.4m、载重量1600kg、额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
2 | 科技创新大楼 | 1.名称:客梯 DT-02 2.层数:14 3.站数:14 4.提升高度59.4m、载重量1600kg、额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
3 | 科技创新大楼 | 1.名称:客梯 DT-03 2.层数:14 3.站数:14 4.提升高度59.4m、载重量1600kg、额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
4 | 科技创新大楼 | 1.名称:客梯 DT-04 2.层数:14 3.站数:14 4.提升高度59.4m、载重量1600kg、额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
5 | 科技创新大楼 | 1.名称:客梯/无障碍电梯 DT-05 2.层数:3 3.站数:3 4.提升高度9.9m、载重量1600kg、额定速度1.0m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
6 | 科技创新大楼 | 1.名称:货梯/无障碍电梯/消防员电梯 XT-01 2.层数:14 3.站数:14 4.提升高度59.4m、载重量1600kg、额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
一 | 电梯小计（不含税）
二 | 税费
三 | 合计（一+二）

## 分项报价表3（一站式学生社区）
分项报价表
项目名称：华南理工大学大学城校区一站式学生社区服务中心电梯设备采购及相关服务项目
序号 | 楼栋 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 货物综合单价 |  |  | 货物综合合价 |  |  | 备注
[5 empty] | 小计 | 其中：货物材料费 | 其中：安装及伴随服务费 | 小计 | 其中：货物材料费 | 其中：安装及伴随服务费
1 | 无障碍客梯 DT-01 | 1.名称:无障碍客梯 DT-01 2.层数:5 3.站数:5 4.提升高度18.6m、载重量1350kg、额定速度1.5m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
2 | 无障碍客梯 DT-02 | 1.名称:无障碍客梯 DT-02 2.层数:2 3.站数:2 4.提升高度6.4m、载重量1350kg、额定速度1.0m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
3 | 货梯 HT-01 | 1.名称:货梯 HT-01 2.层数:2 3.站数:2 4.提升高度6.4m、载重量1350kg、额定速度1.0m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
一 | 电梯小计（不含税）
二 | 税费
三 | 合计（一+二）

## 分项报价表4（研究生宿舍（二期））
分项报价表
项目名称:华南理工大学大学城校区研究生宿舍（二期）电梯设备采购及相关服务项目
序号 | 楼栋 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 货物综合单价 |  |  | 货物综合合价 |  |  | 备注
[5 empty] | 小计 | 其中：货物材料费 | 其中：安装及伴随服务费 | 小计 | 其中：货物材料费 | 其中：安装及伴随服务费
1 | 1#博士生宿舍楼 | 1.名称:客梯/消防电梯（共用机房） 2.层数:16 3.站数:16 4.提升高度49.2m、载重量1600kg,额定速度2m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
2 | 1#博士生宿舍楼 | 1.名称:客梯/无障碍电梯/担架电梯（共用机房） 2.层数:16 3.站数:16 4.提升高度49.2m、载重量1600kg,额定速度2m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
3 | 2#博士生宿舍楼 | 1.名称:客梯/消防电梯（共用机房） 2.层数:16 3.站数:16 4.提升高度49.2m、载重量1600kg,额定速度2m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
4 | 2#博士生宿舍楼 | 1.名称:客梯/无障碍电梯/担架电梯（共用机房） 2.层数:16 3.站数:16 4.提升高度49.2m、载重量1600kg,额定速度2m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
5 | 3#博士生宿舍楼 | 1.名称:客梯/消防电梯（共用机房） 2.层数:16 3.站数:16 4.提升高度49.2m、载重量1600kg,额定速度2m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
6 | 3#博士生宿舍楼 | 1.名称:客梯/无障碍电梯/担架电梯（共用机房） 2.层数:16 3.站数:16 4.提升高度49.2m、载重量1600kg,额定速度2m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
7 | 4#研究生宿舍楼 | 1.名称:客梯/消防电梯（共用机房） 2.层数:16 3.站数:16 4.提升高度49.2m、载重量1600kg,额定速度2m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
8 | 4#研究生宿舍楼 | 1.名称:客梯/无障碍电梯/担架电梯（共用机房） 2.层数:16 3.站数:16 4.提升高度49.2m、载重量1600kg,额定速度2m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
9 | 5#研究生宿舍楼 | 1.名称:客梯/消防电梯（共用机房） 2.层数:16 3.站数:16 4.提升高度49.2m、载重量1600kg,额定速度2m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
10 | 5#研究生宿舍楼 | 1.名称:客梯/无障碍电梯/担架电梯（共用机房） 2.层数:16 3.站数:16 4.提升高度49.2m、载重量1600kg,额定速度2m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
11 | 6#研究生宿舍楼 | 1.名称:客梯/消防电梯（共用机房） 2.层数:16 3.站数:16 4.提升高度49.2m、载重量1600kg,额定速度2m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
12 | 6#研究生宿舍楼 | 1.名称:客梯/无障碍电梯/担架电梯（共用机房） 2.层数:16 3.站数:16 4.提升高度49.2m、载重量1600kg,额定速度2m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
一 | 电梯小计（不含税）
二 | 税费
三 | 合计（一+二）

## 分项报价表5（交通大学（新建校区））
分项报价表
项目名称：广州交通大学项目（新建校区）电梯设备采购及相关服务项目
序号 | 楼栋 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 货物综合单价 |  |  | 货物综合合价 |  |  | 备注
[5 empty] | 小计 | 其中：货物材料费 | 其中：安装及伴随服务费 | 小计 | 其中：货物材料费 | 其中：安装及伴随服务费
1 | 10A饭堂及学术交流中心 | 1.名称:货梯（无机房） 10A--DT1 2.层数:4 3.站数:4 4.提升高度16.20m、载重量1600kg、额定速度1.0m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
2 | 10A饭堂及学术交流中心 | 1.名称:客梯兼无障碍电梯（屋面机房） 10A-DT2 2.层数:4 3.站数:4 4.提升高度16.20m、载重量1050kg、额定速度1.5m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
3 | 10B教师宿舍 | 1.名称:客梯兼无障碍电梯兼担架电梯（屋面机房） 10B-DT1 2.层数:7 3.站数:7 4.提升高度19.10m、载重量1050kg、额定速度1.5m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
4 | 10B教师宿舍 | 1.名称:客梯（屋面机房） 10B-DT2 2.层数:7 3.站数:7 4.提升高度19.10m、载重量1050kg、额定速度1.5m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
5 | 10C学生宿舍 | 1.名称:客梯 （屋面机房）10C-DT1 2.层数:17 3.站数:17 4.提升高度58.50m、载重量1350kg、额定速度2.0m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
6 | 10C学生宿舍 | 1.名称:客梯兼无障碍电梯兼担架电梯（屋面机房） 10C-DT2 2.层数:17 3.站数:17 4.提升高度58.50m、载重量1350kg、额定速度2.0m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
7 | 10C学生宿舍 | 1.名称:客梯兼消防电梯 （屋面机房）10C-DT3 2.层数:17 3.站数:17 4.提升高度58.50m、载重量1150kg、额定速度2.0m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
8 | 10C学生宿舍 | 1.名称:客梯 （屋面机房）10C-DT4~5 2.层数:17 3.站数:17 4.提升高度58.50m、载重量1150kg、额定速度2.0m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
9 | 10D学生宿舍 | 1.名称:客梯（屋面机房） 10D-DT1 2.层数:17 3.站数:17 4.提升高度58.50m、载重量1350kg、额定速度2.0m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
10 | 10D学生宿舍 | 1.名称:客梯兼无障碍电梯兼担架电梯（屋面机房） 10D-DT2 2.层数:17 3.站数:17 4.提升高度58.50m、载重量1350kg、额定速度2.0m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
11 | 10D学生宿舍 | 1.名称:客梯兼消防电梯（屋面机房） 10D-DT3 2.层数:17 3.站数:17 4.提升高度58.50m、载重量1150kg、额定速度2.0m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
12 | 10D学生宿舍 | 1.名称:客梯（屋面机房） 10D-DT4~5 2.层数:17 3.站数:17 4.提升高度58.50m、载重量1150kg、额定速度2.0m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
13 | 3子项实验实习平台 | 1.名称:客货两用梯兼无障碍电梯（屋面机房） 3A-DT1 2.层数:6 3.站数:6 4.提升高度23.9m、载重量1600kg、额定速度1.5m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
14 | 3子项实验实习平台 | 1.名称:客货两用梯兼无障碍电梯（屋面机房）3B-DT1 2.层数:6 3.站数:6 4.提升高度23.6m、载重量1600kg、额定速度1.5m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
15 | 3子项实验实习平台 | 1.名称:客货两用梯兼无障碍电梯（屋面机房）3C-DT1 2.层数:5 3.站数:5 4.提升高度18.9m、载重量1600kg、额定速度1.5m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
16 | 4子项科研教学楼 | 1.名称:客梯（屋面机房）4A-DT1 2.层数:6 3.站数:6 4.提升高度21.9m、载重量1600kg、额定速度1.5m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
17 | 4子项科研教学楼 | 1.名称:客梯兼无障碍电梯（屋面机房）4A-DT2 2.层数:6 3.站数:6 4.提升高度21.9m、载重量1600kg、额定速度1.5m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
18 | 1子项图书馆 | 1.名称:客梯兼无障碍电梯（屋面机房）1-DT1 2.层数:5 3.站数:5 4.提升高度18.7m、载重量1350kg、额定速度1.5m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
19 | 1子项图书馆 | 1.名称:客梯（屋面机房） 1-DT2 2.层数:5 3.站数:5 4.提升高度18.7m、载重量1350kg、额定速度1.5m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
20 | 1子项图书馆 | 1.名称:货梯 （屋面机房）1-DT3~4 2.层数:6 3.站数:6 4.提升高度23.5m、载重量3000kg、额定速度0.5m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
21 | 2子项体育馆 | 1.名称:客梯兼无障碍（屋面机房） 2-DT1 2.层数:3 3.站数:3 4.提升高度9.9m、载重量1350kg、额定速度1.5m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
22 | 5A-科研实验平台楼 | 1.名称:客梯兼无障碍电梯（屋面机房） 5A-DT1 2.层数:5 3.站数:5 4.提升高度18m、载重量1150kg、额定速度1.5m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
23 | 5A-科研实验平台楼 | 1.名称:客梯 （屋面机房）5A-DT2 2.层数:5 3.站数:5 4.提升高度18m、载重量1150kg、额定速度1.5m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
24 | 5A-科研实验平台楼 | 1.名称:货梯 （屋面机房） 5A-DT3 2.层数:5 3.站数:5 4.提升高度18m、载重量1600kg、额定速度1m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
25 | 5B-科研实验平台楼 | 1.名称:客梯兼无障碍电梯（屋面机房） 5B-DT1 2.层数:5 3.站数:5 4.提升高度18m、载重量1150kg、额定速度1.5m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
26 | 5B-科研实验平台楼 | 1.名称:客梯（屋面机房） 5B-DT2 2.层数:5 3.站数:5 4.提升高度18m、载重量1150kg、额定速度1.5m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
27 | 5B-科研实验平台楼 | 1.名称:货梯（屋面机房） 5B-DT3 2.层数:5 3.站数:5 4.提升高度18m、载重量1600kg、额定速度1m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
28 | 5C-科研实验平台楼 | 1.名称:客梯兼无障碍电梯（屋面机房） 5C-DT1 2.层数:5 3.站数:5 4.提升高度18m、载重量1150kg、额定速度1.5m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
29 | 5C-科研实验平台楼 | 1.名称:客梯（屋面机房） 5C-DT2 2.层数:5 3.站数:5 4.提升高度18m、载重量1150kg、额定速度1.5m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
30 | 5C-科研实验平台楼 | 1.名称:货梯 （屋面机房）5C-DT3 2.层数:5 3.站数:5 4.提升高度18m、载重量1600kg、额定速度1m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
31 | 5D-科研实验平台楼 | 1.名称:客梯兼无障碍电梯（屋面机房） 5D-DT1 2.层数:5 3.站数:5 4.提升高度18m、载重量1150kg、额定速度1.5m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
32 | 5D-科研实验平台楼 | 1.名称:客梯 （屋面机房）5D-DT2 2.层数:5 3.站数:5 4.提升高度18m、载重量1150kg、额定速度1.5m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
33 | 5D-科研实验平台楼 | 1.名称:货梯（屋面机房） 5D-DT3 2.层数:5 3.站数:5 4.提升高度18m、载重量1600kg、额定速度1m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
34 | 5F-科研实验平台楼 | 1.名称:货梯（无机房） 5F-DT1 2.层数:5 3.站数:5 4.提升高度18m、载重量2000kg、额定速度1m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
35 | 5F-科研实验平台楼 | 1.名称:客梯（无机房） 5F-DT2 2.层数:5 3.站数:5 4.提升高度18m、载重量1150kg、额定速度1.5m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
36 | 5F-科研实验平台楼 | 1.名称:客梯兼无障碍电梯（无机房）5F-DT3 2.层数:5 3.站数:5 4.提升高度18m、载重量1150kg、额定速度1.5m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
37 | 6-教学楼 | 1.名称:客梯兼无障碍电梯 （屋面机房）6A-DT1 2.层数:5 3.站数:5 4.提升高度18m、载重量1150kg、额定速度1.5m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯六方对讲设备、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收、电梯装修、配电箱出线至电梯控制箱(柜)的电线电缆、配管、含控制箱(柜)等、六年免费维修、运营维护、保养等费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
一 | 电梯小计（不含税）
二 | 税费
三 | 合计（一+二）