## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 14950.67
1.1 | 强电系统 | 9028.62
1.2 | 防雷系统 | 2560.06
1.3 | 给排水系统 | 2868.04
1.4 | 消防电 | 493.95
2 | 措施合计 | 1913.72
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1722.05
2.2 | 其他措施费 | 191.67
3 | 其他项目 | 481.42 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 481.42
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 17345.81
5 | 增值税销项税额 | 1561.12 |  |  | －
6 | 总造价 | 18906.93
7 | 人工费 | 4767.86
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 18,906.93 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 强电系统 | [6 empty] | 9028.62
1 | 030404017038 | 配电箱 | 1.名称:门卫室配电箱1ALS1 2.规格:半周长1.0m以内 3.安装方式:挂墙安装 |  | 台 | 1 | 2140.59 |  | 2140.59
2 | 030411004028 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1-BYJ-2.5 4.其他满足设计规范要求 |  | m | 836.25 | 3.39 |  | 2834.89
3 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:综合考虑 |  | m | 230.21 | 8.43 |  | 1940.67
4 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC25 3.配置形式:综合考虑 |  | m | 18.76 | 12.06 |  | 226.25
5 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:综合考虑 |  | m | 8.67 | 17.22 |  | 149.3
6 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.规格:1X10W 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 1 | 52.16 |  | 52.16
7 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:带红外感应LED灯具 2.规格:1X12W 250V 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 12 | 90.37 |  | 1084.44
8 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:吊装单管LED灯 2.规格:1X30W 250V 3.安装形式:吊装 |  | 套 | 2 | 88.18 |  | 176.36
9 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:墙壁暗装 |  | 个 | 1 | 20.08 |  | 20.08
10 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:墙壁暗装 |  | 个 | 1 | 21.93 |  | 21.93
11 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:单相二、三极插座(带安全门) 2.规格型号:250V，16A 3.安装形式:壁装 4.本体及其附件安装 5.接地 |  | 个 | 4 | 26.43 |  | 105.72
本页小计 | [8 empty] | 8752.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:空调用插座单相三孔带开关 2.规格型号:250V，15A 3.安装形式:壁装 4.本体及其附件安装 5.接地 |  | 个 | 2 | 32.12 |  | 64.24
13 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 8 | 9.08 |  | 72.64
14 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 15 | 9.29 |  | 139.35
|  | 防雷系统 | [6 empty] | 2560.06
15 | 030409005003 | 避雷网 | 1.名称:电位均衡线 2.材质:φ12热镀锌圆钢 |  | m | 44.72 | 18.13 |  | 810.77
16 | 030409005004 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.材质:φ12热镀锌圆钢高出构架150mm敷设. |  | m | 50.86 | 18.13 |  | 922.09
17 | 030409006002 | 避雷针 | 1.名称:接闪针 2.材质:φ12热镀锌圆钢高500mm. |  | 根 | 6 | 46.32 |  | 277.92
18 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:接闪针 2.材质:利用柱内两主筋作为引下线,上部与接闪带焊接, 下部与作为接地体的钢筋焊接 |  | m | 24 | 19.08 |  | 457.92
19 | 030409008005 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位均衡线与伸缩门接地端子及固定端金属外壳连接 |  | 块 | 4 | 22.84 |  | 91.36
|  | 给排水系统 | [6 empty] | 2868.04
20 | 031003013005 | 水表组(水表1个，截止阀1个) DN20 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:水表组(水表1个，截止阀1个) |  | 组 | 1 | 82.83 |  | 82.83
21 | 031001006015 | 冷水PPR给水管 DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质:PPR给水管 4.规格、压力等级:DN20，1.0Mpa 5.连接形式:热熔连接 6.其他:管道消毒、冲洗 7.含管道配件 |  | m | 1.81 | 22.36 |  | 40.47
本页小计 | [8 empty] | 2959.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 031001006016 | 冷水PPR给水管 DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质:PPR给水管 4.规格、压力等级:DN15，1.0Mpa 5.连接形式:热熔连接 6.其他:管道消毒、冲洗 7.含管道配件 |  | m | 6.25 | 20.73 |  | 129.56
23 | 031004006003 | 大便器 | 1.名称:蹲式大便器 2.包含内容:包含角阀、软管、水箱等配件 |  | 组 | 1 | 435.85 |  | 435.85
24 | 031004007002 | 小便器 | 1.名称:感应式小便器 2.包含内容:包含角阀、存水弯、红外感应冲洗阀、配件 |  | 组 | 1 | 483.8 |  | 483.8
25 | 031004003003 | 洗脸盆 | 1.名称:台式洗脸盆 2.包含内容:包含水龙头、下水口、存水弯、角阀、给水软管和托架配件 |  | 组 | 1 | 516.68 |  | 516.68
26 | 031001006017 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质:PVC-U排水管 4.规格、压力等级:DN100 5.连接形式:粘接 6.含管道配件 |  | m | 6.49 | 56.87 |  | 369.09
27 | 031001006018 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质:PVC-U排水管 4.规格、压力等级:DN50 5.连接形式:粘接 6.含管道配件 |  | m | 1.19 | 27.85 |  | 33.14
28 | 031001006019 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质:PVC-U排水管 4.规格、压力等级:DN32 5.连接形式:粘接 6.含管道配件 |  | m | 1.02 | 25.49 |  | 26
29 | 031004014008 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 |  | 个 | 1 | 48.56 |  | 48.56
30 | 031004014009 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 2 | 45 |  | 90
本页小计 | [8 empty] | 2132.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 031002003018 | 套管 | 1.名称、类型:穿屋面刚性防水套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 2 | 306.03 |  | 612.06
|  | 消防电 | [6 empty] | 493.95
32 | 030904008008 | 总线隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.本体安装、调试 3.其他满足设计规范要求 |  | 个 | 1 | 233.13 |  | 233.13
33 | 030904001008 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.线制:总线制 3.本体安装、调试 4.含底座 |  | 个 | 2 | 130.41 |  | 260.82
|  | 措施项目 | [6 empty] | 191.67
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 191.67
34 | 031302007002 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
35 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 191.67 |  | 191.67
本页小计 | [8 empty] | 1297.68
合 计 | [8 empty] | 15142.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表（全费用）
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 36 页
项目编码 |  | 030404017038 |  | 项目名称 |  | 配电箱 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 台 |  |  | 工程量 |  | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
C4-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 1 | 174.43 | 1881.14 |  | 50.13 | 34.89 |  |  |  | 174.43 | 1881.14 |  |  | 50.13 | 34.89
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 174.43 | 1881.14 |  |  | 50.13 | 34.89
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 1852.57
清单项目综合单价 | [11 empty] | 2140.59
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 门卫室配电箱1ALS1 | [7 empty] | 台 | 1 |  | 1852.57 |  | 1852.57
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 28.59 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 1881.16 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 36 页
项目编码 |  | 030411004028 |  | 项目名称 |  | 配线 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m |  |  | 工程量 |  | 836.25
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 78.63 | 222.45 |  | 22.6 | 15.73 |  |  |  | 0.79 | 2.22 |  |  | 0.23 | 0.16
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 0.79 | 2.22 |  |  | 0.23 | 0.16
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 2.06
清单项目综合单价 | [11 empty] | 3.39
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| WDZB1-BYJ-2.5 | [7 empty] | m | 1.1 |  | 1.87 |  | 2.06
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 0.16 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 2.22 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 36 页
项目编码 |  | 030411001020 |  | 项目名称 |  | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m |  |  | 工程量 |  | 230.21
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
C4-11-89 | 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 446.84 | 178.56 |  | 128.42 | 89.37 |  |  |  | 4.47 | 1.79 |  |  | 1.28 | 0.89
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 4.47 | 1.79 |  |  | 1.28 | 0.89
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 1.61
清单项目综合单价 | [11 empty] | 8.43
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 半硬质难燃管PC20 | [7 empty] | m | 1.1 |  | 1.46 |  | 1.61
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 0.17 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 1.78 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 36 页
项目编码 |  | 030411001021 |  | 项目名称 |  | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m |  |  | 工程量 |  | 18.76
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
C4-11-90 | 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 639.27 | 255.31 |  | 183.73 | 127.85 |  |  |  | 6.39 | 2.55 |  |  | 1.84 | 1.28
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 6.39 | 2.55 |  |  | 1.84 | 1.28
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 2.37
清单项目综合单价 | [11 empty] | 12.06
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 半硬质难燃管PC25 | [7 empty] | m | 1.1 |  | 2.15 |  | 2.37
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 0.19 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 2.56 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 36 页
项目编码 |  | 030411001022 |  | 项目名称 |  | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m |  |  | 工程量 |  | 8.67
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
C4-11-32 | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 743.23 | 611.08 | 3.45 | 214.6 | 149.34 |  |  |  | 7.43 | 6.11 | 0.03 |  | 2.15 | 1.49
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 7.43 | 6.11 | 0.03 |  | 2.15 | 1.49
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 4.59
清单项目综合单价 | [11 empty] | 17.22
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 镀锌钢管SC25 | [7 empty] | m | 1.03 |  | 4.46 |  | 4.59
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 1.51 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 6.1 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 36 页
项目编码 |  | 030412004010 |  | 项目名称 |  | 装饰灯 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 套 |  |  | 工程量 |  | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
C4-12-198 | 点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式 示意图号:178 | 10套 | 0.1 | 174.43 | 262.17 |  | 50.13 | 34.89 |  |  |  | 17.44 | 26.22 |  |  | 5.01 | 3.49
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 17.44 | 26.22 |  |  | 5.01 | 3.49
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 23.16
清单项目综合单价 | [11 empty] | 52.16
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 筒灯1X10W | [7 empty] | 套 | 1.01 |  | 22.93 |  | 23.16
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 3.06 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 26.22 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 36 页
项目编码 |  | 030412001002 |  | 项目名称 |  | 普通灯具 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 套 |  |  | 工程量 |  | 12
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
C4-12-3 R*0.9 | 半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 10套 | 0.1 | 178.74 | 637.86 |  | 51.37 | 35.75 |  |  |  | 17.87 | 63.79 |  |  | 5.14 | 3.58
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 17.87 | 63.79 |  |  | 5.14 | 3.58
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 59.81
清单项目综合单价 | [11 empty] | 90.37
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 带红外感应LED灯具1X12W | [7 empty] | 套 | 1.01 |  | 59.22 |  | 59.81
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 3.97 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 63.78 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 36 页
项目编码 |  | 030412005005 |  | 项目名称 |  | 荧光灯 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 套 |  |  | 工程量 |  | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
C4-12-239 R*0.9 | 普通成套型荧光灯具安装 吊链式 单管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 10套 | 0.1 | 179.46 | 614.89 |  | 51.58 | 35.89 |  |  |  | 17.95 | 61.49 |  |  | 5.16 | 3.59
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 17.95 | 61.49 |  |  | 5.16 | 3.59
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 45.8
清单项目综合单价 | [11 empty] | 88.18
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 吊装单管LED灯1X30W | [7 empty] | 套 | 1.01 |  | 45.35 |  | 45.8
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 15.69 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 61.49 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 36 页
项目编码 |  | 030404034005 |  | 项目名称 |  | 照明开关 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 个 |  |  | 工程量 |  | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
C4-4-116 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 | 10个 | 0.1 | 78.63 | 83.83 |  | 22.6 | 15.73 |  |  |  | 7.86 | 8.38 |  |  | 2.26 | 1.57
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 7.86 | 8.38 |  |  | 2.26 | 1.57
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 7.91
清单项目综合单价 | [11 empty] | 20.08
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 单联单控开关 | [7 empty] | 个 | 1.02 |  | 7.75 |  | 7.91
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 0.48 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 8.39 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 36 页
项目编码 |  | 030404034006 |  | 项目名称 |  | 照明开关 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 个 |  |  | 工程量 |  | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
C4-4-117 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 | 10个 | 0.1 | 82.25 | 96.95 |  | 23.64 | 16.45 |  |  |  | 8.23 | 9.7 |  |  | 2.36 | 1.65
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 8.23 | 9.7 |  |  | 2.36 | 1.65
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 9.05
清单项目综合单价 | [11 empty] | 21.93
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 双联单控开关 | [7 empty] | 个 | 1.02 |  | 8.87 |  | 9.05
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 0.65 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 9.7 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 36 页
项目编码 |  | 030404035004 |  | 项目名称 |  | 插座 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 个 |  |  | 工程量 |  | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
C4-4-139 | 单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 | 10个 | 0.1 | 118.79 | 87.57 |  | 34.14 | 23.76 |  |  |  | 11.88 | 8.76 |  |  | 3.41 | 2.38
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 11.88 | 8.76 |  |  | 3.41 | 2.38
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 8.11
清单项目综合单价 | [11 empty] | 26.43
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 单相二、三极插座(带安全门) | [7 empty] | 个 | 1.02 |  | 7.95 |  | 8.11
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 0.65 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 8.76 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 36 页
项目编码 |  | 030404035005 |  | 项目名称 |  | 插座 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 个 |  |  | 工程量 |  | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
C4-4-139 | 单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 | 10个 | 0.1 | 118.79 | 144.49 |  | 34.14 | 23.76 |  |  |  | 11.88 | 14.45 |  |  | 3.41 | 2.38
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 11.88 | 14.45 |  |  | 3.41 | 2.38
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 13.8
清单项目综合单价 | [11 empty] | 32.12
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 空调用插座单相三孔带开关 | [7 empty] | 个 | 1.02 |  | 13.53 |  | 13.8
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 0.65 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 14.45 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 36 页
项目编码 |  | 030411006003 |  | 项目名称 |  | 接线盒 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 个 |  |  | 工程量 |  | 8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
C4-11-281 | 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 10个 | 0.1 | 44.43 | 24.75 |  | 12.77 | 8.89 |  |  |  | 4.44 | 2.48 |  |  | 1.28 | 0.89
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 4.44 | 2.48 |  |  | 1.28 | 0.89
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 2.06
清单项目综合单价 | [11 empty] | 9.08
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 接线盒 | [7 empty] | 个 | 1.02 |  | 2.02 |  | 2.06
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 0.41 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 2.47 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 36 页
项目编码 |  | 030411006004 |  | 项目名称 |  | 接线盒 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 个 |  |  | 工程量 |  | 15
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.1 | 41.68 | 30.91 |  | 11.98 | 8.34 |  |  |  | 4.17 | 3.09 |  |  | 1.2 | 0.83
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 4.17 | 3.09 |  |  | 1.2 | 0.83
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 2.06
清单项目综合单价 | [11 empty] | 9.29
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 接线盒 | [7 empty] | 个 | 1.02 |  | 2.02 |  | 2.06
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 1.03 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 3.09 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 36 页
项目编码 |  | 030409005003 |  | 项目名称 |  | 避雷网 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m |  |  | 工程量 |  | 44.72
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
C4-9-26 | 避雷网安装 沿混凝土块敷设 | 10m | 0.1 | 89.05 | 36.26 | 8.43 | 28.02 | 19.5 |  |  |  | 8.91 | 3.63 | 0.84 |  | 2.8 | 1.95
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 8.91 | 3.63 | 0.84 |  | 2.8 | 1.95
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 2.36
清单项目综合单价 | [11 empty] | 18.13
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| φ12热镀锌圆钢 | [7 empty] | m | 1.05 |  | 2.25 |  | 2.36
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 1.25 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 3.61 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 36 页
项目编码 |  | 030409005004 |  | 项目名称 |  | 避雷网 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m |  |  | 工程量 |  | 50.86
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
C4-9-26 | 避雷网安装 沿混凝土块敷设 | 10m | 0.1 | 89.05 | 36.26 | 8.43 | 28.02 | 19.5 |  |  |  | 8.91 | 3.63 | 0.84 |  | 2.8 | 1.95
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 8.91 | 3.63 | 0.84 |  | 2.8 | 1.95
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 2.36
清单项目综合单价 | [11 empty] | 18.13
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| φ12热镀锌圆钢 | [7 empty] | m | 1.05 |  | 2.25 |  | 2.36
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 1.25 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 3.61 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 36 页
项目编码 |  | 030409006002 |  | 项目名称 |  | 避雷针 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 根 |  |  | 工程量 |  | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
C4-9-65 | 避雷小短针制作 | 根 | 1 | 11.99 | 5.26 |  | 3.45 | 2.4 |  |  |  | 11.99 | 5.26 |  |  | 3.45 | 2.4
C4-9-66 | 避雷小短针在避雷网上安装 | 根 | 1 | 9.73 | 3.93 | 3.24 | 3.73 | 2.59 |  |  |  | 9.73 | 3.93 | 3.24 |  | 3.73 | 2.59
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 21.72 | 9.19 | 3.24 |  | 7.18 | 4.99
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 2.36
清单项目综合单价 | [11 empty] | 46.32
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| φ12热镀锌圆钢高500mm | [7 empty] | 根 | 1.05 |  | 2.25 |  | 2.36
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 6.84 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 9.2 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 36 页
项目编码 |  | 030409003002 |  | 项目名称 |  | 避雷引下线 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m |  |  | 工程量 |  | 24
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
C4-9-23 | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 | 10m | 0.1 | 79.73 | 11.5 | 40.84 | 34.65 | 24.11 |  |  |  | 7.97 | 1.15 | 4.08 |  | 3.47 | 2.41
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 7.97 | 1.15 | 4.08 |  | 3.47 | 2.41
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 19.08
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 1.15 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 1.15 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 36 页
项目编码 |  | 030409008005 |  | 项目名称 |  | 等电位端子箱、测试板 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 块 |  |  | 工程量 |  | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
C4-9-86 | 接地跨接线安装 接地跨接线 | 10处 | 0.1 | 107.44 | 49.27 | 12.97 | 34.61 | 24.08 |  |  |  | 10.74 | 4.93 | 1.3 |  | 3.46 | 2.41
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 10.74 | 4.93 | 1.3 |  | 3.46 | 2.41
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 22.84
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 4.91 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 4.91 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 36 页
项目编码 |  | 031003013005 |  | 项目名称 |  | 水表组(水表1个，截止阀1个) DN20 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 组 |  |  | 工程量 |  | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
C10-3-274 | 螺纹水表 公称直径(mm以内) 20 | 组 | 1 | 16.13 | 59 |  | 4.47 | 3.23 |  |  |  | 16.13 | 59 |  |  | 4.47 | 3.23
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 16.13 | 59 |  |  | 4.47 | 3.23
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 57.47
清单项目综合单价 | [11 empty] | 82.83
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 截止阀DN20 | [7 empty] | 个 | 1.01 |  | 26.9 |  | 27.17
| 水表DN20 | [7 empty] | 个 | 1 |  | 30.3 |  | 30.3
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 1.53 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 59 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 36 页
项目编码 |  | 031001006015 |  | 项目名称 |  | 冷水PPR给水管 DN20 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m |  |  | 工程量 |  | 1.81
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
C10-1-289 | 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 | 10m | 0.1 | 112.68 | 50.24 | 0.15 | 31.28 | 22.57 |  |  |  | 11.27 | 5.02 | 0.02 |  | 3.13 | 2.26
C10-2-141 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 44.13 | 1.44 |  | 12.23 | 8.83 |  |  |  | 0.44 | 0.01 |  |  | 0.12 | 0.09
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 11.71 | 5.03 | 0.02 |  | 3.25 | 2.35
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 4.9
清单项目综合单价 | [11 empty] | 22.36
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| PPR冷水管DN20 | [7 empty] | m | 1.016 |  | 3.61 |  | 3.67
| 室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN20 | [7 empty] | 个 | 1.52 |  | 0.81 |  | 1.23
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 0.13 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 5.03 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 36 页
项目编码 |  | 031001006016 |  | 项目名称 |  | 冷水PPR给水管 DN15 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m |  |  | 工程量 |  | 6.25
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
C10-1-289 | 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 | 10m | 0.1 | 112.68 | 34.45 | 0.15 | 31.28 | 22.57 |  |  |  | 11.27 | 3.45 | 0.02 |  | 3.13 | 2.26
C10-2-140 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.01 | 40.98 | 1.02 |  | 11.36 | 8.2 |  |  |  | 0.41 | 0.01 |  |  | 0.11 | 0.08
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 11.68 | 3.46 | 0.02 |  | 3.24 | 2.34
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 3.32
清单项目综合单价 | [11 empty] | 20.73
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| PPR冷水管DN15 | [7 empty] | m | 1.016 |  | 2.43 |  | 2.47
| 室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN15 | [7 empty] | 个 | 1.52 |  | 0.56 |  | 0.85
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 0.13 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 3.45 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 36 页
项目编码 |  | 031004006003 |  | 项目名称 |  | 大便器 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 组 |  |  | 工程量 |  | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
C10-4-34 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 10套 | 0.1 | 883.12 | 3054 |  | 244.8 | 176.62 |  |  |  | 88.31 | 305.4 |  |  | 24.48 | 17.66
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 88.31 | 305.4 |  |  | 24.48 | 17.66
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 261.72
清单项目综合单价 | [11 empty] | 435.85
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 瓷制大便器用存水弯 | [7 empty] | 个 |  |  | 17.52
| 角型阀(带铜活) DN15 | [7 empty] | 个 |  |  | 21.54
| 瓷蹲式大便器水箱配件 | [7 empty] | 套 |  |  | 202.11
| 金属软管 DN15 | [7 empty] | 条 |  |  | 21.24
| 螺纹管件 DN15 | [7 empty] | 个 |  |  | 4.42
| 蹲式大便器 | [7 empty] | 个 | 1.01 |  | 202.11 |  | 204.13
| 冲洗器 DN32 | [7 empty] | 个 | 1.01 |  | 57.02 |  | 57.59
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 43.66 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 305.38 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 36 页
项目编码 |  | 031004007002 |  | 项目名称 |  | 小便器 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 组 |  |  | 工程量 |  | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
C10-4-45 | 壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式 | 10套 | 0.1 | 361.12 | 4304.53 |  | 100.1 | 72.22 |  |  |  | 36.11 | 430.45 |  |  | 10.01 | 7.22
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 36.11 | 430.45 |  |  | 10.01 | 7.22
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 390.05
清单项目综合单价 | [11 empty] | 483.8
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 小便器冲水连接管 DN15 | [7 empty] | 根 |  |  | 16.89
| 小便器排水附件 | [7 empty] | 套 |  |  | 27.24
| 感应式小便器 | [7 empty] | 个 | 1.01 |  | 280 |  | 282.8
| 埋入式感应控制器 | [7 empty] | 个 | 1.01 |  | 106.19 |  | 107.25
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 40.41 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 430.46 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 36 页
项目编码 |  | 031004003003 |  | 项目名称 |  | 洗脸盆 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 组 |  |  | 工程量 |  | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
C10-4-20 | 洗脸盆 台上式 冷热水 | 10组 | 0.1 | 578.9 | 4311.64 |  | 160.47 | 115.78 |  |  |  | 57.89 | 431.16 |  |  | 16.05 | 11.58
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 57.89 | 431.16 |  |  | 16.05 | 11.58
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 422.29
清单项目综合单价 | [11 empty] | 516.68
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 混合冷热龙头 | [7 empty] | 个 | 1.01 |  | 194.72 |  | 196.67
| 角型阀(带铜活) DN15 | [7 empty] | 个 |  |  | 21.54
| 金属软管 DN15 | [7 empty] | 条 |  |  | 21.24
| 螺纹管件 DN15 | [7 empty] | 个 |  |  | 4.42
| 台式洗脸盆 | [7 empty] | 套 | 1.01 |  | 223.39 |  | 225.62
| 洗脸盆排水附件 | [7 empty] | 套 |  |  | 23.8
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 8.87 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 431.16 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 36 页
项目编码 |  | 031001006017 |  | 项目名称 |  | 塑料管 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m |  |  | 工程量 |  | 6.49
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
C10-1-330 | 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | 10m | 0.1 | 207.68 | 261.76 | 0.08 | 57.59 | 41.55 |  |  |  | 20.77 | 26.18 | 0.01 |  | 5.76 | 4.16
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 20.77 | 26.18 | 0.01 |  | 5.76 | 4.16
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 25.35
清单项目综合单价 | [11 empty] | 56.87
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| PVC-U排水管DN100 | [7 empty] | m | 0.95 |  | 17.07 |  | 16.22
| 室内塑料排水管件DN100 | [7 empty] | 个 | 1.156 |  | 7.9 |  | 9.13
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 0.82 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 26.17 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 36 页
项目编码 |  | 031001006018 |  | 项目名称 |  | 塑料管 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m |  |  | 工程量 |  | 1.19
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
C10-1-328 | 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50 | 10m | 0.1 | 139.28 | 72.74 | 0.04 | 38.62 | 27.86 |  |  |  | 13.93 | 7.27 |  |  | 3.86 | 2.79
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 13.93 | 7.27 |  |  | 3.86 | 2.79
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 6.94
清单项目综合单价 | [11 empty] | 27.85
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| PVC-U排水管DN50 | [7 empty] | m | 1.012 |  | 5.32 |  | 5.38
| 室内塑料排水管件DN50 | [7 empty] | 个 | 0.69 |  | 2.26 |  | 1.56
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 0.33 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 7.27 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 36 页
项目编码 |  | 031001006019 |  | 项目名称 |  | 塑料管 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m |  |  | 工程量 |  | 1.02
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
C10-1-328 | 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50 | 10m | 0.1 | 139.28 | 49.1 | 0.04 | 38.62 | 27.86 |  |  |  | 13.93 | 4.91 |  |  | 3.86 | 2.79
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 13.93 | 4.91 |  |  | 3.86 | 2.79
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 4.58
清单项目综合单价 | [11 empty] | 25.49
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| PVC-U排水管DN32 | [7 empty] | m | 1.012 |  | 3.57 |  | 3.61
| 室内塑料排水管件DN32 | [7 empty] | 个 | 0.69 |  | 1.4 |  | 0.97
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 0.33 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 4.91 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 36 页
项目编码 |  | 031004014008 |  | 项目名称 |  | 给、排水附(配)件 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 个 |  |  | 工程量 |  | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
C10-4-92 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 50 | 10个 | 0.1 | 167.65 | 237.96 |  | 46.47 | 33.53 |  |  |  | 16.77 | 23.8 |  |  | 4.65 | 3.35
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 16.77 | 23.8 |  |  | 4.65 | 3.35
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 23.72
清单项目综合单价 | [11 empty] | 48.56
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 地漏 DE50 | [7 empty] | 个 | 1.01 |  | 23.49 |  | 23.72
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 0.07 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 23.79 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 36 页
项目编码 |  | 031004014009 |  | 项目名称 |  | 给、排水附(配)件 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 个 |  |  | 工程量 |  | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
C10-4-102 | 地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100 | 10个 | 0.1 | 98.89 | 303.88 |  | 27.41 | 19.78 |  |  |  | 9.89 | 30.39 |  |  | 2.74 | 1.98
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 9.89 | 30.39 |  |  | 2.74 | 1.98
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 30.3
清单项目综合单价 | [11 empty] | 45
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 87型雨水斗DN100 | [7 empty] | 个 | 1.01 |  | 30 |  | 30.3
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 0.09 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 30.39 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 36 页
项目编码 |  | 031002003018 |  | 项目名称 |  | 套管 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 个 |  |  | 工程量 |  | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
C10-2-73 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 63.78 | 75.83 | 16.47 | 22.25 | 16.05 |  |  |  | 63.78 | 75.83 | 16.47 |  | 22.25 | 16.05
C10-2-89 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 53.77 | 32.22 |  | 14.91 | 10.75 |  |  |  | 53.77 | 32.22 |  |  | 14.91 | 10.75
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 117.55 | 108.05 | 16.47 |  | 37.16 | 26.8
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 56.97
清单项目综合单价 | [11 empty] | 306.03
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 钢板 | [7 empty] | kg | 6.15 |  | 4.8 |  | 29.52
| 焊接钢管 | [7 empty] | kg | 5.14 |  | 5.34 |  | 27.45
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 51.09 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 108.06 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 36 页
项目编码 |  | 030904008008 |  | 项目名称 |  | 总线隔离器 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 个 |  |  | 工程量 |  | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
C9-4-19 | 单输入、单输出模块安装 | 个 | 1 | 80.24 | 113.09 | 1.02 | 22.53 | 16.25 |  |  |  | 80.24 | 113.09 | 1.02 |  | 22.53 | 16.25
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 80.24 | 113.09 | 1.02 |  | 22.53 | 16.25
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 106.15
清单项目综合单价 | [11 empty] | 233.13
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 总线隔离器 | [7 empty] | 个 | 1 |  | 106.15 |  | 106.15
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 6.94 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 113.09 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 36 页
项目编码 |  | 030904001008 |  | 项目名称 |  | 点型探测器 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 个 |  |  | 工程量 |  | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
C9-4-1 | 点型探测器安装 感烟 | 个 | 1 | 26.03 | 91.66 | 0.2 | 7.27 | 5.25 |  |  |  | 26.03 | 91.66 | 0.2 |  | 7.27 | 5.25
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 26.03 | 91.66 | 0.2 |  | 7.27 | 5.25
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 86.6
清单项目综合单价 | [11 empty] | 130.41
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 感烟探测器 | [7 empty] | 个(对) | 1 |  | 86.6 |  | 86.6
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 5.06 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 91.66 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 36 页
项目编码 |  | 031302007002 |  | 项目名称 |  | 高层施工增加 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 项 |  |  | 工程量 |  | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 36 页
项目编码 |  | 031301017002 |  | 项目名称 |  | 脚手架搭拆费 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 项 |  |  | 工程量 |  | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
BM399 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 | 36.49 | [7 empty] | 36.49
BM248 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) | 元 | 1 | 148.56 | [7 empty] | 148.56
BM341 | 脚手架搭拆费(消防工程) | 元 | 1 | 6.62 | [7 empty] | 6.62
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 191.67
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 191.67
材 料 费 明 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 36 页
细 | 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00011 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 1722.05 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000011 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 1722.05
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 481.42
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 481.42 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 17345.81 | 9 |  | 1561.12
合 计 | [6 empty] | 1561.12
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 4530.8488 | 1.01 | 4576.16
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 191.669 | 1 | 191.67
3 | 01010105 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 6.6456 | 5.53 | 36.75
4 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 1.963 | 5.92 | 11.62
5 | 01130002 | 扁钢综合 | kg | 1.75 | 5.38 | 9.42
6 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 1.836 | 6.39 | 11.73
7 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 0.0242 | 4.46 | 0.11
8 | 01290245 | 镀锌钢板2.5 | m2 | 0.02 | 98.13 | 1.96
9 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 0.0187 | 25.7 | 0.48
10 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 0.05 | 11.43 | 0.57
11 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 2.56 | 0.13 | 0.33
12 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 6.32 | 2.1 | 13.27
13 | 02270001 | 棉纱 | kg | 1.6725 | 11.47 | 19.18
14 | 02270020 | 白布 | kg | 0.1 | 2.75 | 0.28
15 | 02270030 | 白布宽900 | m | 0.09 | 4.94 | 0.44
16 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 3.264 | 8.6 | 28.07
17 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 6.448 | 0.18 | 1.16
18 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 0.86 | 0.68 | 0.58
19 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 0.0032 | 5.58 | 0.02
20 | 03011350 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 十套 | 0.927 | 56.57 | 52.44
21 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 1.864 | 0.43 | 0.8
22 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.21 | 5.04 | 1.06
23 | 03011630 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.408 | 14.12 | 5.76
24 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.408 | 5.82 | 2.37
25 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 6.68 | 0.6 | 4.01
26 | 03014141 | 镀锌锁紧螺母DN25×3 | 十套 | 0.134 | 5.66 | 0.76
27 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 0.824 | 2.94 | 2.42
28 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 3.3375 | 3.81 | 12.72
29 | 03078051 | 大便器胶皮碗 | 个 | 1.05 | 0.95 | 1
30 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.096 | 3.04 | 0.29
31 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 1.0221 | 0.94 | 0.96
单位工程人材机汇总表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
32 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 5.0575 | 7.72 | 39.04
33 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.8277 | 5.96 | 4.93
34 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.31 | 7.69 | 2.38
35 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.3636 | 47.01 | 17.09
36 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 1.438 | 52.47 | 75.45
37 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.024 | 8.55 | 0.21
38 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.4534 | 2.76 | 1.25
39 | 03139081 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 0.108 | 4.14 | 0.45
40 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 8.9415 | 0.43 | 3.84
41 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 23.4553 | 0.32 | 7.51
42 | 04030001 | 砂子 | kg | 0.009 | 0.08
43 | 04030015 | 中砂 | m3 | 0.0191 | 282.1 | 5.39
44 | 04090055 | 石灰膏 | m3 | 0.0185 | 378.64 | 7
45 | 04130070 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 0.016 | 248 | 3.97
46 | 05050050 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.05 | 11.47 | 0.57
47 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 0.0364 | 13.99 | 0.51
48 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01 | 7.75 | 0.08
49 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.03 | 11.95 | 0.36
50 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.3055 | 10.26 | 3.13
51 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.4343 | 16.13 | 7.01
52 | 13050470 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.13 | 5 | 0.65
53 | 13350035 | 防水密封胶 | 支 | 0.77 | 8.1 | 6.24
54 | 14010010 | 清油 | kg | 0.1176 | 13.07 | 1.54
55 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 4.3213 | 7.78 | 33.62
56 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 0.0277 | 3.94 | 0.11
57 | 14070050 | 机油综合 | kg | 0.01 | 6.96 | 0.07
58 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.41 | 14.45 | 5.92
59 | 14330030 | 丙酮 | kg | 0.2343 | 9.74 | 2.28
60 | 14350490 | 漂白粉综合 | kg | 0.0013 | 5.31 | 0.01
61 | 14390070 | 氧气 | m3 | 2.2984 | 5.16 | 11.86
62 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.7708 | 13.3 | 10.25
63 | 14410040 | 801胶 | kg | 0.02 | 6.15 | 0.12
64 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.1542 | 14.02 | 2.16
单位工程人材机汇总表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
65 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.254 | 1.88 | 0.48
66 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.0105 | 4.19 | 0.04
67 | 17250020 | 塑料异型管D5 | m | 0.25 | 3.07 | 0.77
68 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.15 | 0.4 | 0.06
69 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.0049 | 5 | 0.02
70 | 18031090 | 镀锌钢管塑料护口DN25 | 个 | 1.3395 | 0.16 | 0.21
71 | 18031135 | 镀锌钢管接头25×3.25 | 个 | 1.4288 | 2.42 | 3.46
72 | 18250510 | 扁钢卡子25×4 | kg | 12.9989 | 5.37 | 69.8
73 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.0032 | 26 | 0.08
74 | 21150140 | 大便器排水接头 | 个 | 1.01 | 5.2 | 5.25
75 | 21310001 | 吊盒 | 个 | 4.08 | 0.89 | 3.63
76 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0017 | 20 | 0.03
77 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0017 | 5.56 | 0.01
78 | 25610100 | 瓜子灯链大号 | m | 6.06 | 2.04 | 12.36
79 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 4.2313 | 2.4 | 10.16
80 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.2 | 53.88 | 10.78
81 | 28030090 | 铜芯橡皮花线2×23/0.15mm2 | m | 3.054 | 1.97 | 6.02
82 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 1.766 | 1.88 | 3.32
83 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 0.4581 | 1.11 | 0.51
84 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 17.254 | 1.11 | 19.15
85 | 28030669 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 0.416 | 3.65 | 1.52
86 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 41.615 | 0.06 | 2.5
87 | 29060280 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 59.2791 | 0.48 | 28.45
88 | 29060285 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 4.8307 | 0.53 | 2.56
89 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 15.225 | 2.25 | 34.26
90 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 2.25 | 4.57
91 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 5.5367 | 0.53 | 2.93
92 | 34090230 | 塑料圆台 | 块 | 4.2 | 0.58 | 2.44
93 | 34110010 | 水 | m3 | 0.1507 | 4.58 | 0.69
单位工程人材机汇总表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
94 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.15 | 4.37 | 0.66
95 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 60.4816 | 1 | 60.48
96 | 01290008 | 钢板 | kg | 12.3 | 4.8 | 59.04
97 | 03071151 | 混合冷热龙头 | 个 | 1.01 | 194.72 | 196.67
98 | 03072021@2 | 地漏DE50 | 个 | 1.01 | 23.49 | 23.72 |  | 新星铸管XXZG | 深圳市新星联合管道有限公司
99 | 03074001@2 | 87型雨水斗DN100 | 个 | 2.02 | 30 | 60.6
100 | 17010075 | 焊接钢管 | kg | 10.28 | 5.34 | 54.9
101 | 17030001@1 | 镀锌钢管SC25 | m | 8.9301 | 4.46 | 39.83
102 | 17250050@2 | PPR冷水管DN20 | m | 1.839 | 3.61 | 6.64
103 | 17250050@3 | PPR冷水管DN15 | m | 6.35 | 2.43 | 15.43
104 | 17250370@2 | PVC-U排水管DN100 | m | 6.1655 | 17.07 | 105.25
105 | 17250370@6 | PVC-U排水管DN50 | m | 1.2043 | 5.32 | 6.41
106 | 17250370@7 | PVC-U排水管DN32 | m | 1.0322 | 3.57 | 3.68
107 | 18090060@2 | 室内塑料排水管件DN100 | 个 | 7.5024 | 7.9 | 59.27
108 | 18090060@6 | 室内塑料排水管件DN50 | 个 | 0.8211 | 2.26 | 1.86
109 | 18090060@7 | 室内塑料排水管件DN32 | 个 | 0.7038 | 1.4 | 0.99
110 | 18090260@1 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN20 | 个 | 2.7512 | 0.81 | 2.23
111 | 18090260@2 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN15 | 个 | 9.5 | 0.56 | 5.32
112 | 19030170@1 | 截止阀DN20 | 个 | 1.01 | 26.9 | 27.17
113 | 21090001@1 | 台式洗脸盆 | 套 | 1.01 | 223.39 | 225.62
114 | 21150001@1 | 蹲式大便器 | 个 | 1.01 | 202.11 | 204.13
115 | 21150130 | 冲洗器DN32 | 个 | 1.01 | 57.02 | 57.59
116 | 21170001@3 | 感应式小便器 | 个 | 1.01 | 280 | 282.8
117 | 23370100@1 | 感烟探测器 | 个(对) | 2 | 86.6 | 173.2
118 | 23400001@1 | 总线隔离器 | 个 | 1 | 106.15 | 106.15
119 | 24010020@2 | 水表DN20 | 个 | 1 | 30.3 | 30.3
120 | 25000001@1 | 筒灯1X10W | 套 | 1.01 | 22.93 | 23.16
121 | 25000001@2 | 带红外感应LED灯具1X12W | 套 | 12.12 | 59.22 | 717.75
122 | 25000001@4 | 吊装单管LED灯1X30W | 套 | 2.02 | 45.35 | 91.61
123 | 26050001@1 | 单联单控开关 | 个 | 1.02 | 7.75 | 7.91
124 | 26050001@2 | 双联单控开关 | 个 | 1.02 | 8.87 | 9.05
单位工程人材机汇总表
工程名称：值班室（给排水、电气照明工程） | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
125 | 26410060@1 | 单相二、三极插座(带安全门) | 个 | 4.08 | 7.95 | 32.44
126 | 26410060@2 | 空调用插座单相三孔带开关 | 个 | 2.04 | 13.53 | 27.6
127 | 27050060@1 | φ12热镀锌圆钢高500mm | 根 | 6.3 | 2.25 | 14.18
128 | 27050080@2 | φ12热镀锌圆钢 | m | 100.359 | 2.25 | 225.81
129 | 28030170@1 | WDZB1-BYJ-2.5 | m | 919.875 | 1.87 | 1720.17
130 | 29060137@1 | 半硬质难燃管PC20 | m | 253.231 | 1.46 | 369.72
131 | 29060137@2 | 半硬质难燃管PC25 | m | 20.636 | 2.15 | 44.37
132 | 29110390 | 接线盒 | 个 | 23.46 | 2.02 | 47.39
133 | 55090080@9 | 门卫室配电箱1ALS1 | 台 | 1 | 1852.57 | 1852.57
134 | 55270040@1 | 埋入式感应控制器 | 个 | 1.01 | 106.19 | 107.25
135 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 13.8141 | 1 | 13.81
136 | 99450640 | 检修费 | 元 | 3.0207 | 1 | 3.02
137 | 99450650 | 维护费 | 元 | 8.4569 | 1 | 8.46
138 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 45.6811 | 1 | 45.68
139 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 216.4292 | 0.77 | 166.65
140 | 99451300 | 校验费 | 元 | 0.4186 | 1 | 0.42
|  | 合计 |  |  |  | 12808.41