## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 904228.46
1.1 | 土石方工程 | 551.55
1.2 | 砌筑工程 | 260415.49
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 199096.42
1.4 | 屋面及防水工程 | 443675.89
1.5 | 余泥渣土场外运输 | 489.11
2 | 措施合计 | 427844.93
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 129571.46
2.2 | 其他措施费 | 298273.47
3 | 其他项目 | 14816.87 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 14801.00
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1346890.26
5 | 增值税销项税额 | 121220.12 |  |  | －
6 | 总造价 | 1468110.38
7 | 人工费 | 314240.61
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,468,110.38 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 551.55
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等 4.人工开挖 |  | m3 | 12.79 | 22.06 |  | 282.15
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计和规范的要求 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:场内取土、综合 4.未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等 5.人工回填 |  | m3 | 7.5 | 35.92 |  | 269.4
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 260415.49
3 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型、厚度:外墙;200厚 3.砂浆强度等级:预拌M5专用水泥砂浆 4.综合考虑:构件类型、勾缝、砌筑砂浆种类、材料配合比等 5.未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等 |  | m3 | 263.53 | 557.74 |  | 146981.22
4 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型、厚度:外墙;100厚 3.砂浆强度等级:预拌M5专用水泥砂浆 4.综合考虑:构件类型、勾缝、砌筑砂浆种类、材料配合比等 5.未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等 |  | m3 | 4.63 | 568.09 |  | 2630.26
本页小计 | [8 empty] | 150163.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型、厚度:内墙;200厚 3.砂浆强度等级:预拌M5专用水泥砂浆 4.综合考虑:构件类型、勾缝、砌筑砂浆种类、材料配合比等 5.未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等 |  | m3 | 127.17 | 544.22 |  | 69208.46
6 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型、厚度:内墙;100厚 3.砂浆强度等级:预拌M5专用水泥砂浆 4.综合考虑:构件类型、勾缝、砌筑砂浆种类、材料配合比等 5.未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等 |  | m3 | 73.22 | 568.09 |  | 41595.55
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 199096.42
7 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C15 3.综合考虑:构件类型、混凝土拌和要求、骨料粒径、掺外加剂等 4.未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等 |  | m3 | 0.5 | 679.42 |  | 339.71
本页小计 | [8 empty] | 111143.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 010501001002 | 电梯坑 | 1.混凝土种类:预拌商品防水砼 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.综合考虑:构件类型、混凝土拌和要求、骨料粒径、掺外加剂等 4.未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等 |  | m3 | 0.57 | 789 |  | 449.73
9 | 010501001003 | 集水井 | 1.混凝土种类:预拌商品防水砼 2.混凝土强度等级:C40 P6 3.综合考虑:构件类型、混凝土拌和要求、骨料粒径、掺外加剂等 4.未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等 |  | m3 | 0.94 | 838.49 |  | 788.18
10 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.综合考虑:构件类型、混凝土拌和要求、骨料粒径、掺外加剂等 4.未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等 |  | m3 | 28.27 | 895.36 |  | 25311.83
11 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:预拌细石砼 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑:构件类型、混凝土拌和要求、骨料粒径、掺外加剂等 4.未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等 |  | m3 | 3.43 | 733.81 |  | 2516.97
12 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.综合考虑:构件类型、混凝土拌和要求、骨料粒径、掺外加剂等 4.未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等 |  | m3 | 3.91 | 797.22 |  | 3117.13
本页小计 | [8 empty] | 32183.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.综合考虑:构件类型、混凝土拌和要求、骨料粒径、掺外加剂等 4.未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等 |  | m3 | 2.24 | 797.22 |  | 1785.77
14 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:预拌商品防水砼 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.综合考虑:构件类型、混凝土拌和要求、骨料粒径、掺外加剂等 4.未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等 |  | m3 | 11.73 | 793.44 |  | 9307.05
15 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌细石砼 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑:构件类型、混凝土拌和要求、骨料粒径、掺外加剂等 4.未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等 |  | m3 | 11.17 | 734.43 |  | 8203.58
16 | 010507005001 | 压顶 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.综合考虑:构件类型、混凝土拌和要求、骨料粒径、掺外加剂等 4.未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等 |  | m3 | 22.28 | 968.15 |  | 21570.38
17 | 010515001003 | 现浇构件圆钢 φ10内箍筋 | 1.钢筋种类、规格:I级 φ10内箍筋 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋型号及规格、连接方式及接头数量、安装部位等 3.未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等 |  | t | 0.716 | 7269.05 |  | 5204.64
本页小计 | [8 empty] | 46071.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 010515001004 | 现浇构件螺纹钢 φ10内箍筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级 φ10内箍筋 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋型号及规格、连接方式及接头数量、安装部位等 3.未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等 |  | t | 1.433 | 7549.09 |  | 10817.85
19 | 010515001005 | 现浇构件圆钢 φ10内 | 1.钢筋种类、规格:I级 φ10内钢筋 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋型号及规格、连接方式及接头数量、安装部位等 3.未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等 |  | t | 1.433 | 6420.31 |  | 9200.3
20 | 010515001006 | 现浇构件螺纹钢 φ10内 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级 φ10内钢筋 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋型号及规格、连接方式及接头数量、安装部位等 3.未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等 |  | t | 2.149 | 6290.11 |  | 13517.45
21 | 010515001007 | 现浇构件螺纹钢 φ25内 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级 φ25内钢筋 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋型号及规格、连接方式及接头数量、安装部位等 3.未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等 |  | t | 8.595 | 6155.22 |  | 52904.12
22 | 010516003001 | 机械连接 | 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.套筒锥型螺栓钢筋接头 φ25以内 3.未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等 |  | 个 | 72 | 15.73 |  | 1132.56
本页小计 | [8 empty] | 87572.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.铁件尺寸:详设计图示 2.除锈、防锈:综合考虑 3.未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等 |  | t | 0.8 | 11630.11 |  | 9304.09
24 | 040901008004 | 植筋 | 1.材料规格:φ8 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:A级国产优质胶 4.未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等 |  | 根 | 3709 | 5.36 |  | 19880.24
25 | 040901008005 | 植筋 | 1.材料规格:φ18 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:A级国产优质胶 4.未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等 |  | 根 | 96 | 28.37 |  | 2723.52
26 | 040901008006 | 植筋 | 1.材料规格:φ20 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:A级国产优质胶 4.未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等 |  | 根 | 36 | 28.37 |  | 1021.32
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 443675.89
27 | 010902003001 | R1有保温上人屋面 | 1.C20细石混凝土找坡层，随手抹平压光，最薄处厚30，坡度不少于2% 2.1.5厚合成高分子防水涂膜1道 3.1.5厚反应型高分子双面自粘防水卷材1道 4.隔离层（防水卷材自带） 5.50厚A级挤塑聚苯板隔热层 6.40厚C20细石混凝土找平层，内配∅4@200×200钢筋网，每隔4m×4m设分隔缝，缝宽10,沥青油膏嵌缝 7.面砖 8.未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等 |  | m2 | 772.81 | 308.91 |  | 238728.74
本页小计 | [8 empty] | 271657.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 010902003002 | R2有保温不上人屋面 | 1.C20细石混凝土找坡层，随手抹平压光，最薄处厚30，坡度不少于2% 2.1.5厚合成高分子防水涂膜1道 3.1.5厚反应型高分子双面自粘防水卷材1道 4.隔离层（防水卷材自带） 5.50厚A级挤塑聚苯板隔热层 6.40厚C20细石混凝土找平层，内配∅4@200×200钢筋网，每隔4m×4m设分隔缝，缝宽10,沥青油膏嵌缝 7.未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等 |  | m2 | 38.06 | 218.9 |  | 8331.33
29 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:水池 2.1.5厚JS-II型水泥基防水涂料 3.未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等 |  | m2 | 122.42 | 45.8 |  | 5606.84
30 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:走道、饭堂、预进间、更衣室、配餐间、卫生间、淋浴间、阳台等 2.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 3.未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等 |  | m2 | 2220.88 | 45.8 |  | 101716.3
31 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位:水池、生活泵房、消防泵房 2.1.5厚JS-II型水泥基防水涂料 3.未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等 |  | m2 | 313.26 | 41.86 |  | 13113.06
本页小计 | [8 empty] | 128767.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位:走道、饭堂、预进间、更衣室、配餐间、卫生间、淋浴间、阳台等 2.2厚聚合物水泥基防水涂料 3.未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等 |  | m2 | 1370.63 | 55.58 |  | 76179.62
|  | 余泥渣土场外运输 | [6 empty] | 489.11
33 | 010103002002 | 土方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:综合考虑 3.未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等 |  | m3 | 5.29 | 92.46 |  | 489.11
|  | 措施项目 | [6 empty] | 387670.8
34 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.搭设方式：综合考虑 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：综合考虑 |  | m2 | 5334.23 | 16.41 |  | 87534.71
35 | 粤011701015001 | 电梯井脚手架 | 1.搭设方式：综合考虑 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：综合考虑 |  | 座 | 1 | 1862.62 |  | 1862.62
36 | 011702001001 | 基础垫层模板 | 1.模板类型:垫层 2.支模高度:综合考虑 3.综合考虑各种钢模板、木模板、支架等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 |  | m2 | 1.32 | 32.39 |  | 42.75
37 | 011702013001 | 集水井 | 1.模板类型:集水井 2.支模高度:综合考虑 3.综合考虑各种钢模板、木模板、支架等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 |  | m2 | 8.16 | 55.31 |  | 451.33
本页小计 | [8 empty] | 166560.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 011702003001 | 构造柱 | 1.模板类型:构造柱 2.支模高度:综合考虑 3.综合考虑各种钢模板、木模板、支架等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 |  | m2 | 650.31 | 73.07 |  | 47518.15
39 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.模板类型:矩形梁 2.支模高度:综合考虑 3.综合考虑各种钢模板、木模板、支架等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 |  | m2 | 42.87 | 69.87 |  | 2995.33
40 | 011702008001 | 圈梁 | 1.模板类型:圈梁 2.支模高度:综合考虑 3.综合考虑各种钢模板、木模板、支架等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 |  | m2 | 86.24 | 54.76 |  | 4722.5
41 | 011702009001 | 过梁 | 1.模板类型:过梁 2.支模高度:综合考虑 3.综合考虑各种钢模板、木模板、支架等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 |  | m2 | 51.17 | 54.76 |  | 2802.07
42 | 011702011001 | 直形墙 | 1.模板类型:混凝土墙 2.支模高度:综合考虑 3.综合考虑各种钢模板、木模板、支架等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 |  | m2 | 117.3 | 48.48 |  | 5686.7
43 | 011702014001 | 有梁板 | 1.模板类型:有梁板 2.支模高度:综合考虑 3.综合考虑各种钢模板、木模板、支架等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 |  | m2 | 111.66 | 65.75 |  | 7341.65
本页小计 | [8 empty] | 71066.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 011702028001 | 压顶 | 1.模板类型:压顶 2.支模高度:综合考虑 3.综合考虑各种钢模板、木模板、支架等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 |  | m | 646.5 | 42.34 |  | 27372.81
45 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物结构种类：综合考虑 2.建筑物高度：综合考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件 |  | m2 | 5334.23 | 37.37 |  | 199340.18
本页小计 | [8 empty] | 226712.99
合 计 | [8 empty] | 1291899.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表（全费用）
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 47 页
项目编码 |  | 010101002001 |  | 项目名称 |  | 挖一般土方 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m3 |  |  | 工程量 |  | 12.79
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-1-5 | 人工挖一般土方 一、二类土 | 100m3 | 0.01 | 1627.78 |  |  | 252.31 | 325.56 |  |  |  | 16.28 |  |  |  | 2.52 | 3.26
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 16.28 |  |  |  | 2.52 | 3.26
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 22.06
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 47 页
项目编码 |  | 010103001001 |  | 项目名称 |  | 回填方 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m3 |  |  | 工程量 |  | 7.5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-1-127 | 回填土 人工夯实 | 100m3 | 0.01 | 2650.62 |  |  | 410.85 | 530.12 |  |  |  | 26.51 |  |  |  | 4.11 | 5.3
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 26.51 |  |  |  | 4.11 | 5.3
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 35.92
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 47 页
项目编码 |  | 010402001001 |  | 项目名称 |  | 砌块墙 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m3 |  |  | 工程量 |  | 263.53
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-4-48 换 | 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | 10m3 | 0.1 | 1633.91 | 3369.31 |  | 247.37 | 326.78 |  |  |  | 163.39 | 336.93 |  |  | 24.74 | 32.68
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 163.39 | 336.93 |  |  | 24.74 | 32.68
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 557.74
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 336.93 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 336.93 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 47 页
项目编码 |  | 010402001002 |  | 项目名称 |  | 砌块墙 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m3 |  |  | 工程量 |  | 4.63
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-4-51 换 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | 10m3 | 0.1 | 1710.99 | 3368.68 |  | 259.04 | 342.2 |  |  |  | 171.1 | 336.87 |  |  | 25.9 | 34.22
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 171.1 | 336.87 |  |  | 25.9 | 34.22
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 568.09
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 336.87 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 336.87 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 47 页
项目编码 |  | 010402001003 |  | 项目名称 |  | 砌块墙 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m3 |  |  | 工程量 |  | 127.17
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-4-52 换 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | 10m3 | 0.1 | 1560.1 | 3333.91 |  | 236.2 | 312.02 |  |  |  | 156.01 | 333.39 |  |  | 23.62 | 31.2
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 156.01 | 333.39 |  |  | 23.62 | 31.2
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 544.22
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 333.39 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 333.39 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 47 页
项目编码 |  | 010402001004 |  | 项目名称 |  | 砌块墙 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m3 |  |  | 工程量 |  | 73.22
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-4-51 换 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | 10m3 | 0.1 | 1710.99 | 3368.68 |  | 259.04 | 342.2 |  |  |  | 171.1 | 336.87 |  |  | 25.9 | 34.22
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 171.1 | 336.87 |  |  | 25.9 | 34.22
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 568.09
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 336.87 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 336.87 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 47 页
项目编码 |  | 010501001001 |  | 项目名称 |  | 垫层 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m3 |  |  | 工程量 |  | 0.5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-5-78 换 | 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | 10m3 | 0.1 | 584.14 | 5925.33 |  | 167.94 | 116.83 |  |  |  | 58.41 | 592.53 |  |  | 16.79 | 11.68
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 58.41 | 592.53 |  |  | 16.79 | 11.68
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 679.42
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 592.54 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 592.54 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 47 页
项目编码 |  | 010501001002 |  | 项目名称 |  | 电梯坑 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m3 |  |  | 工程量 |  | 0.57
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-5-4 换 | 现浇建筑物混凝土 电梯坑 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 0.1 | 676.13 | 6872.2 | 8.08 | 196.71 | 136.84 |  |  |  | 67.61 | 687.22 | 0.81 |  | 19.67 | 13.68
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 67.61 | 687.22 | 0.81 |  | 19.67 | 13.68
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 789
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 687.22 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 687.22 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 47 页
项目编码 |  | 010501001003 |  | 项目名称 |  | 集水井 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m3 |  |  | 工程量 |  | 0.94
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-5-4 换 | 现浇建筑物混凝土 电梯坑 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 | 10m3 | 0.1 | 676.13 | 7367.1 | 8.08 | 196.71 | 136.84 |  |  |  | 67.61 | 736.71 | 0.81 |  | 19.67 | 13.68
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 67.61 | 736.71 | 0.81 |  | 19.67 | 13.68
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 838.49
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 736.71 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 736.71 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 47 页
项目编码 |  | 010502002001 |  | 项目名称 |  | 构造柱 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m3 |  |  | 工程量 |  | 28.27
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-5-6 换 | 现浇建筑物混凝土 构造柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | 10m3 | 0.1 | 1904.21 | 6101.73 | 13.01 | 551.2 | 383.44 |  |  |  | 190.42 | 610.17 | 1.3 |  | 55.12 | 38.34
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 190.42 | 610.17 | 1.3 |  | 55.12 | 38.34
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 895.36
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 610.17 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 610.17 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 47 页
项目编码 |  | 010503002002 |  | 项目名称 |  | 矩形梁 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m3 |  |  | 工程量 |  | 3.43
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-5-9 换 | 现浇建筑物混凝土 单梁、连续梁、异形梁 换为【预拌细石混凝土C15】 | 10m3 | 0.1 | 492.15 | 6586.49 | 13.11 | 145.26 | 101.05 |  |  |  | 49.22 | 658.65 | 1.31 |  | 14.53 | 10.11
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 49.22 | 658.65 | 1.31 |  | 14.53 | 10.11
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 733.81
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 658.65 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 658.65 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 47 页
项目编码 |  | 010503004001 |  | 项目名称 |  | 圈梁 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m3 |  |  | 工程量 |  | 3.91
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-5-10 换 | 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | 10m3 | 0.1 | 1168.29 | 6214.9 | 13.11 | 339.65 | 236.28 |  |  |  | 116.83 | 621.49 | 1.31 |  | 33.97 | 23.63
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 116.83 | 621.49 | 1.31 |  | 33.97 | 23.63
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 797.22
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 621.49 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 621.49 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 47 页
项目编码 |  | 010503005001 |  | 项目名称 |  | 过梁 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m3 |  |  | 工程量 |  | 2.24
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-5-10 换 | 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | 10m3 | 0.1 | 1168.29 | 6214.9 | 13.11 | 339.65 | 236.28 |  |  |  | 116.83 | 621.49 | 1.31 |  | 33.97 | 23.63
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 116.83 | 621.49 | 1.31 |  | 33.97 | 23.63
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 797.22
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 621.49 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 621.49 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 47 页
项目编码 |  | 010504001001 |  | 项目名称 |  | 直形墙 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m3 |  |  | 工程量 |  | 11.73
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-5-12 换 | 现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 0.1 | 680.73 | 6902.81 | 12.8 | 199.39 | 138.71 |  |  |  | 68.07 | 690.28 | 1.28 |  | 19.94 | 13.87
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 68.07 | 690.28 | 1.28 |  | 19.94 | 13.87
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 793.44
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 690.28 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 690.28 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 47 页
项目编码 |  | 010505001001 |  | 项目名称 |  | 有梁板 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m3 |  |  | 工程量 |  | 11.17
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-5-14 换 | 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 换为【预拌细石混凝土C30】 | 10m3 | 0.1 | 470.69 | 6622.31 | 14.65 | 139.54 | 97.07 |  |  |  | 47.07 | 662.23 | 1.47 |  | 13.95 | 9.71
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 47.07 | 662.23 | 1.47 |  | 13.95 | 9.71
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 734.43
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 662.23 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 662.23 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 47 页
项目编码 |  | 010507005001 |  | 项目名称 |  | 压顶 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m3 |  |  | 工程量 |  | 22.28
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-5-35 换 | 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | 10m3 | 0.1 | 2333.5 | 6210.42 |  | 670.88 | 466.7 |  |  |  | 233.35 | 621.04 |  |  | 67.09 | 46.67
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 233.35 | 621.04 |  |  | 67.09 | 46.67
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 968.15
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 621.04 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 621.04 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 47 页
项目编码 |  | 010515001003 |  | 项目名称 |  | 现浇构件圆钢 φ10内箍筋 |  |  |  | 计量单位 |  |  | t |  |  | 工程量 |  | 0.716
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-5-111 | 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 1 | 1258.56 | 5308.54 | 59.43 | 378.92 | 263.6 |  |  |  | 1258.56 | 5308.54 | 59.43 |  | 378.92 | 263.6
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 1258.56 | 5308.54 | 59.43 |  | 378.92 | 263.6
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 7269.05
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 5308.54 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 5308.54 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 47 页
项目编码 |  | 010515001004 |  | 项目名称 |  | 现浇构件螺纹钢 φ10内箍筋 |  |  |  | 计量单位 |  |  | t |  |  | 工程量 |  | 1.433
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-5-113 | 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 1 | 1466.21 | 5278.88 | 59.98 | 438.78 | 305.24 |  |  |  | 1466.21 | 5278.88 | 59.98 |  | 438.78 | 305.24
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 1466.21 | 5278.88 | 59.98 |  | 438.78 | 305.24
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 7549.09
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 5278.88 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 5278.88 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 47 页
项目编码 |  | 010515001005 |  | 项目名称 |  | 现浇构件圆钢 φ10内 |  |  |  | 计量单位 |  |  | t |  |  | 工程量 |  | 1.433
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-5-102 | 现浇构件圆钢 φ10内 | t | 1 | 717.35 | 5310.62 | 28.66 | 214.48 | 149.2 |  |  |  | 717.35 | 5310.62 | 28.66 |  | 214.48 | 149.2
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 717.35 | 5310.62 | 28.66 |  | 214.48 | 149.2
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 6420.31
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 5310.61 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 5310.61 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 47 页
项目编码 |  | 010515001006 |  | 项目名称 |  | 现浇构件螺纹钢 φ10内 |  |  |  | 计量单位 |  |  | t |  |  | 工程量 |  | 2.149
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-5-105 | 现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 1 | 662.58 | 5260.79 | 29.4 | 198.94 | 138.4 |  |  |  | 662.58 | 5260.79 | 29.4 |  | 198.94 | 138.4
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 662.58 | 5260.79 | 29.4 |  | 198.94 | 138.4
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 6290.11
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 5260.8 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 5260.8 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 47 页
项目编码 |  | 010515001007 |  | 项目名称 |  | 现浇构件螺纹钢 φ25内 |  |  |  | 计量单位 |  |  | t |  |  | 工程量 |  | 8.595
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-5-106 | 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 1 | 482.94 | 5357.18 | 53.56 | 154.24 | 107.3 |  |  |  | 482.94 | 5357.18 | 53.56 |  | 154.24 | 107.3
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 482.94 | 5357.18 | 53.56 |  | 154.24 | 107.3
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 6155.22
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 5357.17 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 5357.17 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 47 页
项目编码 |  | 010516003001 |  | 项目名称 |  | 机械连接 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 个 |  |  | 工程量 |  | 72
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-5-137 | 套筒锥型螺栓钢筋接头 φ25以内 | 10个接头 | 0.1 | 67.81 | 43.03 | 9.03 | 22.09 | 15.37 |  |  |  | 6.78 | 4.3 | 0.9 |  | 2.21 | 1.54
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 6.78 | 4.3 | 0.9 |  | 2.21 | 1.54
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 15.73
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 4.3 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 4.3 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 47 页
项目编码 |  | 010516002001 |  | 项目名称 |  | 预埋铁件 |  |  |  | 计量单位 |  |  | t |  |  | 工程量 |  | 0.8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-5-150 | 预埋铁件 | t | 1 | 2671.44 | 7233 | 284.6 | 849.86 | 591.21 |  |  |  | 2671.44 | 7233 | 284.6 |  | 849.86 | 591.21
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 2671.44 | 7233 | 284.6 |  | 849.86 | 591.21
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 11630.11
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 7233 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 7233 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 47 页
项目编码 |  | 040901008004 |  | 项目名称 |  | 植筋 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 根 |  |  | 工程量 |  | 3709
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-5-152 | 植筋 钢筋直径(mm) 8 | 10根 | 0.1 | 30.51 | 8.25 |  | 8.77 | 6.1 |  |  |  | 3.05 | 0.83 |  |  | 0.88 | 0.61
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 3.05 | 0.83 |  |  | 0.88 | 0.61
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 5.36
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 0.83 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 0.83 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 47 页
项目编码 |  | 040901008005 |  | 项目名称 |  | 植筋 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 根 |  |  | 工程量 |  | 96
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-5-157 | 植筋 钢筋直径(mm) 18 | 10根 | 0.1 | 178.24 | 18.57 |  | 51.24 | 35.65 |  |  |  | 17.82 | 1.86 |  |  | 5.12 | 3.57
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 17.82 | 1.86 |  |  | 5.12 | 3.57
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 28.37
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 1.86 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 1.86 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 47 页
项目编码 |  | 040901008006 |  | 项目名称 |  | 植筋 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 根 |  |  | 工程量 |  | 36
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-5-157 | 植筋 钢筋直径(mm) 18 | 10根 | 0.1 | 178.24 | 18.57 |  | 51.24 | 35.65 |  |  |  | 17.82 | 1.86 |  |  | 5.12 | 3.57
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 17.82 | 1.86 |  |  | 5.12 | 3.57
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 28.37
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 1.86 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 1.86 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 47 页
项目编码 |  | 010902003001 |  | 项目名称 |  | R1有保温上人屋面 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m2 |  |  | 工程量 |  | 772.81
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-12-9 换 | 细石混凝土找平层 30mm 换为【预拌细石混凝土C20】 | 100m2 | 0.01 | 873.37 | 1944.29 | 2.81 | 155.35 | 175.24 |  |  |  | 8.73 | 19.44 | 0.03 |  | 1.55 | 1.75
A1-10-74 换 | 屋面溶剂型橡胶沥青防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):1.5 | 100m2 | 0.0118 | 610.52 | 3318.8 |  | 88.28 | 122.1 |  |  |  | 7.18 | 39.01 |  |  | 1.04 | 1.44
A1-10-55 换 | 屋面改性沥青防水卷材 自粘、满铺 单层 换为【高分子自粘胶膜防水卷材1.5mm】 | 100m2 | 0.0118 | 725.44 | 4217.97 |  | 104.9 | 145.09 |  |  |  | 8.53 | 49.58 |  |  | 1.23 | 1.71
A1-11-121 | 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm | 100m2 | 0.01 | 1054.73 | 3064.36 |  | 152.51 | 210.95 |  |  |  | 10.55 | 30.64 |  |  | 1.53 | 2.11
A1-12-9 换 | 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):40 换为【预拌细石 | 100m2 | 0.01 | 1176.31 | 2579.75 | 3.75 | 209.22 | 236.01 |  |  |  | 11.76 | 25.8 | 0.04 |  | 2.09 | 2.36
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 47 页
混凝土C20】
A1-5-101 | 现浇构件圆钢 φ4内 | t | 0.001 | 1359.44 | 5195.48 | 49.28 | 405.01 | 281.74 |  |  |  | 1.34 | 5.12 | 0.05 |  | 0.4 | 0.28
A1-12-72 | 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 换为【屋面面砖300×300】 | 100m2 | 0.01 | 2910.09 | 3354.4 |  | 515.96 | 582.02 |  |  |  | 29.1 | 33.54 |  |  | 5.16 | 5.82
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 77.19 | 203.13 | 0.12 |  | 13 | 15.47
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 308.91
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 203.11 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 203.11 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 47 页
项目编码 |  | 010902003002 |  | 项目名称 |  | R2有保温不上人屋面 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m2 |  |  | 工程量 |  | 38.06
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-12-9 换 | 细石混凝土找平层 30mm 换为【预拌细石混凝土C20】 | 100m2 | 0.01 | 873.37 | 1944.29 | 2.81 | 155.35 | 175.24 |  |  |  | 8.73 | 19.44 | 0.03 |  | 1.55 | 1.75
A1-10-74 换 | 屋面溶剂型橡胶沥青防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):1.5 | 100m2 | 0.01 | 610.52 | 3318.8 |  | 88.28 | 122.1 |  |  |  | 6.11 | 33.19 |  |  | 0.88 | 1.22
A1-10-55 换 | 屋面改性沥青防水卷材 自粘、满铺 单层 换为【高分子自粘胶膜防水卷材1.5mm】 | 100m2 | 0.01 | 725.44 | 4217.97 |  | 104.9 | 145.09 |  |  |  | 7.25 | 42.18 |  |  | 1.05 | 1.45
A1-11-121 | 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm | 100m2 | 0.01 | 1054.73 | 3064.36 |  | 152.51 | 210.95 |  |  |  | 10.55 | 30.64 |  |  | 1.53 | 2.11
A1-12-9 换 | 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):40 换 | 100m2 | 0.01 | 1176.31 | 2579.75 | 3.75 | 209.22 | 236.01 |  |  |  | 11.76 | 25.8 | 0.04 |  | 2.09 | 2.36
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 47 页
为【预拌细石混凝土C20】
A1-5-101 | 现浇构件圆钢 φ4内 | t | 0.001 | 1359.44 | 5195.48 | 49.28 | 405.01 | 281.74 |  |  |  | 1.34 | 5.12 | 0.05 |  | 0.4 | 0.28
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 45.74 | 156.37 | 0.12 |  | 7.5 | 9.17
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 218.9
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 156.35 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 156.35 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 47 页
项目编码 |  | 010903002001 |  | 项目名称 |  | 墙面涂膜防水 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m2 |  |  | 工程量 |  | 122.42
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-10-95 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 813.82 | 3485.25 |  | 117.68 | 162.76 |  |  |  | 8.14 | 34.85 |  |  | 1.18 | 1.63
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 8.14 | 34.85 |  |  | 1.18 | 1.63
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 45.8
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 34.85 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 34.85 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 47 页
项目编码 |  | 010903002002 |  | 项目名称 |  | 墙面涂膜防水 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m2 |  |  | 工程量 |  | 2220.88
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-10-95 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 813.82 | 3485.25 |  | 117.68 | 162.76 |  |  |  | 8.14 | 34.85 |  |  | 1.18 | 1.63
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 8.14 | 34.85 |  |  | 1.18 | 1.63
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 45.8
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 34.85 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 34.85 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 47 页
项目编码 |  | 010904002001 |  | 项目名称 |  | 楼(地)面涂膜防水 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m2 |  |  | 工程量 |  | 313.26
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-10-93 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 654.78 | 3305.55 |  | 94.68 | 130.96 |  |  |  | 6.55 | 33.06 |  |  | 0.95 | 1.31
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 6.55 | 33.06 |  |  | 0.95 | 1.31
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 41.86
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 33.06 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 33.06 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 47 页
项目编码 |  | 010904002002 |  | 项目名称 |  | 楼(地)面涂膜防水 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m2 |  |  | 工程量 |  | 1370.63
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-10-93 换 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 | 100m2 | 0.01 | 872.33 | 4384.8 |  | 126.14 | 174.47 |  |  |  | 8.72 | 43.85 |  |  | 1.26 | 1.74
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 8.72 | 43.85 |  |  | 1.26 | 1.74
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 55.58
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 43.85 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 43.85 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 47 页
项目编码 |  | 010103002002 |  | 项目名称 |  | 土方弃置 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m3 |  |  | 工程量 |  | 5.29
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):20 配合人工装车 单价*1.6 | 1000m3 | 0.001 |  |  | 68237.4 | 10576.8 | 13647.48 | [5 empty] | 68.24 |  | 10.58 | 13.65
人工单价 |  | 小计 | [11 empty] | 68.24 |  | 10.58 | 13.65
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 92.46
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 47 页
项目编码 |  | 粤011701011001 |  | 项目名称 |  | 里脚手架 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m2 |  |  | 工程量 |  | 5334.23
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-21-31 | 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m | 100m2 | 0.01 | 1055.85 | 152.74 | 43.02 | 169.45 | 219.77 |  |  |  | 10.56 | 1.53 | 0.43 |  | 1.69 | 2.2
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 10.56 | 1.53 | 0.43 |  | 1.69 | 2.2
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 16.41
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 1.54 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 1.54 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 47 页
项目编码 |  | 粤011701015001 |  | 项目名称 |  | 电梯井脚手架 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 座 |  |  | 工程量 |  | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-21-57 | 电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 20 | 座 | 1 | 1122.43 | 292.7 | 36.87 | 178.76 | 231.86 |  |  |  | 1122.43 | 292.7 | 36.87 |  | 178.76 | 231.86
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 1122.43 | 292.7 | 36.87 |  | 178.76 | 231.86
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 1862.62
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 292.72 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 292.72 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 47 页
项目编码 |  | 011702001001 |  | 项目名称 |  | 基础垫层模板 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m2 |  |  | 工程量 |  | 1.32
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-20-12 | 基础垫层模板 | 100m2 | 0.01 | 1050.32 | 1589.96 | 76.62 | 296.95 | 225.39 |  |  |  | 10.5 | 15.9 | 0.77 |  | 2.97 | 2.25
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 10.5 | 15.9 | 0.77 |  | 2.97 | 2.25
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 32.39
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 15.86 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 15.86 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 47 页
项目编码 |  | 011702013001 |  | 项目名称 |  | 集水井 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m2 |  |  | 工程量 |  | 8.16
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-20-57 | 电梯坑、井墙模板 支模高度3.6m内 | 100m2 | 0.01 | 2493.45 | 1678.93 | 138.59 | 693.54 | 526.41 |  |  |  | 24.93 | 16.79 | 1.39 |  | 6.94 | 5.26
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 24.93 | 16.79 | 1.39 |  | 6.94 | 5.26
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 55.31
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 16.76 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 16.76 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 47 页
项目编码 |  | 011702003001 |  | 项目名称 |  | 构造柱 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m2 |  |  | 工程量 |  | 650.31
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-20-14 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | 100m2 | 0.01 | 3605.08 | 1717.73 | 214.34 | 1006.42 | 763.88 |  |  |  | 36.05 | 17.18 | 2.14 |  | 10.06 | 7.64
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 36.05 | 17.18 | 2.14 |  | 10.06 | 7.64
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 73.07
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 17.17 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 17.17 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 41 页 共 47 页
项目编码 |  | 011702006001 |  | 项目名称 |  | 矩形梁 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m2 |  |  | 工程量 |  | 42.87
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-20-33 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m | 100m2 | 0.01 | 3530.13 | 1516.83 | 207.32 | 984.82 | 747.49 |  |  |  | 35.3 | 15.17 | 2.07 |  | 9.85 | 7.47
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 35.3 | 15.17 | 2.07 |  | 9.85 | 7.47
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 69.87
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 15.21 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 15.21 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 42 页 共 47 页
项目编码 |  | 011702008001 |  | 项目名称 |  | 圈梁 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m2 |  |  | 工程量 |  | 86.24
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-20-37 | 圈梁模板 支模高度3.6m | 100m2 | 0.01 | 2546.93 | 1611.95 | 93.31 | 695.7 | 528.05 |  |  |  | 25.47 | 16.12 | 0.93 |  | 6.96 | 5.28
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 25.47 | 16.12 | 0.93 |  | 6.96 | 5.28
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 54.76
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 16.06 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 16.06 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 43 页 共 47 页
项目编码 |  | 011702009001 |  | 项目名称 |  | 过梁 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m2 |  |  | 工程量 |  | 51.17
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-20-37 | 圈梁模板 支模高度3.6m | 100m2 | 0.01 | 2546.93 | 1611.95 | 93.31 | 695.7 | 528.05 |  |  |  | 25.47 | 16.12 | 0.93 |  | 6.96 | 5.28
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 25.47 | 16.12 | 0.93 |  | 6.96 | 5.28
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 54.76
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 16.19 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 16.19 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 44 页 共 47 页
项目编码 |  | 011702011001 |  | 项目名称 |  | 直形墙 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m2 |  |  | 工程量 |  | 117.3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-20-51 | 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 | 100m2 | 0.01 | 1887.24 | 1778.11 | 210.08 | 552.64 | 419.46 |  |  |  | 18.87 | 17.78 | 2.1 |  | 5.53 | 4.19
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 18.87 | 17.78 | 2.1 |  | 5.53 | 4.19
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 48.48
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 17.81 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 17.81 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 45 页 共 47 页
项目编码 |  | 011702014001 |  | 项目名称 |  | 有梁板 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m2 |  |  | 工程量 |  | 111.66
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-20-75 | 有梁板模板 支模高度3.6m | 100m2 | 0.01 | 3005.96 | 1737.29 | 299.51 | 870.99 | 661.09 |  |  |  | 30.06 | 17.37 | 3 |  | 8.71 | 6.61
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 30.06 | 17.37 | 3 |  | 8.71 | 6.61
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 65.75
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 17.35 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 17.35 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 46 页 共 47 页
项目编码 |  | 011702028001 |  | 项目名称 |  | 压顶 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m |  |  | 工程量 |  | 646.5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-20-98 | 压顶、扶手模板 | 100m | 0.01 | 1953.66 | 1237.76 | 93.52 | 539.43 | 409.44 |  |  |  | 19.54 | 12.38 | 0.94 |  | 5.39 | 4.09
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 19.54 | 12.38 | 0.94 |  | 5.39 | 4.09
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 42.34
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  | 12.35 |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  | 12.35 |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [10 empty] | 标段： |  |  |  | 第 47 页 共 47 页
项目编码 |  | 011703001001 |  | 项目名称 |  | 垂直运输 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m2 |  |  | 工程量 |  | 5334.23
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
A1-22-3 | 建筑物20m以上的垂直运输 30m以内 | 100m2 | 0.01 |  |  | 2725.4 | 466.32 | 545.08 | [5 empty] | 27.25 |  | 4.66 | 5.45
人工单价 |  | 小计 | [11 empty] | 27.25 |  | 4.66 | 5.45
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 37.37
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00003 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 40174.13 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000003 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 40174.13
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 14801.00
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 消纳费 | 15.87
| 合 计 | 14816.87 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1346890.26 | 9 |  | 121220.12
合 计 | [6 empty] | 121220.12
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 311130.4617 | 1.01 | 314241.77
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.1371 | 1 | -0.14
3 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 1.4617 | 5142.33 | 7516.54
4 | 01010040 | 螺纹钢筋φ25以内 | t | 8.8099 | 5147.89 | 45352.4
5 | 01010080 | 冷拉热轧圆盘条φ4 | t | 0.8155 | 5026.55 | 4099.15
6 | 01010120 | 螺纹钢筋φ10以内 | t | 3.6537 | 5113.25 | 18682.28
7 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 201.8019 | 5.92 | 1194.67
8 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 78.2679 | 5.92 | 463.35
9 | 01090022 | 圆钢φ10以内 | t | 0.7303 | 5142.33 | 3755.44
10 | 02270070 | 土工布 | m2 | 84.9667 | 3.78 | 321.17
11 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 63.1224 | 5.04 | 318.14
12 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 605.8263 | 8.81 | 5337.33
13 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 111.7418 | 5.65 | 631.34
14 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 882.1353 | 6.96 | 6139.66
15 | 03230053 | 锥螺纹套筒φ25以内 | 个 | 72.72 | 3.35 | 243.61
16 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 2.7924 | 586.06 | 1636.51
17 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0773 | 829.08 | 64.09
18 | 04150001 | 蒸压加气混凝土砌块600×100×200 | 千块 | 6.2592 | 3536.4 | 22135.03
19 | 04150010 | 蒸压加气混凝土砌块600×200×200 | 千块 | 15.4717 | 7072.8 | 109428.24
20 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 10.8126 | 1348.1 | 14576.47
21 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 2.1203 | 1418.15 | 3006.9
22 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 62.4242 | 33.14 | 2068.74
23 | 07050010@1 | 屋面面砖300×300 | m2 | 792.1303 | 32 | 25348.17
24 | 13050170 | 聚合物水泥防水涂料JS-II | kg | 12659.8345 | 11.98 | 151664.82
25 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 20.9298 | 17.14 | 358.74
26 | 13050520 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 110.2742 | 13.62 | 1501.93
27 | 13050520@1 | 合成高分子防水涂膜1.5mm | kg | 2180.28 | 13.62 | 29695.41
28 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 86.3655 | 4.5 | 388.64
29 | 14010030 | 松节油 | kg | 6.1277 | 12.8 | 78.43
30 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 128.2375 | 19.88 | 2549.36
31 | 14350830 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 331.2785 | 6.11 | 2024.11
单位工程人材机汇总表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
32 | 14410480 | 强力植筋胶 | L | 10.3536 | 50.16 | 519.34
33 | 15130110 | 聚苯乙烯泡沫板δ50 | m2 | 827.0874 | 30 | 24812.62
34 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 11.5922 | 7.04 | 81.61
35 | 34110010 | 水 | m3 | 125.7197 | 4.58 | 575.8
36 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 2.4337 | 8.82 | 21.47
37 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 0.15 | 8.9 | 1.34
38 | 35030050 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 65.6931 | 19.07 | 1252.77
39 | 35030160 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 1.22 | 6.22 | 7.59
40 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 47.3175 | 5.93 | 280.59
41 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 576.1879 | 6.38 | 3676.08
42 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 5084.8749 | 1 | 5084.87
43 | FBC01006 | 高分子自粘胶膜防水卷材1.5mm | m2 | 1195.4422 | 31.06 | 37130.43
44 | 80210687@1 | 预拌细石混凝土C20 | m3 | 57.896 | 623 | 36069.21
45 | 80210687@2 | 预拌细石混凝土C30 | m3 | 14.746 | 642 | 9466.93
46 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 0.5075 | 583 | 295.87
47 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 57.267 | 603 | 34532
48 | 8021923 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 12.423 | 674 | 8373.1
49 | 8021925 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 C40 | m3 | 0.9494 | 723 | 686.42
50 | 8005901 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 36.5549 | 642 | 23468.25
51 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 469.054 | 233 | 109289.58
52 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 13867.8953 | 1 | 13867.9
53 | 99450640 | 检修费 | 元 | 3099.4297 | 1 | 3099.43
54 | 99450650 | 维护费 | 元 | 6669.7625 | 1 | 6669.76
55 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 4510.8319 | 1 | 4510.83
56 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 268.0714 | 7.42 | 1989.09
57 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 16384.2526 | 0.77 | 12615.87
58 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0006 | 1
|  | 合计 |  |  |  | 1113201.05