## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | T1栋
1.1.1 | T1-电气工程
1.1.2 | T1-控制工程
1.2 | T2栋
1.2.1 | T2-电气工程
1.2.2 | T2-控制工程
1.3 | T3栋
1.3.1 | T3-电气工程
1.3.2 | T3-控制工程
1.4 | 裙楼
1.4.1 | 裙楼-电气工程
1.4.2 | 裙楼-控制工程
1.5 | 变电站
1.5.1 | 变电站-电气工程
1.5.2 | 变电站-控制工程
1.6 | 灯具备品备件
1.6.1 | 灯具备品备件
2 | 措施项目费
2.1 | 文明施工措施
2.2 | 环境保护措施
2.3 | 临时设施措施
2.4 | 安全生产措施费
2.5 | 脚手架搭拆费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 1 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
T1栋
T1-电气工程
整个项目
配电箱
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱T1-10F-ALfg01 2.规格:本体安装,元器件详见系统图 3.箱内进出线接线端子制作，元器件接线、断路器回路标签标识、箱体系统图过塑粘贴 4.安装方式:悬挂箱体支架制作安装/嵌入箱体的墙体剔凿、塞缝和修复/落地箱柜型钢基础制作安装 5.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 1 |  | 13989.16
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱T1-21F-ALfg01 2.规格:本体安装,元器件详见系统图 3.箱内进出线接线端子制作，元器件接线、断路器回路标签标识、箱体系统图过塑粘贴 4.安装方式:悬挂箱体支架制作安装/嵌入箱体的墙体剔凿、塞缝和修复/落地箱柜型钢基础制作安装 5.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 1 |  | 12473.25
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱T1-32F-ALfg01 2.规格:本体安装,元器件详见系统图 3.箱内进出线接线端子制作，元器件接线、断路器回路标签标识、箱体系统图过塑粘贴 4.安装方式:悬挂箱体支架制作安装/嵌入箱体的墙体剔凿、塞缝和修复/落地箱柜型钢基础制作安装 5.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 1 |  | 12473.25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 2 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱T1-42F-ALfg01 2.规格:本体安装,元器件详见系统图 3.箱内进出线接线端子制作，元器件接线、断路器回路标签标识、箱体系统图过塑粘贴 4.安装方式:悬挂箱体支架制作安装/嵌入箱体的墙体剔凿、塞缝和修复/落地箱柜型钢基础制作安装 5.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 1 |  | 15192.37
5 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱T1-RF-ALfg01 2.规格:本体安装,元器件详见系统图 3.箱内进出线接线端子制作，元器件接线、断路器回路标签标识、箱体系统图过塑粘贴 4.安装方式:悬挂箱体支架制作安装/嵌入箱体的墙体剔凿、塞缝和修复/落地箱柜型钢基础制作安装 5.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 1 |  | 18761.15
6 | 030416006001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1kV以下 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 系统 | 1 |  | 1714.33
电力电缆
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 3 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1(t0,d0)-3x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架内敷设综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.桥架揭(盖)盖板、桥架内电缆回路挂牌标识 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 5266.97 |  | 18.46
8 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1(t0,d0)-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架内敷设综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.桥架揭(盖)盖板、桥架内电缆回路挂牌标识 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 994.9 |  | 27.6
配管配线
9 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸锌钢管 3.规格:JDG20，厚度1.5mm 4.配置形式:明配 5.其他:过线盒安装、预留管道内穿铁线、管道支吊架制安 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 15331.25 |  | 38.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 4 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸锌钢管 3.规格:JDG25，厚度1.5mm 4.配置形式:明配 5.其他:过线盒安装、预留管道内穿铁线、管道支吊架制安 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 2289.54 |  | 41.22
11 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸锌钢管 3.规格:JDG20，厚度1.5mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他:过线盒安装、预留管道内穿铁线、凿槽及修复 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 474.16 |  | 21.07
12 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸锌钢管 3.规格:JDG25，厚度1.5mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他:过线盒安装、预留管道内穿铁线、凿槽及修复 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 70.81 |  | 29.29
13 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZC-RYY-2x4 3.材质:铜芯 4.配线形式:管内敷设 5.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 2936.52 |  | 11.08
14 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZC-RYY-2x6 3.材质:铜芯 4.配线形式:管内敷设 5.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 13511.13 |  | 14.7
桥架线槽
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 5 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030412003001 | 电缆桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.材质:热浸锌桥架 3.规格:CT-100x100x1.5mm 4.含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 5.其他:线槽接线盒安装、线槽接地、线槽内防火封堵、墙体剔凿、塞缝和修复，预留孔洞封堵（含防火封堵）、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 506.41 |  | 174.95
照明灯具
16 | 030413002001 | LA02 LED灌胶灯带 | 1.名称:LA02 LED灌胶灯带 2.规格:6W/M，含通长卡槽，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 117.02 |  | 116.71
17 | 030413002002 | LA03 LED灌胶灯带 | 1.名称:LA03 LED灌胶灯带 2.规格:10W/M，含通长卡槽，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 160.36 |  | 136.39
18 | 030413002003 | LA04 RGBW灌胶灯带 | 1.名称:LA04 RGBW灌胶灯带 2.规格:10W/M，含通长卡槽，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 4827.83 |  | 169.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 6 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 030413002004 | LA05 线形地埋洗墙灯 | 1.名称:LA05 线形地埋洗墙灯 2.规格:36W/M，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 73.2 |  | 1300.98
20 | 030413002005 | LA11 窗框灯 | 1.名称:LA11 窗框灯 2.规格:24W，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 3226 |  | 548.12
21 | 030413002006 | LA12 窗框灯 | 1.名称:LA12 窗框灯 2.规格:60W，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 66 |  | 927.97
22 | 030413005001 | LA13 投光灯 | 1.名称:LA13 投光灯 2.规格:40W，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 30 |  | 1492.46
23 | 030413005002 | LA14 投光灯 | 1.名称:LA14 投光灯 2.规格:24W，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 18 |  | 911.53
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 7 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 030413002007 | LA15 地埋灯 | 1.名称:LA15 地埋灯 2.规格:10W，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 34 |  | 679.37
25 | 030413002008 | LA18 嵌入式可调筒灯 | 1.名称:LA18 嵌入式可调筒灯 2.规格:12W，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 88 |  | 391.95
26 | 030405004001 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:350W，AC220V/DC24V，IP54，自带防雨盒，带过负荷、短路等保护功能 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 个 | 235 |  | 290.08
27 | 030405004002 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:500W，AC220V/DC24V，IP54，自带防雨盒，带过负荷、短路等保护功能 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 个 | 3 |  | 442.03
28 | 030405004003 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:600W，AC220V/DC48V，IP54，自带防雨盒，带过负荷、短路等保护功能 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 个 | 200 |  | 513.71
T1-控制工程
整个项目
控制设备
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 8 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 030503002001 | LED分控制器 | 1.名称:LED分控制器 2.规格:8路DMX512接口，工作电源AC220V 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 73 |  | 1243.24
30 | 030501015001 | 网络交换机 | 1.名称:网络交换机 2.规格:48口，千兆，带网管功能，工作电源AC220V 3.含端接模块、跳块、布放尾纤、跳线、跳线管理器、耦合器、理线器、跳线测试、标签制作安装等相关费用 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 10 |  | 1847.24
31 | 030501013001 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.规格:一光一电，RJ45转SC口，工作电源AC220V 3.含端接模块、跳块、布放尾纤、跳线、跳线管理器、耦合器、理线器、跳线测试、标签制作安装等相关费用 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 5 |  | 1027.74
32 | 030501018001 | 智能网桥 | 1.名称:智能网桥 2.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 5 |  | 3718.01
33 | 030503002002 | 系统时钟 | 1.名称:系统时钟 2.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 5 |  | 1067.31
34 | 030904007001 | 电源模块 | 1.名称:电源模块 2.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 个 | 5 |  | 2366.89
35 | 030503002003 | 智能控制模块 | 1.名称:智能控制模块 2.规格:4路（20A） 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 1 |  | 2110.06
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 9 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 030503002004 | 智能控制模块 | 1.名称:智能控制模块 2.规格:8路（20A） 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 17 |  | 2533.21
37 | 030503002005 | 智能控制模块 | 1.名称:智能控制模块 2.规格:12路（20A） 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 8 |  | 3479.08
配管配线
38 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸锌钢管 3.规格:JDG20，厚度1.5mm 4.配置形式:明配 5.其他:过线盒安装、预留管道内穿铁线、管道支吊架制安 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 19723.08 |  | 38.4
39 | 030502003001 | 网线 | 1.名称:超五类屏蔽网线 2.规格:CAT-5e 3.配线形式:管内敷设综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 3506.21 |  | 5.78
40 | 030502005001 | 单模光纤 | 1.名称:单模光纤 2.规格:4芯 3.配线形式:管内敷设综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 743.71 |  | 9.46
41 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZC-RYYSP-2x2x0.75 3.材质:铜芯 4.配线形式:管内敷设 5.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 19345.51 |  | 7.51
42 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 链路 | 78 |  | 36.66
桥架线槽
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 10 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 030412003001 | 电缆桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.材质:热浸锌桥架 3.规格:CT-100x100x1.5mm 4.含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 5.其他:线槽接线盒安装、线槽接地、线槽内防火封堵、墙体剔凿、塞缝和修复，预留孔洞封堵（含防火封堵）、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 87.1 |  | 174.95
T2栋
T2-电气工程
整个项目
配电箱
44 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱T2-11F-ALfg01 2.规格:本体安装,元器件详见系统图 3.箱内进出线接线端子制作，元器件接线、断路器回路标签标识、箱体系统图过塑粘贴 4.安装方式:悬挂箱体支架制作安装/嵌入箱体的墙体剔凿、塞缝和修复/落地箱柜型钢基础制作安装 5.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 1 |  | 15130.09
45 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱T2-22F-ALfg01 2.规格:本体安装,元器件详见系统图 3.箱内进出线接线端子制作，元器件接线、断路器回路标签标识、箱体系统图过塑粘贴 4.安装方式:悬挂箱体支架制作安装/嵌入箱体的墙体剔凿、塞缝和修复/落地箱柜型钢基础制作安装 5.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 1 |  | 13918.03
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 11 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱T2-33F-ALfg01 2.规格:本体安装,元器件详见系统图 3.箱内进出线接线端子制作，元器件接线、断路器回路标签标识、箱体系统图过塑粘贴 4.安装方式:悬挂箱体支架制作安装/嵌入箱体的墙体剔凿、塞缝和修复/落地箱柜型钢基础制作安装 5.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 1 |  | 15076.99
47 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱T2-RF-ALfg01 2.规格:本体安装,元器件详见系统图 3.箱内进出线接线端子制作，元器件接线、断路器回路标签标识、箱体系统图过塑粘贴 4.安装方式:悬挂箱体支架制作安装/嵌入箱体的墙体剔凿、塞缝和修复/落地箱柜型钢基础制作安装 5.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 1 |  | 18668.36
48 | 030416006001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1kV以下 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 系统 | 1 |  | 1565.75
电力电缆
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 12 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1(t0,d0)-3x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架内敷设综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.桥架揭(盖)盖板、桥架内电缆回路挂牌标识 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 4589.34 |  | 17.95
50 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1(t0,d0)-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架内敷设综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.桥架揭(盖)盖板、桥架内电缆回路挂牌标识 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 1319.78 |  | 26.93
配管配线
51 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸锌钢管 3.规格:JDG20，厚度1.5mm 4.配置形式:明配 5.其他:过线盒安装、预留管道内穿铁线、管道支吊架制安 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 14649.42 |  | 35.52
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 13 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸锌钢管 3.规格:JDG25，厚度1.5mm 4.配置形式:明配 5.其他:过线盒安装、预留管道内穿铁线、管道支吊架制安 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 2262.91 |  | 38.24
53 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸锌钢管 3.规格:JDG20，厚度1.5mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他:过线盒安装、预留管道内穿铁线、凿槽及修复 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 453.07 |  | 19.71
54 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸锌钢管 3.规格:JDG25，厚度1.5mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他:过线盒安装、预留管道内穿铁线、凿槽及修复 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 69.99 |  | 27.35
55 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZC-RYY-2x4 3.材质:铜芯 4.配线形式:管内敷设 5.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 3626.91 |  | 10.87
56 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZC-RYY-2x6 3.材质:铜芯 4.配线形式:管内敷设 5.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 11901.17 |  | 14.49
桥架线槽
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 14 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 030412003001 | 电缆桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.材质:热浸锌桥架 3.规格:CT-200x100x1.5mm 4.含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 5.其他:线槽接线盒安装、线槽接地、线槽内防火封堵、墙体剔凿、塞缝和修复，预留孔洞封堵（含防火封堵）、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 380.39 |  | 186.26
照明灯具
58 | 030413002001 | LA02 LED灌胶灯带 | 1.名称:LA02 LED灌胶灯带 2.规格:6W/M，含通长卡槽，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 58.16 |  | 116.11
59 | 030413002003 | LA04 RGBW灌胶灯带 | 1.名称:LA04 RGBW灌胶灯带 2.规格:10W/M，含通长卡槽，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 8535.37 |  | 168.88
60 | 030413002008 | LA11 窗框灯 | 1.名称:LA11 窗框灯 2.规格:24W，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 2628 |  | 539.91
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 15 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
61 | 030413002006 | LA12 窗框灯 | 1.名称:LA12 窗框灯 2.规格:60W，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 68 |  | 919.76
62 | 030413005001 | LA13 投光灯 | 1.名称:LA13 投光灯 2.规格:40W，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 30 |  | 1484.63
63 | 030413005002 | LA14 投光灯 | 1.名称:LA14 投光灯 2.规格:24W，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 66 |  | 903.32
64 | 030413002007 | LA15 地埋灯 | 1.名称:LA15 地埋灯 2.规格:10W，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 17 |  | 670.88
65 | 030405004001 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:350W，AC220V/DC24V，IP54，自带防雨盒，带过负荷、短路等保护功能 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 个 | 328 |  | 282.67
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 16 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 030405004002 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:500W，AC220V/DC24V，IP54，自带防雨盒，带过负荷、短路等保护功能 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 个 | 3 |  | 434.62
67 | 030405004003 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:600W，AC220V/DC48V，IP54，自带防雨盒，带过负荷、短路等保护功能 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 个 | 172 |  | 506.3
T2-控制工程
整个项目
控制设备
68 | 030503002001 | LED分控制器 | 1.名称:LED分控制器 2.规格:8路DMX512接口，工作电源AC220V 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 82 |  | 1222.79
69 | 030501015001 | 网络交换机 | 1.名称:网络交换机 2.规格:48口，千兆，带网管功能，工作电源AC220V 3.含端接模块、跳块、布放尾纤、跳线、跳线管理器、耦合器、理线器、跳线测试、标签制作安装等相关费用 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 8 |  | 1807.81
70 | 030501013001 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.规格:一光一电，RJ45转SC口，工作电源AC220V 3.含端接模块、跳块、布放尾纤、跳线、跳线管理器、耦合器、理线器、跳线测试、标签制作安装等相关费用 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 4 |  | 970.56
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 17 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
71 | 030501018001 | 智能网桥 | 1.名称:智能网桥 2.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 4 |  | 3604.31
72 | 030503002002 | 系统时钟 | 1.名称:系统时钟 2.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 4 |  | 1050.96
73 | 030904007001 | 电源模块 | 1.名称:电源模块 2.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 个 | 4 |  | 2345.97
74 | 030503002003 | 智能控制模块 | 1.名称:智能控制模块 2.规格:4路（20A） 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 1 |  | 2089.61
75 | 030503002004 | 智能控制模块 | 1.名称:智能控制模块 2.规格:8路（20A） 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 3 |  | 2512.76
76 | 030503002005 | 智能控制模块 | 1.名称:智能控制模块 2.规格:12路（20A） 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 8 |  | 3458.63
配管配线
77 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸锌钢管 3.规格:JDG20，厚度1.5mm 4.配置形式:明配 5.其他:过线盒安装、预留管道内穿铁线、管道支吊架制安 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 15632.19 |  | 35.52
78 | 030502003001 | 网线 | 1.名称:超五类屏蔽网线 2.规格:CAT-5e 3.配线形式:管内敷设综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 2273.64 |  | 5.51
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 18 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
79 | 030502005001 | 单模光纤 | 1.名称:单模光纤 2.规格:4芯 3.配线形式:管内敷设综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 527.78 |  | 8.96
80 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZC-RYYSP-2x2x0.75 3.材质:铜芯 4.配线形式:管内敷设 5.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 15262.86 |  | 7.27
81 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 链路 | 86 |  | 33.42
桥架线槽
82 | 030412003001 | 电缆桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.材质:热浸锌桥架 3.规格:CT-100x100x1.5mm 4.含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 5.其他:线槽接线盒安装、线槽接地、线槽内防火封堵、墙体剔凿、塞缝和修复，预留孔洞封堵（含防火封堵）、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 91.16 |  | 164.54
T3栋
T3-电气工程
整个项目
配电箱
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 19 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
83 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱T3-13F-ALfg01 2.规格:本体安装,元器件详见系统图 3.箱内进出线接线端子制作，元器件接线、断路器回路标签标识、箱体系统图过塑粘贴 4.安装方式:悬挂箱体支架制作安装/嵌入箱体的墙体剔凿、塞缝和修复/落地箱柜型钢基础制作安装 5.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 1 |  | 20573.32
84 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱T3-26F-ALfg01 2.规格:本体安装,元器件详见系统图 3.箱内进出线接线端子制作，元器件接线、断路器回路标签标识、箱体系统图过塑粘贴 4.安装方式:悬挂箱体支架制作安装/嵌入箱体的墙体剔凿、塞缝和修复/落地箱柜型钢基础制作安装 5.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 1 |  | 15045.35
85 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱T3-RF-ALfg01 2.规格:本体安装,元器件详见系统图 3.箱内进出线接线端子制作，元器件接线、断路器回路标签标识、箱体系统图过塑粘贴 4.安装方式:悬挂箱体支架制作安装/嵌入箱体的墙体剔凿、塞缝和修复/落地箱柜型钢基础制作安装 5.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 1 |  | 20320.93
86 | 030416006001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1kV以下 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 系统 | 1 |  | 1407.26
电力电缆
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 20 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
87 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1(t0,d0)-3x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架内敷设综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.桥架揭(盖)盖板、桥架内电缆回路挂牌标识 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 6794.49 |  | 17.4
配管配线
88 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸锌钢管 3.规格:JDG20，厚度1.5mm 4.配置形式:明配 5.其他:过线盒安装、预留管道内穿铁线、管道支吊架制安 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 11038.51 |  | 32.44
89 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸锌钢管 3.规格:JDG25，厚度1.5mm 4.配置形式:明配 5.其他:过线盒安装、预留管道内穿铁线、管道支吊架制安 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 1532.3 |  | 35.05
90 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸锌钢管 3.规格:JDG20，厚度1.5mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他:过线盒安装、预留管道内穿铁线、凿槽及修复 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 341.4 |  | 18.26
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 21 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
91 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸锌钢管 3.规格:JDG25，厚度1.5mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他:过线盒安装、预留管道内穿铁线、凿槽及修复 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 47.39 |  | 25.28
92 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZC-RYY-2x4 3.材质:铜芯 4.配线形式:管内敷设 5.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 10737.61 |  | 10.64
93 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZC-RYY-2x6 3.材质:铜芯 4.配线形式:管内敷设 5.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 926.8 |  | 14.26
桥架线槽
94 | 030412003001 | 电缆桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.材质:热浸锌桥架 3.规格:CT-100x100x1.5mm 4.含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 5.其他:线槽接线盒安装、线槽接地、线槽内防火封堵、墙体剔凿、塞缝和修复，预留孔洞封堵（含防火封堵）、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 451.42 |  | 153.44
照明灯具
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 22 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
95 | 030413002003 | LA04 RGBW灌胶灯带 | 1.名称:LA04 RGBW灌胶灯带 2.规格:10W/M，含通长卡槽，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 3741.05 |  | 168.25
96 | 030413002008 | LA05 线形地埋洗墙灯 | 1.名称:LA05 线形地埋洗墙灯 2.规格:36W/M，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 9.71 |  | 1292.91
97 | 030413002009 | LA11 窗框灯 | 1.名称:LA11 窗框灯 2.规格:24W，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 2430 |  | 531.16
98 | 030413002010 | LA12 窗框灯 | 1.名称:LA12 窗框灯 2.规格:60W，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 73 |  | 911.01
99 | 030413005001 | LA13 投光灯 | 1.名称:LA13 投光灯 2.规格:40W，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 19 |  | 1476.27
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 23 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
100 | 030405004001 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:350W，AC220V/DC24V，IP54，自带防雨盒，带过负荷、短路等保护功能 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 个 | 130 |  | 274.77
101 | 030405004002 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:500W，AC220V/DC24V，IP54，自带防雨盒，带过负荷、短路等保护功能 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 个 | 6 |  | 426.72
102 | 030405004003 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:600W，AC220V/DC48V，IP54，自带防雨盒，带过负荷、短路等保护功能 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 个 | 214 |  | 498.4
T3-控制工程
整个项目
控制设备
103 | 030503002001 | LED分控制器 | 1.名称:LED分控制器 2.规格:8路DMX512接口，工作电源AC220V 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 48 |  | 1200.98
104 | 030501015001 | 网络交换机 | 1.名称:网络交换机 2.规格:48口，千兆，带网管功能，工作电源AC220V 3.含端接模块、跳块、布放尾纤、跳线、跳线管理器、耦合器、理线器、跳线测试、标签制作安装等相关费用 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 4 |  | 1765.74
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 24 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
105 | 030501013001 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.规格:一光一电，RJ45转SC口，工作电源AC220V 3.含端接模块、跳块、布放尾纤、跳线、跳线管理器、耦合器、理线器、跳线测试、标签制作安装等相关费用 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 3 |  | 909.56
106 | 030501018001 | 智能网桥 | 1.名称:智能网桥 2.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 3 |  | 3483.04
107 | 030503002002 | 系统时钟 | 1.名称:系统时钟 2.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 3 |  | 1033.51
108 | 030904007001 | 电源模块 | 1.名称:电源模块 2.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 个 | 3 |  | 2323.66
109 | 030503002003 | 智能控制模块 | 1.名称:智能控制模块 2.规格:4路（20A） 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 2 |  | 2067.81
110 | 030503002005 | 智能控制模块 | 1.名称:智能控制模块 2.规格:12路（20A） 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 8 |  | 3436.82
配管配线
111 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸锌钢管 3.规格:JDG20，厚度1.5mm 4.配置形式:明配 5.其他:过线盒安装、预留管道内穿铁线、管道支吊架制安 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 11621.4 |  | 32.44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 25 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
112 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸锌钢管 3.规格:SC20，厚度2.0mm 4.配置形式:明配 5.其他:过线盒安装、预留管道内穿铁线 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 348.4 |  | 37.91
113 | 030502003001 | 网线 | 1.名称:超五类屏蔽网线 2.规格:CAT-5e 3.配线形式:管内敷设综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 1040.77 |  | 5.23
114 | 030502005001 | 单模光纤 | 1.名称:单模光纤 2.规格:4芯 3.配线形式:管内敷设综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 953.59 |  | 8.43
115 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZC-RYYSP-2x2x0.75 3.材质:铜芯 4.配线形式:管内敷设 5.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 12931.2 |  | 7.02
116 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 链路 | 54 |  | 29.97
桥架线槽
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 26 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
117 | 030412003001 | 电缆桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.材质:热浸锌桥架 3.规格:CT-100x100x1.5mm 4.含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 5.其他:线槽接线盒安装、线槽接地、线槽内防火封堵、墙体剔凿、塞缝和修复，预留孔洞封堵（含防火封堵）、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 67.95 |  | 153.44
裙楼
裙楼-电气工程
整个项目
配电箱
118 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱GC-ALfg01 2.规格:本体安装,元器件详见系统图 3.箱内进出线接线端子制作，元器件接线、断路器回路标签标识、箱体系统图过塑粘贴 4.安装方式:悬挂箱体支架制作安装/嵌入箱体的墙体剔凿、塞缝和修复/落地箱柜型钢基础制作安装 5.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 1 |  | 10308.02
119 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱T1-1F-ALfg01 2.规格:本体安装,元器件详见系统图 3.箱内进出线接线端子制作，元器件接线、断路器回路标签标识、箱体系统图过塑粘贴 4.安装方式:悬挂箱体支架制作安装/嵌入箱体的墙体剔凿、塞缝和修复/落地箱柜型钢基础制作安装 5.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 1 |  | 22205.39
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 27 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
120 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱T2-1F-ALfg01 2.规格:本体安装,元器件详见系统图 3.箱内进出线接线端子制作，元器件接线、断路器回路标签标识、箱体系统图过塑粘贴 4.安装方式:悬挂箱体支架制作安装/嵌入箱体的墙体剔凿、塞缝和修复/落地箱柜型钢基础制作安装 5.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 1 |  | 20704.67
121 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱T3-1F-ALfg01 2.规格:本体安装,元器件详见系统图 3.箱内进出线接线端子制作，元器件接线、断路器回路标签标识、箱体系统图过塑粘贴 4.安装方式:悬挂箱体支架制作安装/嵌入箱体的墙体剔凿、塞缝和修复/落地箱柜型钢基础制作安装 5.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 1 |  | 26167.47
122 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱T3-4F-ALfg01 2.规格:本体安装,元器件详见系统图 3.箱内进出线接线端子制作，元器件接线、断路器回路标签标识、箱体系统图过塑粘贴 4.安装方式:悬挂箱体支架制作安装/嵌入箱体的墙体剔凿、塞缝和修复/落地箱柜型钢基础制作安装 5.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 1 |  | 15747.26
123 | 030416006001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1kV以下 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 系统 | 1 |  | 1090.26
电力电缆
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 28 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
124 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1(t0,d0)-3x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架内敷设综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.桥架揭(盖)盖板、桥架内电缆回路挂牌标识 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 15828.21 |  | 16.3
125 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1(t0,d0)-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架内敷设综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.桥架揭(盖)盖板、桥架内电缆回路挂牌标识 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 3495.93 |  | 21.27
配管配线
126 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸锌钢管 3.规格:JDG20，厚度1.5mm 4.配置形式:明配 5.其他:过线盒安装、预留管道内穿铁线、管道支吊架制安 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 5349.69 |  | 26.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 29 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
127 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸锌钢管 3.规格:JDG25，厚度1.5mm 4.配置形式:明配 5.其他:过线盒安装、预留管道内穿铁线、管道支吊架制安 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 12440.47 |  | 28.69
128 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸锌钢管 3.规格:JDG32，厚度1.5mm 4.配置形式:明配 5.其他:过线盒安装、预留管道内穿铁线、管道支吊架制安 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 1411.5 |  | 31.78
129 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸锌钢管 3.规格:JDG20，厚度1.5mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他:过线盒安装、预留管道内穿铁线、凿槽及修复 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 165.45 |  | 15.35
130 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸锌钢管 3.规格:JDG25，厚度1.5mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他:过线盒安装、预留管道内穿铁线、凿槽及修复 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 384.76 |  | 21.13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 30 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
131 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸锌钢管 3.规格:JDG32，厚度1.5mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他:过线盒安装、预留管道内穿铁线、凿槽及修复 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 42.35 |  | 24.27
132 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZC-RYY-2x4 3.材质:铜芯 4.配线形式:管内敷设 5.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 4836.75 |  | 10.19
133 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZC-RYY-2x6 3.材质:铜芯 4.配线形式:管内敷设 5.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 925.36 |  | 13.81
桥架线槽
134 | 030412003001 | 电缆桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.材质:热浸锌桥架 3.规格:CT-100x50x1.5mm 4.含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 5.其他:线槽接线盒安装、线槽接地、线槽内防火封堵、墙体剔凿、塞缝和修复，预留孔洞封堵（含防火封堵）、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 173.56 |  | 120.18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 31 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
135 | 030412003002 | 电缆桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.材质:热浸锌桥架 3.规格:CT-100x100x1.5mm 4.含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 5.其他:线槽接线盒安装、线槽接地、线槽内防火封堵、墙体剔凿、塞缝和修复，预留孔洞封堵（含防火封堵）、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 357.73 |  | 131.23
136 | 030412003003 | 电缆桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.材质:热浸锌桥架 3.规格:CT-200x100x1.5mm 4.含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 5.其他:线槽接线盒安装、线槽接地、线槽内防火封堵、墙体剔凿、塞缝和修复，预留孔洞封堵（含防火封堵）、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 61.67 |  | 152.95
照明灯具
137 | 030413002001 | LA01 LED灌胶灯带 | 1.名称:LA01 LED灌胶灯带 2.规格:6W/M，含通长卡槽，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 526.83 |  | 114.2
138 | 030413002010 | LA06 线性灯 | 1.名称:LA06 线性灯 2.规格:28W，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 219 |  | 629.66
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 32 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
139 | 030413002011 | LA07 LED灌胶灯带 | 1.名称:LA07 LED灌胶灯带 2.规格:12W/M，含通长卡槽，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 7446.84 |  | 195.46
140 | 030413002012 | LA08 线条灯 | 1.名称:LA08 线条灯 2.规格:24W/M，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 52 |  | 613.03
141 | 030413002013 | LA09 线条灯 | 1.名称:LA09 线条灯 2.规格:18W/M，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 210.25 |  | 605.4
142 | 030413002014 | LA09a 线条灯 | 1.名称:LA09a 线条灯 2.规格:32W/M，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 302.15 |  | 652.13
143 | 030413002015 | LA10 线形筒灯 | 1.名称:LA10 线形筒灯 2.规格:18W，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 54 |  | 621.31
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 33 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
144 | 030413002005 | LA11 窗框灯 | 1.名称:LA11 窗框灯 2.规格:24W，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 281 |  | 513.64
145 | 030413002007 | LA15 地埋灯 | 1.名称:LA15 地埋灯 2.规格:10W，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 16 |  | 643.7
146 | 030413002016 | LA16 地埋灯 | 1.名称:LA16 地埋灯 2.规格:15W，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 92 |  | 732.75
147 | 030413002017 | LA17 投影灯 | 1.名称:LA17 投影灯 2.规格:50W，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 12 |  | 2880.29
148 | 030413002018 | LA19 嵌入式可调筒灯 | 1.名称:LA19 嵌入式可调筒灯 2.规格:15W，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 249 |  | 381.12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 34 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
149 | 030413002019 | LA20 地埋灯 | 1.名称:LA20 地埋灯 2.规格:15W，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 158 |  | 746.42
150 | 030413002020 | LA21 LED灯带 | 1.名称:LA21 LED灯带 2.规格:6W/M，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 2773.05 |  | 87.42
151 | 030413002021 | LA22 线形地埋灯 | 1.名称:LA22 线形地埋灯 2.规格:24W，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 143 |  | 1045.13
152 | 030413002022 | LA23 嵌入式筒灯 | 1.名称:LA23 嵌入式筒灯 2.规格:25W，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 128 |  | 531.09
153 | 030413002023 | LA24 明装线条灯 | 1.名称:LA24 明装线条灯 2.规格:24W，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 19.4 |  | 723.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 35 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
154 | 030405004001 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:350W，AC220V/DC24V，IP54，自带防雨盒，带过负荷、短路等保护功能 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 306 |  | 258.97
裙楼-控制工程
整个项目
消防设备室
155 | 030501005001 | 网络机柜 | 1.名称:网络机柜 2.规格:19英寸，42U标准网络机柜，户内落地安装，IP54 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 1 |  | 2008.88
156 | 030501019001 | 电脑主机 | 1.名称:电脑主机 2.规格:CPU：i7/2400MHZ，内存：32G（可扩展)，硬盘：1T（可扩展)，显卡：独立6G，接口：USB3.1*4，VGA*1，HDMI*2， RJ45*1，串口*1，音频输入/输出*2，以及其他必备接口，显示器：21寸，键盘鼠标1套，音响1套，工作电源：AC220V/50HZ，软件：预装正版win10操作系统，预装智能昭明控制系统软件 3.设置不少于8种场景模式，不低于5套节目动画成果 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 1 |  | 9241.56
157 | 030503004001 | 接口转换模块 | 1.名称:接口转换模块 2.功能:具备介入城市夜景照明总控制系统远程控制，具备接入BA系统的条件，系统接口兼容由专业单位深化并配备必要的接口转换设备 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 1 |  | 5460.73
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 36 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
158 | 030503002006 | LED主控器 | 1.名称:LED主控器 2.规格:兼容所有分控器DMX512通道数,预留20%通道数。备开放接口与其他系统实现兼容,工作电源AC220V 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 1 |  | 2057.08
159 | 030503002007 | 系统时钟控制器 | 1.名称:系统时钟控制器 2.规格:DT600 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 1 |  | 3637.26
160 | 030503002008 | 系统时钟控制器 | 1.名称:智能控制面板 2.规格:DLPE9100 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 1 |  | 3438.67
161 | 030501018002 | 智能网桥 | 1.名称:智能网桥 2.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 1 |  | 3240.5
162 | 030501015002 | 网络交换机 | 1.名称:网络交换机 2.规格:48口，千兆，带网管功能，工作电源AC220V 3.含端接模块、跳块、布放尾纤、跳线、跳线管理器、耦合器、理线器、跳线测试、标签制作安装等相关费用 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 2 |  | 1681.62
163 | 030501013002 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.规格:一光一电，RJ45转SC口，工作电源AC220V 3.含端接模块、跳块、布放尾纤、跳线、跳线管理器、耦合器、理线器、跳线测试、标签制作安装等相关费用 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 24 |  | 787.57
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 37 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
164 | 030503008001 | 泛光控制系统调试 | 1.名称:泛光控制系统调试 2.范围:本项目（包含T1栋、T2栋、T3栋、裙楼及变电站）所有泛光照明灯具及相关控制系统整体系统调试 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 系统 | 1 |  | 2457.74
控制设备
165 | 030503002001 | LED分控制器 | 1.名称:LED分控制器 2.规格:8路DMX512接口，工作电源AC220V 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 33 |  | 1157.36
166 | 030501015001 | 网络交换机 | 1.名称:网络交换机 2.规格:48口，千兆，带网管功能，工作电源AC220V 3.含端接模块、跳块、布放尾纤、跳线、跳线管理器、耦合器、理线器、跳线测试、标签制作安装等相关费用 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 14 |  | 1681.61
167 | 030501013001 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.规格:一光一电，RJ45转SC口，工作电源AC220V 3.含端接模块、跳块、布放尾纤、跳线、跳线管理器、耦合器、理线器、跳线测试、标签制作安装等相关费用 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 35 |  | 787.57
168 | 030501018001 | 智能网桥 | 1.名称:智能网桥 2.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 5 |  | 3240.49
169 | 030503002002 | 系统时钟 | 1.名称:系统时钟 2.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 5 |  | 998.62
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 38 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
170 | 030904007001 | 电源模块 | 1.名称:电源模块 2.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 个 | 5 |  | 2279.04
171 | 030503002003 | 智能控制模块 | 1.名称:智能控制模块 2.规格:4路（20A） 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 2 |  | 2024.18
172 | 030503002009 | 智能控制模块 | 1.名称:智能控制模块 2.规格:8路（20A） 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 1 |  | 2447.34
173 | 030503002005 | 智能控制模块 | 1.名称:智能控制模块 2.规格:12路（20A） 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 16 |  | 3393.2
配管配线
174 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸锌钢管 3.规格:JDG20，厚度1.5mm 4.配置形式:明配 5.其他:过线盒安装、预留管道内穿铁线、管道支吊架制安 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 4739.14 |  | 26.3
175 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸锌钢管 3.规格:SC20，厚度2.0mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他:过线盒安装、预留管道内穿铁线、凿槽及修复 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 4205.36 |  | 20.21
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 39 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
176 | 030502003001 | 网线 | 1.名称:超五类屏蔽网线 2.规格:CAT-5e 3.配线形式:管内敷设综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 890.7 |  | 4.66
177 | 030502005001 | 单模光纤 | 1.名称:单模光纤 2.规格:4芯 3.配线形式:管内敷设综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 4311.75 |  | 7.37
178 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZC-RYYSP-2x2x0.75 3.材质:铜芯 4.配线形式:管内敷设 5.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 9194.32 |  | 6.5
179 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 链路 | 38 |  | 23.06
180 | 030502019001 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 链路 | 23 |  | 13.49
桥架线槽
181 | 030412003002 | 电缆桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.材质:热浸锌桥架 3.规格:CT-100x50x1.5mm 4.含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 5.其他:线槽接线盒安装、线槽接地、线槽内防火封堵、墙体剔凿、塞缝和修复，预留孔洞封堵（含防火封堵）、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 24.65 |  | 120.18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 40 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
182 | 030412003001 | 电缆桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.材质:热浸锌桥架 3.规格:CT-100x100x1.5mm 4.含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 5.其他:线槽接线盒安装、线槽接地、线槽内防火封堵、墙体剔凿、塞缝和修复，预留孔洞封堵（含防火封堵）、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 281.96 |  | 131.23
变电站
变电站-电气工程
整个项目
电力电缆
183 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1(t0,d0)-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架内敷设综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.桥架揭(盖)盖板、桥架内电缆回路挂牌标识 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 2145.75 |  | 21.2
配管配线
184 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸锌钢管 3.规格:JDG20，厚度1.5mm 4.配置形式:明配 5.其他:过线盒安装、预留管道内穿铁线、管道支吊架制安 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 486.06 |  | 25.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 41 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
185 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸锌钢管 3.规格:JDG32，厚度1.5mm 4.配置形式:明配 5.其他:过线盒安装、预留管道内穿铁线、管道支吊架制安 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 18.67 |  | 31.37
186 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZC-RYY-2x4 3.材质:铜芯 4.配线形式:管内敷设 5.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 498.22 |  | 10.17
桥架线槽
187 | 030412003003 | 电缆桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.材质:热浸锌桥架 3.规格:CT-200x100x1.5mm 4.含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 5.其他:线槽接线盒安装、线槽接地、线槽内防火封堵、墙体剔凿、塞缝和修复，预留孔洞封堵（含防火封堵）、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 190.95 |  | 151.57
照明灯具
188 | 030413002011 | LA07 LED灌胶灯带 | 1.名称:LA07 LED灌胶灯带 2.规格:12W/M，含通长卡槽，具体参数详见灯具选型物料表 3.灯具底盒安装、接线软管综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 2185.33 |  | 195.38
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 42 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
189 | 030405004001 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:350W，AC220V/DC24V，IP54，自带防雨盒，带过负荷、短路等保护功能 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 89 |  | 257.98
变电站-控制工程
整个项目
控制设备
190 | 030503002001 | LED分控制器 | 1.名称:LED分控制器 2.规格:8路DMX512接口，工作电源AC220V 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 17 |  | 1154.63
191 | 030501015001 | 网络交换机 | 1.名称:网络交换机 2.规格:48口，千兆，带网管功能，工作电源AC220V 3.含端接模块、跳块、布放尾纤、跳线、跳线管理器、耦合器、理线器、跳线测试、标签制作安装等相关费用 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 1 |  | 1676.35
192 | 030501013001 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.规格:一光一电，RJ45转SC口，工作电源AC220V 3.含端接模块、跳块、布放尾纤、跳线、跳线管理器、耦合器、理线器、跳线测试、标签制作安装等相关费用 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 台 | 1 |  | 779.95
配管配线
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 43 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
193 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸锌钢管 3.规格:JDG20，厚度1.5mm 4.配置形式:明配 5.其他:过线盒安装、预留管道内穿铁线、管道支吊架制安 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 485.65 |  | 25.92
194 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸锌钢管 3.规格:SC20，厚度2.0mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他:过线盒安装、预留管道内穿铁线、凿槽及修复 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 148.91 |  | 19.99
195 | 030502003001 | 网线 | 1.名称:超五类屏蔽网线 2.规格:CAT-5e 3.配线形式:管内敷设综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 871.89 |  | 4.63
196 | 030502005001 | 单模光纤 | 1.名称:单模光纤 2.规格:4芯 3.配线形式:管内敷设综合考虑 4.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 352.64 |  | 7.3
197 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZC-RYYSP-2x2x0.75 3.材质:铜芯 4.配线形式:管内敷设 5.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 448.75 |  | 6.47
198 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 链路 | 17 |  | 22.63
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 44 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
199 | 030502019001 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.完成招标文件、技术文件、国家相关标准、规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 链路 | 1 |  | 13.27
桥架线槽
200 | 030412003002 | 电缆桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.材质:热浸锌桥架 3.规格:CT-100x50x1.5mm 4.含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 5.其他:线槽接线盒安装、线槽接地、线槽内防火封堵、墙体剔凿、塞缝和修复，预留孔洞封堵（含防火封堵）、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 149.09 |  | 118.79
灯具备品备件
灯具备品备件
整个项目
201 | 030413002001 | LA01 LED灌胶灯带 | 1.名称:LA01 LED灌胶灯带 2.规格:6W/M，含通长卡槽，具体参数详见灯具选型物料表 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 6 |  | 108.95
202 | 030413002018 | LA02 LED灌胶灯带 | 1.名称:LA02 LED灌胶灯带 2.规格:6W/M，含通长卡槽，具体参数详见灯具选型物料表 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 2 |  | 108.95
203 | 030413002019 | LA03 LED灌胶灯带 | 1.名称:LA03 LED灌胶灯带 2.规格:10W/M，含通长卡槽，具体参数详见灯具选型物料表 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 2 |  | 128.44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 45 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
204 | 030413002020 | LA04 RGBW灌胶灯带 | 1.名称:LA04 RGBW灌胶灯带 2.规格:10W/M，含通长卡槽，具体参数详见灯具选型物料表 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 86 |  | 161.2
205 | 030413002021 | LA05 线形地埋洗墙灯 | 1.名称:LA05 线形地埋洗墙灯 2.规格:36W/M，具体参数详见灯具选型物料表 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 2 |  | 1245.48
206 | 030413002002 | LA06 线性灯 | 1.名称:LA06 线性灯 2.规格:28W，具体参数详见灯具选型物料表 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 3 |  | 559.27
207 | 030413002003 | LA07 LED灌胶灯带 | 1.名称:LA07 LED灌胶灯带 2.规格:12W/M，含通长卡槽，具体参数详见灯具选型物料表 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 49 |  | 189.4
208 | 030413002004 | LA08 线条灯 | 1.名称:LA08 线条灯 2.规格:24W/M，具体参数详见灯具选型物料表 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 2 |  | 602.84
209 | 030413002005 | LA09 线条灯 | 1.名称:LA09 线条灯 2.规格:18W/M，具体参数详见灯具选型物料表 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 3 |  | 595.28
210 | 030413002006 | LA09a 线条灯 | 1.名称:LA09a 线条灯 2.规格:32W/M，具体参数详见灯具选型物料表 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 4 |  | 641.55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 46 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
211 | 030413002007 | LA10 线形筒灯 | 1.名称:LA10 线形筒灯 2.规格:18W，具体参数详见灯具选型物料表 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 2 |  | 569.89
212 | 030413002008 | LA11 窗框灯 | 1.名称:LA11 窗框灯 2.规格:24W，具体参数详见灯具选型物料表 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 43 |  | 444.4
213 | 030413002022 | LA12 窗框灯 | 1.名称:LA12 窗框灯 2.规格:60W，具体参数详见灯具选型物料表 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 3 |  | 820.49
214 | 030413005001 | LA13 投光灯 | 1.名称:LA13 投光灯 2.规格:40W，具体参数详见灯具选型物料表 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 2 |  | 1373.89
215 | 030413005002 | LA14 投光灯 | 1.名称:LA14 投光灯 2.规格:24W，具体参数详见灯具选型物料表 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 2 |  | 804.21
216 | 030413002009 | LA15 地埋灯 | 1.名称:LA15 地埋灯 2.规格:10W，具体参数详见灯具选型物料表 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 2 |  | 571.38
217 | 030413002010 | LA16 地埋灯 | 1.名称:LA16 地埋灯 2.规格:15W，具体参数详见灯具选型物料表 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 2 |  | 659.55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 47 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
218 | 030413002011 | LA17 投影灯 | 1.名称:LA17 投影灯 2.规格:50W，具体参数详见灯具选型物料表 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 1 |  | 2787.61
219 | 030413002023 | LA18 嵌入式可调筒灯 | 1.名称:LA18 嵌入式可调筒灯 2.规格:12W，具体参数详见灯具选型物料表 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 2 |  | 316.62
220 | 030413002012 | LA19 嵌入式可调筒灯 | 1.名称:LA19 嵌入式可调筒灯 2.规格:15W，具体参数详见灯具选型物料表 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 3 |  | 331.32
221 | 030413002013 | LA20 地埋灯 | 1.名称:LA20 地埋灯 2.规格:15W，具体参数详见灯具选型物料表 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 2 |  | 673.09
222 | 030413002014 | LA21 LED灯带 | 1.名称:LA21 LED灯带 2.规格:6W/M，具体参数详见灯具选型物料表 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 14 |  | 82.43
223 | 030413002015 | LA22 线形地埋灯 | 1.名称:LA22 线形地埋灯 2.规格:24W，具体参数详见灯具选型物料表 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 2 |  | 970.62
224 | 030413002016 | LA23 嵌入式筒灯 | 1.名称:LA23 嵌入式筒灯 2.规格:25W，具体参数详见灯具选型物料表 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | 套 | 2 |  | 479.81
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 | [5 empty] | 第 48 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 综合单价最高限价（元） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
225 | 030413002017 | LA24 明装线条灯 | 1.名称:LA24 明装线条灯 2.规格:24W，具体参数详见灯具选型物料表 3.完成招标文件、技术文件、国家相关标准规范及设计图纸等范围内的所有相关工作。 | m | 1 |  | 712.51
本页小计
合计 | [7 empty] | 合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 | 价格 （元） |  | 最高投标限价（元） | 备注
1 |  | 措施项目
1.1 |  | 安装工程
1.1.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000003 | 文明施工措施 |  |  |  | 280657
1.1.1.2 | HJBHCS000003 | 环境保护措施 |  |  |  | 255142.73
1.1.1.3 | LSSSCS000003 | 临时设施措施 |  |  |  | 331685.55
1.1.1.4 | AQSCCS000003 | 安全生产措施 |  |  |  | 778185.33
1.1.2 | 2 | 措施实施费用
1.1.2.1 | WMGDZJF00003 | 文明工地增加费
1.1.2.2 | ASGDSG000003 | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.1.2.3 | GJSJSG000003 | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.1.2.4 | GGCSF0000003 | 赶工措施费
1.1.2.5 | YJSGZJ000003 | 夜间施工增加费
1.1.2.6 | 031401001 脚手架 | 脚手架搭拆费 | 1.名称:脚手架搭拆费 2.综合考虑机电安装综合脚手架、外立面灯具安装所需的脚手架、吊篮设备租赁及其他相关费用 |  |  | 141907.22
本页小计
合计 | [6 empty] | -

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1969187.41
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 1969187.41 |  | -