拾柒糖商业二次改造设计任务书

#### 一、项目概况

本次装修改造范围暂定为拾柒糖商业二次改造设计施工总承包室内外装饰、强弱电、给排水、暖通空调、消防等改造提升工程及拆除工程、加固工程等。（最终以实际改造范围为准）暂定装修改造总面积约为10000m2。(具体以本工程设计完善并确认后的施工图纸及工程量清单为准)。

设计部分：本次设计范围包括但不限于项目深化设计、初步设计（含概算编制）、施工图全过程设计、装修范围内的机电设计、配套设施工程及其他专业专项全过程设计及咨询等，各阶段开发报建报批材料及审批配合、根据“广州市工程图纸全过程管理系统”完成相关图审工作、施工图深化设计审核、施工阶段的技术配合（包括但不限于看样定板、现场巡查及效果提升建议等）、验收确权阶段的技术配合（含竣工资料审核及盖章），并在设计及施工阶段按发包人要求派项目负责人或专业负责人处理现场事宜，及其他由发包人指定的相关设计内容。

设计内容包括本合同约定全专业设计。包括但不限于项目装修设计（含软装设计）、结构设计（装修）、机电设计（含装修机电、防雷接地、暖通、给排水、消防系统、智能化系统）、外电设计、人防工程设计，二次改造设计及深化设计。二、核心原则与限额设计

2.1核心原则

(1)合规性原则：设计全过程严格遵循国家、行业及广东省现行相关法律法规、规范标准，确保项目合法合规。

(2)一体化原则：充分契合EPC总包模式特点，设计需与采购、施工环节深度衔接，保障设计的可实施性、经济性及各专业协同性。

(3)实用性原则：结合商业运营核心需求，以标准合理、经济适用为核心，科学规划功能布局、动线设计及设施配置，全面满足商业经营使用要求。

(4)优化性原则：基于项目现有基础条件，在合规前提下优化设计，降低施工难度、缩短建设周期，控制项目总投资。

2.2限额设计要求

本次招标设计最高投标限价为人民币1451333.89元。

三、设计依据

3.1本设计任务书及发包人提供的立项文件、项目红线图、原有建筑图纸等基础资料。

3.2发包人明确的商业运营需求、功能分区要求及相关技术指标。

3.3相关法律法规、规范标准

（1）《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)

（2）《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)

（3）《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)

（4）《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005)

（5）《住宅室内装饰装修设计规范》(JGJ367-2015)

（6）《无障碍设计规范》(GB50763-2012)

（7）《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)

（8）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2020)

（9）《铝合金门窗工程技术规范》(JGJ214-2010)

（10）广东省《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》(DBJ15-30-2002)

（11）《建筑玻璃膜应用技术规程》(JGJ/T351-2015)

（12）广东省《建筑防水工程技术规程》(DBJ15-19-2006)

（13）《全国室内装饰行业管理暂行规定》

（14）《室内装饰工程质量规范》

（15）《建筑制图标准》(GB/T50104-2001)（注：现行版本为 GB/T50104-2010，建议同步更新）

（16）《CAD工程制图规范》(GB/T18229-2000)

（17）《办公建筑设计规范》(JGJ67-2006)

（18）《室内装饰装修材料人造板及制品中甲醛释放限量》(GB18580-2017)

（19）《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有限物质限量》(GB18581-2020)

（20）《室内装饰装修材料内墙涂料中有限物质限量》(GB18582-2020)

（21）《室内装饰装修材料胶粘剂中有限物质限量》(GB18583-2008)

（22）《室内装饰装修材料木家具中有限物质限量》(GB18584-2017)

（23）《室内装饰装修材料壁纸中有限物质限量》(GB18585-2017)

（24）《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有限物质限量》(GB18586-2017)

（25）《室内装饰装修材料放射性核素限量》(GB6566-2010)

（26）国家及广东省现行其他相关规范、标准及政策性文件。

注：以上标准和规范有新版的，按最新要求为准。

#### 四、工作内容与要求

4.1设计应结合项目运营需求，以标准合理、经济适用为原则，要求合理、科学地考虑，充分满足使用要求。

4.2设计要充分考虑项目已有的条件，符合未来商业经营需求。

4.3工作内容包含现场踏勘、组织或参加项目考察、方案研讨会，概念设计及汇报、深化方案设计及汇报、配合发包人对于室内外主要材料的选型确认工作，最终提供装修、软装、幕墙、泛光照明、景观、机电、空调、消防、暖通、给排水、标识等施工图、配套专业或厂家深化图、设备选型文件及物料样板等设计成果，并参加相关报建类的设计现场沟通。

#### 五、设计范围

5.1主体设计范围：

完成本项目发包人所要求的室内装修设计、泛光照明、标识标牌、幕墙、园林绿化、公共区域优化提升、机电、软装和其他设计需求；

- 室内装修设计：完成商铺的装修设计，明确各商铺的功能分区、装修风格、饰面材料、隔断形式，同时完成餐饮、零售、服务等不同业态的专用设施接口，满足各类商业业态的经营需求。

（2）泛光照明设计：涵盖建筑外立面、公共区域、园林景观等区域的泛光照明设计、灯具选型、线路布置等。

（3）标识标牌设计：包括商业导视标识、安全标识、商铺门牌等的样式设计、材质选型、安装位置规划。

（4）幕墙设计：针对现有幕墙的改造优化、维护升级或新增幕墙的完整设计（含结构验算、材料选型、节点构造等）。

（5）园林绿化设计：包括室外绿化种植、景观小品、绿化灌溉系统等设计。

（6）公共区域优化设计：对已精装修的公共区域进行功能优化、风格统一或局部改造设计。

（7）室内外软装设计：

室内软装：覆盖公共区域（大堂、走廊、休息区等）及典型示范商铺的软装设计，包含家具（沙发、桌椅、展柜等）、布艺（窗帘、地毯、抱枕等）、陈设艺术品（雕塑、挂画、摆件等）、花艺绿植的选型、配色、布局及安装固定方式，需与整体装修风格统一，契合商业定位与运营需求；同时明确软装材料的环保等级、耐用性指标及采购标准。

室外软装：针对室外休闲区、广场等区域，设计适配户外环境的软装设计，包含户外休闲家具、遮阳设施、景观装饰摆件等的样式、材质（需满足防晒、防雨、防腐蚀要求）、尺寸及摆放位置，兼顾美观性与实用性。

- （8）机电设计：

强电系统：完成全项目强电系统的深化设计，包括高低压配电、动力配电、照明配电等子系统，明确变压器、配电柜、电缆等设备及材料的选型、规格、安装位置，核算各区域用电负荷，优化线路走向，保障商业运营及公共区域的用电安全与稳定；同时预留充电桩等特殊用电设施的接口及线路。

弱电系统：涵盖综合布线、安防监控、门禁考勤、消防报警、公共广播、楼宇自控、无线覆盖等弱电子系统的设计，明确各系统设备点位、线路敷设路径、设备参数及系统联动逻辑，确保各弱电系统功能匹配、数据互通，满足商业智能化管理及安全防控需求。

给排水系统：对项目现有给排水系统进行优化改造，包含生活给水、排水、雨水、消防给水等系统，明确管道选型、管径、走向及阀门、水泵等设备的参数与安装位置；针对商铺餐饮业态，强化给排水接口的专项设计，满足餐饮排水的防堵、防异味要求。

暖通空调系统：结合商业空间功能分区，设计空调、新风、排风等暖通系统，明确空调机组、风管、风口等设备的选型、布局及控制方式，精准核算各区域冷热负荷，保障室内温湿度、空气质量达标；同时完成餐饮商铺排油烟系统的专项设计，包含油烟净化设备选型、管道走向及排放指标，满足环保及消防规范。

燃气系统：针对有燃气需求的商铺（餐饮类）及公共设施，完成燃气管道的路由设计、管径核算、阀门及计量装置的选型与定位，明确燃气管道的安全防护措施（如防泄漏、防静电设计），确保符合燃气使用规范及安全标准。

5.2配套设计范围

包括但不仅限于室内外家具、灯具、装饰材料样板、管材选型、墙体隔断规格型号。

（1）室内外家具：厨具、休闲座椅、花坛、垃圾桶等的样式、材质、尺寸及安装位置设计。

（2）灯具配置：全项目各类功能灯具（含公共区域、商铺、景观等）的选型、功率、参数、安装方式确认。

（3）装饰材料样板：提供所有装饰材料（地面、墙面、天花、饰面等）的样板、规格、估算金额及技术参数。

（4）管材选型：给排水、燃气、排油烟等系统所用管材的材质、规格、压力等级等选型设计。

（5）墙体隔断：各类墙体、隔断的材质、厚度、构造方式及防火、隔音性能设计。

5.3专业接口设计范围

根据国家相关标准及运营阶段使用功能提出的各项专业的设计接口，包括但不仅限于强弱电、通风空调、给排水、消防、燃气、排油烟、智能化、充电桩等专业，明确设计接口及技术要求，具体包括：

（1）天花综合布置设计：包括但不限于明确灯具、风口、烟感探测器、消防喇叭、喷淋头等机电设备的精准定位，确保布局合理、无冲突。

（2）强电系统设计：包括电源插座位置、开关位置、用电负荷核算、线路敷设、配电箱（柜）配置等，需满足商业运营用电需求。

（3）弱电系统设计：涵盖电话、网络、监控、门禁、烟感、消防广播、消防疏散指示、背景音乐、收银等系统的出线口定位、线路规划、设备配置及系统联动要求。

（4）二次消防设计（如有）：严格按照消防规范要求，完成二次消防改造设计，确保通过消防验收。

（5）空调通风设计：空调风口布置、开关设置、风管走向、空调相关设备定位等，保证室内温湿度达标、通风效果良好。

（6）燃气及排油烟设计：燃气管道走向、接口位置、安全防护措施设计；排油烟管道的材质、直径、走向、净化设施配置等设计。

（7）动线设计：合理规划行车动线（如卸货通道、消防通道）及行人动线（如购物通道、疏散通道），确保交通流畅、安全便捷。

（8）智能化预留预埋：为商业智能化系统（如智慧收银、会员系统、安防监控升级等）预留必要的线路、插座及设备安装空间。

#### 六、设计文件要求

6.1工作要求：根据发包人提供的有关资料及要求，提供总体构思及创意设计；与发包人保持密切沟通，至少提交3版初步方案供选择，根据发包人反馈及时调整优化，直至方案获得确认。

6.2成果内容：

按发包人的要求完成设计项目，并提供相应的设计成果。

6.2.1产品知识产权归属发包人（地产开发公司）；

6.2.2提供的设计成果电子文件包括CAD、PDF等文件格式；

6.2.3提供用于汇报使用的方案图册一式八份（A3彩图）；

6.2.4提供用于技术评审的扩初设计白图一式八份；

6.2.5提供用于工程招标、施工的施工蓝图一式十六份、设计变更图一式十二份；

6.2.6提供施工物料图册一式十六份（A4彩图）；

6.2.7提供施工设计物料样板一式三份；

6.2.8施工期间，每周至少需现场巡场一次，实时汇报施工进度，并且提供设计现场巡查记录表。

6.3 设计成果文件内容

6.3.1第一阶段概念设计

提供参考案例、项目及项目所在区域的规划分析，确定设计目标，形成基本概念。

交付成果：PPT汇报文件和A3概念设计册，包含以下内容：

设计思考路径、概念图片、设计元素的演变过程、区域划分图、流线分析图、家具平面布置图、重要空间初步设计图

6.3.2第二阶段方案设计

深化设计概念阶段成果，研究设计要素。

交付成果：PPT汇报文件和A3方案设计册，包含以下内容：

设计思考路径、设计元素的演变过程、区域划分图、流线分析图、总平面图、主要空间设计方案、分析文案、彩色平面图、轴测分析图、主要空间效果图、投资估算。

6.3.3第三阶段扩初设计

与其他公司密切配合，以确保设计效果的整体性。

交付成果：A2白图，包含以下内容：

平面布置图、改造意见书、天花图、地拼图、完成面尺寸图、天花设备定位图、主要立面图、园林景观图、主要材料选择及工艺说明（材料表需要有相关估算金额），列出主要装饰材料、设备的品牌、规格、产地、参考价格及选型理由。

6.3.4第四阶段施工图设计

将整个设计方案编制成施工文件，作为项目进行正式工程预算、申请施工许可证、开展施工的正式依据。

交付成果：全套蓝图，包含以下内容：

（1）平面系统图：包括家具平面布置图、地拼图、墙体平面图、完成面尺寸图、天花综合布置图、灯具定位图、地面材质图等。

（2）立面系统图：所有室内外装修立面图，明确饰面材料、分格尺寸、节点构造。

（3）大样及节点图：天花大样图、墙身大样图、固定家具放样图、装饰造型大样图、所有收口节点图、门图、园林景观大样图等。

（4）给排水设计施工图：封面、目录、设计说明、系统原理图、管线布置图、设备明细表、阀门及附件选型图等。

（5）强弱电设计施工图：封面、目录、设计说明、系统原理图、配线图、配电箱（柜）布置图、开关插座点位图、回路编号及设备参数表等。

（6）专项设计施工图：消防（含二次消防）、空调通风、燃气及排油烟、智能化系统等的全套施工图（含系统图、布置图、节点详图、设备清单等）。

（7）材料及设备清单：特殊工艺说明书、硬装材料表、硬装材料小样板、卫浴洁具表、五金选型表、灯具选型表（材料表需要有相关估算金额），详细列出所有材料、设备的名称、规格、型号、品牌、产地、数量、参考价格及技术参数，附材料实物样板。

6.3.5第五阶段现场服务

本阶段确保设计效果在施工中得到实施。进行常规的技术交底、答疑、定期巡视工地和协助业主进行装饰工程验收。

交付成果：

工程联络文件、协助监理记录、协助竣工验收、设计巡查记录.

#### 6.4施工图设计图纸深度要求

6.4.1计量单位：所有图纸尺寸均以毫米（mm）为单位标注，标高以米（m）为单位标注。

6.4.2物料信息：明确标注所有材料、设备的规格、型号、品牌、产地、颜色、数量、安装方式，重要材料需附彩色照片及技术参数表。

6.4.3通用要求：各专业图纸需符合相关规范标准，表达清晰、逻辑严谨，构图整洁，满足造价审核及现场施工指导需求。

6.4.4图纸要求：

（1）地坪平面图：标注完成面标高、材料分格尺寸、不同材质交接节点、地面构造层次及工程做法，明确防潮、防水处理要求。

（2）天花布置图：标注吊顶标高、分格尺寸、材料规格及颜色，明确吊顶构造层次、龙骨选型、节点处理方式，准确标注机电设备定位。

（3）立面图：绘制所有装修区域的立面，明确饰面材料、分格尺寸、门窗位置、装饰造型及节点构造；无特殊装修要求的立面需在设计说明中明确。

（4）剖面图：关键部位需绘制剖面图（或立剖面图），明确空间高度、构造层次、材料衔接方式及安装固定方式。

（5）节点详图：针对收口、交接、安装等关键节点，绘制 1:10 或 1:5 比例详图，标注详细尺寸、材料规格、连接方式及施工工艺。

（6）机电专业图纸：强电、弱电、空调、消防、排油烟等系统需绘制完整系统原理图，标注回路编号、设备参数（功率、电压、风量等）、控制逻辑；明确管线走向、标高、间距，强弱电箱（柜）位置，开关插座点位及回路编号；空调设备定位、风管尺寸及保温要求；复杂节点（管道交叉、设备基础、机电竖井等）需提供 1:10 或 1:5 比例详图，标注尺寸、材料及施工工艺。

(7)完善委托人指定改造内容所必须的各类施工图图纸表达至满足造价审核深度及指导现场施工深度。

6.4.5造价适配要求：图纸深度需满足工程量清单编制及造价核算需求，所有可计量的工程内容均需明确标注规格、数量、做法。

#### 七、设计周期及计划时间

设计周期以委托人需求为准，原则上最长设计周期不得超过以下时间：

7.1室内装修设计

| 设计阶段 | 汇报次数 | 汇报周期 | 设计周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前期概念阶段 | 2 | 7日历天 | 14日历天 |
| 方案定案阶段 | 3 | 7日历天 | 21日历天 |
| 扩初设计（主要平、立面） | 1 | 14日历天 | 14日历天 |
| 施工图设计阶段 | 1 | 21日历天 | 21日历天 |

7.2二次装饰机电

| 设计阶段 | 汇报次数 | 汇报周期 | 设计周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工图设计阶段 | 1 | 21日历天 | 21日历天 |

7.3软装艺术品

| 设计阶段 | 汇报次数 | 汇报周期 | 设计周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前期概念阶段 | 2 | 7日历天 | 14日历天 |
| 方案定案阶段 | 3 | 7日历天 | 21日历天 |
| 清单 | 2 | 7日历天 | 14日历天 |
| 深化图 | 2 | 7日历天 | 14日历天 |

#### 八、设计管理

8.1承包人配合施工需求，及时做好现场施工跟进工作：承包人提供相关图纸及资料，同时，承包人应全面负责现场施工进度，起到全程把控效果的作用。

8.2承包人应对发包人在设计及施工过程中提出的与室内设计相关的困惑及问题在24个小时内进行回复。

8.3承包人对设计成果的合规性、准确性、完整性、可实施性负责，确保设计图纸符合国家规范、本任务书要求及发包人运营需求。

8.4承包人自接收中标通知书之日起，成立设计项目组，指定项目总负责人，并提交本项目的设计计划日程表及设计人员配置表(各专业负责人及工作组主要人员应标明资历及工作年限)、联系方式(办公电话及手机号码)。项目团队核心成员未经发包人同意不得更换。