勘察设计任务书

一、项目背景

为深入贯彻落实省、市关于 “四沿” 区域（铁路沿线、高速公路沿线、国省干道沿线、县乡道路沿线）环境风貌整治的工作部署，全面提升城乡风貌品质，根据省市相关通知要求，需对我区 “四沿” 区域环境风貌开展系统勘察设计工作。当前，“四沿” 区域存在赤膊房、外立面老旧破损房屋及房前屋后乱堆乱搭等问题，一定程度上影响了城乡整体风貌形象。为全力推动问题整改，实现 “四沿” 区域风貌水平明显提升，为后续整治提升工作提供科学精准的技术支撑，特启动本次 “四沿” 区域环境风貌整治提升勘察设计工作。

二、项目概况

1、工程名称：广州市南沙区大岗镇“四沿”区域房屋风貌品质提升项目。

2、工程地点：广州市南沙区大岗镇。

3、工程建设内容及规模：建设范围为东新快线、狮子洋通道、潭东大道、东濠路，涉及南沙区大岗镇下辖的行政村，覆盖龙古、马前、放马、南村坊村、北流村、新围村等沿线重点风貌区域，总计约186栋农房（具体数量以实施为准）。

建设内容改造内容主要包括房屋建筑本体及房前屋后四小园，包括但不限于外立面整治、女儿墙优化、栏杆优化、四小园提升、周边环境提升、沿线绿化、街角绿化提升等；工程勘察工作内容包含[工程测量、地形实测（含1:500现状地形图实测）]。具体以项目施工图纸及合同相关要求为准。

| 改造项目内容表（具体改造项目以实际情况为准）： | 改造内容 |
| --- | --- |
| 基础类 | 1、外立面整治 |
|  | 2、女儿墙优化 |
|  | 3、屋顶栏杆 |
|  | 4、四小园提升 |
|  | 5、沿线绿化 |
|  | 6、沿线厂房整治 |
|  | 7、街道绿化 |
|  | 8、窗户格栅 |
|  | 9、空调格栅 |
|  | 10、店招 |
|  | 11、围墙提升 |

三、工程设计依据

- 1.《广州市城市总体规划（2017-2035）》；

- 2.《广州市城市环境总体规划（2014-2030年）》；

- 3.《广州市旧城更新改造规划纲要》；

- 4.《公园设计规范》（CJJ48-92）；

- 5.《城市绿地设计规范》（GB50420-2007）；

- 6.《城市道路绿化规划与设计规划》（CJJ75-97）；

- 7.《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）；

- 8.《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB50400-2006）；

- 9.《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；

- 10.《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2014年版）；

- 11.《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010）；

- 12.《城市电力规划规范》（GB50293-2014）；

- 13.《民用建筑电气设计标准》 (GB 51348-2019 );

- 14.《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

- 15.《城市公园规划及设计规范》（DBJ440100/T23-2009）；

- 16.《广东省城市绿化条例》(1999年)；

- 17.《广州市公园管理条例》（1997年）；

- 18.《广州市海绵城市建设指标体系的通知》（穗水[2017]16号）

- 19.《城市古树名木保护管理办法》（2000）；

- 20.《广州市城市家具建设操作手册》；

- 21.《广州市既有建筑外立面空调机罩整治指引》；

- 22.其他国家、省、市的相关政策、法规及规定等；

- 23.其他相关设计规范；

- 24.建设单位提交的基础资料等；

- 25.本勘察设计任务书。

四、勘察设计任务

1.工作范围

范围东新快线、狮子洋通道、潭东大道、东濠路，涉及南沙区大岗镇下辖的行政村，覆盖龙古、马前、放马、南村坊村、北流村、新围村等沿线重点风貌区域。

2.工作内容

完成本项目的全部勘察设计工作，具体如下：

（1）勘察工作要求

包括各类建筑物、构筑物、及其主要附属设施均应进行测绘。居民地、厂房、道路等应按现有的名称标注。

（2）设计工作要求

各阶段的设计工作除遵照设计合同、项目建议书（含可研）、业主需求书、现行法律法规和规范标准、政府有关部门的规定和审批意见的有关规定等外，还需要做到招标人提出的下列设计要求（包括并不限于）。

①建筑设计要求。提倡使用耐久性材料，不得使用影响安全的挂板作为装饰面板，不适合岭南地区返潮、湿滑气候特点的材料。

②其它设计要求。沿线绿化设计、四小园设计、各种专业设计等需结合实际，复核规范。

（3）造价工作要求

①编制合同涉及范围初步设计概算。配合初步设计概算送审工作。

②投标人除按合同要求做好工程投资控制外，还要做到以下要求：

#### 在不降低设计任务书中的主要设计指标的前提下，确保工程设计概算不超过政府主管部门核准的工程投资估算总额。

#### 编制的工程设计概算需满足财政评审部门评审的要求，造价成果文件误差控制不超过±10%。

根据招标人的相关规定和要求进行工程设计概算的编制，概算文件中的开项必须齐全完整，造价指标必须准确，须满足工程投资控制的要求。

五、改造原则

- 设计单位应当按照《广东省建设工程设计管理条例》和相关标准开展设计工作，应当建立和健全设计质量保证体系，建立完善的勘察报告和设计文件的内部审查制度，加强设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。

1.以人为本，创新提升

坚持以人为本，遵循创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，改善人居环境，营造干净整洁平安有序的环境，提升适宜居住、适宜创新创业的城市品质，打造“温暖、宜居”的居所。

2.绿色低碳，持续发展

以低碳绿色环保、地方特色、公众参与、可持续发展理念为指导，改善社区人居环境。

3.因地制宜，特色设计

设计需综合考量农房建筑年代特征、村民自主意愿、地域文化传承及特色产业发展等核心因素，以 “风貌协调、特色彰显” 为导向，在立面色彩搭配、材质选型、构件设计等方面，深度融入大岗镇独特的地域基因，将大岗红砂岩的质朴肌理、银矿文化的历史印记、十八罗汉山的自然意象、樱花节的鲜活色彩、古海蚀地貌的地质肌理等元素，转化为具象化的设计语言，实现建筑风貌与城镇整体格调的有机统一，同时凸显本土文化辨识度与独特韵味。

4.建管并重，标本兼治。

实现自治管理和设施设备长效管养，巩固微改造成果。

六、工作要求

1.严格遵循限额设计要求，确保工程概算不得超出经批复的项目投资估算以及确保施工图预算不得超出经批复的工程概算相应金额。

2.满足规范、标准的要求，并按地块现场实际情况开展设计

应参考相关规范的要求，并满足现行国家相关设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文等。应复核地块的现场情况，是否临近地铁，重要基础设施管线，与周边建筑物的关系等问题。

3.经济合理绿色美观原则

在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中需要定量分析的设计内容应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时应提供各阶段技术经济分析，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。

4.建议参考2021年4月27日发布的《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市老旧小区改造内容及标准指引的通知》里面的建设标准进行改造设计。

七、勘察、设计工期要求

按合同节点要求。

八、设计成果提交要求

设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》设计阶段深度。

（一）实施阶段设计成果要求

1、方案设计阶段

①现状分析图

- ②总体平面图

- ③效果图

④围墙提升效果图

⑤材料选择及设计说明书

2、初步设计阶段

①初步设计说明

②初步设计图纸，主要包括：外立面图、平面图、绿化专业图等。

③其它专项设计

④有关电子文档（含效果图、方案设计说明及图纸和概算等）

注：乙方应向招标人提交初步方案设计成果文件图纸及文本文件6套、概算 6 份、效果图各一式6套、电子文档光盘1套、专业报建所需设计成果文件数量按报建要求及合同约定提供。

3、施工图设计阶段

①施工报建图：总平面图、平、立、剖面图，构造和主要材料说明等。

②各专业图纸，主要包括：建筑、景观专业及各专项设计等。

③设备材料表以及满足招投标要求的技术规格书。

④完整版施工图。

⑤有关电子文档。

注：乙方所提供的施工报建图份数按审批部门要求；乙方应向招标人提交施工图设计成果文件（文件及图纸）文本文件8套、电子文档光盘1套；文本文件加盖设计单位出图章、注册建筑师章，具体数量按合同约定。

4.其他要求（包含且不限于）

设计成果纸质版文件按合同有关规定提交。文本文件采用Microsoft office2003或以上的格式文件，图形文件采用DWG格式文件和JPG格式或SU模型。