设计任务书

年      月

- 一、项目概况

## 1.1 区位基本特征

项目位置：位于广州市南沙区大涌村（上下街）

用地性质：  B1R2 ；

用地指标：  9831  (平方米）；

建筑面积： 6.5万（暂定） （平方米）；

规划高度：   100  （米）；

用地范围：位于广州市南沙区环市大道东侧、大涌东路北侧。

## 1.2 区位规划

## 1.3 区位交通状况

用地四周道路情况： 详见规划条件的用地规划红线图；

区域交通条件：临近环市大道及大涌地铁站 ；

## 1.4区位基础设施

供水、供电、燃气、通信、供热、排污、雨水：待咨询相关政府部门或物探完成后提供；

## 1.5项目不利因素

本项目不利因素有：以物探成果为准。

二、设计依据

## 2.1项目设计基础资料

## 2.1.1规划条件

1．项目土地出让文件  另行提供  。

2．政府规划部门批准的规划设计条件：建筑用地规模、建筑规模、容积率、建筑密度、建筑限高、航空限高、建筑退线、竖向设计条件、绿地率、道路开口等（详见附件规划设计条件）。

3．用地红线图（包括地形图，钉桩图）（详见附件规划设计条件）。

4．控制性详细规划 待咨询规自局后提供 。

5．国家及地方规划相关法规、规范及文件。

### 2.1.2设计条件

- 政府要求：建筑风格、建筑色彩、规划需响应条款、PC装配率、景观绿化条件、对围墙和大门的要求等（详见附件规划设计条件）。

- 交通条件：市政路开口，地铁、高速公路对项目的影响（详见附件规划设计条件）。

3．市政条件：给水接口、排水（雨水、污水）接口、电力供电方路由、电信线路条件、燃气进线条件、热力进线条件、开闭站、变电站、调压站、换热站等（详见规划设计条件）。

4．人防条件：人防规划、人防等级、防化等级

详见规划设计条件。

5．消防条件：国家现行消防规范及地方特殊要求

详见规划设计条件。

6．绿建要求:地方政府及发包人对项目的绿建要求

详见规划设计条件。

7．文教配套：无

8．公建配套：（详见规划设计条件及《广州市城乡规划技术规定》）。

9．其他条件：详见规划设计条件及《广州市城乡规划技术规定》。

10．国家及地方现行有关规划设计的法律、条例、规范和规定（详见规划设计条件及《广州市城乡规划技术规定》）。

11．项目所在地建筑计容办法、日照规定、架空层要求等地方规定（详见规划设计条件及《广州市城乡规划技术规定》）。

12．项目所在地政府相关部门不成文的口头意见及惯例做法。

## 2.2国家及地方标准规范

## 2.3物业管理及运营模式对设计的具体要求

根据项目具体业态类型，明确物业对建筑服务功能用房、服务后勤道路、垃圾存放及清运、园区封闭管理等具体要求：设计结合人车流线、后勤流线及管理便利度设计，待后续提资物业部门后提供具体详细要求。

## 2.4发包人公司内部制度及相关标准

## 另行提供

## 2.5发包人发出的《设计任务书》，包含但不限于本次任务书，专项任务书可由发包人另行提供。

## 三、设计要求

## 3.1设计范围和服务内容

设计范围：本次设计范围包括但不限于项目规划设计、方案及深化设计（初步设计含概算编制）及其他专业专项全过程设计，各阶段开发报建报批材料及审批配合、施工图设计、根据“广州市工程图纸全过程管理系统”完成相关工作、施工图深化设计审核、施工阶段的技术配合（包括提供设计样板、看样定板、现场巡查及效果提升建议等）、验收确权阶段的技术配合（含竣工资料审核及盖章），并在设计及施工阶段按发包人要求派项目负责人或专业负责人处理现场事宜，及其他由发包人指定的相关设计内容。

设计内容：包括本项目所有住宅、商业、公建配套及地下室全专业设计，包括但不限于合同内容要求，及以下相关内容：

（1）勘察设计（包含基坑设计及详勘设计）、基坑设计、建筑规划方案、方案深化设计、主体设计（含泛光照明）、建筑、结构、机电（含空调设计）、电梯参数设计、装配式设计、室内外综合管线及钢结构设计、挡土墙(含临时挡墙、实体围墙等)设计工作；

（2）人防工程各阶段各专业的设计工作；

（3）门窗幕墙设计的设计工作；

（4）园林景观概念方案、方案深化、扩初及施工图设计（包括但不限于小品、雕塑、儿童游乐设施等）工作及对应的结构、机电深化设计工作；

（5）室内装修概念方案、方案深化、扩初及施工图设计（含软装）及对应的机电施工图深化设计工作、展示中心及样板房设计、二次改造设计及深化设计；

（6）展示区设计（如有）（含展示中心定位研究、设计方案及施工图、样板房设计，室外展示区园林设计等）；

（7）BIM设计及咨询（含设计工作、施工配合服务工作）；

（8）绿色建筑设计及咨询；

（9）标识标牌(项目导视系统，含停车位划线及交通标识设计)设计工作；

（10）永电设计；

（11）永水设计；

（12）智能化设计（包含但不限于：室内移动通信覆盖系统；信息网络系统：综合布线系统；光纤入户系统；IP电话系统；无线对讲系统：公共广播与背景音乐系统：紧急报警系统；AI视频监控系统；出入口控制系统：停车场管理系统；机房工程：主要包含安防中心及配套弱电间、进线间等；以最终确认为准。）

（13）燃气设计；

（14）海绵城市设计（按政府审查要求）；

（15）市政工程（含市政道路工程及绿地(如有)）；

（16）竣工图编制（主体设计部分）；

（17）根据市

设计其他服务包括全过程设计配合及协调、组织各项专家评审，并承担相应的专家评审费用、及大师设计费用（如有），协助发包人办理相关报批报建工作、设计类评奖评优，以上费用在设计费总价中综合考虑。

## 3.2规划定位及设计要求

3.2.1 市场定位：无

3.2.2 客户定位： 大涌村村民

3.2.3 住宅产品配置策略：65㎡、75㎡住宅户型（暂定，结合村民要求考虑）。

商业产品配置策略：办公、酒店或其他（暂定，结合村民要求考虑）。

3.3设计要求

（1）规划设计目标、愿景及理念

方案设计要根据项目所在地的文化、历史、气候及环境特点，结合公司产品价值、产品品质和住宅产品线要求，体现设计主张及理念，设计理念要具有先进性和可落地性，并符合客户要求。

（2）设计目标及产品愿景：以客户要求为准

（3）成本控制原则：在满足功能使用和建设标准的前提下，控制合适的成本投入，保证开发建设的经济效益。

（4）限额设计原则：在不降低发包人要求的主要设计指标的前提下，必须按照发包人的投资额度和要求严格控制设计限额，并承诺据此进行方案设计、施工图设计。具体指标以发包人下发的限额指标为准。

3.4规划总图

3.4.1 住宅、商业、公建及配套用房分区建议：

根据功能，结合道路条件及周边规划、配套条件设置。

- 3.4.2 产品类型及不同档次产品的分布建议（暂定，结合村民要求考虑）：

65㎡：2房1卫

75㎡ ：2房1卫

- 3.4.3 户型设计要求：

要求功能布局合理，核心筒设计紧凑，因地制宜，充分利用稀缺景观资源尽量做到大面宽，户型尽量南北通透，满足功能性、舒适性的基本要求。

3.4.4 道路交通

1．交通分析

- 主次入口位置和设置标准结合总图平面布置，主入口考虑设置门岗；

- 园区地下车库与非机动车库的车行/人行入口设置要求：

车库出入口车道必须满足规范最小宽度要求，提升舒适度；车行坡道地面入口交界面设计应与园区景观匹配；

- 人车分流关系

园区内部要求做到人车分流。园区外应合理考虑机动车、非机动车和人行流线的关系，避免流线交叉。

- 停车方式和数量要求：

地下室停车：车位尺寸、数量满足规范要求，地库层数原则上按照一层设置，确有无法实现的情况可考虑局部二层，应按面积底层小上层大的原则进行排布，尽量减少基坑支护成本，同时避免斜坡停车方式。

地面停车：根据业态需求及道路条件，设置部分地面停车位，但限制车辆活动范围，保证人车分流，避免造成影响；停车位数量满足规范要求，并根据相关规范预留充电设施的位置。

非机动车：根据相关规范要求进行设置。

- 消防车道和消防扑救场地 ：消防车通行系统结合景观做美化处理。

2．园区内部要求人车分流，园区入口要求人车分流或局部合流。

3．周边道路交通对园区的影响：考虑与周边已建/待建道路及现状用地标高的衔接关系。

3.4.5环境景观

- 景观设计方向和总体要求：结合项目规划条件、项目定位及总平面设计，注重景观独特性和空间感，通过绿化搭配，打造适宜居住的小区空间。

- 需保留、利用、改造的景观因素：  暂无

3.4.6 开发分期及展示区、展示中心建设

- 简述分期期数、各期面积、各期位置，分期开发示意图：暂不考虑分期  。

3.4.7 简述展示区、展示中心形态、功能、面积与大体位置要求：暂无要求。

3.5 建筑平面

3.5.1住宅平面

1．内部功能空间布局合理，户型考虑收纳、阳台、飘窗、设备平台等附属功能。

2．明确房间配置个数及尺寸要求：  根据方案深化再定 。

3．明确外部自然资源利用要求：  北侧山体及西侧规划绿地  。

4．明确公共空间大堂、走道尺寸要求： 标准层层高不小于3米，走道净高最低处不小于2.6m ，走道尺寸根据方案深化要求并满足消防要求，在不影响成本和方案的前提下优化提高。

5．明确各部位空间层高要求：架空层层高不小于5米，净高不小于4米，在不影响成本和方案的前提下优化提高。

6．明确设备管井、空调、5G科技等对安装预留的要求： 按规划条件预留  。

7．明确门窗洞口的尺寸要求： 根据方案再定。

8．交通核布局要紧凑，走廊及前室净宽在满足消防要求下考虑装修空间，设备管井尺寸要满足要求且便于安装检修。

9．明确入户大堂门窗要求，并合理考虑门禁及信报箱设置位置： 立面方案及材料根据方案另行确定。

10．明确架空层建筑设计标准及与景观、装修的界面划分： 大堂范围或大堂改造范围天地墙由精装考虑；无主题架空层天面、墙面由建筑设计，地面由景观设计；主题架空层地、墙由景观考虑。

3.5.2商业及公建平面

- 明确功能布局和流线要求：商业应考虑独立大堂，与住宅功能互不影响。其他公建配套位置应与项目整体布局协调，并且流线合理。

- 各配套用房面积要求： 按规划条件要求  。

- 明确各部位空间层高要求： 首层大堂层高不小于5米，具体按规划要求执行。

3.6 建筑立面

- 3.6.1  明确建筑立面风格要求：   立面方案及材料根据方案另行确定。

3.6.2 外立面装饰线条要考虑安全性、耐久性和施工便利性，并不能对住户采光和视线产生遮挡。

3.6.3 外立面雨水管、空调冷凝水管、燃气管及各种风帽设计位置要考虑美观性、检修可能性及隐蔽性。

3.6.4 空调机位设计要考虑安装及检修便利性，暂时按分体空调考虑。

3.6.5 外窗分隔要详细，经济美观，开启扇面积应满足地方要求。

3.7 方案详图

建筑外观及影响品质效果部分设计要配详图节点，图纸深度达到指导施工图设计的要求。特殊造型及构造要给出设计详图。

3.8 地下室

地下车库的平面设计要紧凑经济，单车位指标和层高要满足公司要求，方案阶段车库面积和车位数量要准确，平面图中要清晰表达防火分区、设备用房、仓储空间、地下入户门厅、疏散楼梯、汽车坡道及顶盖、车位划分等功能。住宅主体下方尽量多布车位，优化上部结构布置。

3.9采光井及下沉庭院

明确室外地坪以下立面材料及立面处理；明确地面做法；考虑管线出线的位置预留；明确有无顶盖及材料做法：  根据实际方案再行确定。

3.10设备用房

1．设备用房面积根据项目规模和地方规定科学预估，并合理布局，根据地方规定本着地下优于地上的布置原则，尽量减小对住宅和景观的影响。

2．出地面的构筑物要进行细化设计。

3.11展示中心

1．明确展示中心是永久或临时：永久（暂定）。

2．功能配置及面积要求： 由设计单位进行充分调研、对标分析后确认。

3．功能流线要求：（暂定）宜沿西侧市政路布置，结合绿地打造展示区。需设置停车场，数量以现场和设计方案可行性为准。

3.12各项指标计算

所有提供的数据指标要准确，包括各项经济技术指标、户型面积、套内面积、得房率、阳台面积、计容面积、非计容面积、赠送面积等。

四、设计进度要求与成果的提交

4.1 本项目各阶段设计成果应同时满足下述要求：

（1） 本合同、各阶段设计任务书、设计过程中由双方确认的会议纪要及传真函件要求、以及本合同第一条的规定。

（2） 在编制深度方面，设计成果须满足发包人设计任务书和中华人民共和国建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》最新版本的要求。

（3） 政府报批要求。

（4） 设计图纸的表现方式及设计深度应达到中国建筑标准设计研究院出版《民用建筑工程建筑施工图设计深度图样》的标准及项目所在城市及区域政策、法规及相关规范、标准的要求。

（5） 某阶段设计同时满足以下条件时，该阶段设计结束：①设计成果获得发包人认可；②获得项目所在城市有关主管部门的批准或认可（如法规政策有该项要求）。

（6） 各阶段设计成果（含中间交流成果），其文字说明应为简体中文字体，文字的真实含意以中文的理解为准。

（7） 设计成果中的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标。

（8） 承包人应同时向发包人提供准确的技术经济统计指标，包括但不限于：套内面积和建筑面积的统计，发包人提供的配合运营及测算的各项数据如面积、窗地比、体型系数、内外装修分区工程量等相关数据的计算结果和计算过程，每次修改图纸都应更新上述数据，并对统计数据的准确性负责。

（9）承包人提交的设计成果在满足以上内容的同时需满足《公司勘察设计管理办法》的相关要求。

4.2设计工作要求与成果提交，包含但不限于：

（其他未详细说明的专项设计，由发包人另行确定）

4.2.1建筑主体各阶段的设计工作，其中包括：

- 方案阶段的报建（包括方案报批所需的设计文件、图纸报审、出图盖章）；

- 全专业方案深化设计及相关设计说明；

- 建筑、结构、机电等专业的初步设计，包括概算书、说明书、设备清单，初步设计含图纸校审、图框、图签、出图章；根据要求组织初步设计评审；

- 建筑、结构、机电等相关专业的施工图设计（包括施工图预算书、说明书、设备清单及全部计算资料）；

- 各专业全过程设计交底和施工现场配合；

- 工程保修期间的设计服务。

- 4.2.2泛光照明各阶段的设计工作，其中包括：

- 进行总体规划和建筑外立面的泛光照明概念设计，提供效果图；

- 泛光照明方案设计；

- 泛光照明初步设计

- 泛光照明施工图设计

- 施工现场配合

- 工程保修期间的设计服务

- 4.2.3人防工程各阶段的设计工作，其中包括：

- 人防工程规划方案设计；

- 人防方案设计；

- 人防初步设计；

- 人防施工图设计（包括平战转换设计）；

- 施工现场配合；

- 工程保修期间的设计服务。

- 4.2.4园林景观专业各阶段设计工作及对应的结构、机电设计，其中包括：

- 概念方案设计，提供效果图；

- 深化及扩初设计阶段；

- 施工图设计阶段；

- 根据园林景观方案，提出相应的园建结构和机电设计方案；

- 按照确定的园林景观设计，完成园建结构和机电施工图；

- 展示区园林设计

- 施工现场配合；

- 工程保修期间与设计相关的各项跟踪服务。

- 4.2.5室内装修各阶段设计及对应的机电施工图深化设计工作，其中包括：

- 概念方案设计，提供效果图；

- 深化及扩初设计阶段；

- 施工图设计阶段；

- 展示区精装修设计

- 按照确定的室内装修布线，完成相应的室内机电施工图修改；

- 完善由此产生的相应系统图修改。

- 工程保修期间与设计相关的各项跟踪服务。

- 4.2.6 BIM设计及咨询（含设计工作、施工配合服务工作），其中包括：

- 前期阶段；

- 报建审查阶段；

- 设计阶段；

- 施工图配合阶段；

- 施工阶段；

- 竣工阶段。

- 4.2.7绿色建筑设计及咨询，其中包括：

- 方案设计阶段；

- 初步设计阶段；

- 施工图设计阶段。

- 4.2.8其他：

- 市政道路（管线）设计（如有）：根据市政条件，完成施工图；

- 展示区设计：提供相关项目展示区方案对标、研究及各相关专业设计。

4.3 设计成果的交付方式

4.3.1 纸质设计成果的交付

设计工作由甲、乙双方的负责人和联络人进行衔接，设计成果由发包人设计负责人和承包人总负责人共同确认。具体成果交付方式如下：

（1） 设计成果提交：应在正式出图时间前提交一轮审图版施工图供发包人审查并与发包人进行充分沟通，做出必要的修改之后方能正式出图；

（2） 设计过程中，承包人在提交地形土方平整（如需）、综合管网图及初步设计文件的蓝图前，先提交设计中间成果，经发包人审查后再出蓝图；

（3） 合同条款中约定的所有设计成果，发包人的收图单位均为发包人公司技术管理部，承包人提交设计成果时履行签收手续，所有文件签收以发包人技术管理部文员签收的记录为准；

（4） 合同条款中约定的施工图设计成果（正式的蓝图）提交且经发包人确认正式通过后，再发生的针对该项目原施工图的设计变更、技术洽商及更改、补充等零星施工图纸修改的，发包人的收图单位为各项目对应的项目工程部，且更改、补充的施工图及设计变更（技术洽商）单数量应与双方签订的设计合同约定的施工图套数一致；

（5） 初设、施工图阶段的设计成果各专业须根据发包人要求进行叠图或装订；

（6） 配合相关审批所需的设计成果数量由发包人根据实际需求决定；承包人正式提交设计成果时严格按照本合同一次性供足套数，如发生不能一次提交足够数量的情况，分开提交次数最多不超过两次；

（7） 如发生第一次提交施工图设计成果需修改重新出图的情况，发往发包人的修改后的图纸须与合同要求的套数保持一致，同时提供新的电子文档；

（8）电子版图纸须将通用图、详图、平立剖面图等汇总至一个文件中，相应图纸版本、图面等满足发包人相关要求。

4.3.2 电子文档的交付

图纸提交时必须一并提供所有设计成果的电子文档，包括但不限于设计图纸、设计说明、效果图等。图纸类电子文档提交标准为：

（1） 采用AUTOCAD软件绘制，版本为CAD2008，天正8；

（2） 图纸上无用的层、块、辅助线必须清除；

（3） 文件名命名规则：图别＋图号＋图名，如“建施－03一平面图”。图号需要保证与纸质图号保持一致，且必须为2位数，如为一位数则前面加0补足；图名与图别必须与纸质图名图别保持一致。修改后的图纸文件名在原文件名后增加修改版次名，如“建施－03－平面图－更2”；

（4） 不同专业、不同单体建筑、不同图别的图纸必须按隶属层次分别存放于不同的文件夹。

（5）设计变更出具规则：变更单+变更附图，其中变更附图需附上变更前及变更后的对比。

（6）需同步提交dwg及pdf文件。

4.3.3 各阶段工作要求及成果提交如下所示（其他未详细说明的专项设计，由发包人另行确定）：

4.3.3.1建设工程设计各阶段工作要求及成果提交，包括但不仅限于下述内容：

| 设计阶段 | 服务内容 | 设计成果 |
| --- | --- | --- |
| 规划方案设计 | 1、根据政策法规、规范方面的要求，完成总平面方案设计。 2、完成方案设计及报建图纸资料，跟进各有关部门批复意见，提供补充资料、答疑，直至设计方案获得政府批准。 3、完成综合管线图设计。 4、确保总体规划方案设计符合中华人民共和国相关规范规定（现行版），当项目地方法规比国标要求更高时，应以项目地方法规为准。 | 1、总平面方案图 2、全套规划方案报建图纸，包括规划图、竖向图、绿化图、道路图、总体设计说明书等（份数根据发包人要求） 3、全套综合管线报建图纸份数根据发包人要求） 4、电子报批光盘（含修规通,修详规及综合管线） |
| 方案阶段 （方案报建及施工图报建） | 1、根据政策法规、规范方面的要求，完成方案设计。 2、完成日照分析的审核、图纸校审、面积核对、设计说明。 3、完成建筑方案设计相关报建图纸资料，跟进各有关部门批复意见，提供补充资料、答疑，直至设计方案获得政府批准。 4、定期按阶段向发包人汇报，提供汇报文件、方案等资料，直至获得发包人的认可。 5、确保方案设计符合中华人民共和国相关规范规定（现行版），当项目地方法规比国标要求更高时，应以项目地方法规为准。 6、完成结构、机电、弱电（各系统，含智能化设计）等专业方案设计。 7、BIM配合（满足报建深度要求）。 | 1、报建图纸及文本（含配合人防、相关专业报建等）（份数根据发包人要求） 2、电子报批光盘（含报建通，份数根据发包人要求） 3、其他方案报批要求的设计文件 4、相关专业方案设计图（如需） |
| 初步设计及扩初设计 | 1、根据政策法规、规范方面的要求，完成初步设计。 2、负责完成日照分析的审核、图纸校审、面积核对、设计说明。 3、进行节能初步计算，确定相关节能措施并于初步设计图上反映。 4、提供地块内室外各种管网图，作出必要的调整以满足相关部门的要求； 5、定期按阶段向发包人汇报，提供汇报文件、方案等资料，直至获得发包人的认可。 6、完成各专业初步设计及相关报建图纸资料，跟进各有关部门批复意见，提供补充资料、答疑，直至获得政府批准。 7、完成结构、机电、弱电（各系统，含智能化设计）等专业初步设计，并完成初步设计评审。 | 1、提供经审核、校对的各专业初步设计图纸。 2、面积说明书（总体技术经济指标、每栋楼的面积指标、每间房的使用面积） 3、各专业报建文件、图纸（份数根据发包人要求），电子光盘（份数根据发包人要求） 4、其他报批要求的设计文件 |
| 施工图 设计 | 1、完成各专业的施工图设计、细部节点设计，并对各专业图纸审查，包括但不仅限于下述内容： 建筑图：平面图、立面图、剖面图、大样图、节点图、装饰构造说明等； 结构图：基础图、地下结构、地上结构、大样图、节点图； 机电图：包括建筑红线内的给水、排水、供配电、照明、消防、空调、防雷、通风、弱电（各系统，含智能化设计）等专业施工图及管线综合图，机电图纸应与建筑图、结构图保持一致。 | 1、各专业施工图（ 份数根据发包人要求） 2、各专业说明书、全部计算书、设备清单 3、各专业施工图审查图纸（份数根据发包人要求） 4、提供各区域（包括室外总平面、地下室各层平面等）及标准单元的机电综合布线图（包括强、弱电、空调、风管、煤气）（份数根据发包人要求） |
| 泛光照明设计 | 1、进行总体规划和建筑外立面的泛光照明概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计。 2、机电专业图纸设计时需配合预留相关系统及布线。 | 1、概念设计、方案设计文本及电子文档（份数根据发包人要求） 2、初步设计图纸、施工图纸（份数根据发包人要求）。 |
| 施工阶段 | 施工配合、协调 |  |
| 竣工验收 | 验收配合完成 |  |
| 其他设计配合工作 | 每次设计成果的汇报、记录及修改工作； 设计会议的记录及修改工作； 贯穿全项目开发建设过程的设计与答疑； 配合报建、宣传、展示等需要的图纸及数据图表制作与提供。 |  |

4.3.3.2人防设计各阶段工作要求及成果提交，包括但不仅限于下述内容：

| 设计阶段 | 服务内容 | 设计成果 |
| --- | --- | --- |
| 方案设计 | 1.提供政策法规、规范方面的顾问、咨询。 2.完成人防方案报告，内容包括但不仅限于：人防地下室面积分配及要求、人防地下室建议位置图、人防地下室建筑平面图及相关技术经济比较数据资料等。 3.完成报建图纸资料，跟进各有关部门批复复见，提供补充资料、答疑，直至设计方案获得政府批准。 4.确保方案设计符合中华人民共和国相关规范规定（现行版），当广州市地方法规比国标要求更高时，应以 地方法规为准。 | 1.全套报建图纸（份数根据发包人要求） 2.电子报批光盘（份数根据发包人要求） 3.其他报批要求的设计文件（份数根据发包人要求） |
| 扩初设计 | 1.结合发包人及政府批复意见，深化完善上一阶段开发范围内的方案设计； 2.完成人防建筑、结构、暖通、给排水、电气、平战转换等初步设计图纸及工程概算； 3.完成初步设计审查所需计算书、电子文件及其它相关资料，跟进各有关部门批复复见，提供补充资料、答疑，直至设计方案获得政府批准。 | 1.全套报建图纸（份数根据发包人要求） 2.电子报批光盘（份数根据发包人要求） 3.其他报批要求的设计文件（份数根据发包人要求） |
| 施工图设计 | 1.结合发包人及政府批复意见，深化完善上一阶段开发范围内的设计； 2.完成人防建筑、结构、暖通、给排水、电气、平战转换等施工图设计图纸及施工图预算； 3.完成施工图设计审查所需计算书、电子文件及其它相关资料，跟进各有关部门批复复见，提供补充资料、答疑，直至获得政府批准。 | 1.各专业施工图（份数根据发包人要求） 2.各专业施工图审查图纸（份数根据发包人要求） 3.电子文档（份数根据发包人要求） |
| 施工阶段 | 施工配合、协调 |  |
| 竣工验收 | 验收配合及协助 |  |
| 其他设计配合工作 | - 每次设计成果的汇报、记录及修改工作； - 设计会议的记录及修改工作； |  |

4.3.3.3园林景观设计各阶段工作要求及成果提交，包括但不仅限于下述内容：

| 设计阶段 | 设计深度要求 | 设计成果 |
| --- | --- | --- |
| 概念方案设计 | 提供参考案例、项目及项目所在区域的景观分析，确认景观主题，空间体系，景观序列，景观特征要素及景观亮点，平面布局，竖向关系组织，交通组织及视线组织 | PPT汇报文件和A3概念设计册，包含以下内容： 1、输入条件分析：包含项目区位，档位，风格，客户敏感，竞品分析总结，风光条件等； 2、景观策略及设计理念：包含产品理念，价值点，故事性等； 3、方案平面及分析：包括总平面图、功能布局，流线及管控，主入口门楼设计，竖向设计，场地改造及优化前后对比（登高面优化、停车位优化、海绵城市），成本分配图等； 4、节点效果：实景展示区、重要节点平面放大、效果图； 5、专项设计：架空层设计、绿化意向、照明意向、雕塑设计等； 6、投资成本估算 |
| 深化设计及扩初设计 | 1、细化平面布置、标高图、物料铺装图等； 2、优化各构筑物的体量尺寸、具体材料及肌理的搭配； 3、落实各节点的工艺构造做法； 4、进行各专项设计如：场地排水设计、结合竖向及植物设计、水景设计、电气设计； 5、构筑物、植物、灯具、水景等设计、选型，清单和说明基本成型，满足开展初步工程询价； 6、提交涉及需其他专业调整或者预留预埋加荷载等相关设计提资，满足园林工程施工； 7、与结构、建筑、装修、电气、给排水、弱电、空调、消防、照明及其它设备设施等各专业配合协调，并融合设计，成果不出现与其它专业现阶段图纸冲突的情况； 8、扩初图设计成果应能满足指引下一阶段施工图设计工作的开展需要； 9、根据发包人需求，提供主要设计样板和设备选型； 10、严格按照发包人成本控制要求信息提交相应设计方案的成本概算报告。 | 1、硬景设计成果： 说明类：设计说明、图例说明；绿地指标（软硬景面积、比例，绿化率等）、成本估算。 图表类：材料表、园林小品、家私、灯具选样选型清单； 总图类：平面布置图、竖向（标高）平面、物料平面等； 详图类：分期内各组团节点布置图、标高图、物料图等；各景观构筑物平立剖面图等； 通用大样类：道路、广场、水景等各式通用做法大样图；各排水井盖、设备井、雨水口、排水边沟大样（反映井口、表面饰面处理）等； 主要材料实物样板 2、软景设计成果： 植物设计、配置、选苗、运输、栽植说明、土壤要求。 苗木表 堆坡地形图 乔木配置图 灌木配置图 地被配置图 3、水电设计成果： 园林灯具选型（须与硬景要求一致） 灯具布置平面图 排水平面图及各排水井、设备井、雨水口、排水边沟等的大样，包括井盖饰面处理（须与硬景设计一致） |
| 施工图设计 | 1、在发包人对承包人提供的深化设计阶段成果审核通过的基础上，承包人应该提供完整的施工图与设计图文资料、施工图预算。 2、提交各设计区域的完整的施工图设计，满足工程项目询价、招标及施工需要； 3、与结构、建筑、装修、电气、给排水、弱电、空调、消防、照明及其它设备设施等各专业配合协调，并融合设计，成果不出现与其它专业现阶段图纸冲突的情况； 4、根据发包人需求，提供设计样板并最终确定所有材料样板、植物、设备选型； | 1、审核通过的材料实物样板（底板装裱，列明工程名称及应用部位，签名盖章）； 2、施工蓝图（份数根据发包人要求。） 上述每次设计文件分专业提交图册（根据图幅A3或A2装订，附独立封面及图纸目录）。同时提供电子文档光盘（含可编辑的cad文件；材料表、苗木表需提供excel文档；材料表、园林小品、灯具清单需提供彩色文档，份数根据发包人要求。） |
| 施工阶段 | 施工图交底交底、施工配合、协调 |  |
| 竣工验收 | 验收配合及协助 |  |
| 其他设计配合工作 | 每次设计成果的汇报、记录及修改工作； 贯穿全项目开发建设过程的设计与答疑； |  |

4.3.3.4室内装修设计各阶段工作要求及成果提交，包括但不仅限于下述内容：

| 设计阶段 | 设计深度要求 | 设计成果 |
| --- | --- | --- |
| - 概念方案设计 | 提供参考案例、项目及项目所在区域的规划分析，确定设计目标，形成基本概念。深化设计概念阶段成果，研究设计要素 | PPT汇报文件和A3概念设计册，包含以下内容： 1.设计思考路径 2.概念图片 3.设计元素的演变过程 4.区域划分图、流线分析图 5.各楼层总平面图、家具平面布置图 6.重要空间设计方案及初步设计图 7.分析文案 8.彩色平面图 9.轴测分析图 |
| 深化设计及扩初设计 | 1、提交各设计区域的深化图设计，包含各主要区域主要平立面设计、地坪、天花及间墙设计，提供重点装饰部位的构造细节，完成各空间的设计定型； 2、灯具、织物、陈设品等设计、选型，清单和说明基本成型，满足开展初步工程询价； 3、提交有关水、电、空调等设备预留预埋的设计，满足土建工程施工； 4、与结构、建筑、园林、电气、给排水、弱电、空调、消防、照明及其它设备设施等各专业配合协调，并融合设计，成果不出现与其它专业现阶段图纸冲突的情况； 5、扩初图设计成果应能满足指引下一阶段施工图设计工作的开展需要； 6、根据发包人需求，提供设计样板并最终确定所有材料样板和设备选型； 7、严格按照发包人成本控制要求信息提交相应设计方案的成本概算报告。 | 1、墙体间隔定位图，定位尺寸须清晰标注，明确所有墙体材料及门洞留设要求； 2、设备配置平面图，设备配置包含：水、强弱电位、空调、主灯、开关等末端位置； 3、天花布置图、天花灯位图、灯控图。明确标明所有灯饰、空调风口及其定位尺寸并列出灯饰图例表；天花造型的尺寸、标高，及用材需标注清楚； 4、各设计区域地面铺装图。注明所铺地砖的具体颜色、材料名称以及规格大小，局部地花须放大出图，并注明详细的尺寸； 5、索引图。各设计区域都要安排有立面图（注：不能因为没有特殊造型就缺少立面图），并要与各立面图的图号和内容相符； 6、主要立面图。标明饰面材料名称及立面造型尺寸，并要清楚表示天花剖面的轮廓；注明设备设施在立面所处的位置、规格、尺寸等； 7、当选用规格材料饰面时应表示合理准确的排版图，须有铺装起始坐标点（如：墙身铺砌）； 8、工艺构造说明、图例。提供各专业详细工艺构造和图例说明,并以适当的比例在图纸中表示清楚.线宽设计按主次划分,电子文件要注明打印线宽； 9、材料样板、特殊材料样板或纹样及油漆样本各3套。提供材料名称、规格大小、材料用途、所用位置及参考品牌，对于有大花纹理的材料，如墙纸、石材等，材料小样应大于或等于15cmX15cm。所有承包人挑选的材料及品牌需在发包人所确定的范围内进行选择并由双方共同确认通过； 10、深化设计阶段的所有文件至少以A3图纸表示，均提供纸质文件（份数根据发包人要求）和一份电子文件。所有物料选材均需考虑设计效果的同时，也要严格按照发包人成本控制要求，考虑统装实施的可行性和成本造价控制。 |
| 施工图设计 | 1、在发包人对承包人提供的深化设计阶段成果审核通过的基础上，承包人应该提供完整的施工图与设计图文资料、施工图预算。 2、提交各设计区域的完整的施工图设计，满足工程项目询价、招标及施工需要； 3、与结构、建筑、园林、电气、给排水、弱电、空调、消防、照明及其它设备设施等各专业配合协调，并融合设计，成果不出现与其它专业现阶段图纸冲突的情况； 4、根据发包人需求，提供设计样板并最终确定所有材料样板和设备选型； | 1、设计总说明。工程概况、设计依据、设计要求、主要技术、工艺要求、物理性能。 2、总平面布置图、各设计区域平面布置图。总平面布置图要清楚表示各设计区域在整个物业中的所处位置以及朝向；各设计区域平面布置图中要清楚表达各区域的功能划分以及空间地面标高；尺寸标注、索引标识要清晰，同时应表示指北针。 3、墙体间隔定位图。定位尺寸须清晰标注。 4、天花布置图、天花灯位图。明确标明所有灯饰与定位尺寸并列出灯饰图例表；天花造型的尺寸、标高以及空调位走线，天花用材需标注清楚，剖切索引应准确。 5、设备综合布点/线图须结合主体消防、强弱电及暖通设计、智能图纸绘制，表明相应的位置关系，空间布局关系。 6、各设计区域的给排水平面布置图及龙头出水位置的尺寸，注明地漏位置。 7、各设计区域地面铺装图。注明所铺地砖的具体颜色、材料名称以及规格大小，局部地花须放大出图，并注明详细的尺寸。 8、索引图。各空间都要安排有立面图（注：不能因为没有特殊造型就缺少立面图），并要与各立面图的图号和内容相符。 9、所有设计区域立面图。标明饰面材料名称及立面造型尺寸，并要清楚表示天花剖面的轮廓；注明设备设施、电气开关插座在立面所处的位置、规格、数量、尺寸等；需要剖切的造型，索引标注应与索引图相对应；当选用规格材料饰面时应表示合理准确的排版图，须有铺装起始坐标点。（如墙身铺砌）。 10、图例。提供各专业详细施工图图例说明,并以适当的比例在图纸中表示清楚.线宽设计按主次划分,电子文件要注明打印线宽。 11、主要造型详细节点大样的做法图纸。注明所有材料的名称及规格；（包括基底材料）需表示准确的尺寸关系；施工图中标有“成品”字样的设计产品，应提供所指产品的相关资料与技术参数；比例要缩放适中，能把内容表示清楚。 电气、给排水、智能弱电、空调等机电类系统的施工图，须满足相关设计规范要求。 12、 (施工图后续配合)设计变更。变更原因说明；变更内容应清晰，位置表示须准确；如在原图修改，应突出图面变更位置。 13、施工图设计阶段的所有文件至少以A3图纸规格，先提供一份打印图纸和一份电子文档审核，审批通过后方可提供盖有承包人施工图印章的施工图蓝图（份数根据发包人要求）以及一份电子文档。如审批过程中发现有需要调整的地方，必须严格按要求做相应的调整修改，施工图显示的所有材料都必须采用材料代号编制，最终施工的材料表由发包人相关部门共同编制。 |
| 施工阶段 | 施工配合、协调 |  |
| 竣工验收 | 验收配合及协助 |  |
| 其他设计配合工作 | 每次设计成果的汇报、记录及修改工作； 设计会议的记录及修改工作； |  |

4.3.3.5 BIM设计及咨询（含设计工作、施工配合服务工作），包括但不仅限于下述内容：

| 服务阶段 | 服务内容 | 服务成果 |
| --- | --- | --- |
| 报建审查 阶段 | 根据报建版施工图，将建筑、结构、空调、给排水、消防等专业图纸输入，建立报建版BIM模型； 交付标准满足广州市规划和自然资源局发布的《广州市建设工程规划报批信息模型交付标准》和《广州市建设工程规划报批信息模型应用指南》相关技术要求； | 1. 全套BIM施工图报建版模型 2. BIM报建审查通过证明资料 |
| 设计阶段 | 根据设计阶段施工图，将建筑、结构、空调、给排水、消防等专业图纸输入，建立BIM设计模型；综合出图单位和发包人的意见回复，重新调整管线模型和必要的建筑模型、反复修改相关模型信息内容。 | 1. 全专业施工图设计阶段模型 2. BIM分析报告及碰撞问题报告 3. 净高分析报告 4. 综合管线图（含室内外管线）、（CSD）出图、孔洞预留图 5. 工程量统计清单（如有） 6. 漫游、动画 7. BIM专题会议纪要 8.其它配合各相关单位产生的BIM工作成果 |
|  | 对模型中所有冲突进行检查、将模型中发现的主要碰撞问题进行综合优化。提出分析、优化意见（及可行方案）： |  |
|  | 敏感区域净空分析及优化建议； |  |
|  | 关键复杂位置细化及实施模拟：通过三维模型对复杂的部位进行模拟分析及设计优化定位，提详细平立剖图纸表达； |  |
|  | 管线综合图（含室外管线）（CSD）出图服务；孔洞预留图。 |  |
| 施工配合 阶段 | 协助发包人完成BIM实施策划； | BIM任务书 |
|  | 包括协助发包人确定各参与施工单位BIM工作范围； |  |
|  | 竣工模型审查：主要检查内容： BIM模型内录入的设备参数、厂商等信息是否齐全完备及准确，负责完成项目竣工模型验收； |  |
|  | 报奖PPT及相关资料制作：配合BIM报奖（整理BIM成果素材与资料，协助申报BIM大赛奖项，如：龙图杯 、创新杯、中国建设工程BIM大赛等）； |  |
| 其他设计配合工作 | 每次设计成果的汇报、记录及修改工作； 设计会议的记录及修改工作； |  |

4.3.3.6绿色建筑设计及咨询，包括但不仅限于下述内容：

| 服务阶段 | 服务内容 | 服务成果 |
| --- | --- | --- |
| 施工图设计阶段 | 1、完成各专业绿色建筑施工图设计提资； | 1、绿色建筑施工图设计专篇及各专项分析报告； 2、绿色建筑性能模拟分析报告（根据得分方案）； 3、绿色建筑预评价报告； |
|  | 2、完成绿色建筑送审所需的计算书及模拟分析报告； |  |
|  | 3、配合项目设计进度，提交绿色建筑施工图审查所需各项资料，配合发包人完成施工图审查，并根据审查意见完善及优化施工图设计内容； |  |
|  | 4、绿色建筑预评价：取得施工图审图合格书及施工许可证后，收集整理预评价 所需资料，向相关主管部门申请并完成绿色建筑预评价，取得预评价报告，并完善设计内容； |  |
| 其他设计配合工作 | 每次设计成果的汇报、记录及修改工作； 贯穿全项目开发建设过程的设计与答疑； |  |

4.3.3.7智能化设计各阶段工作要求及成果，包括但不仅限于下述内容：

| 服务阶段 | 服务主要工作内容 | 主要输出文件 |
| --- | --- | --- |
| 设计提资 | ① 根据土建建筑图，复核并提资智能化系统机房、管井位置、数量以及面积。 | 1.提供“智能化设计土建部分提资文件” |
| 方案规划及初步设计阶段 | ① 编制《弱电智能化系统服务工作计划书》； ② 进行智能化系统需求分析； ③ 制定弱电智能化系统工程设计方案和汇报文件； ④ 进行弱电智能化系统总体框架结构、系统功能及系统组成分析； ⑤ 征询和协调有线电视、通讯（如电信、移动、联通等）等弱电智能化设计、协调工作； ⑥ 根据发包人及本合同目的在弱电智能化系统咨询服务方面提出的其他相关要求完成的工作。 | 1.提供《弱电智能化系统服务工作计划书》； 2.提供“弱电智能化系统设计方案文本、汇报文件及预算清单”； 3.提供“弱电智能化系统初步设计图纸及文件”； 4.提供综合管网设计图纸； |
| 施工图设计阶段 | ① 完成“弱电智能化系统工程设计文件、施工图”，其中需要包含： 弱电系统系统图，安装详图，弱电综合预埋管线路图，机房和控制室等站房系统安装图，机电设备选型及弱电智能化系统接口及通讯协议设计图，弱电系统防雷接地设计安装图，符合综合管线图要求的弱电系统管线图及电信间/弱电间、竖井图等所有弱电系统所需的设计安装图纸及文件； ② 所做的“弱电智能化系统工程设计文件、施工图”通过相关的设计审图工作，并取得相关通过证书； ③ 确认各弱电智能化系统中各分系统的功能及产品选型的要求； ④ 编制本项目弱电智能化系统工程造价； ⑤ 根据发包人及本合同目的在弱电智能化系统咨询服务方面提出的其他相关要求完成的工作。 | 1.提供“弱电智能化系统工程设计文件、施工图、设备材料清单表”； 2.提供相关的设计审图合格证书； 3.提供《弱电智能化系统设备技术规格书》、《弱电智能化系统工程造价书》； |
| 工程招投标阶段 | ① 编制招标文件及拟定评标办法； ② 组织专家评审； ③ 组织对厂家或施工单位的考察，协助编写考察报告和评估报告； ④ 协助评审投标技术方案； ⑤ 评估投标单位系统设备选型的合理性； ⑥ 协助发包人进行技术和商务谈判； ⑦ 根据发包人及本合同目的在弱电智能化系统咨询服务方面提出的其他相关要求完成的工作。 | 1.提供《弱电智能化系统工程技术规格书》； 2. 提供弱电智能化系统工程设备材料清单表； |
| 工程实施阶段 | ①审查系统工程承包商提供的弱电智能化系统 ② 审查工程设计变更； ③协助发包人验收智能化产品及设备； ④审核弱电智能化系统竣工验收及系统竣工图纸； ⑤协助发包人组织国家相关部门进行弱电智能化系统工程验收； ⑥ 根据发包人及本合同目的在弱电智能化系统咨询服务方面提出的其他相关要求完成的工作，并按发包人提交完成工作成果。 | 1.提供“弱电智能化系统工程施工图深化设计审核意见”； 2.提供“弱电智能化系统验收及竣工资料审核意见”； |

- 五、设计周期

详见合同要求。