- 一、设计范围和内容

- 1.1设计范围

本次设计范围为南沙政法委后勤大楼二层至屋面。甲方有权根据具体设计情况对设计范围进行调整。

- 1.2设计界面

设计界面指本项目设计范围与同区域其他相邻、相关项目设计之间的界面。在设计界面衔接处，相邻工程的设计标准应协调一致，宜采用就高不就低原则。

1、与地面公园绿地

本项目包含前广场绿地，在绿地设计中应考虑汽车停车、新增钢结构楼梯等地面设施，统筹考虑城市景观。

- 与首层已投入使用区域

- 本项目所在的首层已投入使用，针对二层至五层的水、电、空调等设计，需要考虑与已投入区域的衔接。

- 1.3工作内容

以招标人提供的设计任务书为依据，按照限额设计的要求完成本工程所有设计工作，包括但不限于规划报审资料编制、施工图设计、专项设计的深化设计，负责施工图设计及预算编制、设计变更资料出具，且成果文件通过招标人、相关职能部门审批通过,并配合第三方专项评估论证、咨询单位审核，中标人应完成相应的造价经济分析，满足限额设计的需求等工作。

- 二、设计要求

- 2.1总体设计要求

- （1）风格统一：整体采用“庄重亲民、简洁高效、岭南融合”的装修风格，融入南沙地区的特色元素，体现政法服务属性的同时，避免生硬冰冷感，营造温暖舒适的办事环境。

- （2）功能优先：装修设计需严格匹配各区域功能需求，确保流程顺畅、操作便捷，兼顾实用性与安全性。

- （3）环保节能：所有装修材料需符合国家环保标准（E1级及以上）及《广州市建筑材料绿色评价技术规范》，优先选用本地环保建材。

- （4）安全合规：装修设计需满足消防、无障碍等规范要求，材料具备相应的防火、防潮、防滑等性能。

- （5）智能适配：预留信息化设备安装点位、线路通道及检修空间，确保装修与智能化系统无缝衔接。

- 2.2各专业工程设计要求

- （1）装饰工程

按照“前接后办、上统下分”原则划分以下核心区域，各区域需保持功能独立又相互联动：

| 功能区域 | 核心功能 | 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 引导受理区（二层） | 群众引导、综合接待、登记受理、诉求分流 | 设置统一“导引台”、综合受理窗口、等候区及自助服务终端；配备叫号系统、满意度评价设备和“一案一码”登记终端；等候区配置座椅、饮水设备、充电接口及法治宣传资料架。 |
| 多元化解区（二层及三层） | 各类矛盾调解、仲裁、行政裁决、法律服务 | 设置通用调解室、行业性专业调解室、仲裁室、行政裁决室、法律援助工作站及心理咨询室；调解室需采用柔性设计，配备录音录像、桌椅及隐私保护设施；设立金融法庭巡回点、知识产权纠纷调解站、来穗人员服务窗口。 |
| 指挥调度区（四层） | 系统运行监测、风险预警研判、应急指挥处置 | 建设指挥大厅，配备高清LED拼接大屏（支持接入“穗智管”实时数据、公安“雪亮工程”监控、交通运行态势等多源数据）、操作台、视频会议系统及应急指挥终端；实现与公安监控系统、网格管理平台、12345政务服务热线、来穗人员服务管理系统等数据联通；设置研判室，支持多部门联合会商。 |
| 办公保障区（四至五层） | 入驻部门办公、档案管理、培训会议 | 设置常驻部门办公室（公安、民政、司法、人社等）、轮驻人员临时办公区、档案室（符合保密标准）、大型会议室（容纳80人以上）、小型会议室（2-3间）及工作人员休息室；档案室配备恒温恒湿、防火防盗设备。 |

- （2）结构工程

包括本项目设计范围内的新增结构设计和原有结构加固设计。

1、结构设计根据使用条件、荷载特性、施工工艺等条件进行，选择合理的设计、施工方法和结构形式。

2、结构设计应充分考虑广州地区建筑物抗震设防的特点，选择对抗震有利的结构体系，力求受力合理、安全可靠、舒适环保、节能、美观、经济耐用。

3、进行结构计算时，所使用的软件应通过有关部门的鉴定，计算软件的技术条件应符合现行工程建设标准的规定。

- （3）给排水工程

包括本项目装修范围内室内给排水管道设计（建筑给水、排水、热水系统等）、消防末端点位设计（消火栓点位、喷头点位等）等。

本次设计不改变原有的建筑功能和使用性质，不改变原有的建筑防火分区和建筑疏散系统以及疏散构件，不改变建筑的建筑面积，不改变一次系统设计流量、扬程及系统分区，仅为户内装修，户内部分包括：户内生活给水系统、热水系统、排水系统、消火栓箱位置及相应管道、喷淋喷头点位及相应管道等。

1、建筑给水排水设计应满足室内给排水点位使用及消火栓保护范围等要求等。

2、建筑设备选型应考虑技术先进、维护方便、经济合理的原则；体现科技、环保、可持续发展的理念。

- （4）空调通风工程

包括建筑物内部空气调节系统、通风系统设计。

1、采暖通风与空气调节设计应符合现行《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）的规定。

2、应结合不同区域的空间大小、使用特点进行设计，确保环保节能、使用灵活、计费方便。

3、采取有效的措施防止春季返潮发霉。空调系统宜合理结合除湿再热等技术措施，在节能属实的前提下，实现春季梅雨季节室内防潮防霉的目的。

4、设备选型应考虑技术先进、维护方便、经济合理的原则；体现科技、环保、可持续发展的理念。

- （5）电气工程

严格执行国家和行业规范，根据本工程的用电特点，确保供配电系统安全可靠、经济合理。

具体要求：

1、供配电系统设计应满足系统安全可靠运行的基本要求。

2、确定供电负荷级别并进行电气负荷计算。

3、确定变配电所及电气设备位置、数量、变压器装机容量，并考虑变配电所尽量接近负荷中心，进出线方便。

4、照明配电系统应采用节能灯具和智能化节能控制技术。

5、供配电系统和照明系统设计应满足国家对绿色建筑的设计要求。

6、消防电气需严格遵循“预防为主、防消结合”的方针，系统设计安全可靠，满足国家现行规范及相关标准要求。

（6）弱电设计

- 安全防范系统；

- 入侵报警系统；

- 视频监控系统；

- 出入口控制系统；

- 巡查管理系统；

- 安全防范系统的集成

- 信息设施系统；

        - 通信系统；

        - 网络系统；

        - 无线通信覆盖系统；

        - 综合布线系统；

- 广播系统；

- 无线对讲系统；

- 机房工程；