# 勘察设计任务书

一、工程背景及概况

1、工程名称：春岗立交排水改造工程勘察及初步设计。

2、项目位置：广州市天河区龙洞街道春岗立交周边区域。

3、工程规模：

本项目新建 d300 至 d3000雨水管沟1447 米，整治现状明渠268m。整治车陂涌河道65m。

方案估算总投资：项目总投资5703.46万元，其中工程费4527.86万元，工程建设其他费用907.51万元，预备费268.09万元。项目资金按照市区财政出资4：6的原则筹集资金，市财政出资 2281.38 万元，区财政出资 3422.08万元。

二、设计目标及实施效果

1、项目建设目标：通过对乌蛇坑流域雨水管网的系统梳理，理清片区“水账”，针对片区目前已梳理亟需完善的市政雨水管网瓶颈和短板问题，提出系统改造方案。本工程建设主要完善片区内春岗立交下华南快速干线与龙凤路相交的过路涵洞处内涝点改造，旨在相应广州市城市内涝治理行动，满足人民群众及相关各方诉求，使龙凤路达到通车条件，同时为解决迎龙路北段（春岗山物流管理中心门口）、迎龙路（华南快速干线桥底）两处内涝点预留排水余地，以提高改造区域市政雨水管网重现期标准设计标准，疏通排水系统间瓶颈，提升区域排水系统的防洪排涝能力，通过对水浸区域进行排水改造，提高防洪排涝能力，达到防灾减灾，促进天河区可持续发展的目的。

2、项目实施效果：

项目建成后，可提高春岗立交段雨水管网排水标准达到5年一遇，基本解决局部水浸问题。

三、相关政策依据及规划（包括但不限于）

1、国家政策：

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》及其《实施细则》（2008年6月1日）；

（3）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日）；

（4）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（“水十条”）（国发〔2015〕17号）；

（5）《住房城乡建设部环境保护部关于印发城市黑臭水体整治工作指南的通知》（建城[2015]130号）；

（6）《住房城乡建设部关于印发海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建（试行）的通知》（建城函[2014]275 号）。

2、地方政策：

（1）《广州市人民政府办公厅关于进一步深化我市排水建设管理体制机制改革的实施意见》（穗府办函【2017】46 号）；

（2）《广州市人民政府关于批转广州市实施<南粤水更清行动计划>工作方案和<广州市水更清建设方案>的通知》（穗府函〔2015〕26号）；

（3）《广州市黑臭河涌治理工作意见》；

（4）《广州黑臭河涌整治工作任务书》；

（5）《广州市全面剿灭黑臭水体作战方案（2018年-2020年）》（穗府函[2018]133号）；

（6）《广州市排水管理办法实施细则》（穗水[2013]10号文）；

（7）《关于中心六区污水管道设计有关要求的通知》（穗水[2013]71号）；

（8）《关于进一步深化我市排水建设管理体制改革的实施意见》（穗府办函[2017]46号）；

（9）《广州市治水三年行动计划（2017-2019年）》（穗府函[2017]91号）；

（10）《广州市总河长令 第4号）》；

（11）《广州市全面攻坚排水单元达标工作方案）》；

（12）《广州市城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019~2021）》。

四、技术标准（包括但不限于）

1、《室外排水设计标准》 GB50014-2021；

2、《泵站设计规范》 GB/T50265-2010；

3、《城市排水工程规划规范》 GB50318-2000；

4、《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003（2009年版）；

5、《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002；

6、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）；

7、《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）；

8、《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；

9、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)；

10、《给水排水工程构筑物结构设计规范》 GB50069-2002；

11、《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010（2015年版）；

12、《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009)；

13、《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；

14、《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008；

15、《基坑工程技术规范》 DB/T J08-61-2010；

16、《建筑地基基础设计规范》（GB 50007--2011）；

17、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-2008）；

18、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）；

19、《广州市排水工程设计技术指引》；

20、《广州市建设项目雨水径流控制办法》；

21、《广州市建设项目雨水径流控制指引》；

22、《广州市预制装配式钢筋混凝土排水检查井技术指引（试行）》；

23、《工程结构通用规范》（GB 55001-2021）；

24、《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）；

25、《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）；

26、《砌体结构通用规范》（GB55007-2021）；

27、《钢结构通用规范》（GB 55006-2021）；

28、《混凝土结构通用规范》（GB 55008-2021）；

29、《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）；

30、《工程测量通用规范》（GB 55018-2021）；

31、《预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集（试行）》（2018 年2月）；

32、《预制装配式钢筋混凝土雨水口标准图集（试行）》（2018 年2月）；

33、国家或本地区其他相关规范。

五、勘察设计内容及深度

1、勘察内容包括：岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）、管渠摸查（含CCTV检测、QV检测、蛙人摸查）等，深度达到相关技术规范与标准的要求以及设计单位提出的补勘要求。

2、设计内容包括：方案修改、初步设计及概算、现场服务、概算审查配合服务、施工图设计阶段配合工作、协助规划报建等工作，深度达到2013年版《市政公用工程设计文件编制深度规定》及行业相关规范技术标准等要求，并通过行政主管部门审批备案。

招标人有权根据工程情况调整工作内容，对应费用相应增减，中标人应无条件接受。

六、春岗立交排水改造工程勘察及初步设计需满足招标文件（含招标公告及合同条款）的要求，具体详见春岗立交排水改造工程勘察及初步设计招标文件（含招标公告及合同条款）。