主要材料设备品牌参考表

因本项目高标准、高要求的定位。本工程主要设备材料（包括但不限于《主要材料设备品牌参考表》所列）及发包人（业主单位）认为重要的设备材料，投标人须选用《主要材料设备品牌参考表》中推荐品牌或相当于或优于该档次品牌的设备或材料，须由中标单位项目实施前将所有设备、材料厂家资料与技术参数相关证明材料、样板等先提交设计单位审核确认，以确保质量档次、技术参数满足项目要求；设计单位审核确认后才可报监理工程师、招标人审批。

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌1 | 参考品牌2 | 参考品牌3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石英纤维医疗板 | 广东保进医疗板 | 润品医疗板 | 中材（汉鲲）医疗板 |
| 2 | 防锈铝板 | 新景 | 镁粤 | 巴迪斯 |
| 3 | 净化手术室围壁 | 广州林森环境 | 广州安莱特 | 惠森科学 |
| 4 | 铝扣板 | 新景 | 镁粤 | 巴迪斯 |
| 5 | 防潮防霉抗菌无机涂料 | 多乐士-致悦 | 立邦-云净 | 嘉宝莉-尊逸 |
| 6 | 铅板 | 建华 | 巨鑫 | 康盛 |
| 7 | 铅木复合板 | 建华 | 巨鑫 | 康盛 |
| 8 | PVC地板胶 | 北新-宋韵系列 | KCCFLOR-朗仕塔系列 | 上胜町-美界系列 |
| 9 | 踢脚线铝合金衬板 | 新景 | 镁粤 | 巴迪斯 |
| 10 | 硫酸钡防护涂料 | 建华 | 巨鑫 | 康盛 |
| 11 | 地面砖、墙面砖 | 马可波罗 | 蒙娜丽莎 | 诺贝尔 |
| 12 | 防水涂料 | 多乐士 | 立邦 | ICI |
| 13 | 门槛石、窗台石 | 振兴辉 | 亚迪石材 | 环球 |
| 14 | 硅酸钙板 | 东上 | 泰山 | 新穗伟 |
| 15 | 手动气密封门 | 广州林森环境 | 广州安莱特 | 惠森科学 |
| 16 | 医用气密封电动门、医用悬吊式气密封电动趟门、医用悬吊式气密封防辐射电动趟门 | 霍曼 | 史丹利 | 广州林森环境 |
| 17 | 钢质防火门 | 白云南粤 | 蓝盾 | 广东省合丰盛门业 |
| 18 | 铅玻璃观察窗 | 建华 | 巨鑫 | 康盛 |
| 19 | 净化型双通输送传递窗 | 广州林森环境 | 广州安莱特 | 惠森科学 |
| 20 | 无影灯专用锚栓、吊塔专用锚栓 | 广州林森环境 | 林和净化 | 广州安莱特 |
| 21 | PVC防撞带 | 蓝品盾 | 康扶 | 劳恩 |
| 22 | 洁净一体化护士站 | WELNEST(卫勒) | 巴度实材 | 铭铉 |
| 23 | 麻醉柜、器械柜、电脑柜、药品柜 | 广州林森环境 | 广州安莱特 | 惠森科学 |
| 24 | 保温柜、保冷柜 | 冰山松洋 | 松下 | 三洋 |
| 25 | 抗倍特板隔断 | 莱莎雅 | 苏搏 | 新穗伟 |
| 26 | 铝合金推拉窗 | 齐发 | 凤铝 | 华圣特 |
| 27 | 医用气密封电动趟门龙门固定器 | 广州林森环境 | 林和净化 | 广州安莱特 |
| 电气主要材料品牌参考表 |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 参考品牌1 | 参考品牌2 | 参考品牌3 |
| 强电 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 广东九关能源（元器件施耐德、西门子、ABB） | 广东凯能电气（元器件施耐德、西门子、ABB） | 广州南洋电气（元器件施耐德、西门子、ABB） |
| 2 | 不间断电源系统 | 英威腾 | 博朗耐 | 天际明 |
| 3 | 医疗IT系统 | 施耐德 | 格力玛 | 易锐莱科 |
| 4 | 隔离变压器箱 | 施耐德 | 格力玛 | 易锐莱科 |
| 5 | 净化手术室组合多功能控制面板 | 广东信泽自动化 | 广州伟和科技 | 广州雅坤 |
| 6 | 嵌入式观片灯 | 北元 | 欣佳盟 | 亮美聚 |
| 7 | LED平板灯 | 东莞新势力光电 | 东莞天安光电 | 朔华光电 |
| 8 | 三防维修灯 | 东莞新势力光电 | 东莞天安光电 | 朔华光电 |
| 9 | “手术中”灯、“辐射中”灯 | 广州林森环境 | 广州安莱特 | 惠森科学 |
| 10 | 紫外线杀菌灯 | 东莞新势力光电 | 东莞天安光电 | 朔华光电 |
| 11 | 时控面板 | 科沃德 | 希崖 | HAILE |
| 12 | 灯具应急组件 | 东莞新势力光电 | 东莞天安光电 | 朔华光电 |
| 13 | 开关插座 | 松下 | 西门子 | 罗格朗 |
| 14 | 空调室内机控制面板 | 丰茂 | 绿岛风 | 康达 |
| 15 | 设备带插座组 | 松下 | 西门子 | 罗格朗 |
| 16 | 电源插座箱 | 广州林森环境 | 广州安莱特 | 惠森科学 |
| 17 | 金属线槽 | 永新通 | 联标 | 良粤 |
| 18 | 电力电缆、配线 | 广州南洋电缆厂 | 广东胜宇 | 番禺电缆厂 |
| 19 | 软芯线 | 广州南洋电缆厂 | 广东胜宇 | 番禺电缆厂 |
| 20 | 镀锌线管 | 永新通 | 联标 | 良粤 |
| 弱电 |  |  |  |  |
| 1 | 网络机柜 | 图腾 | 华三 | TP-LINK |
| 2 | 配线架 | 康普（原装） | 德特威乐 | 耐克森 |
| 3 | 网络交换机 | 海康威视 | 华三 | TP-LINK |
| 4 | 程控交换机 | 海康威视 | 华三 | TP-LINK |
| 5 | 光纤 | 康普（原装） | 德特威乐 | 耐克森 |
| 6 | 金属线槽 | 永新通 | 良粤 | 联标 |
| 7 | 弱电插座 | 松下 | 西门子 | 罗格朗 |
| 8 | 镀锌线管 | 永新通 | 良粤 | 联标 |
| 9 | 网络线 | 康普（原装） | 德特威乐 | 耐克森 |
| 10 | 六类非屏蔽跳线 | 康普（原装） | 德特威乐 | 耐克森 |
| 11 | 光纤跳线 | 康普（原装） | 德特威乐 | 耐克森 |
| 12 | 语音跳线 | 康普（原装） | 德特威乐 | 耐克森 |
| 13 | 门禁系统 | 视控达 | 海康威视 | 奥硕天 |
| 14 | 呼叫对讲系统 | 飞星 | 优影 | 君泰 |
| 15 | 探视对讲系统 | 飞星 | 优影 | 君泰 |
| 16 | 视频监控系统 | 视控达 | 海康威视 | 联想 |
| 17 | 背景音乐系统 | 迪士普 | 美电贝尔 | 晋课 |
| 18 | D5离子灭菌器累加计时监测系统 | 广东信泽自动化 | 广州伟和科技 | 广州雅坤 |
| 19 | 废气排放泵自动监测报警系统 | 广东信泽自动化 | 广州伟和科技 | 广州雅坤 |
| 20 | EMS环境监测系统 | 广东信泽自动化 | 广州伟和科技 | 广州雅坤 |
| 21 | 智能压差门磁联动监测系统、智能压差门磁联动监测检测屏、压差变送器、门磁传感器 | 广东信泽自动化 | 广州伟和科技 | 广州雅坤 |
| 22 | 洁净空调机组自控系统 | 广东信泽自动化 | 广州伟和科技 | 广州雅坤 |
| 23 | 单联远程控制屏 | 广东信泽自动化 | 广州伟和科技 | 广州雅坤 |
| 24 | 设备智能管理平台 | 能迪能源 | 广东信泽自动化 | 广州伟和科技 |
| 25 | 空调冷冻水能耗监控系统 | 能迪能源 | 广东信泽自动化 | 广州伟和科技 |
| 26 | 智能照明系统 | 能迪能源 | 广东信泽自动化 | 广州伟和科技 |
| 27 | 无线AP | 华三 | 中兴 | TP-LINK |
| 28 | 一体化手术室、数字化智慧手术室、医疗行为管理系统、智能行为管理系统、智能发衣发鞋系统 | 苏州爱医斯坦 | 万马科技 | 福州鼎辉医疗 |
| 给排水主要材料品牌参考表 |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 参考品牌1 | 参考品牌2 | 参考品牌3 |
| 1 | UPVC排水管、PVC、PPR水管等各种塑料管材 | 联塑 | 顾地 | 深联 |
| 2 | 不锈钢无缝钢管（纯净水级别） | 大兴业 | 友霓 | 鼎盛佳业 |
| 3 | 铜截止阀 | 宁波埃美柯 | 上海冠龙 | 上海良工 |
| 4 | 水增压泵 | 爱瑞德 | 德力西 | 得力 |
| 5 | 除污器（Y型过滤器） | 宁波埃美柯 | 上海冠龙 | 上海良工 |
| 6 | 压力仪表 | 伊莱科 | 红旗 | 匡建 |
| 7 | 医用刷手池、洁净一体化洗手池 | WELNEST(卫勒) | 巴度实材 | 铭铉 |
| 8 | 前置过滤器（刷手池水前置过滤器） | 安吉尔 | 百诺 | 美的 |
| 9 | 精过滤器（刷手池水精过滤器） | 安吉尔 | 百诺 | 美的 |
| 10 | 灭菌器（刷手池水灭菌器） | 安吉尔 | 百诺 | 美的 |
| 11 | 不锈钢清洗池 | 广州林森环境 | 广州安莱特 | 惠森科学 |
| 12 | 淋浴器 | TOTO | 科勒 | 箭牌 |
| 13 | 成品拖把池 | 东鹏 | 鹰牌 | 箭牌 |
| 14 | 柜式洗手盆 | TOTO | 科勒 | 箭牌 |
| 15 | 柱式洗手盆 | TOTO | 科勒 | 箭牌 |
| 16 | 小便器 | TOTO | 科勒 | 箭牌 |
| 17 | 蹲便器 | TOTO | 东鹏 | 箭牌 |
| 18 | 坐便器 | TOTO | 科勒 | 箭牌 |
| 19 | 不锈钢地漏 | 潜水艇 | 摩恩 | 箭牌 |
| 20 | 蒸汽发生器 | 鑫马 | 三浦 | 富尔顿 |
| 医气主要材料品牌参考表 |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 参考品牌1 | 参考品牌2 | 参考品牌3 |
| 1 | 麻醉废气泵 | 科康达（佛山百策） | 库涵 | 广州恒泽 |
| 2 | 气体终端 | 必康美德 | 迈柯唯 | 德尔格 |
| 3 | 医气报警箱 | 奥吉赛 | 迈柯唯 | 必康美德 |
| 4 | 医气终端箱 | 广州林森环境 | 广州安莱特 | 惠森科学 |
| 5 | 医气阀门箱 | 奥吉赛 | 迈柯唯 | 必康美德 |
| 6 | 二级稳压箱 | 奥吉赛 | 迈柯唯 | 必康美德 |
| 7 | 设备带 | 晴杨 | 康扶 | 山东国进 |
| 8 | 能量柱 | 巨星 | 泰景盛 | 圣南 |
| 9 | 铜截止阀 | 宁波埃美柯 | 上海冠龙 | 上海良工 |
| 10 | 脱脂紫铜管 | 宏泰 | 宁波永享 | 上海飞轮 |
| 11 | UPVC管 | 联塑 | 顾地 | 深联 |
| 12 | 光氧活性炭一体处理净化器 | 广州林森环境 | 林和净化 | 广州安莱特 |
| 暖通主要材料品牌参考表 |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 参考品牌1 | 参考品牌2 | 参考品牌3 |
| 1 | 精密洁净空调机组 | 同方瑞风 | 南京天加 | 博纳环境 |
| 2 | 精密洁净新风预处理机组 | 同方瑞风 | 南京天加 | 博纳环境 |
| 3 | 精密洁净新风机组 | 同方瑞风 | 南京天加 | 博纳环境 |
| 4 | 精密洁净循环机组 | 同方瑞风 | 南京天加 | 博纳环境 |
| 5 | 无级变温精密控温机组 | 同方瑞风 | 南京天加 | 博纳环境 |
| 6 | 智能新风预处理箱 | 广州林森环境 | 广州安莱特 | 惠森科学 |
| 7 | 风机盘管 | 丰茂 | 绿岛风 | 康达 |
| 8 | 分体空调 | 美的 | 格力 | 海尔 |
| 9 | 嵌入吸顶式消毒机 | 东莞伟一 | 净为康 | 佳光 |
| 10 | 除湿机 | 湿尔 | 松井 | 东信 |
| 11 | 排风机 | 绿岛风 | 广东正野 | 松下 |
| 12 | 高强度无臭氧辐照消毒装置 | Fresh-Aire UV | Plasma-air | UVTronix |
| 13 | 风管管道式灭菌净化装置 | 安固斯 | 阿罗森 | 迅洁 |
| 14 | 波段检测数显装置 | UVTronix | G &R Labs | International Light Technologies |
| 15 | 低温等离子净化器 | Plasma-air | ProMedUSA | Nu-Calgon |
| 16 | 冷却水箱 | 广州林森环境 | 广州安莱特 | 惠森科学 |
| 17 | 机械式压力表 | 永康万量 | 德威尔 | 天恩 |
| 18 | 低噪音排风设备机组 | 绿岛风 | 松下 | 广东正野 |
| 19 | 排气扇 | 绿岛风 | 金羚 | 正野 |
| 20 | 高效过滤箱 | 广州林森环境 | 广州安莱特 | 惠森科学 |
| 21 | 双层微孔板消声器/弯头 | 诺一 | 杰华 | 卓立 |
| 22 | 70°C全自动防火阀 | 诺一 | 杰华 | 卓立 |
| 23 | 电动密闭阀 | 诺一 | 杰华 | 卓立 |
| 24 | 定风量调节阀 | 皇家 | 妥思 | 开思拓 |
| 25 | 手动对开多叶调节阀 | 诺一 | 杰华 | 卓立 |
| 26 | 止回阀 | 诺一 | 杰华 | 卓立 |
| 27 | 高效净化送风箱 | 广州林森环境 | 广州安莱特 | 惠森科学 |
| 28 | 手术室层流送风天花 | 广州林森环境 | 广州安莱特 | 惠森科学 |
| 29 | 手术室变级别层流送风天花 | 广州林森环境 | 广州安莱特 | 惠森科学 |
| 30 | 手术室异速层流送风天花 | 广州林森环境 | 广州安莱特 | 惠森科学 |
| 31 | 镀锌钢板 | 武钢 | 鞍钢 | 宝钢 |
| 32 | 难燃型B1级发泡橡塑保温板/套管 | 杜肯 | 阿乐斯 | 欧文斯科宁 |
| 33 | 百叶、风口、散流器 | 诺一 | 杰华 | 卓立 |
| 34 | UPVC排水管、PVC、PPR水管等各种塑料管材 | 联塑 | 顾地 | 深联 |
| 35 | 铜管 | 青岛宏泰 | 宁波永享 | 上海飞轮 |
| 36 | 无缝钢管 | 华菱 | 大凯 | 穗生 |
| 37 | 镀锌钢管 | 珠江荣钢 | 穗生 | 振鸿 |
| 38 | 电动二通阀 | 江森 | 埃美柯 | 霍尼韦尔 |
| 39 | 比例积分电动阀 | 搏力谋 | 西门子 | 江森 |
| 40 | 静态平衡阀 | 宁波埃美柯 | 上海冠龙 | 上海良工 |
| 41 | 铜闸阀 | 宁波埃美柯 | 上海冠龙 | 上海良工 |
| 42 | 对夹式蝶阀 | 宁波埃美柯 | 上海冠龙 | 上海良工 |
| 43 | Y型过滤器 | 宁波埃美柯 | 上海冠龙 | 上海良工 |
| 44 | 排气阀 | 宁波埃美柯 | 上海冠龙 | 上海良工 |

消防工程主要设备及材料参考品牌

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌1 | 参考品牌2 | 参考品牌3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入输出模块/监控模块 | 北大青鸟 | 海湾 | 西门子 |
| 2 | 电线 | 广州电缆厂 | 番禺电缆厂 | 广州南洋电缆厂 |
| 3 | 电缆 | 广州电缆厂 | 番禺电缆厂 | 广州南洋电缆厂 |
| 4 | 镀锌钢管 | 广州珠江钢管厂 | 广州钢管厂 | 广东华捷钢管实业有限公司 |
| 5 | 喷淋头 | 胜捷 | 平安 | 番禺振兴 |
| 6 | 水流指示器 | 胜捷 | 平安 | 番禺振兴 |
| 7 | 信号闸阀 | 胜捷 | 平安 | 番禺振兴 |
| 8 | 阀门 | 上海良工 | 上海冠龙 | 上海妥思 |
| 9 | 应急照明灯 | 深圳泰和 | 三雄 | 平安 |
| 10 | 安全出口、疏散标志 | 深圳泰和 | 三雄 | 平安 |
| 11 | 排（送）风机 | 广州耀安 | 上虞 | 南方风机 |
| 12 | 火灾楼层显示器 | 北大青鸟 | 海湾 | 西门子 |
| 13 | 风口 | 广州泰昌 | 东莞飞达 | 佛山顺安 |
| 14 | 风阀 | 广州泰昌 | 东莞飞达 | 佛山顺安 |
| 15 | 控制部分 | 北大青鸟 | 海湾 | 西门子 |
| 16 | 手提灭火器 | 平安 | 胜捷 | 胜安 |
| 17 | 消防模块接线箱 | 北大青鸟 | 海湾 | 西门子 |
| 18 | 无管网气体灭火部分 | 平安 | 胜捷 | 番禺振兴 |
| 19 | 七氟丙烷 | 南京消防器材（NFC） | 金盾 | 首安 |
| 20 | 消火栓箱（950×650×240) | 金枪 | 金盾 | 首安 |
| 21 | 风管 | 北京金隅、 | 广州高克 | 南京中财 |
| 22 | 防火包裹 | 洛赛 | 威士伯 | 3M |

抗震支架参考品牌

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌1 | 参考品牌2 | 参考品牌3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗震支架 | 深圳优力可 | 北京雅仕格 | 深圳盛年 |