## 汇总表
广州市黄埔区长岭居CPPQ-A4-4地块开发检测服务项目报价汇总表
序号 | 检测项目名称 | 检测费用（元） | 备注
一 | 节能检测
二 | 室内空气检测
三 | 消防检测
四 | 人防检测
合计（元）
说明：按照国家、地方政府以及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件，本合同约定的质量检测/监测服务适用的技术标准、规范等依据必须符合相关监督管理部门的规范标准进行报价。

## 节能检测
节能检测清单汇总表
项目名称：广州市黄埔区长岭居CPPQ-A4-4地块开发检测服务项目
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 浅色饰面材料的太阳辐射吸收系数 | 组 | 24
2 | 外墙、隔墙构件的隔声性能 | 组 | 8
3 | 外墙节能构造（钻芯） | 组 | 32
4 | 外墙传热系数 | 组 | 8
5 | 分户墙空气声隔声性能 | 组 | 8
6 | 门窗（含阳台门）的隔声性能 | 组 | 8
7 | 玻璃的遮阳系数、可见光透射比 | 组 | 6
8 | 中空玻璃的密封性能 | 组 | 16
9 | 楼板空气声隔声性能 | 组 | 8
10 | 楼板撞击声隔声性能 | 组 | 8
11 | 室内噪声级 | 组 | 96
12 | 照明灯具（初始光效、灯具效率、功率因数） | 组 | 32
13 | 低压配电系统电能质量 | 系统 | 2
14 | 照度 | 处 | 182
15 | 照明功率密度 | 处 | 182
16 | 太阳能光伏系统的光电转换效率 | 组 | 8
17 | 太阳能光伏系统的年发电量 | 组 | 8
18 | 太阳能光伏系统的组件背板最高工作温度 | 组 | 8
19 | 风口风量 | 个 | 198
20 | 通风、空调（包括新风）系统的风量 | 个 | 8
21 | 风道系统单位风量耗功率 | 个 | 8
22 | 风管系统严密性（漏风量） | 个 | 8
23 | 海绵城市评估（海绵城市整套评估检测） | m2 | 101117 |  |  | 按占地面积计算
合计

## 室内空气检测
室内空气检测清单汇总表
项目名称：广州市黄埔区长岭居CPPQ-A4-4地块开发检测服务项目
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 检测数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 室内空气七项（氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC） | 甲醛 | 点 | 602
2 |  | 氨 | 点 | 602
3 |  | 苯 | 点 | 602
4 |  | 甲苯 | 点 | 602
5 |  | 二甲苯 | 点 | 602
6 |  | TVOC | 点 | 602
7 |  | 氡气 | 点 | 602
合计

## 消防检测
消防检测清单汇总表
项目名称：广州市黄埔区长岭居CPPQ-A4-4地块开发检测服务项目
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 消防检测 | m² | 324569
合计

## 人防检测
人防检测清单汇总表
项目名称：广州市黄埔区长岭居CPPQ-A4-4地块开发检测服务项目
序号 | 检测项目 | 检测类型 | 检测参数 | 单位 | 检测数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 人防结构检测 | 人防结构检测 | 混凝土强度（钻芯法） | 组 | 54 |  |  | 3个芯样为一组
|  |  | 氯离子含量 | 组 | 54 |  |  | 现场检测
|  |  | 钢筋保护层厚度 | 构件 | 69
|  |  | 钢筋配置（钢筋数量及间距） | 构件 | 69
|  |  | 回弹法 | 构件 | 51
|  |  | 构件尺寸 | 构件 | 87
2 | 钢筋混凝土防护门、防护 密闭门、密闭门 | 主控项目 | 设备型号 | 樘 | 76
|  |  | 开启方向 | 樘 | 76
|  |  | 门扇厚度偏差 | 樘 | 76
|  |  | 漏气孔缝 | 樘 | 76
|  |  | 密封件质量 | 樘 | 76
|  |  | 门扇、门框贴合面间隙 | 樘 | 76
|  | 一般项目 | 门扇、门框贴合面中心偏差 | 樘 | 76
|  |  | 密封胶条嵌压中心线偏 | 樘 | 76
|  |  | 门框左右角钢垂直度 | 樘 | 76
|  |  | 门扇启闭力、启闭运转性能 | 樘 | 76
|  |  | 关锁操纵力、闭锁头同步、锁紧情况 | 樘 | 76
|  |  | 表面观感 | 樘 | 76
|  |  | 漆膜厚度 | 樘 | 76
|  |  | 漆膜附着力 | 樘 | 76
|  |  | 运动部位保护 | 樘 | 76
|  |  | 铭牌、开关标识 | 樘 | 76
3 | 手动钢结构防护、 防护密闭门、密闭门 | 主控项目 | 设备型号 | 樘 | 17
|  |  | 开启方向 | 樘 | 17
|  |  | 门扇厚度偏差 | 樘 | 17
|  |  | 面板厚度偏差 | 樘 | 17
|  |  | 结构焊缝质量 | 樘 | 17
|  |  | 漏气孔缝 | 樘 | 17
|  |  | 密封件质量 | 樘 | 17
|  |  | 门扇、门框贴合面间隙 | 樘 | 17
|  | 一般项目 | 密封胶条嵌压中心线偏差 | 樘 | 17
|  |  | 门框左右角钢垂直度 | 樘 | 17
|  |  | 门扇启闭力、启闭运转性能 | 樘 | 17
|  |  | 关锁操纵力、闭锁头同步、锁紧情况 | 樘 | 17
|  |  | 表面观感 | 樘 | 17
|  |  | 漆膜厚度 | 樘 | 17
|  |  | 漆膜附着力 | 樘 | 17
|  |  | 运动部位保护 | 樘 | 17
|  |  | 铭牌、开关标识 | 樘 | 17
4 | 悬板式防爆波活门 | 主控项目 | 设备型号 | 樘 | 12
|  |  | 开启方向 | 樘 | 12
|  |  | 门扇（或底座）的厚度偏差 | 樘 | 12
|  |  | 焊缝质量要求 | 樘 | 12
|  |  | 通风量要求 | 樘 | 12
|  | 一般项目 | 悬摆板启闭力 | 樘 | 12
|  |  | 门扇关闭力、启闭运转性能 | 樘 | 12
|  |  | 关锁操纵力 | 樘 | 12
|  |  | 表面观感 | 樘 | 12
|  |  | 漆膜厚度 | 樘 | 12
|  |  | 漆膜附着力 | 樘 | 12
|  |  | 运动部位保护 | 樘 | 12
|  |  | 铭牌、开关标识 | 樘 | 12
5 | 超压自动排气活门 | 主控项目 | 设备型号 | 个 | 14
|  |  | 开启方向 | 个 | 14
|  |  | 阀盖/活门盘厚 | 个 | 14
|  |  | 通风量 | 个 | 14
|  | 一般项目 | 平衡锤连杆垂直度 | 个 | 14
|  |  | 法兰连接 | 个 | 14
|  |  | 阀盖/活门盘与壳体锁闭 | 个 | 14
|  |  | 阀盖/活门盘锁紧力 | 个 | 14
|  |  | 表面观感 | 个 | 14
|  |  | 漆膜厚度 | 个 | 14
|  |  | 漆膜附着力 | 个 | 14
|  |  | 铭牌、开关标识 | 个 | 14
6 | 密闭阀门 | 主控项目 | 设备型号 | 个 | 42
|  |  | 开启方向 | 个 | 42
|  |  | 管壁厚度 | 个 | 42
|  |  | 密闭性能 | 个 | 42
|  |  | 通风量 | 个 | 42
|  | 一般项目 | 阀门固定情况 | 个 | 42
|  |  | 法兰螺栓连接情况 | 个 | 42
|  |  | 阀门启闭力、启闭运转性能要求 | 个 | 42
|  |  | 表面观感 | 个 | 42
|  |  | 运动部位保护 | 个 | 42
|  |  | 铭牌、开关标志 | 个 | 42
7 | 防爆地漏 | 主控项目 | 设备型号、 | 个 | 40
|  |  | 地漏接口及管径偏差 | 个 | 40
|  |  | 密闭性能 | 个 | 40
|  | 一般项目 | 地漏盖旋转灵活无卡阻 | 个 | 40
|  |  | 表面观感 | 个 | 40
|  |  | 运动部位保护 | 个 | 40
8 | 通风管道 | 检测项目 | 外观检测 | 个 | 18
|  |  | 安装检测 | 个 | 18
|  |  | 管道厚度 | 个 | 18
|  |  | 漆膜厚度 | 个 | 18
| 合计 | [5 empty] | 0