华南理工大学五山校区北区学生宿舍（新北五）、华南理工大学五山校区科技创新大楼、华南理工大学大学

城校区一站式学生社区服务中心、华南理工大学大

学城校区研究生宿舍（二期）、广州交通大学项目

（新建校区）电梯设备采购及相关服务项目

（项目编号：JG2025-5496）

补充公告(第02号)

华南理工大学五山校区北区学生宿舍（新北五）、华南理工大学五山校区科技创新大楼、华南理工大学大学城校区一站式学生社区服务中心、华南理工大学大学城校区研究生宿舍（二期）、广州交通大学项目（新建校区）电梯设备采购及相关服务项目（项目编号：JG2025-5496），于 2025年12月2日在广州公共资源交易中心、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台等网站发布招标公告，现对原招标公告及招标文件的相关内容调整如下：

、

一、对招标公告内容进行修改如下：

1、招标公告 - 3.3投标人需满足以下（1）或（2）的要求：

原文：招标公告 - 3.3投标人需满足以下（1）或（2）的要求：

（1）投标人所投货物的制造商必须取得有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》，需提供含本项目电梯规格的制造许可明细表，其中：无机房客梯A级，曳引式客梯B级或以上,无机房货梯B级或以上、曳引式货梯C级或以上；并取得有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》电梯B级或以上资质；

（2）投标人所投货物的制造商必须取得有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目为：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级或以上、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)，需提供完全满足本项目电梯（含无机房客梯、曳引式客梯、无机房货梯、曳引式货梯）规格有效的《特种设备型式试验证书（电梯）》，注：主要电梯规格详见下表。

| 设备类型 | 设备型式 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 乘客电梯 | 曳引式客梯 | 额定载重量：1350kg，额定速度：2.0m/s |
|  |  | 额定载重量：1150kg，额定速度：2.0m/s |
|  |  | 额定载重量：1050kg，额定速度：1.5m/s |
|  |  | 额定载重量：1600kg，额定速度：1.5m/s |
|  |  | 额定载重量：1350kg，额定速度：1.5m/s |
|  |  | 额定载重量：1150kg，额定速度：1.5m/s |
|  |  | 额定载重量：1350kg，额定速度：1.0m/s |
|  |  | 额定载重量：1600kg，额定速度：1.75m/s |
|  |  | 额定载重量：1600kg，额定速度：2.0m/s |
|  | 无机房客梯 | 额定载重量：1150kg，额定速度：1.5m/s |
|  |  | 额定载重量：1350kg，额定速度：1.75m/s |
|  |  | 额定载重量：1600kg，额定速度：1.75m/s |
|  |  | 额定载重量：1350kg，额定速度：1.0m/s |
|  |  | 额定载重量：1600kg，额定速度：1.0m/s |
|  |  | 额定载重量：1350kg，额定速度：1.5m/s |
| 载货电梯 | 曳引式货梯 | 额定载重量：3000kg，额定速度：0.5m/s |
|  |  | 额定载重量：1600kg，额定速度：1.0m/s |
|  | 无机房货梯 | 额定载重量：1600kg，额定速度：1.0m/s |
|  |  | 额定载重量：2000kg，额定速度：1.0m/s |

现文：招标公告 - 3.3投标人需满足以下（1）或（2）的要求：

（1）投标人所投货物的制造商必须取得有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》，需提供含本项目电梯规格的制造许可明细表，其中：无机房客梯A级，曳引式客梯C级或以上,无机房货梯B级或以上、曳引式货梯C级或以上；并取得有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》电梯B级或以上资质；

（2）投标人所投货物的制造商必须取得有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目为：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级或以上、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)，需提供完全满足本项目电梯（含无机房客梯、曳引式客梯、无机房货梯、曳引式货梯）规格有效的《特种设备型式试验证书（电梯）》，注：主要电梯规格详见下表。

| 设备类型 | 设备型式 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 乘客电梯 | 曳引式客梯 | 额定载重量：1350kg，额定速度：1.75m/s |
|  |  | 额定载重量：1150kg，额定速度：1.75m/s |
|  |  | 额定载重量：1050kg，额定速度：1.5m/s |
|  |  | 额定载重量：1600kg，额定速度：1.5m/s |
|  |  | 额定载重量：1350kg，额定速度：1.5m/s |
|  |  | 额定载重量：1150kg，额定速度：1.5m/s |
|  |  | 额定载重量：1350kg，额定速度：1.0m/s |
|  |  | 额定载重量：1600kg，额定速度：1.75m/s |
|  |  | 额定载重量：1600kg，额定速度：2.0m/s |
|  | 无机房客梯 | 额定载重量：1150kg，额定速度：1.5m/s |
|  |  | 额定载重量：1350kg，额定速度：1.75m/s |
|  |  | 额定载重量：1600kg，额定速度：1.75m/s |
|  |  | 额定载重量：1350kg，额定速度：1.0m/s |
|  |  | 额定载重量：1600kg，额定速度：1.0m/s |
|  |  | 额定载重量：1350kg，额定速度：1.5m/s |
| 载货电梯 | 曳引式货梯 | 额定载重量：3000kg，额定速度：0.5m/s |
|  |  | 额定载重量：1600kg，额定速度：1.0m/s |
|  | 无机房货梯 | 额定载重量：1600kg，额定速度：1.0m/s |
|  |  | 额定载重量：2000kg，额定速度：1.0m/s |

二、本项目招标日程安排具体时间和场地安排请各投标人密切留意广州公共  资源交易中心公布的本项目的日程安排，投标人可登录广州公共资源交易中心网  站首页，点击“交易业务-建设工程 ”专栏中的“项目查询（日程安排、答疑纪要）”， 输入项目编号或项目名称查询最新信息。

三、原招标公告、招标文件内容与本补充公告内容不一致之处，以本补充公 告为准，本补充公告未说明事宜仍按原招标文件内容执行。

招标单位：广州市重点公共建设项目管理中心 招标代理机构：广州阳光采购服务有限公司 2025年12月13日