## 汇总表
2026-2027年排水管网清疏养护及涵隧泵站管养服务项目控制价汇总表
序号 | 工程名称 | 金额（元）
1 | 涵隧泵站管养及内涝布防 | 4610703.16
2 | 排水管网清疏养护 | 17431780.34
含税合计 |  | 22042483.5

## 涵隧泵站管养及内涝布防
涵隧泵站管养及内涝布防不含税综合单价限价清单
编号 | 项目名称 | 工作内容及要求 | 单位 | 数量 | 不含税综合单价限价 (元)
1 | 内涝布防班组费用 | 1.每个抢险组基本配置:抢险队员4人、1台抢险工程车、1台液压动力工作站或同等排涝抽水设备(配2个4寸抽水泵及200米水带)、1批常用工具(照明、井钩、格栅、密扣护栏架三防警示牌、警示桶、警示带、个人防护用具等)组成； 2.一个抢险组出勤一次,作为一个台班（8小时内多次出勤只算一个台班）； 3.综合考虑:根据现场需要或要求,自行考虑完成本项工作内容所需的人工、材料、机械、管理费、利润、措施费等全部费用，具体要求详见合同及相关文件； | 台班 | 424 | 2666.98
2 | 大型涵隧泵站管养工作 | 1、需根据泵站的管养情况以及甲方要求配置足够的1名电工及1名普工巡查5座泵站，保证日常巡检、防汛值守、设备设施保养（黄油及机油更换等）、配合甲方防疫消毒等工作正常开展； 2、每日巡查内容包含但不限于泵站建筑物各部位、机电设备、通信设施、备品备件、消防设施、入水口、出水口、格栅、集水池、拍门等； 3、乙方根据气象预警、三防应急信息、上级部门及甲方指令等，1名电工及1名普工值守人员30分钟内到位指定地点，按要求进行泵站应急值守，及时运行排水泵，必要时设置安全警示标示，做好交通疏导，具体要求详见合同及相关文件； | 座/月 | 276 | 8913.45
3 | 小型隧道泵站管养工作 | 1、需根据泵站的管养情况以及甲方要求配置足够的1名电工及1名普工巡查5座泵站，保证日常巡检、防汛值守、设备设施保养（黄油及机油更换等）、配合甲方防疫消毒等工作正常开展； 2、每日巡查内容包含但不限于泵站建筑物各部位、机电设备、通信设施、备品备件、消防设施、入水口、出水口、格栅、集水池、拍门等； 3、乙方根据气象预警、三防应急信息、上级部门及甲方指令等，1名电工值守人员30分钟内到位指定地点，按要求进行泵站应急值守，及时运行排水泵，必要时设置安全警示标示，做好交通疏导，具体要求详见合同及相关文件； | 座/月 | 108 | 7025.99
备注：以上价格包含人工费、材料费、机械设备费、措施费、管理费、利润等完成该项任务的全部费用；

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：排水管网清疏养护 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 11948202.21
1.1 | 雨污水管清疏 | 9496737.08
1.2 | 雨水及合流渠箱清疏 | 242893.12
1.3 | 通沟淤泥处理处置 | 1310710.35
1.4 | 树根、固结物 | 897861.66
2 | 措施合计 | 1531046.32
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 364576.72
2.2 | 其他措施费 | 1166469.60
3 | 其他项目 | 2513210.50 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | 229357.80
3.3 | 计日工 | 2283852.70
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 15992459.03
5 | 增值税销项税额 | 1439321.31 |  |  | －
6 | 总造价 | 17431780.34
7 | 人工费 | 2795752.00
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 17,431,780.34 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水管网清疏养护 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 雨污水管清疏 | [6 empty] | 9496737.08
1 | 040101005001 | 清疏雨污水管（φ≤600mm） | 1.疏通清理管道 2.管径:DN600mm及以下,综合考虑管道材质、积泥比例 3.清除管、井内积泥并运至施工场地内指定地点堆放,清淤方式及清淤机械综合考虑 4.综合考虑:根据现场需要或要求,自行考虑完成本项工作内容所需的全部费用 |  | m | 593477 | 5.88 |  | 3489644.76
2 | 040101005002 | 清疏雨污水管（600mm＜φ≤1000mm） | 1.疏通清理管道 2.管径:DN1000mm及以下,综合考虑管道材质、积泥比例 3.清除管、井内积泥并运至施工场地内指定地点堆放,清淤方式及清淤机械综合考虑 4..综合考虑:根据现场需要或要求,自行考虑完成本项工作内容所需的全部费用 |  | m | 208780 | 12.15 |  | 2536677
3 | 040101005003 | 清疏雨污水管（1000mm＜φ≤1500mm） | 1.疏通清理管道 2.管径:DN1500mm及以下,综合考虑管道材质、积泥比例 3.清除管井、内积泥并运至施工场地内指定地点堆放,清淤方式及清淤机械综合考虑 4.综合考虑:根据现场需要或要求,自行考虑完成本项工作内容所需的全部费用 |  | m | 76101 | 17.56 |  | 1336333.56
4 | 040101005004 | 清疏雨污水管（φ＞1500mm） | 1.疏通清理管道 2.管径:DN1500mm以上,综合考虑管道材质、积泥比例 3.清除管、井内积泥并运至施工场地内指定地点堆放,清淤方式及清淤机械综合考虑 4.综合考虑:根据现场需要或要求,自行考虑完成本项工作内容所需的全部费用 |  | m | 16466 | 28.8 |  | 474220.8
本页小计 | [8 empty] | 7836876.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水管网清疏养护 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 040101005005 | 检查井清疏 | 1.单独对检查井清疏,保证不淤塞检查井,综合考虑井径、井深、积泥深度 2.清除检查井内积泥并运至施工场地内指定地点堆放,清淤方式及清淤机械综合考虑 3.本单价为单独对检查井进行1次清淤的综合单价； 4.综合考虑:根据现场需要或要求,自行考虑完成本项工作内容所需的全部费用 |  | 座 | 30616 | 43.41 |  | 1329040.56
6 | 040101005006 | 进水井清疏 | 1.单独对进水井清疏,保证不淤塞检查井,综合考虑井径、井深、积泥深度 2.清除管井内积泥并运至施工场地内指定地点堆放,清淤方式及清淤机械综合考虑 3.本单价为单独对进水井进行1次清淤的综合单价； 4.综合考虑:根据现场需要或要求,自行考虑完成本项工作内容所需的全部费用 |  | 座 | 15010 | 22.04 |  | 330820.4
|  | 雨水及合流渠箱清疏 | [6 empty] | 242893.12
7 | 040101005012 | 雨水及合流渠箱（B＜600mm） | 1.疏通清理渠箱 2.管径:渠箱净宽600mm以下,综合考虑渠箱高度、积泥比例 3.清除渠箱内积泥并运至施工场地内指定地点堆放,清淤方式及清淤机械综合考虑 4.综合考虑:根据现场需要或要求,自行考虑完成本项工作内容所需的全部费用 |  | m | 41 | 14.12 |  | 578.92
本页小计 | [8 empty] | 1660439.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水管网清疏养护 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 040101005013 | 雨水及合流渠箱（600mm≤B＜1000mm） | 1.疏通清理渠箱 2.管径:渠箱净宽1000mm以下,综合考虑渠箱高度、积泥比例 3.清除渠箱内积泥并运至施工场地内指定地点堆放,清淤方式及清淤机械综合考虑 4.综合考虑:根据现场需要或要求,自行考虑完成本项工作内容所需的全部费用 |  | m | 1295 | 27.78 |  | 35975.1
9 | 040101005014 | 雨水及合流渠箱（1000mm≤B＜1500mm） | 1.疏通清理渠箱 2.管径:渠箱净宽1500mm以下,综合考虑渠箱高度、积泥比例 3.清除渠箱内积泥并运至施工场地内指定地点堆放,清淤方式及清淤机械综合考虑 4.综合考虑:根据现场需要或要求,自行考虑完成本项工作内容所需的全部费用 |  | m | 10 | 43.99 |  | 439.9
10 | 040101005015 | 清理明沟 | 1.疏通清理明沟 2.管径:明沟,综合考虑渠箱高度、积泥比例 3.清除明沟内积泥并运至施工场地内指定地点堆放,清淤方式及清淤机械综合考虑 4.综合考虑:根据现场需要或要求,自行考虑完成本项工作内容所需的全部费用 |  | m | 9880 | 20.84 |  | 205899.2
|  | 通沟淤泥处理处置 | [6 empty] | 1310710.35
本页小计 | [8 empty] | 242314.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水管网清疏养护 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 040103002001 | 通沟余泥外运及处置费 | 1.名称：通沟余泥外运及处置费 2.运距:综合考虑 3.在建筑废弃物消纳场所处理,满足建筑废弃物消纳场所的进场要求,脱水至含水率不高于60%，无滴漏、不流动 4.要求:符合通沟余泥处置的相关规定,综合考虑干化后运输堆放及相关的消纳费 5.其他:根据现场需要或要求,自行考虑完成本项工作内容所需的全部费用 |  | m3 | 4965 | 263.99 |  | 1310710.35
|  | 树根、固结物 | [6 empty] | 897861.66
12 | 041001006001 | 管内树根清除 DN300 | 1.修复方式：管内树根清除 直径(mm内) DN300 2.管径：管径（mm内）DN300 3.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测. 清洗井环、井壁上的杂物垃圾、树根切除，CCTV检测切除结果、清理场地等. 4.综合考虑完成该项工作的全部内容，不另计潜水员、有限空间以及其它辅助机具设备等； |  | m | 180 | 1872.88 |  | 337118.4
13 | 041001006002 | 管内树根清除 DN400 | 1.修复方式：管内树根清除 直径(mm内) DN400 2.管径：管径（mm内）DN400 3.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测. 清洗井环、井壁上的杂物垃圾、树根切除，CCTV检测切除结果、清理场地等. 4.综合考虑完成该项工作的全部内容，不另计潜水员、有限空间以及其它辅助机具设备等； |  | m | 36 | 1943.55 |  | 69967.8
本页小计 | [8 empty] | 1717796.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水管网清疏养护 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 041001006003 | 管内树根清除 DN500 | 1.修复方式：管内树根清除 直径(mm内) DN500 2.管径：管径（mm内）DN500 3.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测. 清洗井环、井壁上的杂物垃圾、树根切除，CCTV检测切除结果、清理场地等. 4.综合考虑完成该项工作的全部内容，不另计潜水员、有限空间以及其它辅助机具设备等； |  | m | 12 | 2128.33 |  | 25539.96
15 | 041001006004 | 管内树根清除 DN600 | 1.修复方式：管内树根清除 直径(mm内) DN600 2.管径：管径（mm内）DN600 3.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测. 清洗井环、井壁上的杂物垃圾、树根切除，CCTV检测切除结果、清理场地等. 4.综合考虑完成该项工作的全部内容，不另计潜水员、有限空间以及其它辅助机具设备等； |  | m | 12 | 2277.04 |  | 27324.48
16 | 041001006005 | 管内树根清除 DN700 | 1.修复方式：管内树根清除 直径(mm内) DN700 2.管径：管径（mm内）DN700 3.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测. 清洗井环、井壁上的杂物垃圾、树根切除，CCTV检测切除结果、清理场地等. 4.综合考虑完成该项工作的全部内容，不另计潜水员、有限空间以及其它辅助机具设备等； |  | m | 12 | 2418.87 |  | 29026.44
本页小计 | [8 empty] | 81890.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水管网清疏养护 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 041001006006 | 管内树根清除 DN≥800 | 1.修复方式：管内树根清除 直径(mm内) DN≥800 2.管径：管径（mm内）DN≥800 3.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测. 清洗井环、井壁上的杂物垃圾、树根切除，CCTV检测切除结果、清理场地等. 4.综合考虑完成该项工作的全部内容，不另计潜水员、有限空间以及其它辅助机具设备等； |  | m | 84 | 3174.37 |  | 266647.08
18 | 040102002001 | 管内混凝土固结物 管径<DN800mm | 1.名称:管内混凝土固结物 管径<DN800mm 2.管径：<DN800mm 3.综合考虑黏土、石块、砖块、混凝土等固结物 4.综合考虑完成该项工作的全部内容，不另计潜水员、有限空间以及其它辅助机具设备等； |  | m3 | 7 | 18477.36 |  | 129341.52
19 | 040102002002 | 管内混凝土固结物 管径≥DN800mm | 1.名称:管内混凝土固结物 2.管径：≥DN800mm 3.综合考虑黏土、石块、砖块、混凝土等固结物 4.综合考虑完成该项工作的全部内容，不另计潜水员、有限空间以及其它辅助机具设备等； |  | m3 | 3 | 4298.66 |  | 12895.98
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1166469.6
20 | 粤050401008001 | 施工围栏 |  |  | m | 918480 | 1.27 |  | 1166469.6
本页小计 | [8 empty] | 1575354.18
合 计 | [8 empty] | 13114671.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：排水管网清疏养护 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 4.35 | 364576.72 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：排水管网清疏养护 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 364576.72
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：排水管网清疏养护 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 229357.80
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 229357.80 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 2283852.70 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 2513210.50 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：排水管网清疏养护 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 余泥中转场建设 | 包含余泥堆放池、雨棚、地磅、排水、地面及挡墙、冲洗池等 | 229357.8 |  |  |  |  | 含总包服务费及招标采购费
合 计 |  |  | 229357.80 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：排水管网清疏养护 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1 | 1.名称：交通疏导员 | 工日 | 1587 |  |  | 260 |  | 412620
1.2 | 1.名称:潜水员台班 2.人员配备:潜水作业人员配置：作业负责人（班组长、潜水监督员）1人，持证潜水员2人（两套潜水服），监护人员2人（夜间需要3人）。 3.设备:干式潜水服2套，脚蹼2套、压铅2套、安全背带2个、需供式潜水面罩2套，通风式潜水脐带2套、空气潜水电话、对讲机2部、低压空气压缩机2套、低压Q\P\C级空气过滤器2台、工具箱1个、水下手电筒2个、应急备用气源（12L、40L气瓶）4瓶，轻携式SCUBA2套和应急逃生气瓶设备1套，潜水梯1个、小控制面板1个、气体检测仪1台、三脚架1套。 | 台班 | 60 |  |  | 7339 |  | 440340
1.3 | 1.名称：有限空间作业人员台班 2.配备：干式潜水服2套；2、安全背带2个；3、对讲机2部；4、工具箱1个、水下手电筒2个；5、应急备用气源（12L、40L气瓶）2瓶；6、潜水梯1个；7、工具车1台；8、潜水员1名；9、辅助人员7名；10、气 | 台班 | 150 |  |  | 3493 |  | 523950
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4
计日工表
工程名称：排水管网清疏养护 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
体检测仪1台，三脚架1套。
1.4 | 普工 | 工日 | 1000 |  |  | 220 |  | 220000
1.5 | 电工 | 工日 | 1000 |  |  | 307.5 |  | 307500
人工小计 | [7 empty] | 1904410
3 | 施工机具
3.1 | 污水泵（管径综合考虑） | 台班 | 210 |  |  | 132.01 |  | 27722.1
3.2 | 鼓风机 （ 能力18(m3/min)） | 台班 | 210 |  |  | 203.05 |  | 42640.5
3.3 | 汽油发电机组10kw内 | 台班 | 210 |  |  | 184.31 |  | 38705.1
3.4 | 载货汽车 （装载质量5t） | 台班 | 210 |  |  | 530.56 |  | 111417.6
3.5 | 吸污车装载10T | 台班 | 210 |  |  | 756.94 |  | 158957.4
施工机具小计 | [7 empty] | 379442.7
4.企业管理费和利润
总 计 | [7 empty] | 2283852.7
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：排水管网清疏养护 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 15992459.03 | 9 |  | 1439321.31
合 计 | [6 empty] | 1439321.31
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13