## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1676461.61
1.1 | 地块一 | 75127.29
1.2 | 地块二 | 798946.39
1.3 | 地块六 | 27868.32
1.4 | 地块七 | 59407.44
1.5 | 地块九 | 213986.70
1.6 | 地块十 | 298361.79
1.7 | 地块十三 | 93368.30
1.8 | 地块十四 | 79188.64
1.9 | 地块十五 | 30206.74
2 | 措施合计 | 207721.12
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 50698.11
2.2 | 其他措施费 | 157023.01
3 | 其他项目 | 186324.41 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 167646.16
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 18678.25
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 2070507.14
5 | 增值税销项税额 | 186345.64 |  |  | －
6 | 总造价 | 2256852.78
7 | 人工费 | 329094.02
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 2,256,852.78 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地块一 | [6 empty] | 75127.29
1 | 010404001001 | 回填陶粒 | 1.回填材料种类：陶粒 2.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度 3.包括:回填陶粒全部作业（制作、运输、回填、压实）等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 29.8 | 278.65 |  | 8303.77
2 | 010103001001 | 回填土 | 1.做法、部位:高压室、低压房 2.垫层材料种类、配合比、厚度:夯实土 3.综合考虑:铺筑厚度、方式、粒径、材料运距、材料来源、基层夯实 4.包括:拌和、铺筑、找平、材料运距及按图纸和规范而进行、完成和维护等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 31.17 | 82.27 |  | 2564.36
3 | 010501001026 | 混凝土地坪 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20混凝土 3.综合考虑：填充部位、配合比、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂等 4.包括：基层清理、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、嵌缝材料等相关费用 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 4.92 | 674.07 |  | 3316.42
本页小计 | [8 empty] | 14184.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 010501001027 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 4.45 | 593.75 |  | 2642.19
5 | 010502002026 | 构造柱 | 1.混凝土种类：商品混凝土（清㘵项目+地块一） 2.混凝土强度等级：C25混凝土 3.综合考虑：柱的截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、类型（独立柱、构造柱），构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括：混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1.48 | 825.07 |  | 1221.1
本页小计 | [8 empty] | 3863.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 010501006026 | 设备基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25混凝土 3.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 5.4 | 616.17 |  | 3327.32
7 | 010401001119 | 砖砌地沟 | 1.名称:高低压电缆坑（清㘵项目+地块一） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.100mm厚预制水泥盖板制作、安装 5.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 6.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 47.14 | 322.4 |  | 15197.94
本页小计 | [8 empty] | 18525.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 010401001120 | 砖砌地沟 | 1.名称:二次电缆坑(含直流屏)（清㘵项目+地块一） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.100mm厚预制水泥盖板制作、安装 5.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 6.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 9.28 | 331.42 |  | 3075.58
9 | 010401001121 | 砖砌地沟 | 1.名称:高压柜坑（清㘵项目+地块一） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 13.2 | 503.97 |  | 6652.4
本页小计 | [8 empty] | 9727.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 010401001122 | 砖砌地沟 | 1.名称:低压柜坑（清㘵项目+地块一） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 18 | 307.69 |  | 5538.42
11 | 010804007001 | 不锈钢门 | 1.门洞口尺寸:按设计图纸要求 2.门框、扇材质:2mm厚304不锈钢门(封不锈钢网) 3.综合考虑：门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 25.5 | 718.98 |  | 18333.99
本页小计 | [8 empty] | 23872.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 010807003026 | 金属百叶窗 | 1.不锈钢百叶窗(封不锈钢网) 2.规格、厚度:综合考虑 3.框、扇材质:304不锈钢 4.综合考虑：各种小五金配件及特殊五金、颜色、塞口、填缝、运输等相关费用 5.包括：制作、安装、周边塞缝、其它等相关费用 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 3.6 | 573.61 |  | 2065
13 | 010512008023 | 镀锌花纹钢板 | 1.种类：6mm厚镀锌花纹钢板(带把手) 2.综合考虑：规格、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、铺贴样式、嵌缝、骨架的类型、规格 3.包括：盖板、底座制作、安装、运输等相关费用 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1.62 | 324.24 |  | 525.27
14 | 011406001001 | 防静电地面油漆 | 1.涂防静电地坪漆 2.综合考虑：油漆、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型 3.包括：修整表面、基层处理、喷刷涂料、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 87.1 | 25.7 |  | 2238.47
本页小计 | [8 empty] | 4828.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 011206002026 | 块料零星项目 | 1.挡板两侧墙上贴上不低于700毫米高瓷片 2.找平层砂浆厚度、配合比:综合考虑 3.综合考虑:圆、弧、锯齿等不规则墙面、块料的厚度、颜色、铺贴样式，开孔、磨边及形式等 4.包括:基层清理、底层、结合层、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、打蜡、嵌缝等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1.05 | 119.1 |  | 125.06
|  | 地块二 | [6 empty] | 798946.39
16 | 010404001002 | 回填陶粒 | 1.回填材料种类：陶粒 2.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度 3.包括:回填陶粒全部作业（制作、运输、回填、压实）等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 709.25 | 278.65 |  | 197632.51
17 | 010103001002 | 回填土 | 1.做法、部位:高压室、低压房 2.垫层材料种类、配合比、厚度:夯实土 3.综合考虑:铺筑厚度、方式、粒径、材料运距、材料来源、基层夯实 4.包括:拌和、铺筑、找平、材料运距及按图纸和规范而进行、完成和维护等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 10.1 | 82.27 |  | 830.93
本页小计 | [8 empty] | 198588.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 010501001028 | 混凝土地坪 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20混凝土 3.综合考虑：填充部位、配合比、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂等 4.包括：基层清理、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、嵌缝材料等相关费用 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 91.7 | 674.07 |  | 61812.22
19 | 010501001029 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 8.67 | 593.75 |  | 5147.81
本页小计 | [8 empty] | 66960.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 010502002027 | 构造柱 | 1.混凝土种类：商品混凝土（清㘵项目+地块二） 2.混凝土强度等级：C25混凝土 3.综合考虑：柱的截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、类型（独立柱、构造柱），构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括：混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 12.16 | 825.07 |  | 10032.85
21 | 010501006027 | 设备基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25混凝土 3.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 77.86 | 616.17 |  | 47975
本页小计 | [8 empty] | 58007.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 010401001123 | 砖砌地沟 | 1.名称:高低压电缆坑（清㘵项目+地块二） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.100mm厚预制水泥盖板制作、安装 5.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 6.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 459.33 | 322.47 |  | 148120.15
23 | 010401001124 | 砖砌地沟 | 1.名称:二次电缆坑(含直流屏)（清㘵项目+地块二） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.100mm厚预制水泥盖板制作、安装 5.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 6.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4.94 | 345.72 |  | 1707.86
本页小计 | [8 empty] | 149828.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 010401001125 | 砖砌地沟 | 1.名称:高低压电缆坑(开关房)（清㘵项目+地块二） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.砖柱、C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.80mm厚预制水泥盖板制作、安装 5.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 6.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12 | 169.5 |  | 2034
25 | 010401001126 | 砖砌地沟 | 1.名称:高压柜坑（清㘵项目+地块二） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 65 | 505.79 |  | 32876.35
本页小计 | [8 empty] | 34910.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 010401001127 | 砖砌地沟 | 1.名称:低压柜坑（清㘵项目+地块二） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 160.66 | 309.58 |  | 49737.12
27 | 010401001128 | 砖砌地沟 | 1.名称:环网柜坑（清㘵项目+地块二） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12 | 362.56 |  | 4350.72
本页小计 | [8 empty] | 54087.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 010804007002 | 不锈钢门 | 1.门洞口尺寸:按设计图纸要求 2.门框、扇材质:2mm厚304不锈钢门(封不锈钢网) 3.综合考虑：门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 219.26 | 718.98 |  | 157643.55
29 | 010807003027 | 金属百叶窗 | 1.不锈钢百叶窗(封不锈钢网) 2.规格、厚度:综合考虑 3.框、扇材质:304不锈钢 4.综合考虑：各种小五金配件及特殊五金、颜色、塞口、填缝、运输等相关费用 5.包括：制作、安装、周边塞缝、其它等相关费用 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 62.94 | 573.61 |  | 36103.01
30 | 010512008024 | 镀锌花纹钢板 | 1.种类：6mm厚镀锌花纹钢板(带把手) 2.综合考虑：规格、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、铺贴样式、嵌缝、骨架的类型、规格 3.包括：盖板、底座制作、安装、运输等相关费用 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 15.14 | 324.24 |  | 4908.99
本页小计 | [8 empty] | 198655.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 011406001002 | 防静电地面油漆 | 1.涂防静电地坪漆 2.综合考虑：油漆、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型 3.包括：修整表面、基层处理、喷刷涂料、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1426.37 | 25.7 |  | 36657.71
32 | 011206002027 | 块料零星项目 | 1.挡板两侧墙上贴上不低于700毫米高瓷片 2.找平层砂浆厚度、配合比:综合考虑 3.综合考虑:圆、弧、锯齿等不规则墙面、块料的厚度、颜色、铺贴样式，开孔、磨边及形式等 4.包括:基层清理、底层、结合层、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、打蜡、嵌缝等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 11.55 | 119.1 |  | 1375.61
|  | 地块六 | [6 empty] | 27868.32
33 | 010103001003 | 回填土 | 1.做法、部位:高压室、低压房 2.垫层材料种类、配合比、厚度:夯实土 3.综合考虑:铺筑厚度、方式、粒径、材料运距、材料来源、基层夯实 4.包括:拌和、铺筑、找平、材料运距及按图纸和规范而进行、完成和维护等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 31.68 | 82.27 |  | 2606.31
本页小计 | [8 empty] | 40639.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 010501001030 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 4.53 | 593.75 |  | 2689.69
35 | 010502002028 | 构造柱 | 1.混凝土种类：商品混凝土（清㘵项目+地块六） 2.混凝土强度等级：C25混凝土 3.综合考虑：柱的截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、类型（独立柱、构造柱），构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括：混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 0.23 | 825.07 |  | 189.77
本页小计 | [8 empty] | 2879.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 010501006028 | 设备基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25混凝土 3.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 2.7 | 616.17 |  | 1663.66
37 | 010401001129 | 砖砌地沟 | 1.名称:高低压电缆坑（清㘵项目+地块六） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.100mm厚预制水泥盖板制作、安装 5.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 6.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 10.8 | 323.61 |  | 3494.99
本页小计 | [8 empty] | 5158.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 010401001130 | 砖砌地沟 | 1.名称:高压柜坑（清㘵项目+地块六） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4.5 | 506.08 |  | 2277.36
39 | 010401001131 | 砖砌地沟 | 1.名称:低压柜坑（清㘵项目+地块六） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5.8 | 317.08 |  | 1839.06
本页小计 | [8 empty] | 4116.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 010804007003 | 不锈钢门 | 1.门洞口尺寸:按设计图纸要求 2.门框、扇材质:2mm厚304不锈钢门(封不锈钢网) 3.综合考虑：门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 13.5 | 718.98 |  | 9706.23
41 | 010807003028 | 金属百叶窗 | 1.不锈钢百叶窗(封不锈钢网) 2.规格、厚度:综合考虑 3.框、扇材质:304不锈钢 4.综合考虑：各种小五金配件及特殊五金、颜色、塞口、填缝、运输等相关费用 5.包括：制作、安装、周边塞缝、其它等相关费用 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 3.24 | 573.61 |  | 1858.5
42 | 010512008025 | 镀锌花纹钢板 | 1.种类：6mm厚镀锌花纹钢板(带把手) 2.综合考虑：规格、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、铺贴样式、嵌缝、骨架的类型、规格 3.包括：盖板、底座制作、安装、运输等相关费用 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 0.94 | 324.24 |  | 304.79
本页小计 | [8 empty] | 11869.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 011406001003 | 防静电地面油漆 | 1.涂防静电地坪漆 2.综合考虑：油漆、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型 3.包括：修整表面、基层处理、喷刷涂料、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 45.25 | 25.7 |  | 1162.93
44 | 011206002028 | 块料零星项目 | 1.挡板两侧墙上贴上不低于700毫米高瓷片 2.找平层砂浆厚度、配合比:综合考虑 3.综合考虑:圆、弧、锯齿等不规则墙面、块料的厚度、颜色、铺贴样式，开孔、磨边及形式等 4.包括:基层清理、底层、结合层、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、打蜡、嵌缝等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 0.63 | 119.1 |  | 75.03
|  | 地块七 | [6 empty] | 59407.44
45 | 010404001003 | 回填陶粒 | 1.回填材料种类：陶粒 2.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度 3.包括:回填陶粒全部作业（制作、运输、回填、压实）等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 13.52 | 278.65 |  | 3767.35
本页小计 | [8 empty] | 5005.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 010103001004 | 回填土 | 1.做法、部位:高压室、低压房 2.垫层材料种类、配合比、厚度:夯实土 3.综合考虑:铺筑厚度、方式、粒径、材料运距、材料来源、基层夯实 4.包括:拌和、铺筑、找平、材料运距及按图纸和规范而进行、完成和维护等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 43.35 | 82.27 |  | 3566.4
47 | 010501001031 | 混凝土地坪 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20混凝土 3.综合考虑：填充部位、配合比、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂等 4.包括：基层清理、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、嵌缝材料等相关费用 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1.93 | 674.07 |  | 1300.96
48 | 010501001032 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 6.19 | 593.75 |  | 3675.31
本页小计 | [8 empty] | 8542.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 010501006029 | 设备基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25混凝土 3.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 5.4 | 616.17 |  | 3327.32
50 | 010401001132 | 砖砌地沟 | 1.名称:高低压电缆坑（清㘵项目+地块七） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.100mm厚预制水泥盖板制作、安装 5.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 6.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 34.55 | 324.08 |  | 11196.96
本页小计 | [8 empty] | 14524.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 010401001133 | 砖砌地沟 | 1.名称:二次电缆坑(含直流屏)（清㘵项目+地块七） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.100mm厚预制水泥盖板制作、安装 5.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 6.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4 | 324.36 |  | 1297.44
52 | 010401001134 | 砖砌地沟 | 1.名称:高压柜坑（清㘵项目+地块七） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6.8 | 509.76 |  | 3466.37
本页小计 | [8 empty] | 4763.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 010401001135 | 砖砌地沟 | 1.名称:低压柜坑（清㘵项目+地块七） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 13.2 | 309.02 |  | 4079.06
54 | 010804007004 | 不锈钢门 | 1.门洞口尺寸:按设计图纸要求 2.门框、扇材质:2mm厚304不锈钢门(封不锈钢网) 3.综合考虑：门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 22.5 | 718.98 |  | 16177.05
本页小计 | [8 empty] | 20256.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 010807003029 | 金属百叶窗 | 1.不锈钢百叶窗(封不锈钢网) 2.规格、厚度:综合考虑 3.框、扇材质:304不锈钢 4.综合考虑：各种小五金配件及特殊五金、颜色、塞口、填缝、运输等相关费用 5.包括：制作、安装、周边塞缝、其它等相关费用 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5.4 | 573.61 |  | 3097.49
56 | 010512008026 | 镀锌花纹钢板 | 1.种类：6mm厚镀锌花纹钢板(带把手) 2.综合考虑：规格、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、铺贴样式、嵌缝、骨架的类型、规格 3.包括：盖板、底座制作、安装、运输等相关费用 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1.02 | 324.24 |  | 330.72
57 | 011406001004 | 防静电地面油漆 | 1.涂防静电地坪漆 2.综合考虑：油漆、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型 3.包括：修整表面、基层处理、喷刷涂料、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 155.64 | 25.7 |  | 3999.95
本页小计 | [8 empty] | 7428.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 011206002029 | 块料零星项目 | 1.挡板两侧墙上贴上不低于700毫米高瓷片 2.找平层砂浆厚度、配合比:综合考虑 3.综合考虑:圆、弧、锯齿等不规则墙面、块料的厚度、颜色、铺贴样式，开孔、磨边及形式等 4.包括:基层清理、底层、结合层、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、打蜡、嵌缝等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1.05 | 119.1 |  | 125.06
|  | 地块九 | [6 empty] | 213986.7
59 | 010404001004 | 回填陶粒 | 1.回填材料种类：陶粒 2.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度 3.包括:回填陶粒全部作业（制作、运输、回填、压实）等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 158.67 | 278.65 |  | 44213.4
60 | 010103001005 | 回填土 | 1.做法、部位:高压室、低压房 2.垫层材料种类、配合比、厚度:夯实土 3.综合考虑:铺筑厚度、方式、粒径、材料运距、材料来源、基层夯实 4.包括:拌和、铺筑、找平、材料运距及按图纸和规范而进行、完成和维护等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 31.36 | 82.27 |  | 2579.99
本页小计 | [8 empty] | 46918.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 010501001033 | 混凝土地坪 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20混凝土 3.综合考虑：填充部位、配合比、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂等 4.包括：基层清理、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、嵌缝材料等相关费用 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 22.68 | 674.07 |  | 15287.91
62 | 010501001034 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 6.88 | 593.75 |  | 4085
本页小计 | [8 empty] | 19372.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 010502002029 | 构造柱 | 1.混凝土种类：商品混凝土（清㘵项目+地块九） 2.混凝土强度等级：C25混凝土 3.综合考虑：柱的截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、类型（独立柱、构造柱），构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括：混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 3.19 | 825.07 |  | 2631.97
64 | 010501006030 | 设备基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25混凝土 3.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 18.6 | 616.17 |  | 11460.76
本页小计 | [8 empty] | 14092.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 010401001136 | 砖砌地沟 | 1.名称:高低压电缆坑（清㘵项目+地块九） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.100mm厚预制水泥盖板制作、安装 5.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 6.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 100.69 | 322.71 |  | 32493.67
66 | 010401001137 | 砖砌地沟 | 1.名称:二次电缆坑(含直流屏)（清㘵项目+地块九） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.100mm厚预制水泥盖板制作、安装 5.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 6.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4.38 | 312.77 |  | 1369.93
本页小计 | [8 empty] | 33863.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 010401001138 | 砖砌地沟 | 1.名称:高低压电缆坑(开关房)（清㘵项目+地块九） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.砖柱、C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.80mm厚预制水泥盖板制作、安装 5.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 6.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12 | 169.5 |  | 2034
68 | 010401001139 | 砖砌地沟 | 1.名称:高压柜坑（清㘵项目+地块九） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 15.4 | 509.16 |  | 7841.06
本页小计 | [8 empty] | 9875.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 010401001140 | 砖砌地沟 | 1.名称:低压柜坑（清㘵项目+地块九） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 37.65 | 308.98 |  | 11633.1
70 | 010401001141 | 砖砌地沟 | 1.名称:环网柜坑（清㘵项目+地块九） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12 | 362.56 |  | 4350.72
本页小计 | [8 empty] | 15983.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 010804007005 | 不锈钢门 | 1.门洞口尺寸:按设计图纸要求 2.门框、扇材质:2mm厚304不锈钢门(封不锈钢网) 3.综合考虑：门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 75 | 718.98 |  | 53923.5
72 | 010807003030 | 金属百叶窗 | 1.不锈钢百叶窗(封不锈钢网) 2.规格、厚度:综合考虑 3.框、扇材质:304不锈钢 4.综合考虑：各种小五金配件及特殊五金、颜色、塞口、填缝、运输等相关费用 5.包括：制作、安装、周边塞缝、其它等相关费用 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 16.92 | 573.61 |  | 9705.48
73 | 010512008027 | 镀锌花纹钢板 | 1.种类：6mm厚镀锌花纹钢板(带把手) 2.综合考虑：规格、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、铺贴样式、嵌缝、骨架的类型、规格 3.包括：盖板、底座制作、安装、运输等相关费用 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 7.32 | 324.24 |  | 2373.44
本页小计 | [8 empty] | 66002.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 011406001005 | 防静电地面油漆 | 1.涂防静电地坪漆 2.综合考虑：油漆、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型 3.包括：修整表面、基层处理、喷刷涂料、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 285.44 | 25.7 |  | 7335.81
75 | 011206002030 | 块料零星项目 | 1.挡板两侧墙上贴上不低于700毫米高瓷片 2.找平层砂浆厚度、配合比:综合考虑 3.综合考虑:圆、弧、锯齿等不规则墙面、块料的厚度、颜色、铺贴样式，开孔、磨边及形式等 4.包括:基层清理、底层、结合层、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、打蜡、嵌缝等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5.6 | 119.1 |  | 666.96
|  | 地块十 | [6 empty] | 298361.79
76 | 010404001005 | 回填陶粒 | 1.回填材料种类：陶粒 2.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度 3.包括:回填陶粒全部作业（制作、运输、回填、压实）等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 252.54 | 278.65 |  | 70370.27
本页小计 | [8 empty] | 78373.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 010103001006 | 回填土 | 1.做法、部位:高压室、低压房 2.垫层材料种类、配合比、厚度:夯实土 3.综合考虑:铺筑厚度、方式、粒径、材料运距、材料来源、基层夯实 4.包括:拌和、铺筑、找平、材料运距及按图纸和规范而进行、完成和维护等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 5.2 | 82.27 |  | 427.8
78 | 010501001035 | 混凝土地坪 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20混凝土 3.综合考虑：填充部位、配合比、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂等 4.包括：基层清理、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、嵌缝材料等相关费用 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 36.08 | 674.07 |  | 24320.45
79 | 010501001036 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 2.4 | 593.75 |  | 1425
本页小计 | [8 empty] | 26173.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 010502002030 | 构造柱 | 1.混凝土种类：商品混凝土（清㘵项目+地块十） 2.混凝土强度等级：C25混凝土 3.综合考虑：柱的截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、类型（独立柱、构造柱），构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括：混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 4.92 | 825.07 |  | 4059.34
81 | 010501006031 | 设备基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25混凝土 3.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 27 | 616.17 |  | 16636.59
本页小计 | [8 empty] | 20695.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 010401001142 | 砖砌地沟 | 1.名称:高低压电缆坑（清㘵项目+地块十） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.100mm厚预制水泥盖板制作、安装 5.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 6.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 144.63 | 322.94 |  | 46706.81
83 | 010401001143 | 砖砌地沟 | 1.名称:二次电缆坑(含直流屏)（清㘵项目+地块十） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.100mm厚预制水泥盖板制作、安装 5.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 6.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 8.47 | 321.53 |  | 2723.36
本页小计 | [8 empty] | 49430.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 010401001144 | 砖砌地沟 | 1.名称:高低压电缆坑(开关房)（清㘵项目+地块十） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.砖柱、C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.80mm厚预制水泥盖板制作、安装 5.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 6.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12 | 169.5 |  | 2034
85 | 010401001145 | 砖砌地沟 | 1.名称:高压柜坑（清㘵项目+地块十） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20.4 | 506.99 |  | 10342.6
本页小计 | [8 empty] | 12376.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 010401001146 | 砖砌地沟 | 1.名称:低压柜坑（清㘵项目+地块十） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 65.8 | 309.64 |  | 20374.31
87 | 010401001147 | 砖砌地沟 | 1.名称:环网柜坑（清㘵项目+地块十） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12 | 362.56 |  | 4350.72
本页小计 | [8 empty] | 24725.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 010804007006 | 不锈钢门 | 1.门洞口尺寸:按设计图纸要求 2.门框、扇材质:2mm厚304不锈钢门(封不锈钢网) 3.综合考虑：门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 93 | 718.98 |  | 66865.14
89 | 010807003031 | 金属百叶窗 | 1.不锈钢百叶窗(封不锈钢网) 2.规格、厚度:综合考虑 3.框、扇材质:304不锈钢 4.综合考虑：各种小五金配件及特殊五金、颜色、塞口、填缝、运输等相关费用 5.包括：制作、安装、周边塞缝、其它等相关费用 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 22.32 | 573.61 |  | 12802.98
90 | 010512008028 | 镀锌花纹钢板 | 1.种类：6mm厚镀锌花纹钢板(带把手) 2.综合考虑：规格、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、铺贴样式、嵌缝、骨架的类型、规格 3.包括：盖板、底座制作、安装、运输等相关费用 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 14.39 | 324.24 |  | 4665.81
本页小计 | [8 empty] | 84333.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 011406001006 | 防静电地面油漆 | 1.涂防静电地坪漆 2.综合考虑：油漆、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型 3.包括：修整表面、基层处理、喷刷涂料、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 374.76 | 25.7 |  | 9631.33
92 | 011206002031 | 块料零星项目 | 1.挡板两侧墙上贴上不低于700毫米高瓷片 2.找平层砂浆厚度、配合比:综合考虑 3.综合考虑:圆、弧、锯齿等不规则墙面、块料的厚度、颜色、铺贴样式，开孔、磨边及形式等 4.包括:基层清理、底层、结合层、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、打蜡、嵌缝等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5.25 | 119.1 |  | 625.28
|  | 地块十三 | [6 empty] | 93368.3
93 | 010404001006 | 回填陶粒 | 1.回填材料种类：陶粒 2.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度 3.包括:回填陶粒全部作业（制作、运输、回填、压实）等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 64.22 | 278.65 |  | 17894.9
本页小计 | [8 empty] | 28151.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 010501001037 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 9.18 | 593.75 |  | 5450.63
95 | 010502002031 | 构造柱 | 1.混凝土种类：商品混凝土（清㘵项目+地块十三） 2.混凝土强度等级：C25混凝土 3.综合考虑：柱的截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、类型（独立柱、构造柱），构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括：混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1.53 | 825.07 |  | 1262.36
本页小计 | [8 empty] | 6712.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 41 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 010501006032 | 设备基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25混凝土 3.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 5.4 | 616.17 |  | 3327.32
97 | 010401001148 | 砖砌地沟 | 1.名称:高低压电缆坑（清㘵项目+地块十三） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.100mm厚预制水泥盖板制作、安装 5.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 6.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 38.6 | 322.74 |  | 12457.76
本页小计 | [8 empty] | 15785.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 42 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
98 | 010401001149 | 砖砌地沟 | 1.名称:二次电缆坑(含直流屏)（清㘵项目+地块十三） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.100mm厚预制水泥盖板制作、安装 5.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 6.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7 | 340.78 |  | 2385.46
99 | 010401001150 | 砖砌地沟 | 1.名称:高低压电缆坑(开关房)（清㘵项目+地块十三） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.砖柱、C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.80mm厚预制水泥盖板制作、安装 5.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 6.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 17.16 | 171.43 |  | 2941.74
本页小计 | [8 empty] | 5327.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 43 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
100 | 010401001151 | 砖砌地沟 | 1.名称:高压柜坑（清㘵项目+地块十三） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 10 | 503.12 |  | 5031.2
101 | 010401001152 | 砖砌地沟 | 1.名称:低压柜坑（清㘵项目+地块十三） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 24.6 | 310.29 |  | 7633.13
本页小计 | [8 empty] | 12664.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 44 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
102 | 010401001153 | 砖砌地沟 | 1.名称:环网柜坑（清㘵项目+地块十三） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 17.16 | 360.06 |  | 6178.63
103 | 010804007007 | 不锈钢门 | 1.门洞口尺寸:按设计图纸要求 2.门框、扇材质:2mm厚304不锈钢门(封不锈钢网) 3.综合考虑：门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 28.5 | 718.98 |  | 20490.93
本页小计 | [8 empty] | 26669.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 45 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
104 | 010807003032 | 金属百叶窗 | 1.不锈钢百叶窗(封不锈钢网) 2.规格、厚度:综合考虑 3.框、扇材质:304不锈钢 4.综合考虑：各种小五金配件及特殊五金、颜色、塞口、填缝、运输等相关费用 5.包括：制作、安装、周边塞缝、其它等相关费用 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5.76 | 573.61 |  | 3303.99
105 | 010512008029 | 镀锌花纹钢板 | 1.种类：6mm厚镀锌花纹钢板(带把手) 2.综合考虑：规格、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、铺贴样式、嵌缝、骨架的类型、规格 3.包括：盖板、底座制作、安装、运输等相关费用 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 7.64 | 324.24 |  | 2477.19
106 | 011406001007 | 防静电地面油漆 | 1.涂防静电地坪漆 2.综合考虑：油漆、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型 3.包括：修整表面、基层处理、喷刷涂料、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 91.75 | 25.7 |  | 2357.98
本页小计 | [8 empty] | 8139.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 46 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
107 | 011206002032 | 块料零星项目 | 1.挡板两侧墙上贴上不低于700毫米高瓷片 2.找平层砂浆厚度、配合比:综合考虑 3.综合考虑:圆、弧、锯齿等不规则墙面、块料的厚度、颜色、铺贴样式，开孔、磨边及形式等 4.包括:基层清理、底层、结合层、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、打蜡、嵌缝等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1.47 | 119.1 |  | 175.08
|  | 地块十四 | [6 empty] | 79188.64
108 | 010404001007 | 回填陶粒 | 1.回填材料种类：陶粒 2.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度 3.包括:回填陶粒全部作业（制作、运输、回填、压实）等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 68.96 | 278.65 |  | 19215.7
109 | 010501001038 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 10.41 | 593.75 |  | 6180.94
本页小计 | [8 empty] | 25571.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 47 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
110 | 010502002032 | 构造柱 | 1.混凝土种类：商品混凝土（清㘵项目+地块十四） 2.混凝土强度等级：C25混凝土 3.综合考虑：柱的截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、类型（独立柱、构造柱），构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括：混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1.28 | 825.07 |  | 1056.09
111 | 010501006033 | 设备基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25混凝土 3.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 5.4 | 616.17 |  | 3327.32
本页小计 | [8 empty] | 4383.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 48 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 010401001154 | 砖砌地沟 | 1.名称:高低压电缆坑（清㘵项目+地块十四） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.100mm厚预制水泥盖板制作、安装 5.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 6.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 28.56 | 322.51 |  | 9210.89
113 | 010401001155 | 砖砌地沟 | 1.名称:二次电缆坑(含直流屏)（清㘵项目+地块十四） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.100mm厚预制水泥盖板制作、安装 5.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 6.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7.8 | 324.71 |  | 2532.74
本页小计 | [8 empty] | 11743.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 49 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
114 | 010401001156 | 砖砌地沟 | 1.名称:高压柜坑（清㘵项目+地块十四） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 11.6 | 501.66 |  | 5819.26
115 | 010401001157 | 砖砌地沟 | 1.名称:低压柜坑（清㘵项目+地块十四） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 16 | 307.02 |  | 4912.32
本页小计 | [8 empty] | 10731.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 50 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
116 | 010804007008 | 不锈钢门 | 1.门洞口尺寸:按设计图纸要求 2.门框、扇材质:2mm厚304不锈钢门(封不锈钢网) 3.综合考虑：门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 25.5 | 718.98 |  | 18333.99
117 | 010807003033 | 金属百叶窗 | 1.不锈钢百叶窗(封不锈钢网) 2.规格、厚度:综合考虑 3.框、扇材质:304不锈钢 4.综合考虑：各种小五金配件及特殊五金、颜色、塞口、填缝、运输等相关费用 5.包括：制作、安装、周边塞缝、其它等相关费用 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5.76 | 573.61 |  | 3303.99
118 | 010512008030 | 镀锌花纹钢板 | 1.种类：6mm厚镀锌花纹钢板(带把手) 2.综合考虑：规格、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、铺贴样式、嵌缝、骨架的类型、规格 3.包括：盖板、底座制作、安装、运输等相关费用 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 8.06 | 324.24 |  | 2613.37
本页小计 | [8 empty] | 24251.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 51 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
119 | 011406001008 | 防静电地面油漆 | 1.涂防静电地坪漆 2.综合考虑：油漆、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型 3.包括：修整表面、基层处理、喷刷涂料、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 98.52 | 25.7 |  | 2531.96
120 | 011206002033 | 块料零星项目 | 1.挡板两侧墙上贴上不低于700毫米高瓷片 2.找平层砂浆厚度、配合比:综合考虑 3.综合考虑:圆、弧、锯齿等不规则墙面、块料的厚度、颜色、铺贴样式，开孔、磨边及形式等 4.包括:基层清理、底层、结合层、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、打蜡、嵌缝等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1.26 | 119.1 |  | 150.07
|  | 地块十五 | [6 empty] | 30206.74
121 | 010404001008 | 回填陶粒 | 1.回填材料种类：陶粒 2.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度 3.包括:回填陶粒全部作业（制作、运输、回填、压实）等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 0.52 | 278.65 |  | 144.9
本页小计 | [8 empty] | 2826.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 52 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
122 | 010404001009 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:石粉垫层 2.综合考虑:铺筑厚度、方式、粒径、材料运距、材料来源、基层夯实 3.包括:拌和、铺筑、找平、材料运距及按图纸和规范而进行、完成和维护等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 2.68 | 270.34 |  | 724.51
123 | 010501001039 | 混凝土地坪 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20混凝土 3.综合考虑：填充部位、配合比、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂等 4.包括：基层清理、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、嵌缝材料等相关费用 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 3.22 | 674.07 |  | 2170.51
124 | 010501001040 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 2.68 | 593.75 |  | 1591.25
本页小计 | [8 empty] | 4486.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 53 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
125 | 010501006034 | 设备基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25混凝土 3.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1.68 | 616.17 |  | 1035.17
126 | 010401001158 | 砖砌地沟 | 1.名称:高低压电缆坑（清㘵项目+地块十五） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.100mm厚预制水泥盖板制作、安装 5.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 6.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 21.3 | 321.93 |  | 6857.11
本页小计 | [8 empty] | 7892.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 54 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
127 | 010401001159 | 砖砌地沟 | 1.名称:二次电缆坑(含直流屏)（清㘵项目+地块十五） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.100mm厚预制水泥盖板制作、安装 5.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 6.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4.6 | 311.59 |  | 1433.31
128 | 010401001160 | 砖砌地沟 | 1.名称:高压柜坑（清㘵项目+地块十五） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4.4 | 517.58 |  | 2277.35
本页小计 | [8 empty] | 3710.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 55 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
129 | 010401001161 | 砖砌地沟 | 1.名称:低压柜坑（清㘵项目+地块十五） 2.砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3.C25压顶钢筋砼梁制作、安装 4.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5.包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5.64 | 304.08 |  | 1715.01
130 | 010804007009 | 不锈钢门 | 1.门洞口尺寸:按设计图纸要求 2.门框、扇材质:2mm厚304不锈钢门(封不锈钢网) 3.综合考虑：门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 12.75 | 718.98 |  | 9167
本页小计 | [8 empty] | 10882.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 56 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
131 | 010807003034 | 金属百叶窗 | 1.不锈钢百叶窗(封不锈钢网) 2.规格、厚度:综合考虑 3.框、扇材质:304不锈钢 4.综合考虑：各种小五金配件及特殊五金、颜色、塞口、填缝、运输等相关费用 5.包括：制作、安装、周边塞缝、其它等相关费用 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1.35 | 573.61 |  | 774.37
132 | 011406001009 | 防静电地面油漆 | 1.涂防静电地坪漆 2.综合考虑：油漆、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型 3.包括：修整表面、基层处理、喷刷涂料、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 88.18 | 25.7 |  | 2266.23
133 | 011206002034 | 块料零星项目 | 1.挡板两侧墙上贴上不低于700毫米高瓷片 2.找平层砂浆厚度、配合比:综合考虑 3.综合考虑:圆、弧、锯齿等不规则墙面、块料的厚度、颜色、铺贴样式，开孔、磨边及形式等 4.包括:基层清理、底层、结合层、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、打蜡、嵌缝等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 0.42 | 119.1 |  | 50.02
|  | 措施项目 | [6 empty] | 157023.01
本页小计 | [8 empty] | 3090.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 57 页 共 57 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
134 | 011702028004 | 小型构件模板 | 1.构件类型：排水沟、压顶、扶手、花池、台阶、房上水池、门槛、反坎、盖板等混凝土小型构件 2.形状、截面尺寸：综合考虑 3.综合考虑：木模板、支架、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1926.19 | 81.52 |  | 157023.01
本页小计 | [8 empty] | 157023.01
合 计 | [8 empty] | 1833484.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00012 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 50698.11 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
合 计 |  |  |  |  | 50698.11
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 167646.16 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 18678.25
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 186324.41 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 167646.16
合 计 |  |  |  | 167646.16 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：清㘵项目-电房建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2070507.14 | 9 |  | 186345.64
合 计 | [6 empty] | 186345.64
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13