## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：保良北地块（第一批）-室外配套工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1236440.98
2 | 措施合计 | 130865.57
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 54943.47
2.2 | 其他措施费 | 75922.10
3 | 其他项目 | 140293.64 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 123644.10
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 16649.54
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1507600.19
5 | 增值税销项税额 | 135684.02 |  |  | －
6 | 总造价 | 1643284.21
7 | 人工费 | 241377.31
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,643,284.21 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第一批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 1236440.98
1 | 040101002031 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:由投标人自行考虑 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1745.73 | 9.17 |  | 16008.34
2 | 040103001031 | 回填方 | 1.填方材料品种:石粉 2.密实度:按规范要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 401.52 | 222.26 |  | 89241.84
3 | 040103002061 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:2km 3.综合考虑土方消纳费用 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1745.73 | 13.89 |  | 24248.19
4 | 040103002062 | 余方弃置 | 1.品种:可利用土方 2.运距:每增减1km 3.综合考虑土方消纳费用 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1 | 1.96 |  | 1.96
5 | 041001001014 | 拆除路面 | 1.材质:水泥混凝土 2.厚度:路面厚度200mm 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1534.11 | 21.26 |  | 32615.18
6 | 040203007014 | 水泥混凝土路面修复 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1590.81 | 152.15 |  | 242041.74
7 | 040103002063 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:2km 3.综合考虑石方消纳费用 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 318.16 | 24.78 |  | 7884
本页小计 | [8 empty] | 412041.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第一批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 040103002064 | 余方弃置 | 1.品种:石方 2.运距:每增减1km 3.综合考虑石方消纳费用 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1 | 14.74 |  | 14.74
9 | 040803003076 | 3层4列排管（行车） | 1.名称:3层4列排管（行车） 2.管道材料:HDPE管 3.管材规格:12Φ200mm*8mm 4.接口形式:焊接 5.垫层:C15混凝土100mm厚 6.管道做法：电缆管采用复合材料管枕对电缆管进行卡位和固定，建议使用单条管长度6米，人行道或车行道，沿电缆走向每隔10m设置一个不锈钢电缆标志牌 7.具体:铺填石粉时需按200mm逐层洒水夯实 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 70 | 980.65 |  | 68645.5
10 | 040803003077 | 2层3列排管（行车） | 1.名称:2层3列排管（行车） 2.管道材料:HDPE管 3.管材规格:6Φ200mm*8mm 4.接口形式:焊接 5.垫层:C15混凝土100mm厚 6.管道做法：电缆管采用复合材料管枕对电缆管进行卡位和固定，建议使用单条管长度6米，人行道或车行道，沿电缆走向每隔10m设置一个不锈钢电缆标志牌 7.具体:铺填石粉时需按200mm逐层洒水夯实 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 50 | 511.42 |  | 25571
本页小计 | [8 empty] | 94231.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第一批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 040803003078 | 2层2列排管（行车） | 1.名称:2层2列排管（行车） 2.管道材料:HDPE管 3.管材规格:4Φ200mm*8mm 4.接口形式:焊接 5.垫层:C15混凝土100mm厚 6.管道做法：电缆管采用复合材料管枕对电缆管进行卡位和固定，建议使用单条管长度6米，人行道或车行道，沿电缆走向每隔10m设置一个不锈钢电缆标志牌 7.具体:铺填石粉时需按200mm逐层洒水夯实 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 846 | 344.45 |  | 291404.7
12 | 040504002165 | 电缆线路工程建筑-3层4列排管(行车)三通井 | 1.名称:3层4列排管(行车)三通井（保良北-第一批） 2.井深:尺寸:L:3590 W:1890 H:1890 凸:740 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1650*300*200镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装，高压电缆标志牌 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.Φ200PVC集水口内填粗砂 8.复合材料电缆支架 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 5 | 15168.79 |  | 75843.95
本页小计 | [8 empty] | 367248.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第一批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040504002166 | 电缆线路工程建筑-3层4列排管(行车)转角井 | 1.名称:3层4列排管(行车)转角井（保良北-第一批） 2.井深:尺寸:尺寸:L:2980 W:1890 H:1890 凸:740 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1650*300*200镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装，高压电缆标志牌 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.Φ200PVC集水口内填粗砂 8.复合材料电缆支架 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 13390.53 |  | 13390.53
14 | 040504002167 | 电缆线路工程建筑-2层3列排管(行车)三通井 | 1.名称:2层3列排管(行车)三通井（保良北-第一批） 2.井深:尺寸:L:3355 W:1390 H:1900 凸:740 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1150*300*150镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装，高压电缆标志牌 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.Φ200PVC集水口内填粗砂 8.复合材料电缆支架 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 12331.76 |  | 12331.76
本页小计 | [8 empty] | 25722.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第一批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 040504002168 | 电缆线路工程建筑-2层3列排管(行车)直线井 | 1.名称:2层3列排管(行车)直线井（保良北-第一批） 2.井深:尺寸:尺寸:L:2980 W:1390 H:1900 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1150*300*150镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装，高压电缆标志牌 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.Φ200PVC集水口内填粗砂 8.复合材料电缆支架 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 9926.6 |  | 9926.6
16 | 040504002169 | 电缆线路工程建筑-2层2列排管(行车)三通井 | 1.名称:2层2列排管(行车)三通井（保良北-第一批） 2.井深:尺寸:L:2980 W:1390 H:1900 凸:740 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1150*300*150镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装，高压电缆标志牌 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.Φ200PVC集水口内填粗砂 8.复合材料电缆支架 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 9 | 11418.56 |  | 102767.04
本页小计 | [8 empty] | 112693.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第一批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 040504002170 | 电缆线路工程建筑-2层2列排管(行车)直线井 | 1.名称:2层2列排管(行车)直线井（保良北-第一批） 2.井深:尺寸:尺寸:L:2980 W:1390 H:1900 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1150*300*150镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装，高压电缆标志牌 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.Φ200PVC集水口内填粗砂 8.复合材料电缆支架 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 8 | 9928.92 |  | 79431.36
18 | 040504002171 | 电缆线路工程建筑-2层2列排管行车转角井 | 1.名称:2层2列排管(行车)转角井（保良北-第一批） 2.井深:尺寸:L:2370 W:1390 H:1900 凸:740 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1150*300*150镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装，高压电缆标志牌 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.Φ200PVC集水口内填粗砂 8.复合材料电缆支架 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 15 | 9504.57 |  | 142568.55
19 | 040504002172 | 工作标志牌 | 1.名称:工作标志牌 2.规格:圆形100*30*1.5mm 3.材料;不锈钢 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 块 | 80 | 31.3 |  | 2504
|  | 措施项目 | [6 empty] | 75922.1
本页小计 | [8 empty] | 224503.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第一批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 041102001005 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 2.形状、截面尺寸：综合考虑 3.综合考虑：木模板、支架、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 232.4 | 41.73 |  | 9698.05
21 | 041102034003 | 池底模板 | 1.构件类型:井底模板 2.形状、截面尺寸：综合考虑 3.综合考虑：木模板、支架、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 86.4 | 89.65 |  | 7745.76
22 | 041102035005 | 池壁(隔墙)模板 | 1.构件类型:侧壁模板 2.支模高度:3.6m内 2.形状、截面尺寸：综合考虑 3.综合考虑：木模板、支架、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 788.4 | 69.08 |  | 54462.67
23 | 041102036003 | 池盖模板 | 1.构件类型:井盖模板 2.支模高度:3.6m内 2.形状、截面尺寸：综合考虑 3.综合考虑：木模板、支架、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 51.2 | 78.43 |  | 4015.62
本页小计 | [8 empty] | 75922.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第一批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
合 计 | [8 empty] | 1312363.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第一批）-室外配套工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00014 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19.8 | 54943.47 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005003 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第一批）-室外配套工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001003 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000007 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 54943.47
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：保良北地块（第一批）-室外配套工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 123644.10 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 16649.54
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 140293.64 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：保良北地块（第一批）-室外配套工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  |  |  | 123644.1
合 计 |  |  |  | 123644.1 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第一批）-室外配套工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1507600.19 | 9 |  | 135684.02
合 计 | [6 empty] | 135684.02
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13