## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：保良北地块（第一批）-高低压变配电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 9780697.39
1.1 | 公变电气部分 | 6361405.36
1.2 | 专变电气部分 | 1696976.64
1.3 | 外线电气部分 | 1256799.84
1.4 | 电房配套设施 | 465515.55
2 | 措施合计 | 240740.89
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 220367.95
2.2 | 其他措施费 | 20372.94
3 | 其他项目 | 1039676.66 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 978069.74
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 61606.92
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 11061114.94
5 | 增值税销项税额 | 995500.34 |  |  | －
6 | 总造价 | 12056615.28
7 | 人工费 | 526852.76
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 12,056,615.28 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第一批）-高低压变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 公变电气部分 | [6 empty] | 6361405.36
1 | 030402017385 | 高压配电柜 | 1.全绝缘全密封环网柜 K间隔（保良北-第一批） 2.型号、规格：详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆 4.电力设施牌号 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、单体调试 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 14 | 16906.44 |  | 236690.16
2 | 030402017386 | 高压配电柜 | 1.全绝缘全密封环网柜 R间隔（保良北-第一批） 2.型号、规格：详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆 4.电力设施牌号 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、单体调试 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 14 | 16906.44 |  | 236690.16
本页小计 | [8 empty] | 473380.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第一批）-高低压变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030401002072 | 干式变压器 | 1.名称：干式变压器 2.型号：SCB14-630kVA 10.5/0.4kV(带外壳) 3.钢板垫板、防震绝缘胶垫、绝缘子、绝缘护套、中性接地线、干式变压器阻尼弹簧减震器制作安装等 4.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 5.本体及附件安装、单体调试 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 103742.71 |  | 207485.42
4 | 030401002073 | 干式变压器 | 1.名称：干式变压器 2.型号：SCB14-800kVA 10.5/0.4kV(带外壳) 3.钢板垫板、防震绝缘胶垫、绝缘子、绝缘护套、中性接地线、干式变压器阻尼弹簧减震器制作安装等 4.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 5.本体及附件安装、单体调试 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 12 | 120061.88 |  | 1440742.56
本页小计 | [8 empty] | 1648227.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第一批）-高低压变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 0304040041099 | 低压配电柜 | 1.低压成套配电柜 出线柜（保良北-第一批） 2.型号、规格：详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆 4.电力设施牌号 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、单体调试 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 42 | 25231.46 |  | 1059721.32
6 | 0304040041100 | 低压配电柜 | 1.低压成套配电柜 补偿柜（保良北-第一批） 2.型号、规格：详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆 4.电力设施牌号 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、单体调试 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 14 | 25844.68 |  | 361825.52
7 | 0304040041101 | 低压配电柜 | 1.低压成套配电柜 受电柜（保良北-第一批） 2.型号、规格：详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆 4.电力设施牌号 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、单体调试 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 14 | 38237.63 |  | 535326.82
本页小计 | [8 empty] | 1956873.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第一批）-高低压变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 0304040041102 | 低压配电柜 | 1.低压成套配电柜 联络柜（保良北-第一批） 2.型号、规格：详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆 4.电力设施牌号 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、单体调试 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 7 | 37958.29 |  | 265708.03
9 | 0304040041103 | 低压配电柜 | 1.低压成套配电柜 GCL（保良北-第一批） 2.型号、规格：详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆 4.电力设施牌号 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、单体调试 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 14 | 36427.65 |  | 509987.1
10 | 030408001234 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：ZRYJV22-8.7/15kV-3×70mm2 3.揭（盖）盖板 4.电缆敷设 5.电缆防护、防火堵洞 6.电缆防火隔板、防火涂料 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 245 | 218.18 |  | 53454.1
本页小计 | [8 empty] | 829149.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第一批）-高低压变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030408006120 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头（冷缩头） 2.型号、规格：70截面mm2以下 3.电压等级（kV)：10KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 28 | 593.09 |  | 16606.52
12 | 030403006087 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称：低压插接母线 2.规格：CCX-1600A/4P 3.包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、膨胀接头、软连接等附件安装 4.支吊架制作、安装，除锈、刷油 5.防火堵洞、母线槽防护 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 240 | 3471.97 |  | 833272.8
13 | 030403006088 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称：低压插接母线 2.规格：CCX-1250A/4P 3.包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、膨胀接头、软连接等附件安装 4.支吊架制作、安装，除锈、刷油 5.防火堵洞、母线槽防护 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 40 | 2724.63 |  | 108985.2
14 | 030403007106 | 始端箱、分线箱 | 1.名称：母线槽始端箱 2.规格：1600A 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 12 | 1759.33 |  | 21111.96
本页小计 | [8 empty] | 979976.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第一批）-高低压变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030403007107 | 始端箱、分线箱 | 1.名称：母线槽始端箱 2.规格：1250A 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 1672.6 |  | 3345.2
16 | 030408001235 | 电力电缆 | 1.电力电缆 2.规格：ZR/ZC-YJV-240（保良北-第一批） 3.揭（盖）盖板 4.电缆敷设、电缆头制作安装 5.电缆防护、防火堵洞 6.电缆防火隔板、防火涂料 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 490 | 186.06 |  | 91169.4
17 | 030408001236 | 矿物绝缘电缆 | 1.矿物绝缘电缆NW-BTLY-4×185+1×95mm2（保良北-第一批） 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.防火堵洞 4.电缆防护 5.包含中间头、电缆头、肘型头 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 35 | 850.61 |  | 29771.35
18 | 030408001237 | 矿物绝缘电缆 | 1.矿物绝缘电缆NW-BTLY-4×70+1×35mm2（保良北-第一批） 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.防火堵洞 4.电缆防护 5.包含中间头、电缆头、肘型头 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 80 | 247.73 |  | 19818.4
本页小计 | [8 empty] | 144104.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第一批）-高低压变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030408002095 | 控制电缆 | 1.控制电缆 2.规格：ZRKVVP2-22-6×2.5（保良北-第一批 公变房） 3.揭（盖）盖板 4.电缆敷设、电缆头制作安装 5.电缆防护、防火堵洞 6.电缆防火隔板、防火涂料 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 525 | 21.13 |  | 11093.25
20 | 030408002096 | 控制电缆 | 1.控制电缆 2.规格：ZRKVVP2-22-8×2.5（保良北-第一批 公变房） 3.揭（盖）盖板 4.电缆敷设、电缆头制作安装 5.电缆防护、防火堵洞 6.电缆防火隔板、防火涂料 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1050 | 27 |  | 28350
21 | 030414001089 | 电力系统调试 | 1.型号：电力系统调试 公变（保良北-第一批） 2.电压等级：10kV、1kV以下 3.包含高低压送配电装置系统调试;变压器系统调试;母线、避雷器、电容器装置调试;电缆试验、瓷瓶耐压、自动开关或断路器调试、隔离开关调试、常规保护装置调试、自动投入装置调试、电缆局放试验、电缆交流耐压试验、五防系统调试等 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 290250.09 |  | 290250.09
|  | 专变电气部分 | [6 empty] | 1696976.64
本页小计 | [8 empty] | 329693.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第一批）-高低压变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030402017387 | 高压配电柜 | 1.高压成套配电柜 KYN柜 进线柜（保良北-第一批） 2.型号、规格：详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆 4.电力设施牌号 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、单体调试 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 42618.65 |  | 42618.65
23 | 030402017388 | 高压配电柜 | 1.高压成套配电柜 KYN柜 计量柜（保良北-第一批） 2.型号、规格：详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆 4.电力设施牌号 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、单体调试 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 42878.92 |  | 42878.92
24 | 030402017389 | 高压配电柜 | 1.高压成套配电柜 KYN柜 出线柜（保良北-第一批） 2.型号、规格：详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆 4.电力设施牌号 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、单体调试 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 33944.82 |  | 67889.64
本页小计 | [8 empty] | 153387.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第一批）-高低压变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030404013034 | 直流馈电屏 20Ah/DC220V | 1.直流屏（保良北-第一批） 2.型号：GZDW-20AH/220V 3.规格：800×800×2000（宽×深×高） 4.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆 5.电力设施牌号 6.母线、铜排、端子板、焊（压）接线端子、盘柜配线、屏边安装、屏上辅助设备安装 7.本体及附件安装、单体调试 8.接地 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 13102.96 |  | 13102.96
26 | 030401002074 | 干式变压器 | 1.名称：干式变压器 2.型号：SCB14-1250kVA 10.5/0.4kV(带外壳) 3.钢板垫板、防震绝缘胶垫、绝缘子、绝缘护套、中性接地线、干式变压器阻尼弹簧减震器制作安装等 4.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 5.本体及附件安装、单体调试 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 180368.36 |  | 360736.72
本页小计 | [8 empty] | 373839.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第一批）-高低压变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 0304040041104 | 低压配电柜 | 1.低压成套配电柜 馈电柜（保良北-第一批） 2.型号、规格：详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆 4.电力设施牌号 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、单体调试 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 15 | 26829.5 |  | 402442.5
28 | 0304040041105 | 低压配电柜 | 1.低压成套配电柜 切换柜（保良北-第一批） 2.型号、规格：详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆 4.电力设施牌号 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、单体调试 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 43259.69 |  | 43259.69
29 | 0304040041106 | 低压配电柜 | 1.低压成套配电柜 补偿柜（保良北-第一批） 2.型号、规格：详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆 4.电力设施牌号 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、单体调试 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 | 25844.68 |  | 103378.72
本页小计 | [8 empty] | 549080.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第一批）-高低压变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 0304040041107 | 低压配电柜 | 1.低压成套配电柜 进线柜（保良北-第一批） 2.型号、规格：详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆 4.电力设施牌号 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、单体调试 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 44516.83 |  | 44516.83
31 | 0304040041108 | 低压配电柜 | 1.低压成套配电柜 联络柜（保良北-第一批） 2.型号、规格：详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆 4.电力设施牌号 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、单体调试 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 37958.29 |  | 37958.29
32 | 0304040041109 | 低压配电柜 | 1.低压成套配电柜 受电柜（保良北-第一批） 2.型号、规格：详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆 4.电力设施牌号 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、单体调试 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 38237.63 |  | 38237.63
本页小计 | [8 empty] | 120712.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第一批）-高低压变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030408001238 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：ZRYJV22-8.7/15kV-3×70mm2 3.揭（盖）盖板 4.电缆敷设 5.电缆防护、防火堵洞 6.电缆防火隔板、防火涂料 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 30 | 218.18 |  | 6545.4
34 | 030408006121 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头（冷缩头） 2.型号、规格：70截面mm2以下 3.电压等级（kV)：10KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 593.09 |  | 2372.36
35 | 030403006089 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称：低压插接母线 2.规格：CCX-2500A/4P 3.包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、膨胀接头、软连接等附件安装 4.支吊架制作、安装，除锈、刷油 5.防火堵洞、母线槽防护 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 80 | 5406.33 |  | 432506.4
36 | 030403007108 | 始端箱、分线箱 | 1.名称：母线槽始端箱 2.规格：2500A 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 1972.17 |  | 3944.34
本页小计 | [8 empty] | 445368.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第一批）-高低压变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030414001090 | 电力系统调试 | 1.型号：电力系统调试 专变（保良北-第一批） 2.电压等级：10kV、1kV以下 3.包含高低压送配电装置系统调试;变压器系统调试;母线、避雷器、电容器装置调试;电缆试验、瓷瓶耐压、自动开关或断路器调试、隔离开关调试、常规保护装置调试、自动投入装置调试、电缆局放试验、电缆交流耐压试验、五防系统调试等 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 54587.59 |  | 54587.59
|  | 外线电气部分 | [6 empty] | 1256799.84
38 | 030408001239 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：ZRYJV22-8.7/15kV-3×300mm2 3.揭（盖）盖板 4.电缆敷设 5.电缆防护、防火堵洞 6.电缆防火隔板、防火涂料 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1209 | 794.68 |  | 960768.12
39 | 030408001240 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：ZRYJV22-8.7/15kV-3×240mm2 3.揭（盖）盖板 4.电缆敷设 5.电缆防护、防火堵洞 6.电缆防火隔板、防火涂料 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 282 | 626.9 |  | 176785.8
本页小计 | [8 empty] | 1192141.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第一批）-高低压变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030408006122 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头（冷缩头） 2.型号、规格：70截面mm2以下 3.电压等级（kV)：10KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 593.09 |  | 1186.18
41 | 030408006123 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头（冷缩头） 2.型号、规格：240截面mm2以下 3.电压等级（kV)：10KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16 | 912.21 |  | 14595.36
42 | 030408006124 | 电缆肘型头 | 1.电缆肘型头3×240mm2（冷缩头） 2.成品电缆吊挂、托挂架安装 电缆托挂架 单根电缆 3.接地跨接线安装 接地跨接线 4.电缆终端头支架 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 4694.27 |  | 9388.54
43 | 030408006125 | 电缆肘型头 | 1.电缆肘型头3×300mm2（冷缩头） 2.成品电缆吊挂、托挂架安装 电缆托挂架 单根电缆 3.接地跨接线安装 接地跨接线 4.电缆终端头支架 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16 | 5879.74 |  | 94075.84
|  | 电房配套设施 | [6 empty] | 465515.55
本页小计 | [8 empty] | 119245.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第一批）-高低压变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030404033086 | 风扇 | 1.名称：排气扇 2.规格：220V 16' 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 84 | 203.54 |  | 17097.36
45 | 030412002107 | 工厂灯 | 1.双头应急灯 2.规格：详见设计图纸 3.支架制作安装、除锈刷油 4.本体及底盒安装 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 42 | 175.52 |  | 7371.84
46 | 030412005150 | 荧光灯 | 1.荧光灯 2.规格：40W/220V 3.支架制作安装、除锈刷油 4.本体及底盒安装 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 218 | 86.5 |  | 18857
47 | 030412005151 | 节能灯 | 1、名称：节能灯 30W/220V 3.安装方式:综合考虑安装方式 4.接线盒安装 5.综合考虑吊杆 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 70.08 |  | 70.08
48 | 030412005152 | 红外线灯 | 1.红外线灯 2.规格：250W/220V 3.支架制作安装、除锈刷油 4.本体及底盒安装 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 84 | 92.07 |  | 7733.88
本页小计 | [8 empty] | 51130.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第一批）-高低压变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 030404017060 | 配电箱 | 1.发电车接入箱 2.规格：详见图纸 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.支架/基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 7 | 15900.45 |  | 111303.15
50 | 030404016039 | 控制箱 | 1.自动化主控箱 2.规格：三遥，6回路 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.支架/基础制作、安装及其除锈、刷油 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 7 | 11104.19 |  | 77729.33
51 | 030411004367 | 配线 | 1.电气配线 ZRBVV-4 2.电线敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 105 | 4.64 |  | 487.2
52 | 030411004368 | 配线 | 1.电气配线 ZRBVV-6 2.电线敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 70 | 5.95 |  | 416.5
53 | 030411004369 | 配线 | 1.电气配线 BVV-4 2.电线敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 217 | 4.58 |  | 993.86
本页小计 | [8 empty] | 190930.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第一批）-高低压变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 030411004370 | 配线 | 1.电气配线 BVV-2.5 2.电线敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 789 | 3.32 |  | 2619.48
55 | 030411004371 | 配线 | 1.名称及规格:线槽配线 BVV-120mm2 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 266 | 81.76 |  | 21748.16
56 | 030411004372 | 配线 | 1.电气配线 BVV-6 2.电线敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20 | 5.7 |  | 114
57 | 030411002086 | 线槽 | 1.名称：阻燃绝缘电线槽 2.规格：40×18 3.材质：PVC 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、防火堵洞 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1120 | 19.65 |  | 22008
58 | 030411002087 | 线槽 | 1.名称：阻燃绝缘电线槽 2.规格：39×19 3.材质：PVC 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、防火堵洞 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 40 | 19.65 |  | 786
本页小计 | [8 empty] | 47275.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第一批）-高低压变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030404035086 | 插座 | 1.插座 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 34.99 |  | 104.97
60 | 030404035087 | 三相插座（维修） | 1、名称:三相插座（维修） 3.安装方式:综合 4.接线盒安装 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 35.78 |  | 71.56
61 | 030404034086 | 照明开关 | 1.照明开关 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 30.36 |  | 30.36
62 | 030404017061 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 786.03 |  | 786.03
本页小计 | [8 empty] | 992.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第一批）-高低压变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 030414011086 | 防雷接地 | 1.名称：防雷接地（保良北-第一批） 2.包含接地极（板）制安、接地母线敷设、避雷引下线敷设、接地跨接线、金属构件、桩承台、门窗接地、总等电位端子箱安装、等电位联结端子箱安装、等电位连接、防雷设施制安、均压环敷设、避雷带（网）的连接、接地电阻测试、防雷接地系统调试及验收等相关费用 3.此费用单项包干，结算不做调整 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 45205.95 |  | 45205.95
64 | 030408001242 | 安健环设施 | 1.名称：安健环设施（保良北-第一批） 2.包含绝缘地板胶、指示牌、消防灭火器材、绝缘工具、绝缘胶垫、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒、标语牌、标志牌、结线模拟说明牌、验电笔、结线模拟指示牌、防鼠泥、防鼠挡板、驱鼠器、环境控制箱、电房工具箱、高压绝缘操作杆、变压器固定遮拦灯箱、电房辅助设施等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 129980.84 |  | 129980.84
|  | 措施项目 | [6 empty] | 20372.94
65 | 031301017005 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 20372.94 |  | 20372.94
本页小计 | [8 empty] | 195559.73
合 计 | [8 empty] | 9801070.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第一批）-高低压变配电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00013 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | 220367.95 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010004 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011004 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF004 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002004 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF004 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF004 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第一批）-高低压变配电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000006 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 220367.95
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：保良北地块（第一批）-高低压变配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 978069.74 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 61606.92
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 1039676.66 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：保良北地块（第一批）-高低压变配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  |  |  | 978069.74
合 计 |  |  |  | 978069.74 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第一批）-高低压变配电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 11061114.94 | 9 |  | 995500.34
合 计 | [6 empty] | 995500.34
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13