## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 7786052.67
1.1 | 地块一 | 1408148.98
1.2 | 地块二、三 | 765476.27
1.3 | 地块四 | 1069001.01
1.4 | 地块五 | 167223.07
1.5 | 地块十 | 627093.89
1.6 | 地块十一 | 464334.88
1.7 | 地块十二 | 755390.90
1.8 | 地块十三 | 234171.91
1.9 | 地块十四 | 802624.87
1.10 | 地块十六 | 1413298.08
1.11 | 地块十七 | 79288.81
2 | 措施合计 | 611205.88
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 262752.78
2.2 | 其他措施费 | 348453.10
3 | 其他项目 | 961364.30 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 778605.27
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 95546.47
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 87212.56
4 | 税前工程造价 | 9358622.85
5 | 增值税销项税额 | 842276.06 |  |  | －
6 | 总造价 | 10200898.91
7 | 人工费 | 1469166.72
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 10,200,898.91 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地块一 | [6 empty] | 1408148.98
1 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:ΦHDPE160*8 3.敷设方式:埋地敷设 4.含管道管件 5.接线盒制作及安装 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3980.1 | 50.83 |  | 202308.48
2 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:SC150 3.敷设方式:埋地敷设 4.含管道管件 5.接线盒制作及安装 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1510.9 | 167.81 |  | 253544.13
3 | 040803003079 | 1层2列排管 （行车） W:610 H:1305 | 1.名称:1层2列排管（行车） 2.管道材料:HDPE管 3.管材规格:2Φ160mm*8mm 4.接口形式:焊接 5.垫层:C15混凝土100mm厚 6.管道做法：电缆管采用复合材料管枕对电缆管进行卡位和固定，建议使用单条管长度6米，人行道或车行道，沿电缆走向每隔10m设置一个不锈钢电缆标志牌，泥土地面或绿化带，沿电缆走向每隔20m设置一个水泥电缆标志桩 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20 | 153.28 |  | 3065.6
本页小计 | [8 empty] | 458918.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 040803003080 | 2层2列排管 （行人） W:620 H:1095 | 1.名称:2层2列排管（行人） 2.管道材料:HDPE管 3.管材规格:4Φ200mm*8mm 4.接口形式:焊接 5.垫层:C15混凝土100mm厚 6.管道做法：电缆管采用复合材料管枕对电缆管进行卡位和固定，建议使用单条管长度6米，人行道或车行道，沿电缆走向每隔10m设置一个不锈钢电缆标志牌，泥土地面或绿化带，沿电缆走向每隔20m设置一个水泥电缆标志桩 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20 | 341.65 |  | 6833
5 | 040803003081 | 2层3列排管 （行人） W:870 H:1095 | 1.名称:2层3列排管（行人） 2.管道材料:HDPE管 3.管材规格:6Φ200mm*8mm 4.接口形式:焊接 5.垫层:C15混凝土100mm厚 6.管道做法：电缆管采用复合材料管枕对电缆管进行卡位和固定，建议使用单条管长度6米，人行道或车行道，沿电缆走向每隔10m设置一个不锈钢电缆标志牌，泥土地面或绿化带，沿电缆走向每隔20m设置一个水泥电缆标志桩 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 15 | 513.14 |  | 7697.1
本页小计 | [8 empty] | 14530.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 040803003082 | 2层4列排管 （行人） W:1120 H:1095 | 1.名称:2层4列排管（行人） 2.管道材料:HDPE管 3.管材规格:8Φ200mm*8mm 4.接口形式:焊接 5.垫层:C15混凝土100mm厚 6.管道做法：电缆管采用复合材料管枕对电缆管进行卡位和固定，建议使用单条管长度6米，人行道或车行道，沿电缆走向每隔10m设置一个不锈钢电缆标志牌，泥土地面或绿化带，沿电缆走向每隔20m设置一个水泥电缆标志桩 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20 | 675.66 |  | 13513.2
7 | 040803003083 | 3层4列排管 （行人） W:1120 H:1345 | 1.名称:3层4列排管（行人） 2.管道材料:HDPE管 3.管材规格:12Φ200mm*8mm 4.接口形式:焊接 5.垫层:C15混凝土100mm厚 6.管道做法：电缆管采用复合材料管枕对电缆管进行卡位和固定，建议使用单条管长度6米，人行道或车行道，沿电缆走向每隔10m设置一个不锈钢电缆标志牌，泥土地面或绿化带，沿电缆走向每隔20m设置一个水泥电缆标志桩 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20 | 979.51 |  | 19590.2
本页小计 | [8 empty] | 33103.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 040504001001 | 小型强电直通型电缆井 | 1.名称:小型强电直通型电缆井 2.井深:尺寸:L:2400 W:1600 H:2700 3.材料:侧墙、底板采用C30混凝土, HRB400钢筋; 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口内填粗砂 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 14 | 11428.9 |  | 160004.6
9 | 040504001002 | 小型强电三通型电缆井 | 1.名称:小型强电三通型电缆井 2.井深:尺寸:L:2400 W:2100 H:2700 3.材料:侧墙、底板采用C30混凝土, HRB400钢筋; 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口内填粗砂 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 19 | 12640.8 |  | 240175.2
本页小计 | [8 empty] | 400179.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 040504001003 | 小型强电四通型电缆井 | 1.名称：小型强电四通型电缆井 2.井深:尺寸:L:2400 W:2400 H:2700 3.材料:侧墙、底板采用C30混凝土, HRB400钢筋; 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口内填粗砂 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 12997.11 |  | 12997.11
11 | 040504001004 | 小型强电90度转角型电缆井 | 1.名称:小型强电90度转角型电缆井 2.井深:尺寸:L:4300 W:1600 H:2700 3.材料:侧墙、底板采用C30混凝土, HRB400钢筋; 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口内填粗砂 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 9 | 17063.05 |  | 153567.45
本页小计 | [8 empty] | 166564.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040504002173 | 电缆线路工程建筑-1层2列排管(行车)直线井. | 1.名称:1层2列排管(行车)直线井 2.井深:尺寸:L:2370 W:1390 H:1650 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 石粉回填按20cm分层夯实 5.盖板:1150*300*150镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装，高压电缆标志牌 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.Φ200PVC集水口内填粗砂 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 7581.57 |  | 7581.57
13 | 040504002174 | 电缆线路工程建筑-2层2列排管(行车)直线井 | 1.名称:2层2列排管(行车)直线井 2.井深:尺寸:L:2980 W:1390 H:1900 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 石粉回填按20cm分层夯实 5.盖板:1150*300*150镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装，高压电缆标志牌 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.Φ200PVC集水口内填粗砂 8.复合材料电缆支架 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 9877.02 |  | 9877.02
本页小计 | [8 empty] | 17458.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 040504002175 | 电缆线路工程建筑-3层4列排管(行车)直线井 | 1.名称:3层4列排管(行车)直线井 2.井深:尺寸:L:2980 W:1890 H:1940 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1650*300*200镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装，高压电缆标志牌 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.Φ200PVC集水口内填粗砂 8.复合材料电缆支架 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 11273.43 |  | 11273.43
15 | 040504002176 | 电缆线路工程建筑-1层2列排管(行车)转角井 | 1.名称:1层2列排管(行车)转角井 2.井深:尺寸:L:2370 W:1390 H:1650 凸:740 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1150*300*150镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装，高压电缆标志牌 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.Φ200PVC集水口内填粗砂 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 8802 |  | 8802
本页小计 | [8 empty] | 20075.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 040504002177 | 电缆线路工程建筑-2层2列排管(行车)转角井 | 1.名称:2层2列排管(行车)转角井 2.井深:尺寸:L:2370 W:1390 H:1900 凸:740 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1150*300*150镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装，高压电缆标志牌 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.Φ200PVC集水口内填粗砂 8.复合材料电缆支架 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 9338.65 |  | 9338.65
17 | 040504002178 | 电缆线路工程建筑-2层4列排管(行车)转角井 | 1.名称:2层4列排管(行车)转角井 2.井深:尺寸:L:2980 W:1540 H:1900 凸:740 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1300*300*200镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装，高压电缆标志牌 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.Φ200PVC集水口内填粗砂 8.复合材料电缆支架 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 10047.56 |  | 10047.56
本页小计 | [8 empty] | 19386.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 040504002179 | 电缆线路工程建筑-2层2列排管(行车)三通井 | 1.名称:2层2列排管(行车)三通井 2.井深:尺寸:L:2980 W:1390 H:1900 凸:740 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1150*300*150镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装，高压电缆标志牌 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.Φ200PVC集水口内填粗砂 8.复合材料电缆支架 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 11354.18 |  | 11354.18
19 | 040504002180 | 电缆线路工程建筑-2层3列排管(行车)三通井 | 1.名称:2层3列排管(行车)三通井 2.井深:尺寸:L:3355 W:1390 H:1900 凸:740 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1150*300*150镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装，高压电缆标志牌 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.Φ200PVC集水口内填粗砂 8.复合材料电缆支架 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 12331.76 |  | 12331.76
本页小计 | [8 empty] | 23685.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 040504002181 | 电缆线路工程建筑-2层4列排管(行车)三通井 | 1.名称:2层4列排管(行车)三通井 2.井深:尺寸:L:2980 W:1540 H:1900 凸:740 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1300*300*200镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装，高压电缆标志牌 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.Φ200PVC集水口内填粗砂 8.复合材料电缆支架 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 14006.9 |  | 14006.9
21 | 040504002182 | 电缆线路工程建筑-3层4列排管(行车)三通井 | 1.名称:3层4列排管(行车)三通井 2.井深:尺寸:L:2980 W:1890 H:1900 凸:740 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1650*300*200镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装，高压电缆标志牌 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.Φ200PVC集水口内填粗砂 8.复合材料电缆支架 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 15162.39 |  | 15162.39
本页小计 | [8 empty] | 29169.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 040101002032 | 挖沟槽土方 | 1.综合考虑：土方类别、土质（含淤泥、混凝土垫层）、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及支护方式（挡土板）等 2.综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖 3.其它满足设计和清单规范要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1685.39 | 9.17 |  | 15455.03
23 | 040305001001 | 垫层 | 1.垫层品种:砂垫层 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 221.72 | 350.54 |  | 77721.73
24 | 040103001032 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计图纸要求 2.填方材料品种：石屑 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 205.2 | 222.26 |  | 45607.75
25 | 040103001033 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计图纸要求 2.填方材料品种：原土 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 670.06 | 18.68 |  | 12516.72
26 | 040303001001 | 管道基础混凝土 | 1.混凝土种类:100mm厚混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 14.26 | 638.45 |  | 9104.3
27 | 040103002065 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:25km |  | m3 | 515.33 | 59.05 |  | 30430.24
28 | 041001001015 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土面层 2.厚度：20cm 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 100.14 | 21.23 |  | 2125.97
本页小计 | [8 empty] | 192961.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 040103002066 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:25km 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 151.58 | 93.63 |  | 14192.44
30 | 040203007015 | 水泥混凝土路面修复 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 117.8 | 152.15 |  | 17923.27
|  | 地块二、三 | [6 empty] | 765476.27
31 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:ΦHDPE160*8 3.敷设方式:埋地敷设 4.含管道管件 5.接线盒制作及安装 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1152.82 | 50.83 |  | 58597.84
32 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:SC150 3.敷设方式:埋地敷设 4.含管道管件 5.接线盒制作及安装 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1606.67 | 167.81 |  | 269615.29
本页小计 | [8 empty] | 360328.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 040504001005 | 小型强电直通型电缆井 | 1.名称:小型强电直通型电缆井 2.井深:尺寸:L:2400 W:1600 H:2700 3.材料:侧墙、底板采用C30混凝土, HRB400钢筋; 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口内填粗砂 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 11 | 11428.9 |  | 125717.9
34 | 040504001006 | 小型强电三通型电缆井 | 1.名称:小型强电三通型电缆井 2.井深:尺寸:L:2400 W:2100 H:2700 3.材料:侧墙、底板采用C30混凝土, HRB400钢筋; 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口内填粗砂 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 12640.8 |  | 12640.8
本页小计 | [8 empty] | 138358.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 040504001007 | 小型强电90度转角型电缆井 | 1.名称:小型强电90度转角型电缆井 2.井深:尺寸:L:4300 W:1600 H:2700 3.材料:侧墙、底板采用C30混凝土, HRB400钢筋; 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口内填粗砂 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 3 | 17063.05 |  | 51189.15
36 | 040504001008 | 小型强电90度转角型电缆井 | 1.名称:小型强电90度转角型电缆井 2.井深:尺寸:L:4300 W:1600 H:2700 3.材料:侧墙、底板采用C30混凝土, HRB400钢筋; 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口内填粗砂 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 6 | 17063.05 |  | 102378.3
本页小计 | [8 empty] | 153567.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 040101002033 | 挖沟槽土方 | 1.综合考虑：土方类别、土质（含淤泥、混凝土垫层）、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及支护方式（挡土板）等 2.综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖 3.其它满足设计和清单规范要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 786.23 | 9.17 |  | 7209.73
38 | 040305001002 | 垫层 | 1.垫层品种:砂垫层 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 174.72 | 350.54 |  | 61246.35
39 | 040103001034 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计图纸要求 2.填方材料品种：石屑 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 130.63 | 222.26 |  | 29033.82
40 | 040103001035 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计图纸要求 2.填方材料品种：原土 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 349.44 | 18.68 |  | 6527.54
41 | 040303001002 | 管道基础混凝土 | 1.混凝土种类:100mm厚混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 24.32 | 638.45 |  | 15527.1
42 | 040103002067 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:25km |  | m3 | 436.79 | 59.05 |  | 25792.45
|  | 地块四 | [6 empty] | 1069001.01
本页小计 | [8 empty] | 145336.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030408003005 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:ΦHDPE160*8 3.敷设方式:埋地敷设 4.含管道管件 5.接线盒制作及安装 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6913.08 | 50.83 |  | 351391.86
44 | 040504001009 | 小型强电直通型电缆井 | 1.名称:小型强电直通型电缆井 2.井深:尺寸:L:2400 W:1600 H:2700 3.材料:侧墙、底板采用C30混凝土, HRB400钢筋; 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口内填粗砂 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 4 | 11428.9 |  | 45715.6
45 | 040504001010 | 小型强电三通型电缆井 | 1.名称:小型强电三通型电缆井 2.井深:尺寸:L:2400 W:2100 H:2700 3.材料:侧墙、底板采用C30混凝土, HRB400钢筋; 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口内填粗砂 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 10 | 12640.81 |  | 126408.1
本页小计 | [8 empty] | 523515.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 040504001011 | 小型强电90度转角型电缆井 | 1.名称:小型强电90度转角型电缆井 2.井深:尺寸:L:4300 W:1600 H:2700 3.材料:侧墙、底板采用C30混凝土, HRB400钢筋; 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口内填粗砂 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 21 | 17063.05 |  | 358324.05
47 | 040101002034 | 挖沟槽土方 | 1.综合考虑：土方类别、土质（含淤泥、混凝土垫层）、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及支护方式（挡土板）等 2.综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖 3.其它满足设计和清单规范要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1043.1 | 9.17 |  | 9565.23
48 | 040305001003 | 垫层 | 1.垫层品种:砂垫层 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 229.2 | 350.54 |  | 80343.77
49 | 040103001036 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计图纸要求 2.填方材料品种：石屑 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 243.69 | 222.26 |  | 54162.54
本页小计 | [8 empty] | 502395.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 040103001037 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计图纸要求 2.填方材料品种：原土 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 458.39 | 18.68 |  | 8562.73
51 | 040103002068 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:25km |  | m3 | 584.71 | 59.05 |  | 34527.13
|  | 地块五 | [6 empty] | 167223.07
52 | 030408003006 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:ΦHDPE160*8 3.敷设方式:埋地敷设 4.含管道管件 5.接线盒制作及安装 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1068.46 | 50.83 |  | 54309.82
53 | 040504001012 | 小型强电直通型电缆井 | 1.名称:小型强电直通型电缆井 2.井深:尺寸:L:2400 W:1600 H:2700 3.材料:侧墙、底板采用C30混凝土, HRB400钢筋; 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口内填粗砂 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 11428.89 |  | 11428.89
本页小计 | [8 empty] | 108828.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 040504001013 | 小型强电90度转角型电缆井 | 1.名称:小型强电90度转角型电缆井 2.井深:尺寸:L:4300 W:1600 H:2700 3.材料:侧墙、底板采用C30混凝土, HRB400钢筋; 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口内填粗砂 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 4 | 17063.05 |  | 68252.2
55 | 040101002035 | 挖沟槽土方 | 1.综合考虑：土方类别、土质（含淤泥、混凝土垫层）、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及支护方式（挡土板）等 2.综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖 3.其它满足设计和清单规范要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 152.54 | 9.17 |  | 1398.79
56 | 040305001004 | 垫层 | 1.垫层品种:砂垫层 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 33.9 | 350.54 |  | 11883.31
57 | 040103001038 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计图纸要求 2.填方材料品种：石屑 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 33.74 | 222.26 |  | 7499.05
本页小计 | [8 empty] | 89033.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 040103001039 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计图纸要求 2.填方材料品种：原土 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 67.79 | 18.68 |  | 1266.32
59 | 040303001003 | 管道基础混凝土 | 1.混凝土种类:100mm厚混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 9.68 | 638.45 |  | 6180.2
60 | 040103002069 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:25km |  | m3 | 84.75 | 59.05 |  | 5004.49
|  | 地块十 | [6 empty] | 627093.89
61 | 030408003007 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:PC160 3.敷设方式:埋地敷设 4.含管道管件 5.接线盒制作及安装 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3508.28 | 69.81 |  | 244913.03
62 | 040504001014 | 小型强电直通型电缆井 | 1.名称:小型强电直通型电缆井 2.井深:尺寸:L:2400 W:1600 H:2700 3.材料:侧墙、底板采用C30混凝土, HRB400钢筋; 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口内填粗砂 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 7 | 11428.9 |  | 80002.3
本页小计 | [8 empty] | 337366.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 040504001015 | 小型强电三通型电缆井 | 1.名称:小型强电三通型电缆井 2.井深:尺寸:L:2400 W:2100 H:2700 3.材料:侧墙、底板采用C30混凝土, HRB400钢筋; 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口内填粗砂 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 5 | 12640.81 |  | 63204.05
64 | 040504001016 | 小型强电90度转角型电缆井 | 1.名称:小型强电90度转角型电缆井 2.井深:尺寸:L:4300 W:1600 H:2700 3.材料:侧墙、底板采用C30混凝土, HRB400钢筋; 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口内填粗砂 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 8 | 17063.05 |  | 136504.4
本页小计 | [8 empty] | 199708.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 040101002036 | 挖沟槽土方 | 1.综合考虑：土方类别、土质（含淤泥、混凝土垫层）、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及支护方式（挡土板）等 2.综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖 3.其它满足设计和清单规范要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 473.8 | 9.17 |  | 4344.75
66 | 040305001005 | 垫层 | 1.垫层品种:砂垫层 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 78.72 | 350.54 |  | 27594.51
67 | 040103001040 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计图纸要求 2.填方材料品种：石屑 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 210.58 | 222.26 |  | 46803.51
68 | 040103001041 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计图纸要求 2.填方材料品种：原土 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 105.29 | 18.68 |  | 1966.82
69 | 040103002070 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:25km |  | m3 | 368.51 | 59.05 |  | 21760.52
|  | 地块十一 | [6 empty] | 464334.88
70 | 030408003008 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:SC200 3.敷设方式:埋地敷设 4.含管道管件 5.接线盒制作及安装 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1226.06 | 229.72 |  | 281650.5
本页小计 | [8 empty] | 384120.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 040504001017 | 小型强电直通型电缆井 | 1.名称:小型强电直通型电缆井 2.井深:尺寸:L:2400 W:1600 H:2700 3.材料:侧墙、底板采用C30混凝土, HRB400钢筋; 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口内填粗砂 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 5 | 11428.9 |  | 57144.5
72 | 040504001018 | 小型强电三通型电缆井 | 1.名称:小型强电三通型电缆井 2.井深:尺寸:L:2400 W:2100 H:2700 3.材料:侧墙、底板采用C30混凝土, HRB400钢筋; 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口内填粗砂 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 12640.8 |  | 12640.8
本页小计 | [8 empty] | 69785.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 040504001019 | 小型强电90度转角型电缆井 | 1.名称:小型强电90度转角型电缆井 2.井深:尺寸:L:4300 W:1600 H:2700 3.材料:侧墙、底板采用C30混凝土, HRB400钢筋; 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口内填粗砂 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 17063.05 |  | 17063.05
74 | 040101002037 | 挖沟槽土方 | 1.综合考虑：土方类别、土质（含淤泥、混凝土垫层）、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及支护方式（挡土板）等 2.综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖 3.其它满足设计和清单规范要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 358.49 | 9.17 |  | 3287.35
75 | 040305001006 | 垫层 | 1.垫层品种:砂垫层 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 26.65 | 350.54 |  | 9341.89
76 | 040103001042 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计图纸要求 2.填方材料品种：石屑 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 281.55 | 222.26 |  | 62577.3
本页小计 | [8 empty] | 92269.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 040103001043 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计图纸要求 2.填方材料品种：原土 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 13.36 | 18.68 |  | 249.56
78 | 040103002071 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:25km |  | m3 | 345.13 | 59.05 |  | 20379.93
|  | 地块十二 | [6 empty] | 755390.9
79 | 030408003009 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:SC200 3.敷设方式:埋地敷设 4.含管道管件 5.接线盒制作及安装 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1887.65 | 229.72 |  | 433630.96
80 | 040504001020 | 小型强电直通型电缆井 | 1.名称:小型强电直通型电缆井 2.井深:尺寸:L:2400 W:1600 H:2700 3.材料:侧墙、底板采用C30混凝土, HRB400钢筋; 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口内填粗砂 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 11 | 11428.9 |  | 125717.9
本页小计 | [8 empty] | 579978.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 040504001021 | 小型强电三通型电缆井 | 1.名称:小型强电三通型电缆井 2.井深:尺寸:L:2400 W:2100 H:2700 3.材料:侧墙、底板采用C30混凝土, HRB400钢筋; 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口内填粗砂 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 12640.8 |  | 12640.8
82 | 040504001022 | 小型强电90度转角型电缆井 | 1.名称:小型强电90度转角型电缆井 2.井深:尺寸:L:4300 W:1600 H:2700 3.材料:侧墙、底板采用C30混凝土, HRB400钢筋; 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口内填粗砂 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 2 | 17063.05 |  | 34126.1
本页小计 | [8 empty] | 46766.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 040101002038 | 挖沟槽土方 | 1.综合考虑：土方类别、土质（含淤泥、混凝土垫层）、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及支护方式（挡土板）等 2.综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖 3.其它满足设计和清单规范要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 557.2 | 9.17 |  | 5109.52
84 | 040305001007 | 垫层 | 1.垫层品种:砂垫层 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 40.72 | 350.54 |  | 14273.99
85 | 040103001044 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计图纸要求 2.填方材料品种：石屑 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 439.82 | 222.26 |  | 97754.39
86 | 040103001045 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计图纸要求 2.填方材料品种：原土 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 18.96 | 18.68 |  | 354.17
87 | 040103002072 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:25km |  | m3 | 538.24 | 59.05 |  | 31783.07
|  | 地块十三 | [6 empty] | 234171.91
88 | 030408003010 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:SC200 3.敷设方式:埋地敷设 4.含管道管件 5.接线盒制作及安装 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 515 | 229.72 |  | 118305.8
本页小计 | [8 empty] | 267580.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 040504001023 | 小型强电直通型电缆井 | 1.名称:小型强电直通型电缆井 2.井深:尺寸:L:2400 W:1600 H:2700 3.材料:侧墙、底板采用C30混凝土, HRB400钢筋; 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口内填粗砂 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 4 | 11428.9 |  | 45715.6
90 | 040504001024 | 小型强电90度转角型电缆井 | 1.名称:小型强电90度转角型电缆井 2.井深:尺寸:L:4300 W:1600 H:2700 3.材料:侧墙、底板采用C30混凝土, HRB400钢筋; 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口内填粗砂 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 3 | 17063.05 |  | 51189.15
本页小计 | [8 empty] | 96904.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 040101002039 | 挖沟槽土方 | 1.综合考虑：土方类别、土质（含淤泥、混凝土垫层）、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及支护方式（挡土板）等 2.综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖 3.其它满足设计和清单规范要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 223.2 | 9.17 |  | 2046.74
92 | 040305001008 | 垫层 | 1.垫层品种:砂垫层 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 18.6 | 350.54 |  | 6520.04
93 | 040103001046 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计图纸要求 2.填方材料品种：石屑 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 18.6 | 222.26 |  | 4134.04
94 | 040103001047 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计图纸要求 2.填方材料品种：原土 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 171.4 | 18.68 |  | 3201.75
95 | 040103002073 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:25km |  | m3 | 51.8 | 59.05 |  | 3058.79
|  | 地块十四 | [6 empty] | 802624.87
96 | 030408003011 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:ΦHDPE160*8 3.敷设方式:埋地敷设 4.含管道管件 5.接线盒制作及安装 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5015.14 | 50.83 |  | 254919.57
本页小计 | [8 empty] | 273880.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
97 | 040504001025 | 小型强电直通型电缆井 | 1.名称:小型强电直通型电缆井 2.井深:尺寸:L:2400 W:1600 H:2700 3.材料:侧墙、底板采用C30混凝土, HRB400钢筋; 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口内填粗砂 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 9 | 11428.9 |  | 102860.1
98 | 040504001026 | 小型强电三通型电缆井 | 1.名称:小型强电三通型电缆井 2.井深:尺寸:L:2400 W:2100 H:2700 3.材料:侧墙、底板采用C30混凝土, HRB400钢筋; 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口内填粗砂 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 7 | 12640.8 |  | 88485.6
本页小计 | [8 empty] | 191345.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 040504001027 | 小型强电90度转角型电缆井 | 1.名称:小型强电90度转角型电缆井 2.井深:尺寸:L:4300 W:1600 H:2700 3.材料:侧墙、底板采用C30混凝土, HRB400钢筋; 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口内填粗砂 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 14 | 17063.05 |  | 238882.7
100 | 040101002040 | 挖沟槽土方 | 1.综合考虑：土方类别、土质（含淤泥、混凝土垫层）、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及支护方式（挡土板）等 2.综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖 3.其它满足设计和清单规范要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 737.97 | 9.17 |  | 6767.18
101 | 040305001009 | 垫层 | 1.垫层品种:砂垫层 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 153.98 | 350.54 |  | 53976.15
102 | 040103001048 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计图纸要求 2.填方材料品种：石屑 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 115.13 | 222.26 |  | 25588.79
本页小计 | [8 empty] | 325214.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 040103001049 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计图纸要求 2.填方材料品种：原土 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 307.96 | 18.68 |  | 5752.69
104 | 040103002074 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:25km |  | m3 | 430.01 | 59.05 |  | 25392.09
|  | 地块十六 | [6 empty] | 1413298.08
105 | 030408003012 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:PC160 3.敷设方式:埋地敷设 4.含管道管件 5.接线盒制作及安装 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 8551.86 | 69.81 |  | 597005.35
106 | 040504001028 | 小型强电直通型电缆井 | 1.名称:小型强电直通型电缆井 2.井深:尺寸:L:2400 W:1600 H:2700 3.材料:侧墙、底板采用C30混凝土, HRB400钢筋; 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口内填粗砂 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 21 | 11428.9 |  | 240006.9
本页小计 | [8 empty] | 868157.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
107 | 040504001029 | 小型强电三通型电缆井 | 1.名称:小型强电三通型电缆井 2.井深:尺寸:L:2400 W:2100 H:2700 3.材料:侧墙、底板采用C30混凝土, HRB400钢筋; 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口内填粗砂 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 15 | 12640.8 |  | 189612
108 | 040504001030 | 小型强电90度转角型电缆井 | 1.名称:小型强电90度转角型电缆井 2.井深:尺寸:L:4300 W:1600 H:2700 3.材料:侧墙、底板采用C30混凝土, HRB400钢筋; 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口内填粗砂 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 11 | 17063.05 |  | 187693.55
本页小计 | [8 empty] | 377305.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
109 | 040101002041 | 挖沟槽土方 | 1.综合考虑：土方类别、土质（含淤泥、混凝土垫层）、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及支护方式（挡土板）等 2.综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖 3.其它满足设计和清单规范要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1205.17 | 9.17 |  | 11051.41
110 | 040305001010 | 垫层 | 1.垫层品种:砂垫层 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 267.82 | 350.54 |  | 93881.62
111 | 040103001050 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计图纸要求 2.填方材料品种：石屑 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 200.24 | 222.26 |  | 44505.34
112 | 040103001051 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计图纸要求 2.填方材料品种：原土 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 535.63 | 18.68 |  | 10005.57
113 | 040103002075 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:25km |  | m3 | 669.54 | 59.05 |  | 39536.34
|  | 地块十七 | [6 empty] | 79288.81
114 | 030408003013 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:SC150 3.敷设方式:埋地敷设 4.含管道管件 5.接线盒制作及安装 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 163.18 | 167.81 |  | 27383.24
本页小计 | [8 empty] | 226363.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
115 | 040504001031 | 小型强电直通型电缆井 | 1.名称:小型强电直通型电缆井 2.井深:尺寸:L:2400 W:1600 H:2700 3.材料:侧墙、底板采用C30混凝土, HRB400钢筋; 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口内填粗砂 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 4 | 11428.9 |  | 45715.6
116 | 040101002042 | 挖沟槽土方 | 1.综合考虑：土方类别、土质（含淤泥、混凝土垫层）、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及支护方式（挡土板）等 2.综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖 3.其它满足设计和清单规范要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 37.5 | 9.17 |  | 343.88
117 | 040305001011 | 垫层 | 1.垫层品种:砂垫层 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 8.33 | 350.54 |  | 2920
118 | 040103001052 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计图纸要求 2.填方材料品种：石屑 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 6.23 | 222.26 |  | 1384.68
本页小计 | [8 empty] | 50364.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
119 | 040103001053 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计图纸要求 2.填方材料品种：原土 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 16.67 | 18.68 |  | 311.4
120 | 040103002076 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:25km |  | m3 | 20.83 | 59.05 |  | 1230.01
|  | 措施项目 | [6 empty] | 348453.1
121 | 041102001006 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 |  | m2 | 1280.98 | 38.39 |  | 49176.82
122 | 041102034004 | 池底模板 | 1.构件类型:井底模板 |  | m2 | 434.2 | 82.47 |  | 35808.47
123 | 041102035006 | 池壁(隔墙)模板 | 1.构件类型:侧壁模板 |  | m2 | 3435.4 | 63.56 |  | 218354.02
124 | 041102036004 | 池盖模板 | 1.构件类型:井盖模板 |  | m2 | 343.54 | 72.16 |  | 24789.85
125 | 041102037003 | 其他现浇构件模板 | 1.构件类型:压顶梁 |  | m2 | 300.65 | 67.6 |  | 20323.94
本页小计 | [8 empty] | 349994.51
合 计 | [8 empty] | 8134505.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00017 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 262752.78 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002004 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005004 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001004 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000010 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 262752.78
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 778605.27 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 95546.47
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 | 87212.56
| 合 计 | 961364.30 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 778605.27
合 计 |  |  |  | 778605.27 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建南（首批）-室外配套工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9358622.85 | 9 |  | 842276.06
合 计 | [6 empty] | 842276.06
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13