## 4 单位工程造价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 三层-病理
1.2 | 三层-中心检验
1.3 | 二层-静脉配液中心
2 | 措施合计 | 74672.44
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 74672.44
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  | －
6 | 总造价
投标报价合计=1+2+3+5 |  |  | 0

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
三层-病理
楼地面工程
1 | 011101001002 | 水泥砂浆地面找平 | 1.规格：找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1：2.5水泥砂浆找平 | m2 | 309
2 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | 基层：3mm水泥自流平 | m2 | 309
3 | 011103004002 | 地面石英地板 | 1.品种：天然石英地板 2.材料厚度:2mm 3.防火性能：B1级难燃 4.防滑性能：≥R11 6.耐磨性能：良好 7.尺寸稳定性：良好 8.含2mm厚地脚线,120mm高 | m2 | 309
墙柱面工程
4 | 010402001002 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 137.7
5 | 011202003002 | 墙身批荡 | 1.批荡层厚度：15mm 2.砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆 | m2 | 275.4
6 | 011202001002 | 墙身抹灰 | 1.抹灰厚度：5mm 2.砂浆：1:2.5水泥砂浆 | m2 | 275.4
7 | 011406001002 | 抹灰面油漆（墙身） | 1.腻子种类:防霉防潮耐水性 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:高性能水性底涂二遍，高效防霉内墙面涂二遍 | m2 | 110.24
8 | 011207001002 | 医用玻镁彩钢板隔墙 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 243.62
天棚工程
9 | 011302001003 | 医用玻镁彩钢板吊顶 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材，100*50*2.5T型铝吊梁 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 309
门窗工程
10 | 010802001005 | 医用气密单开门 （带透视窗） | 1.气密封单开平开门（带观察窗）1024GM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 21.6
11 | 010802001006 | 医用气密双开门 （带透视窗） | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1524GM2：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 10.8
12 | 010802001007 | 医用气密子母门 （带透视窗） | 1.气密封子母平开门（带观察窗）1224GM2：1200*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 11.52
13 | 010802003005 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 4.6
14 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.规格：1200*1500mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 1.8
三层-中心检验
楼地面工程
15 | 011101001003 | 水泥砂浆地面找平 | 1.规格：找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1：2.5水泥砂浆找平 | m2 | 1011
16 | 011101005003 | 自流坪楼地面 | 基层：3mm水泥自流平 | m2 | 1011
17 | 011103004003 | 地面石英地板 | 1.品种：天然石英地板 2.材料厚度:2mm 3.防火性能：B1级难燃 4.防滑性能：≥R11 6.耐磨性能：良好 7.尺寸稳定性：良好 8.含2mm厚地脚线,120mm高 | m2 | 884
18 | 011102003002 | 防滑地砖 | 1.防水地面300*300防滑砖 2.砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 6.基层处理剂一遍 7.素水泥浆一道 | m2 | 87.6
19 | 011108001002 | 门槛石地面 | 1.地面20厚水泥砂浆找平硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其标号不应小于32.5号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥,内掺5%防水粉或107胶。 2.20mm厚1:1干硬性水泥砂浆结合层 3.楼面门槛石(皇室啡) 4.砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥勾缝 5.其他 | m2 | 1.5
墙柱面工程
20 | 010402001003 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 507
21 | 011202003003 | 墙身批荡 | 1.批荡层厚度：15mm 2.砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆 | m2 | 1014
22 | 011202001003 | 墙身抹灰 | 1.抹灰厚度：5mm 2.砂浆：1:2.5水泥砂浆 | m2 | 1014
23 | 011204003002 | 湿区墙面砖 | 1.湿区墙面铺贴300*600 2.水泥浆擦缝或1:1水泥浆勾缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5.刷素水泥浆一道 | m2 | 187.2
24 | 010903002002 | 墙地面防水 | 1.防水膜品种::聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:聚氨酯二遍 2mm厚 3.防水做法:水泥砂浆 1:2.5找平厚20m | m2 | 239
25 | 011207001003 | 冷库板（墙面、地面、天花） | 1.规格：100mm厚 | m2 | 81
26 | 011406001003 | 无机涂料墙面 | 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一道（干燥后再作面涂） 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.满刷氯偏乳液（或乳化光油），防潮涂料两道横纵方向各刷一道 | m2 | 632.6
27 | 011207001004 | 医用玻镁彩钢板隔墙 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 438
天棚工程
28 | 011302001004 | 铝扣板天花 | 1.铝扣板（含主副龙骨、吊杆规格按规范）吊顶（含窗帘收边、铝角收边） 2.具体做法详见设计大样及规范 3.所有金属材质类得电气连通接地 4.尺寸：600*600*0.8 | m2 | 185
29 | 011302001005 | 医用玻镁彩钢板吊顶 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材，100*50*2.5T型铝吊梁 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 826
门窗工程
30 | 010802001008 | 医用气密单开门 （带透视窗） | 1.气密封单开平开门（带观察窗）0824GM2：800*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 5.76
31 | 010802001009 | 医用气密单开门 （带透视窗） | 1.气密封单开平开门（带观察窗）1024GM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 45.6
32 | 010802001010 | 医用气密双开门 （带透视窗） | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1524GM2：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 21.6
33 | 010802001011 | 医用气密双开门 （带透视窗） | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1224GM2：1200*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 2.88
34 | 010802001012 | 医用气密子母门 （带透视窗） | 1.气密封子母平开门（带观察窗）1224GM2：1200*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 2.88
35 | 010804007001 | 冷库门 | 1.尺寸：1200*2100mm 2.透视窗：为6mm厚钢化玻璃 3.五金配件：优质不锈钢门锁，门磁吸 | m2 | 2.88
36 | 010802003006 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 13.8
37 | 010802003007 | 钢质单开防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：甲级 | m2 | 6.9
38 | 010802003008 | 钢质子双开防火门 | 1.规格：1500*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 6.9
39 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.规格：1700*1500mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 2.55
40 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.规格：2700*1500mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 4.05
41 | 010807001005 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.规格：1500*1500mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 2.25
二层-静脉配液中心
楼地面工程
42 | 011101001004 | 水泥砂浆地面找平 | 1.规格：找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1：2.5水泥砂浆找平 | m2 | 582.3
43 | 011101005004 | 自流坪楼地面 | 基层：3mm水泥自流平 | m2 | 577.3
44 | 011103004004 | 地面石英地板 | 1.品种：天然石英地板 2.材料厚度:2mm 3.防火性能：B1级难燃 4.防滑性能：≥R11 6.耐磨性能：良好 7.尺寸稳定性：良好 8.含2mm厚地脚线,120mm高 | m2 | 577.3
45 | 011102003003 | 防滑地砖 | 1.防水地面300*300防滑砖 2.砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 6.基层处理剂一遍 7.素水泥浆一道 | m2 | 15
46 | 011108001003 | 门槛石地面 | 1.地面20厚水泥砂浆找平硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其标号不应小于32.5号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥,内掺5%防水粉或107胶。 2.20mm厚1:1干硬性水泥砂浆结合层 3.楼面门槛石(皇室啡) 4.砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥勾缝 5.其他 | m2 | 0.8
墙柱面工程
47 | 010402001004 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 35.488
48 | 011202003004 | 墙身批荡 | 1.批荡层厚度：15mm 2.砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆 | m2 | 518.44
49 | 011202001004 | 墙身抹灰 | 1.抹灰厚度：5mm 2.砂浆：1:2.5水泥砂浆 | m2 | 518.44
50 | 011204003003 | 湿区墙面砖 | 1.湿区墙面铺贴300*600 2.水泥浆擦缝或1:1水泥浆勾缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5.刷素水泥浆一道 | m2 | 57.2
51 | 010903002003 | 墙地面防水 | 1.防水膜品种::聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:聚氨酯二遍 2mm厚 3.防水做法:水泥砂浆 1:2.5找平厚20m | m2 | 72.2
52 | 011406001004 | 抹灰面油漆（墙身） | 1.腻子种类:防霉防潮耐水性 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:高性能水性底涂二遍，高效防霉内墙面涂二遍 | m2 | 464.574
53 | 011207001005 | 医用玻镁彩钢板隔墙 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 439
天棚工程
54 | 011302001006 | 铝扣板天花 | 1.铝扣板（含主副龙骨、吊杆规格按规范）吊顶（含窗帘收边、铝角收边） 2.具体做法详见设计大样及规范 3.所有金属材质类得电气连通接地 4.尺寸：600*600*0.8 | m2 | 154
55 | 011302001007 | 医用玻镁彩钢板吊顶 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材，100*50*2.5T型铝吊梁 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 428.3
门窗工程
56 | 010802001013 | 医用气密单开门 （带透视窗） | 1.气密封单开平开门（带观察窗）0724GM：700*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 3.36
57 | 010802001014 | 医用气密单开门 （带透视窗） | 1.气密封单开平开门（带观察窗）1024GM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 33.6
58 | 010802001015 | 医用气密双开门 （带透视窗） | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1524GM2：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 21.6
59 | 010802001016 | 手动医用气密单开推拉门 （带透视窗） | 1.气密封单开推拉门（带观察窗）1024GM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 4.8
60 | 010802003009 | 钢质子双开防火门 | 1.规格：1500*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 10.35
措施项目
合 计

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
三层-病理
楼地面工程
1 | 011101001002 | 水泥砂浆地面找平 | 1.规格：找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1：2.5水泥砂浆找平 | m2 | 309
2 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | 基层：3mm水泥自流平 | m2 | 309
3 | 011103004002 | 地面石英地板 | 1.品种：天然石英地板 2.材料厚度:2mm 3.防火性能：B1级难燃 4.防滑性能：≥R11 6.耐磨性能：良好 7.尺寸稳定性：良好 8.含2mm厚地脚线,120mm高 | m2 | 309
楼地面工程合计
墙柱面工程
4 | 010402001002 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 137.7
5 | 011202003002 | 墙身批荡 | 1.批荡层厚度：15mm 2.砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆 | m2 | 275.4
6 | 011202001002 | 墙身抹灰 | 1.抹灰厚度：5mm 2.砂浆：1:2.5水泥砂浆 | m2 | 275.4
7 | 011406001002 | 抹灰面油漆（墙身） | 1.腻子种类:防霉防潮耐水性 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:高性能水性底涂二遍，高效防霉内墙面涂二遍 | m2 | 110.24
8 | 011207001002 | 医用玻镁彩钢板隔墙 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 243.62
墙柱面工程合计
天棚工程
9 | 011302001003 | 医用玻镁彩钢板吊顶 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材，100*50*2.5T型铝吊梁 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 309
天棚工程合计
门窗工程
10 | 010802001005 | 医用气密单开门 （带透视窗） | 1.气密封单开平开门（带观察窗）1024GM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 21.6
11 | 010802001006 | 医用气密双开门 （带透视窗） | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1524GM2：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 10.8
12 | 010802001007 | 医用气密子母门 （带透视窗） | 1.气密封子母平开门（带观察窗）1224GM2：1200*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 11.52
13 | 010802003005 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 4.6
14 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.规格：1200*1500mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 1.8
门窗工程合计
三层-病理合计
三层-中心检验
楼地面工程
15 | 011101001003 | 水泥砂浆地面找平 | 1.规格：找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1：2.5水泥砂浆找平 | m2 | 1011
16 | 011101005003 | 自流坪楼地面 | 基层：3mm水泥自流平 | m2 | 1011
17 | 011103004003 | 地面石英地板 | 1.品种：天然石英地板 2.材料厚度:2mm 3.防火性能：B1级难燃 4.防滑性能：≥R11 6.耐磨性能：良好 7.尺寸稳定性：良好 8.含2mm厚地脚线,120mm高 | m2 | 884
18 | 011102003002 | 防滑地砖 | 1.防水地面300*300防滑砖 2.砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 6.基层处理剂一遍 7.素水泥浆一道 | m2 | 87.6
19 | 011108001002 | 门槛石地面 | 1.地面20厚水泥砂浆找平硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其标号不应小于32.5号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥,内掺5%防水粉或107胶。 2.20mm厚1:1干硬性水泥砂浆结合层 3.楼面门槛石(皇室啡) 4.砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥勾缝 5.其他 | m2 | 1.5
楼地面工程合计
墙柱面工程
20 | 010402001003 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 507
21 | 011202003003 | 墙身批荡 | 1.批荡层厚度：15mm 2.砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆 | m2 | 1014
22 | 011202001003 | 墙身抹灰 | 1.抹灰厚度：5mm 2.砂浆：1:2.5水泥砂浆 | m2 | 1014
23 | 011204003002 | 湿区墙面砖 | 1.湿区墙面铺贴300*600 2.水泥浆擦缝或1:1水泥浆勾缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5.刷素水泥浆一道 | m2 | 187.2
24 | 010903002002 | 墙地面防水 | 1.防水膜品种::聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:聚氨酯二遍 2mm厚 3.防水做法:水泥砂浆 1:2.5找平厚20m | m2 | 239
25 | 011207001003 | 冷库板（墙面、地面、天花） | 1.规格：100mm厚 | m2 | 81
26 | 011406001003 | 无机涂料墙面 | 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一道（干燥后再作面涂） 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.满刷氯偏乳液（或乳化光油），防潮涂料两道横纵方向各刷一道 | m2 | 632.6
27 | 011207001004 | 医用玻镁彩钢板隔墙 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 438
墙柱面工程合计
天棚工程
28 | 011302001004 | 铝扣板天花 | 1.铝扣板（含主副龙骨、吊杆规格按规范）吊顶（含窗帘收边、铝角收边） 2.具体做法详见设计大样及规范 3.所有金属材质类得电气连通接地 4.尺寸：600*600*0.8 | m2 | 185
29 | 011302001005 | 医用玻镁彩钢板吊顶 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材，100*50*2.5T型铝吊梁 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 826
天棚工程合计
门窗工程
30 | 010802001008 | 医用气密单开门 （带透视窗） | 1.气密封单开平开门（带观察窗）0824GM2：800*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 5.76
31 | 010802001009 | 医用气密单开门 （带透视窗） | 1.气密封单开平开门（带观察窗）1024GM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 45.6
32 | 010802001010 | 医用气密双开门 （带透视窗） | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1524GM2：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 21.6
33 | 010802001011 | 医用气密双开门 （带透视窗） | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1224GM2：1200*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 2.88
34 | 010802001012 | 医用气密子母门 （带透视窗） | 1.气密封子母平开门（带观察窗）1224GM2：1200*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 2.88
35 | 010804007001 | 冷库门 | 1.尺寸：1200*2100mm 2.透视窗：为6mm厚钢化玻璃 3.五金配件：优质不锈钢门锁，门磁吸 | m2 | 2.88
36 | 010802003006 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 13.8
37 | 010802003007 | 钢质单开防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：甲级 | m2 | 6.9
38 | 010802003008 | 钢质子双开防火门 | 1.规格：1500*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 6.9
39 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.规格：1700*1500mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 2.55
40 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.规格：2700*1500mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 4.05
41 | 010807001005 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.规格：1500*1500mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 2.25
门窗工程合计
三层-中心检验合计
二层-静脉配液中心
楼地面工程
42 | 011101001004 | 水泥砂浆地面找平 | 1.规格：找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1：2.5水泥砂浆找平 | m2 | 582.3
43 | 011101005004 | 自流坪楼地面 | 基层：3mm水泥自流平 | m2 | 577.3
44 | 011103004004 | 地面石英地板 | 1.品种：天然石英地板 2.材料厚度:2mm 3.防火性能：B1级难燃 4.防滑性能：≥R11 6.耐磨性能：良好 7.尺寸稳定性：良好 8.含2mm厚地脚线,120mm高 | m2 | 577.3
45 | 011102003003 | 防滑地砖 | 1.防水地面300*300防滑砖 2.砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 6.基层处理剂一遍 7.素水泥浆一道 | m2 | 15
46 | 011108001003 | 门槛石地面 | 1.地面20厚水泥砂浆找平硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其标号不应小于32.5号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥,内掺5%防水粉或107胶。 2.20mm厚1:1干硬性水泥砂浆结合层 3.楼面门槛石(皇室啡) 4.砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥勾缝 5.其他 | m2 | 0.8
楼地面工程合计
墙柱面工程
47 | 010402001004 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 35.488
48 | 011202003004 | 墙身批荡 | 1.批荡层厚度：15mm 2.砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆 | m2 | 518.44
49 | 011202001004 | 墙身抹灰 | 1.抹灰厚度：5mm 2.砂浆：1:2.5水泥砂浆 | m2 | 518.44
50 | 011204003003 | 湿区墙面砖 | 1.湿区墙面铺贴300*600 2.水泥浆擦缝或1:1水泥浆勾缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5.刷素水泥浆一道 | m2 | 57.2
51 | 010903002003 | 墙地面防水 | 1.防水膜品种::聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:聚氨酯二遍 2mm厚 3.防水做法:水泥砂浆 1:2.5找平厚20m | m2 | 72.2
52 | 011406001004 | 抹灰面油漆（墙身） | 1.腻子种类:防霉防潮耐水性 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:高性能水性底涂二遍，高效防霉内墙面涂二遍 | m2 | 464.574
53 | 011207001005 | 医用玻镁彩钢板隔墙 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 439
墙柱面工程合计
天棚工程
54 | 011302001006 | 铝扣板天花 | 1.铝扣板（含主副龙骨、吊杆规格按规范）吊顶（含窗帘收边、铝角收边） 2.具体做法详见设计大样及规范 3.所有金属材质类得电气连通接地 4.尺寸：600*600*0.8 | m2 | 154
55 | 011302001007 | 医用玻镁彩钢板吊顶 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材，100*50*2.5T型铝吊梁 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 428.3
天棚工程合计
门窗工程
56 | 010802001013 | 医用气密单开门 （带透视窗） | 1.气密封单开平开门（带观察窗）0724GM：700*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 3.36
57 | 010802001014 | 医用气密单开门 （带透视窗） | 1.气密封单开平开门（带观察窗）1024GM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 33.6
58 | 010802001015 | 医用气密双开门 （带透视窗） | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1524GM2：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 21.6
59 | 010802001016 | 手动医用气密单开推拉门 （带透视窗） | 1.气密封单开推拉门（带观察窗）1024GM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 4.8
60 | 010802003009 | 钢质子双开防火门 | 1.规格：1500*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 10.35
门窗工程合计
二层-静脉配液中心合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
合 计

## 6 总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19% | 74672.44 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
合 计 |  |  |  |  | 74672.44

## 7 其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-7-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-7-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-7-3
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-7-4
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 0.00 |  | —