## 4 单位工程造价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 52584.24
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | －
3.1 | 暂列金额 | 55887.96
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  | －
6 | 总造价
投标报价合计=1+2+3+5 |  |  | 0

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030507008001 | 网络高清一体化摄像机 | 1.名称:网络高清一体化摄像机 2.型号:DS-2CD2T46WDV3-I3 3.规格:400万 1/3" CMOS红外筒型网络摄像机，支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 4.品牌:海康威视 | 台 | 155
2 | 030507008002 | 枪机安装支架 | 1.名称:枪机安装支架 2.型号:DS-1296ZJ 3.规格:室内使用/经济型壁装支架/海康白/复合纤维/196.5×48×78.7mm 4.品牌:海康威视 | 台 | 155
3 | 030507008003 | 网络高清半球型摄像机 | 1.名称:网络高清半球型摄像机 2.型号:DS-2CD2346WDV3-I 3.规格:400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机,支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测,最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR,宽动态: 120 dB 4.品牌:海康威视 | 台 | 39
4 | 030501012001 | 24口POE交换机 | 1.名称:24口POE交换机 2.型号:H3C S5130S-28P-PWR-EI 3.规格:交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 接口≥24个10/100/1000BASE-T PoE+电口，4个千兆SFP口，支持4个GE Combo口支持802.3at/POE+供电标准，静音效果； 4.品牌:H3C | 台 | 38
5 | 030501012002 | 8口POE交换机 | 1.名称:8口POE交换机 2.型号:DS-3E0510P-E 3.规格:8口千兆POE交换机非网管型 4.品牌:海康威视 | 台 | 11
6 | 030501007001 | 千兆光纤模块 | 1.名称:千兆光纤模块 2.型号:SFP-GE-LX-SM1310 3.规格:SFP千兆单模，波长1310nm ,距离20Km，LC 4.品牌:H3C | 台 | 23
7 | 030501007002 | 万兆光纤模块 | 1.名称:万兆光纤模块 2.型号:SFP-XG-LX-SM1310 3.规格:SFP+ 10G模块，单模1310nm,距离10KM，LC 4.品牌:H3C | 台 | 4
8 | 030502005001 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类4对低烟无卤非屏蔽双绞线 2.型号:CC72004LH 3.敷设方式:穿管暗敷 4.品牌:清华同方 | m | 13340
9 | 030502010010 | 网络配线架 | 1.名称:六类24口非屏蔽网络配线架 2.型号:CP21024 3.规格:六类24口非屏蔽网络配线架 4.品牌:清华同方 | 个 | 44
10 | 030502009010 | 网络跳线 | 1.名称:六类数据跳线 2.型号:CJ412GN-2M 3.规格:2M六类非屏蔽室内网线 4.品牌:清华同方 | 条 | 160
11 | 030502007002 | 12芯室外光缆 | 1.名称:光缆 2.型号:FC610-12SOV 3.规格:12芯室外 万兆 单模光缆 4.品牌:清华同方 | m | 6940
12 | 030502010011 | 24口光纤配线架 | 1.名称:24口光纤配线架 2.型号:FP700A+FP700-6SC/12LC+FP700-BLANK 3.规格:光纤配线架/1U/2板位/含1个24芯熔接盘/最大48芯LC端口 4.品牌:清华同方 | 个 | 27
13 | 030502009002 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.型号:FJ2LC-LC-S2 3.规格:2米双芯单模光纤跳线(LC-LC,9/125,LSZH,芳纶) 4.品牌:清华同方 | 对 | 20
14 | 030502016002 | 尾纤 | 1.名称:尾纤 2.型号:FJ1ALC-S1 3.规格:1米单芯单模LC尾纤(0.9mm,9/125,LSZH) 4.品牌:清华同方 | 根 | 132
15 | 030502014001 | 光纤熔接 | 1.方法:现场激光热熔 2.模式:单模 | 芯 | 132
16 | 030502020001 | 光纤测试 |  | 芯 | 132
17 | 030502001001 | 42U设备网机柜 | 1.名称:42U设备网机柜 2.型号:G26642 3.规格:600*600*2000前玻璃门，后钢板门 4.品牌:图腾 | 台 | 2
18 | 030502001002 | 9U综合机柜 | 1.名称:9U综合机柜 2.型号:W26409 3.规格:600*450*501前玻璃门，后钢板门 4.品牌:图腾 | 台 | 11
19 | 081103004001 | PDU | 1.名称:PDU 2.型号:GNE-108D 3.规格:16A, 8个10A万用孔 4.品牌:公牛 | 个 | 19
20 | 030411002001 | 弱电金属桥架 | 1.名称:弱电金属桥架 2.规格:100X100 3.品牌:协通 | m | 560
21 | 031002002001 | 线槽支架 | 1.名称:线槽支架 | kg | 375.46506667
22 | 030411001001 | 镀锌电线管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.品牌:汾江 | m | 715
23 | 030411001002 | 镀锌电线管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25 3.品牌:汾江 | m | 168
24 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:标准86铁底盒 3.品牌:协通 | 个 | 219
25 | 030411001003 | 包塑金属软管 | 1.名称:包塑金属软管 DN15 2.品牌:京生 | m | 132
26 | 030411001004 | 包塑金属软管 | 1.名称:包塑金属软管 DN20 2.品牌:京生 | m | 90
27 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.规格:按图纸 | m | 89
28 | 080807013001 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称:防火堵洞 | 处 | 15
29 | 031002002002 | 线管吊杆 | 1.名称:线管吊杆 | kg | 164.456
措施项目
30 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
31 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
合 计

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030507008001 | 网络高清一体化摄像机 | 1.名称:网络高清一体化摄像机 2.型号:DS-2CD2T46WDV3-I3 3.规格:400万 1/3" CMOS红外筒型网络摄像机，支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 4.品牌:海康威视 | 台 | 155
2 | 030507008002 | 枪机安装支架 | 1.名称:枪机安装支架 2.型号:DS-1296ZJ 3.规格:室内使用/经济型壁装支架/海康白/复合纤维/196.5×48×78.7mm 4.品牌:海康威视 | 台 | 155
3 | 030507008003 | 网络高清半球型摄像机 | 1.名称:网络高清半球型摄像机 2.型号:DS-2CD2346WDV3-I 3.规格:400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机,支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测,最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR,宽动态: 120 dB 4.品牌:海康威视 | 台 | 39
4 | 030501012001 | 24口POE交换机 | 1.名称:24口POE交换机 2.型号:H3C S5130S-28P-PWR-EI 3.规格:交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 接口≥24个10/100/1000BASE-T PoE+电口，4个千兆SFP口，支持4个GE Combo口支持802.3at/POE+供电标准，静音效果； 4.品牌:H3C | 台 | 38
5 | 030501012002 | 8口POE交换机 | 1.名称:8口POE交换机 2.型号:DS-3E0510P-E 3.规格:8口千兆POE交换机非网管型 4.品牌:海康威视 | 台 | 11
6 | 030501007001 | 千兆光纤模块 | 1.名称:千兆光纤模块 2.型号:SFP-GE-LX-SM1310 3.规格:SFP千兆单模，波长1310nm ,距离20Km，LC 4.品牌:H3C | 台 | 23
7 | 030501007002 | 万兆光纤模块 | 1.名称:万兆光纤模块 2.型号:SFP-XG-LX-SM1310 3.规格:SFP+ 10G模块，单模1310nm,距离10KM，LC 4.品牌:H3C | 台 | 4
8 | 030502005001 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类4对低烟无卤非屏蔽双绞线 2.型号:CC72004LH 3.敷设方式:穿管暗敷 4.品牌:清华同方 | m | 13340
9 | 030502010010 | 网络配线架 | 1.名称:六类24口非屏蔽网络配线架 2.型号:CP21024 3.规格:六类24口非屏蔽网络配线架 4.品牌:清华同方 | 个 | 44
10 | 030502009010 | 网络跳线 | 1.名称:六类数据跳线 2.型号:CJ412GN-2M 3.规格:2M六类非屏蔽室内网线 4.品牌:清华同方 | 条 | 160
11 | 030502007002 | 12芯室外光缆 | 1.名称:光缆 2.型号:FC610-12SOV 3.规格:12芯室外 万兆 单模光缆 4.品牌:清华同方 | m | 6940
12 | 030502010011 | 24口光纤配线架 | 1.名称:24口光纤配线架 2.型号:FP700A+FP700-6SC/12LC+FP700-BLANK 3.规格:光纤配线架/1U/2板位/含1个24芯熔接盘/最大48芯LC端口 4.品牌:清华同方 | 个 | 27
13 | 030502009002 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.型号:FJ2LC-LC-S2 3.规格:2米双芯单模光纤跳线(LC-LC,9/125,LSZH,芳纶) 4.品牌:清华同方 | 对 | 20
14 | 030502016002 | 尾纤 | 1.名称:尾纤 2.型号:FJ1ALC-S1 3.规格:1米单芯单模LC尾纤(0.9mm,9/125,LSZH) 4.品牌:清华同方 | 根 | 132
15 | 030502014001 | 光纤熔接 | 1.方法:现场激光热熔 2.模式:单模 | 芯 | 132
16 | 030502020001 | 光纤测试 |  | 芯 | 132
17 | 030502001001 | 42U设备网机柜 | 1.名称:42U设备网机柜 2.型号:G26642 3.规格:600*600*2000前玻璃门，后钢板门 4.品牌:图腾 | 台 | 2
18 | 030502001002 | 9U综合机柜 | 1.名称:9U综合机柜 2.型号:W26409 3.规格:600*450*501前玻璃门，后钢板门 4.品牌:图腾 | 台 | 11
19 | 081103004001 | PDU | 1.名称:PDU 2.型号:GNE-108D 3.规格:16A, 8个10A万用孔 4.品牌:公牛 | 个 | 19
20 | 030411002001 | 弱电金属桥架 | 1.名称:弱电金属桥架 2.规格:100X100 3.品牌:协通 | m | 560
21 | 031002002001 | 线槽支架 | 1.名称:线槽支架 | kg | 375.46506667
22 | 030411001001 | 镀锌电线管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.品牌:汾江 | m | 715
23 | 030411001002 | 镀锌电线管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25 3.品牌:汾江 | m | 168
24 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:标准86铁底盒 3.品牌:协通 | 个 | 219
25 | 030411001003 | 包塑金属软管 | 1.名称:包塑金属软管 DN15 2.品牌:京生 | m | 132
26 | 030411001004 | 包塑金属软管 | 1.名称:包塑金属软管 DN20 2.品牌:京生 | m | 90
27 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.规格:按图纸 | m | 89
28 | 080807013001 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称:防火堵洞 | 处 | 15
29 | 031002002002 | 线管吊杆 | 1.名称:线管吊杆 | kg | 164.456
分部分项合计
措施项目
30 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
31 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计

## 6 总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77% | 52584.24 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0% |  |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0% |  |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30% | 40633.43 |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20% |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10% |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 93217.67

## 7 其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 55887.96 |  | 明细详见表-7-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-7-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-7-3
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-7-4
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  | —