## 4 单位工程造价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给排水
1.2 | 强电
1.3 | 弱电
1.4 | 高压
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 148428.07
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | －
3.1 | 暂列金额 | 270026.61
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  | －
6 | 总造价
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 0

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
给排水
1 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.室外消火栓 | 套 | 16
| C9-1-100 | 室外地上式消火栓安装 公称压力1.0MPa 深100型 |  | 套 | 16
2 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:消防水泵接合器 | 套 | 8
| C9-1-108 | 消防水泵接合器安装 地下式 公称直径(mm以内) 150 |  | 套 | 8
3 | 031001007001 | 胶圈电熔双密封聚乙烯复合管DN200 | 1.材质、规格:胶圈电熔双密封聚乙烯复合管DN200 | m | 1404.21
| C10-1-367 | 给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 200 |  | 10m | 140.421
| C10-2-151 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 200 |  | 100m | 14.0421
4 | 031001006001 | 聚乙烯双壁波纹管 SN8 DN300 | 1.材质、规格:聚乙烯双壁波纹管 SN8 DN300 | m | 1539.394
| C10-1-286 | 给排水管道 室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径(mm以内) 315 |  | 10m | 153.9394
5 | 031001006002 | 聚乙烯双壁波纹管 SN8 DN400 | 1.材质、规格:聚乙烯双壁波纹管 SN8 DN400 | m | 490.624
| C10-1-287 | 给排水管道 室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径(mm以内) 400 |  | 10m | 49.0624
6 | 031001006003 | 聚乙烯缠绕增强管 DN500 | 1.材质、规格:聚乙烯缠绕增强管 DN500 | m | 209.034
| C10-1-288 | 给排水管道 室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径(mm以内) 500 |  | 10m | 20.9034
7 | 031001006004 | 聚乙烯缠绕增强管 DN600 | 1.材质、规格:聚乙烯缠绕增强管 DN600 | m | 209.034
| 借D5-2-303 | 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 600 |  | 10m | 20.9034
| 借D5-1-95 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 |  | 100m | 2.0903
8 | 031001006005 | 聚乙烯缠绕增强管 DN700 | 1.材质、规格:聚乙烯缠绕增强管 DN700 | m | 418.068
| 借D5-2-304 | 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 700 |  | 10m | 41.8068
| 借D5-1-96 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 800 |  | 100m | 4.1807
9 | 031001006006 | 聚乙烯缠绕增强管 DN800 | 1.材质、规格:聚乙烯缠绕增强管 DN800 | m | 418.068
| 借D5-2-305 | 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 800 |  | 10m | 41.8068
| 借D5-1-96 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 800 |  | 100m | 4.1807
10 | 031001006007 | 聚乙烯缠绕增强管 DN900 | 1.材质、规格:聚乙烯缠绕增强管 DN900 | m | 418.068
| 借D5-2-306 | 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 900 |  | 10m | 41.8068
| 借D5-1-97 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 1000 |  | 100m | 4.1807
11 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.规格、压力等级:DN200 | 个 | 4
| C10-3-37 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 200 |  | 个 | 4
12 | 031003013001 | 水表 | 1.型号、规格:DN200 | 组 | 2
| C10-3-291 | 焊接法兰水表(带旁通管及止回阀) 公称直径(mm以内) 200 |  | 组 | 2
给排水合计
强电
13 | 030404017001 | 室外防雨电力配电柜 | 1.名称:室外防雨电力配电柜 | 台 | 4
| C4-4-29 | 成套配电箱安装 落地式 |  | 台 | 4
14 | 030404017002 | 室外防雨电力配电箱 | 1.名称:室外防雨电力配电箱 | 台 | 9
| C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 9
15 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:YJY22-3*10 3.规格:10mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 1518.804
| C4-8-1 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10  |  | 100m | 15.188
16 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*185+1*95 3.规格:185mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 290.7
| C4-8-5 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 2.907
17 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:YJY22-4*70+1*35 3.规格:70mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 803.077
| C4-8-3 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 8.0308
18 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:YJY22-5*16 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 176.71
| C4-8-2 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 1.7671
19 | 030408006005 | 电力电缆头 10mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:10mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 294
| C4-8-102 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 16 |  | 个 | 294
20 | 030408006001 | 电力电缆头 16mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:16mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 20
| C4-8-116 | 10kV以下户外铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯热缩式(截面mm2以下) 16 |  | 个 | 20
21 | 030408006002 | 电力电缆头 70mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:70mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 18
| C4-8-118 | 10kV以下户外铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯热缩式(截面mm2以下) 70 |  | 个 | 18
22 | 030408006003 | 电力电缆头 185mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:185mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 8
| C4-8-120 | 10kV以下户外铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯热缩式(截面mm2以下) 185 |  | 个 | 8
23 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:塑钢复合保护管DN150 2.规格:6孔 | m | 340.63
| C4-8-41 换 | 电缆保护管有混凝土包封敷设 钢管(公称直径mm以下) 150 一根 实际根数(根):6 |  | 10m | 34.063
24 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1.名称:塑钢复合保护管DN150 2.规格:9孔 | m | 33.41
| C4-8-41 换 | 电缆保护管有混凝土包封敷设 钢管(公称直径mm以下) 150 一根 实际根数(根):9 |  | 10m | 3.341
25 | 030408003005 | 电缆保护管 | 1.名称:塑钢复合保护管DN150 2.规格:12孔 | m | 26.47
| C4-8-41 换 | 电缆保护管有混凝土包封敷设 钢管(公称直径mm以下) 150 一根 实际根数(根):12 |  | 10m | 2.647
强电合计
弱电
26 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:4孔PVC格栅管 | m | 2755.1
| C4-8-67 | 电缆保护管明敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100 |  | 10m | 275.51
27 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:9孔PVC格栅管 | m | 310.52
| C4-8-67 | 电缆保护管明敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100 |  | 10m | 31.052
28 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:导线 2.型号:WDZN-RYS-2x1.5 3.规格:2*1.5 4.材质:铜芯 | m | 244.2
| C4-11-225 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 |  | 100m/束 | 2.442
29 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:导线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:2.5 4.材质:铜芯 | m | 488.4
| C4-11-240 | 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | 100m单线 | 4.884
30 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:导线 2.型号:WDZN-RYP-2x2.5 3.材质:铜芯 | m | 244.2
| C4-11-226 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | 100m/束 | 2.442
31 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYS-2x1.5 4.材质:铜芯 | m | 244.2
| C4-11-225 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 |  | 100m/束 | 2.442
32 | 030411004005 | 配线 | 1.型号:WDZN-KYJY-7x1.5 | m | 244.2
| C4-8-31 | 塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 14 |  | 100m | 2.442
33 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 | 个 | 4
| C4-8-210 | 塑料控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下) 14 |  | 个 | 4
弱电合计
高压
34 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-8.7/15KV-3*300 3.规格:300mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 383.76
| C4-8-7 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 400 |  | 100m | 3.8376
35 | 030408006004 | 电力电缆头 300mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:300mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 4
| C4-8-122 | 10kV以下户外铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯热缩式(截面mm2以下) 400 |  | 个 | 4
36 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJFE-8.7/15kV-3*120 3.敷设方式:沿桥架 | m | 466.17
| C4-8-4 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 |  | 100m | 4.6617
37 | 030408006006 | 电力电缆头 120mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:120mm2 4.电压等级(kV):10kV | 个 | 4
| C4-8-112 | 10kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 120 |  | 个 | 4
38 | 030408003006 | 电缆保护管 | 1.名称:塑钢复合保护管DN300 2.规格:1孔 | m | 208.84
| C4-8-45 | 电缆保护管有混凝土包封敷设 钢管(公称直径mm以下) 300 一根 |  | 10m | 20.884
39 | 030408003007 | 电缆保护管 | 1.名称:塑钢复合保护管DN300 2.规格:2孔 | m | 164
高压合计
分部分项合计
措施项目
40 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
41 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计

## 6 总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77% | 148428.07 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0% |  |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0% |  |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0% |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20% |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10% |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 148428.07

## 7 其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 270026.61 |  | 明细详见表-7-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-7-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-7-3
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-7-4
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  | —

## 单位工程人材机汇总表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 | 合计
一、 | 人工类别
1 | 人工费 | 元 | 362548.6046
2 | 人工费调整 | 元 | 0.4269
三、 | 材料类别
1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 39.633
2 | 镀锌扁钢综合 | kg | 6
3 | 钢板8~15 | kg | 15.4463
4 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 25.1151
5 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 25.4817
6 | 橡胶板1~3 | kg | 2.2467
7 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 17.22
8 | 石棉橡胶板3~6 | kg | 2.768
9 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 91.9686
10 | 三色塑料带综合 | kg | 0.2
11 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 12.32
12 | 聚四氟乙烯带 | kg | 12.14
13 | 尼龙扎带综合 | 根 | 40
14 | 扁形塑料绑带 | m | 26.1538
15 | 尼龙绳φ0.5~1 | kg | 61.3124
16 | 棉纱 | kg | 153.281
17 | 棉纱 | kg | 2.8326
18 | 棉纱 | kg | 1.408
19 | 白布 | kg | 353.7944
20 | 白布 | kg | 1.04
21 | 油麻丝 | kg | 1.92
22 | 六角螺栓综合 | kg | 1.6851
23 | 六角螺栓M20×85~100 | 十套 | 39.552
24 | 镀锌六角螺栓2个垫圈 M20×85~100 | 十套 | 13.184
25 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 7.4725
26 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 300.68
27 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 5.57
28 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 263.2608
29 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 3.672
30 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.776
31 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.568
32 | 水砂纸 | 张 | 265.4731
33 | 铁砂布0~2# | 张 | 24.1741
34 | 铁砂布0~2# | 张 | 13
35 | 低碳钢焊条综合 | kg | 80.778
36 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.6
37 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 2.7413
38 | 焊锡丝综合 | kg | 75.04
39 | 焊锡丝综合 | kg | 1.32
40 | 焊锡膏 | kg | 15.2
41 | 焊锡膏 | kg | 0.1932
42 | 锡基钎料 | kg | 0.8302
43 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.216
44 | 钢锯条 | 条 | 306.562
45 | 钢锯条 | 条 | 2.442
46 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 1.4899
47 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 4.6674
48 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 7.52
49 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 4.6761
50 | 醇酸清漆 | kg | 0.72
51 | 酚醛磁漆 | kg | 0.17
52 | 酚醛调和漆 | kg | 0.47
53 | 沥青清漆 | kg | 446.1388
54 | 厚漆 | kg | 8.8
55 | 沥青绝缘漆 | kg | 5.0278
56 | 清油 | kg | 0.48
57 | 汽油综合 | kg | 346.2754
58 | 汽油综合 | kg | 23.7702
59 | 机油综合 | kg | 3.6
60 | 电力复合脂 | kg | 9.498
61 | 电力复合脂 | kg | 3.89
62 | 润滑脂 | kg | 48.0778
63 | 丙酮 | kg | 118.5
64 | 硬脂酸 | kg | 1.2119
65 | 硬脂酸 | kg | 1.3013
66 | 漂白粉综合 | kg | 5.336
67 | 润滑剂 | kg | 78.2195
68 | 氧气 | m3 | 463.5613
69 | 乙炔气 | kg | 107.9291
70 | 焊接钢管DN20 | kg | 3.2297
71 | 焊接钢管DN40 | m | 0.4389
72 | 镀锌钢管DN25 | m | 3.2
73 | 热轧无缝钢管D219×7 | m | 6
74 | 塑料软管D5 | m | 2.82
75 | 塑料软管D5 | m | 0.76
76 | 橡胶管综合 | m | 21.9485
77 | 橡胶软管DN20 | m | 1.4042
78 | 黑玛钢堵头DN15 | 个 | 16.16
79 | 固定卡子φ40 | 个 | 4.12
80 | 固定卡子φ90 | 个 | 716.88
81 | 冲压弯头DN200 | 个 | 4
82 | 镀锌钢管卡子DN100 | 个 | 1250.773
83 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.8425
84 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.4213
85 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.4213
86 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 238.781
87 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 9.4208
88 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 51.08
89 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 0.56
90 | 裸铜线10mm2 | kg | 2.07
91 | 套管KT2型 | 个 | 4.2
92 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 1.4488
93 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 1.2319
94 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 18.27
95 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 1313.43
96 | 铜接线端子DT-70mm2 | 个 | 54.81
97 | 铜接线端子DT-120mm2 | 个 | 12.18
98 | 铜接线端子DT-185mm2 | 个 | 24.36
99 | 铜接线端子DT-400mm2 | 个 | 12.18
100 | 镀锌电缆卡子2×35 | 个 | 57.1428
101 | 水 | m3 | 1603.1429
102 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 29.304
103 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 2.4066
104 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 2.0462
105 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.6261
106 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.5324
107 | 端子号牌 | 个 | 48
108 | 钢垫板1~2 | kg | 2.55
109 | 其他材料费 | 元 | 7232.726
110 | 材料费调整 | 元 | -0.4269
四、 | 机械类别
1 | 机上人工 | 工日 | 48.2906
2 | 机上人工 | 工日 | 74.4572
3 | 折旧费 | 元 | 7461.4334
4 | 检修费 | 元 | 2534.6353
5 | 维护费 | 元 | 6996.1242
6 | 安拆费 | 元 | 826.0184
7 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 827.2673
8 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 6.1152
9 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.6217
10 | 柴油(机械用)0# | kg | 1443.5479
11 | 柴油(机械用)0# | kg | 49.7047
12 | 电(机械用) | kw·h | 1072.9024
13 | 电(机械用) | kw·h | 2017.6138
14 | 机械费调整 | 元 | -0.4426
15 | 汽车式起重机提升质量8(t) | 台班 | 0.3263
16 | 汽车式起重机提升质量8(t) | 台班 | 1.0453
17 | 汽车式起重机提升质量8(t) | 台班 | 26.6879
18 | 汽车式起重机提升质量10(t) | 台班 | 3.1776
19 | 载货汽车装载质量3(t) | 台班 | 34.803
20 | 载货汽车装载质量4(t) | 台班 | 0.24
21 | 载货汽车装载质量4(t) | 台班 | 0.0244
22 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 | 3.5039
23 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 | 0.6209
24 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 | 7.5026
25 | 载货汽车装载质量8(t) | 台班 | 6.4173
26 | 电动单筒快速卷扬机牵引力30(kN) | 台班 | 7.1615
27 | 木工圆锯机直径500(mm) | 台班 | 6.9648
28 | 普通车床工件直径×长度630×2000(mm) | 台班 | 0.128
29 | 管子切断机管径250(mm) | 台班 | 1.5446
30 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) | 台班 | 0.16
31 | 电动单级离心清水泵出口直径100(mm) | 台班 | 3.4377
32 | 试压泵压力3(MPa) | 台班 | 0.7253
33 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 17.8016
34 | 交流弧焊机容量30(kV·A) | 台班 | 1.1608
35 | 直流弧焊机容量20(kV·A) | 台班 | 12.54
36 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) | 台班 | 0.088
37 | 电熔焊接机DRH-160A | 台班 | 22.0461
五、 | 主材类别
1 | 橡胶圈 DN600 | 个 | 43.061
2 | 橡胶圈 DN700 | 个 | 86.122
3 | 橡胶圈 DN800 | 个 | 86.122
4 | 橡胶圈 DN900 | 个 | 86.122
5 | 橡胶密封圈(排水) DN300 | 个 | 258.6182
6 | 橡胶密封圈(排水) DN500 | 个 | 35.1177
7 | 橡胶密封圈(排水) DN400 | 个 | 82.4248
8 | 塑钢复合保护管DN150 | m | 2741.9733
9 | 塑钢复合保护管DN300 | m | 215.1052
10 | 4孔PVC格栅管 | m | 2892.855
11 | 9孔PVC格栅管 | m | 326.046
12 | 聚乙烯缠绕增强管 DN600 | m | 211.1243
13 | 聚乙烯缠绕增强管 DN700 | m | 422.2487
14 | 聚乙烯缠绕增强管 DN800 | m | 422.2487
15 | 聚乙烯缠绕增强管 DN900 | m | 422.2487
16 | 聚乙烯双壁波纹管 SN8 DN300 | m | 1528.6182
17 | 聚乙烯双壁波纹管 SN8 DN400 | m | 487.1896
18 | 聚乙烯缠绕增强管 DN500 | m | 207.5708
19 | 胶圈电熔双密封聚乙烯复合管DN200 | m | 1425.2732
20 | 给水室外胶圈电熔双密封聚乙烯电熔管件DN200 | 个 | 244.3325
21 | 法兰阀门DN200 | 个 | 4
22 | 法兰闸阀DN200 | 个 | 6
23 | 法兰止回阀DN200 | 个 | 2
24 | 钢板平焊法兰DN200 | 副 | 4
25 | 钢板平焊法兰DN100 | 副 | 8
26 | 钢板平焊法兰DN150 | 副 | 4
27 | 钢板平焊法兰DN200 | 副 | 14
28 | 室外消火栓SS100/65-1.0地上式消火栓 | 套 | 16
29 | 消防水泵接合器DN150 | 套 | 8
30 | 法兰水表DN200 | 个 | 2
31 | WDZN-BYJ-2.5 | m | 512.82
32 | WDZN-RYS-2x1.5BV | m | 263.736
33 | WDZN-RYS-2x1.5BV | m | 263.736
34 | WDZN-RYP-2x2.5BV | m | 263.736
35 | WDZN-KYJY-7x1.5 | m | 247.863
36 | 电缆YJY22-5*16 | m | 178.4771
37 | 电缆YJY22-3*10 | m | 1533.992
38 | 电缆YJY22-4*70+1*35 | m | 811.1078
39 | 电缆WDZ-YJY-8.7/15KV-3*300 | m | 387.5976
40 | 电缆WDZA-YJY-4*185+1*95 | m | 293.607
41 | 电缆WDZAN-YJFE-8.7/15kV-3*120 | m | 470.8317
42 | 热缩式电缆终端头10mm2 | 套 | 299.88
43 | 热缩式电缆终端头120mm2 | 套 | 4.08
44 | 户外热塑头16mm2 | 套 | 20.4
45 | 户外热塑头70mm2 | 套 | 18.36
46 | 户外热塑头185mm2 | 套 | 8.16
47 | 户外热塑头300mm2 | 套 | 4.08
48 | 预拌水泥砂浆1:2 | m3 | 0.3764
49 | 预拌水泥砂浆M7.5 | m3 | 1.9942
六、 | 设备类别
1 | 室外防雨电力配电箱 | 台 | 9
2 | 室外防雨电力配电柜 | 台 | 4
合 计