## 4 单位工程造价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 54911.51
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  | －
6 | 总造价
投标报价合计=1+2+3+5 |  |  | 0

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯 2.型号:36W,3000K，DC24V,1000mm | 套 | 462
2 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯 2.型号:18W,3000K,DC24V,500mm | 套 | 7
3 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯 2.型号:12W,3000K,DC24V,300mm | 套 | 81
4 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:线条埋地灯 2.型号:24W,3000K，DC24V,1000mm | 套 | 27
5 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:线条埋地灯 2.型号:8W,3000K,DC24V,300mm | 套 | 2
6 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式筒灯 2.型号:20W,3000K,AC220V | 套 | 29
7 | 030412002001 | 装饰灯 | 1.名称:投光灯 2.型号:12W,3000K,DC24V | 套 | 330
8 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:柔性灯带 2.型号:6W,3000K,DC24V | 套 | 1870
9 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:总配电箱 | 台 | 5
10 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:开关电源 2.型号:350W-24V | 个 | 174
11 | 030411006001 | 开关电源防护箱 | 1.名称:开关电源防护箱 | 个 | 174
12 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25 | m | 9999
13 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 | m | 2345
14 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 348
15 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:蛇皮管 2.规格:φ20 | m | 200
16 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*4 | m | 8877
17 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:护套线 2.型号:ZR-RVV-2*6 | m | 1122
18 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:护套线 2.型号:ZR-RVV-2*4 | m | 2345
措施项目
19 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
20 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
合 计

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯 2.型号:36W,3000K，DC24V,1000mm | 套 | 462
2 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯 2.型号:18W,3000K,DC24V,500mm | 套 | 7
3 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯 2.型号:12W,3000K,DC24V,300mm | 套 | 81
4 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:线条埋地灯 2.型号:24W,3000K，DC24V,1000mm | 套 | 27
5 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:线条埋地灯 2.型号:8W,3000K,DC24V,300mm | 套 | 2
6 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式筒灯 2.型号:20W,3000K,AC220V | 套 | 29
7 | 030412002001 | 装饰灯 | 1.名称:投光灯 2.型号:12W,3000K,DC24V | 套 | 330
8 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:柔性灯带 2.型号:6W,3000K,DC24V | 套 | 1870
9 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:总配电箱 | 台 | 5
10 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:开关电源 2.型号:350W-24V | 个 | 174
11 | 030411006001 | 开关电源防护箱 | 1.名称:开关电源防护箱 | 个 | 174
12 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25 | m | 9999
13 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 | m | 2345
14 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 348
15 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:蛇皮管 2.规格:φ20 | m | 200
16 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*4 | m | 8877
17 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:护套线 2.型号:ZR-RVV-2*6 | m | 1122
18 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:护套线 2.型号:ZR-RVV-2*4 | m | 2345
分部分项合计
措施项目
19 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
20 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计

## 6 总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77% | 54911.51 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0% |  |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0% |  |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30% |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20% |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10% |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 54911.51

## 7 其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-7-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-7-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-7-3
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-7-4
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 0.00 |  | —