## 4 单位工程造价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土石方工程
1.2 | 基坑支护工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 2805186.49
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1799691.16
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  | －
6 | 总造价
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 0

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.场地挖填土±30cm以内找平 | m2 | 19753
| A1-1-1 | 平整场地 |  | 100m2 | 197.53
2 | 010101002001 | 大开挖土方 | 1.土壤类别:一、二类土 | m3 | 60316
| A1-1-5 | 人工挖一般土方 一、二类土 |  | 100m3 | 30.158
| A1-1-37 | 挖掘机挖一般土方 一、二类土 |  | 1000m3 | 57.3002
3 | 010101002002 | 大开挖土方 | 1.土壤类别:三类土 | m3 | 65225
| A1-1-6 | 人工挖一般土方 三类土 |  | 100m3 | 32.6125
| A1-1-38 | 挖掘机挖一般土方 三类土 |  | 1000m3 | 61.9637
4 | 010102001001 | 挖一般石方 | 1.岩石类别:极软岩 2.弃碴运距:3km | m3 | 55406
| A1-1-73 | 凿岩机破碎岩石 极软岩 |  | 100m3 | 554.06
| A1-1-116 | 装载机装松散石方 |  | 1000m3 | 55.406
| A1-1-117 换 | 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3 |  | 1000m3 | 55.406
5 | 010102001002 | 挖一般石方 | 1.岩石类别:软质岩 2.弃碴运距:3km | m3 | 115790
| A1-1-74 | 凿岩机破碎岩石 软岩 |  | 100m3 | 1157.9
| A1-1-116 | 装载机装松散石方 |  | 1000m3 | 115.79
| A1-1-117 换 | 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3 |  | 1000m3 | 115.79
6 | 010103001001 | 回填方 | 1.土质要求:一般土壤 | m3 | 81853.69
| A1-1-128 | 回填土 夯实机夯实 平地 |  | 100m3 | 818.5369
| A1-1-52 | 装载机装土方 |  | 1000m3 | 81.8537
| A1-1-53 | 自卸汽车运土方 运距1km内 |  | 1000m3 | 81.8537
7 | 010103001002 | 回填方 | 1.土质要求:二八灰土 | m3 | 7258.4
| A1-1-129 | 回填2:8灰土 夯实机夯实 槽、坑 |  | 100m3 | 72.584
8 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:3km | m3 | 25602.5365
| A1-1-52 | 装载机装土方 |  | 1000m3 | 25.6025
| A1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 |  | 1000m3 | 25.6025
土石方工程合计
基坑支护工程
9 | 010201009001 | 深层搅拌桩 | 1.桩长:8m以内 2.桩截面:桩径500mm 3.粉体种类:水泥 4.水泥强度等级:42.5 | m | 40839.125
| A1-2-20 | 深层搅拌水泥桩 桩径600mm以内 喷浆桩体 |  | 100m | 408.3913
10 | 040201022001 | 截排水沟 | 1.材料品种:砖砌 2.断面:300mm×300mm 3.砖等级:MU7.5，混凝土垫层C15 | m | 1700
| A1-1-24 | 人工挖沟槽土方 四类土 深度在2m内 |  | 100m3 | 8.9148
| A1-1-129 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | 100m3 | 4.692
| A1-1-51 | 挖掘机装土方 |  | 1000m3 | 0.3519
| A1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 |  | 1000m3 | 0.3519
| A1-5-2 | 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 |  | 10m3 | 5.508
| A1-4-84 换 | 砌砖地沟 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 |  | 10m3 | 16.32
| 借D5-1-33 换 | 抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 |  | 100m2 | 31.28
11 | 040201022002 | 集水井 | 1.材料品种:砖砌 2.断面:800mm×800×800mm 3.砖等级:MU7.5，混凝土垫层C15 | 个 | 50
| A1-1-15 | 人工挖基坑土方 四类土 深度在2m内 |  | 100m3 | 0.62208
| A1-1-129 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | 100m3 | 0.4104
| A1-5-2 | 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 |  | 10m3 | 0.21168
| A1-4-84 换 | 砌砖地沟 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 |  | 10m3 | 1.2096
| 借D5-1-33 换 | 抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 |  | 100m2 | 2.016
12 | 040309001001 | 金属栏杆 | 1.部位:坑顶护栏 2.栏杆材质:焊接钢管 4.栏杆规格:Φ48mm×2.5mm | m | 860
| A1-5-2 换 | 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 |  | 10m3 | 2.752
| 借D3-5-1 | 钢管栏杆、扶手制作、安装 钢管栏杆 |  | t | 6.6478
| A1-21-104 | 密目式阻燃安全网 |  | 10m2 | 103.2
13 | 080301006001 | 喷射混凝土 | 1.部位:基坑边坡 2.结构形式:喷射细石混凝土 3.厚度:80mm 4.混凝土强度等级:C20细石混凝土 5.掺加材料品种、用量:内配2.5钢丝网 | m2 | 16437.3258
| A1-2-62 换 | 喷射混凝土 网喷 初喷5cm 实际厚度(cm):8 细石混凝土C20 |  | 100m2 | 164.3733
| F-1-11 | 坡面挂钢丝网 |  | 100m2 | 164.3733
| A1-5-102 | 现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 15.2127
14 | 080301006002 | 喷射混凝土 | 1.部位:基坑边坡 2.结构形式:喷射细石混凝土 3.厚度:80mm 4.混凝土强度等级:C20细石混凝土 | m2 | 4577
| A1-2-62 换 | 喷射混凝土 网喷 初喷5cm 实际厚度(cm):8 细石混凝土C20 |  | 100m2 | 45.77
基坑支护工程合计
分部分项合计
措施项目
15 | 01B001 | 井内抽水 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计

## 6 总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19% | 2805186.49 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
合 计 |  |  |  |  | 2805186.49

## 7 其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 1799691.16 |  | 明细详见表-7-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-7-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-7-3
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-7-4
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  | —

## 单位工程人材机汇总表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 | 合计
一、 | 人工类别
1 | 人工费 | 元 | 6124696.0072
2 | 人工费 | 元 | 247220.8614
三、 | 材料类别
1 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 15.517
2 | 螺纹钢筋φ10~25 | t | 0.2127
3 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 138.2839
4 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 77.4
5 | 六角空心钢综合 | t | 5.1359
6 | 角钢综合 | kg | 0.6192
7 | 钢板15以内 | kg | 493.2668
8 | 土工布 | m2 | 99.627
9 | 六角螺栓综合 | kg | 236.328
10 | 低碳钢焊条综合 | kg | 128.0566
11 | 合金钢钻头综合 | 个 | 3423.92
12 | 钢丝网综合 | m2 | 18081.0584
13 | 复合硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 2041.9563
14 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 94.5897
15 | 氧气 | m3 | 38.2249
16 | 乙炔气 | kg | 13.6546
17 | 焊接钢管综合 | t | 6.342
18 | 高压橡胶风管 | m | 1752.3118
19 | 水 | m3 | 9412.1416
20 | 水 | m3 | 18.8752
21 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 1083.6
22 | 细石混凝土C20 | m3 | 1767.3048
23 | 其他材料费 | 元 | 123642.9693
24 | 材料费调整 | 元 | 2.1014
25 | 消防水带φ65 | m | 12600
26 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 27.7952
27 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 39.9675
28 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 66.592
四、 | 机械类别
1 | 机上人工 | 工日 | 11910.7199
2 | 折旧费 | 元 | 1534649.918
3 | 检修费 | 元 | 326161.8822
4 | 维护费 | 元 | 1090169.3122
5 | 安拆费 | 元 | 189781.2623
6 | 柴油(机械用)0# | kg | 154589.8433
7 | 柴油(机械用)0# | kg | 223223.4082
8 | 电(机械用) | kw·h | 597219.1156
9 | 电(机械用) | kw·h | 325991.9121
10 | 电(机械用) | kw·h | 8651.1415
11 | 校验费 | 元 | 56772
12 | 机械费调整 | 元 | 1.9715
13 | 有害气体检漏仪 | 台班 | 3600
14 | 履带式推土机功率75(kW) | 台班 | 419.5803
15 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量1(m3) | 台班 | 220.5845
16 | 轮胎式装载机斗容量1.5(m3) | 台班 | 227.27
17 | 轮胎式装载机斗容量2(m3) | 台班 | 427.1341
18 | 电动夯实机夯击能量250(N·m) | 台班 | 4563.1444
19 | 电动夯实机夯击能量250(N·m) | 台班 | 521.1531
20 | 风动凿岩机手持式 | 台班 | 8827.4552
21 | 搅拌水泥桩机 | 台班 | 886.209
22 | 自卸汽车装载质量15(t) | 台班 | 3505.5739
23 | 机动翻斗车装载质量1(t) | 台班 | 11.6536
24 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 6.5232
25 | 混凝土湿喷机生产率5(m3/h) | 台班 | 369.8521
26 | 灰浆搅拌机拌筒容量200(L) | 台班 | 441.0626
27 | 液压注浆机HYB60/50-1 | 台班 | 441.0626
28 | 钢筋调直机直径40(mm) | 台班 | 3.6511
29 | 钢筋切断机直径40(mm) | 台班 | 1.6734
30 | 钢筋弯曲机直径40(mm) | 台班 | 5.1723
31 | 污水泵出口直径70(mm) | 台班 | 3600
32 | 交流弧焊机容量30(kV·A) | 台班 | 22.6025
33 | 电动空气压缩机排气量10(m3/min) | 台班 | 329.9249
34 | 内燃空气压缩机排气量3(m3/min) | 台班 | 4428.908
35 | 轴流通风机功率30(kW) | 台班 | 594.7054
五、 | 主材类别
1 | 2：8灰土 | m3 | 7258.4
合 计