## 4 单位工程造价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 166852.95
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1143848.78
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  | －
6 | 总造价
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 0

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030401002005 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB14-10/0.4kV 3.容量（kV·A):1250kVA | 台 | 2
| C4-1-14 | 干式变压器安装 10KV/容量(kVA以下) 2000 |  | 台 | 2
2 | 030401002006 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB14-10/0.4kV 3.容量（kV·A):1000kVA | 台 | 10
| C4-1-13 | 干式变压器安装 10KV/容量(kVA以下) 1000 |  | 台 | 10
3 | 030414001002 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统 2.容量(kV.A):1250KVA | 系统 | 2
| C4-14-2 *0.8 | 电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 2000 干式变压器系统调试 单价*0.8 |  | 系统 | 2
4 | 030414001003 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统 2.容量(kV.A):1000KVA | 系统 | 10
| C4-14-2 *0.8 | 电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 2000 干式变压器系统调试 单价*0.8 |  | 系统 | 10
5 | 030402017002 | 高压开关柜 | 1.名称:高压开关柜 2.型号:KYN-28A | 台 | 24
| C4-2-54 | 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 |  | 台 | 24
6 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):10kV/1kv以下交流供电 | 系统 | 24
| C4-14-13 | 送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电 |  | 系统 | 24
7 | 030404009006 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜 2.型号:MNS | 台 | 122
| C4-4-5 | 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) |  | 台 | 122
8 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):10kV/1kv以下交流供电 | 系统 | 122
| C4-14-12 | 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 122
9 | 030404009007 | 动态补偿滤波装置 | 1.名称:动态补偿滤波装置 | 台 | 24
| C4-4-5 | 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) |  | 台 | 24
10 | 030414010001 | 电容器调试 | 1.电容器 | 组 | 24
| C4-14-44 | 母线、避雷器、电容器调试 电容器(kV以下) 1 |  | 组 | 24
11 | 030404013002 | 直流馈电屏 | 1.名称:直流操作电源 | 台 | 12
| C4-4-20 | 直流馈电屏安装 |  | 台 | 12
12 | 030113008003 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机组 2.型号:1800kW | 台 | 1
| C1-8-72 | 柴油发电机组安装 设备重量(t以内) 2.5 |  | 台 | 1
13 | 030404009009 | 低压开关柜 | 1.名称:柴发开关柜 | 台 | 7
| C4-4-5 | 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) |  | 台 | 7
14 | 030413002002 | 基础槽钢 | 1.名称:基础槽钢 2.规格:10 | m | 771.46
| C4-13-33 | 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 |  | 10m | 77.146
| C4-13-34 | 基础型钢制作、安装 槽钢 安装 |  | 10m | 77.146
15 | 030414003001 | "五防"系统调试 变电站、配电室 | 1."五防"系统调试 变电站、配电室 | 套 | 4
| C4-14-70 | "五防"系统调试 变电站、配电室 |  | 座 | 4
16 | 030414003002 | 特殊保护装置调试 母线保护 | 1.特殊保护装置调试 母线保护 | 套 | 24
| C4-14-17 | 特殊保护装置调试 母线保护 |  | 条 | 24
17 | B-1 | 变配电监控系统 | 1.名称:变配电监控系统 | 套 | 4
| 补充主材001 | 变配电监控系统 |  | 套 | 4
18 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJFE-8.7/15kV-3*120 3.敷设方式:沿桥架 | m | 1324.434
| C4-8-4 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 |  | 100m | 13.2443
19 | 030408006005 | 电力电缆头 120mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:120mm2 4.电压等级(kV):10kV | 个 | 44
| C4-8-112 | 10kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 120 |  | 个 | 44
20 | 030403006006 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集型母线槽 2.容量(A):1600A | m | 134.809
| C4-3-54 | 低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A以下) 2000 |  | 10m | 13.4809
21 | 030403006007 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集型母线槽 2.容量(A):2000A | m | 312.848
| C4-3-54 | 低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A以下) 2000 |  | 10m | 31.2848
22 | 030403006008 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集型母线槽 2.容量(A):2500A | m | 45.269
| C4-3-55 | 低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A以下) 4000 |  | 10m | 4.5269
23 | 030403006009 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集型母线槽 2.容量(A):4000A | m | 12.816
| C4-3-55 | 低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A以下) 4000 |  | 10m | 1.2816
24 | B-2 | 电缆沟 | 1.名称:电缆沟 | m | 150
| 补子目1 | 电缆沟 |  | m | 150
分部分项合计
措施项目
25 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
26 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计

## 6 总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77% | 166852.95 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30% |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
合 计

## 7 其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 1143848.78 |  | 明细详见表-7-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-7-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-7-3
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-7-4
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  | —

## 单位工程人材机汇总表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 | 合计
一、 | 人工类别
1 | 人工费 | 元 | 395656.1782
2 | 人工费调整 | 元 | 45432.4248
三、 | 材料类别
1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.24
2 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 43.4723
3 | 圆钢φ10以内 | kg | 317.0701
4 | 镀锌扁钢综合 | kg | 1574.8622
5 | 钢板综合 | kg | 77.146
6 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 20.5287
7 | 聚氯乙烯薄膜 | m2 | 1.68
8 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 3.52
9 | 聚四氟乙烯带 | kg | 12.32
10 | 棉纱 | kg | 57.6145
11 | 白布 | kg | 43.5766
12 | 草袋 | 个 | 2
13 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×50以内 | 十套 | 40.9651
14 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 126.01
15 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 32.68
16 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M20×100以内 | 十套 | 4.92
17 | 圆钉30~45 | kg | 0.04
18 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 23.2231
19 | 铁砂布0~2# | 张 | 205.5311
20 | 低碳钢焊条综合 | kg | 200.2863
21 | 焊锡丝综合 | kg | 55.08
22 | 焊锡膏 | kg | 11.016
23 | 钢锯条 | 条 | 409.73
24 | 明角片 | m2 | 0.24
25 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 1.8542
26 | 斜垫铁Q195~Q235 1# | kg | 4.176
27 | 平垫铁Q195~Q235 1# | kg | 4.064
28 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 207
29 | 中砂 | m3 | 0.352
30 | 碎石20 | m3 | 0.383
31 | 木板 | m3 | 0.02
32 | 枕木 | m3 | 0.04
33 | 白油漆 | kg | 0.08
34 | 酚醛磁漆 | kg | 0.24
35 | 酚醛调和漆 | kg | 78.2705
36 | 厚漆 | kg | 0.05
37 | 防锈漆C53-1 | kg | 14.4
38 | 沥青绝缘漆 | kg | 1.9867
39 | 柴油 | kg | 43.62
40 | 煤油 | kg | 3.45
41 | 汽油综合 | kg | 99.5207
42 | 变压器油 | kg | 10.32
43 | 机油综合 | kg | 1.206
44 | 电力复合脂 | kg | 21.7665
45 | 黄甘油 | kg | 0.202
46 | 丙酮 | kg | 42.24
47 | 天那水 | kg | 0.24
48 | 硬脂酸 | kg | 1.0595
49 | 聚酯乙烯泡沫塑料 | kg | 0.143
50 | 塑料异型管D2.5~5 | m | 918
51 | 塑料软管D5 | m | 76.5
52 | 固定卡子φ90 | 个 | 90.64
53 | 电珠2.5V | 个 | 1.2
54 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 34.65
55 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 13.2
56 | 铜芯橡皮花线2×16/0.15mm2 | m | 120
57 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-35mm2 | m | 123.401
58 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 1.5628
59 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 44.66
60 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 410.6625
61 | 铜接线端子DT-120mm2 | 个 | 133.98
62 | 胶木线夹 | 个 | 918
63 | 道林纸 | 张 | 0.24
64 | 电池 | 节 | 2.4
65 | 水 | m3 | 3.67
66 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 2.5959
67 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.6755
68 | 钢垫板1~2 | kg | 118
69 | 其他材料费 | 元 | 900.0587
70 | 电缆沟 | m | 150
四、 | 机械类别
1 | 机上人工 | 工日 | 61.5997
2 | 折旧费 | 元 | 39782.8077
3 | 检修费 | 元 | 829.0126
4 | 维护费 | 元 | 8904.3343
5 | 安拆费 | 元 | 1437.4936
6 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 301.1736
7 | 柴油(机械用)0# | kg | 403.5866
8 | 电(机械用) | kw·h | 7024.7975
9 | 校验费 | 元 | 11310.3089
10 | 手持式万用表 | 台班 | 366.1504
11 | 数字电桥量程:0μH~9999H,0~100MΩ,0~9999μF | 台班 | 56.112
12 | 高压绝缘电阻测试仪 | 台班 | 50.8608
13 | 交、直流低电阻测试仪 | 台班 | 15.744
14 | 电感电容测试仪 | 台班 | 20.184
15 | 全自动变比组别测试仪k=1~9999.9 | 台班 | 15.744
16 | 相位表 | 台班 | 157.5348
17 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 111.1264
18 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 15.6
19 | 高压试验变压器配套操作箱、调压器 | 台班 | 15.6
20 | 调谐试验装置 | 台班 | 18.864
21 | 变压器特性综合测试台 | 台班 | 10.4928
22 | 直流高压发生器 | 台班 | 20.184
23 | 电缆测试仪 | 台班 | 142.97
24 | 光纤接口试验设备 | 台班 | 27.624
25 | 频率合成信号发生器 | 台班 | 49.248
26 | 振荡器 | 台班 | 115.194
27 | 数字频率计量程:10Hz~1000MHz | 台班 | 45.288
28 | 计时、计频器、校准器 | 台班 | 78.6304
29 | 数字示波器 | 台班 | 44.2608
30 | 汽车式起重机提升质量8(t) | 台班 | 9.4871
31 | 叉式起重机提升质量5(t) | 台班 | 0.3
32 | 载货汽车装载质量4(t) | 台班 | 11.82
33 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 | 0.9271
34 | 载货汽车装载质量8(t) | 台班 | 2.7
35 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力10(kN) | 台班 | 26.1584
36 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力30(kN) | 台班 | 0.72
37 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 93.5608
五、 | 主材类别
1 | 槽钢10# | m | 810.033
2 | 电缆WDZAN-YJFE-8.7/15kV-3*120 | m | 1337.6783
3 | 密集型母线槽2000A | m | 312.848
4 | 密集型母线槽2500A | m | 45.269
5 | 密集型母线槽4000A | m | 12.816
6 | 密集型母线槽1600A | m | 134.809
7 | 热缩式电缆终端头120mm2 | 套 | 44.88
8 | 变配电监控系统 | 套 | 4
六、 | 设备类别
1 | 低压开关柜 | 台 | 122
2 | 柴发开关柜 | 台 | 7
3 | 动态补偿滤波装置 | 台 | 24
4 | 高压开关柜 | 台 | 24
5 | 直流操作电源 | 台 | 12
6 | 干式变压器1250kVA | 台 | 2
7 | 干式变压器1000kVA | 台 | 10
8 | 柴油发电机组 1800kW | 套 | 1
合 计