## 4 单位工程造价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 配电箱柜
1.2 | 照明器具
1.3 | 电缆桥架
1.4 | 支路管线
1.5 | 防雷接地
1.6 | 人防
1.7 | 其他
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 613454.56
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | －
3.1 | 暂列金额 | 941346.08
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  | －
6 | 总造价
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 0

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
配电箱柜
1 | 030404017006 | 电力配电柜 | 1.名称:电力配电柜 | 台 | 10
| C4-4-29 | 成套配电箱安装 落地式 |  | 台 | 10
2 | 030404017001 | 电力配电箱 | 1.名称:电力配电箱 | 台 | 6
| C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 6
3 | 030404018001 | 插座箱 | 1.名称:滤毒室插座箱 | 台 | 10
| C4-4-44 | 成套插座箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0 |  | 台 | 10
4 | 030404017002 | 双电源配电箱 | 1.名称:双电源配电箱 | 台 | 80
| C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 80
5 | 030404017017 | 双电源配电箱 | 1.名称:双电源配电柜 | 台 | 1
| C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 1
6 | 030414004002 | 自动投入装置 | 1.名称:备用电源自投装置 | 台 | 81
| C4-14-22 | 自动投入装置调试 备用电源自投装置 |  | 系统(套) | 81
7 | 030404017010 | 电力配电柜 | 1.名称:消防动力配电柜 | 台 | 6
| C4-4-29 | 成套配电箱安装 落地式 |  | 台 | 6
8 | 030404017012 | 电力配电箱 | 1.名称:消防动力配电箱 | 台 | 4
| C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 4
9 | 030414004003 | 自动投入装置 | 1.名称:备用电源自投装置 | 台 | 10
| C4-14-22 | 自动投入装置调试 备用电源自投装置 |  | 系统(套) | 10
10 | 030404017011 | 电力配电柜 | 1.名称:消防水泵控制柜 | 台 | 3
| C4-4-29 | 成套配电箱安装 落地式 |  | 台 | 3
11 | 030404016013 | 通风信号总箱 | 1.名称:通风信号总箱 | 台 | 5
| C4-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 5
12 | 030404001001 | 控制屏 | 1.名称:通风信号显示屏 | 台 | 40
| C4-4-1 | 控制屏、继电、信号屏、模拟屏安装 控制屏 |  | 台 | 40
13 | 030404017013 | 应急照明配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 | 台 | 28
| C4-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 28
14 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 1.名称:事故照明切换装置 | 系统 | 28
| C4-14-32 | 中央信号装置、事故照明切换装置调试 事故照明切换 |  | 系统 | 28
15 | 030404017018 | A型应急照明集中电源 | 1.名称:A型应急照明集中电源 | 台 | 21
| C4-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 21
16 | 030404016014 | 进/排风机配电控制箱 | 1.名称:进/排风机配电控制箱 | 台 | 16
| C4-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 16
17 | 030404017014 | 照明配电箱 | 1.名称:照明配电箱 | 台 | 9
| C4-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 9
18 | 030404016002 | 控制箱 | 1.名称:控制箱 | 台 | 27
| C4-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 27
19 | 030404016003 | 控制箱 | 1.名称:卷帘门控制箱 | 台 | 19
| C4-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 19
20 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称:T接箱 | 台 | 60
| C4-4-110 | 电力端子箱安装 户内 |  | 台 | 60
21 | 030403007001 | 母线终端箱 | 1.名称:母线终端箱 | 台 | 4
| C4-3-61 | 低压封闭式插接母线槽始端箱安装 每相电流(A以下) 2000 |  | 台 | 4
配电箱柜合计
照明器具
22 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:集中电源疏散照明灯A型 5W | 套 | 1218
| C4-12-190 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 121.8
23 | 030412001009 | 普通灯具 | 1.名称:集中电源疏散照明灯A型 5W 2.类型:壁装 | 套 | 9
| C4-12-192 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 0.9
24 | 030412005021 | 荧光灯 | 1.名称:A型消防疏散出口标志灯 2.安装形式:墙壁式 | 套 | 5
| C4-12-192 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 0.5
25 | 030412005026 | 荧光灯 | 1.名称:A型安全出口标志灯 2.安装形式:墙壁式 | 套 | 149
| C4-12-192 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 14.9
26 | 030412005027 | 荧光灯 | 1.名称:双面方向标志灯 2.安装形式:墙壁式 | 套 | 41
| C4-12-191 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 4.1
27 | 030412005024 | 荧光灯 | 1.名称:A型方向指示灯 2.安装形式:墙壁式 | 套 | 235
| C4-12-192 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 23.5
28 | 030412005023 | 荧光灯 | 1.名称:A型楼层标志灯 2.安装形式:墙壁式 | 套 | 29
| C4-12-192 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 2.9
29 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED平板灯3*14W | 套 | 500
| C4-12-6 | 方型吸顶灯安装 矩型罩 |  | 10套 | 50
30 | 030412005028 | 荧光灯 | 1.名称:LED吸顶灯14W | 套 | 58
| C4-12-5 | 半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 350 |  | 10套 | 5.8
31 | 030412005029 | 荧光灯 | 1.名称:壁装单管LED荧光灯 2.安装形式:壁装 | 套 | 125
| C4-12-245 R*0.9 | 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 12.5
32 | 030412005030 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED荧光灯 2.安装形式:吸顶 | 套 | 1337
| C4-12-245 R*0.9 | 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 133.7
33 | 030412002006 | 工厂灯 | 1.名称:防爆单管LED荧光灯 2.安装形式:吸顶 | 套 | 40
| C4-12-23 R*0.9 | 防水防尘灯安装 吸顶式 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 4
34 | 030412005031 | 荧光灯 | 1.名称:感应吸顶灯 2.安装形式:吸顶 | 套 | 21
| C4-12-3 R*0.9 | 半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 2.1
35 | 030412002007 | 工厂灯 | 1.名称:防水防潮吸顶灯 2.安装形式:吸顶 | 套 | 243
| C4-12-23 R*0.9 | 防水防尘灯安装 吸顶式 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 24.3
36 | 030412005032 | 荧光灯 | 1.名称:管井壁灯 2.安装形式:壁装 | 套 | 310
| C4-12-12 R*0.9 | 其他普通灯具安装 一般壁灯 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 31
37 | 030412005033 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED灯 2.安装形式:吸顶 | 套 | 248
| C4-12-246 | 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管 |  | 10套 | 24.8
38 | 030404034001 | 单极单控开关 | 1.名称:单极单控开关 2.安装方式:距地1.3米 | 个 | 169
| C4-4-116 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 |  | 10个 | 16.9
39 | 030404034004 | 单极单控开关 | 1.名称:单极密闭开关 2.安装方式:距地1.3米 | 个 | 5
| C4-4-116 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 |  | 10个 | 0.5
40 | 030404034009 | 单极单控开关 | 1.名称:单极防爆开关 2.安装方式:距地1.3米 | 个 | 3
| C4-4-116 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 |  | 10个 | 0.3
41 | 030404034003 | 三极单控开关 | 1.名称:三极单控开关 2.安装方式:距地1.3米 | 个 | 24
| C4-4-118 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 |  | 10个 | 2.4
42 | 030404034005 | 三极单控开关 | 1.名称:三极防爆开关 2.安装方式:距地1.3米 | 个 | 2
| C4-4-118 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 |  | 10个 | 0.2
43 | 030404034006 | 三极单控开关 | 1.名称:三极密闭开关 2.安装方式:距地1.3米 | 个 | 2
| C4-4-118 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 |  | 10个 | 0.2
44 | 030404034007 | 双极单控开关 | 1.名称:双极单控开关 2.安装方式:距地1.3米 | 个 | 147
| C4-4-117 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 |  | 10个 | 14.7
45 | 030404034008 | 双极单控开关 | 1.名称:双极密闭开关 2.安装方式:距地1.3米 | 个 | 27
| C4-4-117 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 |  | 10个 | 2.7
46 | 030404034010 | 双极单控开关 | 1.名称:双极防爆开关 2.安装方式:距地1.3米 | 个 | 2
| C4-4-117 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 |  | 10个 | 0.2
47 | 030404034011 | 单极双控开关 | 1.名称:单极双控开关 2.安装方式:距地1.3米 | 个 | 30
| C4-4-122 | 照明开关安装 扳式暗开关(双控) 单联 |  | 10个 | 3
48 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三孔插座 2.安装方式:面板底边距地0.3m | 个 | 200
| C4-4-138 | 单相暗插座安装 单相(A以下) 30 |  | 10个 | 20
49 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相二三孔插座（防水） 16A | 个 | 463
| C4-4-138 | 单相暗插座安装 单相(A以下) 30 |  | 10个 | 46.3
50 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86 | 个 | 4880
| C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 |  | 10个 | 488
照明器具合计
电缆桥架
51 | 030408001041 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-3*10 3.规格:10mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 10647.141
| C4-8-1 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10  |  | 100m | 106.4714
52 | 030408001042 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-3*2.5 3.规格:10mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 82
| C4-8-1 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10  |  | 100m | 0.82
53 | 030408001043 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-3*6 3.规格:10mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 95.932
| C4-8-1 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10  |  | 100m | 0.95932
54 | 030408001044 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*120+1*70 3.规格:120mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 247.06
| C4-8-4 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 2.4706
55 | 030408001045 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*150+1*70 3.规格:150mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 842.928
| C4-8-5 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 8.4293
56 | 030408001046 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*185+1*95 3.规格:185mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 89.749
| C4-8-5 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 0.89749
57 | 030408001047 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*240+1*120 3.规格:240mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 984.863
| C4-8-6 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 240 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 9.8486
58 | 030408001048 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*25+1*16 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 2139.618
| C4-8-2 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 21.3962
59 | 030408001049 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*50+1*25 3.规格:50mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 128.498
| C4-8-3 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 1.285
60 | 030408001050 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*70+1*35 3.规格:70mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 364.74
| C4-8-3 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 3.6474
61 | 030408001051 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-5*10 3.规格:10mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 378.408
| C4-8-1 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 3.7841
62 | 030408001052 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-5*16 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 414.629
| C4-8-2 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 4.1463
63 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-5*4 3.规格:10mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 1789.134
| C4-8-1 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 17.8913
64 | 030408001029 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZAN-YJY-5*6 3.规格:10mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 1667.246
| C4-8-1 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 16.6725
65 | 030408001053 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:NG-A-4*120+1*70 3.规格:120mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 131.225
| C4-8-20 换 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 120 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | 100m | 1.3122
66 | 030408001054 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:NG-A-4*150+1*70 3.规格:150mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 275.151
| C4-8-21 换 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 185 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | 100m | 2.7515
67 | 030408001065 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:NG-A-4*185+1*95 3.规格:185mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 217.667
| C4-8-21 换 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 185 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | 100m | 2.1767
68 | 030408001055 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:NG-A-4*240+1*120 3.规格:150mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 300.991
| C4-8-22 换 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 240 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | 100m | 3.0099
69 | 030408001056 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:NG-A-4*25+1*16 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 865.811
| C4-8-18 换 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 35 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | 100m | 8.6581
70 | 030408001057 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:NG-A-4*35+1*16 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 300.38
| C4-8-18 换 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 35 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | 100m | 3.0038
71 | 030408001066 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:NG-A-4*50+1*25 3.规格:50mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 275.961
| C4-8-19 换 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 70 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | 100m | 2.7596
72 | 030408001058 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:NG-A-4*70+1*35 3.规格:70mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 1001.634
| C4-8-19 换 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 70 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | 100m | 10.0163
73 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:NG-A-5*10 3.规格:10mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 730.485
| C4-8-17 换 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 10 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | 100m | 7.3049
74 | 030408001026 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:NG-A-5*16 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 1408.83
| C4-8-18 换 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 35 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | 100m | 14.0883
75 | 030408001059 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:NG-A-5*2.5 3.规格:4mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 1494.198
| C4-8-16 换 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 4 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | 100m | 14.942
76 | 030408001060 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:NG-A-5*4 3.规格:4mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 2065.496
| C4-8-16 换 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 4 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | 100m | 20.655
77 | 030408001061 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:NG-A-5*6 3.规格:10mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 628.499
| C4-8-17 换 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 10 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | 100m | 6.285
78 | 030403006005 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集型母线槽 2.容量(A):1250A | m | 317.387
| C4-3-54 | 低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A以下) 2000 |  | 10m | 31.7387
79 | 030403006006 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集型母线槽 2.容量(A):1600A | m | 99.263
| C4-3-54 | 低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A以下) 2000 |  | 10m | 9.9263
80 | 030408006001 | 矿物质电力电缆头 | 1.名称:矿物质电力电缆头 2.规格:4mm2以内 3.电压等级(kV):1kV | 个 | 124
| C4-8-152 | 矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 4 |  | 个 | 124
81 | 030408006026 | 矿物质电力电缆头 | 1.名称:矿物质电力电缆头 2.规格:10mm2以内 3.电压等级(kV):1kV | 个 | 48
| C4-8-153 | 矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 10 |  | 个 | 48
82 | 030408006021 | 矿物质电力电缆头 | 1.名称:矿物质电力电缆头 2.规格:16mm2 3.电压等级(kV):1kV | 个 | 62
| C4-8-154 | 矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 35 |  | 个 | 62
83 | 030408006022 | 矿物质电力电缆头 | 1.名称:矿物质电力电缆头 2.规格:25mm2 3.电压等级(kV):1kV | 个 | 26
| C4-8-154 | 矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 35 |  | 个 | 26
84 | 030408006003 | 矿物质电力电缆头 | 1.名称:矿物质电力电缆头 2.规格:35mm2 3.电压等级(kV):1kV | 个 | 4
| C4-8-154 | 矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 35 |  | 个 | 4
85 | 030408006005 | 矿物质电力电缆头 | 1.名称:矿物质电力电缆头 2.规格:70mm2 3.电压等级(kV):1kV | 个 | 28
| C4-8-155 | 矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 70 |  | 个 | 28
86 | 030408006023 | 矿物质电力电缆头 | 1.名称:矿物质电力电缆头 2.规格:120mm2 3.电压等级(kV):1kV | 个 | 4
| C4-8-156 | 矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 120 |  | 个 | 4
87 | 030408006006 | 矿物质电力电缆头 | 1.名称:矿物质电力电缆头 2.规格:150mm2 3.电压等级(kV):1kV | 个 | 8
| C4-8-148 | 矿物绝缘电缆终端头安装 单芯(截面mm2以下) 150 |  | 个 | 8
88 | 030408006030 | 矿物质电力电缆头 | 1.名称:矿物质电力电缆头 2.规格:185mm2 3.电压等级(kV):1kV | 个 | 8
| C4-8-149 | 矿物绝缘电缆终端头安装 单芯(截面mm2以下) 240 |  | 个 | 8
89 | 030408006024 | 矿物质电力电缆头 | 1.名称:矿物质电力电缆头 2.规格:240mm2 3.电压等级(kV):1kV | 个 | 12
| C4-8-149 | 矿物绝缘电缆终端头安装 单芯(截面mm2以下) 240 |  | 个 | 12
90 | 030408006009 | 电力电缆头 6mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:6mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 120
| C4-8-102 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 16 |  | 个 | 120
91 | 030408006010 | 电力电缆头 10mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:10mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 350
| C4-8-102 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 16 |  | 个 | 350
92 | 030408006011 | 电力电缆头 16mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:16mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 20
| C4-8-102 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 16 |  | 个 | 20
93 | 030408006012 | 电力电缆头 25mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:25mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 42
| C4-8-103 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 35 |  | 个 | 42
94 | 030408006014 | 电力电缆头 50mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:50mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 8
| C4-8-104 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 70 |  | 个 | 8
95 | 030408006015 | 电力电缆头 70mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:70mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 14
| C4-8-104 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 70 |  | 个 | 14
96 | 030408006017 | 电力电缆头 120mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:120mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 4
| C4-8-105 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 120 |  | 个 | 4
97 | 030408006018 | 电力电缆头 150mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:150mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 20
| C4-8-106 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 185 |  | 个 | 20
98 | 030408006019 | 电力电缆头 185mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:185mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 6
| C4-8-106 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 185 |  | 个 | 6
99 | 030408006020 | 电力电缆头 240mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:240mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 32
| C4-8-107 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 240 |  | 个 | 32
100 | 030411003020 | 高压防火桥架600*300 | 1.名称:高压防火桥架600*300 | m | 174.366
| C4-11-161 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 1000 |  | 10m | 17.4366
101 | 030411002001 | 金属灯槽50*50 | 1.名称:金属灯槽50*50 | m | 1645.644
| C4-11-157 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 150 |  | 10m | 164.5644
102 | 030411003021 | 桥架 | 1.名称:强电消防桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:200*100 | m | 15.507
| C4-11-208 | 防火桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | 10m | 1.5507
103 | 030411003042 | 桥架 | 1.名称:强电消防桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:200*150 | m | 804.527
| C4-11-208 | 防火桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | 10m | 80.4527
104 | 030411003028 | 桥架 | 1.名称:强电消防桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:200*200 | m | 32.776
| C4-11-208 | 防火桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | 10m | 3.2776
105 | 030411003023 | 桥架 | 1.名称:强电消防桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:300*150 | m | 448.251
| C4-11-159 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | 10m | 44.8251
106 | 030411003024 | 桥架 | 1.名称:强电消防桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:300*200 | m | 94.715
| C4-11-159 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | 10m | 9.4715
107 | 030411003025 | 桥架 | 1.名称:强电消防桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:400*150 | m | 12.73
| C4-11-159 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | 10m | 1.273
108 | 030411003026 | 桥架 | 1.名称:强电消防桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:400*200 | m | 7.346
| C4-11-159 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | 10m | 0.7346
109 | 030411003029 | 桥架 | 1.名称:强电消防桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:500*200 | m | 31.906
| C4-11-160 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 800 |  | 10m | 3.1906
110 | 030411003030 | 桥架 | 1.名称:强电消防桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:800*200 | m | 47.341
| C4-11-161 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 1000 |  | 10m | 4.7341
111 | 030411003031 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:200*100 | m | 342.123
| C4-11-158 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | 10m | 34.2123
112 | 030411003043 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:200*150 | m | 606.707
| C4-11-158 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | 10m | 60.6707
113 | 030411003033 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:300*150 | m | 740.92
| C4-11-159 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | 10m | 74.092
114 | 030411003034 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:300*200 | m | 395.818
| C4-11-159 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | 10m | 39.5818
115 | 030411003035 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:400*150 | m | 50.284
| C4-11-159 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | 10m | 5.0284
116 | 030411003044 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:400*200 | m | 27.74
| C4-11-159 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | 10m | 2.774
117 | 030411003036 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:500*200 | m | 180.349
| C4-11-160 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 800 |  | 10m | 18.0349
118 | 030411003045 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:600*200 | m | 108.967
| C4-11-160 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 800 |  | 10m | 10.8967
119 | 030411003037 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:800*200 | m | 89.681
| C4-11-161 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 1000 |  | 10m | 8.9681
120 | 030411003038 | 桥架 | 1.名称:强电人防桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:100*80 | m | 73.67
| C4-11-158 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | 10m | 7.367
121 | 030411003039 | 桥架 | 1.名称:强电人防桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:200*100 | m | 365.95
| C4-11-158 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | 10m | 36.595
122 | 030411003040 | 桥架 | 1.名称:强电人防桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:250*150 | m | 149.4
| C4-11-158 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | 10m | 14.94
123 | 030411003046 | 桥架 | 1.名称:强电人防桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:300*150 | m | 23.889
| C4-11-159 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | 10m | 2.3889
124 | 030411003047 | 桥架 | 1.名称:强电人防桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:300*200 | m | 75.353
| C4-11-159 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | 10m | 7.5353
125 | 030411003048 | 桥架 | 1.名称:强电人防桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:400*200 | m | 101.284
| C4-11-159 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | 10m | 10.1284
126 | 030411003041 | 桥架 | 1.名称:强电人防桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:600*200 | m | 3.714
| C4-11-160 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 800 |  | 10m | 0.3714
127 | 031002002001 | 桥架支架 | 1.形式:桥架支架 | kg | 9648.088
| C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  | 100kg | 96.4809
| C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | 100kg | 96.4809
| C12-2-56 换 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | 100kg | 96.4809
| C4-13-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 |  | 100kg | 96.4809
| C4-13-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 |  | 100kg | 96.4809
128 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 | 处 | 371
| C4-8-225 | 电缆防火泥堵洞 (综合) |  | 100kg | 14.84
电缆桥架合计
支路管线
129 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN15 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 11695.3
| C4-11-7 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 |  | 100m | 116.953
130 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 18411.72
| C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 |  | 100m | 184.1172
131 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 208.34
| C4-11-10 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32 |  | 100m | 2.0834
132 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 27.779
| C4-11-12 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 50 |  | 100m | 0.27779
133 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN80 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 69.448
| C4-11-37 | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 80 |  | 100m | 0.69448
134 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 97.23
| C4-11-38 | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 100 |  | 100m | 0.9723
135 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:φ20 | m | 491.83
| C4-11-131 | 金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm) ≤500 |  | 10m | 49.183
136 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:可挠性金属套管30# | m | 159.032
| C4-11-68 | 可挠金属套管砖、混凝土结构暗配 规格 30# |  | 100m | 1.5903
137 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:可挠性金属套管50# | m | 1.648
| C4-11-70 | 可挠金属套管砖、混凝土结构暗配 规格 50# |  | 100m | 0.01648
138 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:可挠性金属套管76# | m | 5.768
| C4-11-72 | 可挠金属套管砖、混凝土结构暗配 规格 76# |  | 100m | 0.05768
139 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:可挠性金属套管101# | m | 5.768
| C4-11-74 | 可挠金属套管砖、混凝土结构暗配 规格 101# |  | 100m | 0.05768
140 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BVR 4.规格:4 5.材质:铜芯 | m | 3465.57
| C4-11-216 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 |  | 100m单线 | 34.6557
141 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BVR 4.规格:6 5.材质:铜芯 | m | 12.36
| C4-11-216 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 |  | 100m单线 | 0.1236
142 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZRBV 4.规格:1.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:动力 | m | 3582.3
| C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | 100m单线 | 35.823
143 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:照明 | m | 54823.15
| C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | 100m单线 | 548.2315
144 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYJS 4.规格:2*2.5 5.材质:铜芯 | m | 29479
| C4-11-226 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | 100m/束 | 294.79
145 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线部位:动力 | m | 29346
| C4-11-216 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 |  | 100m单线 | 293.46
146 | 030408001062 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-5*16 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 287.62
| C4-8-2 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 2.8762
147 | 030408001063 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*70+1*35 3.规格:70mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 134.2
| C4-8-3 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 1.342
148 | 030408001064 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*120+1*70 3.规格:120mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 134.2
| C4-8-4 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 1.342
149 | 030408006027 | 电力电缆头 16mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:16mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 10
| C4-8-102 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 16 |  | 个 | 10
150 | 030408006028 | 电力电缆头 70mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:70mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 14
| C4-8-104 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 70 |  | 个 | 14
151 | 030408006029 | 电力电缆头 120mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:120mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 6
| C4-8-105 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 120 |  | 个 | 6
152 | 031002002002 | 支架 | 1.形式:支架 | kg | 2162
| C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  | 100kg | 21.62
| C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | 100kg | 21.62
| C12-2-56 换 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | 100kg | 21.62
| C4-13-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 |  | 100kg | 21.62
| C4-13-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 |  | 100kg | 21.62
支路管线合计
防雷接地
153 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 | m2 | 19155.99
| C4-9-17 | 成品接地极(板)安装 筏板基础接地极 |  | m2 | 19155.99
154 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱 | 台 | 1092
| C4-9-73 | 等电位端子箱安装 端子箱暗装(半周长mm以内) 300 |  | 个 | 1092
155 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 | 台 | 11
| C4-9-74 | 等电位端子箱安装 端子箱暗装(半周长mm以内) 700 |  | 个 | 11
156 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:镀锌扁钢 2.规格:40*4 | m | 1915.5
| C4-9-18 | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 |  | 10m | 191.55
157 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 | 个 | 42
| C4-9-80 | 浪涌保护器安装 (综合) |  | 个 | 42
158 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 | 系统 | 43
| C4-14-49 | 接地装置调试 接地网  |  | 系统 | 43
159 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 | m | 2291.8
| C4-9-23 | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 |  | 10m | 229.18
防雷接地合计
人防
160 | 030113008001 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机组 2.型号:300kW | 台 | 2
| C1-8-72 | 柴油发电机组安装 设备重量(t以内) 2.5 |  | 台 | 2
161 | 030404009001 | 低压开关柜 | 1.名称:柴发开关柜 | 台 | 7
| C4-4-5 | 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) |  | 台 | 7
162 | 030904003002 | 门铃 | 1.名称:门铃 | 个 | 6
| C4-4-93 | 门铃按钮安装 暗装 |  | 10个 | 0.6
163 | 030904003003 | 防护型呼唤按钮 | 1.名称:防护型呼唤按钮 | 个 | 6
| C4-4-91 | 按钮开关安装 防爆型 |  | 个 | 6
164 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.类型:人防密闭套管 2.规格:SC50以内 | 个 | 453
| C10-2-71 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50 |  | 个 | 453
| C10-2-88 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50 |  | 个 | 453
165 | 030817008002 | 套管制作安装 | 1.类型:人防密闭套管 2.规格:SC80以内 | 个 | 72
| C10-2-72 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 |  | 个 | 72
| C10-2-89 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 |  | 个 | 72
166 | 030817008003 | 套管制作安装 | 1.类型:人防密闭套管 2.规格:SC100以内 | 个 | 10
| C10-2-73 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 | 10
| C10-2-89 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 |  | 个 | 10
167 | 030817008004 | 套管制作安装 | 1.类型:人防密闭套管 2.规格:SC150以内 | 个 | 16
| C10-2-75 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 |  | 个 | 16
| C10-2-89 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 |  | 个 | 16
人防合计
其他
168 | 030404016011 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 1.名称:消防应急照明和疏散指示系统 | 点 | 21
| C4-4-27 | 消防应急照明和疏散指示系统 |  | 点 | 21
169 | B-12 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 | m2 | 39125.99
| 补子目1 | 抗震支吊架 |  | m2 | 39125.99
其他合计
分部分项合计
措施项目
170 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
171 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计

## 6 总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77% | 613454.56 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30% |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
合 计

## 7 其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 941346.08 |  | 明细详见表-7-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-7-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-7-3
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-7-4
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  | —

## 单位工程人材机汇总表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 | 合计
一、 | 人工类别
1 | 人工费 | 元 | 1576017.573
2 | 人工费调整 | 元 | 182648.5475
三、 | 材料类别
1 | 白布 | kg | 412.461
2 | 白油漆 | kg | 0.16
3 | 半圆头镀锌螺栓M5×40 | 十套 | 17.136
4 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 224.64
5 | 半圆头螺丝M6~12×12~50 | 十套 | 401.3333
6 | 扁钢综合 | kg | 364.98
7 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 324
8 | 丙酮 | kg | 327.1
9 | 材料费调整 | 元 | -1.2175
10 | 草袋 | 个 | 4
11 | 柴油 | kg | 87.24
12 | 冲击钻头φ10 | 个 | 161.0949
13 | 冲击钻头φ12 | 个 | 5.928
14 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 88.1536
15 | 醇酸清漆 | kg | 92.7505
16 | 低碳钢焊条综合 | kg | 704.1104
17 | 低碳钢焊条综合 | kg | 2722.0641
18 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 167.258
19 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 7.456
20 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 4.489
21 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 1.9402
22 | 电力复合脂 | kg | 119.0257
23 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1046.6373
24 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 104.92
25 | 镀锌扁钢综合 | kg | 1063.965
26 | 镀锌扁钢综合 | kg | 136.0005
27 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 169.466
28 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 27.4035
29 | 镀锌地线夹15 | 套 | 9636.9272
30 | 镀锌地线夹20 | 套 | 17704.1818
31 | 镀锌地线夹32 | 套 | 171.6722
32 | 镀锌地线夹50 | 套 | 22.8899
33 | 镀锌地线夹80 | 套 | 42.9189
34 | 镀锌地线夹100 | 套 | 60.0881
35 | 镀锌电线管接头15×1.5 | 个 | 3011.5398
36 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 4741.0179
37 | 镀锌电线管接头32×1.5 | 个 | 53.6476
38 | 镀锌电线管接头50×1.5 | 个 | 7.1531
39 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 4651.5346
40 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 32.1885
41 | 镀锌电线管塑料护口DN40~50 | 个 | 4.2919
42 | 镀锌钢管接头80×4 | 个 | 10.7297
43 | 镀锌钢管接头100×4 | 个 | 15.022
44 | 镀锌钢管塑料护口DN80 | 个 | 10.7297
45 | 镀锌钢管塑料护口DN100 | 个 | 15.022
46 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 10858
47 | 镀锌六角螺栓M8×40 | 十套 | 65.448
48 | 镀锌六角螺栓2个垫圈 M8×14~75 | 十套 | 89.545
49 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×50以内 | 十套 | 33.7486
50 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 293.4974
51 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 1767.9204
52 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 46.2
53 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 19.155
54 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 2125.623
55 | 镀锌锁紧螺母DN32×1.5 | 十套 | 3.2189
56 | 镀锌锁紧螺母DN50×1.5 | 十套 | 0.4292
57 | 镀锌锁紧螺母DN80×3 | 十套 | 1.073
58 | 镀锌锁紧螺母DN100×3 | 十套 | 1.5022
59 | 镀锌锁紧螺母DN15×1.5 | 十套 | 180.6924
60 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 284.4611
61 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 1085.8
62 | 防锈漆C53-1 | kg | 44.4303
63 | 酚醛磁漆 | kg | 2.64
64 | 酚醛磁漆 | kg | 0.21
65 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 75.6874
66 | 酚醛调和漆 | kg | 64.5165
67 | 酚醛调和漆 | kg | 21.1375
68 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 201.3548
69 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 3299.92
70 | 钢垫板1~2 | kg | 47.5
71 | 钢垫板1~2 | kg | 2.1
72 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 191.55
73 | 钢锯条 | 条 | 1827.9362
74 | 钢丝刷子 | 把 | 17.7151
75 | 固定卡子φ40 | 个 | 7321.2866
76 | 固定卡子φ50 | 个 | 173.04
77 | 固定卡子φ63 | 个 | 3765.9683
78 | 固定卡子φ90 | 个 | 4585.0649
79 | 焊锡膏 | kg | 48.8224
80 | 焊锡丝综合 | kg | 199.98
81 | 合金钢钻头φ8 | 个 | 147.4813
82 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 39.1504
83 | 厚漆 | kg | 21.92
84 | 黄甘油 | kg | 0.404
85 | 机油综合 | kg | 1.212
86 | 胶木线夹 | 个 | 442
87 | 角钢综合 | kg | 120
88 | 铰链 | 副 | 60
89 | 接地卡子综合 | 个 | 56.7623
90 | 金属软管接头DN20 | 个 | 2532.9245
91 | 金属软管卡子DN20 | 个 | 2026.3396
92 | 聚氯乙烯薄膜 | m2 | 3.36
93 | 聚酯乙烯泡沫塑料 | kg | 0.286
94 | 抗震支吊架 | m2 | 39125.99
95 | 可挠金属套管护口BP-30 | 个 | 25.0475
96 | 可挠金属套管护口BP-50 | 个 | 0.2596
97 | 可挠金属套管护口BP-76 | 个 | 0.9085
98 | 可挠金属套管接头KS-30 | 个 | 26.7174
99 | 可挠金属套管接头KS-50 | 个 | 0.2769
100 | 可挠金属套管接头KS-76 | 个 | 0.9085
101 | 沥青绝缘漆 | kg | 19.9701
102 | 裸铜线6mm2 | kg | 0.12
103 | 裸铜线10mm2 | kg | 47.93
104 | 裸铜线10mm2 | kg | 4.83
105 | 裸铜线16mm2 | m | 90.8
106 | 裸铜线25mm2 | m | 106.4
107 | 裸铜线35mm2 | m | 22.4
108 | 煤油 | kg | 6.9
109 | 棉纱 | kg | 381.8953
110 | 棉纱 | kg | 2.2305
111 | 木板 | m3 | 0.04
112 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 1202.448
113 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 17.092
114 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 5.6668
115 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 14.2824
116 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 2139.9674
117 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 174.3522
118 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 100.776
119 | 平垫铁Q195~Q235 1# | kg | 8.128
120 | 其他材料费 | 元 | 23187.5541
121 | 汽油综合 | kg | 1354.346
122 | 清油 | kg | 9
123 | 溶剂汽油 | kg | 86.2136
124 | 溶剂油 | kg | 104.3341
125 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 52.7065
126 | 砂轮片φ100 | 片 | 10.4298
127 | 砂轮片φ400 | 片 | 10.4298
128 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 7272.2526
129 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 1483.3198
130 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-35mm2 | m | 26.6602
131 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-35mm2 | m | 77.4424
132 | 水 | m3 | 7.34
133 | 松杂板枋材 | m3 | 0.2226
134 | 塑料接线柱双线 | 个 | 2209.35
135 | 塑料软管D5 | m | 95.78
136 | 塑料异型管D2.5~5 | m | 282
137 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 1271.82
138 | 碎石20 | m3 | 0.766
139 | 铁砂布0~2# | 张 | 1238.8172
140 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 698.3505
141 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 4636.52
142 | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 12.18
143 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 501.41
144 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 2525.63
145 | 铜接线端子DT-25mm2 | 个 | 500.96
146 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 530.8898
147 | 铜接线端子DT-70mm2 | 个 | 109.62
148 | 铜接线端子DT-120mm2 | 个 | 30.45
149 | 铜接线端子DT-150mm2 | 个 | 8.16
150 | 铜接线端子DT-185mm2 | 个 | 79.17
151 | 铜接线端子DT-240mm2 | 个 | 117.84
152 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 772.3566
153 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 3100.1469
154 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 202.215
155 | 铜芯橡皮花线2×16/0.15mm2 | m | 90
156 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 | m | 20.869
157 | 锡基钎料 | kg | 168.6309
158 | 橡胶片3 | kg | 4.672
159 | 斜垫铁Q195~Q235 1# | kg | 8.352
160 | 氧气 | m3 | 477.015
161 | 乙炔气 | kg | 159.159
162 | 硬脂酸 | kg | 9.9293
163 | 油麻丝 | kg | 594.816
164 | 圆钉30~45 | kg | 0.08
165 | 枕木 | m3 | 0.08
166 | 中砂 | m3 | 0.704
四、 | 机械类别
1 | 机上人工 | 工日 | 123.0884
2 | 折旧费 | 元 | 46674.2916
3 | 检修费 | 元 | 4178.9201
4 | 维护费 | 元 | 17287.6814
5 | 安拆费 | 元 | 19279.5344
6 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 174.9329
7 | 柴油(机械用)0# | kg | 1867.9046
8 | 电(机械用) | kw·h | 28568.1684
9 | 电(机械用) | kw·h | 63643.5607
10 | 校验费 | 元 | 10099.3374
11 | 机械费调整 | 元 | -1.4964
12 | 手持式万用表 | 台班 | 253.456
13 | 接地电阻测试仪 | 台班 | 180.858
14 | 相位伏安表 | 台班 | 114.842
15 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 198.548
16 | 三相精密测试电源 | 台班 | 114.842
17 | 计时、计频器、校准器 | 台班 | 50.4
18 | 汽车式起重机提升质量8(t) | 台班 | 22.9421
19 | 汽车式起重机提升质量10(t) | 台班 | 5.1611
20 | 汽车式起重机提升质量16(t) | 台班 | 7.4889
21 | 叉式起重机提升质量5(t) | 台班 | 0.6
22 | 载货汽车装载质量4(t) | 台班 | 6.8655
23 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 | 7.0759
24 | 载货汽车装载质量8(t) | 台班 | 15.5302
25 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力10(kN) | 台班 | 21.8326
26 | 普通车床工件直径×长度630×2000(mm) | 台班 | 8.008
27 | 联合冲剪机板厚16(mm) | 台班 | 11.8101
28 | 钢材电动煨弯机弯曲直径500以内(mm) | 台班 | 0.5667
29 | 液压弯管机管径D60(mm) | 台班 | 0.1611
30 | 液压压接机压力100(t) | 台班 | 11.76
31 | 台式砂轮机砂轮直径100(mm) | 台班 | 5.3167
32 | 台式砂轮机砂轮直径250(mm) | 台班 | 47.2404
33 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 427.645
34 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 1055.494
35 | 直流弧焊机容量20(kV·A) | 台班 | 8.6952
36 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) | 台班 | 7.896
五、 | 主材类别
1 | 圆钢 | kg | 944.807
2 | 扁钢 | kg | 2598.2194
3 | 角钢 | kg | 8857.566
4 | 钢板 | kg | 2348.15
5 | 醇酸调和漆 | kg | 177.1513
6 | 醇酸防锈漆 | kg | 249.1929
7 | 防火泥 | kg | 1543.36
8 | 焊接钢管 | kg | 1968.98
9 | 镀锌钢管SC80 | m | 71.5314
10 | 镀锌钢管SC100 | m | 100.1469
11 | 金属软管φ20 | m | 506.5849
12 | 防护型呼唤按钮 | 个 | 6
13 | 门铃 | 个 | 6.12
14 | A型方向指示灯 | 套 | 237.35
15 | A型消防疏散出口标志灯 | 套 | 5.05
16 | 防水防潮吸顶灯 | 套 | 245.43
17 | A型楼层标志灯 | 套 | 29.29
18 | 感应吸顶灯 | 套 | 21.21
19 | 集中电源疏散照明灯A型 5W壁装 | 套 | 9.09
20 | 防爆单管LED荧光灯 | 套 | 40.4
21 | 管井壁灯 | 套 | 313.1
22 | 集中电源疏散照明灯A型 5W | 套 | 1230.18
23 | A型安全出口标志灯 | 套 | 150.49
24 | A型双面方向标志灯 | 套 | 41.41
25 | LED平板灯3*14W | 套 | 505
26 | LED吸顶灯14W | 套 | 58.58
27 | 单管LED荧光灯 | 套 | 1350.37
28 | 双管LED灯 | 套 | 250.48
29 | 壁装单管LED荧光灯 | 套 | 126.25
30 | 单极单控开关 | 个 | 172.38
31 | 双极防爆开关 | 个 | 2.04
32 | 单极双控开关 | 个 | 30.6
33 | 双极单控开关 | 个 | 149.94
34 | 三极单控开关 | 个 | 24.48
35 | 单极密闭开关 | 个 | 5.1
36 | 三极防爆开关 | 个 | 2.04
37 | 三极密闭开关 | 个 | 2.04
38 | 双极密闭开关 | 个 | 27.54
39 | 单极防爆开关 | 个 | 3.06
40 | 单相二三孔插座10A | 个 | 204
41 | 单相二三孔插座16A | 个 | 472.26
42 | 浪涌保护器 | 个 | 42
43 | 接地母线40*4 | m | 2011.275
44 | BVR-6 | m | 13.3488
45 | ZRBV-1.5 | m | 3940.53
46 | WDZ-BYJ-4 | m | 31693.68
47 | BVR-4 | m | 3742.8156
48 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 60305.465
49 | WDZN-RYJS-2*2.5BV | m | 31837.32
50 | 电缆WDZA-YJY-4*240+1*120 | m | 994.7116
51 | 电缆WDZA-YJY-5*4 | m | 1807.0253
52 | 电缆WDZAN-YJY-5*6 | m | 1683.9185
53 | 电缆WDZA-YJY-5*16 | m | 709.2715
54 | 电缆WDZA-YJY-3*10 | m | 10753.6124
55 | 电缆WDZA-YJY-3*2.5 | m | 82.82
56 | 电缆WDZA-YJY-4*25+1*16 | m | 2161.0142
57 | 电缆WDZA-YJY-3*6 | m | 96.8913
58 | 电缆WDZA-YJY-4*150+1*70 | m | 851.3573
59 | 电缆WDZA-YJY-4*50+1*25 | m | 129.783
60 | 电缆WDZA-YJY-4*70+1*35 | m | 503.9294
61 | 电缆WDZA-YJY-4*120+1*70 | m | 385.0726
62 | 电缆WDZA-YJY-4*185+1*95 | m | 90.6465
63 | 电缆WDZA-YJY-5*10 | m | 382.1921
64 | 电缆NG-A-5*10 | m | 730.485
65 | 电缆NG-A-4*120+1*70 | m | 131.225
66 | 电缆NG-A-5*2.5 | m | 1494.198
67 | 电缆NG-A-5*4 | m | 2065.496
68 | 电缆NG-A-5*6 | m | 628.499
69 | 电缆NG-A-4*240+1*120 | m | 300.991
70 | 电缆NG-A-4*185+1*95 | m | 217.667
71 | 电缆NG-A-4*50+1*25 | m | 275.961
72 | 电缆NG-A-5*16 | m | 1408.83
73 | 电缆NG-A-4*35+1*16 | m | 300.38
74 | 电缆NG-A-4*70+1*35 | m | 1001.634
75 | 电缆NG-A-4*150+1*70 | m | 275.151
76 | 电缆NG-A-4*25+1*16 | m | 865.811
77 | 强电消防桥架300*150 | m | 470.6636
78 | 强电消防桥架300*200 | m | 99.4508
79 | 强电消防桥架400*200 | m | 7.7133
80 | 高压防火桥架600*300 | m | 183.0843
81 | 金属灯槽50*50 | m | 1727.9262
82 | 强电消防桥架500*200 | m | 33.5013
83 | 强电消防桥架800*200 | m | 49.7081
84 | 强电桥架300*200 | m | 415.6089
85 | 强电桥架400*200 | m | 29.127
86 | 强电人防桥架100*80 | m | 77.3535
87 | 强电人防桥架200*100 | m | 384.2475
88 | 强电人防桥架250*150 | m | 156.87
89 | 强电人防桥架600*200 | m | 3.8997
90 | 强电桥架400*150 | m | 52.7982
91 | 强电桥架600*200 | m | 114.4154
92 | 强电人防桥架300*150 | m | 25.0835
93 | 强电人防桥架300*200 | m | 79.1207
94 | 强电消防桥架400*150 | m | 13.3665
95 | 强电人防桥架400*200 | m | 106.3482
96 | 强电桥架800*200 | m | 94.1651
97 | 强电桥架300*150 | m | 777.966
98 | 强电桥架500*200 | m | 189.3665
99 | 强电桥架200*100 | m | 359.2292
100 | 强电消防桥架200*100 | m | 16.2824
101 | 强电消防桥架200*150 | m | 844.7534
102 | 强电消防桥架200*200 | m | 34.4148
103 | 强电桥架200*150 | m | 637.0424
104 | 密集型母线槽1250A | m | 317.387
105 | 密集型母线槽1600A | m | 99.263
106 | 母线槽始端箱 | 台 | 4
107 | 镀锌钢管SC15 | m | 12046.159
108 | 镀锌电线管SC20 | m | 18964.0716
109 | 镀锌钢管SC32 | m | 214.5902
110 | 镀锌钢管SC50 | m | 28.6124
111 | 可挠性金属套管30# | m | 168.5739
112 | 可挠性金属套管50# | m | 1.7469
113 | 可挠性金属套管76# | m | 6.1141
114 | 可挠性金属套管101# | m | 6.1141
115 | 热缩式电缆终端头16mm2 | 套 | 30.6
116 | 热缩式电缆终端头120mm2 | 套 | 10.2
117 | 热缩式电缆终端头150mm2 | 套 | 20.4
118 | 热缩式电缆终端头185mm2 | 套 | 6.12
119 | 热缩式电缆终端头240mm2 | 套 | 32.64
120 | 热缩式电缆终端头6mm2 | 套 | 122.4
121 | 热缩式电缆终端头10mm2 | 套 | 357
122 | 热缩式电缆终端头25mm2 | 套 | 42.84
123 | 热缩式电缆终端头50mm2 | 套 | 8.16
124 | 热缩式电缆终端头70mm2 | 套 | 28.56
125 | 矿物绝缘电缆终端头70mm2 | 套 | 28
126 | 矿物绝缘电缆终端头25mm2 | 套 | 26
127 | 矿物绝缘电缆终端头120mm2 | 套 | 4
128 | 矿物绝缘电缆终端头185mm2 | 套 | 8
129 | 矿物绝缘电缆终端头4mm2 | 套 | 124
130 | 矿物绝缘电缆终端头240mm2 | 套 | 12
131 | 矿物绝缘电缆终端头150mm2 | 套 | 8
132 | 矿物绝缘电缆终端头10mm2 | 套 | 48
133 | 矿物绝缘电缆终端头35mm2 | 套 | 4
134 | 矿物绝缘电缆终端头16mm2 | 套 | 62
135 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 点 | 21
136 | 通风信号显示屏 | 台 | 40
137 | 滤毒室插座箱 | 台 | 10
138 | 局部等电位端子箱 | 台 | 1092
139 | 总等电位端子箱 | 台 | 11
140 | T接箱 | 台 | 60
141 | 接线盒 | 个 | 4880
六、 | 设备类别
1 | 柴发开关柜 | 台 | 7
2 | 双电源配电箱 | 台 | 80
3 | 照明配电箱 | 台 | 9
4 | 电力配电箱 | 台 | 6
5 | 卷帘门控制箱 | 台 | 19
6 | 电力配电柜 | 台 | 10
7 | 进/排风机配电控制箱 | 台 | 16
8 | A型应急照明集中电源 | 台 | 21
9 | 通风信号总箱 | 台 | 5
10 | 消防动力配电柜 | 台 | 6
11 | 消防水泵控制柜 | 台 | 3
12 | 消防动力配电箱 | 台 | 4
13 | 应急照明配电箱 | 台 | 28
14 | 双电源配电柜 | 台 | 1
15 | 控制箱 | 台 | 27
16 | 柴油发电机组 300kW | 套 | 2
合 计