## 4 单位工程造价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 设备
1.2 | 风管及保温
1.3 | 风管附件
1.4 | 水系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1802562.15
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1928033.36
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 0

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
设备
新风机组
1 | 030701003009 | 新风机组 | 1.名称:新风机组 2.新风量:5000m3/h 3.功率:2.2KW | 台 | 16
| C7-1-17 | 整体式空调机组(落地式)安装 制冷量(kW) 200以下 |  | 台 | 16
2 | 030701003010 | 新风机组 | 1.名称:新风机组 2.新风量:2500m3/h 3.功率:1.5KW | 台 | 5
| C7-1-17 | 整体式空调机组(落地式)安装 制冷量(kW) 200以下 |  | 台 | 5
3 | 030701003011 | 新风机组 | 1.名称:新风机组 2.新风量:2000m3/h 3.功率:1.5KW | 台 | 18
| C7-1-17 | 整体式空调机组(落地式)安装 制冷量(kW) 200以下 |  | 台 | 18
4 | 030701003012 | 新风机组 | 1.名称:新风机组 2.新风量:6000m3/h 3.功率:7.5KW | 台 | 2
| C7-1-17 | 整体式空调机组(落地式)安装 制冷量(kW) 200以下 |  | 台 | 2
5 | 030701003013 | 新风机组 | 1.名称:新风机组 2.新风量:5500m3/h 3.功率:7.5KW | 台 | 7
| C7-1-17 | 整体式空调机组(落地式)安装 制冷量(kW) 200以下 |  | 台 | 7
6 | 030701003014 | 新风机组 | 1.名称:新风机组 2.新风量:7500m3/h 3.功率:7.5KW | 台 | 12
| C7-1-17 | 整体式空调机组(落地式)安装 制冷量(kW) 200以下 |  | 台 | 12
7 | 030701003015 | 新风机组 | 1.名称:新风机组 2.新风量:3000m3/h 3.功率:1.5KW | 台 | 8
| C7-1-17 | 整体式空调机组(落地式)安装 制冷量(kW) 200以下 |  | 台 | 8
8 | 030701003016 | 新风机组 | 1.名称:新风机组 2.新风量:1000m3/h 3.功率:1.5KW | 台 | 2
| C7-1-17 | 整体式空调机组(落地式)安装 制冷量(kW) 200以下 |  | 台 | 2
9 | 030701003017 | 新风机组 | 1.名称:新风机组 2.新风量:8000m3/h 3.功率:7.5KW | 台 | 1
| C7-1-17 | 整体式空调机组(落地式)安装 制冷量(kW) 200以下 |  | 台 | 1
10 | 030701003018 | 新风机组 | 1.名称:新风机组 2.新风量:4000m3/h 3.功率:2.2KW | 台 | 6
| C7-1-17 | 整体式空调机组(落地式)安装 制冷量(kW) 200以下 |  | 台 | 6
11 | 030701003020 | 新风机组 | 1.名称:新风机组 2.新风量:3500m3/h 3.功率:5.5KW | 台 | 6
| C7-1-17 | 整体式空调机组(落地式)安装 制冷量(kW) 200以下 |  | 台 | 6
12 | 030701003021 | 新风机组 | 1.名称:新风机组 2.新风量:1500m3/h 3.功率:1.5KW | 台 | 3
| C7-1-17 | 整体式空调机组(落地式)安装 制冷量(kW) 200以下 |  | 台 | 3
13 | 030701003024 | 新风机组 | 1.名称:新风机组 2.新风量:11000m3/h 3.功率:7.5KW | 台 | 1
| C7-1-17 | 整体式空调机组(落地式)安装 制冷量(kW) 200以下 |  | 台 | 1
14 | 030701003025 | 新风机组 | 1.名称:微静电杀菌净化装置 | 台 | 87
| C7-1-17 | 整体式空调机组(落地式)安装 制冷量(kW) 200以下 |  | 台 | 87
新风机组合计
空调机组
15 | 030701003019 | 空调机组 | 1.名称:空调机组 2.风量:45000m3/h 3.功率:22KW | 台 | 1
| C7-1-17 | 整体式空调机组(落地式)安装 制冷量(kW) 200以下 |  | 台 | 1
空调机组合计
风机
16 | 030108003190 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机 2.风量:1000m3/h 3.耗电量:0.55KW | 台 | 1
| C1-5-14 | 轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.5 |  | 台 | 1
| C7-4-5 | 减震器安装 |  | 个 | 4
17 | 030108003189 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机 2.风量:1500m3/h 3.耗电量:0.55KW | 台 | 7
| C1-5-14 | 轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.5 |  | 台 | 7
| C7-4-5 | 减震器安装 |  | 个 | 28
18 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:离心式消防风机 2.风量:1700m3/h 3.耗电量:0.55KW | 台 | 2
| C1-5-1 | 离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.3 |  | 台 | 2
| C7-4-5 | 减震器安装 |  | 个 | 8
19 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称:离心式消防风机 2.风量:2000m3/h 3.耗电量:0.55KW | 台 | 6
| C1-5-1 | 离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.3 |  | 台 | 6
| C7-4-5 | 减震器安装 |  | 个 | 24
20 | 030108001003 | 离心式通风机 | 1.名称:离心式消防风机 2.风量:2100m3/h 3.耗电量:0.55KW | 台 | 1
| C1-5-1 | 离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.3 |  | 台 | 1
| C7-4-5 | 减震器安装 |  | 个 | 4
21 | 030108003195 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机 2.风量:2100m3/h 3.耗电量:0.25KW | 台 | 1
| C1-5-14 | 轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.5 |  | 台 | 1
| C7-4-5 | 减震器安装 |  | 个 | 4
22 | 030108003204 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机 2.风量:2500m3/h 3.耗电量:0.25KW | 台 | 1
| C1-5-14 | 轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.5 |  | 台 | 1
| C7-4-5 | 减震器安装 |  | 个 | 4
23 | 030108001004 | 离心式通风机 | 1.名称:离心式消防风机 2.风量:3000m3/h 3.耗电量:0.75KW | 台 | 3
| C1-5-1 | 离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.3 |  | 台 | 3
| C7-4-5 | 减震器安装 |  | 个 | 12
24 | 030108001005 | 离心式通风机 | 1.名称:离心式消防风机 2.风量:3200m3/h 3.耗电量:0.75KW | 台 | 3
| C1-5-1 | 离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.3 |  | 台 | 3
| C7-4-5 | 减震器安装 |  | 个 | 12
25 | 030108001006 | 离心式通风机 | 1.名称:离心式消防风机 2.风量:4000m3/h 3.耗电量:1.5KW | 台 | 7
| C1-5-1 | 离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.3 |  | 台 | 7
| C7-4-5 | 减震器安装 |  | 个 | 28
26 | 030108001007 | 离心式通风机 | 1.名称:离心式消防风机 2.风量:4500m3/h 3.耗电量:1.5KW | 台 | 6
| C1-5-1 | 离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.3 |  | 台 | 6
| C7-4-5 | 减震器安装 |  | 个 | 24
27 | 030108001008 | 离心式通风机 | 1.名称:离心式消防风机 2.风量:4700m3/h 3.耗电量:2.2KW | 台 | 1
| C1-5-1 | 离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.3 |  | 台 | 1
| C7-4-5 | 减震器安装 |  | 个 | 4
28 | 030108001009 | 离心式通风机 | 1.名称:离心式消防风机 2.风量:5000m3/h 3.耗电量:2.2KW | 台 | 1
| C1-5-1 | 离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.3 |  | 台 | 1
| C7-4-5 | 减震器安装 |  | 个 | 4
29 | 030108001010 | 离心式通风机 | 1.名称:离心式消防风机 2.风量:6500m3/h 3.耗电量:2.2KW | 台 | 3
| C1-5-1 | 离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.3 |  | 台 | 3
| C7-4-5 | 减震器安装 |  | 个 | 12
30 | 030108001011 | 离心式通风机 | 1.名称:离心式消防风机 2.风量:8000m3/h 3.耗电量:2.2KW | 台 | 1
| C1-5-1 | 离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.3 |  | 台 | 1
| C7-4-5 | 减震器安装 |  | 个 | 4
31 | 030108001012 | 离心式通风机 | 1.名称:离心式消防风机 2.风量:17000m3/h 3.耗电量:5.5KW | 台 | 1
| C1-5-1 | 离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.3 |  | 台 | 1
| C7-4-5 | 减震器安装 |  | 个 | 4
32 | 030108003205 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机 2.风量:18000m3/h 3.耗电量:4KW | 台 | 1
| C1-5-14 | 轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.5 |  | 台 | 1
| C7-4-5 | 减震器安装 |  | 个 | 4
33 | 030108003206 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机 2.风量:33000m3/h 3.耗电量:7.5KW | 台 | 1
| C1-5-14 | 轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.5 |  | 台 | 1
| C7-4-5 | 减震器安装 |  | 个 | 4
34 | 030108003207 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机 2.风量:33000m3/h 3.耗电量:15KW | 台 | 4
| C1-5-14 | 轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.5 |  | 台 | 4
| C7-4-5 | 减震器安装 |  | 个 | 16
35 | 030108001013 | 离心式通风机 | 1.名称:离心式消防风机 2.风量:36000m3/h 3.耗电量:11KW | 台 | 3
| C1-5-1 | 离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.3 |  | 台 | 3
| C7-4-5 | 减震器安装 |  | 个 | 12
36 | 030108001014 | 离心式通风机 | 1.名称:离心式消防风机 2.风量:39000m3/h 3.耗电量:15KW | 台 | 1
| C1-5-1 | 离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.3 |  | 台 | 1
| C7-4-5 | 减震器安装 |  | 个 | 4
37 | 030108003208 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机 2.风量:42480m3/h 3.耗电量:15KW | 台 | 1
| C1-5-14 | 轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.5 |  | 台 | 1
| C7-4-5 | 减震器安装 |  | 个 | 4
38 | 030108003209 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机 2.风量:43800m3/h 3.耗电量:18.5KW | 台 | 2
| C1-5-14 | 轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.5 |  | 台 | 2
| C7-4-5 | 减震器安装 |  | 个 | 8
39 | 030108003210 | 轴流通风机 | 1.名称:消防风机 2.风量:132000m3/h 3.耗电量:18.5KW | 台 | 1
| C1-5-14 | 轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.5 |  | 台 | 1
| C7-4-5 | 减震器安装 |  | 个 | 4
风机合计
风机盘管及附件
风机盘管
40 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-34 3.风量:270m³/h 4.制冷量:1.8KW 5.制热量:2.7KW | 台 | 210
| C7-1-34 | 风机盘管安装 风量(m3/h) 1100以下 |  | 台 | 210
41 | 030701004004 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-51 3.风量:390m³/h 4.制冷量:2.8KW 5.制热量:4.05KW | 台 | 761
| C7-1-34 | 风机盘管安装 风量(m3/h) 1100以下 |  | 台 | 761
42 | 030701004005 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-68 3.风量:510m³/h 4.制冷量:3.6KW 5.制热量:5.4KW | 台 | 11
| C7-1-34 | 风机盘管安装 风量(m3/h) 1100以下 |  | 台 | 11
43 | 030701004006 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-85 3.风量:640m³/h 4.制冷量:4.5KW 5.制热量:6.75KW | 台 | 134
| C7-1-34 | 风机盘管安装 风量(m3/h) 1100以下 |  | 台 | 134
44 | 030701004007 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-102 3.风量:780m³/h 4.制冷量:5.5KW 5.制热量:8.1KW | 台 | 282
| C7-1-34 | 风机盘管安装 风量(m3/h) 1100以下 |  | 台 | 282
45 | 030701004008 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-136 3.风量:1030m³/h 4.制冷量:7.4KW 5.制热量:10.8KW | 台 | 152
| C7-1-34 | 风机盘管安装 风量(m3/h) 1100以下 |  | 台 | 152
46 | 030701004009 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-170 3.风量:1360m³/h 4.制冷量:9KW 5.制热量:13.5KW | 台 | 99
| C7-1-35 | 风机盘管安装 风量(m3/h) 2500以下 |  | 台 | 99
风机盘管合计
附件
47 | 030703007037 | 风机盘管单层百叶风口 | 1.名称:风机盘管单层百叶风口（综合） 2.型号: | 个 | 1643
| C7-3-53 | 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800 |  | 个 | 1643
48 | 030703007039 | 风机盘管方形散流器 | 1.名称:风机盘管方形散流器（综合） 2.型号: | 个 | 1953
| C7-3-53 | 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800 |  | 个 | 1953
49 | 03B001 | 风机盘管支路管线 |  | 个 | 1649
| 补子目2 | 风机盘管支路管线 |  | 个 | 1649
附件合计
风机盘管及附件合计
多联机空调
50 | 030701003022 | 多联机室外机 | 1.名称:多联机室外机 2.规格:制冷量14kw 制热量16kw | 台 | 1
| C7-1-27 | 分体式室外空调器安装 制冷量(kW) 15以下 |  | 台 | 1
51 | 030701004018 | 多联机室内机 | 1.名称:超薄风管室内机 2.编号:SNJ-71 3.规格:制冷量7.1kw 制热量8.0kw | 台 | 2
| C7-1-34 | 风机盘管安装 风量(m3/h) 1100以下 |  | 台 | 2
52 |  | 多联机管线 |  |  | 2
| 补子目2 | 多联机管线 |  | 个 | 2
多联机空调合计
精密空调
53 | 030701003023 | 精密空调室外机 | 1.名称:精密空调室外机 2.规格:制冷量15.5kw 制热量21.6kw | 台 | 7
| C7-1-27 | 分体式室外空调器安装 制冷量(kW) 15以下 |  | 台 | 7
54 | 030701004019 | 精密空调室内机 | 1.名称:精密空调室内机 2.规格:制冷量15.5kw | 台 | 7
| C7-1-34 | 风机盘管安装 风量(m3/h) 1100以下 |  | 台 | 7
精密空调合计
排气扇
55 | 030404033001 | 排气扇 | 1.名称:排气扇V-100 2.风量:100m3/h | 台 | 9
| C4-4-114 | 风扇安装 排气扇 |  | 台 | 9
56 | 030404033002 | 排气扇 | 1.名称:排气扇V-200 2.风量:200m3/h | 台 | 40
| C4-4-114 | 风扇安装 排气扇 |  | 台 | 40
57 | 030404033003 | 排气扇 | 1.名称:排气扇V-300 2.风量:300m3/h | 台 | 26
| C4-4-114 | 风扇安装 排气扇 |  | 台 | 26
58 | 030404033004 | 排气扇 | 1.名称:排气扇V-350 2.风量:350m3/h | 台 | 1
| C4-4-114 | 风扇安装 排气扇 |  | 台 | 1
59 | 030404033005 | 排气扇 | 1.名称:排气扇V-500 2.风量:500m3/h | 台 | 1
| C4-4-114 | 风扇安装 排气扇 |  | 台 | 1
60 | 030404033006 | 排气扇 | 1.名称:排气扇V-800 2.风量:800m3/h | 台 | 8
| C4-4-114 | 风扇安装 排气扇 |  | 台 | 8
排气扇合计
设备合计
风管及保温
空调管道及保温
61 | 030702003014 | 镀锌钢板通风管道 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢板 2.规格:长边长(mm) ≤450 | m2 | 2605.824
| C7-2-62 | 镀锌薄钢板矩形净化风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤450 |  | 10m2 | 260.5824
62 | 030702003015 | 镀锌钢板通风管道 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢板 2.规格:长边长(mm) 450～630 | m2 | 5066.88
| C7-2-63 | 镀锌薄钢板矩形净化风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1000 |  | 10m2 | 506.688
63 | 030702003016 | 镀锌钢板通风管道 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢板 2.规格:长边长(mm) 630～1000 | m2 | 19385.36
| C7-2-63 | 镀锌薄钢板矩形净化风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1000 |  | 10m2 | 1938.536
64 | 031208003004 | 通风管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:难燃B1级闭孔橡塑 2.绝热厚度:35mm | m2 | 27058.07
| C12-5-131 | 发泡橡塑保温板安装 通风管道 厚度(mm以内/层) 30 |  | 10m2 | 2705.807
空调管道及保温合计
通风管道及保温
65 | 030702003008 | 镀锌钢板通风管道 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢板 2.规格:长边长(mm) ≤450 | m2 | 1498.26
| C7-2-41 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤450 |  | 10m2 | 149.826
66 | 030702003009 | 镀锌钢板通风管道 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢板 2.规格:长边长(mm) 450～630 | m2 | 759.008
| C7-2-42 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1000 |  | 10m2 | 75.9008
67 | 030702003010 | 镀锌钢板通风管道 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢板 2.规格:长边长(mm) 630～1000 | m2 | 265.97
| C7-2-42 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1000 |  | 10m2 | 26.597
68 | 030702003011 | 镀锌钢板通风管道 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢板 2.规格:长边长(mm) ≤1000～2000 | m2 | 232.654
| C7-2-44 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤2000 |  | 10m2 | 23.2654
69 | 030702003013 | 镀锌钢板通风管道 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢板 2.规格:长边长(mm) ≤2000～4000 | m2 | 40.326
| C7-2-65 | 镀锌薄钢板矩形净化风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤2000 |  | 10m2 | 4.0326
通风管道及保温合计
排烟管道及保温
70 | 030702003017 | 普通钢板通风管道 | [项目特征] 1.名称:普通钢板焊制 2.规格:长边长(mm) D450~1000 | m2 | 3205.1009
| C7-2-44 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤2000 |  | 10m2 | 320.5101
71 | 030702003018 | 普通钢板通风管道 | [项目特征] 1.名称:普通钢板焊制 2.规格:长边长(mm) D1000~1500 | m2 | 4632.7201
| C7-2-39 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤4000 |  | 10m2 | 463.272
72 | 030702003019 | 普通钢板通风管道 | [项目特征] 1.名称:普通钢板焊制 2.规格:长边长(mm) D1500~2000 | m2 | 53.7074
| C7-2-39 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤4000 |  | 10m2 | 5.3707
73 | 031208003005 | 通风管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:离心玻璃棉板 | m2 | 8053.7531
| C12-5-125 | 风管纤维类制品(板)安装 硬质玻璃棉保温板 |  | 10m2 | 805.3753
74 | 031208003006 | 通风管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:防火板 | m2 | 1610.7506
| C12-5-125 | 风管纤维类制品(板)安装 硬质玻璃棉保温板 |  | 10m2 | 161.0751
排烟管道及保温合计
风系统其他
75 | 030704002002 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.通风管道漏光试验、漏风试验 | m2 | 2282.9088
| C7-4-7 | 风管漏光试验 |  | 10m2 | 228.2909
| C7-4-8 | 风管漏风试验 |  | 10m2 | 228.2909
76 | 031002002003 | 设备支架 | [项目特征] 1.材质:设备及风管支架 | kg | 7699.94909918
| C7-4-2 | 设备支架制作 |  | 100kg | 76.9995
| C7-4-3 | 设备支架安装 |  | 100kg | 76.9995
77 | 粤010609001003 | 钢结构构件除锈 | [项目特征] 1.构件名称:支架除锈 | kg | 7699.94909918
| C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  | 100kg | 76.9995
78 | 031201003003 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.名称:支架刷油 | kg | 7699.94909918
| C12-2-49 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 |  | 100kg | 76.9995
| C12-2-50 | 一般钢结构 红丹防锈漆 每增一遍 |  | 100kg | 76.9995
| C12-2-56 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 |  | 100kg | 76.9995
| C12-2-57 | 一般钢结构 调和漆 每增一遍 |  | 100kg | 76.9995
79 | 03B004 | 抗震支吊架 | [项目特征] 1.名称:抗震支吊架 | m2 | 57072.72
| 补子目1 | 抗震支吊架 |  | m2 | 57072.72
风系统其他合计
风管及保温合计
风管附件
风口
80 | 030703007040 | 电动加压送风口 | 1.名称:电动加压送风口 2.型号:周长4000以内 | 个 | 21
| C7-3-56 | 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 4200 |  | 个 | 21
81 | 030703007042 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:周长900以内 | 个 | 8
| C7-3-51 | 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 900 |  | 个 | 8
82 | 030703007043 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:周长1800以内 | 个 | 14
| C7-3-53 | 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800 |  | 个 | 14
83 | 030703007044 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:周长2500以内 | 个 | 10
| C7-3-54 | 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 2500 |  | 个 | 10
84 | 030703007045 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:周长3300以内 | 个 | 37
| C7-3-55 | 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 3300 |  | 个 | 37
85 | 030703007046 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:周长4200以内 | 个 | 49
| C7-3-56 | 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 4200 |  | 个 | 49
86 | 030703007047 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:周长5200以内 | 个 | 4
| C7-3-57 | 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 5200 |  | 个 | 4
87 | 030703007048 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:周长6400以内 | 个 | 5
| C7-3-58 | 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 6400 |  | 个 | 5
88 | 030703007049 | 自垂百叶风口 | 1.名称:自垂百叶风口 2.型号:周长4200以内 | 个 | 29
| C7-3-56 | 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 4200 |  | 个 | 29
89 | 030703007050 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:周长1800以内 | 个 | 1053
| C7-3-53 | 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800 |  | 个 | 1053
90 | 030703007051 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:周长2400以内 | 个 | 329
| C7-3-54 | 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 2500 |  | 个 | 329
91 | 030703007053 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号:周长1800以内 | 个 | 1152
| C7-3-53 | 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800 |  | 个 | 1152
风口合计
阀门
92 | 030703001059 | 70度风管防火阀 | 1.名称:70度防火阀 2.型号:周长2200以内 | 个 | 73
| C7-3-29 | 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200 |  | 个 | 73
93 | 030703001060 | 70度风管防火阀 | 1.名称:70度防火阀 2.型号:周长3600以内 | 个 | 22
| C7-3-30 | 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 3600 |  | 个 | 22
94 | 030703001061 | 70度风管防火阀 | 1.名称:70度防火阀 2.型号:周长8000以内 | 个 | 5
| C7-3-32 | 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 8000 |  | 个 | 5
95 | 030703001062 | 电动风阀 | 1.名称:电动风阀 2.型号:周长2200以内 | 个 | 20
| C7-3-29 | 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200 |  | 个 | 20
96 | 030703001063 | 电动风阀 | 1.名称:电动风阀 2.型号:周长3600以内 | 个 | 36
| C7-3-30 | 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 3600 |  | 个 | 36
97 | 030703001064 | 电动风阀 | 1.名称:电动风阀 2.型号:周长5400以内 | 个 | 26
| C7-3-31 | 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 5400 |  | 个 | 26
98 | 030703001065 | 电动风阀 | 1.名称:电动风阀 2.型号:周长8000以内 | 个 | 3
| C7-3-32 | 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 8000 |  | 个 | 3
99 | 030703001066 | 280度风管防火阀 | 1.名称:280度防火阀 2.型号:周长3600以内 | 个 | 198
| C7-3-30 | 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 3600 |  | 个 | 198
100 | 030703001067 | 280度风管防火阀 | 1.名称:280度防火阀 2.型号:周长8000以内 | 个 | 9
| C7-3-32 | 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 8000 |  | 个 | 9
101 | 030703001068 | 电动排烟阀 | 1.名称:电动排烟阀 2.型号:周长3600以内 | 个 | 166
| C7-3-30 | 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 3600 |  | 个 | 166
102 | 030703001069 | 电动排烟阀 | 1.名称:电动排烟阀 2.型号:周长8000以内 | 个 | 2
| C7-3-32 | 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 8000 |  | 个 | 2
103 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:周长2500以内 | 个 | 57
| C7-3-186 | 成品消声器安装(长度1000mm以内) 法兰周长(mm以内) 2500 |  | 个 | 57
104 | 030703021005 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:4m3以内 | 个 | 17
| C7-3-216 | 成品静压箱安装 每个(m3以内) 4 |  | 个 | 17
105 | 030703021006 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:6m3以内 | 个 | 3
| C7-3-217 | 成品静压箱安装 每个(m3以内) 6 |  | 个 | 3
106 | 030703021007 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:10m3以内 | 个 | 3
| C7-3-218 | 成品静压箱安装 每个(m3以内) 10 |  | 个 | 3
107 | 030703021008 | 风管连接箱 | 1.名称:风管连接箱 2.规格:4m3以内 | 个 | 1
| C7-3-216 | 成品静压箱安装 每个(m3以内) 4 |  | 个 | 1
108 | 030703001070 | 风管软接头（综合） | 1.名称:风管软接头（综合） | 个 | 174
| C7-3-30 | 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 3600 |  | 个 | 174
阀门合计
风管附件合计
水系统
管道
供回水管
109 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN20 | m | 485.2446
| C10-1-13 | 给排水管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20 |  | 10m | 48.5245
110 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN25 | m | 1454.31746341
| C10-1-14 | 给排水管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 |  | 10m | 145.4317
111 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN32 | m | 1400.85914634
| C10-1-15 | 给排水管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 |  | 10m | 140.0859
112 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN40 | m | 879.10635366
| C10-1-16 | 给排水管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 |  | 10m | 87.9106
113 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN50 | m | 2363.39107317
| C10-1-17 | 给排水管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 |  | 10m | 236.3391
114 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN65 | m | 1630.68131707
| C10-1-18 | 给排水管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65 |  | 10m | 163.0681
115 | 031001001007 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN70 | m | 355.86076829
| C10-1-19 | 给排水管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80 |  | 10m | 35.5861
116 | 031001001008 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN80 | m | 1090.03042683
| C10-1-19 | 给排水管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80 |  | 10m | 109.003
117 | 031001001009 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN100 | m | 2172.912
| C10-1-20 | 给排水管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100 |  | 10m | 217.2912
118 | 031001001015 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN125 | m | 25.1037
| C10-1-10 | 给排水管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 125 |  | 10m | 2.5104
119 | 031001001010 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN150 | m | 1.3188
| C10-1-11 | 给排水管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 150 |  | 10m | 0.13188
120 | 031001001016 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN200 | m | 807.89367073
| C10-1-56 | 给排水管道 室内钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 200 |  | 10m | 80.7894
121 | 031001001017 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN250 | m | 658.68018293
| C10-1-57 | 给排水管道 室内钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 250 |  | 10m | 65.868
122 | 031001001018 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN300 | m | 4690.58696341
| C10-1-58 | 给排水管道 室内钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 300 |  | 10m | 469.0587
供回水管合计
冷凝水管
123 | 031001001019 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN20 | m | 33.91514634
| C10-1-13 | 给排水管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20 |  | 10m | 3.3915
124 | 031001001011 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN25 | m | 5.4736
| C10-1-14 | 给排水管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 |  | 10m | 0.54736
125 | 031001001012 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN32 | m | 4501.62296341
| C10-1-15 | 给排水管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 |  | 10m | 450.1623
126 | 031001001020 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN40 | m | 102.77246341
| C10-1-16 | 给排水管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 |  | 10m | 10.2772
127 | 031001001013 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN50 | m | 24.6603
| C10-1-17 | 给排水管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 |  | 10m | 2.466
128 | 031001001014 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN80 | m | 83.9592
| C10-1-19 | 给排水管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80 |  | 10m | 8.3959
129 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
冷凝水管合计
管道合计
阀门
130 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 1.规格、压力等级:Y型过滤器 DN50 | 组 | 87
131 | 031003003001 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 | 个 | 174
| C10-3-31 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 50 |  | 个 | 174
132 | 031003003002 | 电动调节阀 | 1.规格、压力等级:电动调节阀DN50 | 个 | 87
| C10-3-31 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 50 |  | 个 | 87
133 | 031003003004 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 53
| C10-3-34 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 | 53
134 | 031003003010 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN125 | 个 | 2
| C10-3-35 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 125 |  | 个 | 2
135 | 031003003011 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN200 | 个 | 10
| C10-3-37 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 200 |  | 个 | 10
136 | 031003003012 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN300 | 个 | 2
| C10-3-39 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 300 |  | 个 | 2
137 | 031003003013 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 | 个 | 2
| C10-3-31 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 50 |  | 个 | 2
138 | 031003003006 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 | 个 | 14
| C10-3-33 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 80 |  | 个 | 14
139 | 031003003007 | 静态平衡阀 | [项目特征] 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 23
| C10-3-34 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 | 23
140 | 031003003014 | 静态平衡阀 | [项目特征] 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN125 | 个 | 1
| C10-3-35 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 125 |  | 个 | 1
141 | 031003003015 | 静态平衡阀 | [项目特征] 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN200 | 个 | 3
| C10-3-37 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 200 |  | 个 | 3
142 | 031003003016 | 静态平衡阀 | [项目特征] 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN50 | 个 | 1
| C10-3-31 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 50 |  | 个 | 1
143 | 031003003009 | 静态平衡阀 | [项目特征] 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN80 | 个 | 7
| C10-3-33 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 80 |  | 个 | 7
144 | 031003001001 | 排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 | 个 | 74
| C10-3-11 | 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 20 |  | 个 | 74
阀门合计
管道保温及其他
145 | 031208002001 | 管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 | m3 | 168.64207317
| C12-5-18 | 硬质保温管壳安装 管道φ57以下 厚度(mm以内) 50 |  | m3 | 168.6421
146 | 031208002002 | 管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:橡塑保温 | m3 | 34.14856098
| C12-5-22 | 硬质保温管壳安装 管道φ133以下 厚度(mm以内) 40 |  | m3 | 34.1486
管道保温及其他合计
水系统其他
147 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 | kg | 14819.58848781
| C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 |  | 100kg | 148.1959
| C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 |  | 100kg | 148.1959
148 | 粤010609001004 | 钢结构构件除锈 | 1.构件名称:支架除锈 | kg | 14819.58848781
| C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  | 100kg | 148.1959
149 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.名称:支架刷油 | kg | 14819.58848781
| C12-2-49 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 |  | 100kg | 148.1959
| C12-2-50 | 一般钢结构 红丹防锈漆 每增一遍 |  | 100kg | 148.1959
| C12-2-56 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 |  | 100kg | 148.1959
| C12-2-57 | 一般钢结构 调和漆 每增一遍 |  | 100kg | 148.1959
水系统其他合计
水系统合计
分部分项合计
措施项目
150 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
151 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计

## 6 总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77% | 1802562.15 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0% |  |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0% |  |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30% |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20% |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10% |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计

## 7 其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 1928033.36 |  | 明细详见表-7-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-7-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-7-3
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-7-4
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  | —

## 单位工程人材机汇总表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 | 合计
一、 | 人工类别
1 | 人工费 | 元 | 4925375.7544
2 | 人工费调整 | 元 | 587525.0349
三、 | 材料类别
1 | 垫圈M8 | 十个 | 15.244
2 | 胶钉 | 粒 | 115974.0444
3 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 47.36
4 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 3.57
5 | 六角螺栓M2~5×4~20 | 十套 | 5300.51
6 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 3087.8
7 | 打包铁卡子 | 十个 | 2375.5306
8 | 钢锯条 | 条 | 772.5129
9 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 37.4
10 | 硅藻土粉 生料 | kg | 8172.4625
11 | 电 | kW·h | 7.5002
12 | 橡胶密封条 | m | 6610.715
13 | 其他材料费 | 元 | 69960.6502
14 | 铁砂布0~2# | 张 | 414.1629
15 | 镀锌风管角码0.8 | 个 | 4511.1773
16 | 六角螺栓M8×75以内 | 十套 | 452.52
17 | 六角螺栓M8×14~75 | 十套 | 1372.5622
18 | 黑玛钢直通DN20 | 个 | 149.48
19 | 黑玛钢堵头DN20 | 个 | 74.74
20 | 胶粘剂保温材料专用 | kg | 5303.3817
21 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 34.85
22 | 六角螺栓M8×75 | 十套 | 3114.9532
23 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 28395.6656
24 | 六角螺母M8 | 十套 | 15.244
25 | 白布 | kg | 16.485
26 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 2.38
27 | 镀锌六角螺栓M8×75 | 十套 | 16322.4804
28 | 黑玛钢弯头DN20 | 个 | 74.74
29 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 7.546
30 | 水 | m3 | 1882.9293
31 | 橡胶板综合 | kg | 485.95
32 | 斜垫铁Q195~Q235 1# | kg | 180.54
33 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 13.634
34 | 煤油 | kg | 320.65
35 | 钢板综合 | kg | 17.7
36 | 钢板8~15 | kg | 203.593
37 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 6203.7271
38 | 角钢综合 | kg | 191243.3156
39 | 扁钢综合 | kg | 7955.7657
40 | 扁钢60以内 | kg | 664.7171
41 | 焊接钢管DN20 | kg | 15.7811
42 | 润滑剂 | kg | 44.4257
43 | 圆钢φ5.5~9 | kg | 469.3879
44 | 角钢63以内 | kg | 3095.4052
45 | 槽钢5~16# | kg | 8696.4437
46 | 圆钢φ10~14 | kg | 1502.9738
47 | 白布 | m | 2709.839
48 | 弹簧夹 | 个 | 7170.5345
49 | 橡胶软管DN20 | m | 19.2625
50 | 氧气 | m3 | 1029.2955
51 | 合金钢钻头综合 | 个 | 18.4048
52 | 六角螺母综合 | kg | 195.5787
53 | 垫圈综合 | kg | 11.0879
54 | 压力表弯管DN15 | 个 | 6.4133
55 | 六角螺栓综合 | kg | 658.5673
56 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 689.728
57 | 铆钉综合 | kg | 108.2564
58 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 382.336
59 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 861.335
60 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 219.6297
61 | 低碳钢焊条综合 | kg | 2301.8555
62 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 1178.8387
63 | 镀锌铆钉M4 | kg | 899.4585
64 | 黄甘油 | kg | 7.878
65 | 洗涤剂 | kg | 19836.0215
66 | 平垫铁Q195~Q235 1# | kg | 179.832
67 | 机油综合 | kg | 525.3612
68 | 溶剂汽油 | kg | 164.3927
69 | 破布一级 | kg | 619.9853
70 | 焊接钢管DN20 | m | 28.7705
71 | 膨胀螺栓综合 | kg | 628.3506
72 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 80.58
73 | 乙炔气 | kg | 347.6641
74 | 打包带 | kg | 541.9678
75 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 200.2126
76 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 119.0904
77 | 聚氯乙烯薄膜 | kg | 2045.9348
78 | 聚氯乙烯薄膜 | kg | 3.0245
79 | 汽油综合 | kg | 39.78
80 | 厚漆 | kg | 43.43
81 | 镀锌螺栓M16×80 | 十套 | 8.16
82 | 密封胶 | kg | 189.2952
83 | 密封胶 | kg | 5419.678
84 | 401胶 | kg | 678.9447
85 | 棉纱 | kg | 255.2761
86 | 石棉橡胶板3~6 | kg | 11.7
87 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 802.1896
88 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 268.8822
89 | 六角螺栓M20×85~100 | 十套 | 32.136
90 | 白绸 | m2 | 2709.839
91 | 钢丝刷子 | 把 | 33.7793
92 | 清油 | kg | 7.115
93 | 抗震支吊架 | m2 | 57072.72
94 | 金属膨胀螺栓M12 | 十套 | 210
95 | 六角螺栓M22×90~120 | 十套 | 4.944
96 | 闭孔乳胶海绵δ5 | kg | 1817.522
97 | 石棉编绳φ11~25 | kg | 11.7
98 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 6.4133
99 | 聚酯乙烯泡沫塑料 | kg | 165.8
100 | 橡胶板1~3 | kg | 30.4815
101 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 8.6266
102 | 紫铜板综合 | kg | 3.9
103 | 碎石20 | m3 | 5.644
104 | 中砂 | m3 | 5.152
105 | 风机盘管支路管线 | 个 | 1649
106 | 木板 | m3 | 0.354
107 | 多联机管线 | 个 | 2
四、 | 机械类别
1 | 机上人工 | 工日 | 335.1423
2 | 折旧费 | 元 | 46504.2542
3 | 检修费 | 元 | 9917.0995
4 | 维护费 | 元 | 28289.2615
5 | 安拆费 | 元 | 22881.1275
6 | 柴油(机械用)0# | kg | 2029.0588
7 | 电(机械用) | kw·h | 171659.376
8 | 汽车式起重机提升质量8(t) | 台班 | 0.3895
9 | 汽车式起重机提升质量16(t) | 台班 | 11.26
10 | 叉式起重机提升质量5(t) | 台班 | 5.9
11 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 | 45.1385
12 | 电动单筒快速卷扬机牵引力10(kN) | 台班 | 24.5028
13 | 电动单筒快速卷扬机牵引力30(kN) | 台班 | 183.132
14 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力30(kN) | 台班 | 35
15 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) | 台班 | 18.17
16 | 台式钻床钻孔直径16(mm) | 台班 | 2060.9801
17 | 立式钻床钻孔管径25(mm) | 台班 | 68.7629
18 | 立式钻床钻孔管径35(mm) | 台班 | 397.06
19 | 剪板机厚度×宽度6.3×2000(mm) | 台班 | 93.3141
20 | 折方机厚度×宽度4×2000(mm) | 台班 | 221.1987
21 | 咬口机板厚1.2(mm) | 台班 | 221.1987
22 | 坡口机功率2.2(kW) | 台班 | 42.7363
23 | 开卷机厚度12(mm) | 台班 | 1.54
24 | 开孔机开孔直径200(mm) | 台班 | 0.9695
25 | 开孔机开孔直径400(mm) | 台班 | 3.2096
26 | 等离子切割机电流400(A) | 台班 | 127.8846
27 | 管子切断机管径150(mm) | 台班 | 0.0481
28 | 管子切断机管径250(mm) | 台班 | 5.3321
29 | 管子切断套丝机管径159(mm)内 | 台班 | 451.344
30 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) | 台班 | 220.6815
31 | 滚槽机管径425内(mm) | 台班 | 226.3376
32 | 电动单级离心清水泵出口直径100(mm) | 台班 | 8.824
33 | 试压泵压力3(MPa) | 台班 | 13.809
34 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 409.69
35 | 交流弧焊机容量30(kV·A) | 台班 | 578.1728
36 | 直流弧焊机容量20(kV·A) | 台班 | 220.6951
37 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) | 台班 | 14.7839
38 | 轴流通风机功率30(kW) | 台班 | 0.2283
五、 | 主材类别
1 | 型钢 | kg | 23568.515
2 | 风管尺寸：长边长(mm) ＜450mm δ=0.5mm | m2 | 1767.9468
3 | 风管尺寸：长边长(mm) D450~1000 δ=1mm | m2 | 3782.0191
4 | 风管尺寸：长边长(mm) D1500~2000 δ=1.5mm | m2 | 61.119
5 | 风管尺寸：长边长(mm) 450～630 δ=0.6mm | m2 | 895.6294
6 | 风管尺寸：长边长(mm) 630～1000 δ=0.75mm | m2 | 313.8446
7 | 风管尺寸：长边长(mm)1000～2000 δ=1mm | m2 | 274.5317
8 | 风管尺寸：长边长(mm)2000～4000 δ=1.2mm | m2 | 46.3346
9 | 风管尺寸：长边长(mm) ＜450mm δ=0.5mm优质 | m2 | 2994.0918
10 | 风管尺寸：长边长(mm) 450～630 δ=0.6mm优质 | m2 | 5821.8451
11 | 风管尺寸：长边长(mm) 630～1000 δ=0.75mm优质 | m2 | 22273.7786
12 | 风管尺寸：长边长(mm) D1000~1500 δ=1.2mm | m2 | 5272.0355
13 | 离心玻璃棉 | m3 | 188.8791
14 | 难燃B1级闭孔发泡橡塑 | m3 | 37.2219
15 | 醇酸调和漆 | kg | 337.793
16 | 醇酸防锈漆 | kg | 475.1622
17 | 粘接剂 | kg | 2013.4383
18 | 专用粘胶带 | m | 81174.21
19 | 难燃B1级闭孔橡塑 | m2 | 31116.7805
20 | 离心玻璃棉板50mm | m2 | 8859.1284
21 | 防火板 | m2 | 1771.8257
22 | 镀锌钢管 DN200 | m | 790.12
23 | 镀锌钢管 DN250 | m | 644.1892
24 | 镀锌钢管 DN300 | m | 4587.394
25 | 镀锌钢管DN25 | m | 1446.6529
26 | 镀锌钢管DN50 | m | 2392.8275
27 | 镀锌钢管DN65 | m | 1633.9427
28 | 镀锌钢管DN32 | m | 5849.3598
29 | 镀锌钢管DN70 | m | 356.5725
30 | 镀锌钢管 DN125 | m | 25.4301
31 | 镀锌钢管 DN100 | m | 2177.2578
32 | 镀锌钢管 DN20 | m | 514.4873
33 | 镀锌钢管DN80 | m | 1176.3377
34 | 镀锌钢管DN40 | m | 983.8426
35 | 室外镀锌钢管管件DN150 | 个 | 0.24
36 | 室外镀锌钢管管件 DN125 | 个 | 4.5689
37 | 室外镀锌钢管管件DN100 | 个 | 901.7585
38 | 室内镀锌钢管管件DN25 | 个 | 1664.1618
39 | 室内镀锌钢管管件 DN20 | 个 | 628.1833
40 | 室内镀锌钢管管件DN50 | 个 | 1578.5019
41 | 室内镀锌钢管管件DN65 | 个 | 857.7384
42 | 室内镀锌钢管管件DN70 | 个 | 164.7635
43 | 室内镀锌钢管管件DN80 | 个 | 543.5572
44 | 室内镀锌钢管管件DN32 | 个 | 5802.1399
45 | 室内镀锌钢管管件DN40 | 个 | 771.7568
46 | 给水室内钢管沟槽管件DN200 | 个 | 134.9182
47 | 给水室内钢管沟槽管件DN250 | 个 | 106.0475
48 | 给水室内钢管沟槽管件DN300 | 个 | 755.1845
49 | 卡箍连接件(含胶圈)DN200 | 套 | 358.5432
50 | 卡箍连接件(含胶圈)DN250 | 套 | 280.466
51 | 卡箍连接件(含胶圈)DN300 | 套 | 1997.2519
52 | 蝶阀 DN100 | 个 | 53
53 | 蝶阀 DN80 | 个 | 14
54 | 静态平衡阀 DN100 | 个 | 23
55 | 静态平衡阀 DN80 | 个 | 7
56 | 蝶阀 DN50 | 个 | 176
57 | 电动调节阀DN50 | 个 | 87
58 | 蝶阀 DN125 | 个 | 2
59 | 蝶阀 DN200 | 个 | 10
60 | 蝶阀 DN300 | 个 | 2
61 | 静态平衡阀 DN125 | 个 | 1
62 | 静态平衡阀 DN200 | 个 | 3
63 | 静态平衡阀 DN50 | 个 | 1
64 | 钢板平焊法兰DN80 | 副 | 21
65 | 钢板平焊法兰DN100 | 副 | 76
66 | 钢板平焊法兰DN50 | 副 | 264
67 | 钢板平焊法兰DN125 | 副 | 3
68 | 钢板平焊法兰DN200 | 副 | 13
69 | 钢板平焊法兰DN300 | 副 | 2
70 | 自动排气阀DN20 | 个 | 74
71 | 风机盘管单层百叶风口（综合） | 个 | 1643
72 | 风机盘管方形散流器（综合） | 个 | 1953
73 | 电动加压送风口 周长4000以内（综合） | 个 | 21
74 | 防雨百叶风口 周长6400以内（综合） | 个 | 5
75 | 防雨百叶风口 周长900以内（综合） | 个 | 8
76 | 防雨百叶风口 周长1800以内（综合） | 个 | 14
77 | 防雨百叶风口 周长2500以内（综合） | 个 | 10
78 | 防雨百叶风口 周长3300以内（综合） | 个 | 37
79 | 防雨百叶风口 周长4200以内（综合） | 个 | 49
80 | 防雨百叶风口 周长5200以内（综合） | 个 | 4
81 | 自垂百叶风口 周长4200以内（综合） | 个 | 29
82 | 单层百叶风口 周长1800以内（综合） | 个 | 1053
83 | 单层百叶风口 周长2400以内（综合） | 个 | 329
84 | 双层百叶风口 周长1800以内（综合） | 个 | 1152
85 | 70度防火阀 周长2200以内（综合） | 个 | 73
86 | 70度防火阀 周长3600以内（综合） | 个 | 22
87 | 70度防火阀 周长8000以内（综合） | 个 | 5
88 | 电动风阀 周长2200以内（综合） | 个 | 20
89 | 电动风阀 周长3600以内（综合） | 个 | 36
90 | 电动风阀 周长5400以内（综合） | 个 | 26
91 | 电动风阀 周长8000以内（综合） | 个 | 3
92 | 280度防火阀 周长3600以内（综合） | 个 | 198
93 | 280度防火阀 周长8000以内（综合） | 个 | 9
94 | 电动排烟阀 周长3600以内（综合） | 个 | 166
95 | 电动排烟阀 周长8000以内（综合） | 个 | 2
96 | 风管软接头（综合） | 个 | 174
97 | 消声器 周长2500以内（综合） | 只 | 57
98 | 减振器 | 个 | 236
99 | 静压箱 4m3以内（综合） | 个 | 17
100 | 静压箱 6m3以内（综合） | 个 | 3
101 | 静压箱 10m3以内（综合） | 个 | 3
102 | 风管连接箱 4m3以内（综合） | 个 | 1
103 | 离心式消防风机 风量：1700m3/h 电量:0.55KW | 台 | 2
104 | 离心式消防风机 风量：2000m3/h 电量:0.55KW | 台 | 6
105 | 离心式消防风机 风量：2100m3/h 电量:0.55KW | 台 | 1
106 | 离心式消防风机 风量：3000m3/h 电量:0.75KW | 台 | 3
107 | 离心式消防风机 风量：3200m3/h 电量:0.75KW | 台 | 3
108 | 离心式消防风机 风量：4000m3/h 电量:1.5KW | 台 | 7
109 | 离心式消防风机 风量：4500m3/h 电量:1.5KW | 台 | 6
110 | 离心式消防风机 风量：4700m3/h 电量:2.2KW | 台 | 1
111 | 离心式消防风机 风量：5000m3/h 电量:2.2KW | 台 | 1
112 | 离心式消防风机 风量：6500m3/h 电量:2.2KW | 台 | 3
113 | 离心式消防风机 风量：8000m3/h 电量:2.2KW | 台 | 1
114 | 离心式消防风机 风量：17000m3/h 电量:5.5KW | 台 | 1
115 | 离心式消防风机 风量：36000m3/h 电量:11KW | 台 | 3
116 | 离心式消防风机 风量：39000m3/h 电量:15KW | 台 | 1
117 | 预拌水泥砂浆1:2.5 | m3 | 11.1147
六、 | 设备类别
1 | 新风机组 6000m3/h（带功能段） | 台 | 2
2 | 新风机组 5500m3/h（带功能段） | 台 | 7
3 | 新风机组 7500m3/h（带功能段） | 台 | 12
4 | 新风机组 3000m3/h（带功能段） | 台 | 8
5 | 新风机组 1000m3/h（带功能段） | 台 | 2
6 | 新风机组 8000m3/h（带功能段） | 台 | 1
7 | 新风机组 4000m3/h（带功能段） | 台 | 6
8 | 空调机组 45000m3/h | 台 | 1
9 | 新风机组 3500m3/h（带功能段） | 台 | 6
10 | 新风机组 1500m3/h（带功能段） | 台 | 3
11 | 新风机组 11000m3/h（带功能段） | 台 | 1
12 | 微静电杀菌净化装置 | 台 | 87
13 | 新风机组 5000m3/h（带功能段） | 台 | 16
14 | 新风机组 2500m3/h（带功能段） | 台 | 5
15 | 新风机组 2000m3/h（带功能段） | 台 | 18
16 | 多联机室外机 制冷量14kw 制热量16kw | 台 | 1
17 | 精密空调室外机 制冷量15.5kw 制热量21.6kw | 台 | 7
18 | 混流风机 风量：1500m3/h 电量:0.55KW | 台 | 7
19 | 混流风机 风量：1000m3/h 电量:0.55KW | 台 | 1
20 | 混流风机 风量：2100m3/h 电量:0.55KW | 台 | 1
21 | 混流风机 风量：2500m3/h 电量:0.25KW | 台 | 1
22 | 混流风机 风量：18000m3/h 电量:4KW | 台 | 1
23 | 混流风机 风量：33000m3/h 电量:15KW | 台 | 4
24 | 混流风机 风量：33000m3/h 电量:7.5KW | 台 | 1
25 | 混流风机 风量：42480m3/h 电量:15KW | 台 | 3
26 | 混流风机 风量：132000m3/h 电量:55KW | 台 | 1
27 | 排气扇V-200 | 台 | 40
28 | 排气扇V-300 | 台 | 26
29 | 排气扇V-350 | 台 | 1
30 | 排气扇V-500 | 台 | 1
31 | 排气扇V-800 | 台 | 8
32 | 排气扇V-100 | 台 | 9
33 | 风机盘管 FP-136 风量：1030m3/h 制冷量:7.4KW，制热量:10.8KW | 台 | 152
34 | 风机盘管 FP-170 风量：1360m3/h 制冷量:9KW，制热量:13.5KW | 台 | 99
35 | 超薄风管室内机SNJ-71 制冷量7.1kw 制热量8.0kw | 台 | 2
36 | 精密空调室内机 制冷量15.5kw | 台 | 7
37 | 风机盘管 FP-34 风量：270m3/h 制冷量:1.8KW，制热量:2.7KW | 台 | 210
38 | 风机盘管 FP-51 风量：390m3/h 制冷量:2.8KW，制热量:4.05KW | 台 | 761
39 | 风机盘管 FP-68 风量：510m3/h 制冷量:3.6KW，制热量:5.4KW | 台 | 11
40 | 风机盘管 FP-85 风量：640m3/h 制冷量:4.5KW，制热量:6.75KW | 台 | 134
41 | 风机盘管 FP-102 风量：780m3/h 制冷量:5.5KW，制热量:8.1KW | 台 | 282
合 计