## 4 单位工程造价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 配电箱柜
1.2 | 照明器具
1.3 | 电缆桥架
1.4 | 支路管线
1.5 | 防雷接地
1.6 | 其他
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1022932.27
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1798806.5
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 0

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
配电箱柜
1 | 030404017007 | 电力配电柜 | 1.名称:电力配电柜 | 台 | 3
| C4-4-29 | 成套配电箱安装 落地式 |  | 台 | 3
2 | 030404017008 | 电力配电箱 | 1.名称:电力配电箱 | 台 | 29
| C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 29
3 | 030403007001 | 母线插接箱 | 1.名称:母线插接箱 | 台 | 2
| C4-3-65 | 低压封闭式插接母线槽进出分线箱安装 分线箱电流(A以下) 100 |  | 台 | 2
4 | 030404017009 | 电力配电柜 | 1.名称:双电源配电柜 | 台 | 18
| C4-4-29 | 成套配电箱安装 落地式 |  | 台 | 18
5 | 030404017010 | 双电源配电箱 | 1.名称:双电源配电箱 | 台 | 94
| C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 94
6 | 030414004002 | 自动投入装置 | 1.名称:备用电源自投装置 | 台 | 112
| C4-14-22 | 自动投入装置调试 备用电源自投装置 |  | 系统(套) | 112
7 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 | 台 | 34
| C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 34
8 | 030414006002 | 事故照明切换装置 | 1.名称:事故照明切换装置 | 系统 | 34
| C4-14-32 | 中央信号装置、事故照明切换装置调试 事故照明切换 |  | 系统 | 34
9 | 030404017012 | A型应急照明集中电源 | 1.名称:A型应急照明集中电源 | 台 | 36
| C4-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 36
10 | 030404017013 | 照明配电箱 | 1.名称:照明配电箱 | 台 | 101
| C4-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 101
11 | 030404017014 | 照明配电箱（小） | 1.名称:照明配电箱（小） | 台 | 58
| C4-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 58
12 | 030404032002 | 端子箱 | 1.名称:T接箱 | 台 | 188
| C4-4-110 | 电力端子箱安装 户内 |  | 台 | 188
13 | 031101007001 | 不间断电源设备 | 1.规格:不间断电源柜(UPS) 30KVA 30min | 套 | 2
| C4-5-68 | 不间断电源柜安装 单相不间断电源容量(kV·A) ≤30 |  | 台 | 2
14 | 030414007001 | 不间断电源 | 1.名称:不间断电源调试 | 系统 | 2
| C4-14-35 | 不间断电源调试 不间断电源容量(kV·A以下) 30 |  | 套 | 2
15 | 031101007002 | 不间断电源设备 | 1.规格:不间断电源柜(UPS) 45KVA 60min | 套 | 1
| C4-5-69 | 不间断电源柜安装 单相不间断电源容量(kV·A) ≤100 |  | 台 | 1
16 | 030414007002 | 不间断电源 | 1.名称:不间断电源调试 | 系统 | 1
| C4-14-36 | 不间断电源调试 不间断电源容量(kV·A以下) 60 |  | 套 | 1
17 | 031101007003 | 不间断电源设备 | 1.规格:不间断电源柜(UPS) 60KVA 30min | 套 | 2
| C4-5-69 | 不间断电源柜安装 单相不间断电源容量(kV·A) ≤100 |  | 台 | 2
18 | 030414007003 | 不间断电源 | 1.名称:不间断电源调试 | 系统 | 2
| C4-14-36 | 不间断电源调试 不间断电源容量(kV·A以下) 60 |  | 套 | 2
19 | 030404016002 | 控制箱 | 1.名称:控制箱 | 台 | 25
| C4-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 25
20 | 030404016003 | 控制箱 | 1.名称:卷帘门控制箱 | 台 | 38
| C4-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 38
21 | 030403007002 | 母线终端箱 | 1.名称:母线终端箱 | 台 | 6
| C4-3-61 | 低压封闭式插接母线槽始端箱安装 每相电流(A以下) 2000 |  | 台 | 6
配电箱柜合计
照明器具
22 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:集中电源疏散照明灯A型 5W | 套 | 1629
| C4-12-190 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 162.9
23 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:集中电源疏散照明灯A型 5W 2.类型:壁装 | 套 | 16
| C4-12-192 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 1.6
24 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:A型消防疏散出口标志灯 2.安装形式:墙壁式 | 套 | 57
| C4-12-192 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 5.7
25 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:A型安全出口标志灯 2.安装形式:墙壁式 | 套 | 389
| C4-12-192 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 38.9
26 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:双面方向标志灯 2.安装形式:墙壁式 | 套 | 72
| C4-12-191 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 7.2
27 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:A型方向指示灯 2.安装形式:墙壁式 | 套 | 462
| C4-12-192 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 46.2
28 | 030412005006 | 荧光灯 | 1.名称:A型楼层标志灯 2.安装形式:墙壁式 | 套 | 75
| C4-12-192 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 7.5
29 | 030412005007 | 荧光灯 | 1.名称:LED平板灯3*14W | 套 | 4315
| C4-12-6 | 方型吸顶灯安装 矩型罩 |  | 10套 | 431.5
30 | 030412005008 | 荧光灯 | 1.名称:LED吸顶灯14W | 套 | 205
| C4-12-5 | 半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 350 |  | 10套 | 20.5
31 | 030412005010 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED荧光灯 2.安装形式:吸顶 | 套 | 464
| C4-12-245 R*0.9 | 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 46.4
32 | 030412005011 | 荧光灯 | 1.名称:感应吸顶灯 2.安装形式:吸顶 | 套 | 33
| C4-12-3 R*0.9 | 半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 3.3
33 | 030412002002 | 工厂灯 | 1.名称:防水防潮吸顶灯 2.安装形式:吸顶 | 套 | 203
| C4-12-23 R*0.9 | 防水防尘灯安装 吸顶式 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 20.3
34 | 030412005012 | 荧光灯 | 1.名称:管井壁灯 2.安装形式:壁装 | 套 | 472
| C4-12-12 R*0.9 | 其他普通灯具安装 一般壁灯 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 47.2
35 | 030412005013 | 荧光灯 | 1.名称:地脚灯 | 套 | 311
| C4-12-253 | 医院灯具安装 病房暗脚灯 |  | 10套 | 31.1
36 | 030404034001 | 单极单控开关 | 1.名称:单极单控开关 2.安装方式:距地1.3米 | 个 | 849
| C4-4-116 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 |  | 10个 | 84.9
37 | 030404034003 | 三极单控开关 | 1.名称:三极单控开关 2.安装方式:距地1.3米 | 个 | 163
| C4-4-118 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 |  | 10个 | 16.3
38 | 030404034006 | 双极单控开关 | 1.名称:双极单控开关 2.安装方式:距地1.3米 | 个 | 705
| C4-4-117 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 |  | 10个 | 70.5
39 | 030404034007 | 双极单控开关 | 1.名称:双极密闭开关 2.安装方式:距地1.3米 | 个 | 160
| C4-4-117 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 |  | 10个 | 16
40 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:单相二三孔插座（防水） 16A | 个 | 893
| C4-4-138 | 单相暗插座安装 单相(A以下) 30 |  | 10个 | 89.3
41 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:单相二三孔插座10A | 个 | 2370
| C4-4-138 | 单相暗插座安装 单相(A以下) 30 |  | 10个 | 237
42 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:地面插座 2.安装方式:地板安装 | 个 | 274
| C4-4-138 | 单相暗插座安装 单相(A以下) 30 |  | 10个 | 27.4
43 | 030404035008 | 插座 | 1.名称:单相二三孔插座16A | 个 | 552
| C4-4-138 | 单相暗插座安装 单相(A以下) 30 |  | 10个 | 55.2
44 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86 | 个 | 13969
| C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 |  | 10个 | 1396.9
照明器具合计
电缆桥架
45 | 030408001052 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-3*6 3.规格:10mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 375.861
| C4-8-1 *0.6 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 |  | 100m | 3.7586
46 | 030408001037 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*120+1*70 3.规格:120mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 1869.947
| C4-8-4 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 18.6995
47 | 030408001038 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*150+1*70 3.规格:150mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 5108.324
| C4-8-5 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 51.0832
48 | 030408001039 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*185+1*95 3.规格:185mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 1528.904
| C4-8-5 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 15.289
49 | 030408001040 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*240+1*120 3.规格:240mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 3513.406
| C4-8-6 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 240 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 35.1341
50 | 030408001041 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*25+1*16 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 582.717
| C4-8-2 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 5.8272
51 | 030408001046 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*35+1*16 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 4096.251
| C4-8-2 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 40.9625
52 | 030408001042 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*50+1*25 3.规格:50mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 645.449
| C4-8-3 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 6.4545
53 | 030408001043 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*70+1*35 3.规格:70mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 5389.619
| C4-8-3 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 53.8962
54 | 030408001044 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-5*16 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 1915.012
| C4-8-2 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 19.1501
55 | 030408001045 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-5*6 3.规格:10mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 900.368
| C4-8-1 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 9.0037
56 | 030408001051 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-5*4 3.规格:10mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 2973.027
| C4-8-1 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 29.7303
57 | 030408001047 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:NG-A-4*25+1*16 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 693.656
| C4-8-18 换 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 35 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | 100m | 6.9366
58 | 030408001048 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:NG-A-4*35+1*16 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 409.77
| C4-8-18 换 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 35 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | 100m | 4.0977
59 | 030408001050 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:NG-A-4*50+1*25 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 365.007
| C4-8-19 换 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 70 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | 100m | 3.6501
60 | 030408001055 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:NG-A-4*70+1*35 3.规格:70mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 282.396
| C4-8-19 换 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 70 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | 100m | 2.824
61 | 030408001049 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:NG-A-5*16 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 2895.537
| C4-8-18 换 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 35 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | 100m | 28.9554
62 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集型母线槽 2.容量(A):1000A | m | 190.326
| C4-3-53 | 低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A以下) 1250 |  | 10m | 19.0326
63 | 030403006002 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集型母线槽 2.容量(A):1250A | m | 270.942
| C4-3-53 | 低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A以下) 1250 |  | 10m | 27.0942
64 | 030408006002 | 矿物质电力电缆头 | 1.名称:矿物质电力电缆头 2.规格:16mm2 3.电压等级(kV):1kV | 个 | 90
| C4-8-154 | 矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 35 |  | 个 | 90
65 | 030408006021 | 矿物质电力电缆头 | 1.名称:矿物质电力电缆头 2.规格:25mm2 3.电压等级(kV):1kV | 个 | 14
| C4-8-154 | 矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 35 |  | 个 | 14
66 | 030408006003 | 矿物质电力电缆头 | 1.名称:矿物质电力电缆头 2.规格:35mm2 3.电压等级(kV):1kV | 个 | 6
| C4-8-154 | 矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 35 |  | 个 | 6
67 | 030408006005 | 矿物质电力电缆头 | 1.名称:矿物质电力电缆头 2.规格:70mm2 3.电压等级(kV):1kV | 个 | 14
| C4-8-155 | 矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 70 |  | 个 | 14
68 | 030408006009 | 电力电缆头 6mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:6mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 232
| C4-8-102 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 16 |  | 个 | 232
69 | 030408006011 | 电力电缆头 16mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:16mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 92
| C4-8-102 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 16 |  | 个 | 92
70 | 030408006012 | 电力电缆头 25mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:25mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 12
| C4-8-103 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 35 |  | 个 | 12
71 | 030408006013 | 电力电缆头 35mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:35mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 72
| C4-8-103 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 35 |  | 个 | 72
72 | 030408006014 | 电力电缆头 50mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:50mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 8
| C4-8-104 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 70 |  | 个 | 8
73 | 030408006015 | 电力电缆头 70mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:70mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 91
| C4-8-104 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 70 |  | 个 | 91
74 | 030408006017 | 电力电缆头 120mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:120mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 39
| C4-8-105 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 120 |  | 个 | 39
75 | 030408006018 | 电力电缆头 150mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:150mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 90
| C4-8-106 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 185 |  | 个 | 90
76 | 030408006019 | 电力电缆头 185mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:185mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 20
| C4-8-106 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 185 |  | 个 | 20
77 | 030408006020 | 电力电缆头 240mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:240mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 67
| C4-8-107 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 240 |  | 个 | 67
78 | 030411003019 | 桥架 | 1.名称:强电消防桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:200*150 | m | 849.124
| C4-11-158 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | 10m | 84.9124
79 | 030411003020 | 桥架 | 1.名称:强电消防桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:250*200 | m | 56.7
| C4-11-159 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | 10m | 5.67
80 | 030411003021 | 桥架 | 1.名称:强电消防桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:300*150 | m | 347.877
| C4-11-159 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | 10m | 34.7877
81 | 030411003025 | 桥架 | 1.名称:强电消防桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:500*150 | m | 17.996
| C4-11-160 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 800 |  | 10m | 1.7996
82 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:200*150 | m | 1291.784
| C4-11-158 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | 10m | 129.1784
83 | 030411003022 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:300*150 | m | 2418.045
| C4-11-159 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | 10m | 241.8045
84 | 030411003026 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:300*200 | m | 205.328
| C4-11-159 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | 10m | 20.5328
85 | 030411003023 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:400*150 | m | 411.694
| C4-11-159 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | 10m | 41.1694
86 | 030411003027 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:400*200 | m | 102.365
| C4-11-159 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | 10m | 10.2365
87 | 030411003024 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:500*150 | m | 58.518
| C4-11-160 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 800 |  | 10m | 5.8518
88 | 030411003028 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:500*200 | m | 162.587
| C4-11-160 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 800 |  | 10m | 16.2587
89 | 030411003029 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:800*200 | m | 19.966
| C4-11-161 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 1000 |  | 10m | 1.9966
90 | 031002002001 | 桥架支架 | 1.桥架支架 | kg | 11427.017
| C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  | 100kg | 114.2702
| C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | 100kg | 114.2702
| C12-2-56 换 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | 100kg | 114.2702
| C4-13-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 |  | 100kg | 114.2702
| C4-13-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 |  | 100kg | 114.2702
91 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 | 处 | 59
| C4-8-225 | 电缆防火泥堵洞 (综合) |  | 100kg | 2.36
电缆桥架合计
支路管线
92 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN15 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 34737.6
| C4-11-7 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 |  | 100m | 347.376
93 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 61481
| C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 |  | 100m | 614.81
94 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 388.91
| C4-11-10 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32 |  | 100m | 3.8891
95 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 41.669
| C4-11-11 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40 |  | 100m | 0.41669
96 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:φ20 | m | 4544.05
| C4-11-131 | 金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm) ≤500 |  | 10m | 454.405
97 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:可挠性金属套管30# | m | 93.112
| C4-11-68 | 可挠金属套管砖、混凝土结构暗配 规格 30# |  | 100m | 0.93112
98 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:可挠性金属套管50# | m | 4.12
| C4-11-70 | 可挠金属套管砖、混凝土结构暗配 规格 50# |  | 100m | 0.0412
99 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BVR 4.规格:4 5.材质:铜芯 | m | 13701
| C4-11-216 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 |  | 100m单线 | 137.01
100 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZRBV 4.规格:1.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:动力 | m | 90918
| C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | 100m单线 | 909.18
101 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:照明 | m | 174325.6
| C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | 100m单线 | 1743.256
102 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYJS 4.规格:2*2.5 5.材质:铜芯 | m | 47208.7
| C4-11-226 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | 100m/束 | 472.087
103 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线部位:动力 | m | 97810.933
| C4-11-216 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 |  | 100m单线 | 978.1093
104 | 030408001053 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-5*16 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 517.72
| C4-8-2 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 5.1772
105 | 030408001054 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*70+1*35 3.规格:70mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 76.7
| C4-8-3 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 0.767
106 | 030408006022 | 电力电缆头 16mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:16mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 54
| C4-8-102 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 16 |  | 个 | 54
107 | 030408006023 | 电力电缆头 70mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:70mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 8
| C4-8-104 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 70 |  | 个 | 8
108 | 031002002002 | 支架 | 1.形式:支架 | kg | 9343.2
| C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  | 100kg | 93.432
| C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | 100kg | 93.432
| C12-2-56 换 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | 100kg | 93.432
| C4-13-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 |  | 100kg | 93.432
| C4-13-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 |  | 100kg | 93.432
支路管线合计
防雷接地
109 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 | m | 3669.776
| C4-9-26 | 避雷网安装 沿混凝土块敷设 |  | 10m | 366.9776
110 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 | m | 4510.0336
| C4-9-23 | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 |  | 10m | 451.0034
111 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 | m | 411.568
| C4-9-25 | 均压环敷设 利用梁内钢筋 |  | 10m | 41.1568
112 | 030409008004 | 钢铝窗接地 | 1.名称:钢铝窗接地 | 台 | 1246
| C4-9-88 | 接地跨接线安装 钢铝窗接地 圆钢 |  | 10处 | 124.6
113 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:镀锌扁钢 2.规格:40*4 | m | 3789.72
| C4-9-18 | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 |  | 10m | 378.972
114 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱 | 台 | 2174
| C4-9-73 | 等电位端子箱安装 端子箱暗装(半周长mm以内) 300 |  | 个 | 2174
115 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地测试箱 | 台 | 20
| C4-9-76 | 接地测试板制作、安装 |  | 处 | 20
116 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 | 系统 | 81
| C4-14-49 | 接地装置调试 接地网  |  | 系统 | 81
防雷接地合计
其他
117 | 030404016005 | 消防应急照明和疏散指示系统 |  | 点 | 34
| C4-4-27 | 消防应急照明和疏散指示系统 |  | 点 | 34
118 | B-12 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 | m2 | 57072.72
| 补子目1 | 抗震支吊架 |  | m2 | 57072.72
其他合计
分部分项合计
措施项目
119 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
120 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计

## 6 总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77% | 1022932.27 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0% |  |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0% |  |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30% |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20% |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10% |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 1022932.27

## 7 其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 1798806.50 |  | 明细详见表-7-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-7-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-7-3
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-7-4
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  | —

## 单位工程人材机汇总表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 | 合计
一、 | 人工类别
1 | 人工费 | 元 | 2755484.8092
2 | 人工费调整 | 元 | 319017.2398
三、 | 材料类别
1 | 白布 | kg | 697.3619
2 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 1240.928
3 | 半圆头螺丝M6~12×12~50 | 十套 | 3707.9448
4 | 扁钢卡子25×4 | kg | 499.0895
5 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 124
6 | 丙酮 | kg | 527.7
7 | 材料费调整 | 元 | -2.3138
8 | 冲击钻头φ10 | 个 | 77.1947
9 | 冲击钻头φ12 | 个 | 10.776
10 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 217.4446
11 | 醇酸清漆 | kg | 289.3168
12 | 低碳钢焊条综合 | kg | 982.5405
13 | 低碳钢焊条综合 | kg | 500.8069
14 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 46.2011
15 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 27.8151
16 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 12.0218
17 | 电力复合脂 | kg | 211.759
18 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2914.2853
19 | 垫铁 | kg | 1.3
20 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 163.04
21 | 镀锌扁钢综合 | kg | 867.0216
22 | 镀锌扁钢综合 | kg | 269.0701
23 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 531.1572
24 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 15.2541
25 | 镀锌地线夹15 | 套 | 28623.7824
26 | 镀锌地线夹20 | 套 | 74062.2015
27 | 镀锌地线夹32 | 套 | 320.4618
28 | 镀锌地线夹40 | 套 | 34.3353
29 | 镀锌电线管接头15×1.5 | 个 | 8944.932
30 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 15831.3575
31 | 镀锌电线管接头32×1.5 | 个 | 100.1443
32 | 镀锌电线管接头40×1.5 | 个 | 10.7298
33 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 14865.7737
34 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 60.0866
35 | 镀锌电线管塑料护口DN40~50 | 个 | 6.4379
36 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 31081.025
37 | 镀锌接地端子板双孔 | 个 | 1264.69
38 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 274.584
39 | 镀锌六角螺栓M8×40 | 十套 | 25.048
40 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×50以内 | 十套 | 37.3627
41 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 2493.5758
42 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 139.1
43 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 37.8972
44 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 1176.5375
45 | 镀锌锁紧螺母DN32×1.5 | 十套 | 6.0087
46 | 镀锌锁紧螺母DN40×1.5 | 十套 | 0.6438
47 | 镀锌锁紧螺母DN15×1.5 | 十套 | 536.6959
48 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 949.8815
49 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 3108.1025
50 | 防锈漆C53-1 | kg | 100.4787
51 | 防锈漆C53-1 | kg | 14.8591
52 | 酚醛磁漆 | kg | 4.57
53 | 酚醛磁漆 | kg | 0.34
54 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 82.8069
55 | 酚醛调和漆 | kg | 121.2657
56 | 酚醛调和漆 | kg | 41.3886
57 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 509.9573
58 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 286.2425
59 | 钢板综合 | kg | 9.8
60 | 钢垫板1~2 | kg | 68.55
61 | 钢垫板1~2 | kg | 3.4
62 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 378.972
63 | 钢锯条 | 条 | 4099.7223
64 | 钢丝刷子 | 把 | 31.1553
65 | 固定卡子φ50 | 个 | 113.3
66 | 固定卡子φ63 | 个 | 5848.4834
67 | 固定卡子φ90 | 个 | 2578.3469
68 | 焊锡膏 | kg | 96.6458
69 | 焊锡丝综合 | kg | 301.31
70 | 合金钢钻头φ8 | 个 | 70.6712
71 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 51.3361
72 | 厚漆 | kg | 59.7623
73 | 厚漆 | kg | 7.3396
74 | 角钢综合 | kg | 376
75 | 铰链 | 副 | 188
76 | 接地卡子综合 | 个 | 32.0477
77 | 金属软管接头DN20 | 个 | 23401.8575
78 | 金属软管卡子DN20 | 个 | 18721.486
79 | 抗震支吊架 | m2 | 57072.72
80 | 可挠金属套管护口BP-30 | 个 | 14.6651
81 | 可挠金属套管护口BP-50 | 个 | 0.6489
82 | 可挠金属套管接头KS-30 | 个 | 15.6428
83 | 可挠金属套管接头KS-50 | 个 | 0.6922
84 | 沥青绝缘漆 | kg | 51.5602
85 | 六角螺栓M12×20~100 | 十套 | 1.648
86 | 裸铜线10mm2 | kg | 87.71
87 | 裸铜线10mm2 | kg | 7.82
88 | 裸铜线25mm2 | m | 102
89 | 棉纱 | kg | 1052.854
90 | 棉纱 | kg | 4.2997
91 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 2977.312
92 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 17.9444
93 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 154.5222
94 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 954.4725
95 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 185.87
96 | 其他材料费 | 元 | 15537.099
97 | 汽油综合 | kg | 3306.6352
98 | 清油 | kg | 34.3618
99 | 溶剂汽油 | kg | 151.6225
100 | 溶剂油 | kg | 310.0481
101 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 55.0335
102 | 砂轮片φ100 | 片 | 9.7631
103 | 砂轮片φ400 | 片 | 9.7631
104 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 28020.7609
105 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 1335.0121
106 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-35mm2 | m | 117.4493
107 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0354
108 | 塑料接线柱双线 | 个 | 7471.62
109 | 塑料软管D5 | m | 78.36
110 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 3149.08
111 | 铁砂布0~2# | 张 | 2093.5678
112 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 623.9082
113 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 8833.545
114 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 911.47
115 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 1957.935
116 | 铜接线端子DT-25mm2 | 个 | 500.96
117 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 646.5696
118 | 铜接线端子DT-70mm2 | 个 | 325.815
119 | 铜接线端子DT-120mm2 | 个 | 118.755
120 | 铜接线端子DT-185mm2 | 个 | 334.95
121 | 铜接线端子DT-240mm2 | 个 | 204.015
122 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 1236.87
123 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 6724.0564
124 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 1247.145
125 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 2.08
126 | 铜芯橡皮花线2×16/0.15mm2 | m | 282
127 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 | m | 36.648
128 | 锡基钎料 | kg | 615.0883
129 | 橡胶片3 | kg | 7.008
130 | 硬脂酸 | kg | 25.4362
131 | 中砂 | m3 | 0.734
四、 | 机械类别
1 | 机上人工 | 工日 | 177.4011
2 | 折旧费 | 元 | 63149.2843
3 | 检修费 | 元 | 5332.575
4 | 维护费 | 元 | 23091.3976
5 | 安拆费 | 元 | 10313.0085
6 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 82.2138
7 | 柴油(机械用)0# | kg | 3159.3465
8 | 电(机械用) | kw·h | 27117.9616
9 | 电(机械用) | kw·h | 23010.6597
10 | 校验费 | 元 | 14514.1761
11 | 机械费调整 | 元 | -3.4702
12 | 手持式万用表 | 台班 | 315.75
13 | 接地电阻测试仪 | 台班 | 340.686
14 | 相位伏安表 | 台班 | 141.344
15 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 249.076
16 | 三相精密测试电源 | 台班 | 146.884
17 | 计时、计频器、校准器 | 台班 | 66.74
18 | 数字示波器 | 台班 | 5.54
19 | 汽车式起重机提升质量8(t) | 台班 | 17.3944
20 | 汽车式起重机提升质量10(t) | 台班 | 24.0057
21 | 汽车式起重机提升质量16(t) | 台班 | 11.1831
22 | 载货汽车装载质量4(t) | 台班 | 3.2266
23 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 | 30.767
24 | 载货汽车装载质量8(t) | 台班 | 15.984
25 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力10(kN) | 台班 | 22.2571
26 | 联合冲剪机板厚16(mm) | 台班 | 20.7702
27 | 液压弯管机管径D60(mm) | 台班 | 0.2875
28 | 液压压接机压力100(t) | 台班 | 10.2
29 | 台式砂轮机砂轮直径100(mm) | 台班 | 5.9619
30 | 台式砂轮机砂轮直径250(mm) | 台班 | 83.0809
31 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 403.4638
32 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 380.8885
33 | 直流弧焊机容量20(kV·A) | 台班 | 8.4793
五、 | 主材类别
1 | 圆钢 | kg | 1661.6174
2 | 扁钢 | kg | 4569.4477
3 | 角钢 | kg | 15577.6628
4 | 盖板 | m | 891.5802
5 | 醇酸调和漆 | kg | 311.5533
6 | 醇酸防锈漆 | kg | 438.2516
7 | 防火泥 | kg | 245.44
8 | 金属软管φ20 | m | 4680.3715
9 | A型消防疏散出口标志灯 | 套 | 57.57
10 | 管井壁灯 | 套 | 476.72
11 | A型方向指示灯 | 套 | 466.62
12 | 防水防潮吸顶灯 | 套 | 205.03
13 | A型楼层标志灯 | 套 | 75.75
14 | 感应吸顶灯 | 套 | 33.33
15 | 集中电源疏散照明灯A型 5W壁装 | 套 | 16.16
16 | 集中电源疏散照明灯A型 5W | 套 | 1645.29
17 | A型安全出口标志灯 | 套 | 392.89
18 | A型双面方向标志灯 | 套 | 72.72
19 | LED平板灯3*14W | 套 | 4358.15
20 | LED吸顶灯14W | 套 | 207.05
21 | 单管LED荧光灯 | 套 | 468.64
22 | 地脚灯 | 套 | 314.11
23 | 单极单控开关 | 个 | 865.98
24 | 双极单控开关 | 个 | 719.1
25 | 三极单控开关 | 个 | 166.26
26 | 双极密闭开关 | 个 | 163.2
27 | 地面插座 | 个 | 279.48
28 | 单相二三孔插座（防水）16A | 个 | 910.86
29 | 单相二三孔插座10A | 个 | 2417.4
30 | 单相二三孔插座16A | 个 | 563.04
31 | 圆钢10# | m | 3853.2648
32 | 接地母线40*4 | m | 3979.206
33 | WDZ-BYJ-4 | m | 105635.8076
34 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 191758.16
35 | ZRBV-1.5 | m | 100009.8
36 | BVR-4 | m | 14797.08
37 | WDZN-RYJS-2*2.5BV | m | 50985.396
38 | 电缆WDZA-YJY-4*240+1*120 | m | 3548.5401
39 | 电缆WDZA-YJY-4*35+1*16 | m | 4137.2135
40 | 电缆WDZA-YJY-5*16 | m | 2457.0593
41 | 电缆WDZA-YJY-5*6 | m | 909.3717
42 | 电缆WDZA-YJY-4*150+1*70 | m | 5159.4072
43 | 电缆WDZA-YJY-5*4 | m | 3002.7573
44 | 电缆WDZA-YJY-4*25+1*16 | m | 588.5442
45 | 电缆WDZA-YJY-4*50+1*25 | m | 651.9035
46 | 电缆WDZA-YJY-4*70+1*35 | m | 5520.9822
47 | 电缆WDZA-YJY-3*6 | m | 379.6196
48 | 电缆WDZA-YJY-4*120+1*70 | m | 1888.6465
49 | 电缆WDZA-YJY-4*185+1*95 | m | 1544.193
50 | 电缆NG-A-4*50+1*25 | m | 365.007
51 | 电缆NG-A-4*70+1*35 | m | 282.396
52 | 电缆NG-A-5*16 | m | 2895.537
53 | 电缆NG-A-4*25+1*16 | m | 693.656
54 | 电缆NG-A-4*35+1*16 | m | 409.77
55 | 强电消防桥架250*200 | m | 59.535
56 | 强电桥架300*150 | m | 2538.9473
57 | 强电桥架400*150 | m | 432.2787
58 | 强电桥架500*150 | m | 61.4439
59 | 强电消防桥架300*150 | m | 365.2709
60 | 强电消防桥架500*150 | m | 18.8958
61 | 强电桥架300*200 | m | 215.5944
62 | 强电桥架400*200 | m | 107.4833
63 | 强电桥架500*200 | m | 170.7164
64 | 强电桥架800*200 | m | 20.9643
65 | 强电桥架200*150 | m | 1356.3732
66 | 强电消防桥架200*150 | m | 891.5802
67 | 密集型母线槽1250A | m | 270.942
68 | 密集型母线槽1000A | m | 190.326
69 | 母线槽始端箱 | 台 | 6
70 | 母线插接箱 | 台 | 2
71 | 镀锌钢管SC32 | m | 400.5773
72 | 镀锌钢管SC40 | m | 42.9191
73 | 镀锌钢管SC15 | m | 35779.728
74 | 镀锌钢管SC20 | m | 63325.43
75 | 可挠性金属套管30# | m | 98.6987
76 | 可挠性金属套管50# | m | 4.3672
77 | 热缩式电缆终端头16mm2 | 套 | 148.92
78 | 热缩式电缆终端头120mm2 | 套 | 39.78
79 | 热缩式电缆终端头150mm2 | 套 | 91.8
80 | 热缩式电缆终端头185mm2 | 套 | 20.4
81 | 热缩式电缆终端头240mm2 | 套 | 68.34
82 | 热缩式电缆终端头6mm2 | 套 | 236.64
83 | 热缩式电缆终端头25mm2 | 套 | 12.24
84 | 热缩式电缆终端头35mm2 | 套 | 73.44
85 | 热缩式电缆终端头50mm2 | 套 | 8.16
86 | 热缩式电缆终端头70mm2 | 套 | 100.98
87 | 矿物绝缘电缆终端头70mm2 | 套 | 14
88 | 矿物绝缘电缆终端头16mm2 | 套 | 90
89 | 矿物绝缘电缆终端头35mm2 | 套 | 6
90 | 矿物绝缘电缆终端头25mm2 | 套 | 14
91 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 点 | 34
92 | 局部等电位端子箱 | 台 | 2174
93 | T接箱 | 台 | 188
94 | 接地测试箱 | 处 | 20
95 | 接线盒 | 个 | 13969
六、 | 设备类别
1 | 不间断电源柜(UPS) 30KVA 30min | 台 | 2
2 | 不间断电源柜(UPS) 45KVA 60min | 台 | 1
3 | 不间断电源柜(UPS) 60KVA 30min | 台 | 2
4 | 双电源配电箱 | 台 | 94
5 | 照明配电箱 | 台 | 101
6 | 应急照明配电箱 | 台 | 34
7 | 卷帘门控制箱 | 台 | 38
8 | 电力配电箱 | 台 | 29
9 | 电力配电柜 | 台 | 3
10 | 双电源配电柜 | 台 | 18
11 | 照明配电箱（小） | 台 | 58
12 | A型应急照明集中电源 | 台 | 36
13 | 控制箱 | 台 | 25
合 计