## 4 单位工程造价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 砌筑工程
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.3 | 屋面及防水工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 2139497.52
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1228603.36
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 0

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 | m3 | 608.76
| A1-4-48 | 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm |  | 10m3 | 60.876
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 | m3 | 358.26
| A1-4-51 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm |  | 10m3 | 35.826
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
3 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 | m3 | 2477.64
| A1-4-52 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm |  | 10m3 | 247.764
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
4 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 | m3 | 277.07
| A1-4-53 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 25cm |  | 10m3 | 27.707
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
5 | 011001003001 | 不同材料墙体交界处玻纤网格布 | 1.保温隔热部位:墙体 2.增强网及抗裂防水砂浆种类:耐碱玻璃丝网格布 | m2 | 954.688
| A1-11-155 | 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 4mm厚 |  | 100m2 | 9.5469
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
砌筑工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
6 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C50 | m3 | 702.81
| A1-5-5 | 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 |  | 10m3 | 70.28
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
7 | 010502001008 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 467.39
| A1-5-5 | 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 |  | 10m3 | 46.74
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
8 | 010504001009 | 直形墙 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C50 | m3 | 593.22
| A1-5-12 | 现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 |  | 10m3 | 59.32
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
9 | 010504001011 | 直形墙 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 492.38
| A1-5-12 | 现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 |  | 10m3 | 49.24
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
10 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1699.67
| A1-5-9 | 现浇建筑物混凝土 单梁、连续梁、异形梁 |  | 10m3 | 169.97
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
11 | 010505001001 | 现浇板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1647.49
| A1-5-14 | 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 |  | 10m3 | 164.75
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
12 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 203.33
| A1-5-21 | 现浇建筑物混凝土 直形楼梯 |  | 10m3 | 20.33
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
13 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 186.09
| A1-5-6 | 现浇建筑物混凝土 构造柱 |  | 10m3 | 18.61
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
14 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 74.43
| A1-5-10 | 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 |  | 10m3 | 7.44
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
15 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 111.65
| A1-5-10 | 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 |  | 10m3 | 11.17
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋 | t | 1279.56
| A1-5-102 | 现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 255.91
| A1-5-106 | 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 767.74
| A1-5-107 | 现浇构件带肋钢筋 φ25以外 |  | t | 255.912
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
17 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 | 个 | 20408
| A1-5-130 | 电渣压力焊接 φ18以内 |  | 10个接头 | 1020.4
| A1-5-133 | 套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 |  | 10个接头 | 612.24
| A1-5-134 | 套筒直螺纹钢筋接头 φ32以内 |  | 10个接头 | 408.16
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
18 | 010502001004 | 混凝土泵送 | 1.泵送:混凝土泵送增加费 | m3 | 5603
| A1-5-51 | 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) |  | 10m3 | 2353.599664
| A1-5-52 | 泵送混凝土至建筑部位 高度50m-150m |  | 10m3 | 1514.925232
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
混凝土及钢筋混凝土工程合计
屋面及防水工程
19 | 010902001008 | 屋1 防水保温上人屋面 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:2 3.保温层:100厚挤塑聚苯板 4.面层:地砖 | m2 | 1300.39
| A1-12-9 | 细石混凝土找平层 30mm  |  | 100m2 | 13.0039
| A1-12-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm |  | 100m2 | 13.0039
| A1-10-53 | 屋面改性沥青防水卷材 热熔、满铺 单层  |  | 100m2 | 13.6541
| A1-10-54 | 屋面改性沥青防水卷材 热熔、满铺 每增一层 |  | 100m2 | 13.6541
| A1-11-121 | 挤塑聚苯板屋面保温100mm |  | 100m2 | 13.0039
| A1-12-9 换 | 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 换为【细石混凝土C25】 |  | 100m2 | 13.0039
| A1-5-105 | 现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 3.9012
| A1-7-111 | 屋面保温 无纺布 |  | 100m2 | 13.0039
| A1-12-71 | 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 800以内 水泥砂浆 |  | 100m2 | 13.0039
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
20 | 010902001009 | 屋2： 防水保温不上人屋面 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:2 3.保温层:挤塑聚苯板屋面保温100mm 4.面层:50厚细石混凝土 | m2 | 362.09
| A1-12-9 | 细石混凝土找平层 30mm  |  | 100m2 | 3.6209
| A1-12-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm |  | 100m2 | 3.6209
| A1-10-53 | 屋面改性沥青防水卷材 热熔、满铺 单层 |  | 100m2 | 3.6209
| A1-10-54 | 屋面改性沥青防水卷材 热熔、满铺 每增一层 |  | 100m2 | 3.6209
| A1-11-121 | 挤塑聚苯板屋面保温100mm |  | 100m2 | 3.6209
| A1-7-111 | 屋面保温 无纺布 |  | 100m2 | 3.6209
| A1-12-9 换 | 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 换为【细石混凝土C25】 |  | 100m2 | 3.6209
| A1-5-105 | 现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 0.003
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
屋面及防水工程合计
分部分项合计
措施项目
21 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:4.5 | m2 | 7608
22 | 粤011701015001 | 电梯井脚手架 | 1.搭设高度:20-120m | 座 | 8
23 | 粤011701018001 | 围尼龙编织布 | 1.搭设高度:100.5 | m2 | 7608
24 | 011702002001 | 矩形柱 | 支模高度：4.2-6m | m2 | 9394.67
25 | 011702011001 | 直形墙 | 支模高度：4.2-6m | m2 | 8688.33
26 | 011702006001 | 矩形梁 | 支模高度：4.2-6m | m2 | 11306
27 | 011702014001 | 有梁板 | 支模高度：4.2-6m | m2 | 13073.12
28 | 011702024001 | 楼梯 | 1.类型:直形 | m2 | 697.12
29 | 011702003001 | 构造柱 | 支模高度：4.2-6m | m2 | 1953.91
30 | 011702008001 | 圈梁 | 圈梁模板 | m2 | 856
31 | 011702009001 | 过梁 | 过梁模板 | m2 | 1395.6488
32 | 011703001001 | 垂直运输 | 建筑物20m以上的垂直运输 100m以内 | m2 | 16230.86
33 | 041106001001 | 塔式起重机进出场及安拆 | [项目特征] 1.机械设备名称:塔式起重机 | 台·次
34 | 041106001002 | 施工电梯进出场及安拆 | 1.机械设备名称:施工电梯 | 台·次 | 1
单价措施合计
合 计

## 6 总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19% | 612611.04 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20% |  |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [5 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 612611.04

## 7 其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 1228603.36 |  | 明细详见表-7-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-7-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-7-3
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-7-4
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  | —

## 单位工程人材机汇总表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 | 合计
一、 | 人工类别
1 | 人工费 | 元 | 3098309.6165
2 | 人工费 | 元 | 1246486.8978
3 | 人工降效 | 元 | 276952.8204
4 | 人工费调整 | 元 | 0.8688
三、 | 材料类别
1 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 261.0282
2 | 螺纹钢筋φ25以内 | t | 786.9335
3 | 螺纹钢筋φ10以内 | t | 3.9823
4 | 螺纹钢筋φ25以外 | t | 262.3098
5 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 12441.4659
6 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 5226.088
7 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 785.1456
8 | 圆钢φ10以内 | kg | 663.26
9 | 密封胶圈 | 个 | 1453.5315
10 | 尼龙编织布 | m2 | 15324.0336
11 | 土工布 | m2 | 15478.5812
12 | 无纺布 | m2 | 1888.5772
13 | 对拉螺栓 | kg | 6188.9837
14 | U型螺栓M10×108 | 十套 | 5.6
15 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 83.688
16 | 圆钉50~75 | kg | 743.3775
17 | 圆钉50~75 | kg | 1114.6307
18 | 低碳钢焊条综合 | kg | 10479.635
19 | 焊剂 | kg | 165.3048
20 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 4552.8364
21 | 铁件综合 | kg | 222.7457
22 | 直螺纹套筒接头φ25以内 | 个 | 6183.624
23 | 直螺纹套筒接头φ32以内 | 个 | 4122.416
24 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 8.752
25 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.13
26 | 蒸压加气混凝土砌块600×100×200 | 千块 | 28.8041
27 | 蒸压加气混凝土砌块600×200×200 | 千块 | 122.2214
28 | 蒸压加气混凝土砌块600×250×250 | 千块 | 7.093
29 | 松杂板枋材 | m3 | 94.8663
30 | 松杂板枋材 | m3 | 24.9941
31 | 松杂直边板 | m3 | 2.752
32 | 松杂直边板 | m3 | 9.8333
33 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 6701.699
34 | 釉面防滑地砖 | m2 | 1332.8998
35 | 耐碱网格布 | m2 | 1116.985
36 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 3332.1872
37 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 69.1
38 | SBS聚酯胎改性沥青卷材3mm厚 I型 | m2 | 1986.6244
39 | SBS聚酯胎改性沥青卷材4mm厚 I型 | m2 | 2181.8319
40 | 嵌缝料 | kg | 307.6273
41 | 松节油 | kg | 994.8088
42 | 隔离剂 | kg | 4779.0042
43 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 604.6248
44 | 液化石油气 | kg | 932.8498
45 | 丁基自粘胶带 | 圈 | 83.124
46 | 石棉垫 | kg | 306.12
47 | 挤塑聚苯板δ100 | m2 | 1695.7296
48 | 焊接钢管综合 | kg | 1387.6715
49 | 高压橡胶管综合 | m | 484.5105
50 | 普通混凝土泵送管 | m | 387.8209
51 | 管箍 | 个 | 323.007
52 | 白棉纱 | kg | 19.5059
53 | 水 | m3 | 1597.4854
54 | 水 | m3 | 707.3387
55 | 脚手架钢管 | kg | 77168.119
56 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 72.96
57 | 脚手架钢管底座 | 个 | 9.12
58 | 脚手架钢管底座 | 个 | 546.7337
59 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 856.16
60 | 对接扣件 | 个 | 230.2686
61 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 164.16
62 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 424.08
63 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 2045.3347
64 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 544.767
65 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 4431.66
66 | 钢支撑 | kg | 38142.0761
67 | 聚合物抗裂砂浆 | kg | 5250.784
68 | 细石混凝土C25 | m3 | 84.7865
69 | 其他材料费 | 元 | 107485.5495
四、 | 机械类别
1 | 机上人工 | 工日 | 2124.8703
2 | 折旧费 | 元 | 593780.903
3 | 检修费 | 元 | 108928.9782
4 | 维护费 | 元 | 216045.5304
5 | 安拆费 | 元 | 27338.3784
6 | 柴油(机械用)0# | kg | 53574.4693
7 | 电(机械用) | kw·h | 127554.8894
8 | 电(机械用) | kw·h | 65239.6485
9 | 机械降效 | 元 | 217136.2833
10 | 机械费调整 | 元 | -1.8145
11 | 汽车式起重机提升质量16(t) | 台班 | 5
12 | 自升式塔式起重机起重力矩1500(kN·m) | 台班 | 472.6426
13 | 载货汽车装载质量6(t) | 台班 | 259.6481
14 | 单笼施工电梯提升质量1t 提升高度100(m) | 台班 | 0.5
15 | 单笼施工电梯提升质量1t 提升高度130(m) | 台班 | 377.8544
16 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 577.0094
17 | 混凝土振捣器(平板式) | 台班 | 10.6399
18 | 混凝土振捣器(平板式) | 台班 | 205.9375
19 | 混凝土输送泵车输送量90(m3/h) | 台班 | 129.448
20 | 混凝土输送泵超高压泵26(MPa) | 台班 | 136.3433
21 | 布料机(电动)最大布料半径15(m) | 台班 | 136.3433
22 | 钢筋调直机直径40(mm) | 台班 | 62.4725
23 | 钢筋切断机直径40(mm) | 台班 | 128.3856
24 | 钢筋弯曲机直径40(mm) | 台班 | 275.0363
25 | 木工圆锯机直径500(mm) | 台班 | 112.6665
26 | 锥型螺纹车丝机直径45(mm) | 台班 | 244.896
27 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 506.7077
28 | 对焊机容量75(kV·A) | 台班 | 92.1287
29 | 电渣焊机电流1000(A) | 台班 | 61.224
五、 | 主材类别
1 | 干混地面砂浆 DS201:2 | m3 | 26.2679
2 | 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20M7.5 | m3 | 288.1884
3 | 预拌混凝土C50 | m3 | 1308.96
4 | 预拌混凝土C40 | m3 | 969.398
5 | 轻集料混凝土LC5.0 | m3 | 50.8719
6 | 预拌混凝土C25C25 | m3 | 375.922
合 计