## 4 单位工程造价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 设备
1.2 | 洁具
1.3 | 管道
1.4 | 管道阀门及附件
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 113523.1
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | －
3.1 | 暂列金额 | 161101.15
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 0

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
设备
1 | 031003001006 | 雨水斗DN150 | 1.规格、压力等级:雨水斗DN150 | 个 | 8
| C10-4-107 | 普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 150 |  | 10个 | 0.8
2 | 031006012001 | 电开水炉 | 电开水炉 容量：60L，功率：9KW | 台 | 7
| C10-6-82 | 立式电开水炉安装 |  | 台 | 7
设备合计
洁具
3 | 031004006001 | 大便器 | 1.规格、类型:瓷蹲式大便器（大便器脚踏阀） | 组 | 34
| C10-4-36 | 蹲式大便器安装 脚踏开关 |  | 10套 | 3.4
4 | 031004006002 | 大便器 | 1.规格、类型:坐式大便器 分体水箱 | 组 | 170
| C10-4-39 | 坐式大便器安装 分体水箱 |  | 10套 | 17
5 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.规格、类型:洗脸盆（红外感应龙头及配件） | 组 | 316
| C10-4-16 | 洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 感应开关 |  | 10组 | 31.6
6 | 031004007001 | 小便器 | 1.规格、类型:挂式小便器（感应控制器） | 组 | 7
| C10-4-45 | 壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式 |  | 10套 | 0.7
7 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.材质、规格:双管成品淋浴器 | 套 | 193
| C10-4-60 | 成套淋浴器 手动开关 冷热水 |  | 10套 | 19.3
8 | 031004008001 | 拖布池 | 1.规格、类型:拖布池 | 组 | 7
| C10-4-51 | 成品拖布池安装 |  | 10套 | 0.7
9 | 031004014001 | 普通地漏 | 1.名称:普通地漏DN80 | 个 | 170
| C10-4-93 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 80 |  | 10个 | 17
洁具合计
管道
热水管道
10 | 031001003001 | 薄壁不锈钢管 | 薄壁不锈钢管DN20 | m | 931.244
| C10-1-76 | 给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 20 |  | 10m | 93.1244
11 | 031001003002 | 薄壁不锈钢管 | 薄壁不锈钢管DN25 | m | 287.41
| C10-1-77 | 给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 25 |  | 10m | 28.741
12 | 031001003003 | 薄壁不锈钢管 | 薄壁不锈钢管DN32 | m | 1292.457
| C10-1-78 | 给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 32 |  | 10m | 129.2457
13 | 031001003004 | 薄壁不锈钢管 | 薄壁不锈钢管DN40 | m | 287.37
| C10-1-79 | 给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 40 |  | 10m | 28.737
14 | 031001003005 | 薄壁不锈钢管 | 薄壁不锈钢管DN50 | m | 508.64
| C10-1-80 | 给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 50 |  | 10m | 50.864
15 | 031001003006 | 薄壁不锈钢管 | 薄壁不锈钢管DN65 | m | 587.51
| C10-1-81 | 给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 65 |  | 10m | 58.751
16 | 031001003008 | 薄壁不锈钢管 | 薄壁不锈钢管DN100 | m | 44
| C10-1-83 | 给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 100 |  | 10m | 4.4
热水管道合计
雨水管道
17 | 031001001004 | 镀锌钢管DN150 | 1.规格、压力等级:镀锌钢管DN150 | m | 340
| C10-1-71 | 给排水管道 室内雨水钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 150 |  | 10m | 34
雨水管道合计
给水管道
18 | 031001006001 | 塑料管 | 洁具支路管线PVC-C给水管DN15 | m | 2505.12
| C10-1-311 | 给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 15 |  | 10m | 250.512
19 | 031001003011 | 薄壁不锈钢管 | 薄壁不锈钢管DN20 | m | 561.884
| C10-1-76 | 给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 20 |  | 10m | 56.1884
20 | 031001003012 | 薄壁不锈钢管 | 薄壁不锈钢管DN25 | m | 136.172
| C10-1-77 | 给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 25 |  | 10m | 13.6172
21 | 031001003013 | 薄壁不锈钢管 | 薄壁不锈钢管DN32 | m | 25.5
| C10-1-78 | 给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 32 |  | 10m | 2.55
22 | 031001003014 | 薄壁不锈钢管 | 薄壁不锈钢管DN40 | m | 205.184
| C10-1-79 | 给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 40 |  | 10m | 20.5184
23 | 031001003015 | 薄壁不锈钢管 | 薄壁不锈钢管DN50 | m | 579.695
| C10-1-80 | 给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 50 |  | 10m | 57.9695
24 | 031001003016 | 薄壁不锈钢管 | 薄壁不锈钢管DN65 | m | 587.51
| C10-1-81 | 给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 65 |  | 10m | 58.751
25 | 031001003018 | 薄壁不锈钢管 | 薄壁不锈钢管DN100 | m | 45
| C10-1-53 | 给排水管道 室内钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 100 |  | 10m | 4.5
给水管道合计
排水管道
26 | 031001005003 | 柔性抗震铸铁排水管 | 柔性抗震铸铁排水管DN100 | m | 1813.03
| C10-1-201 | 给排水管道 室内柔性铸铁排水管(机械接口) 公称直径(mm以内) 100 |  | 10m | 181.303
27 | 031001005004 | 柔性抗震铸铁排水管 | 柔性抗震铸铁排水管DN150 | m | 197.18
| C10-1-202 | 给排水管道 室内柔性铸铁排水管(机械接口) 公称直径(mm以内) 150 |  | 10m | 19.718
28 | 031001005005 | 柔性抗震铸铁排水管 | 柔性抗震铸铁排水管DN50 | m | 836.05
| C10-1-199 | 给排水管道 室内柔性铸铁排水管(机械接口) 公称直径(mm以内) 50 |  | 10m | 83.605
排水管道合计
管道支架
29 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 | kg | 1686
| C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 |  | 100kg | 16.86
| C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 |  | 100kg | 16.86
30 | 粤010609001001 | 钢结构构件除锈 | 1.构件名称:支架除锈 | kg | 1686
| C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  | 100kg | 16.86
31 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称:支架刷油 | kg | 1686
| C12-2-49 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 |  | 100kg | 16.86
| C12-2-50 | 一般钢结构 红丹防锈漆 每增一遍 |  | 100kg | 16.86
| C12-2-56 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 |  | 100kg | 16.86
| C12-2-57 | 一般钢结构 调和漆 每增一遍 |  | 100kg | 16.86
32 | B-12 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 | m2 | 16230.86
| 补子目1 | 抗震支吊架 |  | m2 | 16230.86
管道支架合计
管道刷漆及保温
33 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑海棉 2.绝热厚度:30mm | m3 | 33.87
| C12-5-58 | 泡沫塑料管壳安装 管道φ57 厚度(mm以内) 40 |  | m3 | 33.87
34 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑海棉 | m3 | 42.8
| C12-5-62 | 泡沫塑料管壳安装 管道φ133 厚度(mm以内) 40 |  | m3 | 42.8
35 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种:醇酸调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:2 | m2 | 173.74
| C12-2-6 换 | 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 标志色环等零星刷油 人工*2 |  | 10m2 | 17.374
管道刷漆及保温合计
管道合计
管道阀门及附件
36 | 031003001001 | 截止阀DN20 | 1.规格、压力等级:截止阀DN20 | 个 | 858
| C10-3-2 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20 |  | 个 | 858
37 | 031003001002 | 截止阀DN25 | 1.规格、压力等级:截止阀DN25 | 个 | 26
| C10-3-3 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25 |  | 个 | 26
38 | 031003001003 | 截止阀DN32 | 1.规格、压力等级:截止阀DN32 | 个 | 16
| C10-3-4 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32 |  | 个 | 16
39 | 031003001004 | 截止阀DN40 | 1.规格、压力等级:截止阀DN40 | 个 | 4
| C10-3-5 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 40 |  | 个 | 4
40 | 031003003001 | 截止阀DN50 | 1.规格、压力等级:截止阀DN50 | 个 | 6
| C10-3-31 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 50 |  | 个 | 6
41 | 031003003002 | 闸阀DN50 | 1.类型:闸阀 DN50 | 个 | 1
| C10-3-31 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 50 |  | 个 | 1
42 | 031003003003 | 闸阀DN65 | 1.类型:闸阀 DN65 | 个 | 12
| C10-3-32 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65 |  | 个 | 12
43 | 031003002001 | 闸阀DN100 | 1.类型:闸阀 DN100 | 个 | 3
| C10-3-34 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 | 3
44 | 031003001005 | 自动排气阀DN25 | 自动排气阀DN25 | 个 | 4
| C10-3-12 | 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25 |  | 个 | 4
管道阀门及附件合计
分部分项合计
措施项目
45 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
46 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计

## 6 总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77% | 113523.1 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0% |  |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0% |  |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30% |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20% |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10% |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 113523.1

## 7 其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 161101.15 |  | 明细详见表-7-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-7-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-7-3
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-7-4
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  | —

## 单位工程人材机汇总表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 | 合计
一、 | 人工类别
1 | 人工费 | 元 | 305056.4367
2 | 人工费调整 | 元 | 39909.299
三、 | 材料类别
1 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 0.84
2 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 271.045
3 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 74.5623
4 | 钢板8~15 | kg | 30.7081
5 | 橡胶板1~3 | kg | 7.4534
6 | 橡胶板4~15 | kg | 2.806
7 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 4.19
8 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 1183.2
9 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 1997.775
10 | 棉纱 | kg | 12.306
11 | 破布一级 | kg | 194.912
12 | 六角螺栓综合 | kg | 75.5136
13 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 20.6
14 | 六角螺栓M8×14~75 | 十套 | 371.2062
15 | 六角螺栓M14×90 | 十套 | 65.0102
16 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 十套 | 366.989
17 | 六角螺栓M12×14~75 | 十套 | 1215.0927
18 | 膨胀螺栓综合 | kg | 71.4864
19 | 六角螺母M8 | 十套 | 0.824
20 | 垫圈M8 | 十个 | 0.824
21 | 大便器胶皮碗 | 个 | 35.7
22 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 1.5511
23 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 29.1341
24 | 铁砂布0~2# | 张 | 152.8145
25 | 低碳钢焊条综合 | kg | 8.28
26 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 114.9068
27 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 41.656
28 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 22.7779
29 | 合金钢钻头综合 | 个 | 0.906
30 | 钢锯条 | 条 | 196.2014
31 | 钢丝刷子 | 把 | 2.529
32 | 树脂砂轮切割片φ400 | 片 | 56.4537
33 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 2
34 | 砂子 | kg | 0.306
35 | 石灰膏 | m3 | 0.629
36 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 0.544
37 | 厚漆 | kg | 2.44
38 | 防水密封胶 | 支 | 150.94
39 | 密封膏 | kg | 0.36
40 | 清油 | kg | 0.345
41 | 溶剂汽油 | kg | 16.1301
42 | 机油综合 | kg | 10.6706
43 | 机油综合 | kg | 10.396
44 | 丙酮 | kg | 16.2833
45 | 润滑剂 | kg | 3.047
46 | 氧气 | m3 | 74.9217
47 | 乙炔气 | kg | 24.9837
48 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 10.772
49 | 胶粘剂 | kg | 1919.98
50 | 焊接钢管DN20 | m | 9.7977
51 | 焊接钢管DN20 | kg | 3.3512
52 | 橡胶软管DN20 | m | 5.8536
53 | 黑玛钢直通DN25 | 个 | 8.08
54 | 黑玛钢弯头DN25 | 个 | 4.04
55 | 黑玛钢活接头DN20 | 个 | 866.58
56 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 26.26
57 | 黑玛钢活接头DN32 | 个 | 16.16
58 | 黑玛钢活接头DN40 | 个 | 4.04
59 | 黑玛钢堵头DN25 | 个 | 4.04
60 | 镀锌管箍15 | 个 | 14.14
61 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 3.8322
62 | 法兰压盖 | 个 | 5344.2571
63 | 大便器排水接头 | 个 | 206.04
64 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 1.9522
65 | 压力表弯管DN15 | 个 | 1.9522
66 | 水 | m3 | 99.0519
67 | 其他材料费 | 元 | 3840.4712
68 | 抗震支吊架(局部) | m2 | 16230.86
69 | 材料费调整 | 元 | 0.1737
四、 | 机械类别
1 | 机上人工 | 工日 | 40.1129
2 | 折旧费 | 元 | 2905.1734
3 | 检修费 | 元 | 719.4523
4 | 维护费 | 元 | 1921.6462
5 | 安拆费 | 元 | 1468.763
6 | 柴油(机械用)0# | kg | 181.9398
7 | 电(机械用) | kw·h | 10917.7661
8 | 汽车式起重机提升质量16(t) | 台班 | 1.1905
9 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 | 4.3262
10 | 电动单筒快速卷扬机牵引力10(kN) | 台班 | 9.2004
11 | 电动单筒快速卷扬机牵引力30(kN) | 台班 | 24.2053
12 | 台式钻床钻孔直径16(mm) | 台班 | 17.9896
13 | 立式钻床钻孔管径25(mm) | 台班 | 7.823
14 | 开孔机开孔直径200(mm) | 台班 | 0.4485
15 | 管子切断机管径150(mm) | 台班 | 3.165
16 | 切管机综合 | 台班 | 21.3077
17 | 管子切断套丝机管径159(mm)内 | 台班 | 7.74
18 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) | 台班 | 35.786
19 | 滚槽机管径425内(mm) | 台班 | 15.2415
20 | 电动单级离心清水泵出口直径100(mm) | 台班 | 1.0374
21 | 试压泵压力3(MPa) | 台班 | 7.7304
22 | 交流弧焊机容量30(kV·A) | 台班 | 66.4922
23 | 直流弧焊机容量20(kV·A) | 台班 | 4.48
五、 | 主材类别
1 | 型钢 | kg | 1770.3
2 | 橡胶密封圈(排水)DN100 | 个 | 3932.4621
3 | 橡胶密封圈(排水)DN50 | 个 | 1201.4039
4 | 橡胶密封圈(排水)DN150 | 个 | 210.3911
5 | 水龙头 | 个 | 7.07
6 | 排水栓带链堵 | 套 | 7.07
7 | 普通地漏DN80 | 个 | 171.7
8 | 瓷制大便器用存水弯 | 个 | 34.34
9 | 存水弯DN50 | 个 | 7.07
10 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 490.86
11 | 醇酸调和漆 | kg | 59.6905
12 | 醇酸防锈漆 | kg | 35.5746
13 | B1级橡塑海棉 | m3 | 78.9701
14 | 薄壁不锈钢管DN100 | m | 43.56
15 | 镀锌钢管DN150 | m | 334.22
16 | 薄壁不锈钢管DN20 | m | 1472.2242
17 | 薄壁不锈钢管DN32 | m | 1299.5056
18 | 薄壁不锈钢管DN40 | m | 489.5987
19 | 薄壁不锈钢管DN50 | m | 1074.1867
20 | 薄壁不锈钢管DN65 | m | 1159.7448
21 | 薄壁不锈钢管DN100 | m | 43.428
22 | 薄壁不锈钢管DN25 | m | 417.6519
23 | 柔性抗震铸铁排水管DN100 | m | 1640.7922
24 | 柔性抗震铸铁排水管DN50 | m | 817.6569
25 | 柔性抗震铸铁排水管DN150 | m | 186.3351
26 | 金属软管DN15 | 条 | 810.02
27 | PVC-C给水管DN15 | m | 2545.2019
28 | 室内铸铁排水管管件DN100 | 个 | 1747.7609
29 | 室内铸铁排水管管件DN50 | 个 | 555.1372
30 | 室内铸铁排水管管件DN150 | 个 | 87.9423
31 | 螺纹管件DN15 | 个 | 887.79
32 | 给水室内钢管沟槽管件DN100 | 个 | 16.2
33 | 雨水室内钢管沟槽管件DN150 | 个 | 90.1
34 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN32 | 个 | 1234.9257
35 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN40 | 个 | 370.4006
36 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN50 | 个 | 688.916
37 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN65 | 个 | 618.0606
38 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN100 | 个 | 18.26
39 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN25 | 个 | 455.3507
40 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN20 | 个 | 1666.3308
41 | 室内塑料给水管接头零件(粘接)DN15 | 个 | 3807.7824
42 | 排水接头DN50 | 个 | 7.35
43 | 卡箍连接件(含胶圈)DN150 | 套 | 216.58
44 | 卡箍连接件(含胶圈)DN100 | 套 | 38.952
45 | 截止阀DN25 | 个 | 26.26
46 | 截止阀DN32 | 个 | 16.16
47 | 截止阀DN20 | 个 | 866.58
48 | 截止阀DN40 | 个 | 4.04
49 | 闸阀DN65 | 个 | 12
50 | 截止阀DN50 | 个 | 6
51 | 闸阀DN50 | 个 | 1
52 | 闸阀 DN100 | 个 | 3
53 | 钢板平焊法兰 DN65 | 副 | 12
54 | 钢板平焊法兰 DN50 | 副 | 7
55 | 钢板平焊法兰 DN100 | 副 | 3
56 | 双管成品淋浴器 | 套 | 193
57 | 洗脸盆（红外感应龙头及配件） | 套 | 319.16
58 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 319.16
59 | 成品拖布池 | 套 | 7.07
60 | 瓷蹲式大便器（大便器脚踏阀） | 个 | 34.34
61 | 落地式坐便器(含存水弯，分体式低水箱及水箱配件) | 个 | 171.7
62 | 挂式小便器（感应控制器） | 个 | 7.07
63 | 小便器冲水连接管DN15 | 根 | 7.07
64 | 小便器排水附件 | 套 | 7.07
65 | 洗脸盆托架 | 副 | 319.16
66 | 自动排气阀DN25 | 个 | 4
67 | 雨水斗DN150 | 套 | 8
68 | 电开水炉 容量：60L，功率：9KW | 台 | 7
69 | 预拌水泥砂浆1:2.5 | m3 | 1.2645
70 | 主材费调整 | 元 | -0.1737
合 计