## 4 单位工程造价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 砌筑工程
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.3 | 金属结构工程
1.4 | 屋面及防水工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1761377.35
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | －
3.1 | 暂列金额 | 900051.29
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 0

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 | m3 | 435.21
| A1-4-48 | 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm |  | 10m3 | 43.521
| JZCG-4 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 60m以内 |  | 元 | 1
2 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 | m3 | 69.2
| A1-4-53 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 30cm |  | 10m3 | 6.92
| JZCG-4 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 60m以内 |  | 元 | 1
3 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 | m3 | 144.7
| A1-4-53 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 25cm |  | 10m3 | 14.47
| JZCG-4 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 60m以内 |  | 元 | 1
4 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 | m3 | 2037
| A1-4-52 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm |  | 10m3 | 203.7
| JZCG-4 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 60m以内 |  | 元 | 1
5 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 | m3 | 298.8
| A1-4-51 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm |  | 10m3 | 29.88
| JZCG-4 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 60m以内 |  | 元 | 1
6 | 011001003001 | 不同材料墙体交界处玻纤网格布 | 1.保温隔热部位:墙体 2.增强网及抗裂防水砂浆种类:耐碱玻璃丝网格布 | m2 | 1116
| A1-11-155 | 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 4mm厚 |  | 100m2 | 11.16
| JZCG-4 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 60m以内 |  | 元 | 1
砌筑工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
7 | 010502001010 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C50 | m3 | 602.61
| A1-5-5 | 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 |  | 10m3 | 60.26
| JZCG-4 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 60m以内 |  | 元 | 1
8 | 010502001008 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 265.97
| A1-5-5 | 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 |  | 10m3 | 26.6
| JZCG-4 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 60m以内 |  | 元 | 1
9 | 010504001011 | 直形墙 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C60 | m3 | 299.7
| A1-5-12 | 现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 |  | 10m3 | 29.97
| JZCG-4 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 60m以内 |  | 元 | 1
10 | 010504001012 | 直形墙 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C50 | m3 | 608.8
| A1-5-12 | 现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 |  | 10m3 | 60.88
| JZCG-4 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 60m以内 |  | 元 | 1
11 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1360.44
| A1-5-9 | 现浇建筑物混凝土 单梁、连续梁、异形梁 |  | 10m3 | 136.04
| JZCG-4 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 60m以内 |  | 元 | 1
12 | 010505001001 | 现浇板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1275.73
| A1-5-14 | 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 |  | 10m3 | 127.57
| JZCG-4 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 60m以内 |  | 元 | 1
13 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 107.63
| A1-5-21 | 现浇建筑物混凝土 直形楼梯 |  | 10m3 | 10.76
| JZCG-4 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 60m以内 |  | 元 | 1
14 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 149.26
| A1-5-6 | 现浇建筑物混凝土 构造柱 |  | 10m3 | 14.93
| JZCG-4 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 60m以内 |  | 元 | 1
15 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 89.55
| A1-5-10 | 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 |  | 10m3 | 8.96
| JZCG-4 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 60m以内 |  | 元 | 1
16 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 29.85
| A1-5-10 | 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 |  | 10m3 | 2.99
| JZCG-4 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 60m以内 |  | 元 | 1
17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋 | t | 995.96
| A1-5-102 | 现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 199.19
| A1-5-106 | 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 597.58
| A1-5-107 | 现浇构件带肋钢筋 φ25以外 |  | t | 199.192
| JZCG-4 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 60m以内 |  | 元 | 1
18 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 | 个 | 17637.95
| A1-5-130 | 电渣压力焊接 φ18以内 |  | 10个接头 | 792.2381
| A1-5-133 | 套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 |  | 10个接头 | 1763.8
| A1-5-134 | 套筒直螺纹钢筋接头 φ32以内 |  | 10个接头 | 358.7223
| JZCG-4 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 60m以内 |  | 元 | 1
19 | 010502001004 | 混凝土泵送 | 1.泵送:混凝土泵送增加费 | m3 | 4789.55
| A1-5-51 | 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) |  | 10m3 | 478.955
| JZCG-4 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 60m以内 |  | 元 | 1
混凝土及钢筋混凝土工程合计
金属结构工程
20 | 010604001003 | 实腹钢梁 | 1.梁类型:钢骨梁 2.钢材品种、规格:实腹钢梁800*1400*32*1000*350*32 | t | 44.889
| A1-7-7 | 钢结构构件 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤3 |  | t | 44.889
| A1-7-120 | 一类金属结构件运输 运距(km以内) 10km以内 |  | 10t | 4.4889
| JZCG-4 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 60m以内 |  | 元 | 1
金属结构工程合计
屋面及防水工程
21 | 010902001001 | 屋1 防水保温上人屋面 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:2 3.保温层:100厚挤塑聚苯板 4.面层:地砖 | m2 | 1346.57
| A1-12-9 | 细石混凝土找平层 30mm  |  | 100m2 | 13.4657
| A1-12-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm |  | 100m2 | 13.4657
| A1-10-53 | 屋面改性沥青防水卷材 热熔、满铺 单层  |  | 100m2 | 14.139
| A1-10-54 | 屋面改性沥青防水卷材 热熔、满铺 每增一层 |  | 100m2 | 14.139
| A1-11-121 | 挤塑聚苯板屋面保温100mm |  | 100m2 | 13.4657
| A1-12-9 换 | 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 换为【细石混凝土C25】 |  | 100m2 | 13.4657
| A1-5-105 | 现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 4.0397
| A1-7-111 | 屋面保温 无纺布 |  | 100m2 | 13.4657
| A1-12-71 | 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 800以内 水泥砂浆 |  | 100m2 | 13.4657
| JZCG-4 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 60m以内 |  | 元 | 1
22 | 010902001002 | 屋2： 防水保温不上人屋面 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:2 3.保温层:挤塑聚苯板屋面保温100mm 4.面层:50厚细石混凝土 | m2 | 293.33
| A1-12-9 | 细石混凝土找平层 30mm  |  | 100m2 | 2.9333
| A1-12-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm |  | 100m2 | 2.9333
| A1-10-53 | 屋面改性沥青防水卷材 热熔、满铺 单层 |  | 100m2 | 3.08
| A1-10-54 | 屋面改性沥青防水卷材 热熔、满铺 每增一层 |  | 100m2 | 3.08
| A1-11-121 | 挤塑聚苯板屋面保温100mm |  | 100m2 | 2.9333
| A1-7-111 | 屋面保温 无纺布 |  | 100m2 | 2.9333
| A1-12-9 换 | 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 换为【细石混凝土C25】 |  | 100m2 | 2.9333
| A1-5-105 | 现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 0.87999
| JZCG-4 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 60m以内 |  | 元 | 1
屋面及防水工程合计
分部分项合计
措施项目
23 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:20.5 | m2 | 7947.81
24 | 粤011701010001 | 满堂脚手架(高度<5.8m) | 1.搭设高度:5.8 | m2 | 12949.81
25 | 粤011701015001 | 电梯井脚手架 | 1.搭设高度:20 | 座 | 7
26 | 粤011701018001 | 围尼龙编织布 | 1.搭设高度:20 | m2 | 3338.0802
27 | 011702002001 | 矩形柱 | 支模高度：4.2m | m2 | 2734.27
28 | 011702011001 | 直形墙 | 支模高度：4.2m | m2 | 7464.67
29 | 011702006001 | 矩形梁 | 支模高度：4.2m | m2 | 8988.77
30 | 011702014001 | 有梁板 | 支模高度：4.2m | m2 | 11102.82
31 | 011702024001 | 楼梯 | 1.类型:直形 | m2 | 489.21
32 | 011702003001 | 构造柱 | 支模高度：4.2m | m2 | 1182.1
33 | 011702008001 | 圈梁 | 圈梁模板 | m2 | 1052.25
34 | 011702009001 | 过梁 | 过梁模板 | m2 | 1770.1702
35 | 011703001001 | 垂直运输 | 建筑物20m以内的垂直运输 | m2 | 12949.81
36 | 041106001001 | 塔式起重机进出场及安拆 | [项目特征] 1.机械设备名称:塔式起重机 | 台·次 | 1
37 | 041106001002 | 施工电梯进出场及安拆 | 1.机械设备名称:施工电梯 | 台·次 | 2
单价措施合计
合 计

## 6 总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19% | 352078.58 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20% |  |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [5 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 352078.58

## 7 其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 900051.29 |  | 明细详见表-7-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-7-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-7-3
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-7-4
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  | —

## 单位工程人材机汇总表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 | 合计
一、 | 人工类别
1 | 人工费 | 元 | 2517021.9768
2 | 人工费 | 元 | 1080242.1035
3 | 人工费 | 元 | 92070
4 | 人工降效 | 元 | 175670.4978
5 | 人工费调整 | 元 | 0.6283
二、 | 配合比类别
1 | C30混凝土40石(配合比) | m3 | 7.93
三、 | 材料类别
1 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 203.1738
2 | 螺纹钢筋φ25以内 | t | 612.5195
3 | 螺纹钢筋φ10以内 | t | 5.4181
4 | 螺纹钢筋φ25以外 | t | 204.1718
5 | 镀锌低碳钢丝综合 | kg | 8.0351
6 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 12373.7977
7 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 90
8 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 3899.9406
9 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 213.7961
10 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 147.2359
11 | 钢丝绳φ12.5 | m | 0.808
12 | 圆钢φ10以内 | kg | 514.9548
13 | 金属材料(摊销) | kg | 7.0925
14 | 吊装夹具 | 套 | 0.8978
15 | 密封胶圈 | 个 | 129.3179
16 | 尼龙编织布 | m2 | 2124.0204
17 | 土工布 | m2 | 11922.4273
18 | 无纺布 | m2 | 1862.9264
19 | 对拉螺栓 | kg | 5711.579
20 | U型螺栓M10×108 | 十套 | 30
21 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 15.8956
22 | 圆钉50~75 | kg | 855.1672
23 | 圆钉50~75 | kg | 1191.79
24 | 低碳钢焊条综合 | kg | 8156.951
25 | 低合金钢耐热焊条综合 | kg | 97.0949
26 | 二氧化碳药芯焊丝V-71 | kg | 166.4484
27 | 焊剂 | kg | 128.3426
28 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 5160.97
29 | 铁件综合 | kg | 464.4242
30 | 零星卡具 | kg | 2.61
31 | 直螺纹套筒接头φ25以内 | 个 | 17814.38
32 | 直螺纹套筒接头φ32以内 | 个 | 3623.0949
33 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 10.8532
34 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.1347
35 | 中砂 | m3 | 4.4408
36 | 碎石40 | m3 | 6.5819
37 | 蒸压加气混凝土砌块600×100×200 | 千块 | 24.0235
38 | 蒸压加气混凝土砌块600×200×200 | 千块 | 97.8995
39 | 蒸压加气混凝土砌块600×250×250 | 千块 | 5.4758
40 | 松杂板枋材 | m3 | 77.971
41 | 松杂板枋材 | m3 | 19.3412
42 | 垫木 | m3 | 0.5387
43 | 松杂直边板 | m3 | 8.6099
44 | 松杂直边板 | m3 | 11.1468
45 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 5868.6726
46 | 釉面防滑地砖 | m2 | 1380.2343
47 | 耐碱网格布 | m2 | 1305.72
48 | 环氧富锌底漆 | kg | 47.5823
49 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 2073.039
50 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 68.8758
51 | SBS聚酯胎改性沥青卷材3mm厚 I型 | m2 | 1980.1793
52 | SBS聚酯胎改性沥青卷材4mm厚 I型 | m2 | 2174.7534
53 | 嵌缝料 | kg | 196.9728
54 | 松节油 | kg | 617.2446
55 | 隔离剂 | kg | 4025.6968
56 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 4.7582
57 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 602.6633
58 | 二氧化碳 | m3 | 210.8436
59 | 氧气 | m3 | 210.8436
60 | 液化石油气 | kg | 929.8234
61 | 乙炔气 | kg | 115.9483
62 | 丁基自粘胶带 | 圈 | 81.995
63 | 石棉垫 | kg | 237.6714
64 | 挤塑聚苯板δ100 | m2 | 1672.698
65 | 高压橡胶管综合 | m | 43.106
66 | 管箍 | 个 | 28.7373
67 | 白棉纱 | kg | 20.1986
68 | 水 | m3 | 693.9397
69 | 水 | m3 | 477.6051
70 | 木模板 | m3 | 0.11
71 | 组合钢模板 | kg | 7.02
72 | 脚手架钢管 | kg | 87475.6553
73 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 38.6396
74 | 脚手架钢管底座 | 个 | 20.2297
75 | 脚手架钢管底座 | 个 | 619.7623
76 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 1141.8966
77 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 79.7294
78 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 222.5281
79 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 2318.5351
80 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 617.5329
81 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 3152.1014
82 | 钢支撑 | kg | 32205.2842
83 | 聚合物抗裂砂浆 | kg | 6138
84 | 细石混凝土C25 | m3 | 83.6349
85 | 其他材料费 | 元 | 76991.6077
86 | 材料费调整 | 元 | -0.9091
四、 | 机械类别
1 | 机上人工 | 工日 | 1600.9561
2 | 折旧费 | 元 | 103663.0568
3 | 检修费 | 元 | 23030.259
4 | 维护费 | 元 | 59199.3814
5 | 安拆费 | 元 | 26076.8707
6 | 柴油(机械用)0# | kg | 12245.1582
7 | 电(机械用) | kw·h | 48765.496
8 | 电(机械用) | kw·h | 61756.1197
9 | 机械降效 | 元 | 64934.1939
10 | 机械费调整 | 元 | 1.0287
11 | 电动夯实机夯击能量250(N·m) | 台班 | 0.11
12 | 汽车式起重机提升质量8(t) | 台班 | 0.01
13 | 汽车式起重机提升质量16(t) | 台班 | 9
14 | 汽车式起重机提升质量20(t) | 台班 | 15
15 | 汽车式起重机提升质量25(t) | 台班 | 0.9427
16 | 汽车式起重机提升质量40(t) | 台班 | 20.2071
17 | 塔式起重机起重力矩250(kN·m) | 台班 | 0.5
18 | 载货汽车装载质量6(t) | 台班 | 233.2388
19 | 平板拖车组装载质量20(t) | 台班 | 2.0873
20 | 机动翻斗车装载质量1(t) | 台班 | 0.22
21 | 电动单筒快速卷扬机牵引力10(kN) | 台班 | 1218.3181
22 | 卷扬机架(单笼5t内)架高40(m内) | 台班 | 1218.3181
23 | 单笼施工电梯提升质量1t 提升高度75(m) | 台班 | 1
24 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 443.5641
25 | 混凝土振捣器(平板式) | 台班 | 10.4954
26 | 混凝土振捣器(平板式) | 台班 | 159.4625
27 | 混凝土输送泵车输送量90(m3/h) | 台班 | 26.3425
28 | 钢筋调直机直径14(mm) | 台班 | 0.11
29 | 钢筋调直机直径40(mm) | 台班 | 49.1339
30 | 钢筋切断机直径40(mm) | 台班 | 100.1874
31 | 钢筋弯曲机直径40(mm) | 台班 | 214.8007
32 | 木工圆锯机直径500(mm) | 台班 | 85.2937
33 | 锥型螺纹车丝机直径45(mm) | 台班 | 484.891
34 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 394.4021
35 | 交流弧焊机容量40(kV·A) | 台班 | 8.888
36 | 对焊机容量75(kV·A) | 台班 | 71.7095
37 | 二氧化碳气体保护焊机电流450(A) | 台班 | 8.888
38 | 电渣焊机电流1000(A) | 台班 | 47.5343
39 | 电动空气压缩机排气量1(m3/min) | 台班 | 2.6485
五、 | 主材类别
1 | 钢梁 | t | 44.889
2 | 干混地面砂浆 DS201:2 | m3 | 27.2007
3 | 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20M7.5 | m3 | 231.1968
4 | 预拌混凝土C50 | m3 | 1223.514
5 | 预拌混凝土C60 | m3 | 302.697
6 | 预拌混凝土C40 | m3 | 268.66
7 | 预拌混凝土C30 | m3 | 23.9478
8 | 轻集料混凝土LC5.0 | m3 | 50.1809
9 | 预拌混凝土C25C25 | m3 | 271.488
合 计