## 4 单位工程造价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 配电箱柜
1.2 | 照明器具
1.3 | 电缆桥架
1.4 | 支路管线
1.5 | 防雷接地
1.6 | 其他
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 242963.04
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | －
3.1 | 暂列金额 | 406141.41
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 0

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
配电箱柜
1 | 030404017007 | 电力配电柜 | 1.名称:电力配电柜 | 台 | 2
| C4-4-29 | 成套配电箱安装 落地式 |  | 台 | 2
2 | 030404017008 | 电力配电箱 | 1.名称:电力配电箱 | 台 | 8
| C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 8
3 | 030403007001 | 母线插接箱 | 1.名称:母线插接箱 | 台 | 8
| C4-3-65 | 低压封闭式插接母线槽进出分线箱安装 分线箱电流(A以下) 100 |  | 台 | 8
4 | 030404017009 | 电力配电柜 | 1.名称:双电源配电柜 | 台 | 3
| C4-4-29 | 成套配电箱安装 落地式 |  | 台 | 3
5 | 030404017010 | 双电源配电箱 | 1.名称:双电源配电箱 | 台 | 32
| C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 32
6 | 030414004002 | 自动投入装置 | 1.名称:备用电源自投装置 | 台 | 35
| C4-14-22 | 自动投入装置调试 备用电源自投装置 |  | 系统(套) | 35
7 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 | 台 | 3
| C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 3
8 | 030414006002 | 事故照明切换装置 | 1.名称:事故照明切换装置 | 系统 | 3
| C4-14-32 | 中央信号装置、事故照明切换装置调试 事故照明切换 |  | 系统 | 3
9 | 030404017012 | A型应急照明集中电源 | 1.名称:A型应急照明集中电源 | 台 | 8
| C4-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 8
10 | 030404017014 | 照明配电柜 | 1.名称:照明配电柜 | 台 | 1
| C4-4-29 | 成套配电箱安装 落地式 |  | 台 | 1
11 | 030404017013 | 照明配电箱 | 1.名称:照明配电箱 | 台 | 17
| C4-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 17
12 | 030404017015 | 照明配电箱（小） | 1.名称:照明配电箱（小） | 台 | 120
| C4-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 120
13 | 030404032002 | 端子箱 | 1.名称:T接箱 | 台 | 37
| C4-4-110 | 电力端子箱安装 户内 |  | 台 | 37
14 | 031101007001 | 不间断电源设备 | 1.规格:不间断电源柜(UPS) 30KVA 30min | 套 | 6
| C4-5-68 | 不间断电源柜安装 单相不间断电源容量(kV·A) ≤30 |  | 台 | 6
15 | 030414007001 | 不间断电源 | 1.名称:不间断电源调试 | 系统 | 6
| C4-14-35 | 不间断电源调试 不间断电源容量(kV·A以下) 30 |  | 套 | 6
16 | 030404016002 | 控制箱 | 1.名称:控制箱 | 台 | 7
| C4-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 7
配电箱柜合计
照明器具
17 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:集中电源疏散照明灯A型 5W | 套 | 201
| C4-12-190 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 20.1
18 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:A型安全出口标志灯 2.安装形式:墙壁式 | 套 | 74
| C4-12-192 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 7.4
19 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:双面方向标志灯 2.安装形式:墙壁式 | 套 | 16
| C4-12-191 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 1.6
20 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:A型方向指示灯 2.安装形式:墙壁式 | 套 | 111
| C4-12-192 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 11.1
21 | 030412005006 | 荧光灯 | 1.名称:A型楼层标志灯 2.安装形式:墙壁式 | 套 | 18
| C4-12-192 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 1.8
22 | 030412005007 | 荧光灯 | 1.名称:LED平板灯3*14W | 套 | 781
| C4-12-6 | 方型吸顶灯安装 矩型罩 |  | 10套 | 78.1
23 | 030412005008 | 荧光灯 | 1.名称:LED吸顶灯14W | 套 | 72
| C4-12-5 | 半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 350 |  | 10套 | 7.2
24 | 030412005009 | 荧光灯 | 1.名称:壁装单管LED荧光灯 2.安装形式:壁装 | 套 | 25
| C4-12-245 R*0.9 | 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 2.5
25 | 030412005010 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED荧光灯 2.安装形式:吸顶 | 套 | 22
| C4-12-245 R*0.9 | 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 2.2
26 | 030412005011 | 荧光灯 | 1.名称:地脚灯 | 套 | 204
| C4-12-253 | 医院灯具安装 病房暗脚灯 |  | 10套 | 20.4
27 | 030412005012 | 荧光灯 | 1.名称:防爆灯 2.安装形式:吸顶 | 套
28 | 030412005013 | 荧光灯 | 1.名称:感应吸顶灯 2.安装形式:吸顶 | 套 | 63
| C4-12-3 R*0.9 | 半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 6.3
29 | 030412002002 | 工厂灯 | 1.名称:防水防潮吸顶灯 2.安装形式:吸顶 | 套 | 268
| C4-12-23 R*0.9 | 防水防尘灯安装 吸顶式 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 26.8
30 | 030412005014 | 荧光灯 | 1.名称:管井壁灯 2.安装形式:壁装 | 套 | 35
| C4-12-12 R*0.9 | 其他普通灯具安装 一般壁灯 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 3.5
31 | 030404034001 | 单极单控开关 | 1.名称:单极单控开关 2.安装方式:距地1.3米 | 个 | 222
| C4-4-116 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 |  | 10个 | 22.2
32 | 030404034002 | 三极单控开关 | 1.名称:三极单控开关 2.安装方式:距地1.3米 | 个 | 63
| C4-4-118 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 |  | 10个 | 6.3
33 | 030404034003 | 双极单控开关 | 1.名称:双极单控开关 2.安装方式:距地1.3米 | 个 | 217
| C4-4-117 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 |  | 10个 | 21.7
34 | 030404034004 | 双极单控开关 | 1.名称:双极密闭开关 2.安装方式:距地1.3米 | 个 | 79
| C4-4-117 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 |  | 10个 | 7.9
35 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:单相二三孔插座（防水） 16A | 个 | 166
| C4-4-138 | 单相暗插座安装 单相(A以下) 30 |  | 10个 | 16.6
36 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:单相二三孔插座10A | 个 | 1028
| C4-4-138 | 单相暗插座安装 单相(A以下) 30 |  | 10个 | 102.8
37 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:单相二三孔插座16A | 个 | 292
| C4-4-138 | 单相暗插座安装 单相(A以下) 30 |  | 10个 | 29.2
38 | 030404035008 | 插座 | 1.名称:地面插座 2.安装方式:地板安装 | 个 | 56
| C4-4-138 | 单相暗插座安装 单相(A以下) 30 |  | 10个 | 5.6
39 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86 | 个 | 3135
| C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 |  | 10个 | 313.5
照明器具合计
电缆桥架
40 | 030408001048 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-3*6 3.规格:10mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 5226.165
| C4-8-1 *0.6 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 |  | 100m | 52.2617
41 | 030408001037 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*150+1*70 3.规格:150mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 1102.395
| C4-8-5 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 11.0239
42 | 030408001038 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*185+1*95 3.规格:185mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 661.642
| C4-8-5 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 6.6164
43 | 030408001039 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*240+1*120 3.规格:240mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 506.051
| C4-8-6 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 240 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 5.0605
44 | 030408001040 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*25+1*16 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 300.276
| C4-8-2 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 3.0028
45 | 030408001044 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*35+1*16 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 144.697
| C4-8-2 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 1.447
46 | 030408001041 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*70+1*35 3.规格:70mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 738.322
| C4-8-3 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 7.3832
47 | 030408001042 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-5*16 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 305.2
| C4-8-2 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 3.052
48 | 030408001043 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-5*4 3.规格:10mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 119.72
| C4-8-1 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 1.1972
49 | 030408001045 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:NG-A-4*25+1*16 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 247.05
| C4-8-18 换 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 35 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | 100m | 2.4705
50 | 030408001046 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:NG-A-4*70+1*35 3.规格:70mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 560.091
| C4-8-19 换 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 70 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | 100m | 5.6009
51 | 030408001047 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:NG-A-5*16 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 203.737
| C4-8-18 换 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 35 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | 100m | 2.0374
52 | 030408006002 | 矿物质电力电缆头 | 1.名称:矿物质电力电缆头 2.规格:16mm2 3.电压等级(kV):1kV | 个 | 8
| C4-8-154 | 矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 35 |  | 个 | 8
53 | 030408006021 | 矿物质电力电缆头 | 1.名称:矿物质电力电缆头 2.规格:25mm2 3.电压等级(kV):1kV | 个 | 12
| C4-8-154 | 矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 35 |  | 个 | 12
54 | 030408006005 | 矿物质电力电缆头 | 1.名称:矿物质电力电缆头 2.规格:70mm2 3.电压等级(kV):1kV | 个 | 24
| C4-8-155 | 矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 70 |  | 个 | 24
55 | 030408006009 | 电力电缆头 6mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:6mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 244
| C4-8-102 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 16 |  | 个 | 244
56 | 030408006011 | 电力电缆头 16mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:16mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 12
| C4-8-102 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 16 |  | 个 | 12
57 | 030408006012 | 电力电缆头 25mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:25mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 12
| C4-8-103 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 35 |  | 个 | 12
58 | 030408006013 | 电力电缆头 35mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:35mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 6
| C4-8-103 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 35 |  | 个 | 6
59 | 030408006015 | 电力电缆头 70mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:70mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 28
| C4-8-104 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 70 |  | 个 | 28
60 | 030408006018 | 电力电缆头 150mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:150mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 44
| C4-8-106 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 185 |  | 个 | 44
61 | 030408006019 | 电力电缆头 185mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:185mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 28
| C4-8-106 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 185 |  | 个 | 28
62 | 030408006020 | 电力电缆头 240mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:240mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 30
| C4-8-107 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 240 |  | 个 | 30
63 | 030411003015 | 桥架 | 1.名称:强电消防桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:200*100 | m | 50.526
| C4-11-208 | 防火桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | 10m | 5.0526
64 | 030411003016 | 桥架 | 1.名称:强电消防桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:200*150 | m | 40.079
| C4-11-208 | 防火桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | 10m | 4.0079
65 | 030411003017 | 桥架 | 1.名称:强电消防桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:250*200 | m | 37.8
| C4-11-159 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | 10m | 3.78
66 | 030411003018 | 桥架 | 1.名称:强电消防桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:300*200 | m | 32.879
| C4-11-159 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | 10m | 3.2879
67 | 030411003019 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:200*100 | m | 796.072
| C4-11-158 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | 10m | 79.6072
68 | 030411003020 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:300*100 | m | 43.427
| C4-11-158 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | 10m | 4.3427
69 | 030411003021 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:300*150 | m | 88.88
| C4-11-159 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | 10m | 8.888
70 | 030411003022 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:400*150 | m | 35.434
| C4-11-159 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | 10m | 3.5434
71 | 030411003023 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:500*200 | m | 37.8
| C4-11-160 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 800 |  | 10m | 3.78
72 | 031002002001 | 桥架支架 | 1.桥架支架 | kg | 2325.8
| C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  | 100kg | 23.258
| C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | 100kg | 23.258
| C12-2-56 换 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | 100kg | 23.258
| C4-13-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 |  | 100kg | 23.258
| C4-13-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 |  | 100kg | 23.258
73 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 | 处 | 20
| C4-8-225 | 电缆防火泥堵洞 (综合) |  | 100kg | 0.8
电缆桥架合计
支路管线
74 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN15 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 4798.02
| C4-11-7 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 |  | 100m | 47.9802
75 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 17999
| C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 |  | 100m | 179.99
76 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 97.23
| C4-11-10 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32 |  | 100m | 0.9723
77 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 41.67
| C4-11-11 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40 |  | 100m | 0.4167
78 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:φ20 | m | 768.28
| C4-11-131 | 金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm) ≤500 |  | 10m | 76.828
79 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:可挠性金属套管30# | m | 206.8
| C4-11-68 | 可挠金属套管砖、混凝土结构暗配 规格 30# |  | 100m | 2.068
80 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:可挠性金属套管50# | m | 5.77
| C4-11-70 | 可挠金属套管砖、混凝土结构暗配 规格 50# |  | 100m | 0.0577
81 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BVR 4.规格:4 5.材质:铜芯 | m | 3053.8
| C4-11-216 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 |  | 100m单线 | 30.538
82 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZRBV 4.规格:1.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:动力 | m | 15707
| C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | 100m单线 | 157.07
83 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:照明 | m | 22237
| C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | 100m单线 | 222.37
84 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYJS 4.规格:2*2.5 5.材质:铜芯 | m | 7343.6
| C4-11-226 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | 100m/束 | 73.436
85 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线部位:动力 | m | 54380
| C4-11-216 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 |  | 100m单线 | 543.8
86 | 030408001049 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-5*16 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 134.22
| C4-8-2 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 1.3422
87 | 030408001052 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*35+1*16 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 57.52
| C4-8-2 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 0.5752
88 | 030408006022 | 电力电缆头 16mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:16mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 4
| C4-8-102 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 16 |  | 个 | 4
89 | 030408006023 | 电力电缆头 70mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:70mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 2
| C4-8-104 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 70 |  | 个 | 2
90 | 031002002002 | 支架 | 1.形式:支架 | kg | 2104.7
| C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  | 100kg | 21.047
| C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | 100kg | 21.047
| C12-2-56 换 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | 100kg | 21.047
| C4-13-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 |  | 100kg | 21.047
| C4-13-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 |  | 100kg | 21.047
支路管线合计
防雷接地
91 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 | m | 827.98
| C4-9-26 | 避雷网安装 沿混凝土块敷设 |  | 10m | 82.798
92 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 | m | 1017.57
| C4-9-23 | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 |  | 10m | 101.757
93 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 | m | 92.86
| C4-9-25 | 均压环敷设 利用梁内钢筋 |  | 10m | 9.286
94 | 030409008004 | 钢铝窗接地 | 1.名称:钢铝窗接地 | 台 | 281
| C4-9-88 | 接地跨接线安装 钢铝窗接地 圆钢 |  | 10处 | 28.1
95 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:镀锌扁钢 2.规格:40*4 | m | 855.07
| C4-9-18 | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 |  | 10m | 85.507
96 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱 | 台 | 490
| C4-9-73 | 等电位端子箱安装 端子箱暗装(半周长mm以内) 300 |  | 个 | 490
97 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地测试箱 | 台 | 5
| C4-9-76 | 接地测试板制作、安装 |  | 处 | 5
98 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 | 系统 | 18
| C4-14-49 | 接地装置调试 接地网  |  | 系统 | 18
防雷接地合计
其他
99 | 030404016005 | 消防应急照明和疏散指示系统 |  | 点 | 8
| C4-4-27 | 消防应急照明和疏散指示系统 |  | 点 | 8
100 | B-12 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 | m2 | 12949.81
| 补子目1 | 抗震支吊架 |  | m2 | 12949.81
其他合计
分部分项合计
措施项目
101 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
102 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计

## 6 总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77% | 242963.04 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0% |  |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0% |  |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30% |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20% |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10% |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 242963.04

## 7 其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 406141.41 |  | 明细详见表-7-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-7-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-7-3
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-7-4
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  | —

## 单位工程人材机汇总表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 | 合计
一、 | 人工类别
1 | 人工费 | 元 | 659904.3522
2 | 人工费调整 | 元 | 76359.2484
三、 | 材料类别
1 | 白布 | kg | 253.8112
2 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 441.584
3 | 半圆头螺丝M6~12×12~50 | 十套 | 626.9165
4 | 扁钢卡子25×4 | kg | 112.6053
5 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 44
6 | 丙酮 | kg | 254.16
7 | 材料费调整 | 元 | -0.4551
8 | 冲击钻头φ10 | 个 | 16.7948
9 | 冲击钻头φ12 | 个 | 4.872
10 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 50.1544
11 | 醇酸清漆 | kg | 70.8148
12 | 低碳钢焊条综合 | kg | 183.7195
13 | 低碳钢焊条综合 | kg | 113.0039
14 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 7.6654
15 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 4.615
16 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 1.9946
17 | 电力复合脂 | kg | 96.642
18 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 811.34
19 | 垫铁 | kg | 1.2
20 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 78.44
21 | 镀锌扁钢综合 | kg | 64.5
22 | 镀锌扁钢综合 | kg | 60.71
23 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 126.9117
24 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.48
25 | 镀锌地线夹15 | 套 | 3953.5685
26 | 镀锌地线夹20 | 套 | 18787.818
27 | 镀锌地线夹32 | 套 | 80.1175
28 | 镀锌地线夹40 | 套 | 34.3361
29 | 镀锌电线管接头15×1.5 | 个 | 1235.4902
30 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 4634.7425
31 | 镀锌电线管接头32×1.5 | 个 | 25.0367
32 | 镀锌电线管接头40×1.5 | 个 | 10.73
33 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 3522.1396
34 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 15.022
35 | 镀锌电线管塑料护口DN40~50 | 个 | 6.438
36 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 6975.375
37 | 镀锌接地端子板双孔 | 个 | 285.215
38 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 62.424
39 | 镀锌六角螺栓M8×40 | 十套 | 8.888
40 | 镀锌六角螺栓2个垫圈 M8×14~75 | 十套 | 9.5135
41 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 744.5495
42 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 67.2
43 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 8.5507
44 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 265.4549
45 | 镀锌锁紧螺母DN32×1.5 | 十套 | 1.5022
46 | 镀锌锁紧螺母DN40×1.5 | 十套 | 0.6438
47 | 镀锌锁紧螺母DN15×1.5 | 十套 | 74.1294
48 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 278.0846
49 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 697.5375
50 | 防锈漆C53-1 | kg | 21.0895
51 | 防锈漆C53-1 | kg | 3.3569
52 | 酚醛磁漆 | kg | 2.07
53 | 酚醛磁漆 | kg | 0.08
54 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 13.5659
55 | 酚醛调和漆 | kg | 26.111
56 | 酚醛调和漆 | kg | 9.3404
57 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 100.9224
58 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 64.5824
59 | 钢板综合 | kg | 2.45
60 | 钢垫板1~2 | kg | 31.05
61 | 钢垫板1~2 | kg | 0.8
62 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 85.507
63 | 钢锯条 | 条 | 969.9168
64 | 钢丝刷子 | 把 | 6.6458
65 | 固定卡子φ50 | 个 | 20.6
66 | 固定卡子φ63 | 个 | 659.276
67 | 固定卡子φ90 | 个 | 1688.4531
68 | 焊锡膏 | kg | 36.8458
69 | 焊锡丝综合 | kg | 145.46
70 | 合金钢钻头φ8 | 个 | 15.3754
71 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 12.6869
72 | 厚漆 | kg | 14.4933
73 | 厚漆 | kg | 1.656
74 | 角钢综合 | kg | 74
75 | 铰链 | 副 | 37
76 | 接地卡子综合 | 个 | 70.0631
77 | 金属软管接头DN20 | 个 | 3956.642
78 | 金属软管卡子DN20 | 个 | 3165.3136
79 | 抗震支吊架 | m2 | 12949.81
80 | 可挠金属套管护口BP-30 | 个 | 32.571
81 | 可挠金属套管护口BP-50 | 个 | 0.9088
82 | 可挠金属套管接头KS-30 | 个 | 34.7424
83 | 可挠金属套管接头KS-50 | 个 | 0.9694
84 | 沥青绝缘漆 | kg | 10.312
85 | 六角螺栓M12×20~100 | 十套 | 1.236
86 | 裸铜线10mm2 | kg | 40.29
87 | 裸铜线10mm2 | kg | 1.84
88 | 裸铜线25mm2 | m | 40
89 | 棉纱 | kg | 276.5401
90 | 棉纱 | kg | 0.9751
91 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 692.432
92 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 241.2763
93 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 85.296
94 | 其他材料费 | 元 | 4073.7312
95 | 汽油综合 | kg | 944.1844
96 | 清油 | kg | 6.94
97 | 溶剂汽油 | kg | 32.3427
98 | 溶剂油 | kg | 75.2356
99 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 24.5793
100 | 砂轮片φ100 | 片 | 1.4865
101 | 砂轮片φ400 | 片 | 1.4865
102 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 6261.6711
103 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 261.463
104 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-35mm2 | m | 4.96
105 | 松杂板枋材 | m3 | 0.012
106 | 塑料接线柱双线 | 个 | 1430.67
107 | 塑料软管D5 | m | 33.54
108 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 732.38
109 | 铁砂布0~2# | 张 | 532.3549
110 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 122.1042
111 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 1918.35
112 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 412.09
113 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 1220.03
114 | 铜接线端子DT-25mm2 | 个 | 177.76
115 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 71.05
116 | 铜接线端子DT-70mm2 | 个 | 91.35
117 | 铜接线端子DT-185mm2 | 个 | 219.24
118 | 铜接线端子DT-240mm2 | 个 | 91.35
119 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 192.402
120 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 1707.9964
121 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 470.31
122 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 1.92
123 | 铜芯橡皮花线2×16/0.15mm2 | m | 55.5
124 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 | m | 8.144
125 | 锡基钎料 | kg | 138.954
126 | 硬脂酸 | kg | 4.9747
127 | 中砂 | m3 | 0.1656
四、 | 机械类别
1 | 机上人工 | 工日 | 30.8431
2 | 折旧费 | 元 | 15032.9085
3 | 检修费 | 元 | 1082.6107
4 | 维护费 | 元 | 5139.863
5 | 安拆费 | 元 | 2098.318
6 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 25.9972
7 | 柴油(机械用)0# | kg | 603.15
8 | 电(机械用) | kw·h | 5188.4261
9 | 电(机械用) | kw·h | 5191.8075
10 | 校验费 | 元 | 3682.3568
11 | 机械费调整 | 元 | -0.7635
12 | 手持式万用表 | 台班 | 73.723
13 | 接地电阻测试仪 | 台班 | 75.708
14 | 相位伏安表 | 台班 | 44.17
15 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 67.84
16 | 三相精密测试电源 | 台班 | 49.63
17 | 计时、计频器、校准器 | 台班 | 10.86
18 | 数字示波器 | 台班 | 5.46
19 | 汽车式起重机提升质量8(t) | 台班 | 3.4656
20 | 汽车式起重机提升质量10(t) | 台班 | 4.8232
21 | 汽车式起重机提升质量16(t) | 台班 | 2.5309
22 | 载货汽车装载质量4(t) | 台班 | 1.0203
23 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 | 5.587
24 | 载货汽车装载质量8(t) | 台班 | 2.5964
25 | 联合冲剪机板厚16(mm) | 台班 | 4.4305
26 | 液压弯管机管径D60(mm) | 台班 | 0.1125
27 | 液压压接机压力100(t) | 台班 | 4
28 | 台式砂轮机砂轮直径100(mm) | 台班 | 1.1629
29 | 台式砂轮机砂轮直径250(mm) | 台班 | 17.722
30 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 77.9961
31 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 85.9415
32 | 直流弧焊机容量20(kV·A) | 台班 | 0.5791
五、 | 主材类别
1 | 圆钢 | kg | 354.44
2 | 扁钢 | kg | 974.71
3 | 角钢 | kg | 3322.875
4 | 醇酸调和漆 | kg | 66.4575
5 | 醇酸防锈漆 | kg | 93.4836
6 | 防火泥 | kg | 83.2
7 | 金属软管φ20 | m | 791.3284
8 | 管井壁灯 | 套 | 35.35
9 | A型方向指示灯 | 套 | 112.11
10 | 防水防潮吸顶灯 | 套 | 270.68
11 | A型楼层标志灯 | 套 | 18.18
12 | 感应吸顶灯 | 套 | 63.63
13 | 集中电源疏散照明灯A型 5W | 套 | 203.01
14 | A型安全出口标志灯 | 套 | 74.74
15 | A型双面方向标志灯 | 套 | 16.16
16 | LED平板灯3*14W | 套 | 788.81
17 | LED吸顶灯14W | 套 | 72.72
18 | 单管LED荧光灯 | 套 | 22.22
19 | 壁装单管LED荧光灯 | 套 | 25.25
20 | 地脚灯 | 套 | 206.04
21 | 单极单控开关 | 个 | 226.44
22 | 双极单控开关 | 个 | 221.34
23 | 三极单控开关 | 个 | 64.26
24 | 双极密闭开关 | 个 | 80.58
25 | 地面插座 | 个 | 57.12
26 | 单相二三孔插座（防水）16A | 个 | 169.32
27 | 单相二三孔插座10A | 个 | 1048.56
28 | 单相二三孔插座16A | 个 | 297.84
29 | 圆钢10# | m | 869.379
30 | 接地母线40*4 | m | 897.8235
31 | WDZ-BYJ-4 | m | 58730.4
32 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 24460.7
33 | ZRBV-1.5 | m | 17277.7
34 | BVR-4 | m | 3298.104
35 | WDZN-RYJS-2*2.5BV | m | 7931.088
36 | 电缆WDZA-YJY-4*240+1*120 | m | 511.1115
37 | 电缆WDZA-YJY-4*35+1*16 | m | 204.2392
38 | 电缆WDZA-YJY-5*16 | m | 443.8142
39 | 电缆WDZA-YJY-5*4 | m | 120.9172
40 | 电缆WDZA-YJY-4*150+1*70 | m | 1113.419
41 | 电缆WDZA-YJY-3*6 | m | 5278.4267
42 | 电缆WDZA-YJY-4*25+1*16 | m | 303.2788
43 | 电缆WDZA-YJY-4*70+1*35 | m | 745.7052
44 | 电缆WDZA-YJY-4*185+1*95 | m | 668.2584
45 | 电缆NG-A-5*16 | m | 203.737
46 | 电缆NG-A-4*25+1*16 | m | 247.05
47 | 电缆NG-A-4*70+1*35 | m | 560.091
48 | 强电消防桥架250*200 | m | 39.69
49 | 强电消防桥架300*200 | m | 34.523
50 | 强电桥架300*150 | m | 93.324
51 | 强电桥架400*150 | m | 37.2057
52 | 强电桥架500*200 | m | 39.69
53 | 强电桥架200*100 | m | 835.8756
54 | 强电桥架300*100 | m | 45.5984
55 | 强电消防桥架200*100 | m | 53.0523
56 | 强电消防桥架200*150 | m | 42.083
57 | 母线插接箱 | 台 | 8
58 | 镀锌钢管SC15 | m | 4941.9606
59 | 镀锌钢管SC20 | m | 18538.97
60 | 镀锌钢管SC32 | m | 100.1469
61 | 镀锌钢管SC40 | m | 42.9201
62 | 可挠性金属套管30# | m | 219.208
63 | 可挠性金属套管50# | m | 6.1162
64 | 热缩式电缆终端头16mm2 | 套 | 16.32
65 | 热缩式电缆终端头150mm2 | 套 | 44.88
66 | 热缩式电缆终端头185mm2 | 套 | 28.56
67 | 热缩式电缆终端头240mm2 | 套 | 30.6
68 | 热缩式电缆终端头6mm2 | 套 | 248.88
69 | 热缩式电缆终端头25mm2 | 套 | 12.24
70 | 热缩式电缆终端头35mm2 | 套 | 6.12
71 | 热缩式电缆终端头70mm2 | 套 | 30.6
72 | 矿物绝缘电缆终端头70mm2 | 套 | 24
73 | 矿物绝缘电缆终端头16mm2 | 套 | 8
74 | 矿物绝缘电缆终端头25mm2 | 套 | 12
75 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 点 | 8
76 | 局部等电位端子箱 | 台 | 490
77 | T接箱 | 台 | 37
78 | 接地测试箱 | 处 | 5
79 | 接线盒 | 个 | 3135
六、 | 设备类别
1 | 不间断电源柜(UPS) 30KVA 30min | 台 | 6
2 | 双电源配电箱 | 台 | 32
3 | 照明配电箱 | 台 | 17
4 | 应急照明配电箱 | 台 | 3
5 | 电力配电箱 | 台 | 8
6 | 电力配电柜 | 台 | 2
7 | 双电源配电柜 | 台 | 3
8 | 照明配电柜 | 台 | 1
9 | 照明配电箱（小） | 台 | 120
10 | A型应急照明集中电源 | 台 | 8
11 | 控制箱 | 台 | 7
合 计