## 4 单位工程造价汇总表
| 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 砌筑工程
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.3 | 屋面及防水工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1177492.41
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | －
3.1 | 暂列金额 | 690600.57
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 0

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 | m3 | 308.63
| A1-4-48 | 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm |  | 10m3 | 30.863
2 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 | m3 | 1705.3
| A1-4-52 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm |  | 10m3 | 170.53
3 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 | m3 | 320.11
| A1-4-51 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm |  | 10m3 | 32.011
4 | 011001003001 | 不同材料墙体交界处玻纤网格布 | 1.保温隔热部位:墙体 2.增强网及抗裂防水砂浆种类:耐碱玻璃丝网格布 | m2 | 1065.05
| A1-11-155 | 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 4mm厚 |  | 100m2 | 10.6505
砌筑工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 010502001010 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C50 | m3 | 556.33
| A1-5-5 | 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 |  | 10m3 | 55.63
6 | 010504001012 | 直形墙 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C50 | m3 | 873.88
| A1-5-12 | 现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 |  | 10m3 | 87.39
7 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1049.28
| A1-5-9 | 现浇建筑物混凝土 单梁、连续梁、异形梁 |  | 10m3 | 104.93
8 | 010505001001 | 现浇板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 963.83
| A1-5-14 | 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 |  | 10m3 | 96.38
9 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 86.97
| A1-5-21 | 现浇建筑物混凝土 直形楼梯 |  | 10m3 | 8.7
10 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 117.7
| A1-5-6 | 现浇建筑物混凝土 构造柱 |  | 10m3 | 11.77
11 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 71.02
| A1-5-10 | 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 |  | 10m3 | 7.1
12 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 24.34
| A1-5-10 | 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 |  | 10m3 | 2.43
13 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋 | t | 788.75
| A1-5-102 | 现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 157.75
| A1-5-106 | 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 473.25
| A1-5-107 | 现浇构件带肋钢筋 φ25以外 |  | t | 157.75
14 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 | 个 | 14028
| A1-5-130 | 电渣压力焊接 φ18以内 |  | 10个接头 | 1022.3267
| A1-5-133 | 套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 |  | 10个接头 | 981.96
| A1-5-134 | 套筒直螺纹钢筋接头 φ32以内 |  | 10个接头 | 420.84
15 | 010502001004 | 混凝土泵送 | 1.泵送:混凝土泵送增加费 | m3 | 3743.35
| A1-5-51 | 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) |  | 10m3 | 374.335
混凝土及钢筋混凝土工程合计
屋面及防水工程
16 | 010902001001 | 屋1 防水保温上人屋面 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:2 3.保温层:100厚挤塑聚苯板 4.面层:地砖 | m2 | 1248.97
| A1-12-9 | 细石混凝土找平层 30mm  |  | 100m2 | 12.4897
| A1-12-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm |  | 100m2 | 12.4897
| A1-10-53 | 屋面改性沥青防水卷材 热熔、满铺 单层  |  | 100m2 | 13.1142
| A1-10-54 | 屋面改性沥青防水卷材 热熔、满铺 每增一层 |  | 100m2 | 13.1142
| A1-11-121 | 挤塑聚苯板屋面保温100mm |  | 100m2 | 12.4897
| A1-12-9 换 | 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 换为【细石混凝土C25】 |  | 100m2 | 12.4897
| A1-5-105 | 现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 3.7469
| A1-7-111 | 屋面保温 无纺布 |  | 100m2 | 12.4897
| A1-12-71 | 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 800以内 水泥砂浆 |  | 100m2 | 12.4897
17 | 010902001002 | 屋2： 防水保温不上人屋面 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:2 3.保温层:挤塑聚苯板屋面保温100mm 4.面层:50厚细石混凝土 | m2 | 268.29
| A1-12-9 | 细石混凝土找平层 30mm  |  | 100m2 | 2.6829
| A1-12-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm |  | 100m2 | 2.6829
| A1-10-53 | 屋面改性沥青防水卷材 热熔、满铺 单层 |  | 100m2 | 2.817
| A1-10-54 | 屋面改性沥青防水卷材 热熔、满铺 每增一层 |  | 100m2 | 2.817
| A1-11-121 | 挤塑聚苯板屋面保温100mm |  | 100m2 | 2.6829
| A1-7-111 | 屋面保温 无纺布 |  | 100m2 | 2.6829
| A1-12-9 换 | 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 换为【细石混凝土C25】 |  | 100m2 | 2.6829
| A1-5-105 | 现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 0.80487
屋面及防水工程合计
分部分项合计
措施项目
18 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:50.5以内 | m2 | 5408
19 | 粤011701010001 | 满堂脚手架(高度<5.8m) | 1.搭设高度:5.8 | m2 | 9876.55
20 | 粤011701015001 | 电梯井脚手架 | 1.搭设高度:20 | 座 | 8
21 | 粤011701018001 | 围尼龙编织布 | 1.搭设高度:20 | m2 | 5408
22 | 011702002001 | 矩形柱 | 支模高度：4.5m | m2 | 5100.84
23 | 011702011001 | 直形墙 | 支模高度：4.5m | m2 | 7094.83
24 | 011702006001 | 矩形梁 | 支模高度：4.5m | m2 | 7776.57
25 | 011702014001 | 有梁板 | 支模高度：4.5m | m2 | 8165.98
26 | 011702024001 | 楼梯 | 1.类型:直形 | m2 | 395.3
27 | 011702003001 | 构造柱 | 支模高度：4.5m | m2 | 924.28
28 | 011702008001 | 圈梁 | 圈梁模板 | m2 | 493.65
29 | 011702009001 | 过梁 | 过梁模板 | m2 | 276.8183
30 | 011703001001 | 垂直运输 | 建筑物40m以内的垂直运输 | m2 | 9876.55
31 | 041106001001 | 塔式起重机进出场及安拆 | [项目特征] 1.机械设备名称:塔式起重机 | 台·次
32 | 041106001002 | 施工电梯进出场及安拆 | 1.机械设备名称:施工电梯 | 台·次 | 1
单价措施合计
合 计

## 6 总价措施项目清单与计价表
| 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19% | 261306.54 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20% |  |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [5 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 261306.54

## 7 其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 690600.57 |  | 明细详见表-7-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-7-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-7-3
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-7-4
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  | —

## 单位工程人材机汇总表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 | 合计
一、 | 人工类别
1 | 人工费 | 元 | 2037035.7812
2 | 人工费 | 元 | 721023.0883
3 | 人工费调整 | 元 | 0.107
三、 | 材料类别
1 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 160.905
2 | 螺纹钢筋φ25以内 | t | 485.0813
3 | 螺纹钢筋φ10以内 | t | 4.6428
4 | 螺纹钢筋φ25以外 | t | 161.6938
5 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 9313.6963
6 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 3280.1247
7 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 441.8336
8 | 圆钢φ10以内 | kg | 664.5123
9 | 密封胶圈 | 个 | 101.0705
10 | 尼龙编织布 | m2 | 6307.3504
11 | 土工布 | m2 | 9272.7998
12 | 无纺布 | m2 | 1723.6073
13 | 对拉螺栓 | kg | 3939.4654
14 | U型螺栓M10×108 | 十套 | 2.4
15 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 59.488
16 | 圆钉50~75 | kg | 628.0526
17 | 圆钉50~75 | kg | 465.1136
18 | 低碳钢焊条综合 | kg | 6459.8625
19 | 焊剂 | kg | 165.6169
20 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 2685.437
21 | 铁件综合 | kg | 105.3679
22 | 直螺纹套筒接头φ25以内 | 个 | 9917.796
23 | 直螺纹套筒接头φ32以内 | 个 | 4250.484
24 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 6.3181
25 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.1249
26 | 蒸压加气混凝土砌块600×100×200 | 千块 | 25.7368
27 | 蒸压加气混凝土砌块600×200×200 | 千块 | 79.7516
28 | 松杂板枋材 | m3 | 55.3646
29 | 松杂板枋材 | m3 | 13.4387
30 | 松杂直边板 | m3 | 6.8859
31 | 松杂直边板 | m3 | 5.8001
32 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 4407.4242
33 | 釉面防滑地砖 | m2 | 1280.1943
34 | 耐碱网格布 | m2 | 1246.1085
35 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 1579.9142
36 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 63.725
37 | SBS聚酯胎改性沥青卷材3mm厚 I型 | m2 | 1832.0915
38 | SBS聚酯胎改性沥青卷材4mm厚 I型 | m2 | 2012.1144
39 | 嵌缝料 | kg | 156.0713
40 | 松节油 | kg | 466.1392
41 | 隔离剂 | kg | 3046.9401
42 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 557.5931
43 | 液化石油气 | kg | 860.2864
44 | 丁基自粘胶带 | 圈 | 75.863
45 | 石棉垫 | kg | 306.698
46 | 挤塑聚苯板δ100 | m2 | 1547.6052
47 | 高压橡胶管综合 | m | 33.6902
48 | 管箍 | 个 | 22.4601
49 | 白棉纱 | kg | 18.7346
50 | 水 | m3 | 550.3325
51 | 水 | m3 | 369.7841
52 | 脚手架钢管 | kg | 45516.7078
53 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 34.3131
54 | 脚手架钢管底座 | 个 | 16.2272
55 | 脚手架钢管底座 | 个 | 322.4844
56 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 958.4291
57 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 75.365
58 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 204.1008
59 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 1206.4166
60 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 321.3244
61 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 2483.8944
62 | 钢支撑 | kg | 25879.3383
63 | 聚合物抗裂砂浆 | kg | 5857.775
64 | 细石混凝土C25 | m3 | 77.3803
65 | 其他材料费 | 元 | 49550.3241
66 | 材料费调整 | 元 | -0.6025
四、 | 机械类别
1 | 机上人工 | 工日 | 691.6974
2 | 折旧费 | 元 | 111502.443
3 | 检修费 | 元 | 22500.5685
4 | 维护费 | 元 | 55363.2387
5 | 安拆费 | 元 | 11533.0726
6 | 柴油(机械用)0# | kg | 7805.1576
7 | 电(机械用) | kw·h | 44455.1005
8 | 电(机械用) | kw·h | 46778.489
9 | 机械费调整 | 元 | 0.9536
10 | 汽车式起重机提升质量16(t) | 台班 | 4.5
11 | 自升式塔式起重机起重力矩1000(kN·m) | 台班 | 181.7285
12 | 载货汽车装载质量6(t) | 台班 | 171.687
13 | 单笼施工电梯提升质量1t 提升高度75(m) | 台班 | 106.3766
14 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 350.6668
15 | 混凝土振捣器(平板式) | 台班 | 9.7105
16 | 混凝土振捣器(平板式) | 台班 | 120.475
17 | 混凝土输送泵车输送量90(m3/h) | 台班 | 20.5884
18 | 钢筋调直机直径40(mm) | 台班 | 39.089
19 | 钢筋切断机直径40(mm) | 台班 | 79.3757
20 | 钢筋弯曲机直径40(mm) | 台班 | 170.2035
21 | 木工圆锯机直径500(mm) | 台班 | 64.6429
22 | 锥型螺纹车丝机直径45(mm) | 台班 | 329.658
23 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 312.345
24 | 对焊机容量75(kV·A) | 台班 | 56.79
25 | 电渣焊机电流1000(A) | 台班 | 61.3396
五、 | 主材类别
1 | 干混地面砂浆 DS201:2 | m3 | 25.2292
2 | 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20M7.5 | m3 | 182.1284
3 | 预拌混凝土C50 | m3 | 1444.502
4 | 预拌混凝土C30 | m3 | 18.7168
5 | 轻集料混凝土LC5.0 | m3 | 46.4282
6 | 预拌混凝土C25C25 | m3 | 215.13
合 计