## 4 单位工程造价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 配电箱柜
1.2 | 照明器具
1.3 | 电缆桥架
1.4 | 支路管线
1.5 | 防雷接地
1.6 | 其他
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 172710.82
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | －
3.1 | 暂列金额 | 232162.45
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 0

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
配电箱柜
1 | 030404017007 | 电力配电柜 | 1.名称:电力配电柜 | 台 | 5
| C4-4-29 | 成套配电箱安装 落地式 |  | 台 | 5
2 | 030404017008 | 电力配电箱 | 1.名称:电力配电箱 | 台 | 6
| C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 6
3 | 030404017010 | 双电源配电箱 | 1.名称:双电源配电箱 | 台 | 24
| C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 24
4 | 030414004002 | 自动投入装置 | 1.名称:备用电源自投装置 | 台 | 24
| C4-14-22 | 自动投入装置调试 备用电源自投装置 |  | 系统(套) | 24
5 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 | 台 | 2
| C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 2
6 | 030414006002 | 事故照明切换装置 | 1.名称:事故照明切换装置 | 系统 | 2
| C4-14-32 | 中央信号装置、事故照明切换装置调试 事故照明切换 |  | 系统 | 2
7 | 030404017012 | A型应急照明集中电源 | 1.名称:A型应急照明集中电源 | 台 | 6
| C4-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 6
8 | 030404017013 | 照明配电箱 | 1.名称:照明配电箱 | 台 | 13
| C4-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 13
9 | 030404017014 | 照明配电箱（小） | 1.名称:照明配电箱（小） | 台 | 120
| C4-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 120
10 | 030404032002 | 端子箱 | 1.名称:T接箱 | 台 | 27
| C4-4-110 | 电力端子箱安装 户内 |  | 台 | 27
11 | 031101007001 | 不间断电源设备 | 1.规格:不间断电源柜(UPS) 15KVA 30min | 套 | 6
| C4-5-68 | 不间断电源柜安装 单相不间断电源容量(kV·A) ≤30 |  | 台 | 6
12 | 030414007001 | 不间断电源 | 1.名称:不间断电源调试 | 系统 | 6
| C4-14-35 | 不间断电源调试 不间断电源容量(kV·A以下) 30 |  | 套 | 6
配电箱柜合计
照明器具
13 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:集中电源疏散照明灯A型 5W | 套 | 166
| C4-12-190 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 16.6
14 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:A型安全出口标志灯 2.安装形式:墙壁式 | 套 | 69
| C4-12-192 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 6.9
15 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:双面方向标志灯 2.安装形式:墙壁式 | 套 | 11
| C4-12-191 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 1.1
16 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:A型方向指示灯 2.安装形式:墙壁式 | 套 | 82
| C4-12-192 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 8.2
17 | 030412005006 | 荧光灯 | 1.名称:A型楼层标志灯 2.安装形式:墙壁式 | 套 | 12
| C4-12-192 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 1.2
18 | 030412005007 | 荧光灯 | 1.名称:LED平板灯3*14W | 套 | 613
| C4-12-6 | 方型吸顶灯安装 矩型罩 |  | 10套 | 61.3
19 | 030412005008 | 荧光灯 | 1.名称:LED吸顶灯14W | 套 | 60
| C4-12-5 | 半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 350 |  | 10套 | 6
20 | 030412005009 | 荧光灯 | 1.名称:壁装单管LED荧光灯 2.安装形式:壁装 | 套 | 20
| C4-12-245 R*0.9 | 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 2
21 | 030412005010 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED荧光灯 2.安装形式:吸顶 | 套 | 17
| C4-12-245 R*0.9 | 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 1.7
22 | 030412005013 | 荧光灯 | 1.名称:地脚灯 | 套 | 156
| C4-12-253 | 医院灯具安装 病房暗脚灯 |  | 10套 | 15.6
23 | 030412005011 | 荧光灯 | 1.名称:防爆灯 2.安装形式:吸顶 | 套
24 | 030412005014 | 荧光灯 | 1.名称:感应吸顶灯 2.安装形式:吸顶 | 套 | 48
| C4-12-3 R*0.9 | 半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 4.8
25 | 030412002002 | 工厂灯 | 1.名称:防水防潮吸顶灯 2.安装形式:吸顶 | 套 | 204
| C4-12-23 R*0.9 | 防水防尘灯安装 吸顶式 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 20.4
26 | 030412005012 | 荧光灯 | 1.名称:管井壁灯 2.安装形式:壁装 | 套 | 40
| C4-12-12 R*0.9 | 其他普通灯具安装 一般壁灯 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 4
27 | 030404034001 | 单极单控开关 | 1.名称:单极单控开关 2.安装方式:距地1.3米 | 个 | 169
| C4-4-116 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 |  | 10个 | 16.9
28 | 030404034002 | 三极单控开关 | 1.名称:三极单控开关 2.安装方式:距地1.3米 | 个 | 48
| C4-4-118 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 |  | 10个 | 4.8
29 | 030404034003 | 双极单控开关 | 1.名称:双极单控开关 2.安装方式:距地1.3米 | 个 | 165
| C4-4-117 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 |  | 10个 | 16.5
30 | 030404034004 | 双极单控开关 | 1.名称:双极密闭开关 2.安装方式:距地1.3米 | 个 | 61
| C4-4-117 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 |  | 10个 | 6.1
31 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:单相二三孔插座（防水） 16A | 个 | 127
| C4-4-138 | 单相暗插座安装 单相(A以下) 30 |  | 10个 | 12.7
32 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:单相二三孔插座10A | 个 | 782
| C4-4-138 | 单相暗插座安装 单相(A以下) 30 |  | 10个 | 78.2
33 | 030404035008 | 插座 | 1.名称:单相二三孔插座16A | 个 | 222
| C4-4-138 | 单相暗插座安装 单相(A以下) 30 |  | 10个 | 22.2
34 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:地面插座 2.安装方式:地板安装 | 个 | 43
| C4-4-138 | 单相暗插座安装 单相(A以下) 30 |  | 10个 | 4.3
35 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86 | 个 | 3115
| C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 |  | 10个 | 311.5
照明器具合计
电缆桥架
36 | 030408001048 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-3*6 3.规格:10mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 5256.915
| C4-8-1 *0.6 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 |  | 100m | 52.5692
37 | 030408001038 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*185+1*95 3.规格:185mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 149.466
| C4-8-5 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 1.4947
38 | 030408001039 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*240+1*120 3.规格:240mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 89.083
| C4-8-6 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 240 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 0.89083
39 | 030408001040 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*25+1*16 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 324.054
| C4-8-2 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 3.2405
40 | 030408001050 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*50+1*25 3.规格:50mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 285.698
| C4-8-3 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 2.857
41 | 030408001041 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*70+1*35 3.规格:70mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 525.8
| C4-8-3 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 5.258
42 | 030408001042 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-5*16 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 305.266
| C4-8-2 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 3.0527
43 | 030408001043 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZAN-YJY-5*4 3.规格:10mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 128.638
| C4-8-1 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 1.2864
44 | 030408001051 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:NG-A-4*150+1*70 3.规格:150mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 240.779
| C4-8-21 换 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 185 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | 100m | 2.4078
45 | 030408001053 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:NG-A-4*50+1*25 3.规格:50mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 190.017
| C4-8-19 换 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 70 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | 100m | 1.9002
46 | 030408001052 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:NG-A-5*16 3.规格:16mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 287.246
| C4-8-18 换 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 35 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | 100m | 2.8725
47 | 030408006025 | 矿物质电力电缆头 | 1.名称:矿物质电力电缆头 2.规格:150mm2 3.电压等级(kV):1kV | 个 | 6
| C4-8-148 | 矿物绝缘电缆终端头安装 单芯(截面mm2以下) 150 |  | 个 | 6
48 | 030408006005 | 矿物质电力电缆头 | 1.名称:矿物质电力电缆头 2.规格:70mm2 3.电压等级(kV):1kV | 个 | 4
| C4-8-155 | 矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 70 |  | 个 | 4
49 | 030408006024 | 矿物质电力电缆头 | 1.名称:矿物质电力电缆头 2.规格:16mm2 3.电压等级(kV):1kV | 个 | 10
| C4-8-154 | 矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 35 |  | 个 | 10
50 | 030408006009 | 电力电缆头 6mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:6mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 252
| C4-8-102 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 16 |  | 个 | 252
51 | 030408006011 | 电力电缆头 16mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:16mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 24
| C4-8-102 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 16 |  | 个 | 24
52 | 030408006012 | 电力电缆头 25mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:25mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 10
| C4-8-103 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 35 |  | 个 | 10
53 | 030408006026 | 电力电缆头 50mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:50mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 21
| C4-8-104 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 70 |  | 个 | 21
54 | 030408006015 | 电力电缆头 70mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:70mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 22
| C4-8-104 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 70 |  | 个 | 22
55 | 030408006027 | 电力电缆头 185mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:185mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 4
| C4-8-106 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 185 |  | 个 | 4
56 | 030408006020 | 电力电缆头 240mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:240mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 7
| C4-8-107 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 240 |  | 个 | 7
57 | 030411003015 | 桥架 | 1.名称:强电消防防水桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:200*150 | m | 40.197
| C4-11-208 | 防火桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | 10m | 4.0197
58 | 030411003016 | 桥架 | 1.名称:强电消防防水桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:300*200 | m | 34.261
| C4-11-209 | 防火桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | 10m | 3.4261
59 | 030411003018 | 桥架 | 1.名称:强电消防桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:300*200 | m | 21
| C4-11-159 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | 10m | 2.1
60 | 030411003019 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:200*100 | m | 585.512
| C4-11-158 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | 10m | 58.5512
61 | 030411003020 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:300*150 | m | 61.8
| C4-11-158 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | 10m | 6.18
62 | 030411003021 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:400*150 | m | 35.434
| C4-11-159 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | 10m | 3.5434
63 | 030411003022 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:500*200 | m | 21
| C4-11-160 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 800 |  | 10m | 2.1
64 | 031002002002 | 桥架支架 | 1.桥架支架 | kg | 1136.887
| C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  | 100kg | 11.3689
| C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | 100kg | 11.3689
| C12-2-56 换 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | 100kg | 11.3689
| C4-13-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 |  | 100kg | 11.3689
| C4-13-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 |  | 100kg | 11.3689
65 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 | 处 | 39
| C4-8-225 | 电缆防火泥堵洞 (综合) |  | 100kg | 1.56
电缆桥架合计
支路管线
66 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN15 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 5333.41
| C4-11-7 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 |  | 100m | 53.3341
67 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 13030
| C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 |  | 100m | 130.3
68 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 69.448
| C4-11-10 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32 |  | 100m | 0.69448
69 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:φ20 | m | 629.021
| C4-11-131 | 金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm) ≤500 |  | 10m | 62.9021
70 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:可挠性金属套管30# | m | 16.48
| C4-11-68 | 可挠金属套管砖、混凝土结构暗配 规格 30# |  | 100m | 0.1648
71 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:可挠性金属套管50# | m | 3.296
| C4-11-70 | 可挠金属套管砖、混凝土结构暗配 规格 50# |  | 100m | 0.03296
72 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BVR 4.规格:4 5.材质:铜芯 | m | 2412.2
| C4-11-216 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 |  | 100m单线 | 24.122
73 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZRBV 4.规格:1.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:动力 | m | 11298
| C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | 100m单线 | 112.98
74 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:照明 | m | 29212.43
| C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | 100m单线 | 292.1243
75 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYJS 4.规格:2*2.5 5.材质:铜芯 | m | 5944.8
| C4-11-226 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | 100m/束 | 59.448
76 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线部位:动力 | m | 27596.623
| C4-11-216 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 |  | 100m单线 | 275.9662
77 | 030408001049 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-5*16 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 95.875
| C4-8-2 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 0.95875
78 | 030408006023 | 电力电缆头 16mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:16mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 10
| C4-8-102 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 16 |  | 个 | 10
79 | 031002002003 | 支架 | 1.形式:支架 | kg | 1493.9
| C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  | 100kg | 14.939
| C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | 100kg | 14.939
| C12-2-56 换 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | 100kg | 14.939
| C4-13-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 |  | 100kg | 14.939
| C4-13-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 |  | 100kg | 14.939
支路管线合计
防雷接地
80 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 | m | 627.9
| C4-9-26 | 避雷网安装 沿混凝土块敷设 |  | 10m | 62.79
81 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 | m | 771.69
| C4-9-23 | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 |  | 10m | 77.169
82 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 | m | 70.422
| C4-9-25 | 均压环敷设 利用梁内钢筋 |  | 10m | 7.0422
83 | 030409008004 | 钢铝窗接地 | 1.名称:钢铝窗接地 | 台 | 213
| C4-9-88 | 接地跨接线安装 钢铝窗接地 圆钢 |  | 10处 | 21.3
84 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:镀锌扁钢 2.规格:40*4 | m | 648
| C4-9-18 | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 |  | 10m | 64.8
85 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱 | 台 | 372
| C4-9-73 | 等电位端子箱安装 端子箱暗装(半周长mm以内) 300 |  | 个 | 372
86 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地测试箱 | 台 | 4
| C4-9-76 | 接地测试板制作、安装 |  | 处 | 4
87 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 | 系统 | 15
| C4-14-49 | 接地装置调试 接地网  |  | 系统 | 15
防雷接地合计
其他
88 | 030404016005 | 消防应急照明和疏散指示系统 |  | 点 | 6
| C4-4-27 | 消防应急照明和疏散指示系统 |  | 点 | 6
89 | B-12 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 | m2 | 9876.55
| 补子目1 | 抗震支吊架 |  | m2 | 9876.55
其他合计
分部分项合计
措施项目
90 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
91 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计

## 6 总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77% | 172710.82 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0% |  |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0% |  |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30% |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20% |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10% |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 172710.82

## 7 其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 232162.45 |  | 明细详见表-7-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-7-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-7-3
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-7-4
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  | —

## 单位工程人材机汇总表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 | 合计
一、 | 人工类别
1 | 人工费 | 元 | 472658.4801
2 | 人工费调整 | 元 | 54651.1388
三、 | 材料类别
1 | 白布 | kg | 157.7489
2 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 336.336
3 | 半圆头螺丝M6~12×12~50 | 十套 | 513.2811
4 | 扁钢卡子25×4 | kg | 85.3944
5 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 20
6 | 丙酮 | kg | 165.72
7 | 材料费调整 | 元 | -0.2631
8 | 冲击钻头φ10 | 个 | 11.9295
9 | 冲击钻头φ12 | 个 | 4.248
10 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 39.6606
11 | 醇酸清漆 | kg | 55.924
12 | 低碳钢焊条综合 | kg | 114.4795
13 | 低碳钢焊条综合 | kg | 85.6925
14 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 2.6755
15 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 1.6109
16 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.6962
17 | 电力复合脂 | kg | 79.588
18 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 553.5295
19 | 垫铁 | kg | 1.2
20 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 53.66
21 | 镀锌扁钢综合 | kg | 48
22 | 镀锌扁钢综合 | kg | 46.008
23 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 101.1695
24 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.936
25 | 镀锌地线夹15 | 套 | 4394.7298
26 | 镀锌地线夹20 | 套 | 13976.1782
27 | 镀锌地线夹32 | 套 | 57.2252
28 | 镀锌电线管接头15×1.5 | 个 | 1373.3531
29 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 3355.225
30 | 镀锌电线管接头32×1.5 | 个 | 17.8829
31 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 2837.1468
32 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 10.7297
33 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 6930.875
34 | 镀锌接地端子板双孔 | 个 | 216.195
35 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 47.532
36 | 镀锌六角螺栓M8×40 | 十套 | 4.04
37 | 镀锌六角螺栓2个垫圈 M8×14~75 | 十套 | 7.8181
38 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 584.5977
39 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 8
40 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 6.48
41 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 201.2891
42 | 镀锌锁紧螺母DN32×1.5 | 十套 | 1.073
43 | 镀锌锁紧螺母DN15×1.5 | 十套 | 82.4012
44 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 201.3135
45 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 693.0875
46 | 防锈漆C53-1 | kg | 13.6464
47 | 防锈漆C53-1 | kg | 2.5476
48 | 酚醛磁漆 | kg | 1.81
49 | 酚醛磁漆 | kg | 0.06
50 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 8.9292
51 | 酚醛调和漆 | kg | 18.7416
52 | 酚醛调和漆 | kg | 7.084
53 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 49.8849
54 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 48.9762
55 | 钢板综合 | kg | 1.96
56 | 钢垫板1~2 | kg | 27.15
57 | 钢垫板1~2 | kg | 0.6
58 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 64.8
59 | 钢锯条 | 条 | 716.1472
60 | 钢丝刷子 | 把 | 3.9462
61 | 固定卡子φ50 | 个 | 16.48
62 | 固定卡子φ63 | 个 | 420.0973
63 | 固定卡子φ90 | 个 | 1355.1592
64 | 焊锡膏 | kg | 26.5026
65 | 焊锡丝综合 | kg | 105.4
66 | 合金钢钻头φ8 | 个 | 10.9214
67 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 9.4299
68 | 厚漆 | kg | 11.42
69 | 厚漆 | kg | 1.2558
70 | 角钢综合 | kg | 54
71 | 铰链 | 副 | 27
72 | 接地卡子综合 | 个 | 6.5182
73 | 金属软管接头DN20 | 个 | 3239.4582
74 | 金属软管卡子DN20 | 个 | 2591.5665
75 | 抗震支吊架 | m2 | 9876.55
76 | 可挠金属套管护口BP-30 | 个 | 2.5956
77 | 可挠金属套管护口BP-50 | 个 | 0.5191
78 | 可挠金属套管接头KS-30 | 个 | 2.7686
79 | 可挠金属套管接头KS-50 | 个 | 0.5537
80 | 沥青绝缘漆 | kg | 4.9271
81 | 六角螺栓M12×20~100 | 十套 | 1.236
82 | 裸铜线10mm2 | kg | 35.16
83 | 裸铜线10mm2 | kg | 1.38
84 | 裸铜线25mm2 | m | 12
85 | 裸铜线35mm2 | m | 4.8
86 | 棉纱 | kg | 191.1607
87 | 棉纱 | kg | 0.738
88 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 547.04
89 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 171.3823
90 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 74.688
91 | 其他材料费 | 元 | 2929.1221
92 | 汽油综合 | kg | 656.4587
93 | 清油 | kg | 5.1039
94 | 溶剂汽油 | kg | 19.2047
95 | 溶剂油 | kg | 58.5479
96 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 15.2449
97 | 砂轮片φ100 | 片 | 0.9854
98 | 砂轮片φ400 | 片 | 0.9854
99 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 4982.7281
100 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 179.7159
101 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0234
102 | 塑料接线柱双线 | 个 | 1130.94
103 | 塑料软管D5 | m | 29.01
104 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 578.6
105 | 铁砂布0~2# | 张 | 380.9453
106 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 83.9165
107 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 1520.47
108 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 359.31
109 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 1238.3
110 | 铜接线端子DT-25mm2 | 个 | 56.56
111 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 42.57
112 | 铜接线端子DT-70mm2 | 个 | 130.935
113 | 铜接线端子DT-150mm2 | 个 | 6.12
114 | 铜接线端子DT-185mm2 | 个 | 12.18
115 | 铜接线端子DT-240mm2 | 个 | 21.315
116 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 155.754
117 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 1333.6012
118 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 358.07
119 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 1.92
120 | 铜芯橡皮花线2×16/0.15mm2 | m | 40.5
121 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 | m | 5.599
122 | 锡基钎料 | kg | 108.0088
123 | 硬脂酸 | kg | 2.4969
124 | 中砂 | m3 | 0.1256
四、 | 机械类别
1 | 机上人工 | 工日 | 14.5068
2 | 折旧费 | 元 | 10750.2065
3 | 检修费 | 元 | 540.1531
4 | 维护费 | 元 | 3239.6863
5 | 安拆费 | 元 | 1455.831
6 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 22.8989
7 | 柴油(机械用)0# | kg | 267.2251
8 | 电(机械用) | kw·h | 3232.1047
9 | 电(机械用) | kw·h | 3937.9867
10 | 校验费 | 元 | 2823.0866
11 | 机械费调整 | 元 | -0.4278
12 | 手持式万用表 | 台班 | 52.054
13 | 接地电阻测试仪 | 台班 | 63.09
14 | 相位伏安表 | 台班 | 30.288
15 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 48.132
16 | 三相精密测试电源 | 台班 | 35.748
17 | 计时、计频器、校准器 | 台班 | 9.06
18 | 数字示波器 | 台班 | 5.46
19 | 汽车式起重机提升质量8(t) | 台班 | 3.0817
20 | 汽车式起重机提升质量10(t) | 台班 | 0.5769
21 | 汽车式起重机提升质量16(t) | 台班 | 1.5975
22 | 载货汽车装载质量4(t) | 台班 | 0.8987
23 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 | 1.3648
24 | 载货汽车装载质量8(t) | 台班 | 1.7311
25 | 联合冲剪机板厚16(mm) | 台班 | 2.6308
26 | 液压弯管机管径D60(mm) | 台班 | 0.0417
27 | 液压压接机压力100(t) | 台班 | 1.32
28 | 台式砂轮机砂轮直径100(mm) | 台班 | 0.7992
29 | 台式砂轮机砂轮直径250(mm) | 台班 | 10.5232
30 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 48.7721
31 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 65.1716
32 | 直流弧焊机容量20(kV·A) | 台班 | 0.2179
五、 | 主材类别
1 | 圆钢 | kg | 210.463
2 | 扁钢 | kg | 578.7731
3 | 角钢 | kg | 1973.0903
4 | 醇酸调和漆 | kg | 39.4618
5 | 醇酸防锈漆 | kg | 55.5096
6 | 防火泥 | kg | 162.24
7 | 金属软管φ20 | m | 647.8916
8 | 管井壁灯 | 套 | 40.4
9 | A型方向指示灯 | 套 | 82.82
10 | 防水防潮吸顶灯 | 套 | 206.04
11 | A型楼层标志灯 | 套 | 12.12
12 | 感应吸顶灯 | 套 | 48.48
13 | 集中电源疏散照明灯A型 5W | 套 | 167.66
14 | A型安全出口标志灯 | 套 | 69.69
15 | A型双面方向标志灯 | 套 | 11.11
16 | LED平板灯3*14W | 套 | 619.13
17 | LED吸顶灯14W | 套 | 60.6
18 | 单管LED荧光灯 | 套 | 17.17
19 | 壁装单管LED荧光灯 | 套 | 20.2
20 | 地脚灯 | 套 | 157.56
21 | 单极单控开关 | 个 | 172.38
22 | 双极单控开关 | 个 | 168.3
23 | 三极单控开关 | 个 | 48.96
24 | 双极密闭开关 | 个 | 62.22
25 | 地面插座 | 个 | 43.86
26 | 单相二三孔插座（防水）16A | 个 | 129.54
27 | 单相二三孔插座10A | 个 | 797.64
28 | 单相二三孔插座16A | 个 | 226.44
29 | 圆钢10# | m | 659.295
30 | 接地母线40*4 | m | 680.4
31 | WDZ-BYJ-4 | m | 29804.3528
32 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 32133.673
33 | ZRBV-1.5 | m | 12427.8
34 | BVR-4 | m | 2605.176
35 | WDZN-RYJS-2*2.5BV | m | 6420.384
36 | 电缆WDZA-YJY-4*240+1*120 | m | 89.9738
37 | 电缆WDZA-YJY-5*16 | m | 405.1525
38 | 电缆WDZAN-YJY-5*4 | m | 129.9244
39 | 电缆WDZA-YJY-4*185+1*95 | m | 150.9607
40 | 电缆WDZA-YJY-4*25+1*16 | m | 327.2945
41 | 电缆WDZA-YJY-3*6 | m | 5309.4842
42 | 电缆WDZA-YJY-4*50+1*25 | m | 288.555
43 | 电缆WDZA-YJY-4*70+1*35 | m | 531.058
44 | 电缆NG-A-4*150+1*70 | m | 240.779
45 | 电缆NG-A-5*16 | m | 287.246
46 | 电缆NG-A-4*50+1*25 | m | 190.017
47 | 强电消防桥架300*200 | m | 22.05
48 | 强电桥架400*150 | m | 37.2057
49 | 强电桥架500*200 | m | 22.05
50 | 强电桥架200*100 | m | 614.7876
51 | 强电桥架300*150 | m | 64.89
52 | 强电消防防水桥架200*150 | m | 42.2069
53 | 强电消防防水桥架300*200 | m | 35.9741
54 | 镀锌钢管SC15 | m | 5493.4123
55 | 镀锌钢管SC20 | m | 13420.9
56 | 镀锌钢管SC32 | m | 71.5314
57 | 可挠性金属套管30# | m | 17.4688
58 | 可挠性金属套管50# | m | 3.4938
59 | 热缩式电缆终端头16mm2 | 套 | 34.68
60 | 热缩式电缆终端头185mm2 | 套 | 4.08
61 | 热缩式电缆终端头240mm2 | 套 | 7.14
62 | 热缩式电缆终端头6mm2 | 套 | 257.04
63 | 热缩式电缆终端头25mm2 | 套 | 10.2
64 | 热缩式电缆终端头50mm2 | 套 | 21.42
65 | 热缩式电缆终端头70mm2 | 套 | 22.44
66 | 矿物绝缘电缆终端头70mm2 | 套 | 4
67 | 矿物绝缘电缆终端头16mm2 | 套 | 10
68 | 矿物绝缘电缆终端头150mm2 | 套 | 6
69 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 点 | 6
70 | 局部等电位端子箱 | 台 | 372
71 | T接箱 | 台 | 27
72 | 接地测试箱 | 处 | 4
73 | 接线盒 | 个 | 3115
六、 | 设备类别
1 | 不间断电源柜(UPS) 15KVA 30min | 台 | 6
2 | 双电源配电箱 | 台 | 24
3 | 照明配电箱 | 台 | 13
4 | 应急照明配电箱 | 台 | 2
5 | 电力配电箱 | 台 | 6
6 | 电力配电柜 | 台 | 5
7 | 照明配电箱（小） | 台 | 120
8 | A型应急照明集中电源 | 台 | 6
合 计