## 4 单位工程造价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土方工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 屋面及防水工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 389317.61
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | －
3.1 | 暂列金额 | 222895.98
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  | －
6 | 总造价
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 0

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
土方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.场地挖填土±30cm以内找平 | m2 | 789.07
| A1-1-1 | 平整场地 |  | 100m2 | 7.8907
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:按3km考虑 | m3 | 341.03
| A1-1-48 | 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | 1000m3 | 0.34103
| A1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 |  | 1000m3 | 0.34103
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填 3.运距:按1km考虑 | m3 | 177.9
| A1-1-129 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | 100m3 | 1.779
| A1-1-53 | 自卸汽车运土方 运距1km内  |  | 1000m3 | 0.1779
土方工程合计
砌筑工程
4 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 | m3 | 214.99
| A1-4-48 换 | 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 |  | 10m3 | 21.499
5 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 | m3 | 669.64
| A1-4-52 换 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 |  | 10m3 | 66.964
6 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 | m3 | 130.94
| A1-4-51 换 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 |  | 10m3 | 13.094
7 | 011001003001 | 不同材料墙体交界处玻纤网格布 | 1.保温隔热部位:墙体 2.增强网及抗裂防水砂浆种类:耐碱玻璃丝网格布 | m2 | 563.684
| A1-11-155 | 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 4mm厚 |  | 100m2 | 5.6368
砌筑工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 29.562
| A1-5-78 | 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 |  | 10m3 | 2.9562
9 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 98.55
| A1-5-2 | 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 |  | 10m3 | 9.855
10 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 44.83
| A1-5-8 | 现浇建筑物混凝土 基础梁 |  | 10m3 | 4.483
11 | 010502001008 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 111.5
| A1-5-5 | 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 |  | 10m3 | 11.15
12 | 010504001011 | 直形墙 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 56.86
| A1-5-12 | 现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 |  | 10m3 | 5.69
13 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 406.23
| A1-5-9 | 现浇建筑物混凝土 单梁、连续梁、异形梁 |  | 10m3 | 40.62
14 | 010505001001 | 现浇板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 375.94
| A1-5-14 | 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 |  | 10m3 | 37.59
15 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 22.88
| A1-5-21 | 现浇建筑物混凝土 直形楼梯 |  | 10m3 | 2.29
16 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 50.78
| A1-5-6 | 现浇建筑物混凝土 构造柱 |  | 10m3 | 5.08
17 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 30.47
| A1-5-10 | 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 |  | 10m3 | 3.05
18 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 20.31
| A1-5-10 | 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 |  | 10m3 | 2.03
19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋 | t | 252
| A1-5-102 | 现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 50.4
| A1-5-106 | 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 151.2
| A1-5-107 | 现浇构件带肋钢筋 φ25以外 |  | t | 50.4
20 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 | 个 | 1998
| A1-5-130 | 电渣压力焊接 φ18以内 |  | 10个接头 | 119.88
| A1-5-133 | 套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 |  | 10个接头 | 59.94
| A1-5-134 | 套筒直螺纹钢筋接头 φ32以内 |  | 10个接头 | 19.98
21 | 010502001004 | 混凝土泵送 | 1.泵送:混凝土泵送增加费 | m3 | 1093.91
| A1-5-51 | 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) |  | 10m3 | 109.391
混凝土及钢筋混凝土工程合计
屋面及防水工程
22 | 010902001007 | 屋2： 水泥砂浆面层不上人屋面 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:2 3.保温层:挤塑聚苯板屋面保温70mm 4.面层:20厚水泥砂浆 | m2 | 376.5
| A1-12-9 | 细石混凝土找平层 30mm  |  | 100m2 | 3.765
| A1-12-1 换 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 |  | 100m2 | 3.765
| A1-10-53 | 屋面改性沥青防水卷材 热熔、满铺 单层 |  | 100m2 | 3.765
| A1-10-54 | 屋面改性沥青防水卷材 热熔、满铺 每增一层 |  | 100m2 | 3.765
| A1-11-121 | 挤塑聚苯板屋面保温70mm |  | 100m2 | 3.765
| A1-12-1 换 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 |  | 100m2 | 3.765
23 | 010902001004 | 屋面3-种植屋面 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:2 3.保护层:70厚C30细石混凝土 4.保温层:挤塑聚苯板屋面保温70mm | m2 | 197.38
| A1-11-121 | 挤塑聚苯板屋面保温70mm |  | 100m2 | 1.9738
| A1-12-9 | 细石混凝土找平层 30mm  |  | 100m2 | 1.9738
| A1-12-1 换 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 |  | 100m2 | 1.9738
| A1-10-53 | 屋面改性沥青防水卷材 热熔、满铺 单层 |  | 100m2 | 2.0725
| A1-10-54 | 屋面改性沥青防水卷材 热熔、满铺 每增一层 |  | 100m2 | 2.0725
| A1-10-80 换 | 细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度(cm):4 |  | 100m2 | 1.9738
| 借E1-4-2 | 排水板安装 块料式 |  | 100m2 | 1.9738
| 借E1-4-5 | 屋顶花园滤水层 土工布 |  | 100m2 | 1.9738
| 补子目1 | 轻质种植土 |  | m3 | 98.69
24 | 010901003001 | 雨棚 | 1.阳光板品种、规格:铝板 | m2 | 4.44
| A1-13-329 | 平面铝塑板幕墙 钢骨架 |  | 100m2 | 0.0444
屋面及防水工程合计
分部分项合计
措施项目
25 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:20.5 | m2 | 2300.04
26 | 粤011701010001 | 满堂脚手架(高度<5.8m) | 1.搭设高度:5.8 | m2 | 2940.15
27 | 粤011701015001 | 电梯井脚手架 | 1.搭设高度:20 | 座 | 3
28 | 粤011701018001 | 围尼龙编织布 | 1.搭设高度:20 | m2 | 966.0168
29 | 011702001001 | 垫层模板 | 垫层模板 | m2 | 70.7228
30 | 011702001002 | 独立基础模板 | 独立基础模板 | m2 | 114.4
31 | 011702005001 | 基础梁 | 基础梁 | m2 | 399.9145
32 | 011702002001 | 矩形柱 | 支模高度：4.5m | m2 | 1139.37
33 | 011702011001 | 直形墙 | 支模高度：4.5m | m2 | 628.55
34 | 011702006001 | 矩形梁 | 支模高度：4.5m | m2 | 2817.72
35 | 011702014001 | 有梁板 | 支模高度：4.5m | m2 | 2669.35
36 | 011702024001 | 楼梯 | 1.类型:直形 | m2 | 104
37 | 011702003001 | 构造柱 | 支模高度：4.5m | m2 | 402.17
38 | 011702008001 | 圈梁 | 圈梁模板 | m2 | 214.8
39 | 011702009001 | 过梁 | 过梁模板 | m2 | 240.8956
40 | 011703001001 | 垂直运输 | 建筑物20m以内的垂直运输 | m2 | 2940.15
41 | 041106001001 | 塔式起重机进出场及安拆 | [项目特征] 1.机械设备名称:塔式起重机 | 台·次 | 1
42 | 041106001002 | 施工电梯进出场及安拆 | 1.机械设备名称:施工电梯 | 台·次 | 1
单价措施合计
合 计

## 6 总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19% | 84465.54 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
合 计 |  |  |  |  | 84465.54

## 7 其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 222895.98 |  | 明细详见表-7-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-7-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-7-3
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-7-4
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  | —

## 单位工程人材机汇总表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 | 合计
一、 | 人工类别
1 | 人工费 | 元 | 612341.0936
2 | 人工费 | 元 | 251122.3033
3 | 人工费 | 元 | 92070
4 | 人工费调整 | 元 | -0.0137
二、 | 配合比类别
1 | C30混凝土40石(配合比) | m3 | 7.93
三、 | 材料类别
1 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 51.408
2 | 螺纹钢筋φ25以内 | t | 154.98
3 | 螺纹钢筋φ10以内 | t | 0.4
4 | 螺纹钢筋φ25以外 | t | 51.66
5 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 2048.5151
6 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 90
7 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 935.1538
8 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 29.4405
9 | 圆钢φ10以内 | kg | 77.922
10 | 镀锌等边角钢50 | kg | 30.7799
11 | 铝合金型材150系列 | kg | 10.8953
12 | 密封胶圈 | 个 | 29.5356
13 | 尼龙编织布 | m2 | 614.6765
14 | 土工布 | m2 | 2860.0957
15 | 无纺布 | m2 | 217.118
16 | 抽芯铝铆钉综合 | 十个 | 22.1911
17 | 自攻螺钉M5×25 | 十套 | 5.4878
18 | 对拉螺栓 | kg | 606.2662
19 | 镀锌六角螺栓M8×25 | 十套 | 0.6571
20 | U型螺栓M10×108 | 十套 | 27.6
21 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 4.6001
22 | 膨胀螺栓M10×110 | 十套 | 1.3142
23 | 圆钉50~75 | kg | 384.6908
24 | 圆钉50~75 | kg | 205.7789
25 | 低碳钢焊条综合 | kg | 2065.8895
26 | 焊剂 | kg | 19.4206
27 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 1198.0333
28 | 铁件综合 | kg | 45.8474
29 | 镀锌铁件 | kg | 14.6387
30 | 铝角码 | 只 | 115.44
31 | 镀锌角码80×150×8 | 个 | 3.5964
32 | 零星卡具 | kg | 2.61
33 | 直螺纹套筒接头φ25以内 | 个 | 605.394
34 | 直螺纹套筒接头φ32以内 | 个 | 201.798
35 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 6.047
36 | 中砂 | m3 | 4.4408
37 | 碎石40 | m3 | 6.5819
38 | 蒸压加气混凝土砌块600×100×200 | 千块 | 10.5276
39 | 蒸压加气混凝土砌块600×200×200 | 千块 | 35.0313
40 | 松杂板枋材 | m3 | 22.2344
41 | 松杂板枋材 | m3 | 3.9025
42 | 松杂直边板 | m3 | 1.8841
43 | 松杂直边板 | m3 | 2.5875
44 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 1298.0515
45 | 铝板综合 | m2 | 5.328
46 | 耐碱网格布 | m2 | 659.5103
47 | 红丹漆 | kg | 0.1465
48 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 359.3707
49 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 19.205
50 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 4.145
51 | SBS聚酯胎改性沥青卷材3mm厚 I型 | m2 | 671.3114
52 | SBS聚酯胎改性沥青卷材4mm厚 I型 | m2 | 737.275
53 | 嵌缝料 | kg | 56.961
54 | 松节油 | kg | 107.4899
55 | 隔离剂 | kg | 886.5341
56 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 204.3122
57 | 液化石油气 | kg | 315.2244
58 | 硅酮结构胶双组份 | L | 1.1278
59 | 耐候胶 | L | 1.3009
60 | 石棉垫 | kg | 35.964
61 | 聚苯乙烯泡沫板δ70 | m2 | 585.3576
62 | 高压橡胶管综合 | m | 9.8452
63 | 管箍 | 个 | 6.5635
64 | 美纹纸 | m | 17.8932
65 | 泡沫条φ18 | m | 7.9476
66 | 水 | m3 | 241.681
67 | 水 | m3 | 139.2063
68 | 木模板 | m3 | 0.11
69 | 组合钢模板 | kg | 7.02
70 | 脚手架钢管 | kg | 20306.0181
71 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 6.7803
72 | 脚手架钢管底座 | 个 | 4.5662
73 | 脚手架钢管底座 | 个 | 143.8675
74 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 229.6366
75 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 13.0685
76 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 37.5195
77 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 538.2094
78 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 143.35
79 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 616.4107
80 | 钢支撑 | kg | 7232.3783
81 | 聚合物抗裂砂浆 | kg | 3100.262
82 | 其他材料费 | 元 | 17523.2468
83 | 轻质种植土 | m3 | 98.69
84 | 材料费调整 | 元 | -0.1542
85 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 79.2505
86 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M15 | m3 | 19.1224
四、 | 机械类别
1 | 机上人工 | 工日 | 426.0058
2 | 折旧费 | 元 | 33005.3357
3 | 检修费 | 元 | 9224.4631
4 | 维护费 | 元 | 21995.2318
5 | 安拆费 | 元 | 5572.3601
6 | 柴油(机械用)0# | kg | 4177.4349
7 | 电(机械用) | kw·h | 10489.9519
8 | 电(机械用) | kw·h | 11728.5374
9 | 机械费调整 | 元 | 0.112
10 | 履带式推土机功率75(kW) | 台班 | 1.3125
11 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量1(m3) | 台班 | 0.9276
12 | 电动夯实机夯击能量250(N·m) | 台班 | 12.8832
13 | 汽车式起重机提升质量8(t) | 台班 | 0.01
14 | 汽车式起重机提升质量16(t) | 台班 | 4.5
15 | 汽车式起重机提升质量20(t) | 台班 | 15
16 | 汽车式起重机提升质量40(t) | 台班 | 15
17 | 塔式起重机起重力矩250(kN·m) | 台班 | 0.5
18 | 载货汽车装载质量6(t) | 台班 | 54.2139
19 | 自卸汽车装载质量15(t) | 台班 | 3.9647
20 | 机动翻斗车装载质量1(t) | 台班 | 0.22
21 | 电动单筒快速卷扬机牵引力10(kN) | 台班 | 276.6093
22 | 卷扬机架(单笼5t内)架高40(m内) | 台班 | 276.6093
23 | 单笼施工电梯提升质量1t 提升高度75(m) | 台班 | 0.5
24 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 101.9642
25 | 混凝土振捣器(平板式) | 台班 | 1.3773
26 | 混凝土振捣器(平板式) | 台班 | 46.9875
27 | 混凝土输送泵车输送量90(m3/h) | 台班 | 6.0165
28 | 钢筋调直机直径14(mm) | 台班 | 0.11
29 | 钢筋调直机直径40(mm) | 台班 | 12.096
30 | 钢筋切断机直径40(mm) | 台班 | 25.25
31 | 钢筋弯曲机直径40(mm) | 台班 | 54.068
32 | 木工圆锯机直径500(mm) | 台班 | 21.8566
33 | 锥型螺纹车丝机直径45(mm) | 台班 | 18.5814
34 | 电动双头切割机 | 台班 | 0.1199
35 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 99.792
36 | 交流弧焊机容量30(kV·A) | 台班 | 0.261
37 | 对焊机容量75(kV·A) | 台班 | 18.144
38 | 电渣焊机电流1000(A) | 台班 | 7.1928
五、 | 主材类别
1 | 排水板凸点向上 | m2 | 207.249
2 | 预拌混凝土C40 | m3 | 112.615
3 | 预拌混凝土C30 | m3 | 5.4696
4 | 轻集料混凝土LC5.0 | m3 | 17.5607
5 | 预拌混凝土C30 | m3 | 57.469
6 | 预拌混凝土C25C25 | m3 | 102.616
合 计