## 4 单位工程造价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土方工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 屋面及防水工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 163257.28
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | －
3.1 | 暂列金额 | 90071.08
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  | －
6 | 总造价
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 0

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
土方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.场地挖填土±30cm以内找平 | m2 | 494.64
| A1-1-1 | 平整场地 |  | 100m2 | 4.9464
2 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:按3km考虑 | m3 | 219.2696
| A1-1-48 | 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | 1000m3 | 0.21927
| A1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 |  | 1000m3 | 0.21927
3 | 010103001002 | 回填方 | 1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填 3.运距:按1km考虑 | m3 | 122.4717
| A1-1-129 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | 100m3 | 1.2247
| A1-1-53 | 自卸汽车运土方 运距1km内  |  | 1000m3 | 0.12247
土方工程合计
砌筑工程
4 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 | m3 | 75.6619
| A1-4-48 换 | 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 |  | 10m3 | 7.5662
5 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 | m3 | 284.13
| A1-4-52 换 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 |  | 10m3 | 28.413
6 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 | m3 | 32.8895
| A1-4-51 换 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 |  | 10m3 | 3.2889
7 | 011001003001 | 不同材料墙体交界处玻纤网格布 | 1.保温隔热部位:墙体 2.增强网及抗裂防水砂浆种类:耐碱玻璃丝网格布 | m2 | 148.552
| A1-11-155 | 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 4mm厚 |  | 100m2 | 1.4855
砌筑工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 18.0784
| A1-5-78 | 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 |  | 10m3 | 1.8078
9 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 31.112
| A1-5-2 | 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 |  | 10m3 | 3.1112
10 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 40.9365
| A1-5-8 | 现浇建筑物混凝土 基础梁 |  | 10m3 | 4.0937
11 | 010502001008 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 29.4
| A1-5-5 | 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 |  | 10m3 | 2.94
12 | 010504001011 | 直形墙 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 26.33
| A1-5-12 | 现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 |  | 10m3 | 2.63
13 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 147.07
| A1-5-9 | 现浇建筑物混凝土 单梁、连续梁、异形梁 |  | 10m3 | 14.71
14 | 010505001001 | 现浇板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 111.52
| A1-5-14 | 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 |  | 10m3 | 11.15
15 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 19.44
| A1-5-21 | 现浇建筑物混凝土 直形楼梯 |  | 10m3 | 1.94
16 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 19.63
| A1-5-6 | 现浇建筑物混凝土 构造柱 |  | 10m3 | 1.96
17 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 11.78
| A1-5-10 | 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 |  | 10m3 | 1.18
18 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 7.85
| A1-5-10 | 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 |  | 10m3 | 0.79
19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋 | t | 93.6
| A1-5-102 | 现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 18.72
| A1-5-106 | 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 56.16
| A1-5-107 | 现浇构件带肋钢筋 φ25以外 |  | t | 18.72
20 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 | 个 | 759
| A1-5-130 | 电渣压力焊接 φ18以内 |  | 10个接头 | 45.54
| A1-5-133 | 套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 |  | 10个接头 | 22.77
| A1-5-134 | 套筒直螺纹钢筋接头 φ32以内 |  | 10个接头 | 7.59
21 | 010502001004 | 混凝土泵送 | 1.泵送:混凝土泵送增加费 | m3 | 405.81
| A1-5-51 | 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) |  | 10m3 | 40.581
混凝土及钢筋混凝土工程合计
屋面及防水工程
22 | 010902001006 | 屋面1 防滑地砖上人屋面 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:2 3.保温层:70厚挤塑聚苯板 4.面层:釉面防滑地砖 | m2 | 61.06
| A1-10-53 | 屋面改性沥青防水卷材 热熔、满铺 单层  |  | 100m2 | 0.64113
| A1-10-54 | 屋面改性沥青防水卷材 热熔、满铺 每增一层 |  | 100m2 | 0.64113
| A1-11-121 | 挤塑聚苯板屋面保温70mm |  | 100m2 | 0.6106
| A1-12-71 换 | 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 800以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 |  | 100m2 | 0.6106
23 | 010902001007 | 屋2： 水泥砂浆面层不上人屋面 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:2 3.保温层:挤塑聚苯板屋面保温70mm 4.面层:20厚水泥砂浆 | m2 | 236.37
| A1-12-9 | 细石混凝土找平层 30mm  |  | 100m2 | 2.3637
| A1-12-1 换 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 |  | 100m2 | 2.3637
| A1-10-53 | 屋面改性沥青防水卷材 热熔、满铺 单层 |  | 100m2 | 2.3637
| A1-10-54 | 屋面改性沥青防水卷材 热熔、满铺 每增一层 |  | 100m2 | 2.3637
| A1-11-121 | 挤塑聚苯板屋面保温70mm |  | 100m2 | 2.3637
| A1-12-1 换 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 |  | 100m2 | 2.3637
24 | 010902001004 | 屋面3-种植屋面 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:2 3.保护层:70厚C30细石混凝土 4.保温层:挤塑聚苯板屋面保温70mm | m2 | 203.67
| A1-11-121 | 挤塑聚苯板屋面保温70mm |  | 100m2 | 2.0367
| A1-12-9 | 细石混凝土找平层 30mm  |  | 100m2 | 2.0367
| A1-12-1 换 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 |  | 100m2 | 2.0367
| A1-10-53 | 屋面改性沥青防水卷材 热熔、满铺 单层 |  | 100m2 | 2.1385
| A1-10-54 | 屋面改性沥青防水卷材 热熔、满铺 每增一层 |  | 100m2 | 2.1385
| A1-10-80 换 | 细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度(cm):4 |  | 100m2 | 2.0367
| 借E1-4-2 | 排水板安装 块料式 |  | 100m2 | 2.0367
| 借E1-4-5 | 屋顶花园滤水层 土工布 |  | 100m2 | 2.0367
| 补子目1 | 轻质种植土 |  | m3 | 101.84
25 | 010901003001 | 雨棚 | 1.阳光板品种、规格:铝板 | m2 | 6.86
| A1-13-329 | 平面铝塑板幕墙 钢骨架 |  | 100m2 | 0.0686
屋面及防水工程合计
分部分项合计
措施项目
26 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:4.5 | m2 | 1104
27 | 粤011701010001 | 满堂脚手架(高度<5.8m) | 1.搭设高度:5.8 | m2 | 991.24
28 | 粤011701015001 | 电梯井脚手架 | 1.搭设高度:12m | 座 | 2
29 | 粤011701018001 | 围尼龙编织布 | 1.搭设高度:12 | m2 | 463.68
30 | 011702001001 | 垫层模板 | 垫层模板 | m2 | 52.3302
31 | 011702001002 | 独立基础模板 | 独立基础模板 | m2 | 50.6675
32 | 011702005001 | 基础梁 | 基础梁 | m2 | 240.6289
33 | 011702002001 | 矩形柱 | 支模高度：4.5m | m2 | 251.16
34 | 011702011001 | 直形墙 | 支模高度：4.5m | m2 | 296.06
35 | 011702006001 | 矩形梁 | 支模高度：4.5m | m2 | 952.4
36 | 011702014001 | 有梁板 | 支模高度：4.2-6m | m2 | 843.61
37 | 011702024001 | 楼梯 | 1.类型:直形 | m2 | 88.38
38 | 011702003001 | 构造柱 | 支模高度：4.2-6m | m2 | 206.16
39 | 011702008001 | 圈梁 | 圈梁模板 | m2 | 123.69
40 | 011702009001 | 过梁 | 过梁模板 | m2 | 98.1706
41 | 011703001001 | 垂直运输 | 建筑物20m以内的垂直运输 | m2 | 991.24
42 | 041106001001 | 塔式起重机进出场及安拆 | [项目特征] 1.机械设备名称:塔式起重机 | 台·次 | 1
43 | 041106001002 | 施工电梯进出场及安拆 | 1.机械设备名称:施工电梯 | 台·次 | 1
单价措施合计
合 计

## 6 总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19% | 35141.74 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
合 计 |  |  |  |  | 35141.74

## 7 其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 90071.08 |  | 明细详见表-7-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-7-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-7-3
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-7-4
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  | —

## 单位工程人材机汇总表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 | 合计
一、 | 人工类别
1 | 人工费 | 元 | 245561.8314
2 | 人工费 | 元 | 100725.3875
3 | 人工费 | 元 | 92070
4 | 人工费调整 | 元 | 0.009
二、 | 配合比类别
1 | C30混凝土40石(配合比) | m3 | 7.93
三、 | 材料类别
1 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 19.0944
2 | 螺纹钢筋φ25以内 | t | 57.564
3 | 螺纹钢筋φ10以内 | t | 0.4
4 | 螺纹钢筋φ25以外 | t | 19.188
5 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 830.0952
6 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 90
7 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 344.9444
8 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 9.384
9 | 圆钢φ10以内 | kg | 29.601
10 | 镀锌等边角钢50 | kg | 47.5563
11 | 铝合金型材150系列 | kg | 16.8338
12 | 密封胶圈 | 个 | 10.9569
13 | 尼龙编织布 | m2 | 196.7394
14 | 土工布 | m2 | 1048.004
15 | 无纺布 | m2 | 224.037
16 | 抽芯铝铆钉综合 | 十个 | 34.2863
17 | 自攻螺钉M5×25 | 十套 | 8.479
18 | 对拉螺栓 | kg | 254.1966
19 | 镀锌六角螺栓M8×25 | 十套 | 1.0153
20 | U型螺栓M10×108 | 十套 | 27.6
21 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 2.208
22 | 膨胀螺栓M10×110 | 十套 | 2.0306
23 | 圆钉50~75 | kg | 256.0427
24 | 圆钉50~75 | kg | 47.1949
25 | 低碳钢焊条综合 | kg | 769.6888
26 | 焊剂 | kg | 7.3775
27 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 536.7096
28 | 铁件综合 | kg | 23.5022
29 | 镀锌铁件 | kg | 22.6174
30 | 铝角码 | 只 | 178.36
31 | 镀锌角码80×150×8 | 个 | 5.5566
32 | 零星卡具 | kg | 2.61
33 | 直螺纹套筒接头φ25以内 | 个 | 229.977
34 | 直螺纹套筒接头φ32以内 | 个 | 76.659
35 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 4.8682
36 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0061
37 | 中砂 | m3 | 4.4408
38 | 碎石40 | m3 | 6.5819
39 | 蒸压加气混凝土砌块600×100×200 | 千块 | 2.6443
40 | 蒸压加气混凝土砌块600×200×200 | 千块 | 14.2477
41 | 松杂板枋材 | m3 | 9.1968
42 | 松杂板枋材 | m3 | 2.7548
43 | 松杂直边板 | m3 | 0.6747
44 | 松杂直边板 | m3 | 1.1592
45 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 452.203
46 | 釉面防滑地砖 | m2 | 62.5865
47 | 铝板综合 | m2 | 8.232
48 | 耐碱网格布 | m2 | 173.8058
49 | 红丹漆 | kg | 0.2264
50 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 113.0178
51 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 16.2965
52 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 4.2771
53 | SBS聚酯胎改性沥青卷材3mm厚 I型 | m2 | 591.487
54 | SBS聚酯胎改性沥青卷材4mm厚 I型 | m2 | 649.607
55 | 嵌缝料 | kg | 34.8452
56 | 松节油 | kg | 33.3403
57 | 隔离剂 | kg | 325.7162
58 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 180.0178
59 | 液化石油气 | kg | 277.7416
60 | 硅酮结构胶双组份 | L | 1.7424
61 | 耐候胶 | L | 2.01
62 | 石棉垫 | kg | 13.662
63 | 聚苯乙烯泡沫板δ70 | m2 | 511.122
64 | 高压橡胶管综合 | m | 3.6523
65 | 管箍 | 个 | 2.4349
66 | 美纹纸 | m | 27.6458
67 | 白棉纱 | kg | 0.9159
68 | 泡沫条φ18 | m | 12.2794
69 | 水 | m3 | 115.7824
70 | 水 | m3 | 52.0062
71 | 木模板 | m3 | 0.11
72 | 组合钢模板 | kg | 7.02
73 | 脚手架钢管 | kg | 9096.9379
74 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 2.5825
75 | 脚手架钢管底座 | 个 | 1.6877
76 | 脚手架钢管底座 | 个 | 64.4515
77 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 84.8833
78 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 5.612
79 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 15.1306
80 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 241.1136
81 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 64.2197
82 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 184.92
83 | 钢支撑 | kg | 2461.9466
84 | 聚合物抗裂砂浆 | kg | 817.036
85 | 其他材料费 | 元 | 7654.5118
86 | 轻质种植土 | m3 | 101.84
87 | 材料费调整 | 元 | -0.0457
88 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 30.652
89 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M15 | m3 | 14.8496
四、 | 机械类别
1 | 机上人工 | 工日 | 197.371
2 | 折旧费 | 元 | 20015.2948
3 | 检修费 | 元 | 6812.5234
4 | 维护费 | 元 | 15298.1392
5 | 安拆费 | 元 | 2030.4607
6 | 柴油(机械用)0# | kg | 2592.3938
7 | 电(机械用) | kw·h | 3734.5984
8 | 电(机械用) | kw·h | 4434.9582
9 | 机械费调整 | 元 | 0.0574
10 | 履带式推土机功率75(kW) | 台班 | 0.8249
11 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量1(m3) | 台班 | 0.5964
12 | 电动夯实机夯击能量250(N·m) | 台班 | 8.9035
13 | 汽车式起重机提升质量8(t) | 台班 | 0.01
14 | 汽车式起重机提升质量16(t) | 台班 | 4.5
15 | 汽车式起重机提升质量20(t) | 台班 | 15
16 | 汽车式起重机提升质量40(t) | 台班 | 15
17 | 塔式起重机起重力矩250(kN·m) | 台班 | 0.5
18 | 载货汽车装载质量6(t) | 台班 | 20.8765
19 | 自卸汽车装载质量15(t) | 台班 | 2.596
20 | 机动翻斗车装载质量1(t) | 台班 | 0.22
21 | 电动单筒快速卷扬机牵引力10(kN) | 台班 | 93.2559
22 | 卷扬机架(单笼5t内)架高40(m内) | 台班 | 93.2559
23 | 单笼施工电梯提升质量1t 提升高度75(m) | 台班 | 0.5
24 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 41.5273
25 | 混凝土振捣器(平板式) | 台班 | 1.0561
26 | 混凝土振捣器(平板式) | 台班 | 13.9375
27 | 混凝土输送泵车输送量90(m3/h) | 台班 | 2.232
28 | 钢筋调直机直径14(mm) | 台班 | 0.11
29 | 钢筋调直机直径40(mm) | 台班 | 4.4928
30 | 钢筋切断机直径40(mm) | 台班 | 9.41
31 | 钢筋弯曲机直径40(mm) | 台班 | 20.1704
32 | 木工圆锯机直径500(mm) | 台班 | 9.77
33 | 锥型螺纹车丝机直径45(mm) | 台班 | 7.0587
34 | 电动双头切割机 | 台班 | 0.1852
35 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 37.0656
36 | 交流弧焊机容量30(kV·A) | 台班 | 0.4033
37 | 对焊机容量75(kV·A) | 台班 | 6.7392
38 | 电渣焊机电流1000(A) | 台班 | 2.7324
五、 | 主材类别
1 | 排水板凸点向上 | m2 | 213.8535
2 | 预拌混凝土C40 | m3 | 29.694
3 | 预拌混凝土C30 | m3 | 2.0291
4 | 轻集料混凝土LC5.0 | m3 | 13.4652
5 | 预拌混凝土C30 | m3 | 26.563
6 | 预拌混凝土C25C25 | m3 | 39.693
合 计