## 4 单位工程造价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 配电箱柜
1.2 | 照明器具
1.3 | 电缆桥架
1.4 | 支路管线
1.5 | 防雷接地
1.6 | 其他
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 31391.95
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | －
3.1 | 暂列金额 | 54939.73
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  | －
6 | 总造价
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 0

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
配电箱柜
1 | 030404009001 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜 2.型号:MNS | 台 | 4
| C4-4-5 | 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) |  | 台 | 4
2 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):10kV/1kv以下交流供电 | 系统 | 4
| C4-14-12 | 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 4
3 | 030404017008 | 电力配电箱 | 1.名称:电力配电箱 | 台 | 5
| C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 5
4 | 030404017009 | 电力配电柜 | 1.名称:双电源配电柜 | 台 | 1
| C4-4-29 | 成套配电箱安装 落地式 |  | 台 | 1
5 | 030404017010 | 双电源配电箱 | 1.名称:双电源配电箱 | 台 | 9
| C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 9
6 | 030414004002 | 自动投入装置 | 1.名称:备用电源自投装置 | 台 | 10
| C4-14-22 | 自动投入装置调试 备用电源自投装置 |  | 系统(套) | 10
7 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 | 台 | 1
| C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 1
8 | 030414006002 | 事故照明切换装置 | 1.名称:事故照明切换装置 | 系统 | 1
| C4-14-32 | 中央信号装置、事故照明切换装置调试 事故照明切换 |  | 系统 | 1
9 | 030404017012 | A型应急照明集中电源 | 1.名称:A型应急照明集中电源 | 台 | 2
| C4-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 2
10 | 030404017013 | 照明配电箱 | 1.名称:照明配电箱 | 台 | 4
| C4-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 4
11 | 030404032002 | 端子箱 | 1.名称:T接箱 | 台 | 5
| C4-4-110 | 电力端子箱安装 户内 |  | 台 | 5
12 | 031101007001 | 不间断电源设备 | 1.规格:不间断电源柜(UPS) 15KVA 30min | 套 | 1
| C4-5-68 | 不间断电源柜安装 单相不间断电源容量(kV·A) ≤30 |  | 台 | 1
13 | 030414007001 | 不间断电源 | 1.名称:不间断电源调试 | 系统 | 1
| C4-14-35 | 不间断电源调试 不间断电源容量(kV·A以下) 30 |  | 套 | 1
配电箱柜合计
照明器具
14 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:集中电源疏散照明灯A型 5W | 套 | 28
| C4-12-190 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 2.8
15 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双面多信息复合标志灯 2.安装形式:墙壁式 | 套 | 2
| C4-12-191 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 0.2
16 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:多信息复合标志灯 2.安装形式:墙壁式 | 套 | 5
| C4-12-191 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 0.5
17 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:A型消防疏散出口标志灯 2.安装形式:墙壁式 | 套 | 4
| C4-12-192 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 0.4
18 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:A型安全出口标志灯 2.安装形式:墙壁式 | 套 | 6
| C4-12-192 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 0.6
19 | 030412005006 | 荧光灯 | 1.名称:A型方向指示灯 2.安装形式:墙壁式 | 套 | 10
| C4-12-192 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 1
20 | 030412005007 | 荧光灯 | 1.名称:A型楼层标志灯 2.安装形式:墙壁式 | 套 | 4
| C4-12-192 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 0.4
21 | 030412005008 | 荧光灯 | 1.名称:LED平板灯3*14W | 套 | 73
| C4-12-6 | 方型吸顶灯安装 矩型罩 |  | 10套 | 7.3
22 | 030412005011 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED荧光灯 2.安装形式:吸顶 | 套 | 6
| C4-12-245 R*0.9 | 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 0.6
23 | 030412005014 | 荧光灯 | 1.名称:感应吸顶灯 2.安装形式:吸顶 | 套 | 6
| C4-12-3 R*0.9 | 半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 0.6
24 | 030412002002 | 工厂灯 | 1.名称:防水防潮吸顶灯 2.安装形式:吸顶 | 套 | 19
| C4-12-23 R*0.9 | 防水防尘灯安装 吸顶式 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 1.9
25 | 030412005015 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED灯 2.安装形式:吸顶 | 套 | 1
| C4-12-246 | 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管 |  | 10套 | 0.1
26 | 030412005017 | 荧光灯 | 1.名称:磨砂灯（防眩光）3*14W | 套 | 23
| C4-12-6 | 方型吸顶灯安装 矩型罩 |  | 10套 | 2.3
27 | 030412005016 | 荧光灯 | 1.名称:管井壁灯 2.安装形式:壁装 | 套 | 12
| C4-12-12 R*0.9 | 其他普通灯具安装 一般壁灯 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 1.2
28 | 030404034001 | 单极单控开关 | 1.名称:单极单控开关 2.安装方式:距地1.3米 | 个 | 21
| C4-4-116 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 |  | 10个 | 2.1
29 | 030404034002 | 单极单控开关 | 1.名称:单极密闭开关 2.安装方式:距地1.3米 | 个 | 1
| C4-4-116 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 |  | 10个 | 0.1
30 | 030404034003 | 三极单控开关 | 1.名称:三极单控开关 2.安装方式:距地1.3米 | 个 | 8
| C4-4-118 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 |  | 10个 | 0.8
31 | 030404034004 | 双极单控开关 | 1.名称:双极单控开关 2.安装方式:距地1.3米 | 个 | 11
| C4-4-117 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 |  | 10个 | 1.1
32 | 030404034005 | 双极单控开关 | 1.名称:双极密闭开关 2.安装方式:距地1.3米 | 个 | 3
| C4-4-117 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 |  | 10个 | 0.3
33 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:单相二三孔插座（防水） 16A | 个 | 18
| C4-4-138 | 单相暗插座安装 单相(A以下) 30 |  | 10个 | 1.8
34 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:单相二三孔插座10A | 个 | 98
| C4-4-138 | 单相暗插座安装 单相(A以下) 30 |  | 10个 | 9.8
35 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86 | 个 | 359
| C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 |  | 10个 | 35.9
照明器具合计
电缆桥架
36 | 030408001038 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*185+1*95 3.规格:185mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 52.066
| C4-8-5 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 0.52066
37 | 030408001040 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*25+1*16 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 114.548
| C4-8-2 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 1.1455
38 | 030408001044 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*35+1*16 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 92.444
| C4-8-2 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 0.92444
39 | 030408001045 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*95+1*50 3.规格:95mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 92.444
| C4-8-4 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 0.92444
40 | 030408001041 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-5*16 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 451.21
| C4-8-2 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 4.5121
41 | 030408001042 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-5*4 3.规格:10mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 61.696
| C4-8-1 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 0.61696
42 | 030408001043 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZAN-YJY-5*6 3.规格:10mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 275.673
| C4-8-1 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 2.7567
43 | 030408001046 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:NG-A-5*4 3.规格:4mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 95.085
| C4-8-16 换 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 4 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | 100m | 0.95085
44 | 030408001047 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:NG-A-5*6 3.规格:10mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 184.887
| C4-8-17 换 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 10 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | 100m | 1.8489
45 | 030408006001 | 矿物质电力电缆头 | 1.名称:矿物质电力电缆头 2.规格:10mm2以内 3.电压等级(kV):1kV | 个 | 12
| C4-8-153 | 矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 10 |  | 个 | 12
46 | 030408006009 | 电力电缆头 6mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:6mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 12
| C4-8-102 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 16 |  | 个 | 12
47 | 030408006011 | 电力电缆头 16mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:16mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 18
| C4-8-102 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 16 |  | 个 | 18
48 | 030408006012 | 电力电缆头 25mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:25mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 4
| C4-8-103 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 35 |  | 个 | 4
49 | 030408006013 | 电力电缆头 35mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:35mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 4
| C4-8-103 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 35 |  | 个 | 4
50 | 030408006016 | 电力电缆头 95mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:95mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 4
| C4-8-105 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 120 |  | 个 | 4
51 | 030408006019 | 电力电缆头 185mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:185mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 2
| C4-8-106 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 185 |  | 个 | 2
52 | 030411003015 | 桥架 | 1.名称:强电消防桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:200*100 | m | 37.568
| C4-11-208 | 防火桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | 10m | 3.7568
53 | 030411003016 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:200*100 | m | 87.722
| C4-11-158 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | 10m | 8.7722
54 | 030411003017 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:300*100 | m | 34.551
| C4-11-158 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | 10m | 3.4551
55 | 031002002002 | 桥架支架 | 1.桥架支架 | kg | 319.68
| C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  | 100kg | 3.1968
| C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | 100kg | 3.1968
| C12-2-56 换 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | 100kg | 3.1968
| C4-13-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 |  | 100kg | 3.1968
| C4-13-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 |  | 100kg | 3.1968
56 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 | 处 | 10
| C4-8-225 | 电缆防火泥堵洞 (综合) |  | 100kg | 0.4
电缆桥架合计
支路管线
57 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN15 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 861.58
| C4-11-7 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 |  | 100m | 8.6158
58 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 1794.6
| C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 |  | 100m | 17.946
59 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 27.78
| C4-11-10 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32 |  | 100m | 0.2778
60 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:φ20 | m | 136.17
| C4-11-131 | 金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm) ≤500 |  | 10m | 13.617
61 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:可挠性金属套管30# | m | 14.1
| C4-11-68 | 可挠金属套管砖、混凝土结构暗配 规格 30# |  | 100m | 0.141
62 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BVR 4.规格:4 5.材质:铜芯 | m | 379.97
| C4-11-216 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 |  | 100m单线 | 3.7997
63 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZRBV 4.规格:1.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:动力 | m | 845.06
| C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | 100m单线 | 8.4506
64 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:照明 | m | 4432.5
| C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | 100m单线 | 44.325
65 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYJS 4.规格:2*2.5 5.材质:铜芯 | m | 1031.6
| C4-11-226 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | 100m/束 | 10.316
66 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线部位:动力 | m | 3794
| C4-11-216 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 |  | 100m单线 | 37.94
67 | 030408001048 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-5*16 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV | m | 38.35
| C4-8-2 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 |  | 100m | 0.3835
68 | 030408006020 | 电力电缆头 16mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:16mm2 4.电压等级(kV):1kV | 个 | 2
| C4-8-102 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 16 |  | 个 | 2
69 | 031002002003 | 支架 | 1.形式:支架 | kg | 286.63
| C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  | 100kg | 2.8663
| C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | 100kg | 2.8663
| C12-2-56 换 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | 100kg | 2.8663
| C4-13-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 |  | 100kg | 2.8663
| C4-13-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 |  | 100kg | 2.8663
支路管线合计
防雷接地
70 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 | m | 63.5
| C4-9-26 | 避雷网安装 沿混凝土块敷设 |  | 10m | 6.35
71 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 | m | 78
| C4-9-23 | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 |  | 10m | 7.8
72 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 | m | 7.1
| C4-9-25 | 均压环敷设 利用梁内钢筋 |  | 10m | 0.71
73 | 030409008004 | 钢铝窗接地 | 1.名称:钢铝窗接地 | 台 | 22
| C4-9-88 | 接地跨接线安装 钢铝窗接地 圆钢 |  | 10处 | 2.2
74 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:镀锌扁钢 2.规格:40*4 | m | 66
| C4-9-18 | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 |  | 10m | 6.6
75 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱 | 台 | 38
| C4-9-73 | 等电位端子箱安装 端子箱暗装(半周长mm以内) 300 |  | 个 | 38
76 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地测试箱 | 台 | 1
| C4-9-76 | 接地测试板制作、安装 |  | 处 | 1
77 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 | 系统 | 1
| C4-14-49 | 接地装置调试 接地网  |  | 系统 | 1
防雷接地合计
其他
78 | 030404016005 | 消防应急照明和疏散指示系统 |  | 点 | 2
| C4-4-27 | 消防应急照明和疏散指示系统 |  | 点 | 2
79 | B-12 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 | m2 | 991.24
| 补子目1 | 抗震支吊架 |  | m2 | 991.24
其他合计
分部分项合计
措施项目
80 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计

## 6 总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77% | 31391.95 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
合 计 |  |  |  |  | 31391.95

## 7 其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 54939.73 |  | 明细详见表-7-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-7-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-7-3
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-7-4
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  | —

## 单位工程人材机汇总表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 | 合计
一、 | 人工类别
1 | 人工费 | 元 | 84430.4079
2 | 人工费调整 | 元 | 3288.3999
三、 | 材料类别
1 | 白布 | kg | 26.6316
2 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 33.28
3 | 半圆头螺丝M6~12×12~50 | 十套 | 111.1147
4 | 扁钢卡子25×4 | kg | 8.636
5 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 12
6 | 丙酮 | kg | 23.38
7 | 材料费调整 | 元 | -0.07
8 | 冲击钻头φ10 | 个 | 4.6514
9 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.552
10 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 5.1546
11 | 醇酸清漆 | kg | 8.1273
12 | 低碳钢焊条综合 | kg | 24.2138
13 | 低碳钢焊条综合 | kg | 8.6843
14 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 0.3682
15 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.2217
16 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.0958
17 | 电力复合脂 | kg | 10.288
18 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 78.3679
19 | 垫铁 | kg | 0.2
20 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 7.6
21 | 镀锌扁钢综合 | kg | 15
22 | 镀锌扁钢综合 | kg | 4.686
23 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 14.812
24 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.24
25 | 镀锌地线夹15 | 套 | 709.9419
26 | 镀锌地线夹20 | 套 | 2180.0259
27 | 镀锌地线夹32 | 套 | 22.8907
28 | 镀锌电线管接头15×1.5 | 个 | 221.8569
29 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 462.1095
30 | 镀锌电线管接头32×1.5 | 个 | 7.1534
31 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 410.3798
32 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 4.292
33 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 798.775
34 | 镀锌接地端子板双孔 | 个 | 22.33
35 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 5.508
36 | 镀锌六角螺栓M8×40 | 十套 | 2.424
37 | 镀锌六角螺栓2个垫圈 M8×14~75 | 十套 | 3.9446
38 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 16.7059
39 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 90.0321
40 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 3.2
41 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.66
42 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 20.6506
43 | 镀锌锁紧螺母DN32×1.5 | 十套 | 0.4292
44 | 镀锌锁紧螺母DN15×1.5 | 十套 | 13.3114
45 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 27.7266
46 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 79.8775
47 | 防锈漆C53-1 | kg | 2.7449
48 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.263
49 | 酚醛磁漆 | kg | 0.23
50 | 酚醛磁漆 | kg | 0.02
51 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 1.4673
52 | 酚醛调和漆 | kg | 3.5927
53 | 酚醛调和漆 | kg | 0.751
54 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 15.0421
55 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 4.953
56 | 钢板综合 | kg | 0.49
57 | 钢垫板1~2 | kg | 4.25
58 | 钢垫板1~2 | kg | 0.2
59 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 6.6
60 | 钢锯条 | 条 | 115.7548
61 | 钢丝刷子 | 把 | 0.9094
62 | 固定卡子φ40 | 个 | 409.459
63 | 固定卡子φ50 | 个 | 12.36
64 | 固定卡子φ90 | 个 | 94.76
65 | 焊锡膏 | kg | 3.832
66 | 焊锡丝综合 | kg | 15.49
67 | 合金钢钻头φ8 | 个 | 4.2583
68 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 2.4878
69 | 厚漆 | kg | 1.6289
70 | 厚漆 | kg | 0.127
71 | 胶木线夹 | 个 | 24
72 | 角钢综合 | kg | 10
73 | 铰链 | 副 | 5
74 | 接地卡子综合 | 个 | 4.6474
75 | 金属软管接头DN20 | 个 | 701.2755
76 | 金属软管卡子DN20 | 个 | 561.0204
77 | 抗震支吊架 | m2 | 991.24
78 | 可挠金属套管护口BP-30 | 个 | 2.2208
79 | 可挠金属套管接头KS-30 | 个 | 2.3688
80 | 沥青绝缘漆 | kg | 1.4844
81 | 六角螺栓M12×20~100 | 十套 | 0.206
82 | 裸铜线10mm2 | kg | 4.65
83 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.46
84 | 裸铜线16mm2 | m | 7.2
85 | 棉纱 | kg | 27.4266
86 | 棉纱 | kg | 0.096
87 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 70.512
88 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 66.8237
89 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 9.796
90 | 其他材料费 | 元 | 441.6398
91 | 汽油综合 | kg | 98.3749
92 | 清油 | kg | 0.8575
93 | 溶剂汽油 | kg | 4.4261
94 | 溶剂油 | kg | 8.7308
95 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 2.6779
96 | 砂轮片φ100 | 片 | 0.1974
97 | 砂轮片φ400 | 片 | 0.1974
98 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 801.195
99 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 35.9643
100 | 松杂板枋材 | m3 | 0.006
101 | 塑料接线柱双线 | 个 | 152.44
102 | 塑料软管D5 | m | 6.2
103 | 塑料异型管D2.5~5 | m | 24
104 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 74.58
105 | 铁砂布0~2# | 张 | 61.6666
106 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 16.7833
107 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 201.985
108 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 46.69
109 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 170.4
110 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 24.36
111 | 铜接线端子DT-120mm2 | 个 | 12.18
112 | 铜接线端子DT-185mm2 | 个 | 6.09
113 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 27.0279
114 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 163.2277
115 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 35.38
116 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 0.32
117 | 铜芯橡皮花线2×16/0.15mm2 | m | 7.5
118 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 | m | 3.563
119 | 锡基钎料 | kg | 14.7246
120 | 硬脂酸 | kg | 0.7414
121 | 中砂 | m3 | 0.0127
四、 | 机械类别
1 | 机上人工 | 工日 | 2.9978
2 | 折旧费 | 元 | 2887.6999
3 | 检修费 | 元 | 104.6736
4 | 维护费 | 元 | 769.5836
5 | 安拆费 | 元 | 217.9907
6 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 10.0493
7 | 柴油(机械用)0# | kg | 51.5555
8 | 电(机械用) | kw·h | 726.0995
9 | 电(机械用) | kw·h | 398.3224
10 | 校验费 | 元 | 816.6639
11 | 机械费调整 | 元 | -0.0441
12 | 手持式万用表 | 台班 | 27.679
13 | 接地电阻测试仪 | 台班 | 4.206
14 | 相位伏安表 | 台班 | 12.62
15 | 相位表 | 台班 | 3.156
16 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 18.99
17 | 电缆测试仪 | 台班 | 3.364
18 | 振荡器 | 台班 | 3.156
19 | 三相精密测试电源 | 台班 | 13.53
20 | 计时、计频器、校准器 | 台班 | 2.71
21 | 数字示波器 | 台班 | 0.91
22 | 汽车式起重机提升质量8(t) | 台班 | 0.5685
23 | 汽车式起重机提升质量10(t) | 台班 | 0.088
24 | 汽车式起重机提升质量16(t) | 台班 | 0.3431
25 | 载货汽车装载质量4(t) | 台班 | 0.3944
26 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 | 0.2846
27 | 载货汽车装载质量8(t) | 台班 | 0.3196
28 | 联合冲剪机板厚16(mm) | 台班 | 0.6063
29 | 液压弯管机管径D60(mm) | 台班 | 0.0167
30 | 台式砂轮机砂轮直径100(mm) | 台班 | 0.1599
31 | 台式砂轮机砂轮直径250(mm) | 台班 | 2.4252
32 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 10.491
33 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 6.5978
五、 | 主材类别
1 | 圆钢 | kg | 48.5048
2 | 扁钢 | kg | 133.3882
3 | 角钢 | kg | 454.7325
4 | 醇酸调和漆 | kg | 9.0947
5 | 醇酸防锈漆 | kg | 12.7931
6 | 防火泥 | kg | 41.6
7 | 金属软管φ20 | m | 140.2551
8 | A型消防疏散出口标志灯 | 套 | 4.04
9 | 管井壁灯 | 套 | 12.12
10 | A型方向指示灯 | 套 | 10.1
11 | 防水防潮吸顶灯 | 套 | 19.19
12 | A型楼层标志灯 | 套 | 4.04
13 | 感应吸顶灯 | 套 | 6.06
14 | 集中电源疏散照明灯A型 5W | 套 | 28.28
15 | 双面多信息复合标志灯 | 套 | 2.02
16 | A型安全出口标志灯 | 套 | 6.06
17 | LED平板灯3*14W | 套 | 73.73
18 | 单管LED荧光灯 | 套 | 6.06
19 | 多信息复合标志灯 | 套 | 5.05
20 | 双管LED灯 | 套 | 1.01
21 | 磨砂灯（防眩光）3*14W | 套 | 23.23
22 | 单极单控开关 | 个 | 21.42
23 | 双极单控开关 | 个 | 11.22
24 | 三极单控开关 | 个 | 8.16
25 | 单极密闭开关 | 个 | 1.02
26 | 双极密闭开关 | 个 | 3.06
27 | 单相二三孔插座10A | 个 | 99.96
28 | 单相二三孔插座16A | 个 | 18.36
29 | 圆钢10# | m | 66.675
30 | 接地母线40*4 | m | 69.3
31 | WDZ-BYJ-4 | m | 4097.52
32 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 4875.75
33 | ZRBV-1.5 | m | 929.566
34 | BVR-4 | m | 410.3676
35 | WDZN-RYJS-2*2.5BV | m | 1114.128
36 | 电缆WDZA-YJY-5*16 | m | 494.4556
37 | 电缆WDZA-YJY-5*4 | m | 62.313
38 | 电缆WDZAN-YJY-5*6 | m | 278.4297
39 | 电缆WDZA-YJY-4*35+1*16 | m | 93.3684
40 | 电缆WDZA-YJY-4*25+1*16 | m | 115.6935
41 | 电缆WDZA-YJY-4*95+1*50 | m | 93.3684
42 | 电缆WDZA-YJY-4*185+1*95 | m | 52.5867
43 | 电缆NG-A-5*4 | m | 95.085
44 | 电缆NG-A-5*6 | m | 184.887
45 | 强电桥架200*100 | m | 92.1081
46 | 强电桥架300*100 | m | 36.2786
47 | 强电消防桥架200*100 | m | 39.4464
48 | 镀锌钢管SC15 | m | 887.4274
49 | 镀锌电线管SC20 | m | 1848.438
50 | 镀锌钢管SC32 | m | 28.6134
51 | 可挠性金属套管30# | m | 14.946
52 | 热缩式电缆终端头16mm2 | 套 | 20.4
53 | 热缩式电缆终端头95mm2 | 套 | 4.08
54 | 热缩式电缆终端头185mm2 | 套 | 2.04
55 | 热缩式电缆终端头6mm2 | 套 | 12.24
56 | 热缩式电缆终端头25mm2 | 套 | 4.08
57 | 热缩式电缆终端头35mm2 | 套 | 4.08
58 | 矿物绝缘电缆终端头10mm2 | 套 | 12
59 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 点 | 2
60 | 局部等电位端子箱 | 台 | 38
61 | T接箱 | 台 | 5
62 | 接地测试箱 | 处 | 1
63 | 接线盒 | 个 | 359
六、 | 设备类别
1 | 低压开关柜 | 台 | 4
2 | 不间断电源柜(UPS) 15KVA 30min | 台 | 1
3 | 双电源配电箱 | 台 | 9
4 | 照明配电箱 | 台 | 4
5 | 应急照明配电箱 | 台 | 1
6 | 电力配电箱 | 台 | 5
7 | 双电源配电柜 | 台 | 1
8 | A型应急照明集中电源 | 台 | 2
合 计