## 4 单位工程造价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 普装
1.2 | 门窗工程
1.3 | 其他装饰工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1659.12
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | －
3.1 | 暂列金额 | 3219.84
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  | －
6 | 总造价
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 0

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
普装
楼地面装饰
1 | 011102003001 | 地6 无地下室地砖地面（有水） | 1、10厚成品防滑地砖 2、20厚1:3预拌水泥砂浆结合层 3、2厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 4、20厚1:3水泥砂浆找平 5、100厚C30砼(骨料粒径15~20mm)内配单层双向钢筋φ8@200 | m2 | 3.48
| A1-12-9 换 | 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):100 |  | 100m2 | 0.0348
| A1-5-105 | 现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 0.01044
| A1-12-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 |  | 100m2 | 0.0348
| A1-10-97 换 | 聚合物水泥防水浆料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 |  | 100m2 | 0.0348
| A1-12-75 | 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 |  | 100m2 | 0.0348
2 | 011102003002 | 地7 无地下室地砖地面（有水） | 1、10厚成品防滑地砖 2、20厚1:3预拌水泥砂浆结合层 3、2厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 4、20厚1:3水泥砂浆找平 5、100厚C30砼(骨料粒径15~20mm)内配单层双向钢筋φ8@200 | m2 | 14.49
| A1-12-9 换 | 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):100 |  | 100m2 | 0.1449
| A1-5-105 | 现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 0.04347
| A1-12-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 |  | 100m2 | 0.1449
| A1-10-97 换 | 聚合物水泥防水浆料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 |  | 100m2 | 0.1449
| A1-12-75 | 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 |  | 100m2 | 0.1449
3 | 011101003003 | 地8 细石混凝土楼地面 | 1、150厚C30砼(骨料粒径15~20mm)内配单层双向钢筋φ8@200 | m2 | 21.11
| A1-12-9 换 | 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):150 |  | 100m2 | 0.2111
| A1-5-105 | 现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 0.06333
4 | 011105001001 | 踢1 水泥砂浆踢脚 | 1、1厚建筑胶水泥(掺色)面层(三遍做法)100mm高 2、6厚预拌砂浆抹面压实赶平 3、5厚预拌砂浆打底划出纹道 4、3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面) 5、砌块砌体墙或钢筋混凝土墙 | m2 | 1.79
| A1-13-1 换 | 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):12 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 |  | 100m2 | 0.0179
| A1-12-46 换 | 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 |  | 100m2 | 0.0179
5 | 011105003002 | 踢2 地砖踢脚 | 1、地砖踢脚100mm 2、5厚瓷砖专用粘结剂 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型抹灰 4、15厚预拌砂浆打底赶平扫毛 5、界面剂一道 6、砌块砌体墙或钢筋混凝土墙 | m2 | 2.14
| A1-12-79 换 | 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 |  | 100m2 | 0.0214
楼地面装饰合计
墙柱面装修
6 | 011406001002 | 内墙3 涂料墙面（无机防霉涂料） （内墙型） | 1、滚涂无机防霉涂料饰面，一底两面(内墙型) 2、内墙腻子（一般型-Y）两道，打磨平整，刮腻子平整度达到实测实量验收标准； 3、表面满拉毛，15厚DP M15水泥砂浆抹平（不同材料交接处挂300宽^10.6@20x20镀锌钢丝网，每边150宽），阴角收口 4、砌块砌体墙或钢筋混凝土墙清理平整干净 | m2 | 94.94
| A1-13-1 换 | 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 |  | 100m2 | 0.9494
| A1-13-47 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 |  | 100m2 | 0.14241
| A1-15-156 换 | 成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 |  | 100m2 | 0.9494
| A1-15-192 | 室内涂料三遍 内墙防霉涂料 |  | 100m2 | 0.9494
7 | 011406001003 | 内墙6 面砖+涂料墙面（防水） | 1、1.5m以下范围5厚水泥砂浆粘贴300x300瓷砖，瓷砖成品勾缝剂填缝；（由设计师确定瓷砖颜色及选型）。 2、1.5m以上范围白色外墙腻子（普通型-P）二遍,打磨平整,白色涂料一底两面 3、砌体表面15厚WP M15水泥砂浆抹平（内掺3%防水剂） 4、剪力墙结构面打磨清理平整干净，墙体表面满拉毛、砌体墙面与钢筋砼柱、墙体及梁连接处挂300宽φ0.6@20x20镀锌钢丝网，每边各150mm | m2 | 19.54
| A1-10-111 换 | 普通防水砂浆 立面 20mm厚 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 |  | 100m2 | 0.1954
| A1-13-47 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 |  | 100m2 | 0.02931
| A1-15-156 换 | 成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 |  | 100m2 | 0.11724
| A1-13-154 换 | 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300内 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 |  | 100m2 | 0.07816
| A1-15-192 | 室内涂料三遍 内墙防霉涂料 |  | 100m2 | 0.11724
墙柱面装修合计
天棚工程
8 | 011302001005 | 棚4 矿棉石膏板吊顶 | 1、钢筋混凝土板底清理干净 2、10号镀锌低碳钢丝（或φ6钢筋）吊杆，双向中距≤1200 3、U型轻钢主龙骨CB38x12中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 4、H型轻钢次龙骨HB20x20，中距300 5、13厚中开槽矿棉吸声板面层，规格600X300，横向槽用HB22X0.5插片插接 | m2 | 38.93
| A1-14-39 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 |  | 100m2 | 0.3893
| A1-14-121 | 吸音板面层 矿棉吸音板 |  | 100m2 | 0.3893
9 | 011302001006 | 棚5 铝扣板吊顶 | 1、钢筋混凝土板底清理干净 2、8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定，吊杆间距900;（精装区详室内装修施工图纸） 3、安装C38轻钢主龙骨,主龙骨间距900;（精装区详室内装修施工图纸） 4、沿墙安装25X25“L”形铝合金边龙骨,射钉固定,固定间距200;（精装区详室内装修施工图纸） 5、安装与铝扣板配套次龙骨,次龙骨与C38轻钢主龙骨用挂件进行固定连接,间距600/300;（精装区详室内装修施工图纸） 6、1.0厚铝扣板，完成后并进行清洁保护;（精装区详室内装修施工图纸） | m2 | 3.88
| A1-14-53 | 装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 |  | 100m2 | 0.0388
| A1-14-132 | 方型铝扣板面层 300×300 |  | 100m2 | 0.0388
| A1-14-139 | 铝扣板面层收边线 |  | 100m | 0.03104
天棚工程合计
普装合计
门窗工程
10 | 010801002001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:木质门带门套 2.特殊五金:暗装闭门器、多向门锁 | m2 | 16.8
| A1-9-81 | 成品平开门扇安装 |  | 100m2 | 0.168
| A1-9-224 | 特殊五金安装 门锁安装 多向 |  | 100套 | 0.04
门窗工程合计
其他装饰工程
11 | 011107006001 | 台1 花岗岩台阶 | 1、30厚花岗岩石板铺平拍实，石材表面做防滑处理 2、30厚预拌砂浆结合层 3、100厚C15混凝土，向外找坡1% 4、150厚级配碎石垫层 5、素土分层夯实，夯实系数不小于93% | m2 | 2.7
| A1-1-3 | 原土打夯 机械夯实 夯实机夯实 |  | 100m2 | 0.027
| A1-5-80 换 | 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | 100m2 | 0.027
| A1-4-124 | 垫层 8:2人工级配砂石 |  | 10m3 | 0.0405
| A1-12-58 换 | 铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 |  | 100m2 | 0.027
12 | 010507001003 | 散1 种植散水 | 1、≥250厚草皮及种植土（或景观铺装） 2、60厚C15混凝土，撒1：1水泥砂子压实赶光 3、150厚级配碎石垫层，宽出面层100 4、素土夯实，向外坡3%~5% | m2 | 53
| A1-5-80 换 | 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):6 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | 100m2 | 0.53
| A1-4-124 | 垫层 8:2人工级配砂石 |  | 10m3 | 0.795
| A1-1-3 | 原土打夯 机械夯实 夯实机夯实 |  | 100m2 | 0.53
其他装饰工程合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
合 计

## 6 总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19% | 1659.12 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
合 计 |  |  |  |  | 1659.12

## 7 其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 3219.84 |  | 明细详见表-7-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-7-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-7-3
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-7-4
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  | —

## 单位工程人材机汇总表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 | 合计
一、 | 人工类别
1 | 人工费 | 元 | 7338.5265
2 | 人工费 | 元 | 1723.0063
3 | 人工费调整 | 元 | -0.0206
二、 | 配合比类别
1 | 素水泥浆(配合比) | m3 | 0.0022
三、 | 材料类别
1 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.0109
2 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.0009
3 | 螺纹钢筋φ10以内 | t | 0.0646
4 | 螺纹钢筋φ10以内 | t | 0.0549
5 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.3572
6 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.3041
7 | 麻袋 | 个 | 0.8791
8 | 木螺钉32mm | 十套 | 12.179
9 | 螺母综合 | 十个 | 13.7034
10 | 螺母综合 | 十个 | 1.1795
11 | 高强螺栓 | kg | 0.4749
12 | 高强螺栓 | kg | 0.0415
13 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 1.4241
14 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 0.7975
15 | 专用螺母垫圈Q235 3# | 块 | 6.8517
16 | 专用螺母垫圈Q235 3# | 块 | 0.5898
17 | 圆钉50~75 | kg | 1.68
18 | 射钉 | 十个 | 5.9563
19 | 射钉 | 十个 | 0.5898
20 | 马钉综合 | kg | 0.5696
21 | 马钉综合 | kg | 0.1172
22 | 门锁多向 | 套 | 4.04
23 | 不锈钢合页100mm | 个 | 19.3318
24 | 水砂纸 | 张 | 5.3332
25 | 水砂纸 | 张 | 27.1992
26 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.4983
27 | 钢丝网综合 | m2 | 15.6651
28 | 钢丝网综合 | m2 | 3.2241
29 | 铁件综合 | kg | 15.572
30 | 铁件综合 | kg | 0.0016
31 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.0776
32 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.0324
33 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.002
34 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0017
35 | 中砂 | m3 | 9.7503
36 | 碎石40 | m3 | 2.4648
37 | 松木板 | m3 | 0.0062
38 | 松木板 | m3 | 0.0008
39 | 木材锯材 | m3 | 0.0005
40 | 地砖踢脚100×200 | m2 | 2.1828
41 | 釉面砖380×265 | m2 | 8.1286
42 | 防滑地砖10mm | m2 | 18.6888
43 | 大理石板踢脚 | m2 | 1.8169
44 | 花岗岩石板 | m2 | 4.2358
45 | 铝合金方板300×300 | m2 | 3.9576
46 | 轻钢中龙骨 | m | 97.0681
47 | 轻钢大龙骨h=45 | m | 53.2757
48 | 铝合金小龙骨h=22 | m | 14.0794
49 | 铝合金中龙骨h=35 | m | 7.3476
50 | 铝合金中龙骨h=45(T型) | m | 5.186
51 | 铝合金边龙骨h=35 | m | 2.5049
52 | 轻钢中龙骨横撑h19 | m | 80.9121
53 | 铝合金小龙骨横撑h=22 | m | 7.1865
54 | 成品木门 | m2 | 16.8
55 | 铝合金收边条 | m | 3.1971
56 | 无机防霉涂料 | kg | 47.9988
57 | 腻子膏防水型 | kg | 196.5258
58 | 腻子膏防水型 | kg | 24.2687
59 | 防腐油 | kg | 17.304
60 | 石蜡 | kg | 0.1535
61 | 草酸 | kg | 0.0576
62 | 13厚中开槽矿棉吸声板面层600*300 | m2 | 40.8765
63 | 白棉纱 | kg | 0.1774
64 | 白棉纱 | kg | 0.2696
65 | 水 | m3 | 5.8412
66 | 丁苯聚合物水泥防水浆料 | kg | 79.068
67 | 其他材料费 | 元 | 96.0555
68 | 材料费调整 | 元 | 0.0053
69 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 5.6814
70 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 0.4087
71 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 1.8988
72 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 0.1148
73 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M15 | m3 | 0.5143
四、 | 机械类别
1 | 折旧费 | 元 | 9.0164
2 | 检修费 | 元 | 0.6745
3 | 维护费 | 元 | 3.8993
4 | 安拆费 | 元 | 7.638
5 | 电(机械用) | kw·h | 16.8932
6 | 电(机械用) | kw·h | 1.1636
7 | 机械费调整 | 元 | -0.0319
8 | 电动夯实机夯击能量250(N·m) | 台班 | 0.5208
9 | 混凝土振捣器(平板式) | 台班 | 0.9496
10 | 混凝土振捣器(平板式) | 台班 | 0.1437
11 | 钢筋调直机直径40(mm) | 台班 | 0.0171
12 | 钢筋调直机直径40(mm) | 台班 | 0.0145
13 | 钢筋切断机直径40(mm) | 台班 | 0.007
14 | 钢筋切断机直径40(mm) | 台班 | 0.0059
15 | 钢筋弯曲机直径40(mm) | 台班 | 0.0196
16 | 钢筋弯曲机直径40(mm) | 台班 | 0.0167
17 | 交流弧焊机容量30(kV·A) | 台班 | 0.0389
五、 | 主材类别
1 | 预拌混凝土C15 | m3 | 3.2436
合 计