## 4 单位工程造价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 配电箱柜
1.2 | 照明器具
1.3 | 支路管线
1.4 | 防雷接地
1.5 | 其他
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1866.14
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1465.01
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  | －
6 | 总造价
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 0

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
配电箱柜
1 | 030404017010 | 双电源配电箱 | 1.名称:双电源配电箱 | 台 | 1
| C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 1
2 | 030414004002 | 自动投入装置 | 1.名称:备用电源自投装置 | 台 | 1
| C4-14-22 | 自动投入装置调试 备用电源自投装置 |  | 系统(套) | 1
配电箱柜合计
照明器具
3 | 030412005018 | 荧光灯 | 1.名称:防爆双管荧光灯 | 套 | 10
| C4-12-246 R*0.9 | 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 1
4 | 030412005019 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 | 套 | 1
| C4-12-246 R*0.9 | 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 0.1
5 | 030412002003 | 工厂灯 | 1.名称:防水防潮吸顶灯 2.安装形式:吸顶 | 套 | 1
| C4-12-23 R*0.9 | 防水防尘灯安装 吸顶式 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 10套 | 0.1
6 | 030404034001 | 单极单控开关 | 1.名称:单极单控开关 2.安装方式:距地1.3米 | 个 | 1
| C4-4-116 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 |  | 10个 | 0.1
7 | 030404034004 | 双极单控开关 | 1.名称:双极单控开关 2.安装方式:距地1.3米 | 个 | 1
| C4-4-117 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 |  | 10个 | 0.1
8 | 030404034005 | 双极单控开关 | 1.名称:双极密闭开关 2.安装方式:距地1.3米 | 个 | 2
| C4-4-117 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 |  | 10个 | 0.2
9 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:单相二三孔插座（防水） 16A | 个 | 1
| C4-4-138 | 单相暗插座安装 单相(A以下) 30 |  | 10个 | 0.1
10 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:单相二三孔插座10A | 个 | 3
| C4-4-138 | 单相暗插座安装 单相(A以下) 30 |  | 10个 | 0.3
11 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86 | 个 | 20
| C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 |  | 10个 | 2
照明器具合计
支路管线
12 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN15 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 29.33
| C4-11-7 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 |  | 100m | 0.2933
13 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 54.92
| C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 |  | 100m | 0.5492
14 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BVR 4.规格:4 5.材质:铜芯 | m | 9.32
| C4-11-216 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 |  | 100m单线 | 0.0932
15 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:照明 | m | 209.82
| C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | 100m单线 | 2.0982
16 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线部位:动力 | m | 88.76
| C4-11-216 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 |  | 100m单线 | 0.8876
支路管线合计
防雷接地
17 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 | m | 59.7
| C4-9-26 | 避雷网安装 沿混凝土块敷设 |  | 10m | 5.97
18 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 | m | 30
| C4-9-23 | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 |  | 10m | 3
19 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 | m | 3
| C4-9-25 | 均压环敷设 利用梁内钢筋 |  | 10m | 0.3
20 | 030409008004 | 钢铝窗接地 | 1.名称:钢铝窗接地 | 台 | 2
| C4-9-88 | 接地跨接线安装 钢铝窗接地 圆钢 |  | 10处 | 0.2
21 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:镀锌扁钢 2.规格:40*4 | m | 60
| C4-9-18 | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 |  | 10m | 6
22 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱 | 台 | 1
| C4-9-73 | 等电位端子箱安装 端子箱暗装(半周长mm以内) 300 |  | 个 | 1
23 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地测试箱 | 台 | 1
| C4-9-76 | 接地测试板制作、安装 |  | 处 | 1
24 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 | 系统 | 1
| C4-14-49 | 接地装置调试 接地网  |  | 系统 | 1
防雷接地合计
其他
25 | B-12 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 | m2 | 45.86
| 补子目1 | 抗震支吊架 |  | m2 | 45.86
其他合计
分部分项合计
措施项目
26 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计

## 6 总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77% | 1866.14 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
合 计 |  |  |  |  | 1866.14

## 7 其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 1465.01 |  | 明细详见表-7-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-7-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-7-3
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-7-4
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  | —

## 单位工程人材机汇总表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 | 合计
一、 | 人工类别
1 | 人工费 | 元 | 4655.3796
2 | 人工费调整 | 元 | 178.7672
三、 | 材料类别
1 | 白布 | kg | 0.1
2 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 1.664
3 | 扁钢卡子25×4 | kg | 8.1192
4 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.024
5 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.1846
6 | 醇酸清漆 | kg | 0.252
7 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.142
8 | 低碳钢焊条综合 | kg | 4.97
9 | 电力复合脂 | kg | 0.41
10 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.7126
11 | 镀锌扁钢综合 | kg | 4.26
12 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.4624
13 | 镀锌地线夹15 | 套 | 24.1679
14 | 镀锌地线夹20 | 套 | 45.2541
15 | 镀锌电线管接头15×1.5 | 个 | 7.5525
16 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 14.1419
17 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 13.0166
18 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 44.5
19 | 镀锌接地端子板双孔 | 个 | 2.03
20 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 1.428
21 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.21
22 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.6
23 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 5.5986
24 | 镀锌锁紧螺母DN15×1.5 | 十套 | 0.4531
25 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 0.8485
26 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 4.45
27 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.016
28 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.2478
29 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01
30 | 酚醛调和漆 | kg | 0.03
31 | 酚醛调和漆 | kg | 0.311
32 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 4.6566
33 | 钢板综合 | kg | 0.49
34 | 钢垫板1~2 | kg | 0.15
35 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 6
36 | 钢锯条 | 条 | 9.0405
37 | 焊锡膏 | kg | 0.0308
38 | 焊锡丝综合 | kg | 0.08
39 | 厚漆 | kg | 0.0557
40 | 厚漆 | kg | 0.1194
41 | 抗震支吊架 | m2 | 45.86
42 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.23
43 | 棉纱 | kg | 0.7139
44 | 棉纱 | kg | 0.06
45 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 2.704
46 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.408
47 | 其他材料费 | 元 | 16.4718
48 | 汽油综合 | kg | 1.6376
49 | 清油 | kg | 0.0637
50 | 溶剂油 | kg | 0.252
51 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 17.5972
52 | 塑料软管D5 | m | 0.18
53 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 2.86
54 | 铁砂布0~2# | 张 | 1.3
55 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 12.18
56 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03
57 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 14.6585
58 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 1.22
59 | 锡基钎料 | kg | 0.4534
60 | 中砂 | m3 | 0.0119
四、 | 机械类别
1 | 折旧费 | 元 | 358.4874
2 | 检修费 | 元 | 2.1443
3 | 维护费 | 元 | 88.7318
4 | 安拆费 | 元 | 44.0972
5 | 电(机械用) | kw·h | 10.6898
6 | 电(机械用) | kw·h | 204.7834
7 | 校验费 | 元 | 112.1254
8 | 手持式万用表 | 台班 | 1.628
9 | 接地电阻测试仪 | 台班 | 4.206
10 | 相位伏安表 | 台班 | 1.262
11 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.628
12 | 三相精密测试电源 | 台班 | 1.262
13 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 0.072
14 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 3.3866
五、 | 主材类别
1 | 防水防潮吸顶灯 | 套 | 1.01
2 | 防爆双管荧光灯 | 套 | 10.1
3 | 双管荧光灯 | 套 | 1.01
4 | 单极单控开关 | 个 | 1.02
5 | 双极单控开关 | 个 | 1.02
6 | 双极密闭开关 | 个 | 2.04
7 | 单相二三孔插座10A | 个 | 3.06
8 | 单相二三孔插座16A | 个 | 1.02
9 | 圆钢10# | m | 62.685
10 | 接地母线40*4 | m | 63
11 | WDZ-BYJ-4 | m | 95.8608
12 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 230.802
13 | BVR-4 | m | 10.0656
14 | 镀锌钢管SC15 | m | 30.2099
15 | 镀锌电线管SC20 | m | 56.5676
16 | 局部等电位端子箱 | 台 | 1
17 | 接地测试箱 | 处 | 1
18 | 接线盒 | 个 | 20
六、 | 设备类别
1 | 双电源配电箱 | 台 | 1
合 计