## 5-1总概算表（适用于三级概算编制）
序号 | 概算 编号 | 名称 | 建筑工程费 | 设备及工器具购置费 | 安装工程费 | 合计 | 其中：引进部分 |  | 占总投资比例（%）
[7 empty] | 美元 | 折合人民币
1 |  | 工程费用 | 52795.87 | 4012.37 | 29049.98 | 94364.18 |  |  | 86.09
1.1 |  | 地下建筑工程（含人防口部） | 18634.28 | 2015.74 | 6553.12 | 25187.4 |  |  | 22.98
1.1.1 |  | 地下建筑工程（含人防口部）基坑工程 | 3268.04 |  |  | 3268.04 |  |  | 2.98
1.1.2 |  | 地下建筑工程（含人防口部）地基处理工程 | 1243.63 |  |  | 1243.63 |  |  | 1.13
1.1.3 |  | 地下建筑工程（含人防口部）建筑工程 | 10887.75 |  |  | 10887.75 |  |  | 9.93
1.1.4 |  | 地下建筑工程（含人防口部）装饰工程 | 3234.86 |  |  | 3234.86 |  |  | 2.95
1.1.5 |  | 地下建筑工程（含人防口部）给排水工程 |  | 149.05 | 418.12 | 418.12 |  |  | 0.38
1.1.6 |  | 地下建筑工程（含人防口部）消防工程 |  | 83.49 | 659.59 | 659.59 |  |  | 0.6
1.1.7 |  | 地下建筑工程（含人防口部）暖通工程 |  | 491.08 | 1585.86 | 1585.86 |  |  | 1.45
1.1.8 |  | 地下建筑工程（含人防口部）变配电工程 |  | 1085.31 | 1770.57 | 1770.57 |  |  | 1.62
1.1.9 |  | 地下建筑工程（含人防口部）动力与照明工程 |  | 204.04 | 1578.61 | 1578.61 |  |  | 1.44
1.1.10 |  | 地下建筑工程（含人防口部）火灾报警工程 |  | 2.76 | 366.68 | 366.68 |  |  | 0.33
1.1.11 |  | 地下建筑工程（含人防口部）室内充电桩工程 |  |  | 68.69 | 68.69 |  |  | 0.06
1.1.12 |  | 地下建筑工程（含人防口部）燃气工程 |  |  | 105 | 105 |  |  | 0.1
1.2 |  | 门诊医技综合楼（裙房） | 16824.31 | 790.18 | 8239.84 | 25064.14 |  |  | 22.87
1.2.1 |  | 门诊医技综合楼建筑工程 | 8990 |  |  | 8990 |  |  | 8.2
1.2.2 |  | 门诊医技综合楼装饰工程 | 4459.29 |  |  | 4459.29 |  |  | 4.07
1.2.3 |  | 门诊医技综合楼外立面装饰工程 | 3375.02 |  |  | 3375.02 |  |  | 3.08
1.2.4 |  | 门诊医技综合楼给排水工程 |  |  | 484.52 | 484.52 |  |  | 0.44
1.2.5 |  | 门诊医技综合楼消防工程 |  | 36.64 | 733.2 | 733.2 |  |  | 0.67
1.2.6 |  | 门诊医技综合楼暖通工程 |  | 398.55 | 3385.98 | 3385.98 |  |  | 3.09
1.2.7 |  | 门诊医技综合楼动力与照明工程 |  | 256.06 | 2897.91 | 2897.91 |  |  | 2.64
1.2.8 |  | 门诊医技综合楼火灾报警工程 |  | 35.6 | 659.07 | 659.07 |  |  | 0.6
1.2.9 |  | 门诊医技综合楼太阳能热水系统 |  | 63.33 | 79.17 | 79.17 |  |  | 0.07
1.3 |  | 妇产住院部（住院部1） | 4722.72 | 367.55 | 2509.46 | 7232.18 |  |  | 6.6
1.3.1 |  | 妇产住院部建筑工程 | 2612.08 |  |  | 2612.08 |  |  | 2.38
1.3.2 |  | 妇产住院部装饰工程 | 1392.32 |  |  | 1392.32 |  |  | 1.27
1.3.3 |  | 妇产住院部外立面装饰工程 | 718.31 |  |  | 718.31 |  |  | 0.66
1.3.4 |  | 妇产住院部给排水工程 |  |  | 263.83 | 263.83 |  |  | 0.24
1.3.5 |  | 妇产住院部消防工程 |  | 12.45 | 226.88 | 226.88 |  |  | 0.21
1.3.6 |  | 妇产住院部暖通工程 |  | 181.64 | 853.68 | 853.68 |  |  | 0.78
1.3.7 |  | 妇产住院部动力与照明工程 |  | 92.07 | 846.2 | 846.2 |  |  | 0.77
1.3.8 |  | 妇产住院部火灾报警工程 |  | 1.92 | 173.07 | 173.07 |  |  | 0.16
1.3.9 |  | 妇产住院部太阳能热水系统 |  | 79.47 | 145.8 | 145.8 |  |  | 0.13
1.4 |  | 儿科住院部（住院部2） | 3681.7 | 393.27 | 2019.52 | 5701.22 |  |  | 5.2
1.4.1 |  | 儿科住院部建筑工程 | 1948.05 |  |  | 1948.05 |  |  | 1.78
1.4.2 |  | 儿科住院部装饰工程 | 1165.11 |  |  | 1165.11 |  |  | 1.06
1.4.3 |  | 儿科住院部外立面装饰工程 | 568.53 |  |  | 568.53 |  |  | 0.52
1.4.4 |  | 儿科住院部给排水工程 |  |  | 229.02 | 229.02 |  |  | 0.21
1.4.5 |  | 儿科住院部消防工程 |  | 6.28 | 146.7 | 146.7 |  |  | 0.13
1.4.6 |  | 儿科住院部暖通工程 |  | 217.67 | 735.7 | 735.7 |  |  | 0.67
1.4.7 |  | 儿科住院部动力与照明工程 |  | 100.47 | 656.45 | 656.45 |  |  | 0.6
1.4.8 |  | 儿科住院部火灾报警工程 |  | 1.08 | 120.32 | 120.32 |  |  | 0.11
1.4.9 |  | 儿科住院部太阳能热水系统 |  | 67.77 | 131.32 | 131.32 |  |  | 0.12
1.5 |  | 综合住院部（住院部3） | 2792.37 | 192 | 1388.9 | 4181.27 |  |  | 3.81
1.5.1 |  | 综合住院部建筑工程 | 1441.14 |  |  | 1441.14 |  |  | 1.31
1.5.2 |  | 综合住院部装饰工程 | 917.36 |  |  | 917.36 |  |  | 0.84
1.5.3 |  | 综合住院部外立面装饰工程 | 433.88 |  |  | 433.88 |  |  | 0.4
1.5.4 |  | 综合住院部给排水工程 |  |  | 177.76 | 177.76 |  |  | 0.16
1.5.5 |  | 综合住院部消防工程 |  | 4.25 | 109.4 | 109.4 |  |  | 0.1
1.5.6 |  | 综合住院部暖通工程 |  | 58.26 | 500.2 | 500.2 |  |  | 0.46
1.5.7 |  | 综合住院部动力与照明工程 |  | 70.36 | 381.16 | 381.16 |  |  | 0.35
1.5.8 |  | 综合住院部火灾报警工程 |  | 0.84 | 100.86 | 100.86 |  |  | 0.09
1.5.9 |  | 综合住院部太阳能热水系统 |  | 58.29 | 119.52 | 119.52 |  |  | 0.11
1.6 |  | 感染楼 | 1001.39 | 148.63 | 568.61 | 1570 |  |  | 1.43
1.6.1 |  | 感染楼建筑工程 | 481.97 |  |  | 481.97 |  |  | 0.44
1.6.2 |  | 感染楼装饰工程 | 407.36 |  |  | 407.36 |  |  | 0.37
1.6.3 |  | 感染楼外立面装饰工程 | 112.06 |  |  | 112.06 |  |  | 0.1
1.6.4 |  | 感染楼给排水工程 |  |  | 52.99 | 52.99 |  |  | 0.05
1.6.5 |  | 感染楼消防工程 |  | 2.39 | 16.73 | 16.73 |  |  | 0.02
1.6.6 |  | 感染楼暖通工程 |  | 98.14 | 282.51 | 282.51 |  |  | 0.26
1.6.7 |  | 感染楼动力与照明工程 |  | 32.73 | 157.45 | 157.45 |  |  | 0.14
1.6.8 |  | 感染楼火灾报警工程 |  | 0.36 | 36.47 | 36.47 |  |  | 0.03
1.6.9 |  | 感染楼太阳能热水系统 |  | 15.01 | 22.46 | 22.46 |  |  | 0.02
1.7 |  | 发热门诊 | 399.63 | 93.76 | 287.19 | 686.82 |  |  | 0.63
1.7.1 |  | 发热门诊建筑工程 | 204.66 |  |  | 204.66 |  |  | 0.19
1.7.2 |  | 发热门诊装饰工程 | 144.58 |  |  | 144.58 |  |  | 0.13
1.7.3 |  | 发热门诊外立面装饰工程 | 50.39 |  |  | 50.39 |  |  | 0.05
1.7.4 |  | 发热门诊给排水工程 |  |  | 24.07 | 24.07 |  |  | 0.02
1.7.5 |  | 发热门诊消防工程 |  |  | 0.29 | 0.29
1.7.6 |  | 发热门诊暖通工程 |  | 31.74 | 112.22 | 112.22 |  |  | 0.1
1.7.7 |  | 发热门诊动力与照明工程 |  | 30.23 | 87.83 | 87.83 |  |  | 0.08
1.7.8 |  | 发热门诊火灾报警工程 |  | 0.24 | 20.94 | 20.94 |  |  | 0.02
1.7.9 |  | 发热门诊太阳能热水系统 |  | 31.55 | 41.84 | 41.84 |  |  | 0.04
1.8 |  | 液氧站 | 44.69 | 0.83 | 3.62 | 48.31 |  |  | 0.04
1.8.1 |  | 液氧站建筑工程 | 30.56 |  |  | 30.56 |  |  | 0.03
1.8.2 |  | 液氧站装饰工程 | 5.12 |  |  | 5.12
1.8.3 |  | 液氧站外立面装饰工程 | 9.02 |  |  | 9.02 |  |  | 0.01
1.8.4 |  | 液氧站给排水工程 |  |  | 0.78 | 0.78
1.8.5 |  | 液氧站消防工程 |  |  | 0.07 | 0.07
1.8.6 |  | 液氧站暖通工程 |  | 0.21 | 0.28 | 0.28
1.8.7 |  | 液氧站动力与照明工程 |  | 0.62 | 2.5 | 2.5
1.9 |  | 污水处理站 | 378.54 |  |  | 378.54 |  |  | 0.35
1.9.1 |  | 污水处理站院区总污水处理部分土建工程（污水处理专项） | 332.43 |  |  | 332.43 |  |  | 0.3
1.9.2 |  | 污水处理站院区感染楼和发热门诊污水部分土建工程（污水处理专项） | 46.12 |  |  | 46.12 |  |  | 0.04
1.1 |  | 北大门 | 62.09 | 0.83 | 3.36 | 65.46 |  |  | 0.06
1.10.1 |  | 北大门建筑工程 | 45.13 |  |  | 45.13 |  |  | 0.04
1.10.2 |  | 北大门装饰工程 | 7.57 |  |  | 7.57 |  |  | 0.01
1.10.3 |  | 北大门外立面装饰工程 | 9.4 |  |  | 9.4 |  |  | 0.01
1.10.4 |  | 北大门给排水工程 |  |  | 0.46 | 0.46
1.10.5 |  | 北大门消防工程 |  |  | 0.02 | 0.02
1.10.6 |  | 北大门暖通工程 |  | 0.38 | 1.35 | 1.35
1.10.7 |  | 北大门动力与照明工程 |  | 0.45 | 1.53 | 1.53
1.11 |  | 医疗专项工程 | 2423.06 |  | 6252.37 | 8675.43 |  |  | 7.91
1.11.1 |  | 医疗专项工程洁净工程建筑装饰 | 1451.5 |  |  | 1451.5 |  |  | 1.32
1.11.2 |  | 医疗专项工程洁净工程安装 |  |  | 2470.44 | 2470.44 |  |  | 2.25
1.11.3 |  | 医疗专项工程检验、病理、药物配置中心工程建筑装饰 | 261.76 |  |  | 261.76 |  |  | 0.24
1.11.4 |  | 医疗专项工程检验、病理、药物配置中心工程安装 |  |  | 1265.61 | 1265.61 |  |  | 1.15
1.11.5 |  | 医疗专项工程辐射防护工程建筑装饰 | 278.44 |  |  | 278.44 |  |  | 0.25
1.11.6 |  | 医疗专项工程辐射防护工程安装 |  |  | 261.02 | 261.02 |  |  | 0.24
1.11.7 |  | 中心供应室建筑装饰 | 106.91 |  |  | 106.91 |  |  | 0.1
1.11.8 |  | 中心供应室安装 |  |  | 327.62 | 327.62 |  |  | 0.3
1.11.9 |  | 内镜中心、新生儿疾病筛查中心、遗传优生优育中心建筑装饰 | 324.46 |  |  | 324.46 |  |  | 0.3
1.11.10 |  | 内镜中心、新生儿疾病筛查中心、遗传优生优育中心安装 |  |  | 1151.58 | 1151.58 |  |  | 1.05
1.11.11 |  | 冷热源工程 |  |  | 776.08 | 776.08 |  |  | 0.71
1.12 |  | 安防监控工程（智能化专项） |  |  | 584.35 | 584.35 |  |  | 0.53
1.12.1 |  | 安防监控工程地下安防监控工程 |  |  | 96.88 | 96.88 |  |  | 0.09
1.12.2 |  | 安防监控工程地上安防监控工程 |  |  | 487.48 | 487.48 |  |  | 0.44
1.13 |  | 室外及配套工程 | 1831.09 | 9.58 | 639.64 | 2470.73 |  |  | 2.25
1.13.1 |  | 室外室外土方平整 | 115.3 |  |  | 115.3 |  |  | 0.11
1.13.2 |  | 室外室外水塘处理 | 124.11 |  |  | 124.11 |  |  | 0.11
1.13.3 |  | 室外室外综合管网安装工程 |  | 9.58 | 429.08 | 429.08 |  |  | 0.39
1.13.4 |  | 室外室外综合管网土建工程 | 309.5 |  |  | 309.5 |  |  | 0.28
1.13.5 |  | 室外室外充电桩工程 |  |  | 55.28 | 55.28 |  |  | 0.05
1.13.6 |  | 泛光照明工程（泛光专项） |  |  | 155.27 | 155.27 |  |  | 0.14
1.13.7 |  | 室外景观工程（景观专项） | 992.11 |  |  | 992.11 |  |  | 0.91
1.13.8 |  | 导视部分（标识专项） | 290.07 |  |  | 290.07 |  |  | 0.26
1.14 |  | 设备购置费 |  |  |  | 12518.33 |  |  | 11.42
2 |  | 工程建设其他费用 |  |  |  | 13591.63 |  |  | 12.4
3 |  | 三类费用 |  |  |  | 1655.07 |  |  | 1.51
3.1 |  | 预备费 |  |  |  | 1655.07 |  |  | 1.51
3.2 |  | 固定资产投资方向调节税
3.3 |  | 建设期利息
3.4 |  | 铺底流动资金
4 |  | 建设项目概算总投资 |  |  |  | 109610.88 |  |  | 100

## 6 工程建设其他费用计算表
序号 | 费用项目编码 | 费用项目名称 | 计算规则 |  | 金额（万元） | 计价依据（备注）
|  |  | 计费（算）基础 | 费率标准
一、与土地使用权有关的费用
（一） | 3 | 以出让方式取得国有土地使用权 |  |  | 5044 | 关于2022年第八次市土地出让集体决策领导小组会议纪要 （581） 50万元/亩
1 | 3.1 | 土地使用权出让金 | 50440000 |  | 5044 | 1、《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.2.24 条 2、《关于土地节约集约利用的实施意见》（穗府办〔2014〕12 号） 3、《广州市人民政府关于提升城市更新水平促进节约集约用地的实施意见》（穗府规〔2017〕6 号）
二、与整个工程建设有关的其他费用
（一） | 1 | 基本费用项目 |  |  | 8497.63
1 | 1.1 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  | 9.8 | 1、《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.4 条（并参见办法附件 5、附件 6） 2、粤价[2000]8号_《转发国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》 3、建设项目前期工作咨询收费暂行规定 计价格[1999]1283号
1.1 | 1.1.1 | 编制项目建议书 |  |  | 3.5 | 1、《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.4 条（并参见办法附件 5、附件 6） 2、粤价[2000]8号_《转发国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》 3、建设项目前期工作咨询收费暂行规定 计价格[1999]1283号
1.2 | 1.1.2 | 编制可行性研究报告 |  |  | 6.3 | 1、《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.4 条（并参见办法附件 5、附件 6） 2、粤价[2000]8号_《转发国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》 3、建设项目前期工作咨询收费暂行规定 计价格[1999]1283号
2 | 1.2 | 环境影响评价费 |  |  | 14.8 | 《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.5 条
2.1 | 1.2.1 | 编制环境影响报告书(含大纲) |  |  | 14.8 | 1、计价格[2002]125号《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》 2、发改价格[2011]534号_《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》 3、《建设项目环境影响评价分类管理名录》
3 | 1.3 | 建设单位管理费 |  |  | 794.77 | 1、《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.6 条第 1 点（并参见办法附件 7） 2、《关于印发<基本建设项目建设成本管理规定>的通知》(财建〔2016〕504 号)
4 | 1.5 | 测量测绘费 | 49772 |  | 4.98 | 1、《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.7 条（并参见附件 9） 2、《关于印发<测绘工程产品价格>和<测绘工程产品困难类别细则>的通知》（国测财字〔2002〕3 号） 3、《关于进一步加强城市管线管理工作的通知》（穗建公共[2020]229 号文） 4、关于《广州市住房和城乡建设局关于编制工程设计概算中测量测绘费计取问题的函》复函（粤标定函(2021)117 号）
5 | 1.6 | 消防性能化设计评估费 |  |  | 10 | 《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.8 条
6 | 1.7 | 工程勘察费 | 5355886 |  | 535.59 | 1、《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.9 条 2、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》（部委局联合令第 2 号） 3、《关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格〔2002〕10 号） 4、《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534 号） 5、《市政工程设计概算编制办法》（建标〔2011〕1 号） 6、《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299 号）
7 | 1.8 | 工程设计费 |  |  | 2023.58 | 1、《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.10 条 关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格〔2002〕10 号） 2、《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534 号） 3、《市政工程设计概算编制办法》（建标〔2011〕1 号） 4、《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299 号）
7.1 | 1.8.1 | 工程设计费 | 20235838 |  | 2023.58 | 1、《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.10 条 2、计价格[2002]10号_《工程勘察设计收费管理规定》 3、发改价格[2011]534号_ 《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》）
8 | 1.9 | 施工图技术审查费 | 1663462.06 |  | 166.35 | 1、《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.11 条 2、《关于执行建筑工程施工图技术审查中介服务收费标准的通知》（粤建设函〔2004〕353 号） 3、《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534 号） 4、《转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（粤价〔2011〕 88 号） 5、《转发省物价局关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（穗价〔2011〕126 号） 6、《广东省发展改革委关于废止<关于白蚁防治收费管理有关问题的复函>等价格政策文件的通知》（粤发改 价格函〔2015〕3714 号）
9 | 1.10 | 场地准备费 | 1008891.9 | 100 | 100.89 | 建标[2011]1号
10 | 1.12 | 工程建设监理费 |  |  | 1278.98 | 发改价格[2007]670号
11 | 1.15 | 工程造价咨询费 |  |  | 589.52 | 1、《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.15 条（并参见办法附件 10） 2、《关于规范工程造价咨询服务收费的五点意见》（中价协〔2015〕26 号） 3、《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742 号） 4、《转发广东省发展改革委员会关于建设工程造价服务收费的复函》（粤建市函〔2014〕1522 号） 5、《广东省发展改革委 广东省住房和城乡建设厅关于放开部分建设项目服务收费的通知》（粤发改价格〔2015〕147 号）
11.1 | 1.15.8 | 施工阶段全过程造价控制 |  |  | 589.52 | 1、粤价函[2011]742号_《广东建设工程造价咨询服务收费》 2、粤价函[2011]724号_《广东造价咨询收费标准》 3、粤发改价格函[2014]2709号_《广东建设工程造价咨询服务收费》
12 | 1.17 | 招标代理服务费 |  |  | 78.85 | 1、《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980 号） 2、《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857 号） 3、《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534 号） 4、《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299 号）
12.1 | 1.17.1 | 工程招标 |  |  | 61.7 | 1、《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980 号） 2、《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857 号） 3、《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534 号） 4、《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299 号）
12.2 | 1.17.3 | 设计招标 |  |  | 9.51 | 1、《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980 号） 2、《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857 号） 3、《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534 号） 4、《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299 号）
12.3 | 1.17.4 | 监理招标 |  |  | 7.65
13 | 1.18 | 检验监测费 | 818458514.82 | 1 | 818.46 | 1、《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.17 条 2、《广州市建设工程管理站关于调整计算我市材料检验监测费的通知》（穗建造价〔2019〕38 号）
14 | 1.19 | 工程保险费 | 818458514.82 | 0.3 | 245.54 | 《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.18 条（并参见办法附件 11）
15 | 1.20 | 社会稳定风险评估报告编制及评估 |  |  | 6.09
（二） | 3 | 与场地有关的费用项目 |  |  | 50
1 | 3.1 | 地质灾害评估费 |  |  | 30 | 《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.36 条
2 | 3.2 | 地震安全性评价费 |  |  | 20 | 1、《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.31 条 2、《关于印发广东省工程建设场地地震安全性评价收费项目及标准的通知》（粤价〔1998〕264 号）
| 合计 |  |  |  | 13591.63

## 7 三类费用计算表
序号 | 费用项目名称 | 计算基础 | 计算标准 （费率） | 计算公式 | 金额
一、预备费
1 | 预备费 | _JBYBF + _JCYBF | 100 | (_JBYBF + _JCYBF)*100% | 1655.07
1.1 | 基本预备费 | _JSQTF-50440000 | 5 | (_JSQTF-50440000)*5% | 427.38
1.2 | 价差预备费 | JAGCF | 1.5 | (JAGCF)*1.5% | 1227.69
二、建设期利息
2 | 建设期利息 |  | 100 | 计算基础*100%
三、铺底流动资金
3 | 铺底流动资金 |  | 100 | 计算基础*100%
| 合计 |  |  |  | 1655.07

## 10-1 设备及工器具购置费用表
序号 | 设备及工器具名称 | 型号规格及材质 | 单位 | 数量 | 出厂价（元） | 运杂费（元） | 单价（元） | 合价（元）
1 | 设备购置医疗设备 |  | 项 | 1 |  |  | 27195500 | 27195500
2 | 设备购置污水处理站院区院区总污水处理部分安装工程（污水处理专项） |  | 项 | 1 |  |  | 6076649.86 | 6076649.86
3 | 设备购置污水处理站院区院区感染楼和发热门诊污水部分安装工程（污水处理专项） |  | 项 | 1 |  |  | 372440.73 | 372440.73
4 | 设备购置信息化系统（含光纤网络） |  | 项 | 1 |  |  | 20000000.16 | 20000000.16
5 | 设备购置地下智能化工程 |  | 项 | 1 |  |  | 2869190.41 | 2869190.41
6 | 设备购置地上智能化工程 |  | 项 | 1 |  |  | 22573875.21 | 22573875.21
7 | 设备购置智慧物流工程（物流专项） |  | 项 | 1 |  |  | 4998407.24 | 4998407.24
8 | 设备购置食堂工程（厨房专项） |  | 项 | 1 |  |  | 4202614.93 | 4202614.93
9 | 设备购置中心供氧（医疗专项） |  | 项 | 1 |  |  | 17369202.49 | 17369202.49
10 | 设备购置电梯工程 |  | 项 | 1 |  |  | 19525422.32 | 19525422.32