## 4 单位工程造价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 工艺部分
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 10623.25
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  | －
6 | 总造价
投标报价合计=1+2+3+5 |  |  | 0

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
工艺部分
1 | 040602001001 | 人工格栅 | 1、栅隙10mm，尺寸800*3000mm，不锈钢 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 套 | 1
2 | 030109001001 | 格栅池提升泵 | 1、格栅池提升泵Q=3m3/h,H=7m,N=0.25kw 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 台 | 2
3 | 030109001002 | 脱氯池提升泵 | 1、脱氯池提升泵Q=2m3/h,H=8m,N=0.25kw 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 台 | 2
4 | 030109001003 | 调节池提升泵 | 1、调节池提升泵Q=2m3/h,H=8m,N=0.25kw 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 台 | 2
5 | 030109001004 | 事故池提升泵 | 1、事故池提升泵Q=3m3/h,H=7m,N=0.25kw 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 台 | 2
6 | 040602017001 | 厌氧池搅拌器 | 1、厌氧池搅拌器QIB0.37/6-220/3-980S，不锈钢，带不锈钢安装系统 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 台 | 2
7 | 040602017002 | 缺氧池搅拌器 | 1、缺氧池搅拌器QIB0.37/6-220/3-980S，不锈钢，带不锈钢安装系统 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 台 | 2
8 | 030109001005 | 混合液回流泵 | 1、混合液回流泵Q=3m3/h,H=7m,N=0.25kw，不锈钢 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 台 | 2
9 | 040602013001 | 曝气器 | 1、微孔曝气器Φ215型 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 个 | 19
10 | 040602001002 | 填料 | 1、弹性组合填料Φ150×1500mm 2、具体做法详见图纸说明 | 项 | 1
11 | 040602001003 | 好氧池填料支架 | 1、好氧池填料支架 2、具体做法详见图纸说明 | 项 | 1
12 | 040602044001 | 鼓风机 | 1、鼓风机、0.61m3/min,0.04mpa,0.75kw,配套变频 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 套 | 2
13 | 040602001004 | 生物沉淀池斜管 | 1、生物沉淀池斜管 2、具体做法详见图纸说明 | 项 | 1
14 | 040602001005 | 生物沉淀池斜管支架 | 1、生物沉淀池斜管支架 2、具体做法详见图纸说明 | 项 | 1
15 | 030109001006 | 生物沉淀池污泥回流泵 | 1、生物沉淀池污泥回流泵Q=2m3/h,H=8m,N=0.25kw，不锈钢 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 台 | 2
16 | 040602001006 | 化学沉淀池斜管 | 1、生物沉淀池斜管 2、具体做法详见图纸说明 | 项 | 1
17 | 040602001007 | 化学沉淀池斜管支架 | 1、生物沉淀池斜管支架 2、具体做法详见图纸说明 | 项 | 1
18 | 030109001007 | 化学沉淀池污泥泵 | 1、化学沉淀池污泥泵Q=2m3/h,H=8m,N=0.25kw，不锈钢 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 台 | 2
19 | 030109001008 | 清水池提升泵 | 1、清水池提升泵Q=2m3/h,H=8m,N=0.25kw，不锈钢 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 台 | 2
20 | 030109001009 | 脱氯池提升泵 | 1、脱氯池提升泵Q=2m3/h,H=8m,N=0.25kw，不锈钢 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 台 | 2
21 | 040602001008 | PAC罐 | 1、PAC罐、500L，PE材质，气搅 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 套 | 1
22 | 040602019001 | PAC计量泵 | 1、PAC计量泵0-9L/h，1.2mpa，0.37kw 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 套 | 2
23 | 040602001009 | PAM罐 | 1、PAM罐、500L，PE材质，气搅 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 套 | 1
24 | 040602019002 | PAM计量泵 | 1、PAM计量泵0-9L/h，1.2mpa，0.37kw 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 套 | 2
25 | 040602001010 | 亚硫酸钠罐 | 1、亚硫酸钠罐、500L，PE材质，气搅 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 套 | 1
26 | 040602019003 | 亚硫酸钠计量泵 | 1、亚硫酸钠计量泵0-4.5L/h，1.2mpa，0.37kw，前后脱氯池各两台 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 套 | 4
27 | 040602001011 | 次氯酸钠罐 | 1、次氯酸钠罐、500L，PE材质，气搅 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 套 | 1
28 | 040602019004 | 次氯酸钠计量泵 | 1、次氯酸钠计量泵0-2.25L/h，1.2mpa，0.37kw，前后消毒池各两台 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 套 | 4
29 | 030109001010 | 事故泵 | 1、事故泵Q=2m3/h,H=8m,N=0.25kw，不锈钢 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 台 | 2
30 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1、PLC柜安装施耐德电气原件，西门子PLC 2、材质SS304，室外防雨型，防护等级IP54，含PLC，电气元件 3、具体做法详见图纸 | 台 | 1
31 | 040602043001 | 活性炭UV光解一体机 | 1、活性炭UV光解一体机 2、处理规模1000m3/h,1.28KW 3、含配件及连接件 4、具体做法详见图纸 | 套 | 1
32 | 040602043002 | 除臭风机 | 1、除臭风机 2、风量1000m3/h，风压497-303pa，功率0.75kw 3、含配件及连接件 4、具体做法详见图纸 | 套 | 1
33 | 040602001012 | 烟囱 | 1、φ200，15米高，碳钢防腐 2、具体做法详见图纸说明 | 套 | 1
34 | 040602001014 | 配电控制系统 | 1、配电控制系统 2、具体做法详见图纸说明 | 项 | 1
35 | 040602001015 | 系统管道及阀门 | 1、系统管道及阀门 2、具体做法详见图纸说明 | 项 | 1
36 | 040602001016 | 电线、电缆、桥架 | 1、电线、电缆、桥架 2、具体做法详见图纸说明 | 项 | 1
工艺部分合计
分部分项合计
措施项目
37 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
38 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计

## 6 总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77% | 10623.25 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0% |  |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0% |  |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30% |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20% |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10% |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 10623.25

## 7 其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-7-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-7-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-7-3
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-7-4
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 0.00 |  | —

## 单位工程人材机汇总表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 | 合计
一、 | 人工类别
1 | 人工费 | 元 | 23939.7555
2 | 其他人工费 | 元 | 1361.07
三、 | 材料类别
1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.5 | kg | 2
2 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 19.485
3 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 1.5
4 | 钢板 综合 | kg | 12
5 | 钢板 1.6～1.9 | kg | 1.596
6 | 钢板 4.5～10 | kg | 11.872
7 | 石棉橡胶板 3～6 | kg | 5.24
8 | 石棉橡胶板 高压1～6 | kg | 1.272
9 | 聚氯乙烯薄膜 | m2 | 11.16
10 | 棉纱 | kg | 9.588
11 | 白布 | kg | 5.75
12 | 破布 一级 | kg | 3.756
13 | 草袋 | 个 | 2
14 | 六角螺栓 M20×80以内 | 十套 | 4
15 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.61
16 | 铁砂布 0～2# | 张 | 12
17 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 6.83
18 | 低碳钢焊条 结422 综合 | kg | 2.456
19 | 不锈钢焊条奥102 φ3.2 | kg | 4.14
20 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.2
21 | 焊锡膏 | kg | 0.04
22 | 斜垫铁 Q195～Q235 1# | 块 | 130.56
23 | 斜垫铁 Q195～Q235 1# | kg | 30.264
24 | 平垫铁 Q195～Q235 1# | 块 | 65.28
25 | 平垫铁 Q195～Q235 1# | kg | 48.192
26 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5 | kg | 188.6
27 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | kg | 862
28 | 中砂 | m3 | 1.352
29 | 粗砂 | m3 | 0.264
30 | 碎石 10 | m3 | 0.368
31 | 碎石 20 | m3 | 1.492
32 | 板枋材 综合 | m3 | 0.0018
33 | 木板 | m3 | 0.064
34 | 木板 25 | m3 | 0.024
35 | 枕木 | m3 | 0.24
36 | 枕木 2000×200×200 | 根 | 0.084
37 | 枕木 2000×250×200 | 根 | 0.0225
38 | 木材 锯材 | m3 | 0.044
39 | 白油漆 | kg | 0.4
40 | 酚醛调和漆 | kg | 0.05
41 | 厚漆 | kg | 0.612
42 | 油浸石棉盘根编织 φ6～10(250℃) | kg | 5
43 | 煤油 | kg | 33.406
44 | 汽油 综合 | kg | 4.772
45 | 机油 综合 | kg | 10.896
46 | 电力复合脂 | kg | 0.05
47 | 黄甘油 | kg | 7.617
48 | 氢氟酸 45% | kg | 0.45
49 | 硝酸 | kg | 0.9
50 | 氧气 | m3 | 16.708
51 | 乙炔气 | kg | 5.584
52 | 塑料异型管 D2.5～5 | m | 6
53 | 塑料软管 D5 | m | 0.5
54 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.05
55 | 胶木线夹 | 个 | 6
56 | 水 | m3 | 2.72
57 | 钢垫板 1～2 | kg | 0.2
58 | 其他材料费 | 元 | 183.622
四、 | 机械类别
1 | 机上人工 | 工日 | 10.289
2 | 折旧费 | 元 | 845.0585
3 | 检修费 | 元 | 311.4157
4 | 维护费 | 元 | 778.1067
5 | 安拆费 | 元 | 146.1886
6 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 1.5288
7 | 柴油(机械用)0# | kg | 189.3498
8 | 电(机械用) | kw·h | 1287.2103
9 | 汽车式起重机提升质量8(t) | 台班 | 2.181
10 | 汽车式起重机提升质量12(t) | 台班 | 0.8
11 | 叉式起重机提升质量5(t) | 台班 | 3.34
12 | 载货汽车装载质量4(t) | 台班 | 0.06
13 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 | 0.36
14 | 电动双筒慢速卷扬机牵引力50(kN) | 台班 | 0.567
15 | 等离子切割机电流400(A) | 台班 | 0.0675
16 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 3.3
17 | 直流弧焊机容量20(kV·A) | 台班 | 2.0816
18 | 直流弧焊机容量32(kV·A) | 台班 | 0.352
19 | 电焊条烘干箱容量450×350×450(cm3) | 台班 | 0.144
20 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) | 台班 | 0.1062
21 | 电动空气压缩机排气量6(m3/min) | 台班 | 4
五、 | 主材类别
1 | 不锈钢板 | kg | 472.5
2 | PAC罐、500L，PE材质，气搅 | 台 | 1
3 | PAM罐、500L，PE材质，气搅 | 台 | 1
4 | 亚硫酸钠罐、500L，PE材质，气搅 | 台 | 1
5 | 次氯酸钠罐、500L，PE材质，气搅 | 台 | 1
6 | 事故泵Q=2m3/h,H=8m,N=0.25kw，不锈钢 | 台 | 2
7 | 格栅池提升泵Q=3m3/h,H=7m,N=0.25kw，不锈钢 | 台 | 2
8 | 脱氯池提升泵Q=2m3/h,H=8m,N=0.25kw，不锈钢 | 台 | 4
9 | 调节池提升泵Q=2m3/h,H=8m,N=0.25kw，不锈钢 | 台 | 2
10 | 事故池提升泵Q=3m3/h,H=7m,N=0.25kw，不锈钢 | 台 | 2
11 | 混合液回流泵Q=3m3/h,H=7m,N=0.25kw，不锈钢 | 台 | 2
12 | 生物沉淀池污泥回流泵Q=2m3/h,H=8m,N=0.25kw，不锈钢 | 台 | 2
13 | 化学沉淀池污泥泵Q=2m3/h,H=8m,N=0.25kw，不锈钢 | 台 | 2
14 | 清水池提升泵Q=2m3/h,H=8m,N=0.25kw，不锈钢 | 台 | 2
15 | PAC计量泵0-9L/h，1.2mpa，0.37kw | 台 | 2
16 | PAM计量泵0-9L/h，1.2mpa，0.37kw | 台 | 2
17 | 亚硫酸钠计量泵0-4.5L/h，1.2mpa，0.37kw | 台 | 4
18 | 次氯酸钠计量泵0-2.25L/h，1.2mpa，0.37kw | 台 | 4
19 | 鼓风机鼓风机、0.61m3/min,0.04mpa,0.75kw,配套变频 | 台 | 2
20 | 活性炭UV光解一体机处理规模1000m3/h,1.28KW | 台 | 1
21 | 除臭风机风量1000m3/h，风压497-303pa，功率0.75kw | 台 | 1
22 | 微孔曝气器Φ215型 | 个 | 19.19
23 | 厌氧池搅拌器QIB0.37/6-220/3-980S，不锈钢，带不锈钢安装系统 | 台 | 2
24 | 缺氧池搅拌器QIB0.37/6-220/3-980S，不锈钢，带不锈钢安装系统 | 台 | 2
25 | PLC柜安装施耐德电气原件，西门子PLC | 台 | 1
合 计