## 4 单位工程造价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 综合布线（外网和语音）系统
1.2 | 综合布线（内网）系统
1.3 | 信息网络（外网）系统
1.4 | 信息网络（内网）系统
1.5 | 出入口门禁控制系统
1.6 | 入侵报警系统及紧急报警系统
1.7 | 车位引导系统
1.8 | 电子巡更系统
1.9 | 电梯五方通话系统
1.10 | 网络标准时钟系统
1.11 | 信息发布及导引系统
1.12 | 无线对讲系统
1.13 | 智能照明控制系统
1.14 | 电力监控系统
1.15 | 综合管网工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 186047.45
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  | －
6 | 总造价
投标报价合计=1+2+3+5 |  |  | 0

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
综合布线（外网和语音）系统
1 | 030502012005 | 单口信息面板 | 1.名称:信息面板 2.型号:CF8601-H 3.规格:单口面板(弹簧门) 4.品牌:清华同方 | 个 | 13
2 | 030502012007 | 双口信息面板 | 1.名称:信息面板 2.型号:CF8602-H 3.规格:双口面板(弹簧门) 4.品牌:清华同方 | 个 | 14
3 | 030502012006 | 语音信息面板 | 1.名称:语音信息面板 2.型号:CF8602-H 3.规格:单/双口面板(弹簧门) 4.品牌:清华同方 | 个 | 18
4 | 030502005006 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类4对低烟无卤非屏蔽双绞线 2.型号:CC72004LH 3.敷设方式:穿管暗敷 4.品牌:清华同方 | m | 3120
5 | 030502006001 | 大对数通信缆 | 1.名称:大对数通信缆 2.型号:CC10025-SR 3.敷设方式:桥架穿放 4.品牌:清华同方 | m | 320
6 | 030502007002 | 12芯室外光缆 | 1.名称:光缆 2.型号:FC610-12SOV 3.规格:12芯室外 万兆 单模光缆 4.品牌:清华同方 | m | 800
7 | 030502010012 | 24口光纤配线架 | 1.名称:24口光纤配线架 2.型号:FP700A+FP700-6SC/12LC+FP700-BLANK 3.规格:光纤配线架/1U/2板位/含1个24芯熔接盘/最大48芯LC端口 4.品牌:清华同方 | 个 | 4
8 | 030502010013 | 网络配线架 | 1.名称:六类24口非屏蔽网络配线架 2.型号:CP21024 3.规格:六类24口非屏蔽网络配线架 4.品牌:清华同方 | 个 | 8
9 | 030502011001 | 语音配线架 | 1.名称:语音配线架 2.型号:CP110W2-50 3.规格:100对机架式110配线架 4.品牌:清华同方 | 个 | 44
10 | 030502017001 | 理线架 | 1.名称:理线架 2.型号:CP210L 3.规格:金属理线器(铝合金型材,12位) 4.品牌:清华同方 | 个 | 42
11 | 030502001001 | 42U网络设备机柜 | 1.名称:42U网络设备机柜 2.型号:G26642 3.规格:600*600*2000前玻璃门，后钢板门 4.品牌:图腾 | 台 | 2
12 | 030502001002 | 42U语音机柜 | 1.名称:42U语音机柜 2.型号:G26642 3.规格:600*600*2000前玻璃门，后钢板门 4.品牌:图腾 | 台 | 1
综合布线（外网和语音）系统合计
综合布线（内网）系统
13 | 030502012008 | 单口信息面板 | 1.名称:信息面板 2.型号:CF8601-H 3.规格:单口面板(弹簧门) 4.品牌:清华同方 | 个 | 10
14 | 030502012009 | 双口信息面板 | 1.名称:信息面板 2.型号:CF8602-H 3.规格:双口面板(弹簧门) 4.品牌:清华同方 | 个 | 9
15 | 030502005007 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类4对低烟无卤非屏蔽双绞线 2.型号:CC72004LH 3.敷设方式:穿管暗敷 4.品牌:清华同方 | m | 11756
16 | 030502010010 | 网络配线架 | 1.名称:六类24口非屏蔽网络配线架 2.型号:CP21024 3.规格:六类24口非屏蔽网络配线架 4.品牌:清华同方 | 个 | 24
17 | 030502007001 | 12芯室外光缆 | 1.名称:光缆 2.型号:FC610-12SOV 3.规格:12芯室外 万兆 单模光缆 4.品牌:清华同方 | m | 1560
18 | 030502010011 | 24口光纤配线架 | 1.名称:24口光纤配线架 2.型号:FP700A+FP700-6SC/12LC+FP700-BLANK 3.规格:光纤配线架/1U/2板位/含1个24芯熔接盘/最大48芯LC端口 4.品牌:清华同方 | 个 | 10
综合布线（内网）系统合计
信息网络（外网）系统
19 | 030501012004 | 无线AP | 1.名称:无线AP 2.型号:H3C WA6320-SI 3.规格:室内Wi-Fi 6 ，支持802.11ax协议，双频4流设计，整机接入速率最高可达1.775Gbps，支持OFDMA、UL-MU-MIMO、空分复用技术和1024QAM调制解调算法， 支持1个千兆以太网口； 4.品牌:长虹 | 台 | 12
20 | 030501012005 | 24口POE交换机 | 1.名称:24口POE交换机 2.型号:H3C S5130S-28P-PWR-EI 3.规格:交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 接口≥24个10/100/1000BASE-T PoE+电口，4个千兆SFP口，支持4个GE Combo口支持802.3at/POE+供电标准，静音效果； 4.品牌:H3C | 台 | 4
21 | 030501012006 | 24口接入交换机 | 1.名称:24口接入交换机 2.型号:H3C S5130S-28P-EI 3.规格:交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，主机端口≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个千兆SFP口； 4.品牌:H3C | 台 | 4
信息网络（外网）系统合计
信息网络（内网）系统
22 | 030501012001 | 无线AP | 1.名称:无线AP 2.型号:H3C WA6320-SI 3.规格:室内Wi-Fi 6 ，支持802.11ax协议，双频4流设计，整机接入速率最高可达1.775Gbps，支持OFDMA、UL-MU-MIMO、空分复用技术和1024QAM调制解调算法， 支持1个千兆以太网口； 4.品牌:长虹 | 台 | 110
23 | 030501012002 | 24口POE交换机 | 1.名称:24口POE交换机 2.型号:H3C S5130S-28P-PWR-EI 3.规格:交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 接口≥24个10/100/1000BASE-T PoE+电口，4个千兆SFP口，支持4个GE Combo口支持802.3at/POE+供电标准，静音效果； 4.品牌:H3C | 台 | 9
24 | 030501012003 | 24口接入交换机 | 1.名称:24口接入交换机 2.型号:H3C S5130S-28P-EI 3.规格:交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，主机端口≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个千兆SFP口； 4.品牌:H3C | 台 | 2
信息网络（内网）系统合计
出入口门禁控制系统
25 | 030507006001 | 双门门禁控制器 | 1.名称:双门门禁控制器 2.型号:DS-K2602 3.规格:通讯方式：上行TCP/IP、RS485 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：10万张卡和30万记录存储 4.品牌:海康威视 | 台 | 12
26 | 030507005001 | 门禁读卡器 | 1.名称:门禁读卡器 2.型号:DS-K1108AEK 3.规格:读卡频率：125KHz，按键方式：物理按键，可识别卡：ID卡卡号，通讯方式：RS485+Wiegand 工作环境：室内/室外，IP65，外型尺寸：123mm(高)x88mm(宽)x21mm(厚) 4.品牌:海康威视 | 台 | 12
27 | 030507007001 | 电锁 | 1.名称:电锁 2.型号:DS-K4H250PSC 3.规格:锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)； 断电开锁 4.品牌:海康威视 | 台 | 12
28 | 030904003001 | 出门按钮 | 1.名称:出门按钮 2.型号:DS-K01 3.规格:红外感应式开关 4.品牌:海康威视 | 个 | 12
29 | 030411004002 | 配线ZC-RVV4*1.0 | 1.名称:控制线 2.型号:ZC-RVV4*1.0 3.敷设方式:穿管暗敷 4.品牌：金万兴 | m | 1200
出入口门禁控制系统合计
入侵报警系统及紧急报警系统
30 | 030507001001 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.型号:DS-1T720N 3.规格:紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位, 无钉孔,86*86*32mm 4.品牌:海康威视 | 套 | 1
31 | 030904008002 | 单防区输入输出模块 | 1.名称:单防区输入输出模块 2.型号:DS-19M01-SO 3.规格:1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板，1路防区扩展+1路继电器输出 4.品牌:海康威视 | 个 | 1
32 | 031101001001 | 报警控制电源箱 | 1.名称:报警控制电源箱 2.型号:AC-901 3.规格:声光报警器专用电源控制,12VDC 4.品牌:国标 | 架 | 1
33 | 031101001002 | 报警控制电源 | 1.名称:报警控制电源箱 2.型号:LRS-35-12 3.规格:开关电源12V 3A（探测器集中供电） 4.品牌:海康威视 | 架 | 1
34 | 030507003001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.型号:HC-103 3.规格:声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3,产品尺寸：120.6mm*73mm*48.2mm 4.品牌:海康威视 | 套 | 1
入侵报警系统及紧急报警系统合计
车位引导系统
35 | 030507016001 | 单、双位车位相机 | 1.名称:单、双位车位相机 2.型号:DS-TCP100-E( 3.规格:高清130万像素相机，双网口POE设计，最低照度：彩色0.066 Lux @(F2.0,AGC ON);黑白0.026Lux @ (F2.0,AGC ON ) 4.品牌:海康威视 | 台 | 118
36 | 030507016002 | 单目三位车位相机 | 1.名称:单目三位车位相机 2.型号:DS-TCP300-E( 3.规格:高清300万像素相机，双网口POE设计，最低照度：0.066 Lux @(F1.2,AGC ON);,0.026Lux @ (F2.4,AGC ON ) 4.品牌:海康威视 | 台 | 162
37 | 030507016003 | 室内单向引导屏 | 1.名称:室内单向引导屏 2.型号:DS-TVL121-3-6D 3.规格:单向屏，用于直行车道，室内引导。 4.品牌:海康威视 | 台 | 5
38 | 030507016004 | 室内双向引导屏 | 1.名称:室内双向引导屏 2.型号:DS-TVL121-6-6D 3.规格:双向屏，用于三向交叉车道，室内引导。 4.品牌:海康威视 | 台 | 11
39 | 030507016005 | 室内三向引导屏 | 1.名称:室内三向引导屏 2.型号:DS-TVL121-9-6D 3.规格:三向屏，用于四向叉车道，室内引导。 4.品牌:海康威视 | 台 | 2
40 | 030507016006 | 室外入口车位显示屏 | 1.名称:室外入口车位显示屏 2.型号:DS-TVB200 3.规格:双基色，二模组，立柜式安装,显示剩余车位 4.品牌:海康威视 | 台 | 3
41 | 030507016007 | 室内查询缴费一体机 | 1.名称:室内查询缴费一体机 2.型号:DS-TPW332-C 3.规格:红外 10点触控,处理器：Cortex-A17，4核，主频1.8 GHz,操作系统：安卓7,支持壁挂，选配座式安装 4.品牌:海康威视 | 台 | 6
42 | 030501004001 | 诱导管理器 | 1.名称:诱导管理器 2.型号:DS-TPM400-P 3.规格:车位诱导管理器，最大支持48路单目车位相机接入 4.品牌:海康威视 | 台 | 10
43 | 030502005008 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类4对低烟无卤非屏蔽双绞线 2.型号:CC72004LH 3.敷设方式:穿管暗敷 4.品牌:清华同方 | m | 6120
44 | 030411004003 | 配线ZC-RVV3*1.5 | 1.名称:电源线 2.型号:ZC-RVV3*1.5 3.敷设方式:穿管暗敷 4.品牌：金万兴 | m | 7620
45 | 030501013001 | 服务器 | 1.名称:车位引导服务器 2.型号:R240 3.规格:E-2124/8GB/1TB SATA 7.2K*2/250W/键盘/ 鼠标 4.品牌:DELL | 台 | 1
46 | 030501017001 | 停车场引导管理软件 | 1.名称:停车场引导管理软件 2.型号:v 3.规格:停车场引导管理软件 4.品牌:海康威视 | 套 | 1
车位引导系统合计
电子巡更系统
47 | 030507007002 | 巡更点信息钮 | 1.名称:巡更点信息钮 2.型号:EM-2 3.规格:感应式，圆形 4.品牌:兰德华 | 台 | 47
电子巡更系统合计
电梯五方通话系统
48 | 030411004004 | 配线ZR-RVVP5*1.0 | 1.名称:通信线缆 2.型号:ZR-RVVP5*1.0 3.敷设方式:穿管暗敷 4.品牌：金万兴 | m | 2760
电梯五方通话系统合计
网络标准时钟系统
49 | 030505011001 | 双面数字时钟 | 1.名称:双面数字时钟 2.型号:DC-N211R-3 3.规格:支持NTP或RS422信号做为信号源输入；子钟可以远程在线升级 4.品牌:浙江赛思 | 台 | 8
50 | 030502005009 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类4对低烟无卤非屏蔽双绞线 2.型号:CC72004LH 3.敷设方式:穿管暗敷 4.品牌:清华同方 | m | 540
51 | 030411004001 | 配线ZC-RVV2*1.5 | 1.名称:电缆 2.型号:ZC-RVV2*1.5 3.敷设方式:穿管暗敷 4.品牌：金万兴 | m | 540
网络标准时钟系统合计
信息发布及导引系统
52 | 030507014001 | 32寸多媒体显示屏 | 1.名称:32寸多媒体显示屏 2.型号:DS-D6032FL-B 3.规格:亮度：350 cd/m² 对比度：4000:1 物理分辨率：1920*1080，CPU：Cortex-A17，4核，主频1.6 GHz，操作系统：Android 8.1.0，内存：2 GB 内置存储：16 GB EMMC 4.品牌:海康威视 | 台 | 14
53 | 030502005010 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类4对低烟无卤非屏蔽双绞线 2.型号:CC72004LH 3.敷设方式:穿管暗敷 4.品牌:清华同方 | m | 800
信息发布及导引系统合计
无线对讲系统
54 | 031102007001 | 大功率双工器 | 1.名称:大功率双工器 2.型号:VS-SGQ(P) 3.规格:工作频率：400-470MHz；电压驻波比≤1.5；插入损耗≤1.8dB；带宽：10MHz；收-发隔离度≥80dB；最大承受功率200W；重量：7kg；尺寸 428×45×380mm。 4.品牌:威仕普 | 架 | 1
55 | 031102007002 | 干线放大器 | 1.名称:干线放大器 2.型号:VS-FDQ(C) 3.规格:频率范围 350-370/400-430MHz/440-470频率定制，最大输出功率 40±1dBm 10±1dBm，最大输入功率（不损毁） 20 dBm -30 dBm，增益 48dB±3dB 45dB±3dB。 4.品牌:威仕普 | 架 | 7
56 | 031102002001 | 室内全向天线 | 1.名称:室内全向天线 2.型号:VS-ANT-N(D) 3.规格:频率范围：400－480MHz ；带宽：10MHz；增益: 3.5dBi；极化方式：垂直极化； 吸顶式 4.品牌:威仕普 | 副 | 35
57 | 030502009001 | 耦合器 | 1.名称:耦合器 2.型号:VS-OHQ 3.规格:频率范围：350-520 MHZ；耦合损耗：10dB；输入功率：200W；驻波比：1.2：1。 ，用于分布系统中信号的不等比例分配，可选5dB、6dB、7dB、10dB、15dB、20dB规格，重量：0.2KG； 4.品牌:威仕普 | 个 | 35
58 | 030502009002 | 同轴线缆连接器 | 1.名称:同轴线缆连接器 2.型号:VS-NJ1/2 3.规格:连接头，工作频率：350-520MHz；三介互调≤-155dBc；屏蔽效率≥115dB；插入损耗≤0.1dB；安装次数≥500；工作电压：1500V； 4.品牌:威仕普 | 个 | 64
59 | 030502009003 | L型连接器 | 1.名称:L型连接器 2.型号:VS-KWJ 3.规格:直角转换头，工作频率：350-520MHz；三介互调≤-155dBc；屏蔽效率≥115dB；插入损耗≤0.1dB；安装次数≥500；工作电压：1500V； 4.品牌:威仕普 | 个 | 18
60 | 030502009004 | 转换连接器VS-NNT | 1.名称:转换连接器 2.型号:VS-NNT 3.规格:双阳头，工作频率：350-520MHz；三介互调≤-155dBc；屏蔽效率≥115dB；插入损耗≤0.1dB；安装次数≥500；工作电压：1500V； 4.品牌:威仕普 | 个 | 4
61 | 030502009005 | 转换连接器VS-JJT | 1.名称:转换连接器 2.型号:VS-JJT 3.规格:双阴头，工作频率：350-520MHz；三介互调≤-155dBc；屏蔽效率≥115dB；插入损耗≤0.1dB；安装次数≥500；工作电压：1500V； 4.品牌:威仕普 | 个 | 2
62 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴射频电缆 2.型号:HCAAYZ-50-12 3.规格:频率：400-470MHz,传输衰减：4.9DB,传输功率：1.8KW,耐电压：DC4000V,额定峰值功率：40KW 峰值电压：1800V. 4.品牌:威仕普 | m | 800
无线对讲系统合计
智能照明控制系统
63 | 030904008001 | 8路16A继电器控制模块 | 1.名称:8路16A继电器控制模块 2.型号:A1-MLC-1328（16A） 3.规格:8路16A 4.品牌:合广测控 | 台 | 9
64 | 粤030503011001 | 8键智能轻触面板 | 1.名称:8键智能轻触面板 2.型号:A1/Z 8.86.1CD 3.规格:标准86底盒安装 4.品牌:合广测控 | 台 | 9
65 | 030411004007 | 配线ZC-RVVP4*1.0 | 1.名称:通信线缆 2.型号:ZC-RVVP4*1.0 3.敷设方式:穿管暗敷 4.品牌：金万兴 | m | 2160
智能照明控制系统合计
电力监控系统
66 | 030503002001 | 通讯网关 | 1.名称:通讯网关 2.型号:PMS1000 3.规格:网关设备 4.品牌:泓铭 | 台 | 1
67 | 030404018001 | 设备箱 | 1.名称:设备箱 2.型号:定制 3.规格:14U 4.品牌:国标 | 台 | 3
68 | 030503002002 | 采集器电源 | 1.名称:采集器电源 2.型号:KDYA-DG30-24K 3.规格:工业电源模块 4.品牌:安科瑞 | 台 | 3
69 | 030503002003 | 串口通讯管理机 | 1.名称:串口通讯管理机 2.型号:PMS2000 3.规格:工业串口，网络接口 4.品牌:泓铭 | 台 | 3
70 | 030503001001 | 电力综合自动化调度软件 | 1.名称:电力综合自动化调度软件 2.型号:PMS5000 3.规格: 4.品牌:泓铭 | 系统 | 1
71 | 030411004005 | 配线ZC-RVSP2*1.5 | 1.名称:控制总线 2.型号:ZC-RVSP2*1.5 3.敷设方式:穿管暗敷 4.品牌：金万兴 | m | 2140
72 | 030411004006 | 配线ZC-RVVP4*1.0 | 1.名称:通信线缆 2.型号:ZC-RVVP4*1.0 3.敷设方式:穿管暗敷 4.品牌：金万兴 | m | 3580
73 | 030502007003 | 12芯室外光缆 | 1.名称:光缆 2.型号:FC610-12SOV 3.规格:12芯室外 万兆 单模光缆 4.品牌:清华同方 | m | 1190
74 | 030501010001 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.型号:TL-FC314B-3 3.规格:带4口千兆网络单模光纤收发器 4.品牌：TP-LINK | 台 | 4
电力监控系统合计
综合管网工程
75 | 030411002001 | 金属线槽400X150 | 1.名称:金属线槽 2.规格:400X150 3.品牌:协通 | m | 140
76 | 030411002002 | 金属线槽400X100 | 1.名称:金属线槽 2.规格:400X100 3.品牌:协通 | m | 960
77 | 030411002003 | 金属线槽300X100 | 1.名称:金属线槽 2.规格:300X100 3.品牌:协通 | m | 266
78 | 030411002004 | 金属线槽200X100 | 1.名称:金属线槽 2.规格:200X100 3.品牌:协通 | m | 1823
79 | 030411002005 | 金属线槽100X100 | 1.名称:金属线槽 2.规格:100X100 3.品牌:协通 | m | 960
80 | 031002002001 | 线槽支架 | 1.名称:线槽支架 | kg | 5272.3
81 | 030411001001 | 镀锌电线管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.品牌:汾江 | m | 8573
82 | 030411001002 | 镀锌电线管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25 3.品牌:汾江 | m | 5020
83 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:标准86铁底盒 3.品牌:协通 | 个 | 600
84 | 030411001003 | 包塑金属软管 | 1.名称:包塑金属软管 2.品牌:京生 | m | 1000
85 | 030411001004 | 包塑金属软管 | 1.名称:包塑金属软管 2.品牌:京生 | m | 800
86 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.规格:按图纸 | m | 155
87 | 080807013001 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称:防火堵洞 | 处 | 30
综合管网工程合计
分部分项合计
措施项目
88 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
89 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计

## 6 总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77% | 186047.45 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0% |  |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0% |  |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30% |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20% |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10% |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计

## 7 其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-7-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-7-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-7-3
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-7-4
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 0.00 |  | —

## 单位工程人材机汇总表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 | 合计
一、 | 人工类别
1 | 综合工日 | 工日 | 7.56
2 | 人工费 | 元 | 520218.0543
3 | 人工费调整 | 元 | 20324.2905
三、 | 材料类别
1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 54.372
2 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 9.472
3 | 角钢综合 | kg | 18.9
4 | 棉纱 | kg | 85.104
5 | 白布 | kg | 15.9969
6 | 白布宽900 | m | 1.64
7 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 3.84
8 | 自攻螺钉M5×25 | 十套 | 4.896
9 | 自攻螺钉M8×35 | 十套 | 4.896
10 | 自攻螺钉M10×30~50 | 十套 | 2.448
11 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 3489.9104
12 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 0.48
13 | 半圆头螺丝M6~12×12~50 | 十套 | 1028.16
14 | 六角螺栓M5 | 十套 | 36.72
15 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 435.645
16 | 镀锌带母螺栓M10×40~60 | 十套 | 0.816
17 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 2491.4
18 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 2.04
19 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 363.3642
20 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 4.896
21 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 4.896
22 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 18.156
23 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 1.224
24 | 膨胀螺栓M16×200 | 十套 | 4.896
25 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 3692.476
26 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 77.559
27 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 132.4529
28 | 镀锌垫圈M10 | 个 | 16.32
29 | 镀锌弹簧垫圈M10 | 个 | 8.16
30 | 砂轮片综合 | 片 | 32.55
31 | 铁砂布0~2# | 张 | 191.0756
32 | 低碳钢焊条综合 | kg | 168.7136
33 | 焊片φ3.5 | 个 | 3
34 | 焊锡丝综合 | kg | 0.24
35 | 松香焊锡丝φ2.3 | kg | 0.01
36 | 焊锡膏 | kg | 4.262
37 | 锡基钎料 | kg | 27.204
38 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.072
39 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 239.157
40 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 0.24
41 | 钢锯条 | 条 | 471.427
42 | 钢丝刷子 | 把 | 7.9085
43 | 垫铁 | kg | 0.6
44 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.31
45 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 90
46 | 中砂 | m3 | 1.085
47 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.22
48 | 醇酸清漆 | kg | 48.5176
49 | 酚醛磁漆 | kg | 0.032
50 | 酚醛调和漆 | kg | 0.09
51 | 酚醛调和漆 | kg | 10.5446
52 | 厚漆 | kg | 111.3617
53 | 防锈漆 | kg | 0.002
54 | 防锈漆C53-1 | kg | 15.8169
55 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.9
56 | 汽油综合 | kg | 130.842
57 | 溶剂汽油 | kg | 38.4878
58 | 溶剂油 | kg | 53.7899
59 | 环氧树脂综合 | kg | 280
60 | 丙酮 | kg | 3.3
61 | EAA环氧剂 | kg | 8.4
62 | SH掺加剂 | kg | 9
63 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 14.6
64 | 酒精 | kg | 1.4
65 | 铝管 | kg | 3
66 | 塑料异型管D5 | m | 4.41
67 | 塑料软管综合 | kg | 0.6
68 | 耐压管 | kg | 1.5
69 | 金属软管接头DN15 | 个 | 2628
70 | 金属软管接头DN20 | 个 | 2102.4
71 | 金属软管卡子DN15 | 个 | 2944
72 | 金属软管卡子DN20 | 个 | 2355.2
73 | 光盘5″ | 片 | 4
74 | 电缆卡子（综合） | 个 | 484.8
75 | 接地铜编织线16mm2 | m | 1.016
76 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 272.05
77 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.69
78 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 4701.36
79 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 1055.9205
80 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 28.56
81 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 10.2
82 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 3.476
83 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 2207.5475
84 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 1292.65
85 | 镀锌电线管卡子20 | 个 | 12362.266
86 | 镀锌电线管卡子25 | 个 | 4291.598
87 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 1324.5285
88 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 775.59
89 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 902.3744
90 | 铜端子6mm2 | 个 | 28.56
91 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 6.09
92 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 4.06
93 | 镀锌地线夹15 | 套 | 2628
94 | 镀锌地线夹20 | 套 | 9166.552
95 | 镀锌地线夹25 | 套 | 4136.48
96 | 复印纸A4 500张/包 | 包 | 0.2
97 | 脱脂棉 | kg | 3.58
98 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 16.8
99 | 其他材料费 | 元 | 5315.6043
100 | 材料费调整 | 元 | -0.5272
四、 | 机械类别
1 | 机上人工 | 工日 | 12.3724
2 | 折旧费 | 元 | 4100.1043
3 | 检修费 | 元 | 502.1226
4 | 维护费 | 元 | 1866.4449
5 | 安拆费 | 元 | 1656.9228
6 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 127.2155
7 | 柴油(机械用)0# | kg | 94.5078
8 | 柴油(机械用)0# | kg | 7.2375
9 | 电(机械用) | kw·h | 9353.2991
10 | 校验费 | 元 | 944.6724
11 | 机械费调整 | 元 | 1.0544
12 | 笔记本电脑 | 台班 | 97.6
13 | 高压兆欧表 | 台班 | 0.4
14 | 手持式万用表 | 台班 | 44.786
15 | 钳形接地电阻测试仪 | 台班 | 0.08
16 | 彩色无纸记录仪 | 台班 | 0.2
17 | 网络分析仪量程:10Hz~500MHz | 台班 | 32
18 | 频谱分析仪频率:0.15~1050MHz | 台班 | 1
19 | 对讲机(一对)5公里 | 台班 | 131.67
20 | 汽车式起重机提升质量16(t) | 台班 | 2.6362
21 | 叉式起重机提升质量3(t) | 台班 | 0.3
22 | 载货汽车装载质量3(t) | 台班 | 4.75
23 | 载货汽车装载质量4(t) | 台班 | 0.25
24 | 电瓶车牵引质量2.5(t) | 台班 | 1.5
25 | 平台作业升降车提升高度20(m) | 台班 | 0.15
26 | 混凝土切缝机功率7.5(kW) | 台班 | 140
27 | 联合冲剪机板厚16(mm) | 台班 | 5.2723
28 | 液压弯管机管径D60(mm) | 台班 | 3.012
29 | 台式砂轮机砂轮直径250(mm) | 台班 | 21.0892
30 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 74.3394
五、 | 主材类别
1 | 圆钢 | kg | 421.784
2 | 扁钢 | kg | 1159.906
3 | 角钢 | kg | 3954.225
4 | 醇酸调和漆 | kg | 79.0845
5 | 醇酸防锈漆 | kg | 111.2455
6 | 金属软管20 | m | 824
7 | 金属软管15 | m | 1030
8 | 8路16A继电器控制模块 | 台 | 9
9 | 单防区输入输出模块 | 个 | 1
10 | 出门按钮 | 个 | 12
11 | 串口通讯管理机 | 台 | 3
12 | 射频同轴电缆2×4 | m | 816
13 | 8键智能轻触面板 | 台 | 9
14 | 耦合器 | 个 | 35.35
15 | 同轴线缆连接器 | 个 | 64.64
16 | L型连接器 | 个 | 18.18
17 | 转换连接器VS-JJT | 个 | 2.02
18 | 转换连接器VS-NNT | 个 | 4.04
19 | 六类4对非屏蔽双绞线 | m | 22782.72
20 | 配线ZC-RVV2*1.5BV | m | 583.2
21 | 配线ZC-RVV3*1.5BV | m | 8229.6
22 | 配线ZR-RVVP5*1.0BV | m | 2980.8
23 | 配线ZC-RVV4*1.0BV | m | 1296
24 | 配线ZC-RVVP4*1.0BV | m | 6199.2
25 | 配线ZC-RVSP2*1.5BV | m | 2311.2
26 | 大对数电话电缆25 | m | 326.4
27 | 12芯室外光缆 | m | 3621
28 | 金属线槽400X100 | m | 988.8
29 | 金属线槽400X150 | m | 144.2
30 | 金属线槽300X100 | m | 273.98
31 | 金属线槽200X100 | m | 1877.69
32 | 金属线槽100X100 | m | 988.8
33 | 镀锌电线管20 | m | 8830.19
34 | 镀锌电线管25 | m | 5170.6
35 | 接线盒 | 个 | 612
36 | 室内单向引导屏 | 套 | 5
37 | 室内双向引导屏 | 套 | 11
38 | 室内三向引导屏 | 套 | 2
39 | 室外入口车位显示屏 | 套 | 3
40 | 32寸多媒体显示屏 | 台 | 14
41 | 诱导管理器 | 台 | 10
42 | 单、双位车位相机 | 套 | 118
43 | 单目三位车位相机 | 套 | 162
44 | 室内查询缴费一体机 | 套 | 6
45 | 光纤收发器 | 台 | 4
46 | 通讯网关 | 台 | 1
47 | 采集器电源 | 台 | 3
48 | 室内全向天线 | 副 | 35
49 | 大功率双工器 | 台 | 1
50 | 干线放大器 | 台 | 7
51 | 双面数字时钟 | 台 | 8
52 | 语音信息面板单口 | 个 | 18.18
53 | 单口信息面板单口 | 个 | 23.23
54 | 双口信息面板双口 | 个 | 23.23
55 | 理线架 | 台 | 42.42
56 | 无线AP | 台 | 122
57 | 24口POE交换机 | 台 | 13
58 | 24口接入交换机 | 台 | 6
59 | 24口光纤配线架 | 个 | 14
60 | 网络配线架 | 个 | 32
61 | 设备箱 | 台 | 3
62 | 报警控制电源箱 | 台 | 1
63 | 报警控制电源 | 台 | 1
64 | 手动报警按钮 | 套 | 1
65 | 声光报警器 | 套 | 1
66 | 停车场引导管理软件 | 套 | 1
67 | 双门门禁控制器 | 套 | 12
68 | 门禁读卡器 | 套 | 12
69 | 电锁 | 套 | 12
70 | 巡更点信息钮 | 套 | 47
71 | 语音配线架 | 个 | 44
72 | 服务器 | 台(套) | 1
73 | 42U网络设备机柜 | 个 | 2
74 | 42U语音机柜 | 个 | 1
75 | 电力综合自动化调度软件 | 台 | 1
合 计