## 汇总
广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（二期）报价汇总表
序号 | 检测项目 | 总价（元） | 备注
1 | 材料检测 | 0 | 详见分项预算
2 | 钢结构检测 | 0 | 详见分项预算
3 | 道路检测 | 0 | 详见分项预算
4 | 排水工程检测 | 0 | 详见分项预算
5 | 消防检测 | 0 | 详见分项预算
6 | 节能检测 | 0 | 详见分项预算
7 | 智能化建筑检测 | 0 | 详见分项预算
8 | 防雷检测 | 0 | 详见分项预算
9 | 环境检测 | 0 | 详见分项预算
10 | 生活用水水质检测 | 0 | 详见分项预算
11 | 主体结构检测 | 0 | 详见分项预算
12 | 地基基础检测 | 0 | 详见分项预算
13 | 主体沉降观测 | 0 | 详见分项预算
14 | 高支模监测 | 0 | 详见分项预算
15 | 基坑监测 | 0 | 详见分项预算
总价 |  | 0

## 材料检测
材料检测报价清单
序号 | 项目 | 检测参数 | 计量单位 | 检测数量 | 全费用综合单价（元） | 合计(元) | 全费用综合单价最高限价（元） | 备注
1 | 水泥 | 凝结时间 | 项 | 12 |  |  | 60
|  | 标准稠度用水量 | 项 | 12 |  |  | 60
|  | 安定性（沸煮法） | 项 | 12 |  |  | 60
|  | 胶砂强度 | 项 | 12 |  |  | 240
|  | 细度 | 项 | 12 |  |  | 90
|  | 比表面积 | 项 | 12 |  |  | 120
|  | 密度 | 项 | 12 |  |  | 90
2 | 砂 | 筛分析（颗粒级配） | 项 | 5 |  |  | 50
|  | 表观密度 | 项 | 5 |  |  | 60
|  | 堆积密度 | 项 | 5 |  |  | 60
|  | 紧密密度 | 项 | 5 |  |  | 60
|  | 含泥量 | 项 | 5 |  |  | 90
|  | 泥块含量 | 项 | 5 |  |  | 90
|  | 氯离子含量 | 项 | 5 |  |  | 180
3 | 石 | 筛分析（颗粒级配） | 项 | 5 |  |  | 100
|  | 表观密度 | 项 | 5 |  |  | 60
|  | 堆积密度 | 项 | 5 |  |  | 60
|  | 紧密密度 | 项 | 5 |  |  | 60
|  | 含泥量 | 项 | 5 |  |  | 90
|  | 泥块含量 | 项 | 5 |  |  | 90
|  | 针片状颗粒含量 | 项 | 5 |  |  | 120
4 | 钢筋原材 | 屈服强度、抗拉强度、弯曲强度、断后伸长率 | 项 | 140 |  |  | 72
|  | 重量偏差 | 项 | 140 |  |  | 24
|  | 强屈比/超屈比 | 项 | 140 |  |  | 24
|  | 最大力下总伸长率 | 项 | 140 |  |  | 24
|  | 反向弯曲 | 项 | 140 |  |  | 38.4
5 | 钢筋焊接 | 抗拉强度 | 组 | 50 |  |  | 50
6 | 钢筋机械连接 | 抗拉强度 | 项 | 30 |  |  | 42
|  | 残余变形 | 项 | 2 |  |  | 210
7 | 混凝土 | 配合比分析 | 组 | 5 |  |  | 1800
|  | 抗压强度 | 组 | 200 |  |  | 36
|  | 抗渗 | 组 | 10 |  |  | 300
|  | 氯离子含量（硬化后） | 组 | 6 |  |  | 600
|  | 氯离子含量（拌合物） | 组 | 10 |  |  | 1800
8 | 砂浆 | 砂浆配合比设计 | 项 | 3 |  |  | 360
|  | 抗压强度 | 项 | 50 |  |  | 32.5
9 | 热镀锌钢管 | 外观 | 项 | 5 |  |  | 60
|  | 尺寸 | 项 | 5 |  |  | 60
|  | 拉伸 | 项 | 5 |  |  | 300
|  | 压扁弯曲 | 项 | 5 |  |  | 300
|  | 镀锌层重量 | 项 | 5 |  |  | 180
|  | 镀锌层均匀性 | 项 | 5 |  |  | 120
10 | 掺合料 | 细度 | 项 | 2 |  |  | 90
|  | 密度 | 项 | 2 |  |  | 90
|  | 比表面积 | 项 | 2 |  |  | 210
|  | 含水量（率） | 项 | 2 |  |  | 90
|  | 需水量比 | 项 | 2 |  |  | 120
|  | 流动度比 | 项 | 2 |  |  | 120
|  | 烧失量 | 项 | 2 |  |  | 180
|  | 三氧化硫含量 | 项 | 2 |  |  | 180
11 | 槽钢 | 拉伸性能 | 项 | 8 |  |  | 45
|  | 弯曲性能 | 项 | 8 |  |  | 48
12 | 外加剂 | 细度 | 项 | 10 |  |  | 90
|  | 密度 | 项 | 10 |  |  | 60
|  | 比表面积 | 项 | 10 |  |  | 120
|  | 凝结时间 | 项 | 10 |  |  | 120
13 | 井盖 | 承载能力 | 项 | 2 |  |  | 540
|  | 残余变形 | 项 | 2 |  |  | 300
14 | PVC-U排水管材、管件 | 外观 | 项 | 5 |  |  | 24
|  | 尺寸 | 项 | 5 |  |  | 48
|  | 烘箱试验 | 项 | 5 |  |  | 96
|  | 纵向回缩率 | 项 | 5 |  |  | 96
|  | 维卡软化温度 | 项 | 5 |  |  | 120
|  | 坠落试验 | 项 | 5 |  |  | 96
15 | HDPE双壁波纹管 | 尺寸 | 项 | 5 |  |  | 60
|  | 落锤冲击试验 | 项 | 5 |  |  | 180
|  | 环柔性 | 项 | 5 |  |  | 180
|  | 烘箱试验 | 项 | 5 |  |  | 120
|  | 环刚度 | 项 | 5 |  |  | 360
16 | 球墨铸铁管 | 拉伸性能 | 项 | 5 |  |  | 300
17 | 钢塑复合管 | 尺寸 | 项 | 5 |  |  | 60
|  | 结合强度 | 项 | 5 |  |  | 240
|  | 压扁 | 项 | 5 |  |  | 180
|  | 弯曲性能 | 项 | 5 |  |  | 180
18 | 聚乙烯管件 | 尺寸 | 项 | 5 |  |  | 60
19 | 聚乙烯管材 | 尺寸 | 项 | 5 |  |  | 60
|  | 静液压试验 | 项 | 5 |  |  | 600
|  | 断裂伸长率 | 项 | 5 |  |  | 240
|  | 纵向回缩率 | 项 | 5 |  |  | 120
20 | PPR给水管件 | 尺寸 | 项 | 5 |  |  | 60
21 | PPR给水管材 | 尺寸 | 项 | 5 |  |  | 60
|  | 简支梁冲击试验 | 项 | 5 |  |  | 120
|  | 纵向回缩率 | 项 | 5 |  |  | 120
|  | 静液压试验 | 项 | 5 |  |  | 600
22 | 阀门 | 壳体试验 | 项 | 5 |  |  | 240
|  | 密封试验 | 项 | 5 |  |  | 240
|  | 上密封试验 | 项 | 5 |  |  | 240
23 | 螺栓 | 扭矩系数 | 项 | 5 |  |  | 600
|  | 抗滑移系数 | 项 | 5 |  |  | 720
|  | 硬度 | 项 | 5 |  |  | 48
24 | 蒸压加气块 | 抗压强度 | 项 | 10 |  |  | 195
|  | 干密度 | 项 | 10 |  |  | 117
|  | 导热系数 | 项 | 10 |  |  | 390
25 | 实心砖 | 抗压强度 | 项 | 5 |  |  | 180
26 | 防水涂料 | 外观 | 项 | 8 |  |  | 60
|  | 固体含量 | 项 | 8 |  |  | 120
|  | 不透水性 | 项 | 8 |  |  | 240
|  | 低温弯折 | 项 | 8 |  |  | 180
27 | 建筑涂料、腻子 | 涂膜外观 | 项 | 6 |  |  | 30
|  | 容器中状态 | 项 | 6 |  |  | 60
|  | 施工性 | 项 | 6 |  |  | 60
|  | 干燥时间 | 项 | 6 |  |  | 120
|  | 附着力 | 项 | 6 |  |  | 150
28 | 建筑龙骨 | 镀锌层厚度 | 项 | 15 |  |  | 60
|  | 涂层铅笔硬度 | 项 | 15 |  |  | 60
29 | 防水卷材 | 拉伸性能 | 项 | 4 |  |  | 144
|  | 耐热度 | 项 | 4 |  |  | 108
|  | 低温弯折 | 项 | 4 |  |  | 108
|  | 不透水性 | 项 | 4 |  |  | 108
30 | PVC-U胶粘剂 | 外观 | 项 | 5 |  |  | 60
|  | 粘度 | 项 | 5 |  |  | 180
|  | 溶解性 | 项 | 5 |  |  | 60
31 | 硅酮密封胶 | 下垂度 | 项 | 6 |  |  | 120
|  | 干燥时间 | 项 | 6 |  |  | 120
|  | 拉伸模量 | 项 | 6 |  |  | 360
|  | 定伸粘结性 | 项 | 6 |  |  | 300
|  | 弹性恢复率 | 项 | 6 |  |  | 300
0

## 钢结构检测
钢结构检测工作量清单
序号 | 检测部位 | 检测项目 | 计量单位 | 检测数量 | 全费用综合单价（元） | 合计(元) | 全费用综合单价最高限价（元） | 备注
一、联合厂房AB区
1 | 钢柱、钢梁、吊车梁 | 焊缝超声波探伤 | 米 | 2484.2 |  |  | 90 | 抽检比例：一级100%，二级20%
2 | 钢柱、钢梁 | 防腐涂层厚度检测 | 构件 | 55 |  |  | 150 | 抽检比例10%
3 | 钢柱、钢梁 | 防火涂层厚度检测 | 构件 | 55 |  |  | 150 | 抽检比例10%
4 | 连接节点 | 高强螺栓终拧扭矩检测 | 节点 | 40 |  |  | 126 | 抽检比例10%
5 | 钢材、型材 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯 | 组 | 15 |  |  | 90 | 每180吨为1批，每种规格1组(需由委托方送检加工好的样品)
6 | 钢材、型材 | 金属化学元素分析(C、Si、Mn、P、S) | 组 | 15 |  |  | 800
7 | 钢材、型材 | 冲击试验 | 组 | 15 |  |  | 600
8 | 焊材 | 熔敷金属试验 | 组 | 2 |  |  | 720 | 每种规格、每60吨焊材做1组
9 | 焊接工艺 | 焊接工艺评定 | 组 | 4 |  |  | 2100 | 每种焊接方法做1组
10 | 油漆 | 状态、干燥时间、粘结强度、施工性 | 组 | 1 |  |  | 540
11 | 扭剪型高强螺栓 | 紧固轴力 | 组 | 5 |  |  | 600 | 每3000副送一组
二、辅助机房
1 | 钢柱、钢梁 | 焊缝超声波探伤 | 米 | 536.4 |  |  | 90 | 抽检比例：一级100%，二级20%
2 | 钢柱、钢梁 | 防腐涂层厚度检测 | 构件 | 25 |  |  | 150 | 抽检比例10%
3 | 钢柱、钢梁 | 防火涂层厚度检测 | 构件 | 25 |  |  | 150 | 抽检比例10%
4 | 连接节点 | 高强螺栓终拧扭矩检测 | 节点 | 8 |  |  | 126 | 抽检比例10%
5 | 钢材、型材 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯 | 组 | 5 |  |  | 90 | 每180吨为1批，每种规格1组(需由委托方送检加工好的样品)
6 | 钢材、型材 | 金属化学元素分析(C、Si、Mn、P、S) | 组 | 5 |  |  | 800
7 | 钢材、型材 | 冲击试验 | 组 | 5 |  |  | 600
8 | 焊材 | 熔敷金属试验 | 组 | 2 |  |  | 660 | 每种规格、每60吨焊材做1组
9 | 焊接工艺 | 焊接工艺评定 | 组 | 4 |  |  | 2100 | 每种焊接方法做1组
10 | 油漆 | 状态、干燥时间、粘结强度、施工性 | 组 | 1 |  |  | 540
11 | 扭剪型高强螺栓 | 紧固轴力 | 组 | 2 |  |  | 600 | 每3000副送一组
三、中速试验机厂房
1 | 钢柱、钢梁 | 焊缝超声波探伤 | 米 | 302 |  |  | 90 | 抽检比例：一级100%，二级20%
2 | 钢柱、钢梁 | 防腐涂层厚度检测 | 构件 | 25 |  |  | 150 | 抽检比例10%
3 | 钢柱、钢梁 | 防火涂层厚度检测 | 构件 | 25 |  |  | 150 | 抽检比例10%
4 | 连接节点 | 高强螺栓终拧扭矩检测 | 节点 | 8 |  |  | 126 | 抽检比例10%
5 | 钢材、型材 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯 | 组 | 9 |  |  | 90 | 每180吨为1批，每种规格1组(需由委托方送检加工好的样品)
6 | 钢材、型材 | 金属化学元素分析(C、Si、Mn、P、S) | 组 | 9 |  |  | 800
7 | 钢材、型材 | 冲击试验 | 组 | 9 |  |  | 600
8 | 焊材 | 熔敷金属试验 | 组 | 2 |  |  | 720 | 每种规格、每60吨焊材做1组
9 | 焊接工艺 | 焊接工艺评定 | 组 | 4 |  |  | 2100 | 每种焊接方法做1组
10 | 油漆 | 状态、干燥时间、粘结强度、施工性 | 组 | 1 |  |  | 540
11 | 扭剪型高强螺栓 | 紧固轴力 | 组 | 2 |  |  | 600 | 每3000副送一组
四、低速试验机厂房
1 | 钢柱、钢梁 | 焊缝超声波探伤 | 米 | 182 |  |  | 90 | 抽检比例：一级100%，二级20%
2 | 钢柱、钢梁 | 防腐涂层厚度检测 | 构件 | 8 |  |  | 150 | 抽检比例10%
3 | 钢柱、钢梁 | 防火涂层厚度检测 | 构件 | 8 |  |  | 150 | 抽检比例10%
4 | 钢材、型材 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯 | 组 | 12 |  |  | 90 | 每180吨为1批，每种规格1组(需由委托方送检加工好的样品)
5 | 钢材、型材 | 金属化学元素分析(C、Si、Mn、P、S) | 组 | 12 |  |  | 800
6 | 钢材、型材 | 冲击试验 | 组 | 12 |  |  | 600
7 | 焊材 | 熔敷金属试验 | 组 | 2 |  |  | 720 | 每种规格、每60吨焊材做1组
8 | 焊接工艺 | 焊接工艺评定 | 组 | 4 |  |  | 2100 | 每种焊接方法做1组
9 | 油漆 | 状态、干燥时间、粘结强度、施工性 | 组 | 1 |  |  | 540
|  |  |  | 总计(一+二+三+四)： |  | 0

## 道路检测
道路检测清单
序号 | 工序名称 | 检测项目 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 全费用综合单价（元） | 合计(元) | 全费用综合单价最高限价（元） | 备注
1 | 地面平整 | 压实度 | 1000m2/组，每组2点 | 点 | 200 |  |  | 98
2 | 路基检测 | 土基回弹模量 | 5000m2/点 | 点 | 5 |  |  | 600
3 |  | 弯沉 | 每车道，每20m/点 | 点 | 50 |  |  | 33.6
4 |  | 平整度 | 每200m/处 | 处 | 25 |  |  | 18
5 | 底基层 | 水稳配合比设计 | / | 组 | 1 |  |  | 2100
6 |  | 弯沉 | 每车道，每20m/点 | 点 | 50 |  |  | 33.6
7 |  | 压实度 | 1000m2/组，每组1点 | 点 | 42 |  |  | 98
8 |  | 无侧限抗压强度 | 每2000m²/组 | 组 | 21 |  |  | 180
9 | 基层 | 水稳配合比设计 | / | 组 | 1 |  |  | 2100
10 |  | 无侧限抗压强度 | 每2000m²/组 | 组 | 21 |  |  | 180
11 |  | 弯沉 | 每车道，每20m/点 | 点 | 50 |  |  | 33.6
12 |  | 压实度 | 1000m2/组，每组1点 | 点 | 42 |  |  | 98
13 | 水稳集料 | 碎石（筛分、含泥量、压碎值、针片状、表观密度、堆积密度） | 每400m2/组 | 组 | 30 |  |  | 630
14 |  | 石屑（筛分、含泥量、表观密度、堆积密度） | 每400m2/组 | 组 | 5 |  |  | 330
15 | 沥青中面路面 | AC-16I配合比设计 | / | 组 | 1 |  |  | 6000
16 |  | 油石比及矿料级配 | 每台班送一组 | 组 | 7 |  |  | 1068
17 |  | 车辙试验 | 检测一组 | 组 | 1 |  |  | 3600
18 |  | 马歇尔稳定度 | 每台班送一组 | 项 | 7 |  |  | 468
19 |  | 弯沉 | 每车道，每20m/点 | 点 | 50 |  |  | 33.6
20 |  | 厚度 | 1000m2/组，每组1点 | 点 | 18 |  |  | 300
21 |  | 压实度 | 1000m2/组，每组1点 | 点 | 18 |  |  | 98
22 | 沥青上面路面 | SMA-13配合比设计 | / | 组 | 1 |  |  | 10800
23 |  | 油石比及矿料级配 | 每台班送一组 | 组 | 7 |  |  | 1068
24 |  | 车辙试验 | 检测一组 | 组 | 1 |  |  | 3600
25 |  | 马歇尔稳定度 | 每台班送一组 | 项 | 7 |  |  | 468
26 |  | 平整度 | 每200m/处 | 处 | 9 |  |  | 18
27 |  | 渗水试验 | 每200m/处，每处3点 | 点 | 27 |  |  | 48
28 |  | 摩擦系数 | 每200m/处，每处3点 | 点 | 27 |  |  | 72
29 |  | 厚度 | 1000m2/组，每组1点 | 点 | 18 |  |  | 300
30 |  | 弯沉 | 每车道，每20m/点 | 点 | 50 |  |  | 33.6
31 |  | 压实度 | 1000m2/组，每组1点 | 点 | 18 |  |  | 98
32 | 沥青用原材 | 碎石（筛分、含泥量、压碎值、针片状、表观密度、堆积密度、磨耗值） | 每400m2/组 | 组 | 7 |  |  | 930
33 |  | 石屑（筛分、含泥量、表观密度、堆积密度、砂当量） | 每400m2/组 | 组 | 7 |  |  | 510
34 |  | 矿粉（颗粒分析、密度、塑性指数、亲水系数） | 200t/组 | 组 | 2 |  |  | 780
35 |  | 沥青（针入度、软化点、延度、密度） | 每50t/组 | 组 | 3 |  |  | 438
36 |  | 乳化沥青（破乳速度、筛上残留物、蒸发残留物、与集料的粘附性） | 每50t/组 | 组 | 3 |  |  | 510
合计

## 排水工程检测
排水检测清单
序号 | 工序名称 | 检测项目 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 全费用综合单价（元） | 合计(元) | 全费用综合单价最高限价（元） | 备注
1 |  | 水池满水试验 | 全检 | 个/天 | 4 |  |  | 1500 | 每个调蓄池检测2天
2 |  | 水池地基触探 | 每200平不少于1点，且不少于10点 | 点 | 10 |  |  | 180
3 |  | 检测楼地下水池满水试验 | 全检 | 个/天 | 2 |  |  | 1500 | 每个调蓄池检测2天
4 |  | 水池地基触探 | 每200平不少于1点，且不少于10点 | 点 | 10 |  |  | 180
5 |  | 冷热水池满水试验 | 全检 | 个/天 | 4 |  |  | 1500 | 每个调蓄池检测2天
6 |  | 水池地基触探 | 每200平不少于1点，且不少于10点 | 点 | 10 |  |  | 180
7 | 调蓄池 | 满水试验 | 全检测 | 构筑/天 | 2 |  |  | 1500 | 每个调蓄池检测2天
8 |  | 地基承载力 | 每200平不少于1点，且不少于10点 | 点 | 10 |  |  | 180
9 |  | 压实度 | 每20cm/层，每层不少于3点 | 点 | 42 |  |  | 90
10 | 给水管 | 击实（中粗砂） | / | 组 | 1 |  |  | 480
11 |  | 压实度 | 每井段/组，每组3点 | 点 | 183 |  |  | 90
12 |  | 地基承载力 | 每20m/点 | 点 | 67 |  |  | 180
13 | 污水、废水管道 | 击实（级配碎石、石屑） | / | 组 | 2 |  |  | 480
14 |  | 压实度 | 每井段/组，每组3点 | 点 | 240 |  |  | 90
15 |  | 地基承载力 | 每20m/点 | 点 | 62 |  |  | 180
16 |  | CCTV检测 | 全检测 | 米 | 1239.5 |  |  | 40
17 | 雨水管道 | 击实（级配碎石、石屑） | / | 组 | 2 |  |  | 480
18 |  | 压实度 | 每井段/组，每组3点 | 点 | 666 |  |  | 90
19 |  | 地基承载力 | 每20m/点 | 点 | 120 |  |  | 180
20 |  | CCTV检测 | 全检测 | 米 | 2403.2 |  |  | 40
合计

## 消防检测
消防检测
序号 | 检测项目 | 单位 | 面积 | 全费用综合单价（元） | 合计(元) | 全费用综合单价最高限价（元） | 备注
1 | 消防检测 | m2 | 72355.17 |  |  | 1
合计：

## 消防检测 (hidden)
广柴高端装备二期项目 消防设施检测报价
序号 | 区域 | 消防设施系统 | 检测项目 | 单位 | 检测数量 | 单价 | 合价
1 | 联合厂房 | 自动报警系统 | 火灾报警控制设备（安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先） | 套 | 0 | 1000 | 0
2 |  |  | CRT（UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置） | 套 | 0 | 800 | 0
3 |  |  | 区域显示器或重复显示器（接线、报警、显示、消音、复位、二次报警功能） | 套 | 10 | 300 | 3000
4 |  |  | 联动控制器（自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志） | 台 | 0 | 600 | 0
5 |  |  | 联动设备点 | 区 | 12 | 50 | 600
6 |  |  | 手动报警按钮（警铃、报警、反馈及联动） | 只 | 30 | 20 | 600
7 |  |  | 消防广播联动功能（背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响） | 区域 | 38 | 30 | 1140
8 |  |  | 电话插孔与电话机配备 | 只 | 31 | 15 | 465
9 |  |  | 电梯手动、自动迫降 | 台 | 2 | 80 | 160
10 |  |  | 布线、穿管（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 区域 | 12 | 150 | 1800
11 |  |  | 火灾探测器（安装、分布、离梁、墙风口距离、报警功能、编码、信号反馈 | 套 | 160 | 18 | 2880
12 |  |  | 备用发电机 | 套 | 0 | 300 | 0
13 |  |  | 消防供电与末端配电箱切换 | 处 | 9 | 50 | 450
14 |  |  | 应急灯、疏散指示标志（安装、配置、指向、掉电保持时间） | 套 | 187 | 8 | 1496
15 |  |  | 漏电火灾报警监控主机 | 套 | 0 | 1200 | 0
16 |  |  | 漏电监控终端显示CRT | 套 | 0 | 720 | 0
17 |  |  | 漏电监控探测器 | 套 | 0 | 80 | 0
18 |  |  | 漏电监控现场布线检查测试 | 套 | 3 | 140 | 420
19 |  | 防火门、防火卷帘 | 防火卷帘（手动、自动控制、信号反馈、关闭速度及时间、安装质量） | ㎡ | 22 | 19 | 418
20 |  |  | 防火门 | ㎡ | 254 | 10 | 2540
21 |  | 水喷淋灭火系统 | 水喷淋系统（喷头、管网、水流指示、闸阀、湿式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动） | ㎡ | 67650 | 0.95 | 64267.5
22 |  | 消火栓系统 | 消火栓泵房与泵组（泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能） | 套 | 0 | 1200 | 0
23 |  |  | 消火栓（安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置、临高供水者，设直接启破玻按钮） | 套 | 182 | 50 | 9100
24 |  |  | 消火栓按钮（报警、信号反馈、启泵） | 套 | 182 | 20 | 3640
25 |  |  | 消火栓充实水柱及压力（最不利点压力和充实水柱、栓口静水压、出水压） | 每支水枪 | 3 | 300 | 900
26 |  |  | 水泵接合器（安装位置、标志、数量与水池、室外消火栓、门、窗洞、地面距离、试水开通功能） | 套 | 11 | 100 | 1100
27 |  | 气体灭火系统 | 气体灭火系统 | ㎡ | 0 | 15 | 0
28 |  | 防排烟系统 | 正压送风机与控制设备（专用消防供电、末级自动切换、火灾时自动启动、手动启动、信号反馈、安装容量） | 套 | 2 | 200 | 400
29 |  |  | 正压送风口与送风阀（梯间2-3层，前室每层设送风口、阀一个，手动、自动、开启、手动复位、信号反馈、安装位置） | 套 | 3 | 50 | 150
30 |  |  | 正压送风风速与余压测试（送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压20-30Pa、楼梯间余压40-50 Pa） | 处 | 0 | 50 | 0
31 |  |  | 排烟风机与控制设备（配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈） | 套 | 4 | 200 | 800
32 |  |  | 排烟口设置与功能（设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m/s） | 套 | 19 | 20 | 380
33 |  |  | 排烟及通风空调防火阀设置与功能（设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位） | 套 | 0 | 50 | 0
34 |  | 建筑灭火器 | 手提式灭火器 | 具 | 338 | 30 | 10140
35 | 开闭所 | 自动报警系统 | 火灾报警控制设备（安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先） | 套 | 0 | 1000 | 0
36 |  |  | CRT（UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置） | 套 | 0 | 800 | 0
37 |  |  | 区域显示器或重复显示器（接线、报警、显示、消音、复位、二次报警功能） | 套 | 0 | 300 | 0
38 |  |  | 联动控制器（自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志） | 台 | 0 | 600 | 0
39 |  |  | 联动设备点 | 区 | 0 | 50 | 0
40 |  |  | 手动报警按钮（警铃、报警、反馈及联动） | 只 | 0 | 20 | 0
41 |  |  | 消防广播联动功能（背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响） | 区域 | 0 | 30 | 0
42 |  |  | 电话插孔与电话机配备 | 只 | 0 | 15 | 0
43 |  |  | 电梯手动、自动迫降 | 台 | 0 | 80 | 0
44 |  |  | 布线、穿管（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 区域 | 1 | 150 | 150
45 |  |  | 火灾探测器（安装、分布、离梁、墙风口距离、报警功能、编码、信号反馈 | 套 | 0 | 18 | 0
46 |  |  | 备用发电机 | 套 | 0 | 300 | 0
47 |  |  | 消防供电与末端配电箱切换 | 处 | 1 | 50 | 50
48 |  |  | 应急灯、疏散指示标志（安装、配置、指向、掉电保持时间） | 套 | 33 | 8 | 264
49 |  |  | 漏电火灾报警监控主机 | 套 | 0 | 1200 | 0
50 |  |  | 漏电监控终端显示CRT | 套 | 0 | 720 | 0
51 |  |  | 漏电监控探测器 | 套 | 27 | 80 | 2160
52 |  |  | 漏电监控现场布线检查测试 | 套 | 5 | 140 | 700
53 |  | 防火门、防火卷帘 | 防火卷帘（手动、自动控制、信号反馈、关闭速度及时间、安装质量） | ㎡ | 0 | 19 | 0
54 |  |  | 防火门 | ㎡ | 33 | 10 | 330
55 |  | 水喷淋灭火系统 | 水喷淋系统（喷头、管网、水流指示、闸阀、湿式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动） | ㎡ | 0 | 0.95 | 0
56 |  | 消火栓系统 | 消火栓泵房与泵组（泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能） | 套 | 0 | 1200 | 0
57 |  |  | 消火栓（安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置、临高供水者，设直接启破玻按钮） | 套 | 2 | 50 | 100
58 |  |  | 消火栓按钮（报警、信号反馈、启泵） | 套 | 2 | 20 | 40
59 |  |  | 消火栓充实水柱及压力（最不利点压力和充实水柱、栓口静水压、出水压） | 每支水枪 | 1 | 300 | 300
60 |  |  | 水泵接合器（安装位置、标志、数量与水池、室外消火栓、门、窗洞、地面距离、试水开通功能） | 套 | 0 | 100 | 0
61 |  | 气体灭火系统 | 气体灭火系统 | ㎡ | 0 | 15 | 0
62 |  | 防排烟系统 | 正压送风机与控制设备（专用消防供电、末级自动切换、火灾时自动启动、手动启动、信号反馈、安装容量） | 套 | 0 | 200 | 0
63 |  |  | 正压送风口与送风阀（梯间2-3层，前室每层设送风口、阀一个，手动、自动、开启、手动复位、信号反馈、安装位置） | 套 | 0 | 50 | 0
64 |  |  | 正压送风风速与余压测试（送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压20-30Pa、楼梯间余压40-50 Pa） | 处 | 0 | 50 | 0
65 |  |  | 排烟风机与控制设备（配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈） | 套 | 4 | 200 | 800
66 |  |  | 排烟口设置与功能（设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m/s） | 套 | 4 | 20 | 80
67 |  |  | 排烟及通风空调防火阀设置与功能（设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位） | 套 | 0 | 50 | 0
68 |  | 建筑灭火器 | 手提式灭火器 | 具 | 10 | 30 | 300
69 | 水泵房 | 自动报警系统 | 火灾报警控制设备（安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先） | 套 | 0 | 1000 | 0
70 |  |  | CRT（UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置） | 套 | 0 | 800 | 0
71 |  |  | 区域显示器或重复显示器（接线、报警、显示、消音、复位、二次报警功能） | 套 | 0 | 300 | 0
72 |  |  | 联动控制器（自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志） | 台 | 0 | 600 | 0
73 |  |  | 联动设备点 | 区 | 0 | 50 | 0
74 |  |  | 手动报警按钮（警铃、报警、反馈及联动） | 只 | 0 | 20 | 0
75 |  |  | 消防广播联动功能（背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响） | 区域 | 0 | 30 | 0
76 |  |  | 电话插孔与电话机配备 | 只 | 0 | 15 | 0
77 |  |  | 电梯手动、自动迫降 | 台 | 0 | 80 | 0
78 |  |  | 布线、穿管（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 区域 | 2 | 150 | 300
79 |  |  | 火灾探测器（安装、分布、离梁、墙风口距离、报警功能、编码、信号反馈 | 套 | 0 | 18 | 0
80 |  |  | 备用发电机 | 套 | 0 | 300 | 0
81 |  |  | 消防供电与末端配电箱切换 | 处 | 1 | 50 | 50
82 |  |  | 应急灯、疏散指示标志（安装、配置、指向、掉电保持时间） | 套 | 18 | 8 | 144
83 |  |  | 漏电火灾报警监控主机 | 套 | 0 | 1200 | 0
84 |  |  | 漏电监控终端显示CRT | 套 | 0 | 720 | 0
85 |  |  | 漏电监控探测器 | 套 | 17 | 80 | 1360
86 |  |  | 漏电监控现场布线检查测试 | 套 | 1 | 140 | 140
87 |  | 防火门、防火卷帘 | 防火卷帘（手动、自动控制、信号反馈、关闭速度及时间、安装质量） | ㎡ | 0 | 19 | 0
88 |  |  | 防火门 | ㎡ | 13 | 10 | 130
89 |  | 水喷淋灭火系统 | 水喷淋系统（喷头、管网、水流指示、闸阀、湿式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动） | ㎡ | 0 | 0.95 | 0
90 |  | 消火栓系统 | 消火栓泵房与泵组（泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能） | 套 | 0 | 1200 | 0
91 |  |  | 消火栓（安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置、临高供水者，设直接启破玻按钮） | 套 | 8 | 50 | 400
92 |  |  | 消火栓按钮（报警、信号反馈、启泵） | 套 | 8 | 20 | 160
93 |  |  | 消火栓充实水柱及压力（最不利点压力和充实水柱、栓口静水压、出水压） | 每支水枪 | 1 | 300 | 300
94 |  |  | 水泵接合器（安装位置、标志、数量与水池、室外消火栓、门、窗洞、地面距离、试水开通功能） | 套 | 0 | 100 | 0
95 |  | 气体灭火系统 | 气体灭火系统 | ㎡ | 0 | 15 | 0
96 |  | 防排烟系统 | 正压送风机与控制设备（专用消防供电、末级自动切换、火灾时自动启动、手动启动、信号反馈、安装容量） | 套 | 0 | 200 | 0
97 |  |  | 正压送风口与送风阀（梯间2-3层，前室每层设送风口、阀一个，手动、自动、开启、手动复位、信号反馈、安装位置） | 套 | 0 | 50 | 0
98 |  |  | 正压送风风速与余压测试（送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压20-30Pa、楼梯间余压40-50 Pa） | 处 | 0 | 50 | 0
99 |  |  | 排烟风机与控制设备（配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈） | 套 | 0 | 200 | 0
100 |  |  | 排烟口设置与功能（设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m/s） | 套 | 0 | 20 | 0
101 |  |  | 排烟及通风空调防火阀设置与功能（设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位） | 套 | 0 | 50 | 0
102 |  | 建筑灭火器 | 手提式灭火器 | 具 | 10 | 30 | 300
103 | 油化库 | 自动报警系统 | 火灾报警控制设备（安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先） | 套 | 1 | 1000 | 1000
104 |  |  | CRT（UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置） | 套 | 0 | 800 | 0
105 |  |  | 区域显示器或重复显示器（接线、报警、显示、消音、复位、二次报警功能） | 套 | 0 | 300 | 0
106 |  |  | 联动控制器（自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志） | 台 | 1 | 600 | 600
107 |  |  | 联动设备点 | 区 | 1 | 50 | 50
108 |  |  | 手动报警按钮（警铃、报警、反馈及联动） | 只 | 0 | 20 | 0
109 |  |  | 消防广播联动功能（背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响） | 区域 | 1 | 30 | 30
110 |  |  | 电话插孔与电话机配备 | 只 | 0 | 15 | 0
111 |  |  | 电梯手动、自动迫降 | 台 | 0 | 80 | 0
112 |  |  | 布线、穿管（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 区域 | 1 | 150 | 150
113 |  |  | 火灾探测器（安装、分布、离梁、墙风口距离、报警功能、编码、信号反馈 | 套 | 3 | 18 | 54
114 |  |  | 备用发电机 | 套 | 0 | 300 | 0
115 |  |  | 消防供电与末端配电箱切换 | 处 | 0 | 50 | 0
116 |  |  | 应急灯、疏散指示标志（安装、配置、指向、掉电保持时间） | 套 | 0 | 8 | 0
117 |  |  | 漏电火灾报警监控主机 | 套 | 0 | 1200 | 0
118 |  |  | 漏电监控终端显示CRT | 套 | 0 | 720 | 0
119 |  |  | 漏电监控探测器 | 套 | 8 | 80 | 640
120 |  |  | 漏电监控现场布线检查测试 | 套 | 1 | 140 | 140
121 |  | 防火门、防火卷帘 | 防火卷帘（手动、自动控制、信号反馈、关闭速度及时间、安装质量） | ㎡ | 0 | 19 | 0
122 |  |  | 防火门 | ㎡ | 33 | 10 | 330
123 |  | 水喷淋灭火系统 | 水喷淋系统（喷头、管网、水流指示、闸阀、湿式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动） | ㎡ | 0 | 0.95 | 0
124 |  | 消火栓系统 | 消火栓泵房与泵组（泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能） | 套 | 0 | 1200 | 0
125 |  |  | 消火栓（安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置、临高供水者，设直接启破玻按钮） | 套 | 4 | 50 | 200
126 |  |  | 消火栓按钮（报警、信号反馈、启泵） | 套 | 4 | 20 | 80
127 |  |  | 消火栓充实水柱及压力（最不利点压力和充实水柱、栓口静水压、出水压） | 每支水枪 | 1 | 300 | 300
128 |  |  | 水泵接合器（安装位置、标志、数量与水池、室外消火栓、门、窗洞、地面距离、试水开通功能） | 套 | 1 | 100 | 100
129 |  | 气体灭火系统 | 气体灭火系统 | ㎡ | 0 | 15 | 0
130 |  | 防排烟系统 | 正压送风机与控制设备（专用消防供电、末级自动切换、火灾时自动启动、手动启动、信号反馈、安装容量） | 套 | 0 | 200 | 0
131 |  |  | 正压送风口与送风阀（梯间2-3层，前室每层设送风口、阀一个，手动、自动、开启、手动复位、信号反馈、安装位置） | 套 | 0 | 50 | 0
132 |  |  | 正压送风风速与余压测试（送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压20-30Pa、楼梯间余压40-50 Pa） | 处 | 0 | 50 | 0
133 |  |  | 排烟风机与控制设备（配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈） | 套 | 2 | 200 | 400
134 |  |  | 排烟口设置与功能（设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m/s） | 套 | 0 | 20 | 0
135 |  |  | 排烟及通风空调防火阀设置与功能（设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位） | 套 | 0 | 50 | 0
136 |  | 建筑灭火器 | 手提式灭火器 | 具 | 12 | 30 | 360
137 | 固废站 | 自动报警系统 | 火灾报警控制设备（安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先） | 套 | 0 | 1000 | 0
138 |  |  | CRT（UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置） | 套 | 0 | 800 | 0
139 |  |  | 区域显示器或重复显示器（接线、报警、显示、消音、复位、二次报警功能） | 套 | 0 | 300 | 0
140 |  |  | 联动控制器（自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志） | 台 | 0 | 600 | 0
141 |  |  | 联动设备点 | 区 | 0 | 50 | 0
142 |  |  | 手动报警按钮（警铃、报警、反馈及联动） | 只 | 0 | 20 | 0
143 |  |  | 消防广播联动功能（背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响） | 区域 | 0 | 30 | 0
144 |  |  | 电话插孔与电话机配备 | 只 | 0 | 15 | 0
145 |  |  | 电梯手动、自动迫降 | 台 | 0 | 80 | 0
146 |  |  | 布线、穿管（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 区域 | 0 | 150 | 0
147 |  |  | 火灾探测器（安装、分布、离梁、墙风口距离、报警功能、编码、信号反馈 | 套 | 0 | 18 | 0
148 |  |  | 备用发电机 | 套 | 0 | 300 | 0
149 |  |  | 消防供电与末端配电箱切换 | 处 | 1 | 50 | 50
150 |  |  | 应急灯、疏散指示标志（安装、配置、指向、掉电保持时间） | 套 | 33 | 8 | 264
151 |  |  | 漏电火灾报警监控主机 | 套 | 0 | 1200 | 0
152 |  |  | 漏电监控终端显示CRT | 套 | 0 | 720 | 0
153 |  |  | 漏电监控探测器 | 套 | 8 | 80 | 640
154 |  |  | 漏电监控现场布线检查测试 | 套 | 1 | 140 | 140
155 |  | 防火门、防火卷帘 | 防火卷帘（手动、自动控制、信号反馈、关闭速度及时间、安装质量） | ㎡ | 0 | 19 | 0
156 |  |  | 防火门 | ㎡ | 33 | 10 | 330
157 |  | 水喷淋灭火系统 | 水喷淋系统（喷头、管网、水流指示、闸阀、湿式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动） | ㎡ | 0 | 0.95 | 0
158 |  | 消火栓系统 | 消火栓泵房与泵组（泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能） | 套 | 0 | 1200 | 0
159 |  |  | 消火栓（安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置、临高供水者，设直接启破玻按钮） | 套 | 0 | 50 | 0
160 |  |  | 消火栓按钮（报警、信号反馈、启泵） | 套 | 0 | 20 | 0
161 |  |  | 消火栓充实水柱及压力（最不利点压力和充实水柱、栓口静水压、出水压） | 每支水枪 | 0 | 300 | 0
162 |  |  | 水泵接合器（安装位置、标志、数量与水池、室外消火栓、门、窗洞、地面距离、试水开通功能） | 套 | 1 | 100 | 100
163 |  | 气体灭火系统 | 气体灭火系统 | ㎡ | 0 | 15 | 0
164 |  | 防排烟系统 | 正压送风机与控制设备（专用消防供电、末级自动切换、火灾时自动启动、手动启动、信号反馈、安装容量） | 套 | 0 | 200 | 0
165 |  |  | 正压送风口与送风阀（梯间2-3层，前室每层设送风口、阀一个，手动、自动、开启、手动复位、信号反馈、安装位置） | 套 | 0 | 50 | 0
166 |  |  | 正压送风风速与余压测试（送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压20-30Pa、楼梯间余压40-50 Pa） | 处 | 0 | 50 | 0
167 |  |  | 排烟风机与控制设备（配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈） | 套 | 0 | 200 | 0
168 |  |  | 排烟口设置与功能（设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m/s） | 套 | 0 | 20 | 0
169 |  |  | 排烟及通风空调防火阀设置与功能（设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位） | 套 | 0 | 50 | 0
170 |  | 建筑灭火器 | 手提式灭火器 | 具 | 4 | 30 | 120
171 | 供油站 | 自动报警系统 | 火灾报警控制设备（安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先） | 套 | 0 | 1000 | 0
172 |  |  | CRT（UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置） | 套 | 0 | 800 | 0
173 |  |  | 区域显示器或重复显示器（接线、报警、显示、消音、复位、二次报警功能） | 套 | 0 | 300 | 0
174 |  |  | 联动控制器（自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志） | 台 | 0 | 600 | 0
175 |  |  | 联动设备点 | 区 | 0 | 50 | 0
176 |  |  | 手动报警按钮（警铃、报警、反馈及联动） | 只 | 0 | 20 | 0
177 |  |  | 消防广播联动功能（背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响） | 区域 | 0 | 30 | 0
178 |  |  | 电话插孔与电话机配备 | 只 | 0 | 15 | 0
179 |  |  | 电梯手动、自动迫降 | 台 | 0 | 80 | 0
180 |  |  | 布线、穿管（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 区域 | 0 | 150 | 0
181 |  |  | 火灾探测器（安装、分布、离梁、墙风口距离、报警功能、编码、信号反馈 | 套 | 0 | 18 | 0
182 |  |  | 备用发电机 | 套 | 0 | 300 | 0
183 |  |  | 消防供电与末端配电箱切换 | 处 | 0 | 50 | 0
184 |  |  | 应急灯、疏散指示标志（安装、配置、指向、掉电保持时间） | 套 | 0 | 8 | 0
185 |  |  | 漏电火灾报警监控主机 | 套 | 0 | 1200 | 0
186 |  |  | 漏电监控终端显示CRT | 套 | 0 | 720 | 0
187 |  |  | 漏电监控探测器 | 套 | 4 | 80 | 320
188 |  |  | 漏电监控现场布线检查测试 | 套 | 1 | 140 | 140
189 |  | 防火门、防火卷帘 | 防火卷帘（手动、自动控制、信号反馈、关闭速度及时间、安装质量） | ㎡ | 0 | 19 | 0
190 |  |  | 防火门 | ㎡ | 0 | 10 | 0
191 |  | 水喷淋灭火系统 | 水喷淋系统（喷头、管网、水流指示、闸阀、湿式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动） | ㎡ | 0 | 0.95 | 0
192 |  | 消火栓系统 | 消火栓泵房与泵组（泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能） | 套 | 0 | 1200 | 0
193 |  |  | 消火栓（安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置、临高供水者，设直接启破玻按钮） | 套 | 0 | 50 | 0
194 |  |  | 消火栓按钮（报警、信号反馈、启泵） | 套 | 0 | 20 | 0
195 |  |  | 消火栓充实水柱及压力（最不利点压力和充实水柱、栓口静水压、出水压） | 每支水枪 | 0 | 300 | 0
196 |  |  | 水泵接合器（安装位置、标志、数量与水池、室外消火栓、门、窗洞、地面距离、试水开通功能） | 套 | 1 | 100 | 100
197 |  | 气体灭火系统 | 气体灭火系统 | ㎡ | 0 | 15 | 0
198 |  | 防排烟系统 | 正压送风机与控制设备（专用消防供电、末级自动切换、火灾时自动启动、手动启动、信号反馈、安装容量） | 套 | 0 | 200 | 0
199 |  |  | 正压送风口与送风阀（梯间2-3层，前室每层设送风口、阀一个，手动、自动、开启、手动复位、信号反馈、安装位置） | 套 | 0 | 50 | 0
200 |  |  | 正压送风风速与余压测试（送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压20-30Pa、楼梯间余压40-50 Pa） | 处 | 0 | 50 | 0
201 |  |  | 排烟风机与控制设备（配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈） | 套 | 2 | 200 | 400
202 |  |  | 排烟口设置与功能（设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m/s） | 套 | 0 | 20 | 0
203 |  |  | 排烟及通风空调防火阀设置与功能（设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位） | 套 | 0 | 50 | 0
204 |  | 泡沫灭火系统 | 混合器型号、安装功能 | 只 | 2 | 80 | 160
205 |  |  | 泡沫发生器型号、安装、功能 | 只 | 2 | 80 | 160
206 |  |  | 泡沫消火栓（设置、功能、组件） | 只 | 0 | 60 | 0
207 |  |  | 泡沫罐规格、安装 | 只 | 2 | 100 | 200
208 |  |  | 泡沫（喷头设置、安装） | 只 | 2 | 20 | 40
209 |  |  | 电磁（动）阀安装、功能 | 只 | 0 | 30 | 0
210 |  |  | 泵运转(启、停、控制、工作、故障显示） | 台 | 0 | 150 | 0
211 |  |  | 系统联动（密封、水压、手动、自动、启动、停止、联动、报警、信号反馈） | 系统 | 0 | 450 | 0
212 |  | 建筑灭火器 | 手提式灭火器 | 具 | 12 | 30 | 360
213 | 门卫室 | 自动报警系统 | 火灾报警控制设备（安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先） | 套 | 1 | 1000 | 1000
214 |  |  | CRT（UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置） | 套 | 1 | 800 | 800
215 |  |  | 区域显示器或重复显示器（接线、报警、显示、消音、复位、二次报警功能） | 套 | 0 | 300 | 0
216 |  |  | 联动控制器（自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志） | 台 | 1 | 600 | 600
217 |  |  | 联动设备点 | 区 | 0 | 50 | 0
218 |  |  | 手动报警按钮（警铃、报警、反馈及联动） | 只 | 0 | 20 | 0
219 |  |  | 消防广播联动功能（背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响） | 区域 | 0 | 30 | 0
220 |  |  | 电话插孔与电话机配备 | 只 | 1 | 15 | 15
221 |  |  | 电梯手动、自动迫降 | 台 | 0 | 80 | 0
222 |  |  | 布线、穿管（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 区域 | 1 | 150 | 150
223 |  |  | 火灾探测器（安装、分布、离梁、墙风口距离、报警功能、编码、信号反馈 | 套 | 3 | 18 | 54
224 |  |  | 备用发电机 | 套 | 0 | 300 | 0
225 |  |  | 消防供电与末端配电箱切换 | 处 | 2 | 50 | 100
226 |  |  | 应急灯、疏散指示标志（安装、配置、指向、掉电保持时间） | 套 | 3 | 8 | 24
227 |  |  | 漏电火灾报警监控主机 | 套 | 1 | 1200 | 1200
228 |  |  | 漏电监控终端显示CRT | 套 | 1 | 720 | 720
229 |  |  | 漏电监控探测器 | 套 | 0 | 80 | 0
230 |  |  | 漏电监控现场布线检查测试 | 套 | 0 | 140 | 0
231 |  | 防火门、防火卷帘 | 防火卷帘（手动、自动控制、信号反馈、关闭速度及时间、安装质量） | ㎡ | 0 | 19 | 0
232 |  |  | 防火门 | ㎡ | 6 | 10 | 60
233 |  | 水喷淋灭火系统 | 水喷淋系统（喷头、管网、水流指示、闸阀、湿式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动） | ㎡ | 0 | 0.95 | 0
234 |  | 消火栓系统 | 消火栓泵房与泵组（泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能） | 套 | 0 | 1200 | 0
235 |  |  | 消火栓（安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置、临高供水者，设直接启破玻按钮） | 套 | 0 | 50 | 0
236 |  |  | 消火栓按钮（报警、信号反馈、启泵） | 套 | 0 | 20 | 0
237 |  |  | 消火栓充实水柱及压力（最不利点压力和充实水柱、栓口静水压、出水压） | 每支水枪 | 0 | 300 | 0
238 |  |  | 水泵接合器（安装位置、标志、数量与水池、室外消火栓、门、窗洞、地面距离、试水开通功能） | 套 | 0 | 100 | 0
239 |  | 气体灭火系统 | 气体灭火系统 | ㎡ | 0 | 15 | 0
240 |  | 防排烟系统 | 正压送风机与控制设备（专用消防供电、末级自动切换、火灾时自动启动、手动启动、信号反馈、安装容量） | 套 | 0 | 200 | 0
241 |  |  | 正压送风口与送风阀（梯间2-3层，前室每层设送风口、阀一个，手动、自动、开启、手动复位、信号反馈、安装位置） | 套 | 0 | 50 | 0
242 |  |  | 正压送风风速与余压测试（送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压20-30Pa、楼梯间余压40-50 Pa） | 处 | 0 | 50 | 0
243 |  |  | 排烟风机与控制设备（配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈） | 套 | 0 | 200 | 0
244 |  |  | 排烟口设置与功能（设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m/s） | 套 | 0 | 20 | 0
245 |  |  | 排烟及通风空调防火阀设置与功能（设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位） | 套 | 0 | 50 | 0
246 |  | 建筑灭火器 | 手提式灭火器 | 具 | 4 | 30 | 120
合计 | [6 empty] | 128205.5

## 节能检测
节能检测
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 检测 数量 | 全费用综合单价（元） | 合计(元) | 全费用综合单价最高限价（元） | 备注 | 说明
屋面工程检测
1 | 保温隔热材料：玻璃棉 | 导热系数 | 项 | 36 |  |  | 900 | DBJ15-65-2021第12.2.3条：同厂家、同品种产品，扣除天窗、采光屋面后的屋面面积在1000m2以内时应复验1次；面积每增加1000m2应增加复验1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。 | 联合厂房A\B
|  | 密度 |  |  |  |  | 120
|  | 抗压强度/压缩强度 |  |  |  |  | 300
|  | 燃烧性能B1级 |  |  |  |  | 2500
2 | 保温隔热材料：挤塑聚苯板 | 导热系数 | 项 | 6 |  |  | 900 | DBJ15-65-2021第12.2.3条：同厂家、同品种产品，扣除天窗、采光屋面后的屋面面积在1000m2以内时应复验1次；面积每增加1000m2应增加复验1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。 | 联合厂房A\B
|  | 密度 |  |  |  |  | 120
|  | 抗压强度/压缩强度 |  |  |  |  | 300
|  | 燃烧性能B1级 |  |  |  |  | 2500
3 | 保温隔热材料：挤塑聚苯板 | 导热系数 | 项 | 2 |  |  | 900 | DBJ15-65-2021第12.2.3条：同厂家、同品种产品，扣除天窗、采光屋面后的屋面面积在1000m2以内时应复验1次；面积每增加1000m2应增加复验1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。 | 开闭所、水泵房、供油站、固废站各1组
|  | 密度 |  |  |  |  | 120
|  | 抗压强度/压缩强度 |  |  |  |  | 300
|  | 燃烧性能B1级 |  |  |  |  | 2500
4 | 外墙饰面材料 （热反射隔热涂料） | 太阳辐射吸收系数 | 组 | 8 |  |  | 1800 | 同上 | 联合厂房A\B
墙面工程检测
1 | 蒸压加气混凝土砌块 | 导热系数、密度、抗压强度 | 组 | 4 |  |  | 1040 | DBJ15-65-2021:第6.2.2条： 同一厂家同一品种的产品，保温墙面面积所使用的材料用量，在5000m2以下应复验1次，面积每增加5000m2增加1次。同工项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程可合并抽检面积。 | 联合厂房A\B
2 | 保温隔热材料：玻璃棉 | 导热系数 | 项 | 8 |  |  | 650 | DBJ15-65-2021:第6.2.2条： 同一厂家同一品种的产品，保温墙面面积所使用的材料用量，在5000m2以下应复验1次，面积每增加5000m2增加1次。同工项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程可合并抽检面积。 | 联合厂房A\B
|  | 密度 |  |  |  |  | 130
|  | 抗压强度/压缩强度 |  |  |  |  | 260
|  | 燃烧性能A级 |  |  |  |  | 1620
3 | 玻化微珠保温砂浆 | 导热系数、密度、抗压强度 | 组 | 2 |  |  | 1040 | DBJ15-65-2021:第6.2.2条： 同一厂家同一品种的产品，保温墙面面积所使用的材料用量，在5000m2以下应复验1次，面积每增加5000m2增加1次。同工项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程可合并抽检面积。 | 检测楼内墙
建筑幕墙门窗检测-联合厂房A\B
1 | 建筑门窗 | 门窗气密性能 | 组 | 3 |  |  | 2400 | 按同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列产品各抽查一次。抽检数不少于一组3樘。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检数量（DBJ15-65-2021)8.2.3 规格3.0m*3.0m以内，3件为1组
门窗水密性能
门窗抗风压性能
2 | 建筑门窗 | 遮阳系数、可见光透射比、传热系数 | 组 | 3 |  |  | 7200 | 同上
3 | 单片玻璃 | 遮蔽系数、可见光透射比、传热系数 | 组 | 2 |  |  | 1800 | 同一厂家同一品种同一类型的产品各抽查不少于1组
4 | 中空玻璃 | 遮阳系数、可见光透射比 传热系数、遮阳系数 | 组 | 2 |  |  | 2640 | 同一厂家的同材质、类型和型号的门窗每200樘划分为一个检验批
|  | 中空玻璃密封性能 | 组 | 2 |  |  | 720
现场节能工程检测
1 | 外墙节能构造钻芯 | 保温层厚度 | 组 | 2 |  |  | 720 | DBJ15-65-2021:第23.1.5-1条：每种节能构造的外墙检验不得少于3处（1组），每处1个检查点。
2 | 墙体传热系数 | 传热系数 | 组 | 2 |  |  | 7500 | 每栋楼检测4组(东西南北)
装修及电气材料检测
1 | 外墙陶瓷砖及装饰砖 | 放射性核素 | 项 | 2 |  |  | 720 | 放射性：天然花岗岩石材或瓷砖使用面积大于200m2时应抽查复验。同一产地、同一品种每5000m2为一批，抽样1份
2 | 室内陶瓷砖及装饰砖 | 放射性核素 | 项 | 2 |  |  | 720 | 放射性：天然花岗岩石材或瓷砖使用面积大于200m2时应抽查复验。同一产地、同一品种每5000m2为一批，抽样1份
3 | 人造模板游离甲醛 | 游离甲醛 | 项 | 15 |  |  | 600 | 同一品种、类别、等级、同一供货批的板材为一批
4 | 涂料 | 游离甲醛、VOC | 项 | 9 |  |  | 600
5 | 面板开关 | 标志检验、电气间隙、爬电距离、防触电保护、接地措施、温升、耐潮、工频耐压、绝缘电阻、结构、耐热、灼热丝试验 | 组 | 2 |  |  | 920 | 材料总数量(个数)在100个及以下取样一组；100个以上按照每100个取样一组，不少于二组
6 | 插座 | 标志检验、电气间隙和爬电距离、防触电保护、接地措施、温升、耐潮、绝缘电阻、耐漏电起痕试验、灼热丝试验 | 组 | 4 |  |  | 920 | 材料总数量(个数)在100个及以下取样一组；100个以上按照每100个取样一组，不少于二组
7 | 断路器 | 标志、电气间隙、爬电距离、在剩余电流条件下验证动作特性、时间-（过）电流特性试验、温升、耐潮、瞬时脱扣试验 、工频耐压 | 组 | 9 |  |  | 1775 | 同一型号同规格同厂家≤100个为一批
8 | 漏电（开关）断路器 | 常检项目 | 组 | 7 |  |  | 1775 | 材料总数量(个数)在100个及以下取样一组；100个以上按照每100个取样一组，不少于二组
9 | 电线电缆 | 标志、结构尺寸、导体电阻、绝缘电阻、电压试验 | 组 | 15 |  |  | 290 | 按每一芯计算（最多5芯），导体标称截面>50mm2时，每组加收250元；同厂家各种规格总数的10%，且不少于2个规格
10 | 照明灯具 | 初始光效、能效、效率、功率因数、谐波含量 | 组 | 4 |  |  | 270 | DBJ15-65-2021第16.2.2条：数量在200套及以下抽检2套；数量200~2000套抽检3套；数量在2000套以上时，每增加1000套增加抽检1套，同工程项目同施工单位同工期的多个单位工程可合并计算
11 | 照明灯具 | 标记、结构、外部接线、内部接线、防触电保护、绝缘电阻、电气强度、爬电距离、电气间隙、耐热耐火 | 组 | 4 |  |  | 900 | DBJ15-65-2021第16.2.2条：数量在200套及以下抽检2套；数量200~2000套抽检3套；数量在2000套以上时，每增加1000套增加抽检1套，同工程项目同施工单位同工期的多个单位工程可合并计算
通风与空调检测
1 | 系统总风量 | 风量 | 系统 | 1 |  |  | 1800 | 固废站
2 | 系统总风量 | 风量 | 系统 | 1 |  |  | 1800 | 油化库
3 | 系统总风量 | 风量 | 系统 | 1 |  |  | 1800 | 供油站
4 | 系统总风量 | 风量 | 系统 | 1 |  |  | 1800 | 水泵房
5 | 系统总风量 | 风量 | 系统 | 1 |  |  | 1800 | 开闭所
6 | 系统总风量 | 风量 | 系统 | 5 |  |  | 1800 | 联合厂房（A）
7 | 风管漏风量及变形量 | 风管漏风量及变形量 | 系统 | 5 |  |  | 3600
8 | 风道系统单位风量耗功率 | 风道系统单位风量耗功率 | 系统 | 5 |  |  | 2350
6 | 系统总风量 | 风量 | 系统 | 5 |  |  | 1800 | 联合厂房（B）
照明检测-广汽联合厂房
1 | 照明质量 | 照明照度 | 处 | 14 |  |  | 480 | 每个典型功能区不少于2处，且均匀分布
2 |  | 功率密度 | 处 | 14 |  |  | 480 | 每个功能区不少于两处
3 |  | 照度均匀度 | 自然间 | 14 |  |  | 420 | 面积>100m2=(800-s)*10
4 |  | 显色指数 | 自然间 | 14 |  |  | 420 | 面积>100m2=(800-s)*10
5 |  | 统一眩光值 | 处 | 3 |  |  | 9000
照明检测-开闭所
1 | 照明质量 | 照明照度 | 处 | 3 |  |  | 480 | 每个典型功能区不少于2处，且均匀分布
2 |  | 功率密度 | 处 | 3 |  |  | 480 | 每个功能区不少于两处
3 |  | 照度均匀度 | 自然间 | 3 |  |  | 420 | 面积>100m2=(800-s)*10
4 |  | 显色指数 | 自然间 | 3 |  |  | 420 | 面积>100m2=(800-s)*10
照明检测-水泵房
1 | 照明质量 | 照明照度 | 处 | 1 |  |  | 480 | 每个典型功能区不少于2处，且均匀分布
2 |  | 功率密度 | 处 | 1 |  |  | 480 | 每个功能区不少于两处
3 |  | 照度均匀度 | 自然间 | 1 |  |  | 420 | 面积>100m2=(800-s)*10
4 |  | 显色指数 | 自然间 | 1 |  |  | 420 | 面积>100m2=(800-s)*10
照明检测-供油站
1 | 照明质量 | 照明照度 | 处 | 2 |  |  | 480 | 每个典型功能区不少于2处，且均匀分布
2 |  | 功率密度 | 处 | 2 |  |  | 480 | 每个功能区不少于两处
3 |  | 照度均匀度 | 自然间 | 2 |  |  | 420 | 面积>100m2=(800-s)*10
4 |  | 显色指数 | 自然间 | 2 |  |  | 420 | 面积>100m2=(800-s)*10
照明检测-油化库
1 | 照明质量 | 照明照度 | 处 | 2 |  |  | 480 | 每个典型功能区不少于2处，且均匀分布
2 |  | 功率密度 | 处 | 2 |  |  | 480 | 每个功能区不少于两处
3 |  | 照度均匀度 | 自然间 | 2 |  |  | 420 | 面积>100m2=(800-s)*10
4 |  | 显色指数 | 自然间 | 2 |  |  | 420 | 面积>100m2=(800-s)*10
照明检测-门卫
1 | 照明质量 | 照明照度 | 处 | 2 |  |  | 480 | 每个典型功能区不少于2处，且均匀分布
2 |  | 功率密度 | 处 | 2 |  |  | 480 | 每个功能区不少于两处
3 |  | 照度均匀度 | 自然间 | 2 |  |  | 420 | 面积>100m2=(800-s)*10
4 |  | 显色指数 | 自然间 | 2 |  |  | 420 | 面积>100m2=(800-s)*10
电能质量检测-广汽联合厂房
1 | 电能质量 | 供电电压偏差、三相电压不平衡度、公共电网谐波电压、公共电网谐波电流 | 点 | 4 |  |  | 4000 | DBJ15-65-2021第16.2.5条 受电端全检，末端按表3.4.3最小抽样数量抽检
2 |  | 功率因数 | 点 | 4 |  |  | 1200
电能质量检测-开闭所
1 | 电能质量 | 供电电压偏差、三相电压不平衡度、公共电网谐波电压、公共电网谐波电流 | 点 | 2 |  |  | 4000 | DBJ15-65-2021第16.2.5条 受电端全检，末端按表3.4.3最小抽样数量抽检
2 |  | 功率因数 | 点 | 2 |  |  | 1200
总计

## 智能化建筑检测
智能化建筑检测
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 检测数量 | 全费用综合单价（元） | 合计(元) | 全费用综合单价最高限价（元） | 备注
1 | 综合布线系统
| 光纤 | 长度、损耗 | 点 | 128 |  |  | 36 | 100%
| 六类双绞线 | 双绞线特性 | 芯 | 42 |  |  | 48 | 10%抽检
2 | 安防视频监控系统 | 数字视频管理平台软件 | 系统 | 1 |  |  | 1200 | 100%
|  | 摄像机 | 台 | 10 |  |  | 360 | 抽检30%，少于3台全检
3 | 出入口控制（门禁）系统 | 管理功能 | 系统 | 1 |  |  | 1200 | 100%
|  | 探测器 | 台 | 12 |  |  | 180 | 抽检30%，少于3台全检
4 | 停车场管理系统 | 系统软件设备 | 项 | 1 |  |  | 960 | 100%
|  | 入口设备 | 台 | 2 |  |  | 288 | 抽检30%，少于3台全检
|  | 出口设备 | 台 | 2 |  |  | 288 | 抽检30%，少于3台全检
5 | 机房工程 | 系统功能 | 系统 | 1 |  |  | 3000
6 | 防雷与接地 | 系统功能 | 系统 | 1 |  |  | 3000
7 | 电源系统 | UPS | 台 | 2 |  |  | 1200
|  |  |  | 合计： |  | 0

## 防雷检测
防雷检测
序号 | 检测项目 | 单位 | 面积 | 全费用综合单价（元） | 合计(元) | 全费用综合单价最高限价（元） | 备注
1 | 防雷检测 | m2 | 72355.17 |  |  | 1
|  |  | 合计： |  | 0

## 环境检测
环境检测
序号 | 检测类别 | 检测参数 | 单位 | 检测数量（点） | 全费用综合单价（元） | 合计(元) | 全费用综合单价最高限价（元） | 备注
1 | 室内空气质量 | 氡 | 点 | 44 |  |  | 1100 | 不得少于房间总数的5%，每个建筑单体不得少于3间，当房间总数少于3间时，应全数检测。
苯
甲醛
氨
TVOC
甲苯
二甲苯
2 | 土壤氡浓度检测 | 氡浓度 | 点 | 816 |  |  | 145 | 应以间距10m作网格，各网格点作为检测点，当遇较大石块时，可偏离±2m，但布点数不应少于16个，布点位置应覆盖基础工程范围。
100000
|  |  |  | 合计（元） |  | 0

## 生活用水水质检测
生活用水水质检测
序号 | 检测项目 | 检测数量 | 单位 | 全费用综合单价 （元） | 合计 （元） | 全费用综合单价最高限价（元） | 备注
1 | 水质检测 | 3 | 点 |  |  | 150 | PH值、浊度、总大肠菌群、色度、一氯胺（总氯）、臭和味、菌落总数、耗氧量、锌、铅、锑、镍、铁
2 | 取样进退场费 | 3 | 次 |  |  | 200
3 |  |  | 合计（元） |  | 0

## 主体结构检测
主体结构检测
中速机试验厂房
序号 | 检测项目 | 数量（个） | 全费用 综合单价 （元） | 合计 （元） | 全费用综合单价最高限价（元） | 备注
1 | 钻芯 | 2 |  |  | 300
2 | 氯离子 | 2 |  |  | 800
3 | 钢筋配置 | 10 |  |  | 150
4 | 混凝土保护层厚度 | 10 |  |  | 210
5 | 截面尺寸 | 9 |  |  | 90
合计：
辅机房二
序号 | 检测项目 | 数量（个） | 全费用 综合单价 （元） | 合计 （元） | 全费用综合单价最高限价（元） | 备注
1 | 钻芯 | 4 |  |  | 300
2 | 氯离子 | 4 |  |  | 800
3 | 钢筋配置 | 31 |  |  | 150
4 | 混凝土保护层厚度 | 31 |  |  | 210
5 | 截面尺寸 | 17 |  |  | 90
6 | 砂浆粘结强度 | 1 |  |  | 1500
7 | 植筋抗拔 | 5 |  |  | 510
合计：
检测楼
序号 | 检测项目 | 数量（个） | 全费用 综合单价 （元） | 合计 （元） | 全费用综合单价最高限价（元） | 备注
1 | 钻芯 | 7 |  |  | 300
2 | 氯离子 | 7 |  |  | 800
3 | 钢筋配置 | 51 |  |  | 150
4 | 混凝土保护层厚度 | 15 |  |  | 210
5 | 截面尺寸 | 14 |  |  | 90
6 | 砂浆粘结强度 | 1 |  |  | 1500
7 | 植筋抗拔 | 5 |  |  | 510
合计：
供油站
序号 | 检测项目 | 数量（个） | 全费用 综合单价 （元） | 合计 （元） | 全费用综合单价最高限价（元） | 备注
1 | 钻芯 | 2 |  |  | 300
2 | 氯离子 | 2 |  |  | 800
3 | 钢筋配置 | 11 |  |  | 150
4 | 混凝土保护层厚度 | 11 |  |  | 210
5 | 截面尺寸 | 9 |  |  | 90
6 | 砂浆粘结强度 | 1 |  |  | 1500
7 | 饰面砖粘结强度 | 1 |  |  | 600
8 | 植筋抗拔 | 3 |  |  | 510
合计：
开闭所
序号 | 检测项目 | 数量（个） | 全费用 综合单价 （元） | 合计 （元） | 全费用综合单价最高限价（元） | 备注
1 | 钻芯 | 2 |  |  | 300
2 | 氯离子 | 2 |  |  | 800
3 | 钢筋配置 | 14 |  |  | 150
4 | 混凝土保护层厚度 | 14 |  |  | 210
5 | 截面尺寸 | 9 |  |  | 90
6 | 砂浆粘结强度 | 1 |  |  | 1500
7 | 饰面砖粘结强度 | 1 |  |  | 600
8 | 植筋抗拔 | 3 |  |  | 510
合计：
水泵房
序号 | 检测项目 | 数量（个） | 全费用 综合单价 （元） | 合计 （元） | 全费用综合单价最高限价（元） | 备注
1 | 钻芯 | 2 |  |  | 300
2 | 氯离子 | 2 |  |  | 800
3 | 钢筋配置 | 19 |  |  | 150
4 | 混凝土保护层厚度 | 19 |  |  | 210
5 | 截面尺寸 | 9 |  |  | 90
6 | 砂浆粘结强度 | 1 |  |  | 1500
7 | 饰面砖粘结强度 | 1 |  |  | 600
8 | 植筋抗拔 | 3 |  |  | 510
合计：
油化库
序号 | 检测项目 | 数量（个） | 全费用 综合单价 （元） | 合计 （元） | 全费用综合单价最高限价（元） | 备注
1 | 钻芯 | 2 |  |  | 300
2 | 氯离子 | 2 |  |  | 800
3 | 钢筋配置 | 5 |  |  | 150
4 | 混凝土保护层厚度 | 5 |  |  | 210
5 | 截面尺寸 | 6 |  |  | 90
6 | 砂浆粘结强度 | 1 |  |  | 1500
7 | 饰面砖粘结强度 | 1 |  |  | 600
8 | 植筋抗拔 | 3 |  |  | 510
合计：
固废站
序号 | 检测项目 | 数量（个） | 全费用 综合单价 （元） | 合计 （元） | 全费用综合单价最高限价（元） | 备注
1 | 钻芯 | 2 |  |  | 300
2 | 氯离子 | 2 |  |  | 800
3 | 钢筋配置 | 14 |  |  | 150
4 | 混凝土保护层厚度 | 14 |  |  | 210
5 | 截面尺寸 | 9 |  |  | 90
6 | 砂浆粘结强度 | 1 |  |  | 1500
7 | 饰面砖粘结强度 | 1 |  |  | 600
8 | 植筋抗拔 | 3 |  |  | 510
合计：
门卫室
序号 | 检测项目 | 数量（个） | 全费用 综合单价 （元） | 合计 （元） | 全费用综合单价最高限价（元） | 备注
1 | 钻芯 | 2 |  |  | 300
2 | 氯离子 | 2 |  |  | 800
3 | 钢筋配置 | 12 |  |  | 150
4 | 混凝土保护层厚度 | 12 |  |  | 210
5 | 截面尺寸 | 9 |  |  | 90
6 | 砂浆粘结强度 | 1 |  |  | 1500
7 | 植筋抗拔 | 3 |  |  | 510
合计：
总计：

## 地基基础检测
地基基础检测
序号 | 部位 | 桩型 | 总桩数 （根） | 承台数（个） | 桩径（mm） | 桩长 （m） | 单桩承载力特征值（kN） | 最大试验荷载（kN） | 检测项目 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 全费用 综合单价 （元） | 合计 （元） | 全费用综合单价最高限价（元） | 备注 | 说明
1 | A区工程桩 | 管桩 | 831 | 49 | 600 | 41~60 | / | / | 低应变法 | 不少于总桩数的30%，且不少于20根，且每个承台下不少于1根 | 根 | 250 |  |  | 180 | /
[8 empty] | 3400 | 单桩竖向抗压静载试验 | 不少于总桩数的1%，且不少于3根 | 根 | 3 |  |  | 18300 | ⑴Q为实际加载最大值； ⑵只测1个参数；时，收费标准维持不变； ⑶试坑开挖、桩头处理、加荷体、吊装运输、锚桩及焊接费另计。
[8 empty] | 3000/2600/2200 | 单桩竖向抗压静载试验 | 不少于总桩数的1%，且不少于3根 | 根 | 3 |  |  | 10980
[8 empty] | 400 | 单桩竖向抗拔静载试验 | 不少于总桩数的1%，且不少于3根 | 根 | 3 |  |  | 4684.8
2 | B区工程桩 |  | 518 | 126 |  |  |  | / | 低应变法 | 不少于总桩数的30%，且不少于20根，且每个承台下不少于1根 | 根 | 156 |  |  | 180 | /
[8 empty] | 3400 | 单桩竖向抗压静载试验 | 不少于总桩数的1%，且不少于3根 | 根 | 6 |  |  | 18300 | ⑴Q为实际加载最大值； ⑵只测1个参数；时，收费标准维持不变； ⑶试坑开挖、桩头处理、加荷体、吊装运输、锚桩及焊接费另计。
[8 empty] | 3000/2600/2200 | 单桩竖向抗压静载试验 | 不少于总桩数的1%，且不少于3根 | 根 | 3 |  |  | 10980
[8 empty] | 400 | 单桩竖向抗拔静载试验 | 不少于总桩数的1%，且不少于3根 | 根 | 6 |  |  | 4684.8
3 | 检测楼 |  | 228 |  |  |  |  | / | 低应变法 | 不少于总桩数的30%，且不少于20根，且每个承台下不少于1根 | 根 | 69 |  |  | 180
[8 empty] | 3400 | 单桩竖向抗压静载试验 | 不少于总桩数的1%，且不少于3根 | 根 | 3 |  |  | 18300 | ⑴Q为实际加载最大值； ⑵只测1个参数；时，收费标准维持不变； ⑶试坑开挖、桩头处理、加荷体、吊装运输、锚桩及焊接费另计。
[8 empty] | 400 | 单桩竖向抗拔静载试验 | 不少于总桩数的1%，且不少于3根 | 根 | 3 |  |  | 4684.8
4 | 开闭所 |  | 25 |  |  |  |  | / | 低应变法 | 不少于总桩数的30%，且不少于20根，且每个承台下不少于1根 | 根 | 20 |  |  | 180
[8 empty] | 3180 | 单桩竖向抗压静载试验 | 不少于总桩数的1%，且不少于3根 | 根 | 2 |  |  | 18300 | ⑴Q为实际加载最大值； ⑵只测1个参数；时，收费标准维持不变； ⑶试坑开挖、桩头处理、加荷体、吊装运输、锚桩及焊接费另计。
5 | 水泵房 |  | 136 |  |  |  |  | / | 低应变法 | 不少于总桩数的30%，且不少于20根，且每个承台下不少于1根 | 根 | 41 |  |  | 180
[8 empty] | 2660 | 单桩竖向抗压静载试验 | 不少于总桩数的1%，且不少于3根 | 根 | 3 |  |  | 10980 | ⑴Q为实际加载最大值； ⑵只测1个参数；时，收费标准维持不变； ⑶试坑开挖、桩头处理、加荷体、吊装运输、锚桩及焊接费另计。
[8 empty] | 340 | 单桩竖向抗拔静载试验 | 不少于总桩数的1%，且不少于3根 | 根 | 3 |  |  | 4684.8
6 | 供油站 |  | 21 |  |  |  |  | / | 低应变法 | 不少于总桩数的30%，且不少于20根，且每个承台下不少于1根 | 根 | 10 |  |  | 180
[8 empty] | 2800 | 单桩竖向抗压静载试验 | 不少于总桩数的1%，且不少于3根 | 根 | 2 |  |  | 10980 | ⑴Q为实际加载最大值； ⑵只测1个参数；时，收费标准维持不变； ⑶试坑开挖、桩头处理、加荷体、吊装运输、锚桩及焊接费另计。
7 | 油化库 |  | 12 |  |  |  |  | / | 低应变法 | 不少于总桩数的30%，且不少于20根，且每个承台下不少于1根 | 根 | 4 |  |  | 180
[8 empty] | 2800 | 单桩竖向抗压静载试验 | 不少于总桩数的1%，且不少于3根 | 根 | 2 |  |  | 10980 | ⑴Q为实际加载最大值； ⑵只测1个参数；时，收费标准维持不变； ⑶试坑开挖、桩头处理、加荷体、吊装运输、锚桩及焊接费另计。
8 | 固废站 |  | 16 |  |  |  |  | / | 低应变法 | 不少于总桩数的30%，且不少于20根，且每个承台下不少于1根 | 根 | 5 |  |  | 180
[8 empty] | 2660 | 单桩竖向抗压静载试验 | 不少于总桩数的1%，且不少于3根 | 根 | 2 |  |  | 10980 | ⑴Q为实际加载最大值； ⑵只测1个参数；时，收费标准维持不变； ⑶试坑开挖、桩头处理、加荷体、吊装运输、锚桩及焊接费另计。
9 | 门卫 |  | 4 |  |  |  |  | / | 低应变法 | 不少于总桩数的30%，且不少于20根，且每个承台下不少于1根 | 根 | 2 |  |  | 180
[8 empty] | 1740 | 单桩竖向抗压静载试验 | 不少于总桩数的1%，且不少于3根 | 根 | 2 |  |  | 10980 | ⑴Q为实际加载最大值； ⑵只测1个参数；时，收费标准维持不变； ⑶试坑开挖、桩头处理、加荷体、吊装运输、锚桩及焊接费另计。
10 | 厂区室外工程 |  | 77 |  |  |  |  | / | 低应变法 | 不少于总桩数的30%，且不少于20根，且每个承台下不少于1根 | 根 | 24 |  |  | 180
[8 empty] | 3300/4300 | 单桩竖向抗压静载试验 | 不少于总桩数的1%，且不少于3根 | 根 | 3 |  |  | 18300 | ⑴Q为实际加载最大值； ⑵只测1个参数；时，收费标准维持不变； ⑶试坑开挖、桩头处理、加荷体、吊装运输、锚桩及焊接费另计。
[8 empty] | 400 | 单桩竖向抗拔静载试验 | 不少于总桩数的1%，且不少于3根 | 根 | 3 |  |  | 4684.8
11 | 试验桩 | [6 empty] | 3400 | 单桩竖向抗压静载试验 | 不少于总桩数的1%，且不少于3根 | 根 | 3 |  |  | 18300 | ⑴Q为实际加载最大值； ⑵只测1个参数；时，收费标准维持不变； ⑶试坑开挖、桩头处理、加荷体、吊装运输、锚桩及焊接费另计。
[8 empty] | 400 | 单桩竖向抗拔静载试验 | 不少于总桩数的1%，且不少于3根 | 根 | 3 |  |  | 4684.8
合计

## 主体沉降观测
沉降观测
序号 | 项目内容 |  | 单位 | 工程量 |  | 全费用综合单价（元）（C) | 合价 （元） A*B*C | 全费用综合单价最高限价（元） | 备注
|  |  |  | 点（A) | 次数（B)
一 | 埋设费用 | 沉降基准点埋设 | 点 | 3 | \ |  |  | 140
|  | 沉降观测点埋设 | 点 | 97 | \ |  |  | 140
小计
二 | 观测费用 | 基准网复核 | km/次 | 1 | 8 |  |  | 800
|  | 沉降观测 | 点次 | 24 | 8 |  |  | 50 | A区联合厂房
|  |  | 点次 | 27 | 8 |  |  | 50 | B区联合厂房
|  |  | 点次 | 8 | 12 |  |  | 50 | 检测楼
|  |  | 点次 | 8 | 6 |  |  | 50 | 辅房
|  |  | 点次 | 4 | 6 |  |  | 50 | 开闭所
|  |  | 点次 | 6 | 6 |  |  | 50 | 水泵房
|  |  | 点次 | 8 | 6 |  |  | 50 | 供油站
|  |  | 点次 | 4 | 6 |  |  | 50 | 油化库
|  |  | 点次 | 4 | 6 |  |  | 50 | 固废站
|  |  | 点次 | 4 | 6 |  |  | 50 | 门卫室
小计
四 | 合计（元） |  |  |  |  | 一+二

## 高支模监测
高支模监测
序号 | 监测类别 | 项目类别 | 单位 | 数量 | 全费用 综合单价 （元） | 合价（元） | 全费用综合单价最高限价（元）
1 | 高支模监测点埋设费 | 模板沉降 | 点 | 25 |  |  | 70
2 |  | 立杆轴力 | 点 | 25 |  |  | 70
3 |  | 立杆倾角 | 点 | 25 |  |  | 70
4 |  | 支架水平位移 | 点 | 25 |  |  | 70
小计①
1 | 高支模实时监测费 | 模板沉降 | 点·次 | 500 |  |  | 30
2 |  | 立杆轴力 | 点·次 | 500 |  |  | 30
3 |  | 立杆倾角 | 点·次 | 500 |  |  | 30
4 |  | 支架水平位移 | 点·次 | 500 |  |  | 30
小计②
合计 |  | =①+②

## 基坑监测
基坑监测
序号 | 项目内容 |  | 单位 | 埋设点数 （A) | 观测次数（B) | 全费用综合单价（C) （元） | 合价（元） A*B*C | 全费用综合单价最高限价（元）
一 | 埋设费用 | 基准点 | 点 | 3 | \ |  |  | 200
|  | 墙顶水平位移、沉降 | 点 | 32 | \ |  |  | 150
|  | 道路沉降及建筑物 | 点 | 20 | \ |  |  | 150
|  | 地下水位 | 点 | 8 | \ |  |  | 800
一、埋设费小计
二 | 观测费用 | 墙顶水平位移 | 点次 | 16 | 30 |  |  | 28
|  | 墙顶沉降 | 点次 | 16 | 30 |  |  | 28
|  | 道路沉降及建筑物 | 点次 | 20 | 30 |  |  | 28
|  | 地下水位 | 点次 | 8 | 30 |  |  | 25
二、观测费小计（元）
埋设费+观测费合价（元） |  |  |  | 一+二