## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（安装） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 228618.35 |  |  | 142000
1.1 | 强电 | 187765.48 |  |  | 142000
1.2 | 弱电 | 10043.85
1.3 | 防雷 | 13681
1.4 | 消防报警 | 4488.35
1.5 | 消防气体灭火 | 9485.2
1.6 | 给排水 | 3154.47
2 | 措施合计 | 7461.19
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 7461.19
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 2085.88 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | 142000
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 2085.88
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 238165.42
5 | 增值税销项税额 | 21434.89 |  |  | －
6 | 总造价 | 259600.31
7 | 人工费 | 19331.12
预算价合计=1+2+3+5 |  | 259,600.31 |  |  | 142000.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 强电 | [7 empty] | 142000
1 | 030404017001 | 配电箱 CJAL | 1.名称:配电箱 CJAL 2.型号:详见图纸 |  | 台 | 1 | 1256.78 |  | 1256.78
2 | 030404017002 | 配电箱 XKAL | 1.名称:配电箱 XKAL 2.型号:详见图纸 |  | 台 | 1 | 1466.78 |  | 1466.78
3 | 030404017003 | A型应急照明集中电源CPS2箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源CPS2箱 2.型号:详见图纸 |  | 台 | 1 | 1011.78 |  | 1011.78
4 | 030411001001 | 配管 SC40 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 |  | m | 33.6 | 26.32 |  | 884.35
5 | 030411001006 | 配管 SC32 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 |  | m | 7.8 | 24.29 |  | 189.46
6 | 030411001005 | 配管 SC20 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 |  | m | 64.95 | 19.91 |  | 1293.15
7 | 030408001001 | 铜芯电缆 WDZN-YJY-5*10 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*10 |  | m | 33.78 | 53.77 |  | 1816.35
8 | 030408001002 | 铜芯电缆 WDZN-YJY-3*10 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3*10 |  | m | 7.94 | 43.54 |  | 345.71
9 | 030408001003 | 铜芯电缆 WDZN-YJY-4*185+1*95(园区发电机房引来） | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*185+1*95 |  | m | 30 | 720.45 |  | 21613.5
10 | 030411001002 | 配管 PC20 | 1.名称:电线管 2.材质:刚性难燃管 3.规格:PC20 |  | m | 216.17 | 8.8 |  | 1902.3
11 | 030411004001 | 管内穿线 WDZ-BYJ-4 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4 |  | m | 137.29 | 4.14 |  | 568.38
12 | 030411004002 | 管内穿线 WDZ-BYJ-2.5 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 107.99 | 3.16 |  | 341.25
13 | 030411004003 | 管内穿线 WDZN-BYJ-4 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-4 |  | m | 20.61 | 5.04 |  | 103.87
14 | 030411004004 | 管内穿线 WDZN-BYJ-2.5 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 1671.57 | 3.38 |  | 5649.91
本页小计 | [8 empty] | 38443.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030411006001 | 开关插座盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 |  | 个 | 17 | 9.06 |  | 154.02
16 | 030411006002 | 普通接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 |  | 个 | 20 | 9.27 |  | 185.4
17 | 030412001002 | LED防潮型节能吸顶灯 18W | 1.名称:LED防潮型节能吸顶灯 2.规格:18W |  | 套 | 1 | 84.05 |  | 84.05
18 | 030412002001 | 防爆灯 13W | 1.名称:防爆灯 2.规格:13W |  | 套 | 1 | 149.59 |  | 149.59
19 | 030412002002 | A型集中电源消防应急照明灯-安全出口指示灯 1W | 1.名称:A型集中电源消防应急照明灯 2.规格:1W |  | 套 | 1 | 199.64 |  | 199.64
20 | 030412004001 | A型集中电源消防应急灯 1W | 1.名称:A型集中电源消防应急灯 1W 2.规格:1W |  | 套 | 1 | 69.98 |  | 69.98
21 | 030412005001 | T5单细管三基色荧光灯 28W | 1.名称:T5单细管三基色荧光灯 2.规格:28W |  | 套 | 4 | 107.57 |  | 430.28
22 | 030412005002 | T5双细管三基色荧光灯 2*35W | 1.名称:T5双细管三基色荧光灯 2.规格:2*35W |  | 套 | 6 | 130.74 |  | 784.44
23 | 030404033001 | 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:4寸 |  | 台 | 1 | 172.34 |  | 172.34
24 | 030404034001 | 暗装单联单控大翘板开关 | 1.名称:暗装单联单控大翘板开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 2 | 19.82 |  | 39.64
25 | 030404034002 | 暗装双联单控大翘板开关 | 1.名称:暗装双联单控大翘板开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 4 | 22.57 |  | 90.28
26 | 030404034003 | 暗装三联单控大翘板开关 | 1.名称:暗装三联单控大翘板开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 1 | 27.74 |  | 27.74
27 | 030404035001 | 单相二、三极暗装插座(安全型) | 1.名称:单相二、三极暗装插座(安全型) 2.规格:250V 10A |  | 个 | 13 | 23.03 |  | 299.39
28 | 030404035002 | 安全型单相三孔空调插座(带开关) | 1.名称:安全型单相三孔空调插座(带开关) 2.规格:250V 16A |  | 个 | 4 | 30.66 |  | 122.64
本页小计 | [8 empty] | 2809.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030113008001 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机组 2.型号:145KW(自带控制柜） 3. :暂估价 |  | 台 | 1 | 145597.63 |  | 145597.63 | 142000
30 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1 | 914.85 |  | 914.85
|  | 强电合计 | [6 empty] | 187765.48 | 142000
弱电
31 | 030502001001 | 弱电机柜 | 1.名称:弱电机柜 |  | 台 | 1 | 465.3 |  | 465.3
32 | 030507014001 | 监控主机 | 1.名称:监控主机 2.类别:详见图纸参数 |  | 台 | 1 | 8729.97 |  | 8729.97
33 | 030411001003 | 配管 PC20 | 1.名称:电线管 2.材质:刚性难燃管 3.规格:PC20 |  | m | 48.6 | 8.8 |  | 427.68
34 | 030502005001 | 网络线缆 | 1.名称:网络线缆 2.规格:UTP-5e-4×2×0.5 |  | m | 51.02 | 2.86 |  | 145.92
35 | 030411006003 | 开关插座盒 | 1.名称:开关盒 2.规格:86型 |  | 个 | 3 | 9.06 |  | 27.18
36 | 030502012001 | 语音+数据双孔插座 | 1.名称:语音+数据双孔插座 |  | 个 | 3 | 82.6 |  | 247.8
|  | 弱电合计 | [6 empty] | 10043.85
防雷
37 | 030409005001 | 避雷网(眀敷) | 1.名称:避雷带（网） 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.安装形式:沿折板支架敷设 |  | m | 102.9 | 51.26 |  | 5274.65
38 | 030409005002 | 避雷网(暗敷) | 1.名称:避雷带（网） 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.安装形式:沿混凝土块敷设 |  | m | 17 | 22.53 |  | 383.01
39 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装部位:建筑物主筋 |  | m | 15.58 | 19 |  | 296.02
40 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.安装形式:梁内主筋 |  | m | 139.05 | 8.16 |  | 1134.65
41 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢25*4 |  | m | 11.99 | 63.63 |  | 762.92
本页小计 | [8 empty] | 164407.58 | 142000
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030409002002 | 接地母线（电房） | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢40*4 |  | m | 39.57 | 65.73 |  | 2600.94
43 | 030409001001 | 钢接地板 | 1.名称:接地极 2.材质:钢接地板-120*60*6 |  | 块 | 2 | 569.09 |  | 1138.18
44 | 030409003002 | 断接卡子 | 1.名称:断接卡子 |  | 套 | 2 | 54.91 |  | 109.82
45 | 030409008001 | 总等电位联结端子箱 MEB | 1.名称:总等电位联结端子箱 MEB |  | 台 | 1 | 224.26 |  | 224.26
46 | 030414011001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1 | 1756.55 |  | 1756.55
|  | 防雷合计 | [6 empty] | 13681
消防报警
47 | 030404017004 | 消防接线端子箱 | 1.名称:消防接线端子箱 |  | 台 | 1 | 350.75 |  | 350.75
48 | 030411001004 | 镀锌电线管 JDG20 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 |  | m | 81.85 | 13.27 |  | 1086.15
49 | 030411006004 | 普通接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 |  | 个 | 17 | 9.27 |  | 157.59
50 | 030411004005 | 管内穿线 WDZN-BYJ-2.5 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 260.75 | 3.38 |  | 881.34
51 | 030411004006 | 线槽配线 WDZN-BYJ-2.5 | 1.名称:线槽配线 2.规格: WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 95.36 | 3.59 |  | 342.34
52 | 030904001001 | 智能型光电感烟探测器 | 1.名称:智能型光电感烟探测器 |  | 个 | 4 | 186.87 |  | 747.48
53 | 030904001002 | 智能型光电感温探测器 | 1.名称:智能型光电感温探测器 |  | 个 | 1 | 174.87 |  | 174.87
54 | 030904003001 | 消防按钮 | 1.名称:消防按钮 |  | 个 | 1 | 124.31 |  | 124.31
55 | 030904006001 | 消防电话分机 | 1.名称:消防电话分机 |  | 部 | 2 | 146.65 |  | 293.3
56 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 |  | 个 | 1 | 193.02 |  | 193.02
57 | 030602004001 | 总线短路隔离器 | 1.名称:总线短路隔离器 |  | 个 | 1 | 137.2 |  | 137.2
|  | 消防报警合计 | [6 empty] | 4488.35
消防气体灭火
58 | 030901013001 | 干粉灭火器 | 1.形式:干粉灭火器 2.规格、型号: MF/ABC5 |  | 个 | 10 | 127.5 |  | 1275
59 | 030901013002 | 铝合金边灭火器箱 | 1.形式:铝合金边灭火器箱 2.规格、型号:2具装 |  | 个 | 5 | 122.57 |  | 612.85
本页小计 | [8 empty] | 12205.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 030902009001 | 悬挂式储存装置¦XQQC30/1.6-QIYU | 1.类型:悬挂式储存装置 2.型号、规格:XQQC30/1.6-QIYU |  | 套 | 1 | 2141.34 |  | 2141.34
61 | 030902009002 | 柜式储存装置 | 1.类型:柜式储存装置 2.型号、规格:GQQ100/2.5 |  | 套 | 1 | 5456.01 |  | 5456.01
|  | 消防气体灭火合计 | [6 empty] | 9485.2
给排水
62 | 031001006001 | PP-R塑料给水管 DN32 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN32 2.0Mpa 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 |  | m | 4.56 | 50.19 |  | 228.87
63 | 031001006002 | 塑料排水管 DN100 | 1.介质:污水/废水 2.材质、规格:UPVC排水管 DN100 3.连接形式:粘接 |  | m | 2.6 | 52.81 |  | 137.31
64 | 031001006003 | 塑料雨水管 DN100 | 1.介质:雨水 2.材质、规格:UPVC雨水管 DN100 3.连接形式:粘接 |  | m | 24.68 | 46.35 |  | 1143.92
65 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢（综合） 2.管架形式:支架制作安装 |  | kg | 18.56 | 26.02 |  | 482.93
66 | 031003013001 | 水表 | 1.型号、规格:旋翼湿式水表DN25 2.连接形式:螺纹闸阀DN32 |  | 组 | 1 | 155.02 |  | 155.02
67 | 031004003001 | 椭圆形陶瓷台下盆 | 1.材质:陶瓷 2.附件名称、数量:,单孔面盆龙头,洗脸盆托架,角型阀(带铜活) DN15,金属软管 DN15 |  | 组 | 1 | 493.85 |  | 493.85
68 | 031004006001 | 普白蹲便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 3.附件名称、数量:水箱、金属软管、角阀、冲洗器、存水弯 |  | 组 | 1 | 434.34 |  | 434.34
69 | 031004014001 | PVC防臭塑料地漏 DN100 | 1.材质:PVC防臭地漏 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 1 | 78.23 |  | 78.23
|  | 给排水合计 | [6 empty] | 3154.47
本页小计 | [8 empty] | 10751.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 228618.35 | 142000
措施项目
70 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
71 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计 | [8 empty] | 228618.35 | 142000
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（安装） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 7461.19 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（安装） | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 7461.19
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（安装） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 142000.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 2085.88
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 2085.88 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（安装） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 238165.42 | 9 |  | 21434.89
合 计 | [6 empty] | 21434.89
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（安装） | [6 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 19139.6636 | 1.01 | 19331.06
2 | 01010105 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 17.3465 | 4.2 | 72.86
3 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 3.2495 | 5.5 | 17.87
4 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 3 | 5.5 | 16.5
5 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 0.94 | 4.42 | 4.15
6 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 0.0323 | 4.92 | 0.16
7 | 01290245 | 镀锌钢板2.5 | m2 | 0.05 | 98.13 | 4.91
8 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 1.0574 | 26.42 | 27.94
9 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 0.0207 | 25.7 | 0.53
10 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 0.395 | 11.09 | 4.38
11 | 02090020 | 聚氯乙烯薄膜 | m2 | 1.68 | 1.29 | 2.17
12 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 3.2 | 0.13 | 0.42
13 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 5.52 | 2.1 | 11.59
14 | 02130140 | 扁形塑料绑带 | m | 5.6172 | 0.72 | 4.04
15 | 02270001 | 棉纱 | kg | 5.5015 | 11.47 | 63.1
16 | 02270020 | 白布 | kg | 1.5657 | 2.75 | 4.31
17 | 02270030 | 白布宽900 | m | 0.17 | 4.94 | 0.84
18 | 02330010 | 草袋 | 个 | 2 | 1.28 | 2.56
19 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 0.32 | 3.4 | 1.09
20 | 03010129 | 自攻螺钉M4×30 | 十套 | 0.1 | 0.75 | 0.08
21 | 03010205 | 木螺钉M6×30 | 十套 | 0.4 | 0.26 | 0.1
22 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 2.954 | 0.18 | 0.53
23 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 1.95 | 0.68 | 1.33
24 | 03010250 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 0.04 | 1.25 | 0.05
25 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 0.7914 | 5.58 | 4.42
26 | 03010465 | 六角螺栓M6~8×20~70 | 十套 | 0.2 | 2.39 | 0.48
27 | 03011350 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 十套 | 0.927 | 56.57 | 52.44
28 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 4.992 | 0.43 | 2.15
29 | 03011600 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×50以内 | 十套 | 0.412 | 4.15 | 1.71
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（安装） | [6 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
30 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.834 | 5.04 | 4.2
31 | 03011630 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.412 | 14.12 | 5.82
32 | 03013011 | 膨胀螺栓综合 | kg | 0.7869 | 7.56 | 5.95
33 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 0.408 | 3.15 | 1.29
34 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 1.632 | 5.82 | 9.5
35 | 03013061 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 1.232 | 8.41 | 10.36
36 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 6.04 | 0.6 | 3.62
37 | 03014151 | 镀锌锁紧螺母DN32×3 | 十套 | 0.0643 | 7.72 | 0.5
38 | 03014161 | 镀锌锁紧螺母DN40×3 | 十套 | 0.2769 | 11.33 | 3.14
39 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 1.2646 | 1.58 | 2
40 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 2.06 | 2.94 | 6.06
41 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 9.236 | 3.81 | 35.19
42 | 03019011 | 圆钉30~45 | kg | 0.04 | 3.65 | 0.15
43 | 03078051 | 大便器胶皮碗 | 个 | 1.05 | 0.95 | 1
44 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.0171 | 4.27 | 0.07
45 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.3207 | 11.97 | 3.84
46 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 4.7413 | 0.94 | 4.46
47 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 19.329 | 6.01 | 116.17
48 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 1.2477 | 5.96 | 7.44
49 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.24 | 7.69 | 1.85
50 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.2999 | 47.01 | 14.1
51 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 3.6239 | 52.47 | 190.15
52 | 03139001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.24 | 3.42 | 0.82
53 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 0.0284 | 6.84 | 0.19
54 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.096 | 8.55 | 0.82
55 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.401 | 2.76 | 1.11
56 | 03139081 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 0.108 | 4.14 | 0.45
57 | 03139101 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 0.2507 | 8.12 | 2.04
58 | 03139151 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 0.02 | 0.55 | 0.01
59 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 38.0936 | 0.43 | 16.38
60 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.1444 | 4.57 | 0.66
61 | 03213071 | 斜垫铁Q195~Q235 1# | kg | 4.176 | 3.62 | 15.12
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（安装） | [6 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
62 | 03213251 | 平垫铁Q195~Q235 1# | kg | 4.064 | 6.82 | 27.72
63 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 208.326 | 0.44 | 91.66
64 | 04030001 | 砂子 | kg | 0.009 | 0.08
65 | 04030015 | 中砂(砂浆用） | m3 | 0.0034 | 185 | 0.63
66 | 04030015@1 | 中砂(砂浆用） | m3 | 0.352 | 185 | 65.12
67 | 04050035 | 碎石20 | m3 | 0.383 | 165 | 63.2
68 | 04090055 | 石灰膏 | m3 | 0.0185 | 378.64 | 7
69 | 04130070 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 0.016 | 420 | 6.72
70 | 05030200 | 木板 | m3 | 0.02 | 1630.62 | 32.61
71 | 05030265 | 枕木 | m3 | 0.04 | 1329.2 | 53.17
72 | 05050050 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.12 | 12.7 | 1.52
73 | 13010020 | 白油漆 | kg | 0.08 | 11.23 | 0.9
74 | 13010040 | 醇酸磁漆 | kg | 0.1944 | 9.37 | 1.82
75 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 0.4762 | 13.99 | 6.66
76 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.04 | 7.75 | 0.31
77 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.12 | 7.17 | 0.86
78 | 13010330 | 沥青清漆 | kg | 0.3145 | 6.45 | 2.03
79 | 13030240 | 厚漆 | kg | 1.3423 | 10.26 | 13.77
80 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.5311 | 13.5 | 7.17
81 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.1105 | 6.2 | 0.69
82 | 13050470 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.33 | 5 | 1.65
83 | 13350035 | 防水密封胶 | 支 | 0.7 | 8.1 | 5.67
84 | 14010010 | 清油 | kg | 0.1405 | 13.07 | 1.84
85 | 14030010 | 柴油 | kg | 43.62 | 7.52 | 328.02
86 | 14030030 | 煤油 | kg | 3.45 | 4.29 | 14.8
87 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 13.9731 | 8.94 | 124.92
88 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 0.5738 | 3.94 | 2.26
89 | 14070050 | 机油综合 | kg | 0.7279 | 6.96 | 5.07
90 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 1.23 | 14.45 | 17.77
91 | 14090030 | 黄甘油 | kg | 0.202 | 6.46 | 1.3
92 | 14330030 | 丙酮 | kg | 0.7244 | 9.74 | 7.06
93 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.0514 | 6.33 | 0.33
94 | 14350490 | 漂白粉综合 | kg | 0.037 | 5.31 | 0.2
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（安装） | [6 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
95 | 14390070 | 氧气 | m3 | 0.7786 | 5.16 | 4.02
96 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.2596 | 13.3 | 3.45
97 | 14410040 | 801胶 | kg | 0.05 | 6.15 | 0.31
98 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.4813 | 14.02 | 6.75
99 | 14410590 | 厌氧胶325# 200g | 瓶 | 0.4 | 61 | 24.4
100 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.2318 | 1.88 | 0.44
101 | 15130060 | 聚酯乙烯泡沫塑料 | kg | 0.143 | 25.85 | 3.7
102 | 17010053 | 焊接钢管DN20 | m | 0.0071 | 4.19 | 0.03
103 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.0068 | 4.19 | 0.03
104 | 17250020 | 塑料异型管D5 | m | 0.43 | 3.07 | 1.32
105 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.69 | 0.4 | 0.28
106 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.0064 | 5 | 0.03
107 | 18031130 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 10.7038 | 1.97 | 21.09
108 | 18031140 | 镀锌钢管接头32×3.25 | 个 | 1.2854 | 3.12 | 4.01
109 | 18031145 | 镀锌钢管接头40×3.5 | 个 | 5.5373 | 4.25 | 23.53
110 | 18250510 | 扁钢卡子25×4 | kg | 7.457 | 5.37 | 40.04
111 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.0039 | 26 | 0.1
112 | 21150140 | 大便器排水接头 | 个 | 1.01 | 5.2 | 5.25
113 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0019 | 20 | 0.04
114 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0019 | 5.56 | 0.01
115 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 11.3741 | 2.4 | 27.3
116 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.92 | 53.88 | 49.57
117 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 41.2423 | 1.88 | 77.54
118 | 28030350 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 | m | 0.509 | 4.55 | 2.32
119 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 0.4581 | 1.11 | 0.51
120 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 24.0719 | 1.11 | 26.72
121 | 28030510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 2.04 | 2.68 | 5.47
122 | 28030669 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 1.377 | 3.65 | 5.03
123 | 29060040 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 21.0764 | 0.99 | 20.87
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（安装） | [6 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
124 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 12.6458 | 0.17 | 2.15
125 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 115.021 | 0.06 | 6.9
126 | 29060120 | 镀锌钢管塑料护口DN32 | 个 | 0.6427 | 0.22 | 0.14
127 | 29060125 | 镀锌钢管塑料护口DN40 | 个 | 2.7686 | 0.27 | 0.75
128 | 29060280 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 68.1783 | 0.48 | 32.73
129 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.046 | 370 | 17.02
130 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 1.03 | 0.85 | 0.88
131 | 29090185 | 铜端子6mm2 | 个 | 2.04 | 1.74 | 3.55
132 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 13.195 | 1.06 | 13.99
133 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 8.12 | 2.25 | 18.27
134 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 108.9215 | 0.36 | 39.21
135 | 29170230 | 镀锌地线夹32 | 套 | 3.776 | 0.79 | 2.98
136 | 29170240 | 镀锌地线夹40 | 套 | 21.457 | 1.05 | 22.53
137 | 33010020 | 镀锌扁钢支架40×3 | kg | 28.812 | 5.36 | 154.43
138 | 34110010 | 水 | m3 | 4.3934 | 4.02 | 17.66
139 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 9.3938 | 0.68 | 6.39
140 | 34130080 | 铝牌 | 个 | 2 | 0.86 | 1.72
141 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 0.0764 | 45.5 | 3.48
142 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.0199 | 116.35 | 2.32
143 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.55 | 4.37 | 2.4
144 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 111.7652 | 1 | 111.77
145 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.003 | 1
146 | 01000003 | 型钢 | kg | 19.488 | 3.56 | 69.38
147 | 03071151@1 | 单孔面盆龙头 | 个 | 1.01 | 50 | 50.5
148 | 03072021@1 | PVC防臭塑料地漏 DN100 | 个 | 1.01 | 21.8 | 22.02
149 | 03073011 | 瓷制大便器用存水弯 | 个 | 1.01 | 10.4 | 10.5
150 | 03076181@1 | 角型阀(带铜活) DN15DN15 | 个 | 3.03 | 21.54 | 65.27
151 | 03078001 | 瓷蹲式大便器水箱配件 | 套 | 1.01 | 21.87 | 22.09
152 | 17030001@1 | 配管 SC20*2.75mm | m | 66.8985 | 9.32 | 623.49
153 | 17030001@2 | 镀锌钢管SC40*2.0 | m | 34.608 | 7.6 | 263.02
154 | 17030001@3 | 镀锌钢管SC32*2.0 | m | 8.034 | 12.18 | 97.85
155 | 17190005@1 | 金属软管 DN15DN15 | 条 | 3.03 | 4.27 | 12.94
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（安装） | [6 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
156 | 17250050@1 | PP-R塑料给水管 DN32 2.0Mpa | m | 4.633 | 8.3 | 38.45
157 | 17250370@1 | UPVC排水管 DN100 | m | 2.47 | 14.62 | 36.11
158 | 17250370@2 | UPVC雨水管 DN100 | m | 24.5319 | 14.62 | 358.66
159 | 18030529@1 | 螺纹管件 DN15DN15 | 个 | 3.03 | 4.81 | 14.57
160 | 18090020@1 | 室内塑料雨水管件(粘接) DN100 | 个 | 10.2669 | 6.41 | 65.81
161 | 18090060@1 | 塑料排水管直接 DN100 | 个 | 3.0056 | 6.41 | 19.27
162 | 18090260@1 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN32 | 个 | 4.9294 | 5.9 | 29.08
163 | 19030170@1 | 螺纹闸阀DN32 | 个 | 1.01 | 53 | 53.53
164 | 21090001@1 | 椭圆形陶瓷台下盆 | 套 | 1.01 | 156 | 157.56
165 | 21090005 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 1.01 | 23.8 | 24.04
166 | 21150001@1 | 普白蹲便器 | 个 | 1.01 | 135 | 136.35
167 | 21150130 | 冲洗器DN32 | 个 | 1.01 | 57.02 | 57.59
168 | 21310100 | 洗脸盆托架 | 副 | 1.01 | 51.89 | 52.41
169 | 23010001@1 | 干粉灭火器 MF/ABC5 | 个 | 10 | 123.84 | 1238.4
170 | 23070001@1 | 铝合金边灭火器箱 2具装 | 个 | 5 | 82 | 410
171 | 23070010@1 | 悬挂式储存装置¦XQQC30/1.6-QIYU | 套 | 1 | 1780 | 1780
172 | 23070010@2 | 柜式储存装置GQQ100/2.5 | 套 | 1 | 4200 | 4200
173 | 23370100@1 | 智能型光电感烟探测器 | 个(对) | 4 | 143 | 572
174 | 23370100@2 | 智能型光电感温探测器 | 个(对) | 1 | 131 | 131
175 | 23390005 | 声光报警器 | 个 | 1 | 109 | 109
176 | 23410060@1 | 消防按钮 | 个 | 1 | 61 | 61
177 | 24010020@1 | 旋翼湿式水表DN25 | 个 | 1 | 70 | 70
178 | 24290030@1 | 总线短路隔离器 | 台 | 1 | 74.34 | 74.34
179 | 25000001@1 | LED防潮型节能吸顶灯 18W | 套 | 1.01 | 51.23 | 51.74
180 | 25000001@2 | T5单细管三基色荧光灯 28W | 套 | 4.04 | 74.62 | 301.46
181 | 25000001@3 | T5双细管三基色荧光灯 2*35W | 套 | 6.06 | 90 | 545.4
182 | 25000001@4 | 防爆灯 13W | 套 | 1.01 | 85.32 | 86.17
183 | 25000001@5 | A型集中电源消防应急照明灯-安全出口指示灯 1W | 套 | 1.01 | 152.32 | 153.84
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（安装） | [6 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
184 | 25000001@6 | A型集中电源消防应急灯 1W | 套 | 1.01 | 31.86 | 32.18
185 | 26050001@1 | 暗装单联单控大翘板开关 | 个 | 2.04 | 7.5 | 15.3
186 | 26050001@2 | 暗装双联单控大翘板开关 | 个 | 4.08 | 9.5 | 38.76
187 | 26050001@3 | 暗装三联单控大翘板开关 | 个 | 1.02 | 14.4 | 14.69
188 | 26410060@1 | 单相二、三极暗装插座(安全型) | 个 | 13.26 | 10.4 | 137.9
189 | 26410060@2 | 安全型单相三孔空调插座(带开关) | 个 | 4.08 | 12.1 | 49.37
190 | 27050080@1 | 镀锌圆钢-φ12 | m | 125.895 | 6.5 | 818.32
191 | 27060170@1 | 镀锌扁钢--25*4 | m | 12.5895 | 4.5 | 56.65
192 | 27060170@2 | 镀锌扁钢--40*4 | m | 41.5485 | 6.5 | 270.07
193 | 27060190@1 | 钢接地板-120*60*6 | 块 | 2.1 | 35.38 | 74.3
194 | 28030170@1 | 绝缘电线-WDZ-BYJ-4 | m | 148.2732 | 2.72 | 403.3
195 | 28030170@2 | 绝缘电线-WDZ-BYJ-2.5 | m | 118.789 | 1.65 | 196
196 | 28030170@3 | 绝缘电线-WDZN-BYJ-4 | m | 22.2588 | 3.55 | 79.02
197 | 28030170@4 | 绝缘电线-WDZN-BYJ-2.5 | m | 2225.68 | 1.85 | 4117.51
198 | 28030270@1 | 网络线缆-UTP-5e-4×2×0.5 | m | 52.0404 | 1.25 | 65.05
199 | 28110210@1 | 铜芯电缆 WDZN-YJY-5*10 | m | 34.1178 | 46.53 | 1587.5
200 | 28110210@2 | 铜芯电缆 WDZN-YJY-3*10 | m | 8.0194 | 36.41 | 291.99
201 | 28110210@3 | 铜芯电缆WDZN-YJY-4*185+1*95 | m | 30.3 | 678.17 | 20548.55
202 | 29060030@1 | 镀锌电线管 JDG20 | m | 84.3055 | 4.5 | 379.37
203 | 29060140 | 刚性难燃管-PC20 | m | 53.46 | 1.8 | 96.23
204 | 29060140@1 | 刚性难燃管-PC20 | m | 237.787 | 1.8 | 428.02
205 | 29110390@1 | 接线盒-86型 | 个 | 58.14 | 2 | 116.28
206 | 30030120@4 | 消防接线端子箱 | 台 | 1 | 153 | 153
207 | 30070040@1 | 消防电话分机 | 部 | 2 | 131 | 262
208 | 30130030@1 | 语音+数据双孔插座双口 | 个 | 3.03 | 65 | 196.95
209 | 50350010@1 | 排气扇 4寸 | 台 | 1 | 83 | 83
210 | 55090080@1 | 配电箱 CJAL | 台 | 1 | 895 | 895
211 | 55090080@2 | 配电箱 XKAL | 台 | 1 | 1105 | 1105
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（安装） | [6 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
212 | 55090080@3 | A型应急照明集中电源CPS2箱 | 台 | 1 | 650 | 650
213 | 55470001@1 | 柴油发电机组145KW(自带控制柜） | 台 | 1 | 142000 | 142000
214 | 55490180@1 | 总等电位联结端子箱-MEB | 台 | 1 | 176.99 | 176.99
215 | 57070020 | 监控主机 | 套 | 1 | 7350 | 7350
216 | 57330001@1 | 弱电机柜 | 个 | 1 | 175 | 175
217 | 80010640 | 预拌水泥砂浆1:2.5 | m3 | 0.0139
218 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 1.1602 | 232.3 | 269.51
219 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 320.2026 | 1 | 320.2
220 | 99450640 | 检修费 | 元 | 35.7073 | 1 | 35.71
221 | 99450650 | 维护费 | 元 | 150.762 | 1 | 150.76
222 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 99.7195 | 1 | 99.72
223 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 2.646 | 8.94 | 23.66
224 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 20.0183 | 7.52 | 150.54
225 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 506.3574 | 0.8 | 405.09
226 | 99451300 | 校验费 | 元 | 72.4398 | 1 | 72.44
|  | 合计 |  |  |  | 218263.88