## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（建筑） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 539112.28 |  |  | 4800
1.1 | A.1土石方工程 | 7519.49
1.2 | A.4砌筑工程 | 47889.45
1.3 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程 | 125475.2
1.4 | A.6金属结构工程 | 15430.69
1.5 | A.8门窗工程 | 22500.63
1.6 | A.9屋面及防水工程 | 33692.48
1.7 | A.10保温、隔热、防腐工程 | 8941.95
1.8 | A.11楼地面装饰工程 | 23882.46
1.9 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 200136.71
1.10 | A.13天棚工程 | 23677.31
1.11 | A.14油漆、涂料、裱糊工程 | 23307.61
1.12 | A.15其他装饰工程 | 6658.3 |  |  | 4800
2 | 措施合计 | 94860.14
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 44825.01
2.2 | 其他措施费 | 50035.13
3 | 其他项目 | 11084.57 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | 4800
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 11084.57
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 645056.99
5 | 增值税销项税额 | 58055.13 |  |  | －
6 | 总造价 | 703112.12
7 | 人工费 | 182100.24
预算价合计=1+2+3+5 |  | 703,112.12 |  |  | 4800.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（建筑） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.名称:平整场地 |  | m2 | 183.6 | 2.53 |  | 464.51
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.开挖方式:人机配合 |  | m3 | 256.21 | 8.18 |  | 2095.8
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 164.24 | 19.74 |  | 3242.1
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:挖掘机装，自卸车运，运距3km |  | m3 | 91.97 | 18.67 |  | 1717.08
|  | 土石方工程合计 | [6 empty] | 7519.49
| A.4 | 砌筑工程
5 | 010401001001 | 砖基础 | 1.基础类型:砖基础 2.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆M7.5 |  | m3 | 8.32 | 563.01 |  | 4684.24
6 | 010402001001 | 砌块墙（外墙） | 1.砌块品种、规格、强度等级:M10加气混凝土砌块 2.墙体类型:20cm厚外墙 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆M5 |  | m3 | 60.44 | 532.41 |  | 32178.86
7 | 010402001002 | 砌块墙(内墙） | 1.砌块品种、规格、强度等级:M10加气混凝土砌块 2.墙体类型:20cm厚内墙 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆M5 |  | m3 | 20.11 | 518.38 |  | 10424.62
8 | 010401012001 | 水厕(蹲位) | 1.零星砌砖名称、部位:蹲位 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆M7.5 |  | 个 | 1 | 601.73 |  | 601.73
|  | 砌筑工程合计 | [6 empty] | 47889.45
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
9 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部 |  | m3 | 6.17 | 515.39 |  | 3179.96
本页小计 | [8 empty] | 58588.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（建筑） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部 |  | m3 | 10.14 | 621.96 |  | 6306.67
11 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部 |  | m3 | 36.24 | 499.6 |  | 18105.5
12 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 3.92 | 583.88 |  | 2288.81
13 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.31 | 583.88 |  | 181
14 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部 |  | m3 | 35.21 | 518.14 |  | 18243.71
15 | 010507002001 | 地坪 | 1.地坪厚度:15cm 2.混凝土强度等级:商品混凝土C15 |  | m2 | 107.73 | 73.24 |  | 7890.15
16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 0.46 | 5455.8 |  | 2509.67
17 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 2.09 | 5336.31 |  | 11152.89
18 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 6.9 | 5095.89 |  | 35161.64
19 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 2.62 | 6305.28 |  | 16519.83
20 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 |  | t | 0.01 | 6594.58 |  | 65.95
21 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ4内 |  | t | 0.34 | 6445.31 |  | 2191.41
22 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ18以内 |  | 个 | 70 | 8.03 |  | 562.1
23 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ32以内 |  | 个 | 10 | 44.63 |  | 446.3
24 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:φ18以内 |  | 个 | 29 | 23.09 |  | 669.61
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程合计 | [6 empty] | 125475.2
本页小计 | [8 empty] | 122295.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（建筑） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.6 | 金属结构工程
25 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 |  | m2 | 792.13 | 19.48 |  | 15430.69
|  | 金属结构工程合计 | [6 empty] | 15430.69
| A.8 | 门窗工程
26 | 010801006001 | 门锁安装 | 1、门锁安装 |  | 套 | 16 | 90.63 |  | 1450.08
27 | 010802001001 | 不锈钢平板门 | 1.门框、扇材质:不锈钢平板 |  | m2 | 13.18 | 435.73 |  | 5742.92
28 | 010802001006 | 通透铝合金平开门 | 1.门框、扇材质:通透铝合金平开门 |  | m2 | 3.06 | 501.85 |  | 1535.66
29 | 010802003001 | 钢质防火门FM甲0921 | 1.门代号及洞口尺寸:900*2100 2.门框、扇材质:成品甲级防火门 3.地弹簧 |  | m2 | 1.89 | 631.99 |  | 1194.46
30 | 010802003002 | 钢质防火门FM乙1022 | 1.门代号及洞口尺寸:1000*2200 2.门框、扇材质:成品仿木纹乙级防火门 3.地弹簧 |  | m2 | 2.2 | 615.45 |  | 1353.99
31 | 010807001001 | 铝合金玻璃推拉窗 | 1.框、扇材质:1.4mm厚铝合金 2.玻璃品种、厚度:6mm厚安全钢化镀膜玻璃推拉窗 |  | m2 | 23.16 | 429.58 |  | 9949.07
32 | 010807003001 | 不锈钢百叶窗 | 1.框、扇材质:1.2厚不锈钢百叶窗 |  | m2 | 2.7 | 472.02 |  | 1274.45
|  | 门窗工程合计 | [6 empty] | 22500.63
| A.9 | 屋面及防水工程
33 | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面（屋面） | 1、25厚预拌1：2水泥砂浆找平层 |  | m2 | 155 | 28.29 |  | 4384.95
34 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、屋面水泥基渗透结晶型涂料 2mm厚 |  | m2 | 165.66 | 43.26 |  | 7166.45
35 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、满铺SBS改性沥青卷材防水层两层（两毡三油） |  | m2 | 165.66 | 79.64 |  | 13193.16
36 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1、最薄处50厚细石混凝土刚性保护层 |  | m2 | 155 | 52.2 |  | 8091
本页小计 | [8 empty] | 70766.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（建筑） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、卫生间墙面 2、水泥基渗透结晶型涂料 平立面 涂膜2mm厚 |  | m2 | 13.06 | 51.19 |  | 668.54
38 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、卫生间地面 2、水泥基渗透结晶型涂料 平立面 涂膜2mm厚 |  | m2 | 3.68 | 51.19 |  | 188.38
|  | 屋面及防水工程合计 | [6 empty] | 33692.48
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
39 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1、干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm |  | m2 | 155 | 57.69 |  | 8941.95
|  | 保温、隔热、防腐工程合计 | [6 empty] | 8941.95
| A.11 | 楼地面装饰工程
40 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、50mm厚预拌1：2水泥砂浆找底 2、800*800仿古通体砖 3、纯水泥膏结合层 4、填缝剂填缝 |  | m2 | 128.44 | 167.43 |  | 21504.71
41 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1、40mm厚预拌1：2水泥砂浆找底 2、300*300青色防滑地砖 3、纯水泥膏结合层 4、填缝剂填缝 |  | m2 | 3.51 | 139.91 |  | 491.08
42 | 011101001008 | 水泥砂浆楼地面 | 1.50mm厚1：2水泥砂浆打底 2.10厚纯水泥膏抹光 |  | m2 | 29.73 | 63.46 |  | 1886.67
|  | 楼地面装饰工程合计 | [6 empty] | 23882.46
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
43 | 011209001001 | 铝板墙面 | 1.骨架材料种类、规格、中距:热镀锌骨架 2.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚铝单板 |  | m2 | 158.79 | 566.3 |  | 89922.78
本页小计 | [8 empty] | 123604.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（建筑） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、内墙 2、20厚预拌M7.5抹灰砂浆找底 3、5厚预拌1：0.5：1混合砂浆罩面 |  | m2 | 585.94 | 43.58 |  | 25535.27
45 | 011204003003 | 块料墙面 | 1、外墙 2、25厚预拌1：2水泥砂浆抹灰打底 3、45*45外墙纸皮砖 4、10厚纯水泥膏结合层粘贴 |  | m2 | 389.78 | 160.58 |  | 62590.87
46 | 011204003004 | 块料墙面 | 1、卫生间墙面 2、20厚预拌M7.5抹灰砂浆找底 3、300*600瓷片面层 4、10厚纯水泥膏结合层粘贴 |  | m2 | 11.94 | 147.36 |  | 1759.48
47 | 011204003005 | 块料墙面 | 1、内墙裙 2、20厚预拌M7.5抹灰砂浆找底 3、300*600瓷片面层 4、10厚纯水泥膏结合层粘贴 |  | m2 | 137.95 | 147.36 |  | 20328.31
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计 | [6 empty] | 200136.71
| A.13 | 天棚工程
48 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1、15厚预拌干混抹灰砂浆M7.5打底 2、3厚预拌1：0.5：1水泥石灰砂浆罩面 |  | m2 | 132.38 | 50.48 |  | 6682.54
49 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、60系列轻钢龙骨600*600*0.7厚 2、滚涂铝扣板600*600 |  | m2 | 78.27 | 217.13 |  | 16994.77
|  | 天棚工程合计 | [6 empty] | 23677.31
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
50 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:内墙抹灰面 2.腻子种类:成品腻子粉(一般型)Y型 3.刮腻子遍数:3 4.油漆品种、刷漆遍数:底油二遍，面油二遍 |  | m2 | 371.51 | 43.83 |  | 16283.28
本页小计 | [8 empty] | 150174.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（建筑） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:天花抹灰面 2.腻子种类:成品腻子粉(一般型)Y型 3.刮腻子遍数:3 4.油漆品种、刷漆遍数:底油二遍，面油二遍 |  | m2 | 136.98 | 51.28 |  | 7024.33
|  | 油漆、涂料、裱糊工程合计 | [6 empty] | 23307.61
| A.15 | 其他装饰工程 | [7 empty] | 4800
52 | 011503001001 | 装饰管 | 1.材料种类、规格:φ100*3.0厚不锈钢钢管 |  | m | 6.18 | 128.88 |  | 796.48
53 | 011508004001 | 铜字 | 1.内容:城月镇第二幼儿园 2.字体规格:铜字1米高 3.固定方式:不锈钢架 |  | 个 | 8 | 669.26 |  | 5354.08 | 4800
54 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:定制进口黑金砂石板1200*600 |  | m2 | 0.72 | 705.2 |  | 507.74
|  | 其他装饰工程合计 | [6 empty] | 6658.3 | 4800
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 539112.28 | 4800
措施项目
55 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1、综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 |  | m2 | 409.2 | 22.81 |  | 9333.85
56 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架（使用费） | 1.建筑用综合脚手架使用费 |  | m2 | 409.2 | 7.22 |  | 2954.42
57 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1、里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):3.64 |  | m2 | 153.32 | 15.98 |  | 2450.05
58 | 011702001001 | 基础 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 6.16 | 31.58 |  | 194.53
59 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):5 |  | m2 | 98.08 | 66.84 |  | 6555.67
60 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):5 |  | m2 | 26.94 | 72.44 |  | 1951.53
61 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板 |  | m2 | 140.28 | 61.66 |  | 8649.66
62 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m |  | m2 | 42.02 | 53.25 |  | 2237.57
本页小计 | [8 empty] | 48009.91 | 4800
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（建筑） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5 |  | m2 | 156.65 | 83.78 |  | 13124.14
64 | 011702009001 | 过梁 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m |  | m2 | 5.56 | 53.25 |  | 296.07
65 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5 |  | m2 | 150.78 | 81.84 |  | 12339.84
66 | 011702021001 | 反檐 | 1.栏板、反檐模板 |  | m2 | 0.36 | 65.71 |  | 23.66
67 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 混合结构 |  | m2 | 153.32 | 30.41 |  | 4662.46
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 64773.45
本页小计 | [8 empty] | 30446.17
合 计 | [8 empty] | 603885.73 | 4800
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（建筑） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 30086.69 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 30086.69
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（建筑） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 4800.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 11084.57
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 11084.57 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（建筑） | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 铜字1米高 | 个 | 8 |  | 600 | 4800
合 计 | [5 empty] | 4800
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（建筑） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 645056.99 | 9 |  | 58055.13
合 计 | [6 empty] | 58055.13
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（建筑） | [6 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 01030031@1 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 2.0919 | 5.5 | 11.51
2 | 01030035@1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 3.4782 | 5.5 | 19.13
3 | 13050440@1 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 38.5104 | 13.5 | 519.89
4 | 02050260 | 密封胶圈 | 个 | 2.3696 | 13.33 | 31.59
5 | 17270180 | 高压橡胶管综合 | m | 0.7899 | 59.37 | 46.9
6 | 18250615 | 管箍 | 个 | 0.5265 | 9.29 | 4.89
7 | 8021905@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30（泵送） | m3 | 0.0309 | 395 | 12.21
8 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 89.7845 | 7.52 | 675.18
9 | 01010030@1 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.0219 | 4200 | 91.98
10 | 09050050@1 | 滚涂铝扣板天花600×600 | m2 | 80.6181 | 127.1 | 10246.56
11 | 07010023@1 | 釉面砖300*600 | m2 | 155.1362 | 43 | 6670.86
12 | 80090425@2 | 干混抹灰砂浆M7.5 | t | 5.1038 | 359 | 1832.26
13 | 07070002@2 | 纸皮砖粒径45×45 | m2 | 401.4734 | 26.5 | 10639.05
14 | 80090425@1 | 干混抹灰砂浆M5 | t | 11.9797 | 359 | 4300.71
15 | 80090435@2 | 干混抹灰砂浆M7.5 | t | 22.7225 | 379 | 8611.83
16 | 04010045@1 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0443 | 720 | 31.9
17 | 07050040@2 | 通体仿古砖800×800 | m2 | 133.5776 | 53.1 | 7092.97
18 | 15130110@1 | 聚苯乙烯泡沫板δ50 | m2 | 158.1 | 42.61 | 6736.64
19 | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 12.2922 | 440 | 5408.57
20 | 05030080@1 | 松杂板枋材 | m3 | 0.124 | 1515 | 187.86
21 | 13050310@1 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 549.2088 | 11.2 | 6151.14
22 | 13330033@1 | SBS聚酯胎改性沥青卷材3mm厚 I型 | m2 | 399.7376 | 24 | 9593.7
23 | 34110010@1 | 水 | m3 | 53.7161 | 4.02 | 215.94
24 | 80090455@1 | 干混抹灰砂浆M20 | t | 17.9659 | 398 | 7150.43
25 | 80090475@1 | 干混地面砂浆M20 | t | 15.8833 | 396 | 6289.79
26 | 8021903@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 细石 | m3 | 8.6955 | 464 | 4034.71
27 | 03032011 | 插心门锁 | 把 | 16.16 | 65 | 1050.4
28 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.0119 | 1 | -0.01
29 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.3306 | 1 | 0.33
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（建筑） | [6 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
30 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.016 | 1 | 0.02
31 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 19.3542 | 232.3 | 4495.98
32 | 00010010 | 人工费 | 元 | 180297.2444 | 1.01 | 182100.22
33 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.4692 | 4200 | 1970.64
34 | 01010040 | 螺纹钢筋φ25以内 | t | 7.0725 | 4110 | 29067.98
35 | 01010080 | 冷拉热轧圆盘条φ4 | t | 0.3468 | 4200 | 1456.56
36 | 01010120 | 螺纹钢筋φ10以内 | t | 2.142 | 4180 | 8953.56
37 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 147.0247 | 5.5 | 808.64
38 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 58.6318 | 5.5 | 322.47
39 | 01090022 | 圆钢φ10以内 | t | 2.6724 | 4200 | 11224.08
40 | 01090023 | 圆钢φ10以内 | kg | 8.29 | 4.2 | 34.82
41 | 01210001 | 角钢综合 | kg | 15.1718 | 4.36 | 66.15
42 | 01210050 | 镀锌等边角钢50 | kg | 1100.7958 | 4.14 | 4557.29
43 | 01510010 | 铝合金型材150系列 | kg | 389.6548 | 27.46 | 10699.92
44 | 01610020 | 钨棒 | kg | 0.0618 | 23.77 | 1.47
45 | 02270070 | 土工布 | m2 | 231.0862 | 6.69 | 1545.97
46 | 03010060 | 抽芯铝铆钉综合 | 十个 | 793.6324 | 0.68 | 539.67
47 | 03010130 | 自攻螺钉M5×25 | 十套 | 196.2644 | 0.78 | 153.09
48 | 03010155 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 23.0339 | 2.23 | 51.37
49 | 03010195 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 42.443 | 0.32 | 13.58
50 | 03010260 | 镀锌木螺钉M6×100 | 十套 | 22.096 | 1.79 | 39.55
51 | 03010320 | 螺母综合 | 十个 | 27.551 | 2.82 | 77.69
52 | 03011315 | 高强螺栓 | kg | 0.9549 | 12 | 11.46
53 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 14.7986 | 5.38 | 79.62
54 | 03011455 | 镀锌六角螺栓M8×25 | 十套 | 23.5009 | 7.04 | 165.45
55 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 80.0314 | 2.65 | 212.08
56 | 03013151 | 膨胀螺栓M8×80 | 十套 | 7.0288 | 4.54 | 31.91
57 | 03013171 | 膨胀螺栓M10×110 | 十套 | 47.0018 | 8.32 | 391.05
58 | 03016191 | 专用螺母垫圈Q235 3# | 块 | 13.7755 | 0.99 | 13.64
59 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 93.2686 | 3.54 | 330.17
60 | 03019031 | 射钉 | 十个 | 11.9753 | 0.06 | 0.72
61 | 03019161 | 马钉综合 | kg | 31.6852 | 5.21 | 165.08
62 | 03033156 | 地弹簧 | 台 | 2.02 | 154 | 311.08
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（建筑） | [6 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
63 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 30.5094 | 0.77 | 23.49
64 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 140.2517 | 6.01 | 842.91
65 | 03136071 | 不锈钢焊丝 | kg | 0.1236 | 25.32 | 3.13
66 | 03137001 | 焊剂 | kg | 2.5068 | 2.57 | 6.44
67 | 03210090 | 钢丝网综合 | m2 | 871.343 | 5.9 | 5140.92
68 | 03210115 | 钢板网0.8 | m2 | 0.7732 | 8.21 | 6.35
69 | 03210280 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 19.7985 | 3.3 | 65.34
70 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 39.4638 | 4.84 | 191
71 | 03213111 | 镀锌铁码 | 支 | 231.209 | 0.47 | 108.67
72 | 03213121 | 镀锌铁件 | kg | 523.5306 | 4.55 | 2382.06
73 | 03214011 | 铝角码 | 只 | 4128.54 | 0.48 | 1981.7
74 | 03214026 | 镀锌角码80×150×8 | 个 | 128.6199 | 5.91 | 760.14
75 | 03230043 | 直螺纹套筒接头φ20以内 | 个 | 51.51 | 3.8 | 195.74
76 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.5261 | 440 | 231.48
77 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0004 | 720 | 0.29
78 | 04030015 | 中砂(砂浆用） | m3 | 0.073 | 185 | 13.51
79 | 04050025 | 碎石10 | m3 | 0.0676 | 160 | 10.82
80 | 04090015 | 生石灰 | t | 0.0252 | 660 | 16.63
81 | 04130001 | 混凝土普通砖240×115×53 | 千块 | 4.4037 | 400 | 1761.48
82 | 04150010 | 蒸压加气混凝土砌块600×200×200 | 千块 | 3.1898 | 6554.4 | 20907.23
83 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 2.2767 | 1515 | 3449.2
84 | 05030180 | 松木板 | m3 | 0.0157 | 1515 | 23.79
85 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 0.1026 | 1515 | 155.44
86 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 97.0498 | 42.6 | 4134.32
87 | 06010010@1 | 钢化镀膜玻璃6 | m2 | 23.16 | 102.2 | 2366.95
88 | 08000040@1 | 黑金砂石板成品 | m2 | 0.756 | 356 | 269.14
89 | 10010040 | 轻钢中龙骨 | m | 195.1584 | 8.7 | 1697.88
90 | 10010050 | 轻钢大龙骨h=45 | m | 107.1125 | 14.1 | 1510.29
91 | 10130030 | 轻钢中龙骨横撑h19 | m | 162.6764 | 3.58 | 582.38
92 | 13010170 | 红丹漆 | kg | 5.2401 | 10.6 | 55.55
93 | 13030450 | 内墙乳胶漆底漆 | kg | 107.3582 | 17.3 | 1857.3
94 | 13030460 | 内墙乳胶漆面漆 | kg | 121.6781 | 23.1 | 2810.76
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（建筑） | [6 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
95 | 13030500 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 959.1314 | 1.16 | 1112.59
96 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 0.0637 | 13.5 | 0.86
97 | 13050520 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 6.6264 | 13.5 | 89.46
98 | 13350190 | 密封毛条 | m | 140.3102 | 0.34 | 47.71
99 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 0.036 | 0.58 | 0.02
100 | 13410050 | 软填料 | kg | 12.9168 | 3.9 | 50.38
101 | 14010030 | 松节油 | kg | 12.0764 | 8.84 | 106.76
102 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 62.683 | 7.05 | 441.92
103 | 14350830 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 57.981 | 6 | 347.89
104 | 14390060 | 氩气 | m3 | 0.1236 | 12.08 | 1.49
105 | 14410130 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 13.0156 | 13.73 | 178.7
106 | 14410210 | 硅酮结构胶双组份 | L | 40.3327 | 50.64 | 2042.45
107 | 14410450 | 耐候胶 | L | 46.5255 | 61.79 | 2874.81
108 | 14410490 | 墙边胶 | L | 4.0025 | 46.77 | 187.2
109 | 15010360 | 石棉垫 | kg | 3.684 | 6.42 | 23.65
110 | 31190010 | 美纹纸 | m | 639.9237 | 0.05 | 32
111 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 7.376 | 11.47 | 84.6
112 | 34090170 | 泡沫条φ18 | m | 284.2341 | 0.17 | 48.32
113 | 34110010 | 水 | m3 | 32.8647 | 4.02 | 132.12
114 | 35030010 | 脚手架钢管 | kg | 335.5744 | 3.42 | 1147.66
115 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 0.0613 | 5.74 | 0.35
116 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 2.3775 | 7.05 | 16.76
117 | 35030050 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 1.6712 | 13.08 | 21.86
118 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 1.2879 | 5.24 | 6.75
119 | 35030210 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 8.8944 | 1.5 | 13.34
120 | 35030220 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 2.369 | 1.5 | 3.55
121 | 35050025 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 68.541 | 8.5 | 582.6
122 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 442.1173 | 3.88 | 1715.42
123 | 80030290 | 炉(矿)渣综合 | m3 | 0.4736 | 65.96 | 31.24
124 | 80090355 | 干混砌筑砂浆M5 | t | 2.4054 | 350 | 841.89
125 | 80090365 | 干混砌筑砂浆M7.5 | t | 2.9453 | 359 | 1057.36
126 | 80090425 | 干混抹灰砂浆M5 | t | 0.1114 | 359 | 39.99
127 | 80090475 | 干混地面砂浆M20 | t | 2.8951 | 396 | 1146.46
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（建筑） | [6 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
128 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30（泵送） | m3 | 88.6685 | 395 | 35024.06
129 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1024.0488 | 1 | 1024.05
130 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 192.1728 | 7.52 | 1445.14
131 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1786.0351 | 1 | 1786.04
132 | 99450640 | 检修费 | 元 | 355.5019 | 1 | 355.5
133 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 2157.9735 | 0.8 | 1726.38
134 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 477.2695 | 1 | 477.27
135 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 2642.1013 | 1 | 2642.1
136 | MC1-51@1 | 不锈钢平板门 | m2 | 13.18 | 400 | 5272
137 | MC1-74 | 钢质防火门单扇(乙级) | m2 | 2.2 | 482 | 1060.4
138 | 80090355@1 | 干混砌筑砂浆M7.5 | t | 7.0806 | 359 | 2541.94
139 | 02030040 | 门窗密封橡胶条 | m | 18.5571 | 2.55 | 47.32
140 | 03013101 | 膨胀螺栓M5×50 | 十套 | 1.761 | 1.3 | 2.29
141 | 06010020 | 平板玻璃6 | m2 | 3.06 | 47 | 143.82
142 | MC1-93 | 铝合金全玻单扇平开门46系列无上亮(无横框) | m2 | 3.06 | 370 | 1132.2
143 | MC1-73 | 钢质防火门单扇(甲级) | m2 | 1.89 | 482 | 910.98
144 | MC1-99@3 | 铝合金双扇推拉窗90系列1.4厚+6mm厚安全钢化镀膜玻璃 | m2 | 23.16 | 273.2 | 6327.31
145 | 03013421 | 塑料膨胀螺栓综合 | 十套 | 1.5069 | 0.27 | 0.41
146 | 14410235 | 硅酮耐候密封胶 | kg | 4.0742 | 19 | 77.41
147 | 14410315 | 聚氨酯发泡密封胶750mL/支 | 支 | 6.0204 | 29 | 174.59
148 | 34110040 | 电 | kW·h | 0.189 | 0.8 | 0.15
149 | 11090020@1 | 1.2厚不锈钢百叶窗 | m2 | 2.4986 | 352.12 | 879.81
150 | 07050010@1 | 青色防滑砖300×300 | m2 | 3.5978 | 38 | 136.72
151 | 09130001@1 | 铝单板1.5厚 | m2 | 190.548 | 148.31 | 28260.17
152 | 12230010@1 | 不锈钢扶手φ100*3 | m | 6.5508 | 107.26 | 702.64
153 | BCZCF0@1 | 铜字1米高（城月镇第二幼儿园） | 个 | 8 | 600 | 4800
154 | 8021905@2 | 普通预拌混凝土（非泵送）碎石粒径综合考虑 C30（非泵送） | m3 | 4.2723 | 385 | 1644.84
155 | 8021902@1 | 普通预拌混凝土（非泵送）碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 16.4827 | 355 | 5851.36
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-发电房、保健室、消防控制室、门口及值班室（建筑） | [6 empty] | 第 6 页 共 6 页
|  | 合计 |  |  |  | 529989.29