## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-室外工程（消防） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 40119.08
2 | 措施合计 | 2627.21
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 2627.21
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 734.47 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 734.47
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 43480.76
5 | 增值税销项税额 | 3913.27 |  |  | －
6 | 总造价 | 47394.03
7 | 人工费 | 6289.18
预算价合计=1+2+3+5 |  | 47,394.03 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-室外工程（消防） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.人机配合 |  | m3 | 98.51 | 8.77 |  | 863.93
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 97.74 | 19.72 |  | 1927.43
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:自卸车运，运距3km |  | m3 | 0.77 | 17.24 |  | 13.27
4 | 031001007001 | 复合管 | 1.材质、规格:钢丝网骨架PE复合管DN100 2.连接形式:电热熔 |  | m | 304.7 | 89.48 |  | 27264.56
5 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 1.0Mpa 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 6 | 613.33 |  | 3679.98
6 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 1.0Mpa 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 2 | 971.14 |  | 1942.28
7 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式:室外消火栓 2.型号、规格:地上式 DN100 1.0Mpa |  | 套 | 3 | 797.37 |  | 2392.11
8 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.型号、规格:水泵接合器DN100 |  | 套 | 2 | 1017.76 |  | 2035.52
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 40119.08
措施项目
9 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
10 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计 | [8 empty] | 40119.08
合 计 | [8 empty] | 40119.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-室外工程（消防） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 2627.21 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-室外工程（消防） | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 2627.21
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-室外工程（消防） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 734.47
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 734.47 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-室外工程（消防） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 43480.76 | 9 |  | 3913.27
合 计 | [6 empty] | 3913.27
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-室外工程（消防） | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.577 | 232.3 | 134.04
2 | 00010010 | 人工费 | 元 | 6226.9631 | 1.01 | 6289.23
3 | 99450650 | 维护费 | 元 | 132.6577 | 1 | 132.66
4 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 17.9448 | 7.52 | 134.94
5 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 209.0929 | 1 | 209.09
6 | 99450640 | 检修费 | 元 | 55.2045 | 1 | 55.2
7 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 329.0993 | 0.8 | 263.28
8 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 126.3142 | 1 | 126.31
9 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 1.493 | 4.92 | 7.35
10 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 0.3656 | 25.7 | 9.4
11 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 0.1828 | 5.58 | 1.02
12 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 1.15 | 11.97 | 13.77
13 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 6.3157 | 0.94 | 5.94
14 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.5334 | 5.96 | 3.18
15 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 21.329 | 0.43 | 9.17
16 | 14390070 | 氧气 | m3 | 1.0518 | 5.16 | 5.43
17 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.3549 | 13.3 | 4.72
18 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.6399 | 4.19 | 2.68
19 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.2742 | 5 | 1.37
20 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.1828 | 26 | 4.75
21 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0914 | 20 | 1.83
22 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0914 | 5.56 | 0.51
23 | 34110010 | 水 | m3 | 10.7559 | 4.02 | 43.24
24 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 23.255 | 1 | 23.26
25 | 17280030@1 | 钢骨架PE复合管DN1001.0Mpa | m | 309.2705 | 43.97 | 13598.62
26 | 18110210@1 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN100 | 个 | 83.1831 | 95.88 | 7975.6
27 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 4.16 | 7.71 | 32.07
28 | 02270001 | 棉纱 | kg | 0.506 | 11.47 | 5.8
29 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 18.128 | 5.94 | 107.68
30 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 4.72 | 6.01 | 28.37
31 | 13030240 | 厚漆 | kg | 2 | 10.26 | 20.52
32 | 14010010 | 清油 | kg | 0.16 | 13.07 | 2.09
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园-室外工程（消防） | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
33 | 19000020@1 | 截止阀DN100 | 个 | 2 | 716.81 | 1433.62
34 | 20010360@1 | 钢板平焊法兰DN100 | 副 | 10.5 | 78 | 819
35 | 19000020@2 | 止回阀DN100 | 个 | 6 | 359 | 2154
36 | 02010100 | 石棉橡胶板3~6 | kg | 0.519 | 11.61 | 6.03
37 | 02270020 | 白布 | kg | 0.21 | 2.75 | 0.58
38 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 0.36 | 8.6 | 3.1
39 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 1.41 | 0.47 | 0.66
40 | 18010805 | 黑玛钢堵头DN15 | 个 | 3.03 | 1.03 | 3.12
41 | 23030001@1 | 地上式消防栓DN100 1.0Mpa 潜型 | 套 | 3 | 642 | 1926
42 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.132 | 4.27 | 0.56
43 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 0.16 | 13.99 | 2.24
44 | 17030030 | 镀锌钢管DN25 | m | 0.4 | 12.28 | 4.91
45 | 23050001@1 | 消防水泵接合器DN100 | 套 | 2 | 663 | 1326
|  | 合计 |  |  |  | 36932.94