## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园教学楼综合楼工程-建筑与装饰工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 7612219.21
1.1 | 土石方工程 | 113527.71
1.2 | 砌筑工程 | 494907.98
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 2584679.9
1.4 | 金属结构工程 | 80338.97
1.5 | 门窗工程 | 427600.07
1.6 | 屋面及防水工程 | 701540.96
1.7 | 保温、隔热、防腐工程 | 150882.67
1.8 | 楼地面装饰工程 | 651534.91
1.9 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 1619466.86
1.10 | 天棚工程 | 296513.48
1.11 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 336300.33
1.12 | 其他装饰工程 | 154925.37
2 | 措施合计 | 1944441.48
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 867468.65
2.2 | 其他措施费 | 1076972.83
3 | 其他项目 | 150728.87 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 150728.87
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 9707389.56
5 | 增值税销项税额 | 873665.06 |  |  | －
6 | 总造价 | 10581054.62
7 | 人工费 | 2713517.64
预算价合计=1+2+3+5 |  | 10,581,054.62 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园教学楼综合楼工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 |  | m2 | 1342.63 | 2.53 |  | 3396.85
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 2287.99 | 8.18 |  | 18715.76
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 1717.48 | 8.28 |  | 14220.73
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:原土回填 夯实机夯实 |  | m3 | 2254.43 | 19.74 |  | 44502.45
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:挖掘机装一、二类土方 2.运距:自卸汽车运3km |  | m3 | 1751.04 | 18.67 |  | 32691.92
|  | 土石方工程合计 | [6 empty] | 113527.71
砌筑工程
6 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 MU15 240*115*53 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆(配合比) DM M10 |  | m3 | 44 | 578.41 |  | 25450.04
7 | 010401001002 | 砖胎膜 | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 MU15 240*115*53 2.基础类型:砖胎膜 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆(配合比) DM M10 |  | m3 | 1.38 | 571.87 |  | 789.18
8 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 20cm厚 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆(配合比) DM M7.5 |  | m3 | 402.25 | 535.34 |  | 215340.52
9 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 20cm厚 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆(配合比) DM M7.5 |  | m3 | 335.62 | 522.36 |  | 175314.46
本页小计 | [8 empty] | 530421.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园教学楼综合楼工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 10cm厚 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆(配合比) DM M7.5 |  | m3 | 22.33 | 546.38 |  | 12200.67
11 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.水厕(蹲位) 水泥砂浆面 2.干混抹灰砂浆(配合比) DP M20 3.干混砌筑砂浆(配合比) DM M5 |  | 个 | 109 | 603.79 |  | 65813.11
|  | 砌筑工程合计 | [6 empty] | 494907.98
混凝土及钢筋混凝土工程
12 | 010501001001 | 垫层 | 1.名称:混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 |  | m3 | 123.64 | 488.51 |  | 60399.38
13 | 010501001002 | 垫层 | 1.名称:混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C15商品混凝土 |  | m3 | 3.15 | 447.91 |  | 1410.92
14 | 010501002001 | 带形基础 | 1.名称:带形基础 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.输送方式：泵送 |  | m3 | 236 | 503.78 |  | 118892.08
15 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.名称:满堂基础 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 抗渗P8 3.输送方式：泵送 |  | m3 | 34.95 | 519.01 |  | 18139.4
16 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.名称:矩形柱 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.输送方式：泵送 |  | m3 | 231.4 | 623.93 |  | 144377.4
17 | 010502002001 | 构造柱 | 1.名称:构造柱 2.混凝土强度等级:C25商品混凝土 3.输送方式：泵送 |  | m3 | 45.68 | 701.91 |  | 32063.25
18 | 010503001001 | 基础梁 | 1.名称:基础梁 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.输送方式：泵送 |  | m3 | 302.94 | 501.58 |  | 151948.65
本页小计 | [8 empty] | 605244.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园教学楼综合楼工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.名称:矩形梁 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.输送方式：泵送 |  | m3 | 426.42 | 517.72 |  | 220766.16
20 | 010503004001 | 圈梁 | 1.名称:圈梁 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.输送方式：泵送 |  | m3 | 0.67 | 590.43 |  | 395.59
21 | 010503005001 | 过梁 | 1.名称:圈梁 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 |  | m3 | 20.12 | 563.68 |  | 11341.24
22 | 010504001001 | 直形墙 | 1.名称:直形墙 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 抗渗P8 3.输送方式：泵送 |  | m3 | 31.67 | 560.83 |  | 17761.49
23 | 010505001001 | 有梁板 | 1.名称:有梁板 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.输送方式：泵送 |  | m3 | 345.04 | 520.12 |  | 179462.2
24 | 010505007001 | 挑檐板 | 1.名称:挑檐板 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.输送方式：泵送 |  | m3 | 1.39 | 712.63 |  | 990.56
25 | 010505008001 | 雨篷 | 1.名称:雨篷 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.输送方式：泵送 |  | m3 | 0.36 | 690.09 |  | 248.43
26 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.名称:直形楼梯 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.输送方式：泵送 |  | m3 | 33.77 | 580.65 |  | 19608.55
27 | 粤R1-1-1 | 池底板 | 1.名称:池底板 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 抗渗P8 3.输送方式：泵送 |  | m3 | 60.13 | 528.63 |  | 31786.52
28 | 粤R1-1-2 | 池壁 | 1.名称:池壁 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 抗渗P8 3.输送方式：泵送 |  | m3 | 63.18 | 548.85 |  | 34676.34
本页小计 | [8 empty] | 517037.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园教学楼综合楼工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 粤R1-1-3 | 池顶板 | 1.名称:池顶板 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.输送方式：泵送 |  | m3 | 21.37 | 502.21 |  | 10732.23
30 | 010507001001 | 无障碍坡道 | 1.碎石垫层 干铺 2.现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 |  | m2 | 4.17 | 78.79 |  | 328.55
31 | 010507002001 | 地坪 | 1.名称:地坪 2.混凝土强度等级:C15商品混凝土 3.厚度：15cm |  | m2 | 1157.82 | 73.24 |  | 84798.74
32 | 010507004001 | 台阶 | 1.名称:台阶 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 |  | m3 | 11.44 | 522.31 |  | 5975.23
33 | 010507005001 | 压顶 | 1.名称:压顶 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 |  | m3 | 11.39 | 727.3 |  | 8283.95
34 | 010507007001 | 房上水池 | 1.名称:房上水池 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 抗渗P8 3.输送方式：泵送 |  | m3 | 8.43 | 548.85 |  | 4626.81
35 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 2.54 | 5455.8 |  | 13857.73
36 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 51.04 | 5336.31 |  | 272365.26
37 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 149.58 | 5095.89 |  | 762243.23
38 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 4.13 | 6305.28 |  | 26040.81
39 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 |  | t | 42.24 | 6594.58 |  | 278555.06
40 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ18以内 |  | 个 | 2811 | 8.03 |  | 22572.33
41 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ32以内 |  | 个 | 844 | 10.14 |  | 8558.16
本页小计 | [8 empty] | 1498938.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园教学楼综合楼工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒冷挤压接头 2.规格:φ18以内 |  | 个 | 1431 | 14.48 |  | 20720.88
43 | 010516003004 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒冷挤压接头 2.规格:φ25以内 |  | 个 | 814 | 17.69 |  | 14399.66
44 | 010516003005 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒冷挤压接头 2.规格:φ32以内 |  | 个 | 306 | 20.14 |  | 6162.84
45 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.名称：预埋铁件 |  | t | 0.02 | 9513.7 |  | 190.27
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程合计 | [6 empty] | 2584679.9
金属结构工程
46 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢楼梯 爬式 |  | t | 0.04 | 7620.22 |  | 304.81
47 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 |  | m2 | 4108.53 | 19.48 |  | 80034.16
|  | 金属结构工程合计 | [6 empty] | 80338.97
门窗工程
48 | 010801001001 | 实木门 | 1.名称：实木门制作安装 |  | m2 | 134.2 | 568.61 |  | 76307.46
49 | 010801006001 | 闭门器 | 1.特殊五金安装 闭门器安装 明装 |  | 套 | 5 | 179.21 |  | 896.05
50 | 010801006002 | 门锁安装 | 1.特殊五金安装 门锁安装 单向 |  | 套 | 47 | 90.63 |  | 4259.61
51 | 010802001001 | 不锈钢防盗门 | 1.名称：304不锈钢防盗门制作安装 |  | m2 | 9.6 | 965.73 |  | 9271.01
52 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.钢质防火门安装 2.钢质防火门 单扇(乙级) |  | m2 | 5.72 | 506.65 |  | 2898.04
53 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.钢质防火门安装 2.钢质防火门 双扇(乙级) |  | m2 | 5.67 | 506.65 |  | 2872.71
54 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 | 1.推拉窗安装 2.铝合金双扇推拉窗90系列 |  | m2 | 818.57 | 404.48 |  | 331095.19
|  | 门窗工程合计 | [6 empty] | 427600.07
屋面及防水工程
本页小计 | [8 empty] | 549412.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园教学楼综合楼工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):25 2.干混地面砂浆 DS M20 3.屋面改性沥青防水卷材 热熔、满铺 单层 实际层数(层):2 |  | m2 | 1327.26 | 111.56 |  | 148069.13
56 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):25 2.干混地面砂浆 DS M20 3.屋面水泥基渗透结晶型涂料 1mm厚 实际厚度(mm):2 |  | m2 | 1327.26 | 71.56 |  | 94978.73
57 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:8cm 2.混凝土强度等级:细石商品混凝土C20 |  | m2 | 1220.97 | 76.74 |  | 93697.24
58 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 1.油浸木丝板 2.小型预制构件盖板制作安装 3.混凝土强度等级：C20 |  | m | 21.8 | 30.45 |  | 663.81
59 | 010903001001 | 墙面卷材防水 （地下水池） | 1.干混抹灰砂浆DP M20水泥砂浆找平层 2.3mm厚SBS改性沥青防水卷材 |  | m2 | 358.97 | 79.35 |  | 28484.27
60 | 010903002001 | 墙面涂膜防水（卫生间、洗衣房、消毒间、厨房、副食仓库、主食仓库） | 1.水泥基渗透结晶型涂料 平立面 涂膜2mm厚 |  | m2 | 1822.58 | 51.19 |  | 93297.87
61 | 010903002003 | 墙面涂膜防水（所有外墙面、走廊内侧及走廊栏板顶部） | 1.水泥基渗透结晶型涂料 平立面 涂膜2mm厚 |  | m2 | 4328.2 | 39.44 |  | 170704.21
62 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 （房上水池） | 1.25厚预拌干混1：2水泥防水砂浆找平 2.水泥基渗透结晶型涂料2mm厚 |  | m2 | 31.3 | 92.87 |  | 2906.83
63 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.油浸木丝板 2.外墙变形缝 不锈钢板1.0厚 缝宽100mm以内 |  | m | 55.2 | 83.53 |  | 4610.86
本页小计 | [8 empty] | 637412.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园教学楼综合楼工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 010903004002 | 墙面变形缝 | 1.油浸木丝板 2.外墙变形缝 镀锌薄钢板0.75厚 缝宽100mm以内 |  | m | 4 | 42.37 |  | 169.48
65 | 010904001001 | 基础卷材防水 （地下水池及泵房） | 1.20mm干混地面砂浆DS M15 2.改性沥青防水卷材(热熔、满铺) 平面 |  | m2 | 222.92 | 77.89 |  | 17363.24
66 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 （卫生间） | 1.15mm干混地面砂浆DS M15 2.水泥基渗透结晶型涂料 平立面 涂膜2mm厚 |  | m2 | 375.74 | 69.21 |  | 26004.97
67 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.水泥基渗透结晶型涂料 平立面 涂膜2mm厚 |  | m2 | 149.51 | 51.19 |  | 7653.42
68 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 （房上水池） | 1.20厚干混防水砂浆DW M20找平 2.水泥基渗透结晶型涂料2mm厚 |  | m2 | 15.54 | 77.19 |  | 1199.53
69 | 010904004001 | 地面变形缝 | 1.油浸木丝板 2.地面变形缝 钢板5厚 缝宽100mm内 |  | m | 4.2 | 61.07 |  | 256.49
70 | 010904004002 | 楼面变形缝 | 1.油浸木丝板 2.地面变形缝 钢板5厚 缝宽150mm内 |  | m | 9 | 61.07 |  | 549.63
71 | 010903004003 | 止水带 | 1.钢板止水带 |  | m | 156.25 | 69.96 |  | 10931.25
|  | 屋面及防水工程合计 | [6 empty] | 701540.96
保温、隔热、防腐工程
72 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm |  | m2 | 1220.97 | 57.69 |  | 70437.76
73 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.底层抹灰20mm 各种墙面 内墙 干混保温砂浆 |  | m2 | 2608.46 | 30.84 |  | 80444.91
|  | 保温、隔热、防腐工程合计 | [6 empty] | 150882.67
楼地面装饰工程
74 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 （地下水池及泵房） | 1.细石混凝土找平层 30mm 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m2 | 222.92 | 24.14 |  | 5381.29
本页小计 | [8 empty] | 220391.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园教学楼综合楼工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 011101005001 | 自流坪楼地面（多功能教室） | 1.干混地面砂浆 DS M20打底60mm厚 2.环氧自流平地面 厚度1+1+1mm 平地面 |  | m2 | 149.51 | 162.34 |  | 24271.45
76 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 1.楼地面 塑料卷材 |  | m2 | 149.51 | 89.38 |  | 13363.2
77 | 011104004001 | 隔音涂料（二三层活动室及寝室） | 1、楼板面3mm厚ALE隔音涂料 |  | m2 | 2015.6 | 17.86 |  | 35998.62
78 | 011102001001 | 石材楼地面 （无障碍坡道） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:25mm厚 干混地面砂浆 DS M15 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚 干混地面砂浆 DS M20 3.面层材料品种、规格、颜色:火烧面麻花花岗岩30mm |  | m2 | 4.17 | 181.73 |  | 757.81
79 | 011102003001 | 块料楼地面 （通体仿古砖800*800） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚 干混地面砂浆 DS M20 2.结合层厚度、砂浆配合比:15mm厚 水泥膏 3.面层材料品种、规格、颜色:通体仿古砖800*800 |  | m2 | 2802.75 | 148.88 |  | 417273.42
80 | 011102003002 | 块料楼地面 （青色防滑砖600*600） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40mm厚 干混地面砂浆 DS M20 2.结合层厚度、砂浆配合比:15mm厚 水泥膏 3.面层材料品种、规格、颜色：青色防滑砖600*600 |  | m2 | 137.7 | 130.68 |  | 17994.64
81 | 011102003003 | 块料楼地面 （青色防滑砖300*300） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40mm厚 干混地面砂浆 DS M20 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚 干混地面砂浆 DS M20 3.C20细石混凝土找平20mm厚 4.面层材料品种、规格、颜色：青色防滑砖300*300 |  | m2 | 375.74 | 151.75 |  | 57018.55
本页小计 | [8 empty] | 566677.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园教学楼综合楼工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 011106002001 | 块料楼梯面层 （抛光砖600*260） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40mm厚 干混地面砂浆 DS M15 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚 水泥膏 3.面层材料品种、规格、颜色：抛光砖600*260 |  | m2 | 216.73 | 336.81 |  | 72996.83
83 | 011107002001 | 块料台阶面 （通体仿古砖） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚 干混地面砂浆 DS M20 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚 干混地面砂浆 DS M20 3.面层材料品种、规格、颜色：通体仿古砖 |  | m2 | 22.93 | 282.56 |  | 6479.1
|  | 楼地面装饰工程合计 | [6 empty] | 651534.91
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
84 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙钉(挂)网 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚干混抹灰砂浆(配合比) DP M7.5 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚干混抹灰砂浆(配合比) DP M5 |  | m2 | 2393.01 | 43.75 |  | 104694.19
85 | 011204003001 | 块料外墙面 | 1.墙体类型:外墙钉(挂)网 2.底层厚度、砂浆配合比:25mm厚干混抹灰砂浆(配合比) DP M20 3.面层材料品种、规格：纸皮砖45*45 水泥膏结合层 |  | m2 | 4328.2 | 166.44 |  | 720385.61
86 | 011204003002 | 块料内墙面 | 1.墙体类型:内墙钉(挂)网 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚干混抹灰砂浆(配合比) DP M7.5 3.面层材料品种、规格：瓷片300*600 水泥膏结合层 |  | m2 | 3538.11 | 165.37 |  | 585097.25
本页小计 | [8 empty] | 1489652.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园教学楼综合楼工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 011204003003 | 块料墙面 （瓷片150*150地下水池） | 1.墙体类型:内墙（地下水池） 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚干混抹灰砂浆(配合比) DP M20 3.面层材料品种、规格：瓷片150*150 水泥膏结合层 |  | m2 | 358.97 | 128.58 |  | 46156.36
88 | 011205005001 | 块料柱、梁面 | 1.墙体类型:柱、梁面 2.底层厚度、砂浆配合比:25mm厚干混抹灰砂浆(配合比) DP M20 3.面层材料品种、规格：纸皮砖45*45 水泥膏结合层 |  | m2 | 53.76 | 163.53 |  | 8791.37
89 | 011206002001 | 块料零星项目 （腰线） | 1.墙体类型:腰线 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚干混抹灰砂浆(配合比) DP M7.5 3.面层材料品种、规格：瓷片100*600 水泥膏结合层 |  | m2 | 248.74 | 229.08 |  | 56981.36
90 | 011206002002 | 块料零星项目 | 1.墙体类型:外墙零星 2.底层厚度、砂浆配合比:25mm厚干混抹灰砂浆(配合比) DP M20 3.面层材料品种、规格：纸皮砖45*45 水泥膏结合层 |  | m2 | 147.57 | 228.49 |  | 33718.27
91 | 011207001001 | 墙面装饰板 （高晶专业吸音复合板） | 1.轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 2.隔音墙加装吸音棉 3.胶合板基层 2440×1220×12 4.饰面层 高晶专业吸音复合板 |  | m2 | 134.19 | 217.17 |  | 29142.04
92 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断 |  | m2 | 179.4 | 192.31 |  | 34500.41
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计 | [6 empty] | 1619466.86
天棚工程
93 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+3mm 2.干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 |  | m2 | 4298.83 | 37.6 |  | 161636.01
本页小计 | [8 empty] | 370925.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园教学楼综合楼工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 011302001001 | 吊顶天棚 （铝扣板） | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.方型铝扣板面层 滚涂铝合金方板600×600*0.7 3.铝扣板面层收边线 |  | m2 | 500.18 | 217.13 |  | 108604.08
95 | 011302001002 | 吊顶天棚 （吸音铝板） | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.吸音板面层 铝合金穿孔面板 |  | m2 | 149.51 | 175.73 |  | 26273.39
|  | 天棚工程合计 | [6 empty] | 296513.48
油漆、涂料、裱糊工程
96 | 011406001001 | 内墙抹灰面油漆 | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 2.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 |  | m2 | 2393.01 | 43.83 |  | 104885.63
97 | 011406001002 | 天棚抹灰面油漆 | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 2.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 |  | m2 | 3037.83 | 51.28 |  | 155779.92
98 | 011406001003 | 走廊天棚抹灰面油漆 | 1.成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 2.油性乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 |  | m2 | 1261 | 59.98 |  | 75634.78
|  | 油漆、涂料、裱糊工程合计 | [6 empty] | 336300.33
其他装饰工程
99 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆 | 1.不锈钢栏杆φ75（含安装） |  | m | 251.63 | 280 |  | 70456.4
100 | 011503001002 | 金属儿童 | 1.不锈钢扶手 φ60 直型 |  | m | 111.59 | 59.13 |  | 6598.32
101 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆 | 1.铝合金栏杆 制安 2.铝合金扶手100×44 3.金属面 氟碳漆一遍 |  | m | 139.76 | 163.28 |  | 22820.01
本页小计 | [8 empty] | 571052.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园教学楼综合楼工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
102 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | 1.靠墙扶手制作、安装 不锈钢管 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3.弯头制作、安装 不锈钢 φ75 |  | m | 74.77 | 274.56 |  | 20528.85
103 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.洗漱台(洗手台) 白色人造石 |  | m2 | 28.52 | 643.47 |  | 18351.76
104 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.洗漱台(洗手台) 黑金砂花岗岩 |  | m2 | 0.8 | 689.67 |  | 551.74
105 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面 |  | m2 | 55.2 | 282.94 |  | 15618.29
|  | 其他装饰工程合计 | [6 empty] | 154925.37
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 7612219.21
措施项目
106 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5 2.建筑用综合脚手架使用费 |  | m2 | 3664.3 | 99.07 |  | 363022.2
107 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 |  | m2 | 190.14 | 22.81 |  | 4337.09
108 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10 2.建筑用单排脚手架使用费 |  | m2 | 211.55 | 13.22 |  | 2796.69
109 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层5.2m  |  | m2 | 3682.42 | 12.72 |  | 46840.38
110 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.8 |  | m2 | 39.88 | 21.37 |  | 852.24
111 | 粤011701011002 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.6 |  | m2 | 1841.21 | 21.37 |  | 39346.66
112 | 粤011701011003 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m |  | m2 | 72.1 | 15.98 |  | 1152.16
113 | 011702001001 | 基础 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 99.72 | 31.58 |  | 3149.16
114 | 011702001002 | 基础 | 1.带形基础模板 有筋 |  | m2 | 139.29 | 56.97 |  | 7935.35
115 | 011702001003 | 基础 | 1.满堂基础模板 无梁式 |  | m2 | 36.24 | 49 |  | 1775.76
本页小计 | [8 empty] | 526258.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园教学楼综合楼工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
116 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板 |  | m2 | 808.71 | 61.66 |  | 49865.06
117 | 粤R3-2-1 | 池类 | 1.贮水(油)池模板 池底 平底 |  | m2 | 21.82 | 79.36 |  | 1731.64
118 | 粤R3-2-1 | 池类 | 1.贮水(油)池模板 矩形壁 |  | m2 | 506.73 | 61.99 |  | 31412.19
119 | 粤R3-2-1 | 池类 | 1.贮水(油)池模板 池盖 肋形 |  | m2 | 188.62 | 70.34 |  | 13267.53
120 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 |  | m2 | 50 | 57.98 |  | 2899
121 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 |  | m2 | 38 | 63.58 |  | 2416.04
122 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):4.6 |  | m2 | 22.08 | 62.41 |  | 1378.01
123 | 011702002004 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4.6 |  | m2 | 87.05 | 68.01 |  | 5920.27
124 | 011702002005 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):4.2 |  | m2 | 101.72 | 62.41 |  | 6348.35
125 | 011702002006 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4.2 |  | m2 | 545.72 | 68.01 |  | 37114.42
126 | 011702002007 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):3.9 |  | m2 | 209.04 | 62.41 |  | 13046.19
127 | 011702002008 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):3.9 |  | m2 | 951.6 | 68.01 |  | 64718.32
128 | 011702003001 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 |  | m2 | 713.56 | 70.86 |  | 50562.86
129 | 011702006009 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m  |  | m2 | 44.52 | 74.41 |  | 3312.73
130 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m |  | m2 | 57.59 | 67.73 |  | 3900.57
131 | 011702006006 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.6 |  | m2 | 249.85 | 75.76 |  | 18928.64
本页小计 | [8 empty] | 306821.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园教学楼综合楼工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
132 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.2 |  | m2 | 42.46 | 82.44 |  | 3500.4
133 | 011702006003 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.2 |  | m2 | 1233.94 | 75.76 |  | 93483.29
134 | 011702006007 | 矩形梁 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.9 |  | m2 | 84.39 | 82.44 |  | 6957.11
135 | 011702006008 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.9 |  | m2 | 2396.77 | 75.76 |  | 181579.3
136 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m |  | m2 | 6.39 | 53.25 |  | 340.27
137 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁模板 支模高度3.6m |  | m2 | 268.7 | 53.25 |  | 14308.28
138 | 011702011001 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 |  | m2 | 60.37 | 46.56 |  | 2810.83
139 | 011702011002 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.8 |  | m2 | 271.86 | 51.51 |  | 14003.51
140 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 85.1 | 64.2 |  | 5463.42
141 | 011702014002 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.2 |  | m2 | 1038.49 | 73.02 |  | 75830.54
142 | 011702014004 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.9 |  | m2 | 2088.53 | 73.02 |  | 152504.46
143 | 011702014003 | 地下室楼板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm) 30 支模高度3.6m 实际楼板厚度(cm):4.8 |  | m2 | 41.67 | 58.87 |  | 2453.11
144 | 011702023001 | 雨篷 | 1.阳台、雨蓬模板 直形 |  | m2 | 3.6 | 75.26 |  | 270.94
145 | 011702022001 | 挑檐 | 1.挑檐模板 |  | m2 | 10.17 | 67.66 |  | 688.1
146 | 011702024001 | 楼梯 | 1.楼梯模板 直形 |  | m2 | 199.6 | 183.24 |  | 36574.7
147 | 011702027001 | 台阶 | 1.台阶模板 |  | m2 | 22.93 | 40.59 |  | 930.73
148 | 011702028001 | 压顶 | 1.压顶、扶手模板 |  | m | 324 | 41.91 |  | 13578.84
149 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 |  | m2 | 3732.21 | 40.73 |  | 152012.91
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 1535320.25
本页小计 | [8 empty] | 757290.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园教学楼综合楼工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
合 计 | [8 empty] | 9147539.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园教学楼综合楼工程-建筑与装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 409121.23 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 409121.23
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园教学楼综合楼工程-建筑与装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 150728.87
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 150728.87 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园教学楼综合楼工程-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园教学楼综合楼工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园教学楼综合楼工程-建筑与装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9707389.56 | 9 |  | 873665.06
合 计 | [6 empty] | 873665.06
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园教学楼综合楼工程-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 2581064.8237 | 1.01 | 2606875.47
2 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 105586.5171 | 1.01 | 106642.38
3 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 2.7728 | 4200 | 11645.76
4 | 01010040 | 螺纹钢筋φ25以内 | t | 153.3195 | 4110 | 630143.15
5 | 01010120 | 螺纹钢筋φ10以内 | t | 95.1456 | 4180 | 397708.61
6 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 2320.0838 | 5.5 | 12760.46
7 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 1151.257 | 5.5 | 6331.91
8 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 48.5192 | 5.5 | 266.86
9 | 01050001 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 0.1312 | 3.66 | 0.48
10 | 01090022 | 圆钢φ10以内 | t | 4.2126 | 4200 | 17692.92
11 | 01090023 | 圆钢φ10以内 | kg | 254.455 | 4.2 | 1068.71
12 | 01210001 | 角钢综合 | kg | 617.8281 | 4.36 | 2693.73
13 | 01210060 | 不等边角钢综合 | t | 0.0399 | 4360 | 173.96
14 | 01290100 | 钢板3.5~4.0 | t | 1.4688 | 4010 | 5889.89
15 | 01290225 | 镀锌钢板0.75 | m2 | 1.6664 | 30 | 49.99
16 | 01290300 | 不锈钢装饰板1 | m2 | 22.9952 | 135 | 3104.35
17 | 01290335 | 花纹钢板5~8 | t | 0.0604 | 3139.88 | 189.65
18 | 01610020 | 钨棒 | kg | 1.8636 | 23.77 | 44.3
19 | 01630130 | 吊装夹具 | 套 | 0.0008 | 180 | 0.14
20 | 02050260 | 密封胶圈 | 个 | 49.7719 | 13.33 | 663.46
21 | 02270070 | 土工布 | m2 | 3910.5187 | 6.69 | 26161.37
22 | 02290030 | 麻袋 | 个 | 0.9174 | 1.89 | 1.73
23 | 03010040 | 铝拉铆钉综合 | 十个 | 13.976 | 0.87 | 12.16
24 | 03010060 | 抽芯铝铆钉综合 | 十个 | 11.9608 | 0.68 | 8.13
25 | 03010126 | 自攻螺钉M3×10 | 十套 | 157.2808 | 0.25 | 39.32
26 | 03010155 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 750.0557 | 2.23 | 1672.62
27 | 03010195 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 1500.1114 | 0.32 | 480.04
28 | 03010320 | 螺母综合 | 十个 | 228.6909 | 2.82 | 644.91
29 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 0.1428 | 5.58 | 0.8
30 | 03011315 | 高强螺栓 | kg | 7.9262 | 12 | 95.11
31 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 815.6627 | 5.38 | 4388.27
32 | 03013021 | 膨胀螺栓M5 | 十套 | 8.3742 | 1.3 | 10.89
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园教学楼综合楼工程-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
33 | 03013101 | 膨胀螺栓M5×50 | 十套 | 40.256 | 1.3 | 52.33
34 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 457.5656 | 2.65 | 1212.55
35 | 03013151 | 膨胀螺栓M8×80 | 十套 | 23.001 | 4.54 | 104.42
36 | 03016191 | 专用螺母垫圈Q235 3# | 块 | 114.3455 | 0.99 | 113.2
37 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 1203.8926 | 3.54 | 4261.78
38 | 03019031 | 射钉 | 十个 | 99.4025 | 0.06 | 5.96
39 | 03019041 | 枪钉 | 盒 | 4.1599 | 6.35 | 26.42
40 | 03019051 | 水泥钉 | kg | 8.3856 | 6.52 | 54.67
41 | 03019161 | 马钉综合 | kg | 164.3412 | 5.21 | 856.22
42 | 03032011 | 插心门锁 | 把 | 47.47 | 65 | 3085.55
43 | 03033003 | 不锈钢合页100mm | 个 | 154.4239 | 1.2 | 185.31
44 | 03033161 | 闭门器 | 副 | 5.05 | 143 | 722.15
45 | 03134001 | 木砂纸 | 张 | 8.9706 | 0.17 | 1.53
46 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 401.5104 | 0.77 | 309.16
47 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1501.791 | 6.01 | 9025.76
48 | 03135071 | 低合金钢耐热焊条综合 | kg | 0.2953 | 12.75 | 3.77
49 | 03136071 | 不锈钢焊丝 | kg | 3.129 | 25.32 | 79.23
50 | 03137001 | 焊剂 | kg | 71.871 | 2.57 | 184.71
51 | 03139121 | 合金钢钻头综合 | 个 | 3.312 | 5.29 | 17.52
52 | 03210090 | 钢丝网综合 | m2 | 4519.383 | 5.9 | 26664.36
53 | 03210115 | 钢板网0.8 | m2 | 31.4867 | 8.21 | 258.51
54 | 03210280 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 1708.9926 | 3.3 | 5639.68
55 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 364.2753 | 4.84 | 1763.09
56 | 03213111 | 镀锌铁码 | 支 | 7162.4875 | 0.47 | 3366.37
57 | 03230051 | 锥螺纹套筒φ20以内 | 个 | 1445.31 | 3.8 | 5492.18
58 | 03230053 | 锥螺纹套筒φ25以内 | 个 | 822.14 | 5.3 | 4357.34
59 | 03230131 | 冷挤压套筒φ32内 | 套 | 309.06 | 7.26 | 2243.78
60 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 126.8348 | 440 | 55807.31
61 | 04010030 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | t | 1.2094 | 470 | 568.42
62 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 1.2265 | 720 | 883.08
63 | 04030015 | 中砂(砂浆用） | m3 | 3.9252 | 185 | 726.16
64 | 04050025 | 碎石10 | m3 | 5.0297 | 160 | 804.75
65 | 04050040 | 碎石40 | m3 | 0.4574 | 165 | 75.47
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园教学楼综合楼工程-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
66 | 04090015 | 生石灰 | t | 2.7424 | 660 | 1809.98
67 | 04090105 | 羧甲基纤维素 | kg | 0.5083 | 6 | 3.05
68 | 04090160 | 石膏粉 | kg | 3.065 | 1.37 | 4.2
69 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 5.1557 | 400 | 2062.28
70 | 04130001@1 | 混凝土实心砖240×115×53 | 千块 | 23.761 | 400 | 9504.4
71 | 04150001 | 蒸压加气混凝土砌块600×100×200 | 千块 | 1.7953 | 3283.2 | 5894.33
72 | 04150010 | 蒸压加气混凝土砌块600×200×200 | 千块 | 29.2197 | 6554.4 | 191517.6
73 | 04150050 | 混凝土空心砌块综合 | m3 | 0.0299 | 214.64 | 6.42
74 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 51.7988 | 1515 | 78475.18
75 | 05030180 | 松木板 | m3 | 0.1239 | 1515 | 187.71
76 | 05030320 | 垫木 | m3 | 0.0013 | 1549.95 | 2.01
77 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 6.9489 | 1515 | 10527.58
78 | 05050080@1 | 胶合板2440×1220×12 | m2 | 140.8995 | 28.8 | 4057.91
79 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 1701.2241 | 42.6 | 72472.15
80 | 05050130@1 | 高晶专业吸音复合板 | m2 | 147.609 | 92.89 | 13711.4
81 | 05150040 | 油浸木丝板 | m2 | 14.4126 | 41.68 | 600.72
82 | 06010010@2 | 6mm钢化安全无色透明玻璃 | m2 | 818.57 | 75.7 | 61965.75
83 | 06550040 | 玻璃镜6 | m2 | 65.136 | 93 | 6057.65
84 | 07010000@1 | 白色瓷片150*150 | m2 | 371.534 | 23.7 | 8805.36
85 | 07010023@1 | 瓷片300*600 | m2 | 3661.9439 | 60.4 | 221181.41
86 | 07010023@2 | 瓷片600*100 | m2 | 263.6644 | 43 | 11337.57
87 | 07050010@1 | 青色防滑砖300*300 | m2 | 385.1335 | 38 | 14635.07
88 | 07050030@1 | 青色防滑砖600*600 | m2 | 141.1425 | 47.4 | 6690.15
89 | 07050040@1 | 通体仿古砖800*800 | m2 | 2914.86 | 53.1 | 154779.07
90 | 07050060@1 | 抛光砖600*260 | m2 | 229.7338 | 93.1 | 21388.22
91 | 07050070@1 | 通体仿古砖300×300 | m2 | 24.3058 | 43.5 | 1057.3
92 | 07050080@1 | 抛光砖600*150 | m2 | 83.8528 | 33.9 | 2842.61
93 | 07050080@2 | 通体仿古砖300×150 | m2 | 11.6668 | 43.3 | 505.17
94 | 07070002@1 | 纸皮砖45*45 | m2 | 4669.843 | 26.5 | 123750.84
95 | 07190030 | 塑料地板卷材1.5 | m2 | 164.461 | 59 | 9703.2
96 | 08000040@1 | 白色人造石 | m2 | 29.946 | 312 | 9343.15
97 | 08000040@2 | 黑金砂花岗岩 | m2 | 0.84 | 356 | 299.04
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园教学楼综合楼工程-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
98 | 08030080@1 | 火烧面麻花花岗岩30mm | m2 | 4.2326 | 103.1 | 436.38
99 | 09050030 | 铝合金吸音板 | m2 | 156.9855 | 76.5 | 12009.39
100 | 09050050 | 铝合金方板600×600 | m2 | 515.1854 | 127.1 | 65480.06
101 | 09390060 | 浴厕隔断成品 | m2 | 179.4 | 163.72 | 29371.37
102 | 10010040 | 轻钢中龙骨 | m | 1619.937 | 8.7 | 14093.45
103 | 10010050 | 轻钢大龙骨h=45 | m | 889.1007 | 14.1 | 12536.32
104 | 10010070 | 镀锌轻钢龙骨75×40 | m | 267.6554 | 5.93 | 1587.2
105 | 10010080 | 镀锌轻钢龙骨75×50 | m | 142.7513 | 7.01 | 1000.69
106 | 10130030 | 轻钢中龙骨横撑h19 | m | 1350.3157 | 3.58 | 4834.13
107 | 11010240@1 | 沙比利实木门 | m2 | 134.2 | 515 | 69113
108 | 12010280@1 | 金属压条50mm | m | 186.5241 | 2.29 | 427.14
109 | 12030130 | 铝合金收口条150×3 | m | 375.8568 | 21.46 | 8065.89
110 | 12230001 | 不锈钢扶手φ50 | m | 22.6553 | 27.65 | 626.42
111 | 12230010 | 不锈钢扶手φ60 | m | 118.2854 | 41.46 | 4904.11
112 | 12230020 | 不锈钢扶手φ75 | m | 79.2562 | 50.3 | 3986.59
113 | 13010200 | 环氧底漆 | kg | 32.8922 | 11.05 | 363.46
114 | 13010210 | 环氧富锌底漆 | kg | 0.1696 | 22.22 | 3.77
115 | 13010250 | 环氧面漆 | kg | 453.0153 | 16.35 | 7406.8
116 | 13010260 | 环氧中层漆 | kg | 139.7919 | 17.95 | 2509.26
117 | 13010501@1 | ALE隔音涂料 | kg | 94.7332 | 39.82 | 3772.28
118 | 13010505@1 | ALE隔音涂料 | kg | 241.872 | 39.82 | 9631.34
119 | 13030450 | 内墙乳胶漆底漆 | kg | 1423.3415 | 17.3 | 24623.81
120 | 13030460 | 内墙乳胶漆面漆 | kg | 1613.2923 | 23.1 | 37267.05
121 | 13030490 | 腻子粉成品(防水型) | kg | 3288.9402 | 4.2 | 13813.55
122 | 13030500 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 10379.6677 | 1.16 | 12040.41
123 | 13050070 | 防锈漆 | kg | 0.3132 | 13.5 | 4.23
124 | 13050310 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 21581.1384 | 11.2 | 241708.75
125 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 590.0056 | 13.5 | 7965.08
126 | 13050520 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 64.7282 | 13.5 | 873.83
127 | 13330033 | SBS聚酯胎改性沥青卷材3mm厚 I型 | m2 | 3202.6784 | 24 | 76864.28
128 | 13330035 | SBS聚酯胎改性沥青卷材4mm厚 I型 | m2 | 323.234 | 27 | 8727.32
129 | 13330035@1 | SBS聚酯胎改性沥青卷材3mm厚 I型 | m2 | 465.8354 | 24 | 11180.05
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园教学楼综合楼工程-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
130 | 13350190 | 密封毛条 | m | 4959.1426 | 0.34 | 1686.11
131 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 188.0641 | 0.58 | 109.08
132 | 13410050 | 软填料 | kg | 429.9948 | 3.9 | 1676.98
133 | 14010030 | 松节油 | kg | 178.2742 | 8.84 | 1575.94
134 | 14090020 | 光蜡 | kg | 3.4387 | 8.77 | 30.16
135 | 14090070 | 石蜡 | kg | 0.1105 | 3 | 0.33
136 | 14230030 | 大白粉 | kg | 2.138 | 0.3 | 0.64
137 | 14230060 | 滑石粉 | kg | 20.7819 | 0.98 | 20.37
138 | 14310050 | 草酸 | kg | 0.0413 | 5.59 | 0.23
139 | 14330130 | 二甲苯 | kg | 32.2496 | 13 | 419.24
140 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 1294.4041 | 7.05 | 9125.55
141 | 14350300 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.017 | 31.25 | 0.53
142 | 14350830 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 668.2025 | 6 | 4009.22
143 | 14390060 | 氩气 | m3 | 4.774 | 12.08 | 57.67
144 | 14390070 | 氧气 | m3 | 0.2362 | 5.16 | 1.22
145 | 14390090 | 液化石油气 | kg | 882.9261 | 6.13 | 5412.34
146 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.1299 | 13.3 | 1.73
147 | 14410120 | 玻璃胶 | L | 10.7005 | 33.47 | 358.15
148 | 14410130 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 395.6967 | 13.73 | 5432.92
149 | 14410490 | 墙边胶 | L | 125.2412 | 46.77 | 5857.53
150 | 14410500 | 乳液 | kg | 65.0608 | 5.83 | 379.3
151 | 14410560 | 塑料粘结剂 | kg | 67.2795 | 14.17 | 953.35
152 | 14410580 | 万能胶1kg/瓶 | kg | 20.1285 | 11.97 | 240.94
153 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 2.9902 | 1.88 | 5.62
154 | 14410700 | 建筑胶 | kg | 520.0248 | 1.25 | 650.03
155 | 14430180 | 双面强力弹性胶带宽18 | m | 278.9256 | 0.26 | 72.52
156 | 15010360 | 石棉垫 | kg | 114.714 | 6.42 | 736.46
157 | 15070040 | 玻璃棉毡δ75 | m2 | 140.8995 | 9.3 | 1310.37
158 | 15130110 | 聚苯乙烯泡沫板δ50 | m2 | 1245.3894 | 42.61 | 53066.04
159 | 17130020 | 铝合金扁管100×44×1.8 | m | 148.1456 | 27.57 | 4084.37
160 | 17130030 | 铝合金U型管80×13×1.2 | m | 2.7952 | 7.01 | 19.59
161 | 17130050 | 铝合金方管20×20×1.0 | m | 987.6839 | 9.26 | 9145.95
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园教学楼综合楼工程-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
162 | 17130060 | 铝合金方管25×25×1.2 | m | 19.7062 | 9.26 | 182.48
163 | 17270180 | 高压橡胶管综合 | m | 16.5906 | 59.37 | 984.98
164 | 18250615 | 管箍 | 个 | 11.0603 | 9.29 | 102.75
165 | 20030001 | 不锈钢法兰DN80 | 副 | 82.247 | 123 | 10116.38
166 | 20330060 | 橡胶垫片25 | m | 26.928 | 0.93 | 25.04
167 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 144.8758 | 11.47 | 1661.73
168 | 34110010 | 水 | m3 | 1384.865 | 4.02 | 5567.16
169 | 35030010 | 脚手架钢管 | kg | 28980.4505 | 3.42 | 99113.14
170 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 10.9762 | 5.74 | 63
171 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 210.8671 | 7.05 | 1486.61
172 | 35030050 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 295.4374 | 13.08 | 3864.32
173 | 35030160 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 12.6087 | 5.62 | 70.86
174 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 65.4872 | 5.24 | 343.15
175 | 35030210 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 767.9368 | 1.5 | 1151.91
176 | 35030220 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 204.7304 | 1.5 | 307.1
177 | 35050025 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 1013.8809 | 8.5 | 8617.99
178 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 9434.6277 | 3.88 | 36606.36
179 | 35090240 | 钢支撑及配件 | kg | 21.8907 | 3.88 | 84.94
180 | 80030290 | 炉(矿)渣综合 | m3 | 51.6224 | 65.96 | 3405.01
181 | 80210690@2 | 细石混凝土C20 | m3 | 105.8581 | 464 | 49118.16
182 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 40590.2599 | 1 | 40590.26
183 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 4.7704 | 1 | 4.77
184 | MC1-51@1 | 304不锈钢防盗门 | m2 | 9.6 | 930 | 8928
185 | MC1-74 | 钢质防火门单扇(乙级) | m2 | 5.72 | 482 | 2757.04
186 | MC1-76 | 钢质防火门双扇(乙级) | m2 | 5.67 | 482 | 2732.94
187 | MC1-99@2 | 铝合金双扇推拉窗90系列1.4厚 | m2 | 818.57 | 274.6 | 224779.32
188 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15(非泵送） | m3 | 180.765 | 355 | 64171.58
189 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20(非泵送） | m3 | 52.46 | 365 | 19147.9
190 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25（泵送） | m3 | 53.1866 | 385 | 20476.84
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（二期）-城月镇第二幼儿园教学楼综合楼工程-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
191 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30（泵送） | m3 | 1748.1651 | 395 | 690525.21
192 | 8021923 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 201.3356 | 410 | 82547.6
193 | 80090395@1 | 干混砌筑砂浆M5 | t | 5.3955 | 384 | 2071.87
194 | 80090395@2 | 干混砌筑砂浆M7.5 | t | 89.0407 | 384 | 34191.63
195 | 80090395@3 | 干混砌筑砂浆M10 | t | 16.0646 | 384 | 6168.81
196 | 80090425@1 | 干混抹灰砂浆M7.5 | t | 120.4727 | 359 | 43249.7
197 | 80090435@1 | 干混抹灰砂浆M7.5 | t | 92.7769 | 379 | 35162.45
198 | 80090435@2 | 干混抹灰砂浆M5 | t | 20.4603 | 379 | 7754.45
199 | 80090445 | 干混抹灰砂浆M15 | t | 208.1106 | 388 | 80746.91
200 | 80090455 | 干混抹灰砂浆M20 | t | 238.9529 | 398 | 95103.25
201 | 80090465 | 干混地面砂浆M15 | t | 40.2593 | 386 | 15540.09
202 | 80090475 | 干混地面砂浆M20 | t | 374.0886 | 396 | 148139.09
203 | 80090515 | 普通干混防水砂浆M20 | t | 1.8184 | 486 | 883.74
204 | 35090290 | 钢楼梯爬式 | t | 0.04 | 5538.92 | 221.56
205 | BCZCF0 | 不锈钢栏杆φ75（含安装） | m | 251.63 | 280 | 70456.4
206 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 498.892 | 232.3 | 115892.61
207 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 14.7122 | 232.3 | 3417.64
208 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 38332.3526 | 1 | 38332.35
209 | 99450640 | 检修费 | 元 | 7461.4955 | 1 | 7461.5
210 | 99450650 | 维护费 | 元 | 20794.5168 | 1 | 20794.52
211 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 8386.6884 | 1 | 8386.69
212 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 4871.1838 | 7.52 | 36631.3
213 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 489.0335 | 7.52 | 3677.53
214 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 31199.5485 | 0.8 | 24959.64
215 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0945 | 1 | 0.09
|  | 合计 |  |  |  | 7984038.99