## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：景观工程--园建工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1351429.99
1.1 | 通透围墙、铁艺大门 | 184596.2
1.2 | 实体围墙 | 215079.45
1.3 | 玻璃圆钢树池 | 4934.96
1.4 | 坐凳 | 3356.09
1.5 | 园路 | 892761.8
1.6 | 沙池 | 11278.59
1.7 | 升旗台 | 5726.43
1.8 | 宣传阅读栏 | 25196.47
1.9 | 成品配套 | 8500
2 | 措施合计 | 116784.88
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 54305.07
2.2 | 其他措施费 | 62479.81
3 | 其他项目 | 19747.3 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 19747.3
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1487962.17
5 | 增值税销项税额 | 133916.6 |  |  | －
6 | 总造价 | 1621878.77
7 | 人工费 | 326577.3
合计=1+2+3+5 |  | 1,621,878.77 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程--园建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 通透围墙、铁艺大门 | [6 empty] | 184596.2
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 |  | 159.93 | 8 |  | 1279.44
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 |  | 117.35 | 19.02 |  | 2232
3 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆批荡 | m2 |  | 0
4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.30厚1：2.5水泥砂浆批荡 | m2 |  | 1 | 46.74 |  | 46.74
5 | 040305001016 | 垫层 | 1.100厚C20素混凝土 | m3 |  | 12.38 | 468.75 |  | 5803.13
6 | 040406001001 | 混凝土过梁 | 1.L*180*180 C25钢筋砼过梁 | m3 |  | 4.76 | 567.92 |  | 2703.3
7 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋带肋钢筋10~25 | t |  | 4.162 | 5360.91 |  | 22312.11
8 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋带肋钢筋10以内 | t |  | 1.403 | 5433.71 |  | 7623.5
9 | 040402018001 | 施工缝 | 1.沥青木板伸缩缝 | m2 |  | 0.14 | 115.23 |  | 16.13
10 | 010501002001 | 混凝土基础 | 1.C25商品混凝土 | m3 |  | 5.5 | 456.02 |  | 2508.11
11 | 011702001002 | 基础模板 | 1.基础模板 | m2 |  | 32 | 54.44 |  | 1742.08
12 | 040406003001 | 混凝土柱 | 1.C25商品混凝土 2.含泵送增加费 | m3 |  | 26.53 | 525.17 |  | 13932.76
13 | 010401001001 | 砖基础 | 1.180厚MU10砖M10水泥砂浆砌筑 | m3 |  | 22.05 | 564.58 |  | 12448.99
14 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.部位：铁艺围墙墙面 2.100*100黄色瓷砖墙面 3.20厚1：2.5水泥砂浆 | m2 |  | 288.12 | 137.95 |  | 39746.15
15 | 011204003003 | 块料墙面 | 1.部位：铁艺围墙柱面 2.100*100黄色瓷砖墙面 3.30厚1：2.5水泥砂浆 | m2 |  | 271.42 | 137.95 |  | 37442.39
16 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.部位：铁艺围墙柱面 2.100*100白色瓷砖墙面 3.30厚1：2.5水泥砂浆 | m2 |  | 41.8 | 137.95 |  | 5766.31
17 | 040309001001 | 金属栏杆 | 1.立杆：20*20*1.5mm镀锌方通 2.横杆：50*50*2.0镀锌方通 3.防锈处理 | t |  | 2.515 | 9555.89 |  | 24033.06
18 | 010804007001 | 铁艺大门 | 1.成品4M铁艺大门 | 个 |  | 1 | 4960 |  | 4960
|  | 实体围墙 | [6 empty] | 215079.45
19 | 010101003005 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 |  | 119.09 | 8 |  | 952.72
20 | 010103001004 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 |  | 62.96 | 19.02 |  | 1197.5
21 | 080101010006 | 原土碾压、夯实 | 1.夯击遍数:综合考虑 2.夯填材料种类:原土夯实 3.夯实类型：综合考虑 4.压实系数：≥93% | m2 |  | 140.1 | 2.07 |  | 290.01
22 | 040305001024 | 垫层 | 1.100厚C20素混凝土 | m3 |  | 9.63 | 468.75 |  | 4514.06
23 | 040202015003 | 6%水泥石粉层 | 1.部位：EPDM地面、丙烯酸地面、混凝土路面 1.150厚6%水泥石粉层 | m2 |  | 21.02 | 39.2 |  | 823.98
24 | 010503001001 | 基础梁 | 1.240*400 C25商品混凝土 2.含泵送增加费 | m3 |  | 21.02 | 482.87 |  | 10149.93
25 | 010401003004 | 实心砖墙 | 1.240厚MU10水泥砂浆M10砖砌体 | m3 |  | 112.34 | 615.99 |  | 69200.32
26 | 010501002002 | 混凝土基础 | 1.240*400 C25商品混凝土 2.含泵送增加费 | m3 |  | 4.5 | 456.02 |  | 2052.09
27 | 040406003003 | 混凝土柱 | 1.C25商品混凝土 2.含泵送增加费 | m3 |  | 7.79 | 525.17 |  | 4091.07
28 | 040303006004 | 混凝土压顶 | 1.C25商品混凝土 | m3 |  | 10.42 | 587.32 |  | 6119.87
29 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆批荡 | m2 |  | 75.08 | 41.3 |  | 3100.8
30 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.30厚1：2.5水泥砂浆批荡 | m2 |  | 1158.46 | 41.3 |  | 47844.4
31 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.外喷米白色外墙漆 2.耐水型腻子粉刷两遍 | m2 |  | 1235.24 | 37.33 |  | 46111.51
32 | 040901001007 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋带肋钢筋10~25 | t |  | 2.029 | 5360.91 |  | 10877.29
33 | 040901001008 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋带肋钢筋10以内 | t |  | 1.427 | 5433.71 |  | 7753.9
|  | 玻璃圆钢树池 | [6 empty] | 4934.96
34 | 011507003003 | 玻璃圆钢树池 | 1.成品玻璃钢构件 2.满足图纸设计 | 个 |  | 4 | 1233.74 |  | 4934.96
|  | 坐凳 | [6 empty] | 3356.09
35 | 011102001004 | 石材楼地面-平面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*500*50芝麻灰光面花岗岩 | m2 |  | 3 | 308.97 |  | 926.91
36 | 011102001007 | 石材楼地面-立面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:500*400*50芝麻灰光面花岗岩 | m2 |  | 0.72 | 282.8 |  | 203.62
37 | 011102001005 | 石材楼地面-立面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*400*20芝麻灰光面花岗岩 | m2 |  | 4.92 | 151.52 |  | 745.48
38 | 010401012004 | 零星砌砖 | 1.M7.5水泥砂浆砌MU10砖 | m3 |  | 1.5 | 772.58 |  | 1158.87
39 | 040305001012 | 垫层 | 1.100厚C15砼 | m3 |  | 0.41 | 458.65 |  | 188.05
40 | 040305001013 | 垫层 | 1.100厚级配碎石 | m3 |  | 0.41 | 324.77 |  | 133.16
|  | 园路 | [6 empty] | 892761.8
41 | 080101010001 | 原土碾压、夯实 | 1.夯击遍数:综合考虑 2.夯填材料种类:原土夯实 3.夯实类型：综合考虑 4.压实系数：≥93% | m2 |  | 4725.67 | 2.07 |  | 9782.14
42 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 | 1.200厚C30混凝土 | m2 |  | 2036.84 | 121.41 |  | 247292.74
43 | 040202015001 | 6%水泥石粉层 | 1.部位：EPDM地面、丙烯酸地面、混凝土路面 1.150厚6%水泥石粉层 | m2 |  | 4509.78 | 39.2 |  | 176783.38
44 | 040203009003 | EPDM橡胶地面（黄色） | 1.15厚一次成型EPDM地垫 2.30厚1：2.5水泥砂浆找平层 | m2 |  | 54 | 170.55 |  | 9209.7
45 | 040203009004 | EPDM橡胶地面（洋红色） | 1.15厚一次成型EPDM地垫 2.30厚1：2.5水泥砂浆找平层 | m2 |  | 54 | 170.55 |  | 9209.7
46 | 010904002001 | 丙烯酸地坪漆（红色） | 1.丙烯酸地坪漆 | m2 |  | 382.99 | 101.59 |  | 38907.95
47 | 010904002002 | 丙烯酸地坪漆（洋红色） | 1.丙烯酸地坪漆 | m2 |  | 212.39 | 101.59 |  | 21576.7
48 | 010904002003 | 丙烯酸地坪漆（蓝色） | 1.丙烯酸地坪漆 | m2 |  | 698.63 | 101.59 |  | 70973.82
49 | 010904002006 | 丙烯酸地坪漆（宝蓝色） | 1.丙烯酸地坪漆 | m2 |  | 293.81 | 101.59 |  | 29848.16
50 | 010904002004 | 丙烯酸地坪漆（绿色） | 1.丙烯酸地坪漆 | m2 |  | 562.95 | 101.59 |  | 57190.09
51 | 010904002005 | 丙烯酸地坪漆（红色） | 1.丙烯酸地坪漆 | m2 |  | 214.17 | 101.59 |  | 21757.53
52 | 040205006001 | 标线 | 1.100宽0.2厚白色划线 | m2 |  | 18 | 16.11 |  | 289.98
53 | 040203009002 | 地面垫层 | 1.部位：EPDM地面、丙烯酸地面 2.100厚C20混凝土 | m2 |  | 2472.94 | 53.23 |  | 131634.6
54 | 010904004001 | 混凝土路面变形缝 | 1.切割深度不小于砼结构厚度1/4 | m |  | 436.36 | 4.11 |  | 1793.44
55 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:600*150*350混凝土道牙 2.基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 | m |  | 863.54 | 50.56 |  | 43660.58
56 | 040305001008 | 侧石垫层 | 1.材料品种、规格:C15商品混凝土 | m3 |  | 43.18 | 529.21 |  | 22851.29
|  | 沙池 | [6 empty] | 11278.59
57 | 080101010003 | 原土碾压、夯实 | 1.素土夯实，夯实系数≥93% | m2 |  | 71.5 | 2.07 |  | 148.01
58 | 010401012003 | 零星砌砖 | 1.部位：沙池 2.M10水泥砂浆砌MU10砖 | m3 |  | 3.6 | 564.58 |  | 2032.49
59 | 010507005002 | 混凝土压顶 | 1.C20素商品混凝土 | m3 |  | 0.54 | 715.66 |  | 386.46
60 | 040305001009 | 垫层 | 1.部位：沙池 2.100厚C20素混凝土 | m3 |  | 6.55 | 468.75 |  | 3070.31
61 | 040305001010 | 垫层 | 1.部位：沙池 2.150厚6%水泥石屑垫层 | m3 |  | 3.15 | 276.79 |  | 871.89
62 | 040103001001 | 回填方 | 1.部位：沙池 2.150~300厚优质河沙 | m3 |  | 15.15 | 236.11 |  | 3577.07
63 | 040103001002 | 回填方 | 1.部位：沙池 2.100厚粗砂 | m3 |  | 5.05 | 236.11 |  | 1192.36
|  | 升旗台 | [6 empty] | 5726.43
64 | 080101010004 | 原土碾压、夯实 | 1.素土夯实，夯实系数≥93% | m2 |  | 12.66 | 2.07 |  | 26.21
65 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.砖品种、规格、强度等级:mu10砖砌体 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 | m3 |  | 1.17 | 775.75 |  | 907.63
66 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格:C20商品混凝土 2.厚度:100厚 | m3 |  | 1.09 | 550.22 |  | 599.74
67 | 040305001002 | 垫层 | 1.材料品种、规格:6%水泥石屑 2.厚度:150厚 | m3 |  | 1.9 | 276.79 |  | 525.9
68 | 040402013001 | 柱脚填砼 | 1.部位:旗杆底部 2.配料品种:C20商品混凝土 | m3 |  | 0.14 | 854.39 |  | 119.61
69 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 | m3 |  | 0.29 | 562.93 |  | 163.25
70 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:综合考虑 | t |  | 0.01 | 5418.48 |  | 54.18
71 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.钢材品种、规格:10厚钢板 | t |  | 0.013 | 10123 |  | 131.6
72 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600*20厚芝麻灰烧面 | m2 |  | 7.92 | 281.7 |  | 2231.06
73 | 011102001002 | 石材楼地面-立面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*450*20厚芝麻灰烧面 | m2 |  | 4.59 | 155.6 |  | 714.2
74 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.粘结材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:踏面：600*350*50/600*300*50芝麻灰烧面，踢面600*100*20厚芝麻灰烧面 | m2 |  | 1.08 | 234.31 |  | 253.05
|  | 宣传阅读栏 | [6 empty] | 25196.47
75 | 011507003004 | 宣传阅读栏一 | 1.成品钢构件 2.满足图纸设计 | 个 |  | 2 | 4409.45 |  | 8818.9
76 | 011507003005 | 宣传阅读栏二 | 1.成品钢构件 2.满足图纸设计 | 个 |  | 4 | 1957.63 |  | 7830.52
77 | 011102001009 | 石材楼地面-立面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*250*20芝麻白光面花岗岩 | m2 |  | 10.9 | 151.52 |  | 1651.57
78 | 011102001008 | 石材楼地面-平面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*300*20芝麻白光面花岗岩 | m2 |  | 6 | 281.7 |  | 1690.2
79 | 010501006001 | 设备基础 | 1.C20商品混凝土 | m3 |  | 2.1 | 445.92 |  | 936.43
80 | 010501006002 | 设备基础 | 1.C25商品混凝土 | m3 |  | 2.4 | 456.02 |  | 1094.45
81 | 011702001004 | 基础 | 1.基础模板 | m2 |  | 24.7 | 61.82 |  | 1526.95
82 | 040305001022 | 垫层 | 1.150厚C15砼 | m3 |  | 2.54 | 458.65 |  | 1164.97
83 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋带肋钢筋10~25 | t |  | 0.09 | 5360.91 |  | 482.48
|  | 成品配套 | [6 empty] | 8500
84 | 040204007001 | 成品滑梯 | 1.成品滑梯 | 个 |  | 1 | 8500 |  | 8500
|  | 措施项目 | [6 empty] | 62479.81
85 | 041102013005 | 梁模板 | 1.过梁模板 | m2 |  | 52.92 | 89.21 |  | 4720.99
86 | 041102012004 | 柱模板 | 1.铁艺围墙混凝土柱模板 | m2 |  | 289 | 109.5 |  | 31645.5
87 | 011702001006 | 基础模板 | 基础梁模板 | m2 |  | 52.8 | 62.14 |  | 3280.99
88 | 011702001007 | 基础模板 | 1.基础模板 | m2 |  | 28.16 | 54.44 |  | 1533.03
89 | 041102012005 | 柱模板 | 1.铁艺围墙混凝土柱模板 | m2 |  | 132.25 | 109.5 |  | 14481.38
90 | 041102013006 | 压顶模板 | 1.压顶模板 | m2 |  | 74.43 | 89.21 |  | 6639.9
91 | 011702001008 | 基础模板 | 1.基础模板 | m2 |  | 3.27 | 54.44 |  | 178.02
合 计 | [8 empty] | 1413909.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程--园建工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 54305.07 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， 结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 54305.07
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：景观工程--园建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 19747.30 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6 | 工程优质费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7 | 概算幅度差 |  |  |  |  | 按分部分项工程费的3.00%计算
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
| 合 计 | 19747.30 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：景观工程--园建工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1487962.17 | 9 |  | 133916.6
合 计 | [6 empty] | 133916.6
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：景观工程--园建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 323343.02 | 1.01 |  | 326576.45
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.24 | 1 |  | 0.24
3 | 01010030 | 圆钢φ10以内 | t | 0.01 | 4200 |  | 42.84
4 | 01010120 | HRB400螺纹钢筋φ10以内 | t | 2.94 | 4180 |  | 12302.58
5 | 01010125 | 螺纹钢筋φ10~25 | t | 6.52 | 4110 |  | 26793.91
6 | 01010125@1 | 螺纹钢筋φ10~25 | t | 0.09 | 4110 |  | 384.7
7 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 53.37 | 5.5 |  | 293.56
8 | 01030017@1 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 5.73 | 5.5 |  | 31.5
9 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.09 | 5.5 |  | 0.5
10 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 20.93 | 5.5 |  | 115.11
11 | 01030035@1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.21 | 5.5 |  | 1.15
12 | 01210001 | 角钢综合 | kg | 893.7 | 4.36 |  | 3896.53
13 | 01290020 | 钢板2~2.5 | kg | 178.74 | 4.09 |  | 731.05
14 | 01290180 | 钢板15以内 | kg | 186.61 | 4.3 |  | 802.44
15 | 01290300@1 | 不锈钢装饰板1.7 | m2 | 15.26 | 163.8 |  | 2500.24
16 | 02010030@1 | EPDM地垫15mm | m2 | 110.16 | 115 |  | 12668.4
17 | 02050260 | 密封胶圈 | 个 | 1.78 | 16.1 |  | 28.58
18 | 02270070 | 土工布 | m2 | 74.91 | 8.1 |  | 606.81
19 | 02290030 | 麻袋 | 个 | 4.07 | 1.89 |  | 7.7
20 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 3.17 | 6.9 |  | 21.86
21 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 3.42 | 5.38 |  | 18.4
22 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 55.08 | 5.36 |  | 295.21
23 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 37.67 | 3.54 |  | 133.35
24 | 03134001 | 木砂纸 | 张 | 6.48 | 0.17 |  | 1.1
25 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 49.41 | 0.77 |  | 38.05
26 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 167.33 | 6.01 |  | 1005.66
27 | 03139291 | 钢锯片φ300 | 片 | 1.61 | 264.96 |  | 427.78
28 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 347.3 | 5.59 |  | 1941.43
29 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 91.14 | 380 |  | 34631.72
30 | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 1.66 | 380 |  | 631.86
31 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 3.15 | 720 |  | 2270.3
32 | 04030015@1 | 中砂 | m3 | 0.34 | 185 |  | 62.83
33 | 04030085 | 回填砂 | m3 | 21.01 | 160 |  | 3361.28
34 | 04050040 | 碎石40 | m3 | 0.42 | 165 |  | 69.07
35 | 04070045 | 石屑 | m3 | 933.21 | 109 |  | 101719.37
36 | 04090105 | 羧甲基纤维素 | kg | 0.37 | 6 |  | 2.2
37 | 04090160 | 石膏粉 | kg | 2.21 | 1.37 |  | 3.03
38 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 75.09 | 400 |  | 30037.76
39 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 9.98 | 1515 |  | 15117.43
40 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 1.34 | 1515 |  | 2032.52
41 | 05030220 | 木板20 | m3 | 0 | 1323.36 |  | 4.1
42 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 18.05 | 42.6 |  | 768.84
43 | 05050120@1 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 3.71 | 42.6 |  | 157.83
44 | 07010000 | 釉面砖45×145 | m2 | 625.39 | 33.6 |  | 21013.22
45 | 08030050@1 | 芝麻灰光面花岗岩600*400*50 | m2 | 0.73 | 210 |  | 154.22
46 | 08030050@2 | 芝麻灰光面花岗岩600*400*20 | m2 | 5.02 | 84.3 |  | 423.05
47 | 08030050@3 | 芝麻灰烧面600*450*20 | m2 | 4.68 | 88.3 |  | 413.4
48 | 08030050@4 | 芝麻白光面花岗岩 | m2 | 11.12 | 84.3 |  | 937.25
49 | 08030080 | 花岗岩石板 | m2 | 17.17 | 229.89 |  | 3948.08
50 | 08030080@12 | 花岗岩石板芝麻灰烧面 | m2 | 1.69 | 88.3 |  | 149.61
51 | 13030490 | 腻子粉成品(防水型) | kg | 2038.15 | 4.2 |  | 8560.21
52 | 13030600 | 水性底涂料 | kg | 138.35 | 36.6 |  | 5063.5
53 | 13030630 | 水性乳胶漆 | kg | 275.46 | 36.6 |  | 10081.78
54 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 14.08 | 13.5 |  | 190.13
55 | 13050500 | 油性防锈漆 | kg | 8.47 | 11.89 |  | 100.71
56 | 13050560 | 丙烯酸酯防水涂料单组份 | kg | 8116.47 | 26.5 |  | 215086.56
57 | 13110010 | 氯化橡胶马路划线漆 | kg | 8.17 | 24 |  | 196.13
58 | 13310090 | 石油沥青60~100# | t | 0 | 3800 |  | 1.9
59 | 13350250 | 模板嵌缝料 | kg | 27.43 | 1.06 |  | 29.08
60 | 14010010 | 清油 | kg | 0.11 | 12.06 |  | 1.35
61 | 14010030 | 松节油 | kg | 7.47 | 8.84 |  | 66.04
62 | 14030001 | 柴油 | t | 0 | 8120 |  | 0.81
63 | 14030020 | 灯用煤油 | kg | 0.85 | 3.65 |  | 3.08
64 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 5.43 | 8.05 |  | 43.73
65 | 14090070 | 石蜡 | kg | 1.05 | 3.61 |  | 3.79
66 | 14230030 | 大白粉 | kg | 1.54 | 3.74 |  | 5.78
67 | 14230060 | 滑石粉 | kg | 14.96 | 1.06 |  | 15.86
68 | 14310050 | 草酸 | kg | 0.39 | 5 |  | 1.97
69 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 14.09 | 24.11 |  | 339.78
70 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 78.16 | 2.74 |  | 214.16
71 | 14350680 | 稀释剂 | kg | 0.27 | 15.07 |  | 4.07
72 | 14390070 | 氧气 | m3 | 18.49 | 17.21 |  | 318.26
73 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 6.91 | 9.6 |  | 66.37
74 | 14410010 | 108胶 | kg | 37.06 | 6.86 |  | 254.21
75 | 14410020 | 202胶FSC-2 | kg | 2.94 | 29.37 |  | 86.28
76 | 14410500 | 乳液 | kg | 1.84 | 6.28 |  | 11.53
77 | 14410560 | 塑料粘结剂 | kg | 58.97 | 17.73 |  | 1045.5
78 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 8.87 | 2.27 |  | 20.15
79 | 17010050 | 焊接钢管综合 | t | 2.4 | 4920.85 |  | 11806.6
80 | 17270180 | 高压橡胶管综合 | m | 0.59 | 71.75 |  | 42.47
81 | 18250615 | 管箍 | 个 | 0.39 | 15.35 |  | 6.06
82 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 8.72 | 8.53 |  | 74.35
83 | 34110010 | 水 | m3 | 628.39 | 4.05 |  | 2544.97
84 | 34110010@1 | 水 | m3 | 1.04 | 4.05 |  | 4.23
85 | 35010010 | 钢模板 | kg | 386.76 | 6.6 |  | 2552.58
86 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 3579.64 | 1 |  | 3579.64
87 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0 | 1
88 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 44.46 | 355 |  | 15782.48
89 | 8021902@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 2.57 | 355 |  | 910.72
90 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 282.88 | 365 |  | 103249.74
91 | 8021903@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 2.12 | 365 |  | 774.17
92 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 81.65 | 375 |  | 30620.29
93 | 8021904@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 2.42 | 375 |  | 909
94 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 415.81 | 385 |  | 160086.2
95 | 80090395 | 干混砌筑砂浆M10 | t | 40.23 | 369 |  | 14846.16
96 | 80090395@1 | 干混砌筑砂浆M7.5 | t | 0.47 | 359 |  | 170.45
97 | 80090395@2 | 干混砌筑砂浆M10 | t | 7.81 | 369 |  | 2880.3
98 | 80090455 | 干混抹灰砂浆M20 | t | 69.37 | 398 |  | 27610.93
99 | 80090475 | 干混地面砂浆M20 | t | 3.83 | 396 |  | 1517.08
100 | 36070001@1 | 600*150*350混凝土道牙 | m | 876.49 | 24.92 |  | 21842.21
101 | 80030280 | 水泥石屑(碎石)混合料 | m3 | 698.36
102 | 补充主材002 | 成品滑梯 | 个 | 1 | 8500 |  | 8500
103 | 补充主材004 | 铁艺大门 | m2 | 8 | 620 |  | 4960
104 | 补充主材007 | 玻璃圆钢树池 | 个 | 4 | 1233.74 |  | 4934.96
105 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 40.43 | 232.3 |  | 9390.91
106 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 5949.87 | 1 |  | 5949.87
107 | 99450640 | 检修费 | 元 | 1281.85 | 1 |  | 1281.85
108 | 99450650 | 维护费 | 元 | 3927.57 | 1 |  | 3927.57
109 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 1308.23 | 1 |  | 1308.23
110 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 67.29 | 8.9 |  | 598.89
111 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 1034.34 | 8.12 |  | 8398.84
112 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 7332.64 | 0.8 |  | 5866.11
113 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.25 | 1 |  | -0.25
|  | 合计 |  |  |  |  | 1308316.43