## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：景观工程--安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 869964.88
1.1 | 电气 | 423219.62
1.2 | 给排水 | 411299.54
1.3 | 消防水 | 35445.72
2 | 措施合计 | 68667.46
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 68667.46
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 19196.94 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 19196.94
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 957829.28
5 | 增值税销项税额 | 86204.64 |  |  | －
6 | 总造价 | 1044033.92
7 | 人工费 | 144078.5
合计=1+2+3+5 |  | 1,044,033.92 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 电气 | [6 empty] | 423219.62
|  | 配电箱 | [6 empty] | 2781.99
1 | 030404017001 | 户外控制箱 | 1、名称:配电箱 2、型号规格:AL1 3、安装方式:壁挂 4、箱体开孔，检查、接线； 5、本体安装； 6、箱体接地、调试及重复接地 ； 7、电表上下端头一次短接； 8、配电箱包含EPS安装(如有) 9、防火隔板及封堵 | 台 |  | 1 | 1799.86 |  | 1799.86
2 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.规格:热镀锌角钢50mm*5mm*2500mm路灯基础，配电箱 | 根 |  | 6 | 109.93 |  | 659.58
3 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线敷设 2.规格:镀锌扁钢40mm*4mm 3.安装部位:配电箱 | m |  | 5 | 64.51 |  | 322.55
|  | 电力电缆 | [6 empty] | 332655.43
4 | 030408001011 | 电缆 | 1、名称:电缆 2、型号规格:WDZ-YJY-4*150+1*95 3、材质:铜质 4、敷设方式：综合考虑作 | m |  | 337.39 | 801.39 |  | 270380.97
5 | 030408001024 | 电缆 | 1、名称:电缆 2、型号规格:ZR-YJV-3*6 3、材质:铜质 4、敷设方式：综合考虑作 | m |  | 169.34 | 25.38 |  | 4297.85
6 | 030408001026 | 电缆 | 1、名称:电缆 2、型号规格:ZR-YJV-5*4 3、材质:铜质 4、敷设方式：综合考虑作 | m |  | 275.00 | 30.66 |  | 8431.5
7 | 030408001027 | 电缆 | 1、名称:电缆 2、型号规格:ZR-YJV-5*10 3、材质:铜质 4、敷设方式：综合考虑作 | m |  | 60.00 | 60.68 |  | 3640.8
8 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制作安装 2.规格:16mm2以内 | 个 |  | 10 | 162.63 |  | 1626.3
9 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制作安装 2.规格:185mm2以内 | 个 |  | 4 | 478.19 |  | 1912.76
10 | 030413005001 | 人(手)孔砌筑 | 1.名称:电缆井 2.做法参见08D800-7,P60~63 | 个 |  | 9 | 4707.25 |  | 42365.25
|  | 配管、配线、线槽、桥架 | [6 empty] | 59278.63
11 | 030411001020 | 配管 | 1、名称:配管 2、型号规格:PC32 3、埋地 | m |  | 275.00 | 15.38 |  | 4229.5
12 | 030411001026 | 配管 | 1、名称:配管 2、型号规格:PC50 3、埋地 | m |  | 218.21 | 21.38 |  | 4665.33
13 | 030411001013 | 配管 | 1、名称:配管 2、型号规格:SC40 3、埋地 | m |  | 8.00 | 32.21 |  | 257.68
14 | 030411001023 | 配管 | 1、名称:配管 2、型号规格:SC50 3、埋地 | m |  | 68.58 | 39.17 |  | 2686.28
15 | 030411001025 | 配管 | 1、名称:配管 2、型号规格:SC70 3、埋地 | m |  | 28.28 | 63.92 |  | 1807.66
16 | 030411001024 | 配管 | 1、名称:配管 2、型号规格:SC150 3、埋地 | m |  | 329.16 | 110.81 |  | 36474.22
17 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 |  | 335.99 | 8.91 |  | 2993.67
18 | 040103001008 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 | m3 |  | 241.66 | 19.74 |  | 4770.37
19 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:综合考虑 | m3 |  | 58.08 | 24 |  | 1393.92
|  | 照明器具安装 | [6 empty] | 27588.72
20 | 030412009001 | 庭院灯 | 1.名称：庭院灯 2.灯体尺寸、材质：H=3.5m，砂黑色，灯体优质钢 3.透光罩：磨砂玻璃 4.灯源：LED灯 40W 5.土方开挖、回填、余方弃置：土壤类别综合考虑，综合考虑开挖深度及回填 6.基础制作、安装：满足竞价文件、图纸及相关规范要求 | 套 |  | 12 | 2179.81 |  | 26157.72
21 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.规格:热镀锌角钢50mm*5mm*2500mm 3.安装部位:路灯基础 | 根 |  | 12 | 109.93 |  | 1319.16
22 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:86型 3.安装方式：暗装 | 个 |  | 12 | 9.32 |  | 111.84
|  | 电气调整试验 | [6 empty] | 914.85
23 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 |  | 1 | 914.85 |  | 914.85
|  | 给排水 | [6 empty] | 411299.54
|  | 冷水系统 | [6 empty] | 70461.44
24 | 031001006040 | PE塑料管 | 1.类型:PE塑料管 2.介质:冷水 3.型号规格:De25 4.连接方式:热熔连接 5.安装部位:室外 6.管道消毒、冲洗 | m |  | 97.00 | 14.25 |  | 1382.25
25 | 031001006041 | PE塑料管 | 1.类型:PE塑料管 2.介质:冷水 3.型号规格:De32 4.连接方式:热熔连接 5.安装部位:室外 6.管道消毒、冲洗 | m |  | 157.00 | 17.01 |  | 2670.57
26 | 031001006042 | PE塑料管 | 1.类型:PE塑料管 2.介质:冷水 3.型号规格:De40 4.连接方式:热熔连接 5.安装部位:室外 6.管道消毒、冲洗 | m |  | 25.00 | 21.83 |  | 545.75
27 | 031001006043 | PE塑料管 | 1.类型:PE塑料管 2.介质:冷水 3.型号规格:De50 4.连接方式:热熔连接 5.安装部位:室外 6.管道消毒、冲洗 | m |  | 89.00 | 28.37 |  | 2524.93
28 | 031001006044 | PE塑料管 | 1.类型:PE塑料管 2.介质:冷水 3.型号规格:De63 4.连接方式:热熔连接 5.安装部位:室外 6.管道消毒、冲洗 | m |  | 5.00 | 37.26 |  | 186.3
29 | 031001006045 | PPR给水管 | 1.类型:PPR塑料管 2.介质:冷水 3.型号规格:DN100 4.连接方式:热熔连接 5.安装部位:室外 6.管道消毒、冲洗 | m |  | 38.47 | 93.46 |  | 3595.41
30 | 031001006046 | PPR给水管 | 1.类型:PPR塑料管 2.介质:冷水 3.型号规格:DN150 4.连接方式:热熔连接 5.安装部位:室外 6.管道消毒、冲洗 | m |  | 199.19 | 157.05 |  | 31282.79
31 | 030901001029 | 过路钢管 | 1.类型:热镀锌钢管 2.型号规格:DN80 3.连接方式:沟槽连接 4.安装部位:室外 | m |  | 8.00 | 75.2 |  | 601.6
32 | 030901001030 | 过路钢管 | 1.类型:热镀锌钢管 2.型号规格:DN150 3.连接方式:沟槽连接 4.安装部位:室外 | m |  | 19.44 | 133.85 |  | 2602.04
33 | 031003001052 | 塑料闸阀 | 1.类型:塑料闸阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 17 | 49.02 |  | 833.34
34 | 031003001055 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.材质：全铜 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 2 | 153.09 |  | 306.18
35 | 031003001054 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.材质：全铜 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 1 | 180.03 |  | 180.03
36 | 031003001053 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.材质：全铜 4.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 1 | 370.16 |  | 370.16
37 | 031003013001 | 水表 | 1.名称：水表 2.规格：DN65 3.连接方式：螺纹连接 | 组 |  | 1 | 623.98 |  | 623.98
38 | 040101002011 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 |  | 704.66 | 8.91 |  | 6278.52
39 | 040103001014 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 | m3 |  | 254.53 | 19.74 |  | 5024.42
40 | 040103002011 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:综合考虑 | m3 |  | 411.95 | 18.87 |  | 7773.5
41 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.过路管基础 | m3 |  | 6.58 | 559.22 |  | 3679.67
|  | 污、废水系统 | [6 empty] | 174590.52
42 | 031001006033 | 双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水、废水 3.材质:HDPE双壁波纹排水管 4.规格:De300 环刚度8KN/M 5.连接形式:承插式 | m |  | 280.81 | 98.51 |  | 27662.59
43 | 040101002009 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 |  | 738.53 | 8.91 |  | 6580.3
44 | 040103001011 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 | m3 |  | 266.77 | 19.74 |  | 5266.04
45 | 040103002009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:综合考虑 | m3 |  | 431.74 | 18.87 |  | 8146.93
46 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:中粗砂垫层 | m3 |  | 28.08 | 230.73 |  | 6478.9
47 | 040202009001 | 砂砾石 | 1.回填砂砾石 2.按设计及规范要求 | m3 |  | 367.86 | 327.45 |  | 120455.76
|  | 雨水系统 | [6 empty] | 166247.58
48 | 031001006039 | 双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质:HDPE双壁波纹排水管 4.规格:DN200 环刚度8KN/M 5.连接形式:承插式 | m |  | 158.52 | 45.21 |  | 7166.69
49 | 031001006037 | 双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质:HDPE双壁波纹排水管 4.规格:DN300 环刚度8KN/M 5.连接形式:承插式 | m |  | 305.24 | 98.51 |  | 30069.19
50 | 040101002010 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 |  | 682.60 | 8.91 |  | 6081.97
51 | 040103001012 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 | m3 |  | 310.74 | 19.74 |  | 6134.01
52 | 040103002010 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:综合考虑 | m3 |  | 320.65 | 18.87 |  | 6050.67
53 | 040103001013 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:中粗砂垫层 | m3 |  | 24.09 | 230.73 |  | 5558.29
54 | 040202009003 | 砂砾石 | 1.回填砂砾石 2.按设计及规范要求 | m3 |  | 321.23 | 327.45 |  | 105186.76
|  | 消防水 | [6 empty] | 35445.72
|  | 喷淋系统 | [6 empty] | 17024.97
55 | 030901001028 | 无缝钢管 | 1.类型:无缝钢管 2.型号规格:DN150 3.连接方式:沟槽连接 4.安装部位:室外 | m |  | 52.78 | 277.4 |  | 14641.17
56 | 031003001050 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.材质：全铜 4.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 2 | 928.8 |  | 1857.6
57 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 |  | 18.48 | 8.91 |  | 164.66
58 | 040103001009 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 | m3 |  | 14.74 | 19.74 |  | 290.97
59 | 040103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:综合考虑 | m3 |  | 3.74 | 18.87 |  | 70.57
|  | 消火栓系统 | [6 empty] | 18420.75
60 | 030901001026 | 无缝钢管 | 1.类型:无缝钢管 2.型号规格:DN100 3.连接方式:沟槽连接 4.安装部位:室外 | m |  | 108.63 | 105.23 |  | 11431.13
61 | 031003001051 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.材质：全铜 4.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 6 | 537.26 |  | 3223.56
62 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.类型:室外消火栓 2.安装方式:成套安装 3.附件材质、规格: | 套 |  | 3 | 894.48 |  | 2683.44
63 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 |  | 38.02 | 8.91 |  | 338.76
64 | 040103001010 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 | m3 |  | 30.37 | 19.74 |  | 599.5
65 | 040103002008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:综合考虑 | m3 |  | 7.65 | 18.87 |  | 144.36
措施项目
合 计 | [8 empty] | 869964.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程--安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 68667.46 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
合 计 |  |  |  |  | 68667.46
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：景观工程--安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 19196.94 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6 | 工程优质费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7 | 概算幅度差 |  |  |  |  | 按分部分项工程费的3.00%计算
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
| 合 计 | 19196.94 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：景观工程--安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 957829.28 | 9 |  | 86204.64
合 计 | [6 empty] | 86204.64
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：景观工程--安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 134509.22 | 1.01 |  | 135854.31
2 | 00010010@4 | 人工费 | 元 | 7074.84 | 1.01 |  | 7145.59
3 | 00010010@5 | 人工费 | 元 | 1067.92 | 1.01 |  | 1078.6
4 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.03 | 1 |  | 0.03
5 | 01010125 | 螺纹钢筋φ10~25 | t | 0.23 | 4110 |  | 961.74
6 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 4.99 | 5.5 |  | 27.42
7 | 01130060@2 | 镀锌扁钢综合 | kg | 4.68 | 4.42 |  | 20.69
8 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 3.7 | 4.3 |  | 15.93
9 | 01290205 | 镀锌钢板综合 | kg | 10.19 | 4.78 |  | 48.7
10 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 11.86 | 26.42 |  | 313.34
11 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 0.68 | 31.24 |  | 21.39
12 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 0.28 | 13.48 |  | 3.83
13 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 3.38 | 9.38 |  | 31.7
14 | 02010100 | 石棉橡胶板3~6 | kg | 0.84 | 9.93 |  | 8.34
15 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 58.31 | 4.58 |  | 267.05
16 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 49.48 | 0.16 |  | 7.92
17 | 02130090 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 0.66 | 2.5 |  | 1.65
18 | 02270001 | 棉纱 | kg | 0.88 | 13.95 |  | 12.32
19 | 02270020 | 白布 | kg | 10.71 | 6.21 |  | 66.54
20 | 02270070 | 土工布 | m2 | 0.84 | 8.1 |  | 6.82
21 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 0.51 | 8.6 |  | 4.39
22 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 0.42 | 6.9 |  | 2.92
23 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 10.71 | 6.87 |  | 73.59
24 | 03010905 | 六角螺栓M20×85~100 | 十套 | 3.3 | 11.63 |  | 38.33
25 | 03011365 | 地脚螺栓M20×300 | 十套 | 4.9 | 29.22 |  | 143.06
26 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 10.81 | 5.12 |  | 55.35
27 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 2.4 | 5.44 |  | 13.06
28 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.41 | 7.08 |  | 2.89
29 | 03014161 | 镀锌锁紧螺母DN40×3 | 十套 | 0.07 | 11.8 |  | 0.78
30 | 03014171 | 镀锌锁紧螺母DN50×3 | 十套 | 0.57 | 17.16 |  | 9.7
31 | 03014191 | 镀锌锁紧螺母DN80×3 | 十套 | 0.3 | 55.22 |  | 16.51
32 | 03014201 | 镀锌锁紧螺母DN100×3 | 十套 | 0.9 | 106.22 |  | 95.08
33 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 2.67 | 3.91 |  | 10.44
34 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 103.75 | 0.77 |  | 79.88
35 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 12.39 | 0.94 |  | 11.65
36 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 7.89 | 6.01 |  | 47.43
37 | 03135001@4 | 低碳钢焊条综合 | kg | 2.85 | 6.01 |  | 17.14
38 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.15 | 5.96 |  | 0.87
39 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 4.38 | 7.69 |  | 33.68
40 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.87 | 47.01 |  | 41.09
41 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.02 | 8.55 |  | 0.21
42 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 22.64 | 0.52 |  | 11.77
43 | 03139281@2 | 钢锯条 | 条 | 18.5 | 0.52 |  | 9.62
44 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 1.62 | 4.57 |  | 7.38
45 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥PO42.5 | kg | 2.04 | 0.4 |  | 0.82
46 | 04030025 | 粗砂 | m3 | 0.01 | 185 |  | 2.26
47 | 04030030 | 砂砾5~80 | m3 | 875.14 | 160 |  | 140023.09
48 | 04030085 | 回填砂 | m3 | 67.3 | 160 |  | 10767.89
49 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 27.86 | 400 |  | 11142.12
50 | 13010040 | 醇酸磁漆 | kg | 8.54 | 9.37 |  | 79.99
51 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01 | 30.97 |  | 0.31
52 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.03 | 15.93 |  | 0.48
53 | 13010330 | 沥青清漆 | kg | 0.39 | 5.71 |  | 2.23
54 | 13030240 | 厚漆 | kg | 20.21 | 12.47 |  | 252.03
55 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 1.24 | 7.53 |  | 9.34
56 | 13310060 | 石油沥青10# | kg | 752.5 | 2.04 |  | 1535.1
57 | 14010010 | 清油 | kg | 0.2 | 12.06 |  | 2.35
58 | 14030030 | 煤油 | kg | 17.24 | 11.95 |  | 206.03
59 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 16.33 | 9.61 |  | 156.91
60 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 7.65 | 8.05 |  | 61.6
61 | 14070050 | 机油综合 | kg | 0.27 | 8.41 |  | 2.25
62 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.97 | 17.57 |  | 17.01
63 | 14090040 | 润滑脂 | kg | 10.45 | 43.16 |  | 450.99
64 | 14230060 | 滑石粉 | kg | 309.85 | 1.06 |  | 328.44
65 | 14330030 | 丙酮 | kg | 8.42 | 11.83 |  | 99.61
66 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.58 | 7.68 |  | 4.43
67 | 14350490 | 漂白粉综合 | kg | 0.71 | 6.44 |  | 4.55
68 | 14390070 | 氧气 | m3 | 1.49 | 17.21 |  | 25.58
69 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.5 | 9.6 |  | 4.8
70 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.58 | 2.27 |  | 1.32
71 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 1.11 | 4.29 |  | 4.77
72 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.18 | 0.49 |  | 0.09
73 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.5 | 6.08 |  | 3.01
74 | 18010765 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 17.17 | 1.59 |  | 27.3
75 | 18010775 | 黑玛钢活接头DN40 | 个 | 2.02 | 1.99 |  | 4.02
76 | 18010780 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 1.01 | 2.16 |  | 2.18
77 | 18010805 | 黑玛钢堵头DN15 | 个 | 3.03 | 0.99 |  | 3
78 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 28.84 | 3.68 |  | 106.13
79 | 18031095 | 镀锌钢管塑料护口DN50 | 个 | 5.65 | 5.05 |  | 28.54
80 | 18031110 | 镀锌钢管塑料护口DN100 | 个 | 8.95 | 32.16 |  | 287.87
81 | 18031145 | 镀锌钢管接头40×3.5 | 个 | 1.32 | 6.83 |  | 9
82 | 18031150 | 镀锌钢管接头50×3.5 | 个 | 11.3 | 7.27 |  | 82.17
83 | 18031160 | 镀锌钢管接头80×4 | 个 | 5.61 | 9.41 |  | 52.75
84 | 18031165 | 镀锌钢管接头100×4 | 个 | 16.78 | 17.73 |  | 297.57
85 | 18031175 | 镀锌钢管接头150×4.5 | 个 | 33.07 | 17.94 |  | 593.34
86 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.3 | 31.6 |  | 9.6
87 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.15 | 24.33 |  | 3.56
88 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.15 | 6.75 |  | 0.99
89 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 6.28 | 2.92 |  | 18.32
90 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 2.58 | 77.51 |  | 199.98
91 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.23 | 65.52 |  | 15.07
92 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 194.77 | 2.28 |  | 444.07
93 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 26.7 | 0.07 |  | 1.87
94 | 29060125 | 镀锌钢管塑料护口DN40 | 个 | 0.66 | 3.61 |  | 2.38
95 | 29060130 | 镀锌钢管塑料护口DN70 | 个 | 2.99 | 0.38 |  | 1.14
96 | 29060290 | 难燃塑料管接头32 | 个 | 56.65 | 0.75 |  | 42.49
97 | 29060300 | 难燃塑料管接头50 | 个 | 44.95 | 2.48 |  | 111.48
98 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.52 | 10.94 |  | 5.66
99 | 29090175@1 | 塑料接线柱双线 | 个 | 12.36 | 1.04 |  | 12.85
100 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 2.74 |  | 5.56
101 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 44.66 | 3.85 |  | 171.94
102 | 29090265 | 铜接线端子DT-185mm2 | 个 | 12.18 | 21.34 |  | 259.92
103 | 29170240 | 镀锌地线夹40 | 套 | 5.11 | 1.26 |  | 6.44
104 | 29170250 | 镀锌地线夹50 | 套 | 43.8 | 1.84 |  | 80.58
105 | 29170270 | 镀锌地线夹80 | 套 | 22.42 | 2.72 |  | 60.99
106 | 29170280 | 镀锌地线夹100 | 套 | 67.13 | 3.46 |  | 232.28
107 | 29170300 | 镀锌地线夹150 | 套 | 66.15 | 5.13 |  | 339.34
108 | 34110010 | 水 | m3 | 69.31 | 4.05 |  | 280.7
109 | 34110010@3 | 水 | m3 | 33.78 | 4.05 |  | 136.81
110 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 0.86 | 39.78 |  | 34.2
111 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.22 | 101.82 |  | 22.78
112 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.15 | 5.33 |  | 0.8
113 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1539.63 | 1 |  | 1539.63
114 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 12.01 | 375 |  | 4503.34
115 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 2.55 | 385 |  | 979.9
116 | 80090395@1 | 干混砌筑砂浆M7.5 | t | 17.53 | 359 |  | 6292.91
117 | 80090435 | 干混抹灰砂浆M10 | t | 1.67 | 379 |  | 632.85
118 | 02050001@1 | HDPE橡胶圈DN200 | 个 | 32.66 | 5.73 |  | 187.11
119 | 02050001@2 | HDPE橡胶圈DN300 | 个 | 120.73 | 9.84 |  | 1187.95
120 | 13330165 | 石油沥青油毡 | m2 | 276.65 | 2.76 |  | 763.56
121 | 17030001@20 | 镀锌钢管DN150 | m | 20.02 | 80.59 |  | 1613.67
122 | 17030001@21 | 无缝钢管DN100 | m | 111.89 | 52.49 |  | 5873.05
123 | 17030001@22 | 无缝钢管DN150 | m | 54.36 | 103.13 |  | 5606.5
124 | 17030001@24 | 镀锌钢管DN80 | m | 8.24 | 31.62 |  | 260.55
125 | 17030001@25 | 镀锌电线管SC40 | m | 8.24 | 12.34 |  | 101.68
126 | 17030001@26 | 镀锌电线管SC50 | m | 70.64 | 17.28 |  | 1220.61
127 | 17030001@27 | 镀锌电线管SC150 | m | 339.03 | 58.22 |  | 19738.61
128 | 17030001@28 | 镀锌电线管SC70 | m | 29.13 | 20.67 |  | 602.08
129 | 17250050@17 | PE塑料管De32 | m | 160.14 | 5.94 |  | 951.23
130 | 17250050@18 | PE塑料管De25 | m | 98.94 | 3.58 |  | 354.21
131 | 17250050@19 | PE塑料管De40 | m | 25.5 | 9.21 |  | 234.86
132 | 17250050@20 | PE塑料管De50 | m | 90.78 | 14.3 |  | 1298.15
133 | 17250050@21 | PE塑料管De63 | m | 5.1 | 22.73 |  | 115.92
134 | 17250050@25 | PPR塑料管DN150 | m | 202.18 | 124.33 |  | 25136.78
135 | 17250050@26 | PPR塑料管DN100 | m | 39.05 | 68.51 |  | 2675.12
136 | 17250350@10 | PVC排水管Φ200 | m | 1.82 | 62.82 |  | 114.21
137 | 17250350@5 | HDPE双壁波纹管DN200/SN8 | m | 160.11 | 26.73 |  | 4279.61
138 | 17250350@6 | HDPE双壁波纹管DN300/SN8 | m | 591.91 | 78.66 |  | 46559.68
139 | 18090783@1 | 室外塑料给水管热熔管件De50 | 个 | 25.45 | 6.65 |  | 169.27
140 | 18090783@2 | 室外塑料给水管热熔管件De63 | 个 | 1.41 | 3.73 |  | 5.24
141 | 18090783@3 | 室外塑料给水管热熔管件De25 | 个 | 27.45 | 2.68 |  | 73.57
142 | 18090783@4 | 室外塑料给水管热熔管件De32 | 个 | 44.43 | 3.73 |  | 165.73
143 | 18090783@5 | 室外塑料给水管热熔管件De40 | 个 | 7.4 | 5.14 |  | 38.04
144 | 18090783@8 | 室外塑料给水管热熔管件DN150 | 个 | 15.74 | 40.58 |  | 638.57
145 | 18090783@9 | 室外塑料给水管热熔管件DN100 | 个 | 10.5 | 27.05 |  | 284.09
146 | 19000001@15 | 塑料闸阀DN25 | 个 | 17.17 | 30.5 |  | 523.69
147 | 19000001@16 | 闸阀DN50 | 个 | 1.01 | 139.7 |  | 141.1
148 | 19000001@2 | 闸阀DN40 | 个 | 2.02 | 114.95 |  | 232.2
149 | 19000020@10 | 闸阀DN65 | 个 | 1 | 175.12 |  | 175.12
150 | 19000020@13 | 闸阀DN100 | 个 | 6 | 282 |  | 1692
151 | 19000020@14 | 闸阀DN150 | 个 | 2 | 512 |  | 1024
152 | 19030170@1 | 螺纹闸阀DN65 | 个 | 1.01 | 178.35 |  | 180.13
153 | 20010360@1 | 钢板平焊法兰DN150 | 副 | 1.5 | 167.79 |  | 251.69
154 | 20010360@13 | 钢板平焊法兰DN100 | 副 | 6 | 75.6 |  | 453.6
155 | 20010360@14 | 钢板平焊法兰DN150 | 副 | 2 | 167.79 |  | 335.58
156 | 20010360@15 | 钢板平焊法兰DN65 | 副 | 1 | 65.96 |  | 65.96
157 | 23030001 | 地上式消防栓 | 套 | 3 | 624 |  | 1872
158 | 24010020@2 | 螺纹水表DN65 | 个 | 1 | 308.04 |  | 308.04
159 | 25000001@20 | 庭院灯 | 套 | 12.12 | 1036 |  | 12556.32
160 | 27060170@1 | 镀锌扁钢40*4 | m | 5.25 | 5.33 |  | 27.98
161 | 28110210@21 | ZR-YJV-3*6 | m | 171.03 | 19.96 |  | 3413.83
162 | 28110210@22 | WDZ-YJY-4*150+1*95 | m | 340.76 | 758.74 |  | 258551.2
163 | 28110210@23 | ZR-YJV-5*4 | m | 277.75 | 23.63 |  | 6563.23
164 | 28110210@24 | ZR-YJV-5*10 | m | 60.6 | 53.35 |  | 3233.01
165 | 29060140@4 | 塑料电线管PC50 | m | 240.03 | 9.38 |  | 2251.49
166 | 29060140@5 | 塑料电线管PC32 | m | 302.5 | 5.09 |  | 1539.73
167 | 29070020@4 | 热缩式电缆终端头16 | 套 | 10.2 | 22 |  | 224.4
168 | 29070020@5 | 热缩式电缆终端头185 | 套 | 4.08 | 22 |  | 89.76
169 | 29110390@1 | 86型接线盒 | 个 | 12.24 | 2 |  | 24.48
170 | 29210450@1 | 底座600X00X20 | 块 | 12.06 | 100 |  | 1206
171 | 37270101@1 | 热镀锌角钢接地极50*5 | 根 | 18.9 | 38.47 |  | 727.08
172 | 55090090@5 | 配电箱AL1 | 台 | 1 | 1431.55 |  | 1431.55
173 | 补充主材007@1 | M18*1200螺栓 | 根 | 4.8 | 15.05 |  | 72.24
174 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 45.5 | 232.3 |  | 10569.65
175 | 00010003@3 | 机上人工 | 工日 | 41.18 | 232.3 |  | 9566.72
176 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 6605.76 | 1 |  | 6605.76
177 | 99450640 | 检修费 | 元 | 1669.7 | 1 |  | 1669.7
178 | 99450650 | 维护费 | 元 | 4515.9 | 1 |  | 4515.9
179 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 925.58 | 1 |  | 925.58
180 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 441.62 | 8.12 |  | 3585.96
181 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 488.1 | 8.12 |  | 3963.38
182 | 99450680@4 | 柴油(机械用)0# | kg | 570.24 | 8.12 |  | 4630.36
183 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 2100.25 | 0.8 |  | 1680.2
184 | 99450700@5 | 电(机械用) | kw·h | 9.22 | 0.8 |  | 7.38
185 | 99450700@6 | 电(机械用) | kw·h | 197.38 | 0.8 |  | 157.91
186 | 99451300 | 校验费 | 元 | 12.62 | 1 |  | 12.62
187 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.01 | 1 |  | -0.01
|  | 合计 |  |  |  |  | 797062.6