## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：设备房--土建装饰 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 636079.64
1.1 | 桩基工程 | 110972.05
1.2 | 土石方工程 | 7290.18
1.3 | 砌筑工程 | 45191.98
1.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 255869.08
1.5 | 门窗工程 | 18290.57
1.6 | 屋面及防水工程 | 63680.87
1.7 | 保温、隔热、防腐工程 | 15078.77
1.8 | 楼地面装饰工程 | 38608.15
1.9 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 57329.13
1.10 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 22892.11
1.11 | 其他装饰工程
1.12 | 金属结构工程 | 876.75
2 | 措施合计 | 120036.01
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 49971.1
2.2 | 其他措施费 | 70064.91
3 | 其他项目 | 10601.52 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 10601.52
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 766717.17
5 | 增值税销项税额 | 69004.55 |  |  | －
6 | 总造价 | 835721.72
7 | 人工费 | 164951.73
合计=1+2+3+5 |  | 835,721.72 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备房--土建装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 桩基工程 | [6 empty] | 110972.05
1 | 010301002001 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩类型:PHC管桩 AB型 外径500mm，壁厚95mm 2.接桩:焊接法 3.沉桩方法:静压法沉桩 4.混凝土强度等级:C80 5.填充材料种类:混凝土 C35 2m | m |  | 273 | 332.78 |  | 90848.94
2 | 010301002002 | 预制钢筋混凝土管桩（试桩） | 1.桩类型:PHC管桩 AB型 外径500mm，壁厚125mm（试桩） 2.接桩:焊接法 3.沉桩方法:静压法沉桩 4.混凝土强度等级:C80 5.填充材料种类:混凝土 C35 2m | m |  | 26 | 399.51 |  | 10387.26
3 | 粤010301005001 | 桩尖(D=500) | 1.桩尖类型:封底十字刀刃 2.设计材质:钢板 3.桩外径:500mm | 个 |  | 21 | 283.86 |  | 5961.06
4 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 | t |  | 0.377 | 4895.29 |  | 1845.52
5 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:1.桩类型:PHC管桩 AB型 外径500mm，壁厚125mm 2.桩头截面、高度:1.5m 3.混凝土强度等级:C80 4.废料运距:3km内 | 根 |  | 21 | 91.87 |  | 1929.27
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 7290.18
6 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 | m2 |  | 246 | 2.6 |  | 639.6
7 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 |  | 238.84 | 8.41 |  | 2008.64
8 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合图纸要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:场内1km以内 | m3 |  | 123.34 | 19.74 |  | 2434.73
9 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土方 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 | m3 |  | 115.5 | 19.11 |  | 2207.21
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 45191.98
10 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200厚 3.砌块品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气混凝土砌块、规格综合考虑 4.砂浆强度等级、配合比:M5预拌混合砌筑砂浆 | m3 |  | 34.29 | 533.25 |  | 18285.14
11 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200厚 3.砌块品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气混凝土砌块、规格综合考虑 4.砂浆强度等级、配合比:M5预拌混合砌筑砂浆 | m3 |  | 7.66 | 520.51 |  | 3987.11
12 | 010401001001 | 砖基础 | 1.墙体类型:砖胎膜 2.墙体厚度:120厚 3.砌块品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气混凝土砌块、规格综合考虑 4.砂浆强度等级、配合比:M5预拌混合砌筑砂浆 | m3 |  | 35.03 | 495.07 |  | 17342.3
13 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.墙体类型:零星砌砖 2.墙体厚度:200厚 3.砌块品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气混凝土砌块、规格综合考虑 4.砂浆强度等级、配合比:M10预拌混合砌筑砂浆 | m3 |  | 3.51 | 1589.01 |  | 5577.43
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 255869.08
14 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.泵送高度:50m以内 | m3 |  | 16.03 | 485.48 |  | 7782.24
15 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 | m3 |  | 21.07 | 506.86 |  | 10679.54
16 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 | m3 |  | 33.96 | 523.29 |  | 17770.93
17 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 | m3 |  | 9.56 | 618.28 |  | 5910.76
18 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.泵送高度:50m以内 | m3 |  | 3.85 | 654.89 |  | 2521.33
19 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 | m3 |  | 42.24 | 549.72 |  | 23220.17
20 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 | m3 |  | 17.45 | 511.44 |  | 8924.63
21 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 | m3 |  | 24.92 | 514.69 |  | 12826.07
22 | 010505008002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 | m3 |  | 2.15 | 680.65 |  | 1463.4
23 | 010507007001 | 其他构件 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 12.22 | 827 |  | 10105.94
24 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.泵送高度:50m以内 | m3 |  | 0.46 | 594.43 |  | 273.44
25 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 | m3 |  | 0.58 | 575.95 |  | 334.05
26 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢筋Φ10以内 | t |  | 0.478 | 5336.31 |  | 2550.76
27 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢筋φ12~14 | t |  | 9.778 | 5136.89 |  | 50228.51
28 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢筋φ16~25 | t |  | 8.493 | 5044.64 |  | 42844.13
29 | 010515001008 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋圆钢 φ10以内 | t |  | 4.4 | 6305.28 |  | 27743.23
30 | 010515001013 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋圆钢 φ10以外 | t |  | 2.078 | 5465.38 |  | 11357.06
31 | 010515001009 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢筋 Φ10以内 | t |  | 2.603 | 6594.58 |  | 17165.69
32 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ18以内 | 个 |  | 252 | 8.6 |  | 2167.2
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 18290.57
33 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质甲级防火门(单扇) 2.名称:FM甲1122、1022、1825 | m2 |  | 16.26 | 515.76 |  | 8386.26
34 | 010802003007 | 钢质门 | 1.门类型:钢质甲级防火门(单扇) 2.名称:M1122 | m2 |  | 2.42 | 399.57 |  | 966.96
35 | 010802003006 | 卷帘门 | 1.门类型:钢质甲级防火门(单扇) 2.名称:JLM3034 | m2 |  | 10.2 | 63.91 |  | 651.88
36 | 010802003004 | 闭门器 | 1.特殊五金安装 闭门器安装 明装 | 套 |  | 7 | 100.43 |  | 703.01
37 | 010807001002 | 推拉窗 | 1.窗代号:C1822、C2222 2.框、扇材质:1.8mm 铝合金双扇推拉窗95系列框 3.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃6LOW-E+12+6钢化玻璃 | m2 |  | 12.76 | 557.89 |  | 7118.68
38 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗代号:金属百叶窗 | m2 |  | 6.6 | 70.27 |  | 463.78
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 63680.87
39 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:内7-B 2.防水膜品种:聚合物水泥基防水涂膜 3.涂膜厚度:2mm | m2 |  | 226.54 | 51.86 |  | 11748.36
40 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位:水池1（顶板、地板） 2.防水膜品种:厚聚氨酯防水涂料 3.涂膜厚度:2mm | m2 |  | 102.89 | 53.1 |  | 5463.46
41 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1.部位:水池1（顶板、地板） 2.防水膜品种:改性沥青防水卷材 3.涂膜厚度:一层 | m2 |  | 102.89 | 44.52 |  | 4580.66
42 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.部位:屋面1 2.卷材品种、规格、厚度:1.2厚APF-405PET自粘卷材四周翻起300 3.防水层数:2 | m2 |  | 277.84 | 44.64 |  | 12402.78
43 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度:2mm 3.找平层:20厚1：3水泥砂浆 4.保护层:20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 |  | 277.84 | 64.48 |  | 17915.12
44 | 010902002003 | 屋面涂膜防水(雨棚） | 1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度:2mm 3.找平层:20厚1：3水泥砂浆 4.保护层:20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 |  | 17.04 | 42.48 |  | 723.86
45 | 010902003002 | 屋面刚性层(屋2-A) | 1.部位:屋面1 2.刚性层厚度:40mm 3.混凝土种类:细石混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.嵌缝材料种类:密封胶 6.钢筋规格、型号:一级圆钢4@150 | m2 |  | 230.88 | 45.62 |  | 10532.75
46 | 010902003004 | 屋面刚性层(屋5) | 1.部位:屋面5 2.找平厚度:20mm | m2 |  | 17.04 | 18.42 |  | 313.88
|  | 保温、隔热、防腐工程 | [6 empty] | 15078.77
47 | 011001001003 | 保温隔热屋面（屋2-A) | 1.部位:屋1 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚挤塑聚苯板 | m2 |  | 230.88 | 65.31 |  | 15078.77
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 38608.15
48 | 011102003009 | 块料楼地面（地8） | 1.8-10厚地砖铺平拍实,水泥浆擦缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 刷基层处理剂一遍 4. 20厚1:3水泥砂浆(内掺3%防水剂) 5.现浇钢筋混凝土结构板(抗渗等级P6) 6.50mm厚C20细石混凝土保护层 7.0.3mm厚塑料膜隔离层 8.20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 9. 用于消防水池、消防水泵房地面 | m2 |  | 102.89 | 213.44 |  | 21960.84
49 | 011101003001 | 楼地面（地1-B） | 1.40厚C20细石混凝土随打随抹光 2.素水泥浆结合层一遍 3.80厚C20混凝土 4.素土夯实 (地面) | m2 |  | 115.94 | 102.34 |  | 11865.3
50 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 水泥砂浆面踢脚 1.刷专业界面剂一道 2.15厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰 3.10厚1:2水泥砂浆抹面压光 | m2 |  | 12.68 | 377.13 |  | 4782.01
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 57329.13
51 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（内1-A） | 1.(1)刷专业界面剂一道15厚1:1:6水泥石灰砂浆 (适用于加气混凝土墙面) 2.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 | m2 |  | 302.75 | 26.98 |  | 8168.2
52 | 011204003003 | 块料墙面（内7-B） | 1.钢筋混凝土结构自防水,抗渗等级≥P6 2.20厚1:3水泥砂浆(内掺3%防水剂) 3.刷基层处理剂一遍 5.3~4厚1:1水泥砂浆加水重10%建筑胶镶贴 6.4~5厚白色瓷砖,白水泥擦缝 | m2 |  | 226.54 | 136.46 |  | 30913.65
53 | 011201001004 | 墙面一般抹灰（外1-B） | 1.墙体基层清理,刷专用界面剂一遍(适用于加气混凝土墙) 2.7厚聚合物防水砂浆+3厚聚合物抗裂砂浆抹面 3.10厚DS20水泥砂浆 | m2 |  | 270.13 | 67.55 |  | 18247.28
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 22892.11
54 | 011406001001 | 抹灰面油漆（内1-A） | 1.刮内墙腻子两遍 2.刷白色内墙A级无机涂料两道 | m2 |  | 302.75 | 25.35 |  | 7674.71
55 | 011406001003 | 抹灰面油漆（外1-B） | 1.外墙涂料一底二道 | m2 |  | 270.13 | 21.76 |  | 5878.03
56 | 011406001004 | 抹灰面油漆（顶1-B） | 1.清理基层,素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2.3厚底基防裂腻子分遍找平 3.2厚面层耐水腻子刮平 4.刷A级无机涂料二道(一底一面) | m2 |  | 259.86 | 35.94 |  | 9339.37
其他装饰工程
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 876.75
57 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢楼梯 爬式 2.防锈漆 一遍 实际防锈漆遍数(遍):2 3.金属面 薄型B防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 1.0h(3.5mm) 4.金属面 薄型B防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 1.5h(4.5mm) | t |  | 0.058 | 15116.31 |  | 876.75
|  | 措施项目 | [6 empty] | 91260.47
58 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5 | m2 |  | 404.7 | 30.38 |  | 12294.79
59 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架 | 1.建筑用综合脚手架使用费 | m2 |  | 6677.55 | 0.44 |  | 2938.12
60 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.8 | m2 |  | 123 | 21.35 |  | 2626.05
61 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m | m2 |  | 259.86 | 12.84 |  | 3336.6
62 | 011702001002 | 基础 | 1.基础垫层模板 | m2 |  | 41.39 | 35.44 |  | 1466.86
63 | 011702002005 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4 | m2 |  | 87.91 | 72.19 |  | 6346.22
64 | 011702003001 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | m2 |  | 51.07 | 75.09 |  | 3834.85
65 | 011702009001 | 圈、过梁 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m | m2 |  | 8.44 | 57.09 |  | 481.84
66 | 011702011002 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 | m2 |  | 317.16 | 53.31 |  | 16907.8
67 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4 | m2 |  | 146.95 | 79.83 |  | 11731.02
68 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4 | m2 |  | 205.75 | 77.6 |  | 15966.2
69 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.阳台、雨蓬模板 直形 | m2 |  | 17.9 | 79.49 |  | 1422.87
70 | 011702021001 | 栏板 | 1.栏板、反檐模板 | m2 |  | 0.46 | 71.16 |  | 32.73
71 | 011702024001 | 楼梯 | 1.楼梯模板 直形 | m2 |  | 2.37 | 193.08 |  | 457.6
72 | 011702027001 | 台阶 | 1.台阶模板 | m2 |  | 5.01 | 42.73 |  | 214.08
73 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 | m2 |  | 246 | 45.54 |  | 11202.84
合 计 | [8 empty] | 727340.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：设备房--土建装饰 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 28775.54 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 28775.54
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：设备房--土建装饰 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 10601.52 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.00%计算
6 | 工程优质费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7 | 概算幅度差 |  |  |  |  | 按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
| 合 计 | 10601.52 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：设备房--土建装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 766717.17 | 9 |  | 69004.55
合 计 | [6 empty] | 69004.55
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：设备房--土建装饰 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 155519.63 | 1.01 |  | 157074.82
2 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 111.57 | 1.01 |  | 112.68
3 | 00010010@3 | 人工费 | 元 | 7687.17 | 1.01 |  | 7764.04
4 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.14 | 1 |  | 0.14
5 | 01000001@1 | 型钢综合 | kg | 16.77 | 4.42 |  | 74.14
6 | 01010040@1 | HRB400螺纹钢筋φ12~14 | t | 10.02 | 4150 |  | 41593.38
7 | 01010040@3 | HRB400螺纹钢筋φ16~25 | t | 8.71 | 4060 |  | 35343.52
8 | 01010120 | HRB400螺纹钢筋φ10以内 | t | 3.14 | 4180 |  | 13136.49
9 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 298.36 | 5.5 |  | 1640.97
10 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 121.59 | 5.5 |  | 668.73
11 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 5.79 | 5.5 |  | 31.86
12 | 01050001@1 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 0.19 | 10.56 |  | 2.01
13 | 01090022 | 圆钢φ10以内 | t | 4.49 | 4200 |  | 18849.6
14 | 01090023 | 圆钢φ10以内 | kg | 16.38 | 4.2 |  | 68.8
15 | 01090030 | 圆钢Ф12~25 mm 国标材 | t | 0.39 | 4210 |  | 1634.74
16 | 01090030@1 | 圆钢φ12~25 | t | 2.13 | 4210 |  | 8967.3
17 | 01290160 | 钢板6~7 | t | 0.73 | 4350 |  | 3189.42
18 | 01630130@1 | 吊装夹具 | 套 | 0 | 222.64 |  | 0.27
19 | 02050260 | 密封胶圈 | 个 | 5.46 | 16.1 |  | 87.98
20 | 02070230 | 橡胶垫 | kg | 0.42 | 7.16 |  | 3
21 | 02090041 | 聚乙烯薄膜 | m2 | 367.15 | 0.31 |  | 113.82
22 | 02270070 | 土工布 | m2 | 360 | 8.1 |  | 2915.99
23 | 02290030@1 | 麻袋 | 个 | 3.11 | 1.89 |  | 5.88
24 | 03010155 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 24.66 | 2.23 |  | 54.98
25 | 03010195 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 49.31 | 0.32 |  | 15.78
26 | 03010430@1 | 六角螺栓综合 | kg | 0.21 | 6.9 |  | 1.43
27 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 197.27 | 5.38 |  | 1061.3
28 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 0.81 | 2.65 |  | 2.14
29 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 5.41 | 9.87 |  | 53.36
30 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 43.55 | 3.54 |  | 154.16
31 | 03033161 | 闭门器 | 副 | 7.07 | 65 |  | 459.55
32 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 22.5 | 0.77 |  | 17.33
33 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 312.64 | 6.01 |  | 1878.95
34 | 03135041 | 不锈钢焊条综合 | kg | 0.58 | 45.49 |  | 26.5
35 | 03135071@1 | 低合金钢耐热焊条综合 | kg | 0.43 | 15.77 |  | 6.75
36 | 03137001 | 焊剂 | kg | 4.08 | 28.32 |  | 115.61
37 | 03210280 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 15.46 | 3.41 |  | 52.71
38 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 9.45 | 5.59 |  | 52.81
39 | 03213001@1 | 铁件综合 | kg | 158.07 | 5.59 |  | 883.58
40 | 03213111 | 镀锌铁码 | 支 | 235.4 | 0.47 |  | 110.64
41 | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 13.42 | 380 |  | 5100.63
42 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.69 | 720 |  | 496.08
43 | 04030015@1 | 中砂 | m3 | 43.83 | 185 |  | 8109.29
44 | 04070001 | 粘土陶粒 | m3 | 9.04 | 239.52 |  | 2166
45 | 04090015 | 生石灰 | t | 1.23 | 660 |  | 813.32
46 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 22.53 | 400 |  | 9010.24
47 | 04150010 | 蒸压加气混凝土砌块600×200×200 | 千块 | 1.66 | 6554.4 |  | 10888.17
48 | 04290030 | AB型预应力混凝土管桩C80 Ф500*125 PHC—AB | m | 301.99 | 228 |  | 68853.72
49 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 2.33 | 1515 |  | 3528.59
50 | 05030080@2 | 松杂板枋材 | m3 | 0.77 | 1515 |  | 1168.67
51 | 05030320@1 | 垫木 | m3 | 0 | 1916.96 |  | 2.88
52 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 0.29 | 1211.42 |  | 346.59
53 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 125.63 | 42.6 |  | 5351.64
54 | 06050001@2 | 中空钢化玻璃6LOW-E+12+6钢化玻璃 | m2 | 10.46 | 226.6 |  | 2370.96
55 | 07010000 | 釉面砖45×145 | m2 | 234.47 | 33.6 |  | 7878.16
56 | 07050030 | 瓷质抛光砖600×600 | m2 | 105.46 | 78.1 |  | 8236.61
57 | 08010001@2 | 大理石板 | m2 | 12.87 | 302 |  | 3886.8
58 | 13010210@1 | 环氧富锌底漆 | kg | 0.25 | 27.5 |  | 6.76
59 | 13030450 | 内墙乳胶漆底漆 | kg | 28.38 | 17.3 |  | 490.92
60 | 13030460 | 内墙乳胶漆面漆 | kg | 32.17 | 23.1 |  | 743.14
61 | 13030490 | 腻子粉成品(防水型) | kg | 225.92 | 4.2 |  | 948.87
62 | 13030500 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 544.86 | 1.16 |  | 632.04
63 | 13030570 | 乳胶漆8205 | kg | 86.47 | 23.1 |  | 1997.35
64 | 13030600 | 水性底涂料 | kg | 30.25 | 36.6 |  | 1107.32
65 | 13030630 | 水性乳胶漆 | kg | 60.24 | 36.6 |  | 2204.75
66 | 13050157 | 聚氨酯防水涂料单组份 I型 | kg | 666.82 | 24 |  | 16003.58
67 | 13050170 | 聚合物水泥防水涂料JS-II | kg | 429.22 | 11.3 |  | 4850.24
68 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 68.27 | 13.5 |  | 921.65
69 | 13050440@1 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 0.48 | 13.5 |  | 6.5
70 | 13050450@1 | 酚醛铁红防锈漆 | kg | 0.55 | 13.5 |  | 7.47
71 | 13050460@1 | 钢结构薄型防火涂料 | kg | 11.44 | 19.8 |  | 226.57
72 | 13050520 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 2.06 | 13.5 |  | 27.78
73 | 13310060 | 石油沥青10# | kg | 87.23 | 2.04 |  | 177.94
74 | 13310070 | 石油沥青30# | kg | 3.35 | 3.1 |  | 10.38
75 | 13330035 | SBS聚酯胎改性沥青卷材4mm厚 I型 | m2 | 149.19 | 20.2 |  | 3013.65
76 | 13330150 | 三元乙丙橡胶卷材 | m2 | 345.99 | 25.91 |  | 8964.71
77 | 13350015 | 聚氨酯嵌缝胶 | kg | 6.25 | 13.27 |  | 82.96
78 | 13350020 | 防水粉 | kg | 17.94 | 7.9 |  | 141.69
79 | 13350190 | 密封毛条 | m | 77.3 | 0.34 |  | 26.28
80 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 6.47 | 0.58 |  | 3.75
81 | 13410050 | 软填料 | kg | 11.11 | 3.9 |  | 43.31
82 | 14010030 | 松节油 | kg | 20.94 | 8.84 |  | 185.14
83 | 14010030@4 | 松节油 | kg | 0.17 | 8.84 |  | 1.53
84 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 8.15 | 9.61 |  | 78.32
85 | 14070050 | 机油综合 | kg | 7.94 | 8.41 |  | 66.79
86 | 14090070 | 石蜡 | kg | 0.34 | 3.61 |  | 1.21
87 | 14230060 | 滑石粉 | kg | 47.58 | 1.06 |  | 50.44
88 | 14310050 | 草酸 | kg | 0.13 | 5 |  | 0.63
89 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 98.77 | 24.11 |  | 2381.28
90 | 14350300@1 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.02 | 38.67 |  | 0.95
91 | 14350830 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 36.01 | 6.6 |  | 237.68
92 | 14350840 | 高分子卷材基层处理剂 | kg | 97.24 | 6.64 |  | 645.7
93 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 0.34 | 17.21 |  | 5.89
94 | 14390070@2 | 氧气 | m3 | 6.63 | 17.21 |  | 114.16
95 | 14390090 | 液化石油气 | kg | 31.89 | 3.71 |  | 118.33
96 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 0.19 | 9.6 |  | 1.81
97 | 14390100@2 | 乙炔气 | kg | 2.88 | 9.6 |  | 27.62
98 | 14410010 | 108胶 | kg | 8.1 | 6.86 |  | 55.59
99 | 14410130 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 6.17 | 13.73 |  | 84.69
100 | 14410490 | 墙边胶 | L | 3.6 | 46.77 |  | 168.48
101 | 14410710 | 粉状型建筑胶粘剂 | kg | 1001.42 | 1.92 |  | 1922.73
102 | 15010310 | 石棉泥 | t | 0.02 | 1070 |  | 17.33
103 | 15010360 | 石棉垫 | kg | 7.56 | 11.52 |  | 87.09
104 | 15130110 | 聚苯乙烯泡沫板δ50 | m2 | 235.5 | 30.09 |  | 7086.12
105 | 17270180 | 高压橡胶管综合 | m | 1.82 | 71.75 |  | 130.69
106 | 18250615 | 管箍 | 个 | 1.21 | 15.35 |  | 18.64
107 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 4.05 | 8.53 |  | 34.54
108 | 34110010 | 水 | m3 | 90.64 | 4.05 |  | 367.1
109 | 35030010 | 脚手架钢管 | kg | 292.96 | 5.18 |  | 1517.51
110 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 0.59 | 5.74 |  | 3.41
111 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 2.22 | 7.05 |  | 15.65
112 | 35030050@1 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 21.95 | 13.08 |  | 287.15
113 | 35030160@1 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 0.83 | 5.62 |  | 4.67
114 | 35030170@1 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 3.68 | 5.24 |  | 19.3
115 | 35030210 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 7.76 | 1.53 |  | 11.88
116 | 35030220 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 2.07 | 1.53 |  | 3.16
117 | 35050025 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 121.27 | 7.16 |  | 868.28
118 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 772.3 | 3.88 |  | 2996.53
119 | 80050620 | 丁苯聚合物水泥防水浆料 | kg | 1046.61 | 8.04 |  | 8414.78
120 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 2172.11 | 1 |  | 2172.11
121 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.04 | 1 |  | 0.04
122 | MC1-63 | 彩钢门 | m2 | 2.42 | 365.81 |  | 885.26
123 | MC1-75 | 钢质防火门双扇(甲级) | m2 | 16.26 | 482 |  | 7837.32
124 | MC1-99@2 | 1.8厚铝合金双扇推拉窗95系列 | m2 | 12.76 | 317.9 |  | 4056.4
125 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 41.33 | 365 |  | 15084.43
126 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 102.29 | 385 |  | 39382.27
127 | 8021906@2 | 商品混凝土碎石粒径20石C35 微膨胀混凝土 | m3 | 7.75 | 410 |  | 3177.58
128 | 8021923 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 64.43 | 395 |  | 25449.65
129 | 80090395@3 | 干混砌筑砂浆M5 | t | 4.91 | 350 |  | 1720.01
130 | 80090445 | 干混抹灰砂浆M15 | t | 0.23 | 388 |  | 89.28
131 | 80090455 | 干混抹灰砂浆M20 | t | 7.83 | 398 |  | 3117.89
132 | 80090475 | 干混地面砂浆M20 | t | 3.12 | 396 |  | 1234.57
133 | 35090290@1 | 钢楼梯爬式 | t | 0.06 | 6850.29 |  | 397.32
134 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 39.01 | 232.3 |  | 9062.14
135 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 0.02 | 232.3 |  | 4.09
136 | 00010003@3 | 机上人工 | 工日 | 8.01 | 232.3 |  | 1859.89
137 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 7089.89 | 1 |  | 7089.89
138 | 99450640 | 检修费 | 元 | 1779.12 | 1 |  | 1779.12
139 | 99450650 | 维护费 | 元 | 6224.78 | 1 |  | 6224.78
140 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 957.24 | 1 |  | 957.24
141 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 418.27 | 8.12 |  | 3396.36
142 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.43 | 8.12 |  | 3.47
143 | 99450680@4 | 柴油(机械用)0# | kg | 226.15 | 8.12 |  | 1836.35
144 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 2733.2 | 0.8 |  | 2186.56
145 | 99450700@2 | 电(机械用) | kW·h | 8.07 | 0.8 |  | 6.46
146 | 99450700@3 | 电(机械用) | kW·h | 1262.99 | 0.8 |  | 1010.39
147 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.08 | 1 |  | 0.08
|  | 合计 |  |  |  |  | 647128.87