## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：门卫室--土建装饰 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 123814.99
1.1 | 土石方工程 | 1658.16
1.2 | 砌筑工程 | 16234.34
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 53913.11
1.4 | 金属结构工程 | 2970.59
1.5 | 门窗工程 | 10320.96
1.6 | 屋面及防水工程 | 9326.36
1.7 | 保温、隔热、防腐工程 | 1833.9
1.8 | 楼地面装饰工程 | 5770.39
1.9 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 6160.11
1.10 | 天棚工程 | 443.22
1.11 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 3701.03
1.12 | 其他装饰工程 | 11482.82
2 | 措施合计 | 33654.05
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 8620.2
2.2 | 其他措施费 | 25033.85
3 | 其他项目 | 1750.01 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 1750.01
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 159219.05
5 | 增值税销项税额 | 14329.71 |  |  | －
6 | 总造价 | 173548.76
7 | 人工费 | 33383.29
合计=1+2+3+5 |  | 173,548.76 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门卫室--土建装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 1658.16
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 | m2 |  | 112 | 2.6 |  | 291.2
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:2m 内 3.挖土方式:机械为主95%，人工辅助5% | m3 |  | 48.98 | 8.41 |  | 411.92
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合图纸要求 2.填方材料品种:原土回填 | m3 |  | 30.2 | 19.74 |  | 596.15
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土方 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 | m3 |  | 18.78 | 19.11 |  | 358.89
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 16234.34
5 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200厚 3.砌块品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气混凝土砌块、规格综合考虑 4.砂浆强度等级、配合比:M5预拌混合砌筑砂浆 | m3 |  | 27.15 | 534.3 |  | 14506.25
6 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200厚 3.砌块品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气混凝土砌块、规格综合考虑 4.砂浆强度等级、配合比:M5预拌混合砌筑砂浆 | m3 |  | 3.32 | 520.51 |  | 1728.09
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 53913.11
7 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送高度:50m以内 | m3 |  | 3.4 | 475.27 |  | 1615.92
8 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 | m3 |  | 13.33 | 495.98 |  | 6611.41
9 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 | m3 |  | 6.72 | 618.28 |  | 4154.84
10 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送高度:50m以内 | m3 |  | 7.75 | 510.96 |  | 3959.94
11 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 | m3 |  | 5.87 | 511.44 |  | 3002.15
12 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 |  | 0.09 | 567.02 |  | 51.03
13 | 010505006001 | 栏板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 | m3 |  | 2.71 | 651.93 |  | 1766.73
14 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 | m3 |  | 4.16 | 514.69 |  | 2141.11
15 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 | m3 |  | 2.4 | 703.16 |  | 1687.58
16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢筋Φ10以内 | t |  | 0.59 | 5336.31 |  | 3148.42
17 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢筋φ12~14 | t |  | 0.706 | 5136.89 |  | 3626.64
18 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢筋φ16~25 | t |  | 2.458 | 5044.64 |  | 12399.73
19 | 010515001008 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ10以内 | t |  | 1.385 | 6305.28 |  | 8732.81
20 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ18以内 | 个 |  | 118 | 8.6 |  | 1014.8
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 2970.59
21 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.部位:外墙满挂金属网 2.材料品种、规格:20mm×20mm×1.0mm的 热镀锌钢丝网 3.其他:按图纸、国家规范中的相关规定 | m2 |  | 123.62 | 24.03 |  | 2970.59
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 10320.96
22 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:铝合金平开门 2.门框、扇材质:100系列铝合金型材、壁厚2.2mm | m2 |  | 5.72 | 488.64 |  | 2795.02
23 | 010807001002 | 推拉窗 | 1.门类型:深灰色铝合金窗框推拉窗 2.门框、扇材质:90系列铝合金型材、壁厚1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6+12+6钢化中空玻璃 | m2 |  | 13.49 | 557.89 |  | 7525.94
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 9326.36
24 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:内4-A 2.防水膜品种:2厚聚合物水泥防水涂料 | m2 |  | 21.14 | 51.86 |  | 1096.32
25 | 010903002006 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:外1-B 2.防水膜品种:1.4厚防水涂料层(水泥基911型) | m2 |  | 29.9 | 58.22 |  | 1740.78
26 | 010904002006 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位:楼5、地5 2.防水膜品种、厚度:2厚水泥基防水涂膜满涂(沿墙上翻至板底,门口处水平扫出200) 3.2.防水膜品种、厚度:2厚水泥基防水涂膜满涂(沿墙上翻至300处,门口处水平扫出200) 4.刷基层处理剂一遍 | m2 |  | 10.82 | 106.19 |  | 1148.98
27 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.部位:屋面2-A 2.卷材品种、规格、厚度:1.2厚高分子防水卷材 3.刷基层处理剂一遍 | m2 |  | 37.2 | 44.64 |  | 1660.61
28 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.部位:屋面2-A 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子防水涂膜 3.刷基层处理剂一遍 | m2 |  | 37.2 | 64.48 |  | 2398.66
29 | 010902003002 | 屋面刚性层(屋2-A) | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层,设分隔缝,分隔面积宜为1m 2.干铺聚酯无纺布一层 3.满铺0.4厚聚乙烯薄膜一层 4.20厚1:2.5水泥砂浆找平 5.钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 | m2 |  | 28.08 | 45.62 |  | 1281.01
|  | 保温、隔热、防腐工程 | [6 empty] | 1833.9
30 | 011001001004 | 保温隔热屋面（屋2-A) | 1.计算值32厚(施工值40厚)挤塑聚苯乙烯泡沫板 2.30厚(最薄处)水泥陶粒混凝土 | m2 |  | 28.08 | 65.31 |  | 1833.9
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 5770.39
31 | 011102003001 | 块料楼地面(地3-A) | 1.8-10厚地砖铺平拍实,水泥浆擦缝20厚1:4干硬性水泥砂浆 2.素水泥浆结合层一遍 10厚CFC粘结砂浆粘贴30厚CFC板(仅隔声要求的楼面) 3.80厚C20混凝土 4.素土夯实 (地面) | m2 |  | 23.19 | 211.09 |  | 4895.18
32 | 011102003007 | 块料楼地面(地5) | 1.4~5厚防滑耐磨地砖,水泥浆擦缝 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆 3.20厚1:3水泥砂浆找平 4.150~200厚LC7.5轻骨料混凝土填充找坡层、找坡1% 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 6.15厚1:3水泥砂浆找平 7.80厚C20混凝土 8.素土夯实 (地面) | m2 |  | 2.73 | 320.59 |  | 875.21
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 6160.11
33 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（内1-A） | 1.(1)刷专业界面剂一道15厚1:1:6水泥石灰砂浆 (适用于加气混凝土墙面) 2.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 | m2 |  | 64.84 | 26.98 |  | 1749.38
34 | 011204003001 | 块料墙面（内4-A） | 1.刷专业界面剂一道15厚1:3水泥砂浆(掺3%防水剂)(适用于加气混凝土墙面) 2.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.8~10厚釉面砖,白水泥擦缝 | m2 |  | 21.14 | 131.38 |  | 2777.37
35 | 011201001004 | 墙面一般抹灰（外1-B） | 1.墙体基层清理,刷专用界面剂一遍(适用于加气混凝土墙) 2.7厚聚合物防水砂浆+3厚聚合物抗裂砂浆抹面 3.10厚DS20水泥砂浆 | m2 |  | 24.18 | 67.55 |  | 1633.36
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 443.22
36 | 011302001001 | 吊顶天棚（顶） | 1.配套铝合金龙骨 2.铝合金方形板,规格为 300、600等 | m2 |  | 2.73 | 162.35 |  | 443.22
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 3701.03
37 | 011406001001 | 抹灰面油漆（内1-A） | 1.刮内墙腻子两遍 2.刷白色内墙A级无机涂料两道 | m2 |  | 64.84 | 25.35 |  | 1643.69
38 | 011406001003 | 抹灰面油漆（外1-B） | 1.外墙涂料一底二道 | m2 |  | 54.61 | 21.76 |  | 1188.31
39 | 011406001004 | 抹灰面油漆（顶1-B） | 1.清理基层,素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2.3厚底基防裂腻子分遍找平 3.2厚面层耐水腻子刮平 4.刷A级无机涂料二道(一底一面) | m2 |  | 24.18 | 35.94 |  | 869.03
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 11482.82
40 | 01B002 | 电动伸缩门 | 1.名称、长度:10m长电动伸缩门 2.规格:综合考虑 | 套 |  | 1 | 11482.82 |  | 11482.82
|  | 措施项目 | [6 empty] | 28904.02
41 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5 | m2 |  | 69 | 30.53 |  | 2106.57
42 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架 | 1.建筑用综合脚手架使用费 | m2 |  | 1138.5 | 0.45 |  | 512.33
43 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m | m2 |  | 56 | 16.15 |  | 904.4
44 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m | m2 |  | 26.91 | 12.89 |  | 346.87
45 | 011702001002 | 基础 | 1.基础垫层模板 | m2 |  | 7.78 | 35.79 |  | 278.45
46 | 011702001001 | 基础 | 1.带形基础模板 有筋 | m2 |  | 34.5 | 62.83 |  | 2167.64
47 | 011702002005 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外  | m2 |  | 67.17 | 68.07 |  | 4572.26
48 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板 | m2 |  | 48.35 | 67.27 |  | 3252.5
49 | 011702006004 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m | m2 |  | 47.69 | 78.88 |  | 3761.79
50 | 011702009001 | 圈、过梁 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m | m2 |  | 1.45 | 57.44 |  | 83.29
51 | 011702014002 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m  | m2 |  | 31.02 | 69.08 |  | 2142.86
52 | 011702021002 | 栏板 | 1.栏板、反檐模板 | m2 |  | 28.1 | 71.76 |  | 2016.46
53 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.阳台、雨蓬模板 直形 | m2 |  | 19.65 | 79.88 |  | 1569.64
54 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 | m2 |  | 112 | 46.33 |  | 5188.96
合 计 | [8 empty] | 152719.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：门卫室--土建装饰 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 4750.03 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 4750.03
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：门卫室--土建装饰 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 1750.01 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.00%计算
6 | 工程优质费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7 | 概算幅度差 |  |  |  |  | 按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
| 合 计 | 1750.01 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：门卫室--土建装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 159219.05 | 9 |  | 14329.71
合 计 | [6 empty] | 14329.71
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：门卫室--土建装饰 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 33052.77 | 1.01 |  | 33383.3
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.02 | 1 |  | 0.02
3 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0 | 4200 |  | 2.94
4 | 01010040@1 | HRB400螺纹钢筋φ12~14 | t | 0.72 | 4150 |  | 3003.36
5 | 01010040@3 | HRB400螺纹钢筋φ16~25 | t | 2.52 | 4060 |  | 10229.17
6 | 01010120 | HRB400螺纹钢筋φ10以内 | t | 0.6 | 4180 |  | 2515.52
7 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 39.72 | 5.5 |  | 218.46
8 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 23.58 | 5.5 |  | 129.7
9 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 1 | 5.5 |  | 5.53
10 | 01090022 | 圆钢φ10以内 | t | 1.41 | 4200 |  | 5933.34
11 | 01090023 | 圆钢φ10以内 | kg | 7.67 | 4.2 |  | 32.21
12 | 02030040 | 门窗密封橡胶条 | m | 34.69 | 4 |  | 138.75
13 | 02050260 | 密封胶圈 | 个 | 1.18 | 16.1 |  | 18.97
14 | 02090041 | 聚乙烯薄膜 | m2 | 30.89 | 0.31 |  | 9.58
15 | 02270070 | 土工布 | m2 | 79.08 | 8.1 |  | 640.51
16 | 03010155 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 15.75 | 2.23 |  | 35.12
17 | 03010195 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 24.72 | 0.32 |  | 7.91
18 | 03010320 | 螺母综合 | 十个 | 0.83 | 0.19 |  | 0.16
19 | 03011315 | 高强螺栓 | kg | 0.03 | 6.9 |  | 0.2
20 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 23.78 | 5.38 |  | 127.93
21 | 03013101 | 膨胀螺栓M5×50 | 十套 | 3.29 | 1.3 |  | 4.28
22 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 12.85 | 2.65 |  | 34.07
23 | 03016191 | 专用螺母垫圈Q235 3# | 块 | 0.42 | 0.99 |  | 0.41
24 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 50.33 | 3.54 |  | 178.16
25 | 03019031 | 射钉 | 十个 | 0.42 | 6 |  | 2.49
26 | 03019161 | 马钉综合 | kg | 4.94 | 5.21 |  | 25.76
27 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 3.56 | 0.77 |  | 2.74
28 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 30.53 | 6.01 |  | 183.5
29 | 03137001 | 焊剂 | kg | 1.91 | 28.32 |  | 54.14
30 | 03210090 | 钢丝网综合 | m2 | 135.98 | 10.04 |  | 1365.26
31 | 03210280 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 2.64 | 3.41 |  | 8.99
32 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 0 | 5.59 |  | 0.01
33 | 03213111 | 镀锌铁码 | 支 | 171.42 | 0.47 |  | 80.57
34 | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 1.27 | 380 |  | 484.27
35 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.14 | 720 |  | 100.15
36 | 04030015@1 | 中砂 | m3 | 3.8 | 185 |  | 702.19
37 | 04070001 | 粘土陶粒 | m3 | 1.1 | 239.52 |  | 263.42
38 | 04090015 | 生石灰 | t | 0.34 | 660 |  | 223.54
39 | 04150010 | 蒸压加气混凝土砌块600×200×200 | 千块 | 1.21 | 6554.4 |  | 7908.54
40 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 1.97 | 1515 |  | 2988.19
41 | 05030180 | 松木板 | m3 | 0 | 1474.42 |  | 0.74
42 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 0.05 | 1211.42 |  | 60.33
43 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 43.41 | 42.6 |  | 1849.12
44 | 06010020 | 平板玻璃6 | m2 | 5.72 | 47 |  | 268.84
45 | 06050001@2 | 中空钢化玻璃6LOW-E+12+6钢化玻璃 | m2 | 11.06 | 226.6 |  | 2506.6
46 | 07010000 | 釉面砖45×145 | m2 | 21.88 | 33.6 |  | 735.16
47 | 07050030 | 瓷质抛光砖600×600 | m2 | 2.8 | 78.1 |  | 218.55
48 | 07050040 | 瓷质抛光砖800×800 | m2 | 24.12 | 89 |  | 2146.47
49 | 09050040 | 铝合金方板300×300 | m2 | 2.78 | 92.7 |  | 258.13
50 | 10030010 | 铝合金小龙骨h=22 | m | 9.91 | 2.01 |  | 19.91
51 | 10030030 | 铝合金中龙骨h=35 | m | 5.17 | 3.09 |  | 15.97
52 | 10030040 | 铝合金中龙骨h=45(T型) | m | 3.65 | 6.93 |  | 25.29
53 | 10030080 | 铝合金边龙骨h=35 | m | 1.76 | 2.87 |  | 5.06
54 | 10150070 | 铝合金小龙骨横撑h=22 | m | 5.06 | 3.67 |  | 18.56
55 | 13030450 | 内墙乳胶漆底漆 | kg | 2.64 | 17.3 |  | 45.68
56 | 13030460 | 内墙乳胶漆面漆 | kg | 2.99 | 23.1 |  | 69.15
57 | 13030490 | 腻子粉成品(防水型) | kg | 21.02 | 4.2 |  | 88.29
58 | 13030500 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 96.24 | 1.16 |  | 111.64
59 | 13030570 | 乳胶漆8205 | kg | 18.52 | 23.1 |  | 427.77
60 | 13030600 | 水性底涂料 | kg | 6.12 | 36.6 |  | 223.86
61 | 13030630 | 水性乳胶漆 | kg | 12.18 | 36.6 |  | 445.71
62 | 13050157 | 聚氨酯防水涂料单组份 I型 | kg | 89.28 | 24 |  | 2142.72
63 | 13050170 | 聚合物水泥防水涂料JS-II | kg | 194.1 | 11.3 |  | 2193.34
64 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 11.83 | 13.5 |  | 159.73
65 | 13050440@1 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 0.22 | 13.5 |  | 3.01
66 | 13310060 | 石油沥青10# | kg | 10.61 | 2.04 |  | 21.64
67 | 13310070 | 石油沥青30# | kg | 0.41 | 3.1 |  | 1.26
68 | 13330150 | 三元乙丙橡胶卷材 | m2 | 46.33 | 25.91 |  | 1200.29
69 | 13350015 | 聚氨酯嵌缝胶 | kg | 0.84 | 13.27 |  | 11.11
70 | 13350020 | 防水粉 | kg | 1.61 | 7.9 |  | 12.68
71 | 13350190 | 密封毛条 | m | 81.73 | 0.34 |  | 27.79
72 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 3.2 | 0.58 |  | 1.85
73 | 13410050 | 软填料 | kg | 8.49 | 3.9 |  | 33.11
74 | 14010030 | 松节油 | kg | 3.66 | 8.84 |  | 32.38
75 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 0.99 | 9.61 |  | 9.53
76 | 14070050 | 机油综合 | kg | 0.97 | 8.41 |  | 8.12
77 | 14230060 | 滑石粉 | kg | 5.79 | 1.06 |  | 6.13
78 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 32.5 | 24.11 |  | 783.69
79 | 14350840 | 高分子卷材基层处理剂 | kg | 13.02 | 6.64 |  | 86.45
80 | 14410010 | 108胶 | kg | 1.64 | 6.86 |  | 11.24
81 | 14410130 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 9.92 | 13.73 |  | 136.25
82 | 14410490 | 墙边胶 | L | 2.92 | 46.77 |  | 136.66
83 | 14410710 | 粉状型建筑胶粘剂 | kg | 93.45 | 1.92 |  | 179.42
84 | 15010310 | 石棉泥 | t | 0 | 1070 |  | 2.14
85 | 15010360 | 石棉垫 | kg | 3.54 | 11.52 |  | 40.78
86 | 15130110 | 聚苯乙烯泡沫板δ50 | m2 | 28.64 | 30.09 |  | 861.83
87 | 17270180 | 高压橡胶管综合 | m | 0.39 | 71.75 |  | 28.18
88 | 18250615 | 管箍 | 个 | 0.26 | 15.35 |  | 4.02
89 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 0.61 | 8.53 |  | 5.21
90 | 34110010 | 水 | m3 | 16.87 | 4.05 |  | 68.33
91 | 35030010 | 脚手架钢管 | kg | 50.82 | 5.18 |  | 263.26
92 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 0.08 | 5.74 |  | 0.44
93 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 0.35 | 7.05 |  | 2.5
94 | 35030050@1 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 2.85 | 13.08 |  | 37.28
95 | 35030160@1 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 0.09 | 5.62 |  | 0.48
96 | 35030170@1 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 0.74 | 5.24 |  | 3.9
97 | 35030210 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 1.35 | 1.53 |  | 2.06
98 | 35030220 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 0.36 | 1.53 |  | 0.55
99 | 35050025 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 21.04 | 7.16 |  | 150.63
100 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 143.87 | 3.88 |  | 558.2
101 | 80030290 | 炉(矿)渣综合 | m3 | 0.81 | 52.35 |  | 42.36
102 | 80050620 | 丁苯聚合物水泥防水浆料 | kg | 97.67 | 8.04 |  | 785.24
103 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 439.73 | 1 |  | 439.73
104 | BCCLF3@1 | 电动伸缩门 | 套 | 1 | 11482.82 |  | 11482.82
105 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.01 | 1 |  | 0.01
106 | MC1-93 | 铝合金全玻单扇平开门46系列无上亮(无横框) | m2 | 5.72 | 348 |  | 1990.56
107 | MC1-99@2 | 1.8厚铝合金双扇推拉窗95系列 | m2 | 13.49 | 317.9 |  | 4288.47
108 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 3.47 | 355 |  | 1231.14
109 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 2.21 | 365 |  | 805.19
110 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 35.7 | 385 |  | 13746.19
111 | 8021906 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35 | m3 | 7.87 | 400 |  | 3146.52
112 | 80090395@3 | 干混砌筑砂浆DM-M7.5 | t | 3.18 | 359 |  | 1141.84
113 | 80090395@4 | 干混砌筑砂浆DM-M5 | t | 0.39 | 350 |  | 136.12
114 | 80090455 | 干混抹灰砂浆M20 | t | 0.67 | 398 |  | 265.63
115 | 80090475 | 干混地面砂浆M20 | t | 0.79 | 396 |  | 310.98
116 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 15.11 | 232.3 |  | 3510.91
117 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 888.12 | 1 |  | 888.12
118 | 99450640 | 检修费 | 元 | 174.66 | 1 |  | 174.66
119 | 99450650 | 维护费 | 元 | 452.28 | 1 |  | 452.28
120 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 215.44 | 1 |  | 215.44
121 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 96.65 | 8.12 |  | 784.79
122 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 828.32 | 0.8 |  | 662.65
123 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.01 | 1 |  | 0.01
|  | 合计 |  |  |  |  | 136314.04